白山市建设项目环评文件

告知承诺制审批表

审批号：白山环审字（承诺）［2021］01号

| 项目名称 | 靖宇县白羽肉鸡全产业链建设项目（种鸡场）--养殖小区（一期） |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 建设地点 | 靖宇县濛江乡后双山村 | 占地（建筑、营业）面积（m2） | 53849 |
| 建设单位 | 靖宇县扶贫开发投资有限责任公司 | 法定代表人或者 主要负责人 | 任宪成 |
| 联系人 | 任宪成 | 联系电话 | 18504497007 |
| 项目投资(万元) | 4385.58 | 环保投资(万元) | 96 |
| 拟投入生产运营日期 | 2022年12月 |  |  |
| 告知承诺制审批依据 | 该项目属于《吉林省环评审批“正面清单”实施细则》（试行）》中“属于“正面清单””中的告知承诺制审批改革试点范围内的畜牧业项目。 |  |  |
| 建设内容及规模 | 本项目为靖宇县白羽种鸡全产业链建设项目（种鸡场）--养殖小区（一期），建设地点位于靖宇县靖宇县濛江乡后双山村。项目占地面积53849m2，新建种鸡养殖小区1个及综合管理办公用房、备用发电机房及各项环保设施，项目建成后，种鸡存栏量9万套（103500只），年产合格种蛋1375万枚。目总投资4385.58万元。 |  |  |
| 环评文件提出的主要环境污染及生态破坏防治设施和措施简述（主要污染源采用的环保设施（措施）及效率、处理后污染物排放标准和排放总量、排放去向，采用的主要环境风险防治措施）： 一、加强施工期环境管理和污染防治。合理安排施工时序，采 取合理施工方式和有效的污染防护措施，控制施工期间的水土流失，防止施工扬尘、污水、噪声、固体废物等污染周边环境，确保施工场界噪声达到《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）相关标准； 二、严格落实废水污染措施。食堂废水（隔油池处理）、生活污水排入化粪池（防渗）定期清掏，用做肥料还田；鸡舍冲洗废水排入污水池（防渗）与鸡粪一起外售综合利用；做好分区防渗及各项污染防治措施，严格按照国家相关规范要求，对工艺、管道、设备、污水储存及处理构筑物采取相应的措施，以防止和降低污染物的跑、冒、滴、漏，避免避免对土壤和地下水造成不利影响。 三、严格落实大气污染措施。加强鸡舍通风管理，鸡粪要做到日产日清、定期喷洒除臭剂，同时强化厂区绿化等措施防治恶臭气体扩散，确保厂界浓度满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）中相关标准要求；锅炉烟气采用布“布袋除尘器+40m排气筒排放”，处理后烟尘、SO2、NOx排放浓度应满足《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）中表 2 规定的新建燃煤锅炉污染物排放限值要求；食堂油烟经“油烟净化器”处理后排放浓度应满足《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）小型饮食业标准要求；备用发电机尾气经引到专用排烟通道屋顶排放后，烟气排放应满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中相关标准要求。 四、严格落噪声污染措施。选用性能优、噪声低的设备，并将高噪声设备安装在密闭的房间内，并设置减振基础，加强绿化措施，场界噪声应满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中1类区标准要求。 五、严格落实固体废物分类处理和综合利用措施。项目采用干清粪工艺，鸡粪日产日清，暂存于储粪池中，定期外运至有机肥厂家进行综合利用；病死鸡尸体填埋至深埋坑填埋处理；防疫废物暂存于厂区内危废间，定期委托有资质的单位收集处理；生活垃圾集中收集后由环卫部门定期清理；生物质锅炉灰渣和布袋除尘灰，定期外运至有机肥厂家进行综合利用。危险废物暂存、转移符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）和《危险废物转移联单管理办法》要求进行。 六、严格落实环境管理措施及监测计划。你公司应在启动生产设施或者在实际排污之前登录“全国排污许可证管理信息平台”完成排污许可申领工作，并落实排污许可中规定的环境管理要求；投入运行后，你公司需按照环境管理要求，严格控制各种污染物的排放浓度。 |  |  |  |
| 项目环评文件已经完成告知承诺制审批。 白山市生态环境局（盖章） 2021年9月30日 |  |  |  |

抄送：白山市生态环境局靖宇县分局

中环赢创（吉林）环保科技有限公司