白山环审字(表)［2022］01号

#### 白山市生态环境局关于施慧达药业集团

#### （吉林）有限公司新厂供暖锅炉房建设项目                         环境影响报告表的批复

#### 施慧达药业集团（吉林）有限公司：

#### 你公司委托吉林省中环瑞邦环保科技有限公司编写的

#### 《施慧达药业集团（吉林）有限公司新厂供暖锅炉房建设项目环境影响报告表》（报批版）和专家评审意见收悉。经研究，批复如下：

#### 一、项目基本情况和审批意见

你公司拟投资120万元在施慧达药业集团（吉林）有限公司新厂厂区内，利用现有锅炉房新增1台WSN4.2-1.0/95/70-YQ型燃气热水锅炉，并新增设1根20m高烟囱,其他配套相关工程依托现有工程，锅炉房占地面积600m2，目前，厂区附近已覆盖天然气管道，燃气由管道输送至锅炉房内。

项目在全面落实报告表及专家提出的各项环境风险防范、生态保护及污染防治措施后，所产生的不利环境影响可以得到缓解或控制。因此，从环境保护角度分析，我局原则同意报告表的环境影响评价总体结论和拟采取的生态环境保护措施。

二、项目应重点做好以下环保工作

（一）加强施工期环境管理和污染防治,合理安排施工时序，采取有效的污染防护措施控制施工期噪声、固体废物等，最大限度降低施工作业对周围环境的不利影响。

（二）严格落实水污染防治措施。锅炉排水及软化水排水在满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中三级排放标准后，可直接进入市政污水管网，再经白山市虹桥污水处理有限公司处理达标后，排入浑江。

（三）严格落实大气污染防治措施。新增燃气锅炉烟气排放满足《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）中表2标准后，再经20m高烟囱排放。

（四）严格落实各类噪声污染防治措施。对各产噪设备均采取采取封闭、隔声、吸声、消声和设备基础减振等措施，确保项目厂界东、西、北侧噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的3类标准要求，厂界南侧噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的4类标准要求。

（五）该项目新增废气、废水主要污染物排放总量指标初步核定为： SO2: 0.00739t/a、NOx: 0.367t/a，COD：0.0169t/a、氨氮：0.00169t/a。项目运行过程中必须严格执行区域污染物排放总量控制要求，确保工程实施后各类污染物排放总量控制在核定的指标内且稳定达标排放。项目运行排放污染物前，要按照相关规定申请取得排污许可证，在排污许可证中载明批准的环境影响报告书中各项环境保护、污染物排放清单等的执行情况及其他有关内容，并按证排污。

（六）本项目依托的现有工程生态环境保护要求仍执行白山环审字【2017】41号文件。

三、项目建设必须严格执行环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的环境保护“三同时”制度。项目竣工后，你公司应当按照国家生态环境部门规定的标准和程序进行验收。

四、环境影响报告表经批准后，项目的性质、规模、地点或者防止生态破坏、防治污染的措施发生重大变动的，应当在变动前重新报批该项目的环境影响报告表。建设项目环境影响报告表自批准之日起满5年，建设项目方开工建设的，环境影响报告表应当报我局重新审核。

五、请白山市环境监察支队负责该项目“三同时”监督检查和管理工作。

#### 2022年1月13日

抄送：白山市环境监察支队

吉林省中环瑞邦环保科技有限公司