白山浑分环审字（表）［2022］05号

关于《白山市浑江区医院建设项目》

环境影响报告表的批复

白山市浑江区医院：

你单位《关于白山市浑江区医院建设项目环境影响报告表的审批申请》和委托吉林省清山绿水环保科技有限公司编制的环境影响报告表（报批版）收悉。根据环境影响报告表的评价结论及专家审查意见，经研究，现批复如下：

一、建设项目基本情况和审批意见

项目建设地点位于吉林省白山市浑江区浑江大街2296号，项目东侧13m处为宾馆，南侧为浑江大街、隔街约45m为嘉鑫居居民楼，西侧10m为居民楼，北侧17m为居民楼。中心坐标为（E126 度24分9.031秒，N41度55分33.824秒）。项目投资1608万元，建筑物占地面积5179.2m2，医院设置床位150张，同时配有一套污水处理设施以及检验、核酸实验室。

医院于2007年办理浑江区医院的环评审批手续，但因2020 年医院整体进行维修改造，导致原有环评报告及审批文件丢失，又因近几年医院建设内容有所变动，现申请按照医院现状重新报批环评审批手续。

项目在全面落实环境影响报告表（报批版）结论及专家评审意见提出的各项环保措施后，项目建设对环境的不利影响能够得到缓解和控制。因此，从环境保护角度分析，我局原则同意环境影响报告表中所列建设项目的性质、规模、工艺、地点和拟采取的环境保护措施。

二、项目应重点做好以下环保工作。

(一) 严格落实水污染防治措施。

医疗污水、核酸检测实验室内废水、生活污水，进行中和、杀菌消毒等预处理后再利用污水处理站处理，达到《医疗机构污水排放标准》（GB18466-2005）中表2标准要求。处理后的污水排入市政污水管网流入白山市污水处理厂，最终排入浑江。

（二）严格落实大气污染防治措施。

污水处理站工作时保持密闭、加强污水处理间通风，采用地下加盖密封，并定期投放除臭剂，无组织废气排放能够满足《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）中“污水处理站周边大气污染物最高允许浓度”。检验、核酸实验室带有病原微生物气溶胶的废气经过生物安全柜+紫外线消毒+HEPA 过滤器处理后，达到空气洁净度7级。备用发电机污染物排放满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）。

（三）严格落实噪声污染防治措施。

污水处理设施内设备水泵、医疗设备、进出车辆等噪声源，选用低噪声设备、对产噪设备采取加固底座、做基础减震，并采用消声性能好的建筑材料、双层隔声门及密封等措施满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中1类、4类标准限值要求。

- 严格落实固体废物分类处理措施。

- 生活垃圾集中收集后统一交由当地环卫部门处理；污水处理站产生的污泥（栅渣）杀菌消毒后委托交由有相应处理资质单位处理；医疗废物及检验、化验废液杀菌消毒后暂存在医疗废物暂存间内，定期委托白山市洁康医疗废弃物处置有限公司进行处理。

- 土壤及地下水污染防治措施。

- 厂区按照土壤、地下水污染防渗分区要求，进行分区防渗处理，污水处理站和医疗危废暂存间应按要求进行防渗硬化处理。

- （六）严格落实环境管理措施及监测计划。你单位需按照环境影响评价文件中环境监测计划开展环境监测，严格控制各种污染物的排放浓度。

（七）鉴于本项目在生产中存在一定环境风险，你单位需落实风险防范工程措施和管理措施，防止环境风险事故的发生。

（八）你单位应该依法申请排污许可，并按照排污许可允许的污染物排放浓度和排放量排污，落实排污许可中规定的环境管理要求。

三、项目建设必须严格执行环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的环境保护“三同时”制度。项目竣工后，你单位须按照规定程序完成环境保护竣工验收。

四、环境影响报告表经批准后，项目的性质、规模、地点或者防止生态破坏、防治污染的措施发生重大变动的，应当重新报批该项目的环境影响报告表。自环境影响报告表批复文件批准之日起,如超过5年方决定工程开工建设的，环境影响报告表应当报我局重新审核。

五、白山市生态环境局监察支队负责该项目“三同时”监督检查和管理工作。

六、你单位应按规定接受各级生态环境行政主管部门的日常监督检查。

2022年5月10日

抄送：白山市生态环境局监察支队