白山浑分环审字（表）〔2022〕15号

关于《白山市南平加油站建设项目》

环境影响报告表的批复

白山市豪宇电器销售有限公司：

你单位《关于白山市南平加油站建设项目环境影响报告表的审批申请》和委托吉林省中环瑞邦环保科技有限公司 编制的环境影响报告表（报批版）收悉。根据环境影响报告表的评价结论及专家审查意见，经研究，现批复如下：

一、建设项目基本情况和审批意见

建设地点位于白山市浑江区南平大街与喜丰大街交汇处，地理坐标为东经126°24′23.212″，北纬 41°54′54.710″，厂区东侧为空地，南侧为南环路，西侧隔道路为喜丰路，北侧隔路道为华府新城小区。总占地面积为2370m²，建设加油站站房 1 座、加油罩棚 1 座及地下油罐区。项目总投资125 万元，年销售油量为 3000t，其中汽油年销售量为 2000t，柴油年销售量为 1000t。

该项目为未批先建项目，企业于2022年8月完成建设，白山市生态环境局浑江区分局于2022年9月对其下达行政处罚事先告知书（白环浑分罚告字〔2022〕007号），企业已在限期内完成罚款交付工作。

项目在全面落实环境影响报告表（报批版）结论及专家评审意见提出的各项环保措施后，项目建设对环境的不利影响能够得到缓解和控制。因此，从环境保护角度分析，我局原则同意环境影响报告表中所列建设项目的性质、规模、工艺、地点和拟采取的环境保护措施。

二、项目应重点做好以下环保工作。

（一）严格落实水污染防治措施。项目废水主要为生活污水，经管网排至白山市污水处理厂处理满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中三级排放标准。油罐清洗废水由专业清洗公司收集并委托有资质单位处理。

（二）严格落实大气污染防治措施。加油机、油罐储区产生油气通过油气回收系统进行处置满足《加油站大气污染物排放标准》（GB20952-2007）中排放标准，厂界满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中无组织排放浓度限值要求。

（三）严格落实噪声污染防治措施。加油机、油泵等的设备噪声通过采取基础减震、安装隔震垫等措施，距离衰减后，厂界噪声满足《工业企业厂界噪声排放标准》（GB12348-2008）中1类及4类排放标准要求。

- （四） 严格落实固体废物分类处理措施。生活垃圾及维护作业产生的含油抹布，暂存垃圾箱中，定期交由环卫部门清运处理满足《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2020）处置标准。定期清罐过程中产生的油泥委托有资质单位处理满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）执行标准。

（五）严格落实土壤及地下水污染防治措施。油罐区、加油岛采取严格的防渗措施，基础必须防渗，渗透系数小于 1.0×10-10cm/s，站房采取一般地面硬化生态保护措施。

- （六）严格落实环境管理措施及监测计划。你单位需按照环评文件中环境监测计划开展环境监测，严格控制各种污染物的排放浓度。

（七）鉴于本项目在生产中存在一定环境风险，你单位需落实风险防范工程措施和管理措施，防止环境风险事故的发生。

（八）你单位应该依法申请排污许可，并按照排污许可允许的污染物排放浓度和排放量排污，落实排污许可中规定的环境管理要求。

三、项目建设必须严格执行环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的环境保护“三同时”制度。项目竣工后，你单位需按照规定程序完成环境保护竣工验收。

四、环境影响报告表经批准后，项目的性质、规模、地点或者防止生态破坏、防治污染的措施发生重大变动的，应当重新报批该项目的环境影响报告表。自环境影响报告表批复文件批准之日起,如超过5年方决定工程开工建设的，环境影响报告表应当报我局重新审核。

五、我局责该项目“三同时”监督检查和管理工作。

六、你单位应按规定接受各级生态环境行政主管部门的日常监督检查。

- 2022年 12月13日