白山市江源区富辉建材有限公司机制砂建设项目

环境影响报告表

吉林省清山绿水环保科技有限公司

2024年8月

# 建设项目环境影响报告表

（污染影响类）

项目名称：白山市江源区富辉建材有限公司机制砂建设项目

建设单位（盖章）：白山市江源区富辉建材有限公司

编制日期：2024年8月

中华人民共和国生态环境部制

修改清单

| 序号 | 专家意见 | 页码 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 说明项目是否位于江源经济开发区内，如在开发区内，则补充规划、规划环评及符合性分析内容。 | P1-2 |
| 2 | 完善“三线一单”的符合性和土地规划符合性分析内容。 | P3-9 |
| 3 | 补充原料规格，详细说明废水回用利用途径和方式，明确是否有排污口；核准废气源强计算采用的排污系数和效率并复核污染物排放源强；强化堆场粉尘的无组织排放控制措施，补充运输过程中扬尘治理措施。 | P12-13、P22-25 |
| 4 | 核准设备噪声源强和治理措施，补充各噪声设备距厂界距离，明确运输方式及运输过程中噪声控制措施。 | P27、P29 |
| 5 | 明确压滤后的泥饼固废属性、暂存方式和最终处置措施。 | P29-30 |
| 6 | 核准环境管理计划内容。 | P32-33 |

# 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 白山市江源区富辉建材有限公司机制砂建设项目 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 | 无 |  |  |
| 建设单位联系人 | 张立新 | 联系方式 | 13843912121 |
| 建设地点 | 白山市江源区石人镇林子头村 |  |  |
| 地理坐标 | （126度35分49.854秒，41度57分16.398秒） |  |  |
| 国民经济 行业类别 | C3099其他非金属矿物制品制造 | 建设项目 行业类别 | 二十七、非金属矿物制品业60石墨及其他非金属矿物制品制造309 |
| 建设性质 | √新建（迁建） □改建 □扩建 □技术改造 | 建设项目 申报情形 | √首次申报项目 □不予批准后再次申报项目 超五年重新审核项目 □重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/ 备案）部门（选填） | / | 项目审批（核准/ 备案）文号（选填） | / |
| 总投资（万元） | 200 | 环保投资（万元） | 33 |
| 环保投资占比（%） | 16.5 | 施工工期（月） | 2 |
| 是否开工建设 | √否 是： | 用地（用海） 面积（m2） | 6000 |
| 专项评价设置情况 | 无 |  |  |
| 规划情况 | 白山市江源区人民政府关于《吉林江源经济开发区总体规划（2020-2035年）》的批复（江源政函[2021]147号），根据该规划，开发区规划范围总体分为江源片区和石人镇片区，规划总用地面积为1310.115hm2。其中： （1）新型建材及新材料制造产业园位于石人镇片区，规划范围东至大石棚子村二社林业检查站，西至石人河小河口村三社大桥，南至北山社区五委，北至后堡子村一社后山根，规划用地面积为426.54hm2。 （2）长白山特色食药科技产业园位于江源片区，规划范围东至城墙街道城墙砬子，西至西外环公路，南至城墙社区阳光花园小区，北至后大台子水库，规划用地而积 265.905hm2。 （3）煤炭循环经济产业园位于江源片区，规划范围东至协力村小苇塘沟门，西至江源煤业孙家堡子河，南至八宝村四社原八宝粮库，北至通白铁路江源火车站，规划用地面积 488.86hm2。 （4）木材加工园位于江源片区，规划范围东至正岔街道城华村六社窑沟，西至正岔街道森工村三社沟门，南至正岔街道城华村五社南沟，北至正岔街道立新村三社小东岔，规划用地而积128.81hm2。 本项目选址位于白山市江源区石人镇林子头村，不在开发区范围内，具体位置关系详见下图。 项目选址处 |  |  |
| 规划环境影响 评价情况 | 无 |  |  |
| 规划及规划环境 影响评价符合性分析 | 无 |  |  |
| 其他符合性分析 | 1、产业政策相符性分析 本项目不属于中华人民共和国国家发改委《产业结构调整指导目录（2024年本）》中规定的禁止类和淘汰项目，属于允许类，采用的工艺、设备和产品均不在国家经贸委公布的《淘汰落后生产能力、工艺和产品的目录（第一、二、三批）》范围”，项目的建设符合国家和地方的产业政策要求。 2、与 “三线一单”生态环境分区管控的意见符合性分析 2.1 生态保护红线 生态保护红线指在生态空间范围内具有特殊重要生态功能、必须强制性严格保护的区域，是保障和维护国家生态安全的底线和生命线，通常包括具有重要水源涵养、生物多样性维护、水土保持、防风固沙、海岸生态稳定等功能的生态功能重要区域，以及水土流失、土地沙化、石漠化、盐渍化等生态环境敏感脆弱区域。 2.2 环境质量底线 （1）大气环境 本项目位于白山市江源区，选址区域为环境空气功能区二类区，执行二级标准要求。根据吉林省生态环境厅公布的《吉林省2023年生态环境状况公报》中相关数据，2023年白山市属于环境空气质量达标区。根据环境质量现状监测结果，TSP满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准。本项目对各产污环节均采取相应的环保治理措施，可实现达标排放，故不会改变区域环境质量现状，对环境空气影响较小。 （2）水环境 根据吉林省生态环境厅发布的2024年1-7月吉林省地表水国控断面水质月报，白山市浑江江源（浑）断面满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的Ⅲ类标准要求。本项目无生产废水排放，生活污水排入防渗旱厕，定期清掏做农肥。故本项目的建设不会突破水环境质量底线。 综上，本项目各污染物排放不会突破环境质量底线。 2.3资源利用上线 本项目运营期过程中消耗一定量的电能、水等资源，项目所在区域能源、水资源充足，项目占地性质为工业用地，租用现有厂区进行生产，不新增占地，不会突破资源利用上线。 2.4 生态环境准入清单 （1）与吉林省生态环境准入清单符合性分析 根据《中共吉林省委办公厅吉林省人民政府办公厅印发<关于加强生态环境分区管控的若干措施>的通知》（吉办发[2024)]12号），全省共划定1233个环境管控单元，包括优先保护单元、重点管控单元和一般管控单元三类，环境管控单元内开发建设活动实施差异化管理。优先保护单元772个，面积占比61.78%。主要包括生态保护红线、自然保护地、饮用水水源保护区、黑土地及其他生态功能重要区和生态环境敏感区。优先保护单元按照法律法规和有关规定禁止或者严格限制大规模、高强度的工业和城镇开发建设。强化生态保护红线监管，规范管控生态保护红线内有限人为活动。生态保护红线外各类生态功能重要和生态敏感脆弱区域、水环境优先保护区、大气环境优先保护区和黑土地保护区，按照保护对象不同属性和功能要求，限制大规模开发性、生产性建设活动。功能受损的优先保护单元，优先开展生态保护修复活动，恢复生态系统服务功能。重点管控单元404个，面积占比16.98%。主要包括各类产业园区、工业集聚区、城镇开发边界内等生态环境质量改善压力大，资源能源消耗强度高、污染物排放集中、环境风险高的区域及生态环境问题相对集中的区域。重点管控单元严格按照法律法规和有关规定，以及差别化的生态环境准入要求，加强污染物排放控制和环境风险防控，不断提升资源利用效率，稳步改善生态环境质量。水环境重点管控区、大气环境重点管控区和土壤污染风险重点管控区应当按照管控对象不同属性和功能分类实施重点管控。一般管控单元57个，面积占比21.24%，为优先保护单元、重点管控单元以外的区域。一般管控单元以经济社会可持续发展为导向，执行生态环境保护的基本要求。 吉林省生态准入清单符合性分析一览表 管控 领域; 环境准入及管控要求; 符合性分析. 一、全省总体准入要求. 空间布局约束; 禁止新建、扩建《产业结构调整指导日录》（现行）明确的淘汰类项目和引入《市场准入负面清单》（现行）禁止准入类事项，引入项目应符合园区规划、规划环境影响评价和区域产业准入负面清单要求。 列入《产业结构调整指导目录》淘汰类的现状企业，应制定调整计划。生态环境治理措施不符合现行生态环境保护要求、资源能源消耗高、涉及大量排放区域超标污染物的现有企业，应制定整治计划。在调整、整治过渡期内，应严格控制相关企业生产规模，禁止新增产生环境污染的产能和产品。; 本项目不属于《产业结构调整指导目录（2024年本）》中限制类和淘汰类，属于允许类项目，项目建设符合国家产业政策。. 强化产业政策在产业转移过程中的引导和约束作用，严格控制在生态脆弱或环境敏感地区建设“两高”行业项目。严格高能耗、高物耗、高水耗和产能过剩、低水平重复建设项目，以及涉及危险化学品、重金属和其他具有重大环境风险建设项目的审批和备案。老工业城市和资源型城市在防止污染转移的基础上，应积极承接有利于延伸产业链、提高技术水平、促进资源综合利用、充分吸纳就业的产业，因地制宜发展优势特色产业。 严格控制钢铁、焦化、电解铝、水泥和平板玻璃等行业新增产能，列入去产能的钢铁企业退出时须一并退出配套的烧结、球团、焦炉、高炉等设备。严格控制尿素、磷铵、电石、烧碱、聚氯乙烯、纯碱、黄磷等过剩行业新增产能，符合政策要求的先进工艺改造提升项目应实行等量或减量置换。 严控新建燃煤锅炉，县级以上城市建成区原则上不再新建每小时35蒸吨以下燃煤锅炉。; 本项目不属于“两高”项目，不属于高能耗、高物耗、高水耗和产能过剩、低水平重复建设项目，也不属于严格控制的钢铁、焦化、电解铝、水泥和平板玻璃等行业。. 重大项目原则上应布局在优化开发区和重点开发区，并符合国土空间总体规划。 化工石化、有色冶炼、制浆造纸等可能引发环境风险的项目，以及涉及石化、化工、工业涂装等重点行业高VOCs 排放的建设项目，在符合国家产业政策和清洁生产水平要求、满足污染物排放标准以及污染物排放总量控制指标前提下，应当在依法设立、基础设施齐全并具备有效规划、规划环境影响评价的产业园区内布设。 严格落实规划环评及其批复文件环境准入条件，空气质量未达标地区制定更严格的产业准入门槛。; 项目不属于重大项目。. 进一步优化全省化工产业布局，提高化工行业本质安全和绿色发展水平，引领化工园区从规范化发展到高质量发展、促进化工产业转型升级。; 不涉及. 污染物 排放管控; 落实主要污染物总量控制和排污许可制度。新建、改建、扩建重点行业建设项目实行主要污染物排放等量或倍量削减替代。严格涉VOCs建设项目环境影响评价，逐步推进区域内VOCs排放等量或倍量削减替代。; 项目不涉及总量控制；项目取得环评批复后及时进行排污许可填报。. 空气质量未达标地区新建项目涉及的二氧化硫、氮氧化物、颗粒物、挥发性有机物（VOCs）排放全面执行大气污染物特别排放限值。; 项目位于达标区，不需执行特别排放限值要求。. 推行秸秆全量化处置，持续推进秸秆肥料化、饲料化、能源化、基料化和原料化，逐步形成秸秆综合利用的长效机制。; 不涉及. 推动城镇污水处理厂扩容工程和提标改造。超负荷、满负荷运行的污水处理厂要及时实施扩容，出水排入超标水域的污水处理厂要因地制宜提高出水标准。; 不涉及. 规模化畜禽养殖场（小区）应当保证畜禽粪污无害化处理和资源化利用设施的正常运转。; 不涉及. 环境风险防控; 到2025年，城镇人口密集区现有不符合防护距离要求的危险化学品生产企业应就地改造达标、搬迁进入规范化工园区或关闭退出，企业安全和环境风险大幅降低。; 不涉及. 巩固城市饮用水水源保护与治理成果，加强饮用水水源地规范化建设，完善风险防控与应急能力建设和相关管理措施，保证饮用水水源水质达标和水源安全。; 不涉及. 资源利用要求; 推动园区串联用水，分质用水、一水多用和循环利用，提高水资源利用率，建设节水型园区。火电、钢铁、造纸、化工、粮食深加工等重点行业应推广实施节水改造和污水深度处理。鼓励钢铁、火电、纺织印染、造纸、石油石化、化工、制革等高耗水企业废水深度处理回用。; 不涉及. 按照《中华人民共和国黑土地保护法》《吉林省黑土地保护条例》实施黑土地保护，加大黑土区水土流失治理力度，发展保护性耕作，促进黑土地可持续发展。; 不涉及. 严格控制煤炭消费。制定煤炭消费总量控制目标，规范实行煤炭消费控制目标管理和减量（等量）替代管理。; 不涉及. 高污染燃料禁燃区内，禁止销售、燃用高污染燃料；禁止新建、扩建燃用高污染燃料的设施。; 不涉及. （2）与白山市生态环境准入清单符合性分析 表1-2 白山市生态准入清单符合性分析一览表 管控要求; 符合性. 空间布局约束; 禁止在下列林地的采伐迹地种植人参： （1）自然保护区、森林公园、景区及其附近林地； （2）江河源头和两岸林地； （3）水库、湖泊周围等生态重要区位林地； （4）国道、省道、县道两侧第一层山脊内林地； （5）坡度在25度以上的林地； （6）山脊、沟壑等林地； （7）不符合人参种植标准和要求的其他林地。; 项目不涉及. 污染物排放管控; 环境质量目标; 大气环境质量持续改善。2025年全市PM2.5年均浓度达到25微克/立方米，优良天数比例保持在98%左右；2035年允许波动，不能恶化（沙尘影响不计入）。; 符合。本项目废气达标排放。. 水环境质量持续改善。2025年，地表水国控断面达到或优于Ⅲ类水体比例保持100%，饮用水水源地水质稳定达标。; 符合。本项目无废水排放。. 资源利用要求; 水资源; 2025年用水量控制在2.24亿立方米，2035年用水量控制在4.8亿立方米。; 项目生产用水循环使用，不外排. 土地资源; 2025年耕地保有量不低于1059.01平方千米；永久基本农田保护面积不低于708.71平方千米；城镇开发边界控制在184.25平方千米以内。; 项目租用现有厂区，不涉及占用耕地. 能源; 2025年，煤炭消费总量控制在451.74万吨以内，非化石能源消费比重达到15%。; 项目不涉及煤炭消耗. （3）项目与管控单元的符合性分析 本项目位于白山市江源区石人镇林子头村，根据吉林省“三线一单”数据应用平台查询，项目位于高排放重点管控区、建设用地污染风险重点管控区、土地资源重点管控区、水环境一般管控区、生态空间一般管控区。 项目与管控区符合性分析详见下表。 表1-1 本项目与环境管控单元要求相符性分析表 环境要素管控分区编码; 环境要素管控分区名称; 管控区分类; 要素细类; 管控要求; 本项目. YS2206052319010; 江源区企业重点管控区; 重点管控区; 大气; 空间布局约束：严格控制钢铁、焦化、电解铝、铸造、水泥和平板玻璃等行业新增产能，列入去产能的钢铁企业退出时须一并退出配套的烧结、焦炉、高炉等设备。; 不涉及. 污染物排放管控：深化工业污染治理，持续推进工业污染源全面达标排放，开展烟气高效脱硫脱硝、除尘改造。 推进重点行业污染治理升级改造。 一体推进重点行业大气污染深度治理与节能降碳，推动大型燃煤锅炉、钢铁、水泥等行业超低排放改造，推动重点行业、重点领域氮氧化物减排，探索开展大气污染物与温室气体排放协同控制改造提升工程试点。; 不涉及. 环境风险管控：-- 资源开发效率：完成吉林省下达的产能置换要求。; 不涉及. YS2206052420005; 关注地块-白山市江源区江山硅业有限责任公司; 重点管控区; 土壤; 空间布局约束： 1.污染地块依据土壤环境质量调查报告和评估报告合理规划土地用途，经治理修复和效果评估符合土壤环境质量要求后再开发利用。2.对建设用地污染风险管控和修复名录内地块严格准入管理，未依法完成土壤污染状况调查和风险评估的地块，不得开工建设与风险管控和修复无关的项目；名录内地块不予作为“一住两公”用地，不予办理土地征收、收回、收购、土地供应以及改变土地用途等手续。 3.原则上禁止曾用于生产、使用、贮存、回收、处置有毒有害物质的工矿用地复垦为种植食用农产品的耕地。 4.从严管控农药、化工等行业重度污染地块规划用途, 确需开发利用的，鼓励用于拓展生态空间。; 不涉及. 污染物排放管控： 1.新（改、扩）建涉及有毒有害物质可能造成土壤污染的建设项目，严格落实土壤和地下水污染防治要求。 2.污染地块土地使用权人应当按照风险管控方案要求，及时移除或者清理污染源，并采取污染隔离、阻断等措施，防止污染扩散。 环境风险管控：-- 资源开发效率：/; 项目为机制砂项目，不属于涉及有毒有害土壤污染项目. YS2206052530005; 关注地块-⽩⼭市江源区江⼭硅业有限责任公司; 重点管控区; 自然资源; 空间布局约束：/ 污染物排放管控：/ 环境风险管控：-- 资源开发效率： 1.污染地块依据土壤环境质量调查报告和评估报告合理规划土地用途，经治理修复和效果评估符合土壤环境质量要求后再开发利用。 2.对建设用地污染风险管控和修复名录内地块严格准入管理，未依法完成土壤污染状况调查和风险评估的地块，不得开工建设与风险管控和修复无关的项目；名录内地块不予作为“一住两公”用地，不予办理十地征收、收回、收购、土地供应以及改变土地用途等手续。 3.原则上禁止曾用干生产、使用、贮存、回收、处置有毒有害物质的工矿用地复垦为种植食用农产品的耕地。从严管控农药、化工等行业重度污染地块规划用途,确需开发利用的，鼓励用于拓展生态空间。; 不涉及. YS2206053210001; 水环境一般管控区; 一般管控区; 水; 空间布局约束：-- 污染物排放管控： 落实普适性环境治理要求，推进城乡⽣活污染和农业⾯源污染治理，加强污染物排放管控和环境⻛险防控，推动⽔环境质量不断改善。 环境⻛险管控：-- 资源开发效率：--; 项目废水不外排. YS2206053110001; 江源区⼀般管控区; ⼀般管控区; 生态; 空间布局约束：-- 强化河流、湖库⽔域保护及管理，采取护岸护坡、河道整治、⽔⼟保持等多样化⼯程措施，实现⽔域⽣态恢复、⽔质⾃净综合⽬的。合理规划布局⼯业、商业、居住、科教等功能区块，逐步提⾼区域产业准⼊条件。 污染物排放管控：-- 环境⻛险管控：-- 资源开发效率：--; 项目选址在现有的厂区内，不新占用土地. ZH22060520004; 江源区⼤⽓环境⾼排放重点管控区; 重点管控单元; ⼤⽓环境⾼排放重点管控区、建设⽤地污染⻛险重点管控区、江源五道⽺岔铁矿重点矿区; 空间布局约束： 1严格控制钢铁、焦化、电解铝、铸造、⽔泥和平板玻璃等⾏业新增产能，列⼊去产能的钢铁企业退出时须⼀并退出配套的烧结、焦炉、⾼炉等设备。 2重点矿区严格矿⼭地质环境保护准⼊管理，新建矿⼭矿产资源开发利⽤⽅案与矿⼭地质环境保护与⼟地复垦⽅案同步编制、同步审查、同步实施，编制绿⾊矿⼭建设实施⽅案。采矿权⼈应当严格执⾏经批准的矿⼭地质环境保护与⼟地复垦⽅案，开采矿产资源造成矿⼭地质环境破坏的，由采矿权⼈负责治 理恢复。; 不涉及. 污染物排放管控： 1深化⼯业污染治理，持续推进⼯业污染源全⾯达标排放，加⼤⼯业污染源烟⽓⾼效脱硫脱硝、除尘改造⼒度。推进重点⾏业污染治理升级改造。 2⼀体推进重点⾏业⼤⽓污染深度治理与节能降碳，推动⼤型燃煤锅炉、钢铁、⽔泥等⾏业超低排放改造，推动重点⾏业、重点领域氮氧化物减排，探索开展⼤⽓污染物与温室⽓体排放协同控制改造提升⼯程试点。; 不涉及. 环境⻛险管控：-- 资源开发效率：完成吉林省下达的产能置换要求。; 不涉及. 经分析，本项目的建设不涉及生态保护红线，不会突破资源利用上线，不会降低区域环境质量底线，本项目不属于负面发展清单的产业，符合“三线一单”的相关要求，建设可行。 3、与吉林省空气、水环境、土壤环境质量巩固提升三个行动方案相符性分析 根据吉林省人民政府办公厅关于印发《吉林省空气、水环境、土壤环境质量巩固提升三个行动方案的通知》（吉政办发〔2021〕10 号），严格建筑施工扬尘管控。严格实施建筑施工标准化管理，建立建筑工地项目清单和台账，将扬尘治理费用列入工程造价，加大监管力度，对不达标的施工现场限期整改，情节严重的停工整改。加强建筑渣土及运输车辆规范管理工作，严格落实密闭运输，依法打击不按规定路线行驶、渣土抛撒滴漏以及车轮带泥行驶、随意倾倒等违法行为。 本项目破碎工序采取湿法除尘水喷淋，鄂破、锤破、筛选、洗砂均在水流中进行，无粉尘污染；原料、产品堆场苫布遮盖，定期洒水抑尘，降低扬尘产生浓度；生产不用热，不涉及锅炉；降尘用水全部蒸发，项目用水循环使用，生活用水排入防渗旱厕，定期用于农肥；故本项目符合《吉林省空气、水环境、土壤环境质量巩固提升三个行动方案的通知》相关要求。 - 项目选址及土地规划符合性分析 本项目位于白山市江源区石人镇林子头村，租赁白山市江源区江山硅业有限责任公司现有厂区闲置面积及建构筑物，利用单一的石灰石，采用颚式破碎机等设备进行机制砂的生产。 租赁厂区的用地性质为工业用地，企业租赁厂区进行工业生产，项目选址符合土地利用规划的要求。 |

# 二、建设项目工程分析

| 建设内容 | 1、项目由来 白山市江源区富辉建材有限公司注册成立于2024年5月，经营范围：建筑用石加工、建筑材料销售。企业拟租赁位于白山市江源区石人镇林子头村，白山市江源区江山硅业有限责任公司闲置厂区，新增生产设备进行机制砂生产，租赁区域占地面积约6000m2，一栋750m2厂房及已经进行地面硬化的3200m2及厂区道路等。依据《建设项目环境影响评价分类管理名录（2021年版）》中二十七、非金属矿物制品业56砖瓦、石材等建筑材料制造303-其他建筑材料，环评类别为报告表，因此本项目应编制环境影响报告表。 2、项目概况 项目名称：白山市江源区富辉建材有限公司机制砂建设项目 建设性质：新建 建设地点及周围环境情况：本项目位于白山市江源区石人镇林子头村，白山市江源区江山硅业有限责任公司现有厂区内西南侧，用地性质为工业用地，厂界东侧为无名道路，隔路为山林地；南侧、北侧为耕地；西侧为山林地。项目厂界100m范围内无村屯，距离厂界最近的敏感目标为西北侧约211m处的铁桥屯，厂区地理位置详见附图1，厂区周围情况图详见附图2。 项目总投资：本项目总投资为200万元，环保投资为33万元，占总投资的16.5%，项目资金全部由企业自筹解决。 3、工程分析 3.1项目建设内容 项目租赁区域占地面积6000 m2，生产厂房建筑面积750m2，规划为机制砂生产车间，内设鄂破机、锤破机、滚笼筛、上料机等生产设备，进行机制砂生产，利用厂区内已经进行水泥混凝土硬化的4800m2规划建设为原料堆场及成品堆场，新建1座净水池。 项目涉及建构筑物及项目组成情况详见下表。 项目租赁建（构）筑物一览表 序号; 建筑物名称; 占地面积（m2）; 建筑面积（m2）; 结构形式; 层数; 备注. 1; 生产厂房; 750; 750; 轻钢; 1层; 原有. 2; 办公用房; 120; 120; 框架; 2层; 原有. 3; 原料堆场; 2000; /; 水泥混凝土硬化; /; 原有. 4; 成品堆场; 2800; /; 水泥混凝土硬化; /; 原有. 5; 净水池; 410.4; /; 地下; /; 新建. 项目组成一览表 项目; 工程名称; 建设内容; 备注. 主体工程; 生产车间; 建筑面积750m2，内设鄂破机、锤破机、滚笼筛、上料机等生产设备，进行机制砂生产。; 利用现有建筑物. 辅助工程; 办公区; 建筑面积120m2，位于门卫2层，主要为人员办公生活。. 净水池; 1座，规格34.2m×12m×1.5m，防渗性能不低于1.5m厚渗透系数为1.0×10-7cm/s的黏土层。; 新建. 储运工程; 原料堆场; 占地面积2000m2，堆高4m，最大堆存量为0.8万m3，露天堆存、苫布覆盖。地面已经进行水泥混凝土硬化处理；; 依托. 成品堆场; 占地面积2800m2，堆高3m，最大堆存量为0.81万m3，露天堆存、苫布覆盖。地面已经进行水泥混凝土硬化处理，产品及时外售；; 依托. 公用工程; 供水; 由厂区内深井提供，出水量为10t/h，满足项目要求；; 依托. 排水; 生活污水排入防渗旱厕，定期清掏作农肥；降尘用水全部蒸发；洗砂废水经水罐沉淀后回用于生产，不外排。; 依托. 供电; 由石人镇电网提供；; 依托. 供热; 冬季不生产，值班人员采暖用热采用电采暖；; 新建. 环保工程; 废水处理; 项目生活污水排入防渗旱厕，定期清掏作农肥；降尘用水全部蒸发；洗砂废水经水罐沉淀后回用于生产，不外排；; 新建. 噪声处理; 选用低噪设备，建筑隔声、基础减振等措施；; 新建. 废气处理; 堆场扬尘：堆场地面硬化，堆场苫布覆盖，定期进行洒水降尘。 装卸扬尘：装卸过程中，采用喷淋措施减小装卸过程中的扬尘；原料/成品采用专用运输卡车，严禁敞篷运输，设置篷布遮盖并罩上防尘网，降低车速，减少运输过程中产生的粉尘，并防止物料掉落。 运输扬尘：厂区地面硬化、加强厂区地面清洁及定期洒水降尘。 输送粉尘：原料及产品采取传送带密闭输送，并在传送带卸料口处安装水雾喷淋装置。 上料粉尘：在上料口安装水雾喷淋装置。 破碎粉尘：采用密闭破碎设备，采用布袋除尘器进行除尘，废气经1根15m高排气筒排放（DA001）。; 新建. 固废; 生活垃圾由环卫部门定期清运处理，除尘灰、沉淀物压滤后作为建筑材料。; 新建. 3.2产品方案 项目建成投产后，年产机制砂4万m3（约合6.4万吨），粒径＜4.75mm，符合《建筑用砂》（GB/T 14684-2022）要求。 3.3主要生产设备 本项目主要生产设备为颚式破碎机、锤式破碎机、上料机、滚笼筛等，生产设备详见下表。 项目主要生产设备一览表 序号; 设备名称; 数量（台/套）; 备 注. 1; 颚式破碎机; 1; 生产能力为20t/h. 2; 锤式破碎机; 2; 生产能力为20t/h. 3; 上料机; 1; 生产能力为20t/h. 4; 滚笼筛; 1; 生产能力为20t/h. 5; 捞沙机; 1; 生产能力为20t/h. 6; 脱水筛; 1; 生产能力为20t/h. 7; 履带式压滤机; 1. 8; 水罐; 1; 14m×2.5m×4m. 9; 铲车; 2. 3.4原辅材料 根据建设单位提供的资料，项目原料为石灰石，来自当地东山7矿采石场，项目年消耗石料64500吨，原料由采石场运至企业原料堆场，原料堆场地面已经进行硬化处理，堆场占地面积为2000m2，堆高4m，石料的规格为5mm-400mm，最大贮存量为0.8万m3，采用露天堆放，苫布遮盖。 3.5公用工程 3.5.1给水 本项目用水为生活用水、生产用水，由厂区内现有深井提供。 （1）生活用水 本项目劳动定员10人，年工作200d，项目不设食堂及宿舍，职工用水按照40L/人·d计算，项目职工生活用水总量为0.4m3/d（80t/a）。 （2）生产用水 生产用水为破碎工序降尘用水，洗砂用水，堆场及道路降尘用水，装卸、上料及输送降尘用水。 ①破碎工序降尘用水 本项目破碎工序采取水雾喷淋方式减少粉尘排放，降尘用水量约为 2m3/d（400m3/a），降尘用水全部蒸发损耗。 ②洗砂用水 滚笼筛、捞沙机均是在水流的作用下工作，用水量约40m3/d。其中捞沙机是在洗砂水槽中进行，水槽4m×3m×1.5m，水槽通过管道与厂区的水罐相连；洗沙补水量为用水量的20%，故补水量为 8m3/d（1600m3/a）。洗砂废水排入厂区水罐中，沉淀后的上清液排入清水池中回用不外排。 ③堆场、道路降尘用水 厂区内堆场、道路需要定期进行洒水降尘，降尘用水按2m3/d计，则降尘用水量为2m3/d（400m3/a），堆场及道路降尘用水全部蒸发损耗。 ④装卸、上料及输送降尘用水 本项目装卸、上料及输送过程采取水雾喷淋方式，用水量为 3m3/d（600m3/a），装卸、上料及输送降尘用水全部蒸发损耗。 综上，项目总用水量为3080t/a。 3.5.2排水 项目无生产废水产生，项目产生的废水为生活污水。项目洗砂废水通过管道和厂区内水罐相连接，洗砂废水通过水泵进入水罐内进行沉淀处理，沉淀后上清液通过管道流入清水池中，清水池有专用管道，通过水泵将水抽入洗砂水槽；脱水筛脱下水通过专用地埋管道回流至洗砂水槽。项目生产废水经沉淀后回用于生产，不设排污口。 生活污水产生量按用水量的80%计，职工生活污水产生量为0.32m3/d（64m3/a），污水排入防渗旱厕内定期清淘用作农肥。 项目水平衡详见下图。 项目水平衡图（单位：t/d） 3.5.3供热 项目冬季不生产，值班人员供热由电取暖设施解决。 3.5.4供电 项目用电为石人镇电网进行供电。 4、劳动定员及工作制度 本项目定员10人，二班制，每班8h，年工作200d，不设食堂，就餐订餐解决。 5、项目建设期 2024年9月-2024年10月。 6、项目平面布置情况 项目租赁区域占地面积6000m2，涉及1栋生产厂房，建筑面积750m2；办公用房建筑面积120m2；各建筑物现状为闲置状态，厂房内部已经进行硬化。 生产厂房位于租赁区域的东侧，原料堆场位于生产厂房的北侧，厂区平面布置按照满足生产工艺要求，考虑合理的功能分区，结合地形地貌布置紧凑、节约用地，并符合环保、防火、卫生规范及各种安全规定和要求。 厂区总平面布置详见附图2。 |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | 1、工艺流程 （1）原料采用运输货车运输进场，货车采用自卸方式卸入堆场，卸车前采取水喷淋措施增加石料湿度，堆场采用苫布苫盖。此过程产生运输、装卸、堆存粉尘和噪声。 （2）破碎：石料首先经颚式破碎机粗破，粗破后的石料经由密闭皮带输送机送入锤式破碎机进行二次破碎。破碎机均位于封闭厂房内，破碎过程采取密闭设备，废气集中收集布袋除尘器进行处理，处理后的废气通过15m高排气筒排放。此过程产生粉尘和噪声。 （3）筛分 经破碎后砂石经输送带送入滚笼筛，粒径<4.75mm的沙子进入洗砂工序，不合格石料返回破碎工序，筛分工序通过水流，故此过程仅有噪声及废水产生，废水排入水罐内进行沉淀，上清液进入清水池，回用生产；水罐下有专门的排泥口，沉淀污泥通过排泥口排出，采用履带式压滤机进行脱水，脱水的泥饼含水率小于60%，分离出来的水回流入水罐内。 （4）洗砂 筛选产生的合格沙粒经传送带输送至捞沙机进行洗砂，在捞沙机的带动下翻滚，并相互摩擦，去除沙粒表面杂质。干净的机制砂经脱水筛脱水后经传送带输送至成品堆场，成品堆场地面硬化处理，采用苫布遮盖，装卸过程采用水喷淋措施。此过程有废水及噪声产生，废水排入水罐内。 本项目生产工艺及产排污节点详见下图。 工艺流程及排污节点示意图 2、物料平衡图 项目物料平衡如下。 物料平衡表 投入; 产出（t/a）. 原料; 用量（t/a）; 机制砂产品; 64000. 石料; 64500; 粉尘; 5.1436. 沉淀物; 426.8394. 除尘灰; 68.0170. 合计; 64500; 合计; 64500. |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | 本项目为新建项目。 租用白山市江源区江山硅业有限责任公司闲置厂房、空地进行生产，租赁区域总占地面积6000m2，其中：厂房建筑面积为750m2，为轻钢结构厂房，高度9m，厂房处于闲置状态，内部地面已经硬化；办公用房建筑面积120m2，为框架结构，为一栋2层建筑，本项目租用2层；租用厂区内已经进行水泥混凝土硬化地面4800m2；经过现场勘查，尚未发现与本项目有关的现存环境问题。 白山市江源区江山硅业有限责任公司于2011年取得环评批复，《关于白山市江源区江山硅业有限责任公司年产5000吨工业硅粉体出口基地建设项目技术改造项目环境影响报告表的批复》（白山环建字[2011]11号）；后由于出口商品受限，企业近五年一直处于停产状态。 |

# 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域 环境 质量 现状 | 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南》（污染影响类）： 大气环境。常规污染物引用与建设项目距离近的有效数据，包括近3年的规划环境影响评价的监测数据，国家、地方环境空气质量监测网数据或生态环境主管部门公开发布的质量数据等。排放国家、地方环境空气质量标准中有标准限值要求的特征污染物时，引用建设项目周边5千米范围内近3年的现有监测数据，无相关数据的选择当季主导风向下风向1个点位补充不少于3天的监测数据。 地表水环境。引用与建设项目距离近的有效数据，包括近3年的规划环境影响评价的监测数据，所在流域控制单元内国家、地方控制断面监测数据，生态环境主管部门发布的水环境质量数据或地表水达标情况的结论。 声环境。厂界外周边50米范围内存在声环境保护目标的建设项目，应监测保护目标声环境质量现状并评价达标情况。各点位应监测昼夜间噪声，监测时间不少于1天，项目夜间不生产则仅监测昼间噪声。 生态环境。产业园区外建设项目新增用地且用地范围内含有生态环境保护目标时，应进行生态现状调查。 地下水、土壤环境。原则上不开展环境质量现状调查。建设项目存在土壤、地下水环境污染途径的，应结合污染源、保护目标分布情况开展现状调查以留作背景值。 1、地表水环境质量现状 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》的规定，地表水环境质量现状评价可“引用与建设项目距离近的有效数据，包括近3年的规划环境影响评价的监测数据，所在流域控制单元内国家、地方控制断面监测数据，生态环境主管部门发布的水环境质量数据或地表水达标情况的结论。” 本项目区域地表水体为浑江，地表水环境质量现状评价引用吉林省生态环境厅网站发布的《2024年1-月吉林省地表水国控断面水质月报》，截至2024年7月，111个国家考核断面中，鲜明村（数据不具备代表性）和辽河源（断流）2个断面未采样无数据，本月共监测109个断面。其中，Ⅰ～Ⅱ类水质断面30个，占27.5%；Ⅲ类51个，占46.8%；Ⅳ类22个，占20.2%；Ⅴ类5个，占4.6%；劣Ⅴ类1个，占0.9%。同比上年，32个断面水质好转，占29.4%；13个断面水质下降，占11.9%；62个断面水质无明显变化，占56.9%。环比上月，13个断面水质好转，占11.9%；29个断面水质下降，占26.6%；67个断面水质无明显变化，占61.5%。详见附表。 2024年1-7月份浑江省控断面水质监测结果 责任地市; 所在水体; 断面名称; 水质类别. 1月; 2月; 3月; 4月; 5月; 6月; 7月. 白山市; 浑江; 江源（浑）; Ⅱ; Ⅱ; Ⅱ; Ⅱ; Ⅱ; Ⅱ; Ⅱ. 通过省控断面1-7月的例行监测数据可知，该断面水质满足功能水体要求，水质状况较好。 2、环境空气质量现状 2.1区域环境空气质量状况 本项目位于白山市江源区，区域环境空气质量达标情况采用吉林省生态环境厅发布的《吉林省2023年生态环境状况公报》中的数据进行空气质量达标区判定，详见下表。 环境空气基本污染物质量现状评价表 污染物; 单位; 年评价指标; 现状 浓度; 标准值; 超标 倍数; 占标率 （%）; 达标 情况. PM10; ug/m3; 年平均质量浓度; 58; 70; 未超标; 82.86; 达标. PM2.5; ug/m3; 年平均质量浓度; 24; 35; 未超标; 68.57; 达标. SO2; ug/m3; 年平均质量浓度; 12; 60; 未超标; 20; 达标. NO2; ug/m3; 年平均质量浓度; 22; 40; 未超标; 55; 达标. CO; mg/m3; 年24h平均第95百分位数; 1.3; 4; 未超标; 32.5; 达标. 臭氧; ug/m3; 年日最大8h平均 第90百分位数; 130; 160; 未超标; 81.25; 达标. 根据上表可知，2023年白山市环境空气中PM10、SO2、NO2、CO、臭氧、PM2.5符合《环境空气质量标准》（GB3095-2012）标准要求，白山市属于环境空气质量达标区。 2.2空气环境质量现状评价 （1）空气环境质量现状调查 本次环境空气环境现状监测共布设1个监测点位，监测点布设情况详见下表。 补充监测点位基本信息一览表 监测点 名称; 监测点坐标/m; 监测因子; 监测时段; 相对厂址方位; 相对厂界距离 /m. X; Y. 铁桥屯1#; 126.597635215; 41.961030822; TSP; 日均值; 东北侧; 664. （2）监测项目 根据该区域环境空气质量状况以及项目废气污染特征，确定为监测项目因子：TSP。 （3）监测单位及时间 吉林市万晟环保检测有限公司于2024年08月11日～08月13日的监测数据。 （4）监测频率 连续3天，TSP日均值每日至少有20h采样时间。 （5）评价方法 采用占标率法，同时计算污染物日均值超标率。数学表达式如下： Pi=Ci/C0×100% 式中：Pi—第i种污染物最大质量浓度占标率； Ci—第i种污染物的最大质量浓度，µg/m3； C0—第i种污染物环境质量标准，µg/m3。 当污染物的标准指数Pi大于1时，说明该污染物已不能满足二级大气环境质量要求，当Pi小于1时则表示符合二级质量标准要求，环境对i种污染物尚有一定的承载能力。 （6）评价标准 选用GB3095-2012《环境空气质量标准》二级标准。 （7）监测结果与评价 环境空气质量现状监测与评价统计结果见下表。 环境空气质量现状评价结果表 监测点位; 污染物; 平均 时间; 评价标准 µg /m3; 监测浓度范围µg /m3; 最大浓度占标率/%; 超标率/%; 达标情况. 铁桥屯1#; TSP; 24h; 300; 42～51; 17; 0; 达标. 通过监测可知，特征污染物满足环境质量标准要求，说明区域环境质量较好，且有一定的环境容量。 3、声环境质量现状调查与评价 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》，厂界外周边50m范围内存在声环境保护目标的建设项目，应监测保护目标声环境质量现状并评价达标情况。项目厂界外周边50m范围内不存在声环境保护目标，故未开展声环境质量现状监测。 4、土壤、地下水环境质量现状 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染类）》（试行），地下水、土壤环境。原则上不开展环境质量现状调查。建设项目存在土壤、地下水环境污染途径的，应结合污染源、保护目标分布情况开展现状调查以留作背景值。 本项目产生的污染物主要为粉尘，堆场地面、厂房内地面均进行硬化处理，净水池进行防渗处理，产生的粉尘经处理后达标排放，不存在土壤、地下水环境污染途径，故项目不进行土壤、地下水环境质量现状调查。 |
| --- | --- |
| 环境 保护 目标 | 本项目位于白山市江源区石人镇林子头村，白山市江源区江山硅业有限责任公司现有厂区内西南侧，用地性质为工业用地，厂界东侧为无名道路，隔路为山林地；南侧、北侧为耕地；西侧为山林地。项目厂界100m范围内无村屯，距离厂界最近的敏感目标为西北侧约211m处的铁桥屯。 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）》（试行），环境保护目标： 大气环境。明确厂界外500m范围内的自然保护区、风景名胜区、居住区、文化区和农村地区中人群较集中的区域等保护目标的名称及与建设项目厂界位置关系。 项目所在地厂界外500m范围内，不存在自然保护区、风景名胜区、文化区、文化区，但是存在农村地区中人群较集中的区域，铁桥屯（距离本项目边界211m，位于项目西北侧，约19户）。 声环境。明确厂界外50m范围内声环境保护目标；项目厂界外50m范围内不存在声环境保护目标。 地下水环境。明确厂界外500m范围内的地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源。 项目场界外500m范围内无热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源，村屯均实现集中供水，不存在地下水集中、分散式饮用水源。 生态环境。产业园区外建设项目新增用地的，应明确新增用地范围内生态环境保护目标。 本项目租用已经建好的建筑物进行生产，不存在受项目影响的重要物种、生态敏感区以及其他需要保护的物种、种群、生态群落及生态空间。 |
| 污染 物排 放控 制标 准 | 1、废气 项目生产过程中产生的粉尘执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中排放浓度限值要求。 大气污染物综合排放标准 污染物; 最高允许排放浓度（mg/m3）; 新污染源; 无组织排放浓度监控限值. 排气筒（m）; 二级标准最高允许排放速率（kg/h）; 监控点; 浓度（mg/m3）. 颗粒物; 120; 15; 3.5; 周界外浓度最高点; 1.0. 2、噪声 项目厂界噪声排放限值参照租赁厂区环评批复，执行GB12348-2008《工业企业厂界环境噪声排放标准》中2类区排放标准要求。 工业企业厂界环境噪声排放标准单位：dB(A) 厂界外声环境功能区类别; 时段. 昼间; 夜间. 2 类; 60; 50. 3、固体废物标准 一般固体废物执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）中相关要求。 |
| 总量 控制 指标 | 1、总量审核实施分类管理 根据吉林省生态环境厅《关于进一步明确建设项目主要污染物排放总量审核有关事宜的复函》中对建设项目污染排放总量审核实施分类管理： 执行重点行业排放管理的建设项目包括石化、煤化工、燃煤发电、钢铁、有色金属冶炼、建材、造纸制浆、印染、集中供热等行业含有按照《排污许可证申请与核发技术规范》确定的主要排放口的涉及新增污染物排放的建设项目。 执行一般行业排放管理的建设项目包括除重点行业外、含有按照《排污许可证申请与核发技术规范》确定的主要排放口的涉及新增污染物排放的建设项目。 执行其他行业排放管理的建设项目包括除重点行业外、仅含有按照《排污许可证申请与核发技术规范》确定的一般排放口或无排污口的建设项目。 2、总量控制因子确定 实施总量审核管理的主要污染物包括：大气主要污染物是指挥发性有机物（VOCs)、 氮氧化物（NOx)、 二氧化硫（SO2)、 烟尘，水主要污染物是指化学需氧量（COD)、 氨氮（NH3-N)。 3、污染物排放总量审核要求 根据《固定污染源排污许可分类管理名录（2019 年版）》，本项目属于“二十五、非金属矿物制品业/64砖瓦、石材等建筑材料制造/建筑用石加工”，属于“简化管理”，无排污口，故本项目属于执行其他行业排放管理的建设项目。 根据《关于进一步明确建设项目主要污染物排放总量审核有关事宜的复函》其他行业主要污染物总量审核管理要求：其他行业因排污量很少或基本不新增排污量，在环评审批过程中予以豁免主要污染物总量审核。各级环评审批部门应自行建立统计台账，纳入环境管理。 综上，本项目无需进行总量审核。 |

# 四、主要环境影响和保护措施

| 施工 期环 境保 护措 施 | 施工期间产生的施工扬尘、施工噪声可能影响外环境，为了保护区域环境空气和环境噪声质量，创造良好的施工环境，提高施工的文明程度，减少对环境的影响，本评价对施工期可能产生的扬尘、废水、噪声及固体废物提出如下污染防治措施。 1、施工废水治理措施 （1）修建防渗净水池，对施工场地产生的生产废水及出工地的带泥车辆清洗轮胎等废水采用沉淀处理后，用于施工现场浇洒降尘。 （2）材料堆放场苫布覆盖，避免雨水冲刷。 （3）严格检查施工机械，保障施工机械设备正常运行和及时维修，避免跑、冒、 滴、漏的油污排放。 （4）施工人员生活污水排入厂区防渗旱厕，定期清掏外运做农肥。 2、废气防治措施 （1）施工场地周围设置不低于2m的硬质围挡，建材堆放点相对集中，对粉尘性材料的运输、装卸和临时堆放，均采取遮盖、洒水和防风遮挡措施。 （2）使用商品混凝土。 （3）运输车辆实行封闭式运输，避免在运输过程中的抛洒。 （4）施工单位选用符合国家卫生防护标准的施工机械设备和运输工具，加强机械的维护与管理。 3、噪声防治措施 （1）合理安排施工时间，制订施工计划时，避免高噪声设备同时施工。 （2）选用低噪声施工机械，严格限制或禁止使用高噪声设备，使用静压桩等低噪音新工艺。 （3）采取有效的隔音、减振、消声措施，降低噪声级。 （4）合理进行施工平面布置。 4、固体废物处置措施 （1）严格执行当地建筑垃圾管理的相关规定，建筑垃圾清运至指定的建筑垃圾堆放处。 （2）生活垃圾采取分类化管理，由环卫部门清运至城市垃圾处理场进行处置。 |
| --- | --- |
| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 1、废水 项目产生的废水为生活污水，产生量为64t/a，污水排入防渗旱厕内定期清淘用作农肥。 项目颚破工序降尘用水，堆场及道路降尘用水，装卸、上料及输送降尘用水全部蒸发损耗；洗砂废水排入厂区水罐中，进行沉淀处理，上清液进入净水池中回用不外排。 洗砂废水中主要污染物为SS，水罐对SS的去除效率可达60%，故SS经水罐沉淀处理后上清液可继续回用于洗砂工序。水罐规格：14m×2.5m×4m，水罐下有专门的排泥口，沉淀污泥通过排泥口排出，采用履带式压滤机进行脱水，脱水的泥饼含水率小于60%，分离出来的水回流入水罐内。净水池规格：34.2m×12m×1.5m，防渗采用三合土铺底，再在上层铺15～20cm的水泥浇底，四周壁用混凝土结构，防渗系数≤1.0×10-7m/s。 2、废气 项目生产过程中产生的废气为堆场扬尘、装卸扬尘、运输扬尘、上料粉尘、输送粉尘、破碎粉尘。 2.1 源强核算 （1）堆场扬尘 工业企业固体物料堆存颗粒物包括装卸场尘和风蚀扬尘，堆场颗粒物产生量核算采用关于发布《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》的公告（公告2021年第24号）中附表2：固体物料堆存颗粒物产排污核算系数手册中颗粒物产生量核算公式： 式中：P指颗粒物产生量（单位：吨）； ZCy指装卸扬尘产生量（单位：吨）； FCy指风蚀扬尘产生量（单位：吨）； Nc指年物料运载车次（单位：车），本项目取值为3225次/年； D指单车平均运载量（单位：吨/车），本项目取值为20吨/车； （a/b）指装卸扬尘概化系数（单位：千克/吨），a 指各省风速概化系数，见附录1，本项目取值为0.0013；b指物料含水率概化系数，见附录 2，本项目取值为0.0001； Ef：指堆场风蚀扬尘概化系数，见附录3（单位：千克/平方米），本项目取值为8.5848； S：指堆场占地面积（单位：平方米），项目堆场面积为2000m2。 经计算，颗粒物产生量为872.8392t/a，采用围挡、地面硬化、洒水降尘并采用苫布覆盖等措施。 颗粒物的排放量按照《固体物料堆存颗粒物产排污核算系数手册》中颗粒物排放量核算公式： 根据附录4：洒水措施控制效率为60%，围挡控制效率为74%，编织覆盖效率为86%，故项目的颗粒物排放量为12.7085t/a，排放速率为 3.97kg/h。 原料/成品采用专用运输卡车，严禁敞篷运输，设置篷布遮盖并罩上防尘网，降低车速，减少运输过程中产生的粉尘，并防止物料掉落；经过村屯减速慢行。 （2）上料粉尘 上料过程会有少量粉尘产生，上料粉尘按原料用量的0.02‰计算，则上料粉尘产生量约为1.29t/a，企业在上料口采取水雾喷淋降尘措施，保证物料保持轻微潮湿状态，但无水滴漏，能有效减少粉尘产生量，降尘效率可达 80%，则上料粉尘无组织排放量为0.258t/a、排放速率为0.0806kg/h。 （3）运输扬尘 车辆行驶产生的扬尘，在道路完全干燥的情况下，可按下列经验公式计算： 式中：Q：汽车行驶时的扬尘，kg/km.辆； V：汽车速度，km/h； W：汽车载重量，t； P：道路表面粉尘量，kg/m2。 本项目车辆厂内行驶距离约为 100m，空车重约 5t，重车重约 25t，原料64500t/a，产品64000t/a，每年发空车、重载 5140辆（次）；以速度 10km/h行驶，道路路况以 0.1kg/m2计，本项目运输扬尘产生量为 0.183t/a、排放速率为 0.114kg/h。通过对厂区道路及时清扫、路面定时洒水，可使粉尘量减少80%，则厂内运输过程扬尘无组织排放量为0.037t/a、排放速率为 0.023kg/h。 （4）输送粉尘 物料在输送过程中会有粉尘产生，输送过程产生的粉尘量参照《采石场大气污染源强分析研究》论文中数据，输送工序粉尘产生量为 0.001kg/t-产品，本项目产品64000t/a，则输送粉尘产生量为0.064t/a。采用密闭输送，物料传送带输送过程产生的粉尘主要为卸料口处，在卸料口采取水雾喷淋措施，保证物料表面潮湿不滴水，降尘效率可达 80%以上， 则输送粉尘无组织排放量为 0.0128t/a、排放速率为 0.004kg/h。 （5）破碎粉尘 参考《3099其他非金属矿物制品制造业行业系数表》石灰石破碎过程中颗粒物产污系数为1.13千克/吨-产品，本项目机制砂产品为64000t/a，则破碎粉尘产生量为72.32t/a，采用密闭设备，产生的粉尘集中收集，采用布袋除尘器进行处理，风机风量为15000m3/h，设备年时基数为3200h，除尘效率为99%，处理后的废气经1根15m高的排气筒排放。 出料过程中会有少量的粉尘逸散出来，为无组织排放，采用水雾喷淋措施，逸散量约为5%，则无组织排放量为3.616t/a。 破碎废气产生及排放情况一览表 污染物名称; 污染物产生量（t/a）; 排放方式; 处理前排放浓度及排放量; 治理措施及治理效率; 处理后排放浓度及排放量. 颗粒物; 72.32; 有组织; 1431.33mg/m3，68.704t/a; 设备密闭，集气装置+布袋除尘器+15m高排气筒（DA001）; 14.31mg/m3，0.687t/a（0.2147kg/h）. 无组织; 3.616t/a; 3.616t/a. 排放口基本情况一览表 排放口名称; 编号; 高度; 内径; 温度; 类型; 地理坐标. 废气排口; DA001; 15m; 0.3m; 20℃; 一般排放口; 126.597455366，41.954525250. 通过上表可知，破碎过程中颗粒物排放浓度、速率能够满足GB16297-1996《大气污染物综合排放标准》中二级标准限值要求。 （7）非正常工况排放 非正常及事故排放主要指装置在开、停车调试、检修及一般性事故时的“三废”排放，本项目主要体现在以下几方面：①废气处理装置运行不正常出现的异常排放；②开、停车调试，检修等非正常工况排放分析。 本次针对破碎废气的处理措施非正常排放进行分析，本项目考虑的情况，按废气污染物处理效率为30%进行计算。非正常工况情况下（按照每年3次，每次持续时间2h计算），污染物产生排放情况见表。 非正常工况下废气产排情况一览表 污染源; 污染物 名称; 产生量及浓度; 防治措施; 排放量及浓度. 破碎废气 （DA001）; 颗粒物; 129.83kg，1442.52mg/m3; 废气系统故障，效率30%；按照每年3次，每次持续时间2h计算; 90.88kg，1009.76mg/m3. 非正常工况下，颗粒物的排放量会大幅度增加，对周围环境会产生不利影响，导致废气排放浓度、速率不能满足GB16297-1996《大气污染物综合排放标准》中二级标准限值要求。故建设单位应按照加强环保设备维护保养、加强巡检等措施，一旦发现废气浓度异常，立即停止生产，查找原因并进行抢修。此外，在平时日常生产过程中应加强生产设备和环保设施的维护及检修，避免治理措施发生故障导致的异常排放。 （8）项目废气排放情况汇总 本项目污染物产排情况详见下表。 - 大气污染物排放量核算表 序号; 产污环节; 排放方式; 污染物; 产生量t/a; 治理 措施; 去除 效率%; 年排 放量t/a; 排放 速率kg/h. 1; 堆场扬尘; 无组织; TSP; 872.8392; 围挡; 74; 12.7085; 3.97. 洒水降尘; 60. 苫布覆盖; 86. 2; 上料粉尘; TSP; 1.29; 水雾喷淋; 80; 0.258; 0.0806. 3; 运输扬尘; TSP; 0.183; 及时清扫、洒水降尘; 80; 0.037; 0.023. 4; 输送粉尘; TSP; 0.064; 密闭输送、水雾喷淋; 80; 0.0128; 0.004. 5; 破碎粉尘; 有组织; TSP; 68.704; 密闭设备、布袋除尘+15m高排气筒; 99; 0.687; 0.2164. 无组织; 3.616; 水雾喷淋; /; 3.616; 1.1388. 合计; 976.6962; 17.3193. 2.2污染防治措施 根据《排污许可证申请与核发技术规范 陶瓷砖瓦工业》其他制品类工业中破碎机可行技术为：湿法作业或采取袋式除尘等技术，本项目破碎机采取布袋除尘，属于排污许可推荐的可行技术。 堆场扬尘：产品为清洗后的机制砂，较为清洁，且含水率较高，故产品堆场基本不会产生扬尘污染；原料堆场主要为废矿石，堆场起尘主要是废石中的粉尘在风力作用下，产生的扬尘，企业堆场地面硬化，采用围挡，堆场苫布覆盖，且企业定期进行洒水降尘，可减少扬尘污染。 装卸扬尘：装卸过程中，采用喷淋措施减小装卸过程中的扬尘；原料/成品采用专用运输卡车，严禁敞篷运输，设置篷布遮盖并罩上防尘网，降低车速，减少运输过程中产生的粉尘，并防止物料掉落。 运输车辆加盖苫布，降低车速，既能减少物质的损失，也可以减轻对环境的尘粒污染。 运输扬尘：厂区地面硬化、加强厂区地面清洁及定期洒水降尘等方式，可降低运输扬尘。 输送粉尘：原料及产品采取传送带密闭输送，定期检查输送带是否有破损、缝隙，有缝隙产生的地方焊接封闭严实，并在传送带卸料口处安装水雾喷淋装置，可有效减少粉尘污染。 上料粉尘：在上料口安装水雾喷淋装置，可有效减少粉尘污染。 破碎粉尘：采用密闭破碎设备，并采用布袋除尘器进行除尘，可有效减少粉尘产生。 通过上述措施，可使本项目厂界粉尘满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）无组织排放监控浓度限值要求。 根据《吉林省大气污染防治条例》“第十九条 运输煤炭、垃圾、渣土、砂石、土方、水泥、灰浆等散装、流体物料的车辆应当采取密闭或者其他措施防止物料遗撒造成扬尘污染，并按照规定路线行驶。装卸物料应当采取密闭或者喷淋等方式防治扬尘污染。”本项目物料运输过程中采取密闭形式，装卸物料采取喷淋措施，满足《吉林省大气污染防治条例》要求。 2.3 废气排放环境影响 根据区域环境现状补充监测可知，目前区域环境质量较好，项目周围200m范围内，无大气敏感目标，距离本项目最近的敏感目标为项目厂界500m范围内无村屯，距离厂界最近的敏感目标为西北侧约211m处的铁桥屯，位于项目主导风向侧风向，项目产生的废气主要为颗粒物，本项目废气达标排放，不会对周边环境产生较大的影响。 2.4废气自行监测要求 根据《排污许可证申请与核发技术规范 总则》，本项目废气监测方案，具体如下： 环境空气质量现状监测点位布设情况 监测点位; 监测项目; 监测频次. 厂界; 颗粒物; 1次/年. 排气筒（DA001）; 颗粒物; 1次/年. 3、噪声 （1）噪声源强核算及主要措施 本项目噪声主要来源于颚式破碎机、锤式破碎机、上料机、滚笼筛等设备生产过程中产生的噪声。所用设备噪声级为55-95dB(A)。本项目主要噪声设备噪声源强情况详见下表。 项目主要噪声设备噪声源强一览表（室内） 建筑物; 声源名称; 声功率级/dB（A）; 声源控制措施; 空间相对位置/m; 距室内边界距离/m; 室内边界声级/dB(A); 运行 时段; 建筑物插入损失/dB（A）; 建筑物外噪声. 声压级/dB（A）; 建筑物外距离. X; Y; Z. 厂房 内; 颚式破碎机; 90; 安装减振基座、建筑隔声; 12; 20; 4; 东，13m; 68; 16h/d; 20; 48; 1m. 南，20m; 64; 44; 1m. 西，12m; 68; 48; 1m. 北，10m; 70; 50; 1m. 锤式破碎机; 95; 安装减振基座、建筑隔声; 12; 12; 4; 东，13m; 73; 16h/d; 20; 53; 1m. 南，12m; 73; 53; 1m. 西，12m; 73; 53; 1m. 北，18m; 70; 50; 1m. 锤式破碎机; 95; 12; 8; 4; 东，12m; 73; 16h/d; 20; 53; 1m. 南，8m; 77; 57; 1m. 西，13m; 73; 53; 1m. 北，22m; 68; 48; 1m. 上料机; 70; 电机隔声罩、建筑隔声; 12; 3; 2; 东，13m; 48; 16h/d; 20; 28; 1m. 南，3m; 60; 40; 1m. 西，12m; 48; 28; 1m. 北，27m; 41; 21; 1m. 滚笼筛; 75; 电机隔声罩、建筑隔声; 15; 23; 2; 东，10m; 55; 16h/d; 20; 35; 1m. 南，23m; 48; 28; 1m. 西，15m; 51; 31; 1m. 北，7m; 58; 38; 1m. 捞沙机; 65; 电机隔声罩、建筑隔声; 17; 25; 2; 东，13m; 43; 16h/d; 20; 23; 1m. 南，25m; 37; 17; 1m. 西，17m; 40; 20; 1m. 北，5m; 51; 31; 1m. 脱水筛; 70; 电机隔声罩、建筑隔声; 20; 28; 2; 东，5m; 56; 16h/d; 20; 36; 1m. 南，27m; 41; 21; 1m. 西，20m; 44; 24; 1m. 北，3m; 60; 40; 1m. 项目主要噪声设备噪声源强一览表（室外） 声源名称; 空间相对位置/m; 声功率级/dB（A）; 控制措施; 运行时段; 距厂界距离/m; 厂界处 声压级/dB（A. X; Y; Z. 履带式压滤机; 80; 103; 2; 55; 电机隔声罩; 16h/d; 东，47m; 22. 南，44m; 22. 西，73m; 18. 北，168m; 10. 铲车; 18; 20; 3; 60; 禁止鸣笛，减速慢行; 16h/d; 东，94m; 21. 南，73m; 23. 西，27m; 31. 北，174m; 15. 拟采取治理措施：从设备选型、安装位置的选择着手，选择新型低噪设备，通过减振基础、加装消声器、隔声装置减少空气动力性噪声，合理布置噪声源，主要产噪设备设置在车间内；在厂房工艺区划布局上考虑噪声影响，对厂房采用隔音门窗或者加设吸音材料，车间内部加设吸音材料；加强对设备的管理和维护。随着使用年限的增加，有些设备噪声可能有所增加，故应在有关环保人员的统一管理下，定期检查、监测，发现噪声超标要及时治理并增加相关操作岗位工人的个体防护；强化行车管理制度，设置降噪标准，严禁鸣号，进、出厂区以及经过敏感点时低速行驶，最大限度减少流动噪声源。经采取上述方式处理后，可使本项目厂界噪声满足GB12348-2008《工业企业厂界环境噪声排放标准》中2类标准要求。 （2）噪声影响预测 噪声预测方法采用《环境影响评价技术导则-声环境》（HJ2.4-2021）推荐的模式，根据已获得的声源源强的数据和各声源到预测点的传播条件资料，计算出噪声从各声源传播到预测点声衰减量，由此计算出各声源单独作用在预测点时产生的等效声级。 ①建设项目声源在预测点产生的等效声级贡献值（）采用多声源在某一点的影响叠加模式： 式中：—建设项目声源在预测点的等效声级贡献值，dB（A）； —i声源在预测点产生的A声级，dB（A）； —预测计算的时间段，s。 ti——i声源在T时段内的运行时间，s。 ②预测点的预测等效声级（）计算公式： 式中：Leqg—建设项目声源在预测点的等效声级贡献值，dB（A）； Leqb—预测点的背景值，dB（A）。 ③户外声传播衰减计算 户外声传播衰减包括几何发散（Adiv）、大气吸收（Aatm）、地面效应（Agr）、屏障屏蔽（Abar）、其他多方面效应（Amisc）引起的衰减。 a.在已知距离无指向性点声源参考点r0 处的倍频带（用63Hz 到8KHz的8 个标称倍频带中心频率）声压级Lp(r0)和计算出参考点(r0)和预测点(r)处之间的户外声传播衰减后，预测点8 个倍频带声压级可用下式计算： b.预测点的A 声级LA(r)可按下式计算，即将8 个倍频带声压级合成，计算出预测点的A 声级(LA(r))。  式中：L Pi (r)—预测点（r）处，第i 倍频带声压级，dB； ΔLi—第i 倍频带的A 计权网络修正值，dB。 c．在只考虑几何发散衰减时，可用如下公式计算： ④预测结果和分析 根据《环境影响评价技术导则-声环境》（HJ2.4-2021）推荐的噪声衰减模式，主要声源在各评价点处的声级计算结果详见下表。 厂界噪声贡献值统计表 单位：dB（A） 预测点; 厂房与厂界的距离（m）; 贡献值dB(A); 标准值dB(A). 昼间; 夜间; 昼间; 夜间. 厂界东1m处; 53; 27; 27; 60; 50. 厂界南1m处; 17; 35; 35; 60; 50. 厂界西1m处; 21; 34; 34; 60; 50. 厂界北1m处; 113; 18; 18; 60; 50. 根据导则，新建项目以工程噪声贡献值作为评价量。由上表可知，本项目厂界噪声贡献值可满足GB3096-2008《声环境质量标准》中2类区标准要求，故本项目建成后对周围声环境影响较小。 （3）噪声自行监测 企业应按照《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ 819-2017）中的相关监测要求委托有资质的监测机构，每季度一次在厂界四周噪声监测。 4、固体废物 本项目固体废物主要为生活垃圾、沉淀物以及除尘灰。企业设备维护保养由设备厂家负责，主要是定期添加润滑油，无废机油等产生。 （1）生活垃圾 项目劳动定员10人，生活垃圾按0.5kg/人.d计，生活垃圾产生量为1.0t/a，暂存于垃圾箱，集中收集，由环卫部门统一处理。 （2）沉淀物 根据前文物料衡算，进入水罐沉淀的物料约426.8394t/a，主要为洗砂工序产生的污泥，主要成分为SS，刚刚清捞的污泥含水率约98%，企业采用压滤机对污泥进行压滤，使其含水率小于60%，属于一般固体废物，作为筑路材料，及时清运，不在场内暂存，防止产生二次扬尘污染。 - 除尘灰 布袋除尘器会产生除尘灰，根据物料衡算可知，除尘灰产生量为68.0170t/a，集中收集作为筑路材料。 项目固废产排情况一览表 序号; 固体废物种类; 一般固体废物代码; 产生量(t/a); 处置措施. 1; 沉淀物; 900-099-S7; 426.8394; 作为筑路材料. 2; 生活垃圾; 900-099-S64; 1.0; 集中收集后由环卫部门统一处理. 3; 除尘灰; 900-099-S59; 68.0170; 集中收集，作为筑路材料. 采用上述废物处置方式后，所有固体废弃物严禁以其他任何形式无组织外排，拟建项目所产生的固废物均得到有效处理处置，对区域环境无显著不利影响。 5、土壤、地下水 本项目厂区及堆场采取一般地面硬化措施，本项目生产过程中产生的粉尘不属于污染土壤及地下水的物质；同时本项目净水池采取防渗处理，防渗性能不低于1.5m厚渗透系数为1.0×10-7cm/s的黏土层，本项目不存在污染土壤、地下的污染途径，故不会对土壤及地下水产生影响。 6、环保设施投资估算 为了确保该项目建成后全厂“三废”排放符合国家排放标准和总量控制要求，创造良好的生活环境和工作环境，减轻运营过程中所带来的环境污染，根据本环评提出的施工期、运营期环保治理措施和建议，对该项目各项环保设施投资进行估算，本项目总投资为200万元，其中环保投资为33万元，占总投资的16.5%。环保投资明细详见下表。 环保投资一览表 项目; 防治措施; 环保投资 （万元）; 备注. 粉尘; 堆场扬尘：堆场苫布覆盖，定期进行洒水降尘。 装卸扬尘：装卸过程中，采用喷淋措施减小装卸过程中的扬尘；原料/成品采用专用运输卡车，严禁敞篷运输，设置篷布遮盖并罩上防尘网，降低车速，减少运输过程中产生的粉尘，并防止物料掉落。 运输扬尘：加强厂区地面清洁及定期洒水降尘。 输送粉尘：原料及产品采取传送带密闭输送，并在传送带卸料口处安装水雾喷淋装置。 上料粉尘：在上料口安装水雾喷淋装置。 破碎粉尘：采用密闭破碎设备，采用布袋除尘器进行除尘，废气经1根15m高排气筒排放（DA001）。; 20; 新增. 废水; 生产废水排入水罐沉淀/净水池（含防渗措施）。; 6; 新增. 噪声; 减振、厂房隔声。; 3; 新增. 固废; 生活垃圾由环卫部门清运；除尘灰、沉淀物经压滤机处理后，作为筑路材料。; 4; 新增. 合 计; 33. |

# 五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口(编号、 名称)/污染源 | 污染物 项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | 原料堆场扬尘 | 颗粒物 | 围挡、地面硬化、定期洒水、苫布覆盖 | GB16297-1996《大气污染物综合排放标准》 |
|  | 上料粉尘 |  | 喷淋 |  |
|  | 运输扬尘 |  | 地面硬化、及时清扫、定时洒水 |  |
|  | 输送粉尘 |  | 密闭输送、喷淋 |  |
|  | 破碎粉尘 |  | 设备密闭，布袋除尘器+15m高排气筒（DA001） |  |
| 地表水环境 | 生活污水 | COD BOD5 SS 氨氮 | 排入厂区防渗旱厕 | 定期清掏作农肥 |
|  | 生产废水 | SS | 水罐内沉淀，上清液排入净水池； | 回用于生产 |
| 声环境 | 生产设备 | 噪声 | 设备设置在建筑物内，减振隔声措施； | GB12348-2008《工业企业厂界环境噪声排放标准》 |
| 电磁辐射 | / | / | / | / |
| 固体废物 | 生活垃圾收集后由环卫部门统一处理；除尘灰、沉淀物（含水率小于60%）作为筑路材料。 |  |  |  |
| 土壤及地下水 污染防治措施 | / |  |  |  |
| 生态保护措施 | / |  |  |  |
| 环境风险 防范措施 | / |  |  |  |
| 其他环境 管理要求 | 1、排污口规范化管理 建设单位应按照《排污口规范化整治技术要求（试行）》中的相关要求对拟设排污口进行规范化建设和管理，设置废气监测取样口。 （1）排放口技术要求 排污口设置必须合理规定，按照《排污口规范化整治技术要求（试行）》（环监[1996]470号）文件要求，进行规范化管理。 排污单位应当按照要求对排污口进行立标、建档管理，按照监测标准规范的具体要求进行排污口的规范化设置。设置规范化的排污口，应包括监测平台、监测开孔、通往监测平台的通道等。 （2）排污口立标管理 建设单位应按照《环境保护图形标志－排放口（源）》（GB15562.1-1995）中有关规定，对排放口设置标识。 （3）排污口建档管理 要求使用国家环保总局统一印制的《中华人民共和国规范化排污口标志牌登记证》，并按要求填写有关内容。 根据排污口管理档案内容要求，项目建成投产后，应将主要污染物种类、数量、浓度、排放去向、达标情况及设施运行情况记录于档案。 2、排污许可相关要求 根据《关于强化建设项目环评事中事后监管的实施意见》（环评【2018】11 号）、《排污许可管理条例》（中华人民共和国国务院令第736 号）和《固定污染源排污许可分类管理名录（2019年版）》等要求。 纳入固定污染源排污许可分类管理名录的企业事业单位和其他生产经营者应当按照规定的时限申请并取得排污许可证；未纳入固定污染源排污许可分类管理名录的排污单位，暂不需申请排污许可证。排污单位应当依法持有排污许可证，并按照排污许可证的规定排放污染物。排污单位应当按照排污许可证规定的关于执行报告内容和频次的要求，编制排污许可证执行报告；排污单位应当每年在全国排污许可证管理信息平台上填报、提交排污许可证年度执行报告并公开，同时向核发环保部门提交通过全国排污许可证管理信息平台印制的书面执行报告。书面执行报告应当由法定代表人或者主要负责人签字或者盖章。排污单位应当对提交的台账记录、监测数据和执行报告的真实性、完整性负责，依法接受环境保护主管部门的监督检查。排污单位应当及时公开有关排污信息，自觉接受公众监督。 3、“三同时”自主验收 根据《关于规范建设单位自主开展建设项目竣工环境保护验收的通知》（环办环评函【2017】1235号）和《建设项目环境保护管理条例》（2017年10月1日起实施），建设单位应自主验收，根据报告提出的措施内容尽快完善厂区内各项环保设施的建设，就环保治理设施落实情况如实编制竣工环境保护验收报告，并组织成立验收工作组。验收工作组由建设单位、设计单位、施工单位、环境影响报告书（表）编制机构、验收报告编制机构等单位代表和专业技术专家组成。 验收工作组应当严格依照国家有关法律法规、建设项目竣工环境保护验收技术规范、建设项目环境影响报告表和审批决定等要求对建设项目配套建设的环境保护设施进行验收，形成验收意见。验收意见应当包括工程建设基本情况，工程变更情况，环境保护设施落实情况，环境保护设施调试效果和工程建设对环境的影响，验收存在的主要问题，验收结论和后续要求。验收工作组现场检查可以参照《关于印发建设项目竣工环境保护验收现场检查及审查要点的通知》（环办〔2015〕113号）执行。 建设单位应当对验收工作组提出的问题进行整改，合格后方可出具验收合格的意见。建设项目配套建设的环境保护设施经验收合格后，其主体工程才可以投入生产或者使用。 4、环境管理 为贯彻执行国家环境保护的有关规定，确保企业实施可持续发展的长远战略，协调好项目投产后的生产管理和环境管理，本环评报告对环境管理与环境监测制度提出建议。为切实做好在建项目投产后的环境管理、环境监测等工作，建议成立安全环保部门，并设专兼职环境管理人员，配置专兼职环境管理人员。 （1）环境管理机构主要职责 贯彻执行国家和地方颁布的环境保护法规、政策和环境保护标准，协助厂领导确定厂环境保护方针、目标。 制订厂环境保护管理规章、制度和实施办法，并经常监督检查各单位执行情况；组织制定厂环境保护规划和年度计划，并组织或监督实施。 负责厂环境监测管理工作，制定环境监测计划，并组织实施；掌握厂“三废”排放状况，建立污染源排污监测档案和台账，按规定向地方环保部门汇报排污情况以及企业年度排污申报登记，并为解决重大环境问题和综合治理决策提供依据。 监督检查环境保护设施的运行情况，并建立运行档案。 制定切实可行的各类污染物排放控制指标、环境保护设施运行效果和污染防治措施落实效果考核指标、“三废”综合利用指标等环保责任指标，层层落实并定期组织考核。 制定预防突发性污染事件防范措施和应急处理方案。一旦发生事故，协助有关部门及时组织环境监测、事故原因调查分析和处理工作，并应认真总结经验教训，及时上报有关结果。 组织开展厂污染治理工作和“三废”综合利用的环保科研、技术攻关工作，积极推广污染防治先进技术和经验；组织开展有关环境保护的宣传教育、培训工作。 （2）环境监测工作职责及主要任务 环境监测是环境保护的基础和耳目，是掌握环境质量和了解其变化动态的重要手段。为保护厂区和厂区周边环境，促进企业环境管理的科学化及企业可持续发展，建设单位应重视和加强环境监测工作。参照有关规定，本次环评对企业环境监测的工作职责及主要任务建议如下： 严格按照国家有关环境质量标准、污染物排放标准、环境监测技术规范和环境监测分析方法规定等要求，建立环境监测管理制度和环境监测质量保证体系，确保监测数据真实可靠。保证及时、准确和规范地提供监测数据，为企业环境管理服务，为解决企业重大环境问题提供依据。 及时汇总环境监测数据，定期对环境监测数据进行综合分析，掌握污染物排放状况及变化趋势，及时将结果反馈给生产管理部门、环境管理部门。定期编制和向企业环境主管部门上报监测日报、月报、季报和年报。 建立应急环境监测方案，健全应急环境监测手段，及时对企业突发性污染事件进行监测，并将应急环境监测结果和污染事件善后处理情况及时上报企业环境保护主管部门。 （3）人员 企业应对操作人员、技术人员及管理人员进行环境保护相关的法律法规、环境应急处理等理论知识和操作技能培训。培训应包含以下内容： 有关环境保护法律法规要求； 企业生产的工艺流程、污染物的产生环节和污染防治措施； 环境污染物的排放限值； 污染防治设备设施的运行维护要求； 发生突发环境事件的处理措施等。 （4）突发环境事件应急预案 企业应健全企业突发环境事件应对工作机制，包括编制突发环境事件应急预案、制定突发环境事件应急预案培训演练制度、定期开展培训演练等。发生突发环境事件时，企业立即启动相应突发环境事件应急预案，并按突发环境事件应急预案要求向生态环境等部门报告。 |  |  |  |

# 六、结论

1、结论 综上所述，该项目为机制砂建设项目，项目符合国家和地方的相关产业政策，选址符合“三线一单”和当地规划要求，所采用的污染防治措施合理可行，可确保污染物稳定达标排放；项目污染物的排放量符合控制要求，处理达标后的各项污染物对周围环境的影响较小，不会改变当地的环境功能区划，项目的环境风险较小且可以接受。在落实本报告表提出的各项污染防治措施、严格执行“三同时”制度的情况下，从环保角度分析，项目在拟建地的建设具备环境可行性。 2、建议和要求 本环评报告表的评价结论是根据建设单位提供的选址、生产规模、生产工艺、原辅材料种类、用量、平面布局及与此对应的排污情况基础上得到的，如果上述情况发生重大变化，该建设单位应按环境保护法要求另行申报相关手续。 项目所涉及的消防、安全及卫生问题，不属于项目环境影响评价范围，请公司按国家有关法律法规和相关标准执行。 建设单位要严格执行“三同时”，切实做到环保治理设施与生产同步进行，确保污染物达标排放。项目的建设应重视引进和建立先进的环保管理模式，完善管理制度，强化企业职工的环保意识。 生产过程中严格执行操作规程，做好生产设备运行期间的维护保养工作，加强噪声污染防治工作，确保厂界噪声达标。 建设单位应按照国家相关标准，取得排污许可证，进行环保验收后方可进行生产。

# 建设项目污染物排放量汇总表

| 项目 分类 | 污染物名称 | 现有工程 排放量（固体废物产生量）① | 现有工程 许可排放量 ② | 在建工程 排放量（固体废物产生量）③ | 本项目 排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量 （新建项目不填）⑤ | 本项目建成后 全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量 ⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 颗粒物 | / | / | / | 5.1436 | / | 5.1436 | +5.1436 |
| 废水 | / | / | / | / | / | / | / | / |
| 一般工业 固体废物 | 生活垃圾 | / | / | / | 1.0 | / | 1.0 | +1.0 |
|  | 布袋除尘灰 | / | / | / | 68.0170 |  | 68.0170 | 68.0170 |
|  | 沉淀物 | / | / | / | 426.8394 | / | 426.8394 | +426.8394 |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①