白山环审字(书)[2024]14号

白山市生态环境局关于白山市江源区湾沟镇大北沟水源地新增备用水源工程环境影响报告书的批复

白山市江源区农村水利管理站：

你单位委托长春市盛德环保服务有限公司编制的《白山市江源区湾沟镇大北沟水源地新增备用水源工程环境影响报告书（报批版）》（以下简称《报告书》）及相关材料收悉。该项目经公示、专家评审，符合审批要求，现批复如下：

一、项目基本情况和审批意见

白山市江源区湾沟镇大北沟水源地新增备用水源工程位于白山市江源区湾沟镇辖区内，本项目建设内容：新建3处水源，配套建设封闭集水廊道3处，总长134m，廊道内设置集水池、溢流孔、检修闸门（孔）、检修门，铺设DN200PE管道2026m（其中新增1#水源管线全长1479m、新增2#水源管线全长139m、新增3#水源管线全长408m），设置阀门井7座。项目实施后，原主水源湾沟镇大北沟1#饮用水水源将取缔，原备用水源湾沟镇大北沟2#饮用水水源启用作为主水源。本次工程新建1#水源、2#水源、3#水源（均取自上升泉），引泉方式为采用管线经现有湾沟镇输水管线送至现有湾沟镇净水厂后供给湾沟镇镇区居民生活饮用水备用水源，实现饮用水源“一用一备”。项目总投资436.74万元，其中环保投资147万元。

本项目为农村集中供水工程，项目符合国家产业政策，符合 “三线一单”生态环境分区管控要求，符合白山市江源区“十四五”农村供水保障规划。项目在落实《报告书》提出的污染防治、生态恢复及环境风险防范措施，各类污染物能够达标排放，生态环境影响可接受。该项目在实施水源地周边环境整治，确保满足水源地保护规范化建设要求的前提下，经综合考虑，我局同意该项目《报告书》中所列建设项目内容、性质、规模、地点建设。

二、项目建设及运行中应全面落实《报告书》提出的各项环境保护措施，并重点做好以下工作：

- 切实加强新建备用水源水质保护。应按照《白山市江源区人民政府关于白山市江源区湾沟镇大北沟水源地补充水源工程保护区范围内涉及相关建筑物及线路改线的承诺函》的要求，组织落实水源地周边环境整治工作。水源供水前应划定水源保护区的保护范围，并按照《中华人民共和国水污染防治法》《饮用水源保护区污染防治管理规定》及《集中式饮用水水源地规范化建设环境保护技术要求》等规定对水源地进行保护与管理，切实保障饮用水安全。

- 严格落实施工期水污染防治措施。加强施工废水的收集处理，水源基坑疏干水抽至罐车沉淀用于浇洒林地，管道试压废水收集后排入市政污水管网，施工现场不得设置混凝土搅拌设施；施工现场不设置生活区，无生活污水外排。

- 严格落实施工期大气污染防治措施。使用符合环保要求的施工机械、车辆和燃油，加强施工车辆运行管理与维护保养；对施工场地进行合理布置，对施工过程中使用水泥、沙石等易产生扬尘的建筑材料采取密闭存储、防尘布苫盖抑尘；对施工路段采取硬化、围挡、洒水等防治措施减少扬尘。

- 严格落实施工期噪声污染防治措施。选用低噪声施工设备，采取减震降噪隔声等有效措施降低噪声污染，确保达到《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523－2011）标准限值要求。严格控制施工时段，对受施工噪声影响的环境敏感点处应采取设置噪声防护围栏或移动声屏障等隔声降噪措施，避免噪声扰民。

- 严格落实施工期固体废物污染防治措施。严禁随意倾倒、堆放建筑垃圾等固体废弃物，弃土运至沈白高铁枫叶岭弃渣场集中堆放，淤泥干化后运至江源区生活垃圾集中收集点；施工期生活垃圾暂存于垃圾箱，每天施工结束后由施工车辆运至江源区生活垃集中收集点。

- 严格落实施工期生态保护措施。严禁将施工废水排入饮用水水源保护区区域；严禁在饮用水水源保护区范围内堆放建筑施工垃圾和生活垃圾；在饮用水水源保护区边界上设置醒目的标牌，加强环境监管，科学合理地进行施工；严格按照规程要求施工，严格控制项目占地范围，严禁越界施工，尽量减少对饮用水水源保护区地表植被的破坏，以保持饮用水水源保护区生态系统的稳定。

- 强化水源地环境风险防范和应急措施。全面落实环境风险事故防范措施，制定完备的环境风险应急预案，并报生态环境部门备案，有效防范和应对水源环境风险。

- 严格落实水源地环境管理要求。在一级保护区内不得存在与供水设施和保护水源无关的建设项目、设施等，保护区划定前已有的与供水设施和保护水源无关的建设项目、设施等须拆除或关闭；在鹤大线靠近水源侧设置防撞护栏及限速警示牌。水源地周边环境整治工作完成情况及饮用水水源保护区划定方案应作为本项目竣工环境保护验收主要内容。

- 项目开工建设前，应当依法完备其他行政许可手续。

三、项目建设必须严格执行配套建设的环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的环境保护“三同时”制度。项目竣工后，应按相关规定对配套建设的环境保护设施和采取的环境保护措施进行自主竣工验收，并依法向社会公开验收报告。

- 项目环境影响评价文件经批准后，如工程的性质、规模、工艺、地点或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，建设单位应当重新报批环境影响评价文件，否则不得实施建设。自环评批复文件批准之日起，如工程超过5年未开工建设，环境影响评价文件应当报我局重新审核。

五、请白山市生态环境局江源区分局加强对该项目的环境保护“三同时”监督检查和日常监督管理工作。

2024年10月10日

抄送：白山市生态环境部江源区分局

长春市盛德环保服务有限公司