白山环审字(表)［2024］17号

关于抚松县万良镇污水处理工程-应急

处理方案（一体化污水处理工程）

环境影响报告表的批复

抚松县蓝天碧水基础设施建设有限责任公司：

你公司委托吉林省林昌环境技术服务有限公司编制的《抚松县万良镇污水处理工程-应急处理方案（一体化污水处理工程）环境影响报告表（报批版）》收悉。根据环境影响评价结论和专家审查意见，经研究，批复如下:

一、2024年3月7日，白山市生态环境局抚松县分局对该项目环境影响评价文件未经审批即擅自开工建设违法行为，出具“关于对万良镇污水处理工程-应急处理工程（一体化污水处理工程）不予以处罚的情况说明”。

二、建设项目基本情况和审批意见

本项目位于白山市抚松县万良镇仁义村，厂区中心坐标东经127°17′37.060″，北纬42°24′19.333″，工程总占地面积3205m2，总建筑面积200m2。工程主要建设：主体工程（调节池2座、一体化污水处理设备2套及设备间1栋）、公用工程（敷设污水管线40m）、环保工程、储运工程（临时存储污泥池、危险废物暂存间等）、其他工程依托“吉林省抚松县万良污水处理工程”建设完成的万良镇区内污水收集管网等，项目设计处理规模1000t/d。工程总投资595.6135万元。

本项目临时替代“吉林省抚松县万良污水处理工程”承接的万良镇区内污水管网收集系统收集到的生活污水处理，待“吉林省抚松县万良污水处理工程”建成投运后，该项目立即停止运行并拆除。

抚松县人民政府常务会同意本项目施工建设，项目用地符合万良镇总体规划要求。项目实施全过程须全面落实报告表提出的各项生态环境保护措施的前提下，项目建设的不利生态环境影响可得到减缓和控制。我局原则同意报告表的环境影响评价总体结论和拟采取的各项生态环境保护措施。

三、项目建设及运营中重点做好以下工作：

（一）本项目已建成并投入运行，但与主体工程配套的部分环境保护工程尚未建设。建设单位须严格按照环境保护法律法规要求，落实各项污染防治措施和生态环境保护管理要求，尽快采取“以新带老”措施，逐项落实相关环境保护工程，确保项目运行各类污染物稳定达标排放。

（二）严格落实废水污染防治措施。项目自身产生的生产废水、生活污水与管网收集的万良镇区生活污水一同排入一体化污水处理系统，处理后尾水排放在满足《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级 A级标准后，通过排污口排入万良河。

（三）严格落实废气污染防治措施。各单元产生的废气经“负压收集+活性炭吸附”处理，处理后废气排放在满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表2标准要求后，最后经15米高排气筒排放；对各产废气单元采取密闭、加盖等措施减少废气扩散，确保项目运营期厂界废气无组织排放满足《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918－2002）表4中二级标准要求。

（四）落实噪声污染防治措施。对产噪设备采取隔声、减振、吸声等措施，并加强机械设备的日常维护，确保厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准限值要求。

（五）严格落实固体废物污染防治措施。加强对各种固体废弃物收集、暂存和转运的环境管控。栅渣、生活垃圾由环卫部门统一收集、清运处置，更换的滤布由厂家回收处理，污泥委托脱水处理后交由生活垃圾焚烧单位进行处置。废活性炭、废紫外灯管和废机油（桶）、在线监测系统废液、实验室废液及废试剂瓶、废化学品包装物等危险废物暂存危废间，定期交由有资质单位处置。严格落实固体废物分类贮存、转移、处置等相关要求，防止产生二次污染。

（六）严格落实土壤和地下水污染防治措施。采取“源头控制、分区防控、污染监控、应急响应”相结合措施，对管道、设备、污水储存及处理构筑物采取相应的防渗、防跑、冒、滴、漏等措施，以防止对地下水、土壤环境的影响。

（七）严格落实各项环境风险防范措施。结合项目特点，制定切实有效的突发环境事件应急预案并完成备案。同时加强应急演练，防范因安全事故引发环境污染事故。加强设施的日常运行及维护管理，保证其稳定运行，由于事故等原因造成运行处理不达标时，应立即采取应急措施并报告属地生态环境保护主管部门。

（八）项目运行排放污染物前，按照排污许可证申请与核发技术规范在规定的时限申请并取得排污许可证，落实排污许可证规定的环境管理和信息公开要求。按照国家有关规定和监测规范，对所排放的污染物开展自行监测，并保存原始监测记录。

（九）按要求安装污水进、出口自动在线监测装置，加强污水处理厂出水水质监测，并做好排污口规范化建设。

四、项目建设应严格执行配套建设的环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的环境保护“三同时”制度。项目竣工后，须按相关法律法规及生态环境部规定的标准和程序对建设项目配套建设的环境保护设施进行验收。

五、环境影响报告表经批准后，项目的性质、规模、地点或者防止生态破坏、防治污染的措施发生重大变动的，应当在变动前重新报批该项目的环境影响报告表。建设项目环境影响报告表自批准之日起满5年，建设项目方开工建设的，环境影响报告表应当报我局重新审核。

六、本项目施工期及运营期的环境保护“三同时”事中、事后监管工作由白山市生态环境局抚松县分局负责。

（此页无正文）

白山市生态环境局

2024年12月20日

抄送：白山市生态环境局抚松县分局

吉林省林昌环境技术服务有限公司