白山环审字(书)［2025］03号

白山市生态环境局关于

长春中医药大学附属医院白山医院建设

项目环境影响报告书的批复

长春中医药大学附属医院白山医院:

你单位委托吉林省中环瑞邦环保科技有限公司编制的《长春中医药大学附属医院白山医院建设项目环境影响报告书（报

批版）》收悉。该项目经公示、专家评审，符合审批要求，现批复如下：

一、项目基本情况及审批意见

本项目位于吉林省白山市浑江区（鑫德康城小区东南侧），项目代码2302-220600-04-01-428674。项目总占地面积87449m2，总建筑面积104474.35m2。本项目按医疗要求拟改造既有2座（原德馨医院综合楼和安养康复公寓）建筑，改造后为本项目的“综合楼”和“科教综合楼”。同时，新建门卫、制氧站、医废暂存间、危险废物贮存库、污水处理站（格栅+调节池+水解酸化池+接触氧氧化池+沉淀池+消毒池）、高压氧仓、综合医疗楼、制剂楼等建筑。项目内设：急诊室、脑病科、心病科、耳鼻喉科、儿科、肾病科、口腔科、医学检验科、医学影像科（不设传染病科和感染性疾病科及病床），建成后设置床位750张。项目总投资为46000万元。

项目建设符合国家产业政策、符合当地发展规划、项目用地及功能符合《白山市国土空间总体规划（2021-2035）》、符合白山市生态环境分区管控要求。项目在认真落实本报告提出的各项污染防治措施的前提下，污染物可达标排放，固废可得到妥善处置。同时，项目须采取风险防范及应急措施，确保环境风险水平在可接受的范围内。从环境影响评价角度，项目的建设是可行的。

二、项目应重点做好以下环保工作。

（一）施工期

加强施工期环境管理和污染防治。认真落实施工过程中各项污染防治和生态保护措施，做到文明施工、清洁施工和科学施工，各类污染物实现达标排放，确保不影响周围居民生活环境。

（二）运营期

1、废水防治措施。院区内采用雨污分流制，院内雨水经

独立管网排入就近市政雨水管道；项目产生的废水（医疗废水、隔油后的餐饮废水、洗衣房废水、清洗废水、生活废水等）经自建的污水处理站（格栅+调节池+水解酸化池+接触氧氧化池+沉淀池+消毒池）处理，处理后废水排放须满足《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表2预处理标准，同时须满足白山市虹桥污水处理有限公司进水指标后排入市政污水管网，最终排入白山市虹桥污水处理有限公司进一步处理。

- 土壤、地下水防治措施。按照相关要求实施分区防渗，强化对危废暂存间（医疗废物暂存间）及污水处理站等区域地（侧）面进行防腐、防渗等措施，并及时对其进行维护和巡检；若出现指标异常现象，立即采取补救措施，减少对地下水和土壤的不利环境影响。

- 废气防治措施。医院污水处理站恶臭气体通过“负压收集+活性炭吸附+15m 高排气筒”处理，处理后恶臭气体有组织排放执行执（GB14554-1993）《恶臭污染物排放标准》表2中的恶臭污染物排放标准值；食堂油烟经“油烟净化器+专用烟道”处理后通过专用烟道引至综合楼楼顶排放，处理后油烟排放执行《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）大型食堂标准要求；发电机废气排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）标准要求；检验室废气经“通风橱”引至综合楼楼顶排放；煎药异味经“抽风系统收集”后引至科教综合楼外墙排放。在满足安全应急管理要求的前提下，污水处理站池顶采取加盖等措施，确保污水处理站周边NH3、H2S无组织排放执行（GB18466-2005）《医疗机构水污染物排放标准》表3标准限值要求。同时，加强危废间通风，并定期喷洒除臭剂。

- 噪声防治措施。优先选用低噪声设备。对发电机、污水处理站水泵、风机等设备采取减震基础、密闭隔声、吸声和消声处理措施减少对周围环境干扰。项目东侧、北侧、西侧厂界噪声排放执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中1类标准限值要求，南侧厂界噪声执行4类标准限值要求，

- 固体废物处置措施。项目产生的固废主要为栅渣、化粪池和污水站污泥、医疗废物、生活垃圾、厨余垃圾、纯水系统废RO膜、废活性炭、废紫外灯管、中药渣、检验废液及废包装盒等。消毒脱水装袋/桶密封后的栅渣、化粪池和污水站污泥、废活性炭、废紫外灯管、检验废液分类贮存于危险废物贮存库，医疗废物暂存于医疗废物暂存间，医疗废物及危险废物定期委托有资质的单位处理。纯水系统废RO膜经收集后定期由厂家回收，密封包装后的中药渣与生活垃圾交由环卫部门处理。厨余垃圾交有餐厨垃圾处理资质的单位每日清运处理；废包装盒收集外售。危险废物收集、贮存和转移措施应满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）要求）和《危险废物转移管理办法》等有关规定，栅渣、化粪池和污水站污泥还应落实《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）中的医疗机构污泥控制标准。

- 严格落实环境风险防范措施。严格落实《报告书》提出的各项环境风险防控措施，认真制定环境风险应急预案，配备环境应急设施和装备。一旦发生环境风险事故，必须立即启动环境风险应急预案，减轻对外环境的污染影响。

- 本环评批复不包括医用射线装置环境影响评价审批内容，不包含制（药）剂生产等其他生产工程。

8、项目运行排放污染物前，按照排污许可证申请与核发技术规范申请取得排污许可证，并落实排污许可证规定的环境管理和信息公开要求。按照国家有关规定和监测规范，对所排放的污染物开展自行监测，并保存原始监测记录。

三、项目建设必须严格执行配套建设的环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的环境保护“三同时”制度。项目建成及相应环保措施落实后，应按照规定标准和程序及时履行竣工环保验收等相关手续，验收合格后，方可正式投入生产。

四、环境影响报告书经批准后，项目的性质、规模、地点或者防止生态破坏、防治污染的措施发生重大变动的，应当重新报批该项目的环境影响报告书。自环境影响报告表批复文件批准之日起,如超过 5 年方决定工程开工建设的，环境影响报告书应当报我局重新审核。

五、本项目施工期及运营期的环境保护“三同时”事中、事后监管工作由白山市生态环境保护综合行政执法支队负责。

（此页无正文）

白山市生态环境局

2025年1月7日

抄送：白山市生态环境保护综合行政执法支队

吉林省中环瑞邦环保科技有限公司