白山浑分环审字（表）〔2025〕05号

关于《中央储备粮白山直属库有限公司

更换取暖锅炉项目》环境影响报告表的批复

中央储备粮白山直属库有限公司：

你单位委托吉林省中环瑞邦环保科技有限公司编制的《中央储备粮白山直属库有限公司更换取暖锅炉项目环境影响报告表（报批版）》（以下简称报告表）及该其专家审查意见审批申请收悉。根据《报告表》的评价结论及专家审查意见，经研究，现批复如下：

一、该项目建设地点位于白山市浑江区六道江镇张家村中央储备粮白山直属库有限公司院内(项目中心坐标为：126度21分3.092秒，41度52分31.871秒)。项目厂界东侧和南侧为空地、厂界西南侧53m处为民房（距离项目561m），厂界西侧8m处为废弃民房（距离项目406m），厂界北侧为乡道，隔路50m处为民房（距离项目255m），隔路70m处为老营站候车室（距离项目290m）。

本项目为中央储备粮白山直属库有限公司的配套供热锅炉改扩建项目。总投资为47万元，拟将厂区锅炉房内现有的2t/h燃生物质锅炉拆除，原址新增1台3t/h的燃生物质锅炉，用于厂区冬季采暖。项目占地面积为400m²，用地性质为储备库工业仓储用地。项目用地符合区域土地利用总体规划、符合国家产业政策要求、符合吉林省及白山市生态环境分区管控管理要求。

二、该项目在全面落实《报告表》结论及专家评审意见提出的各项环保措施后，可满足国家环境保护相关法规和标准要求。因此，从环境保护角度分析，我局原则同意《报告表》中所列建设项目的性质、规模、工艺、地点和拟采取的环境保护措施。

- 三、项目应重点做好以下环保工作。

（一）加强施工期环境保护措施。合理安排施工时间，做好降噪防护，物料遮蔽、洒水降尘，产生固废按要求妥善处理。

（二）严格落实水污染防治措施。锅炉排污水排入厂区内现有防渗化粪池中，定期由当地环卫部门清抽，最终运至白山市污水处理厂进行处理，满足《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中一级A标准后排入浑江。

（三）严格落实大气污染防治措施。燃生物质锅炉安装旋风除尘和布袋式除尘设施，烟气通过处理达标后经30m高烟囱排放，废气有组织污染物满足《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）中表2燃煤锅炉排放标准。燃料和灰渣分别存放于封闭式燃料库及灰渣库，采用封闭式输送设备和投料设备湿法除渣，无组织废气经处理后烟气污染物满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2标准。

（四）严格落实噪声污染防治措施。选用低噪声设备、采取基础减振厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中1类标准。

（五）严格落实固体废物分类处理措施。锅炉灰渣及除尘灰暂存于灰渣库内，定期外送周边农户用作农肥，废布袋收集后外卖物资回收部门。

（六）严格落实土壤及地下水污染防治措施。锅炉房内锅炉区、燃料库及灰渣库归为一般防渗区，防渗技术要求等效黏土防渗层 Mb≥1.5m，K≤1×10-7cm/s。

- （七）严格落实环境管理措施及监测计划。你单位需按照环评文件中环境监测计划开展环境监测，严格控制各种污染物的排放浓度。

（八）你单位应依法落实《固定污染源排污许可分类管理名录》中规定的分类管理要求。

四、项目建设必须严格执行环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的环境保护“三同时”制度。项目竣工后，你单位须按照规定程序完成环境保护竣工验收。

五、环境影响报告表经批准后，项目的性质、规模、地点或者防止生态破坏、防治污染的措施发生重大变动的，应当重新报批该项目的环境影响报告表。自环境影响报告表批复文件批准之日起,如超过5年方决定工程开工建设的，环境影响报告表应当报我局重新审核。

六、我局负责该项目“三同时”监督检查和管理工作。

七、你单位应按规定接受各级生态环境行政主管部门的日常监督检查。

2025年7月 11日