
白山浑分环审字（表）〔2026〕04号

关于《国网白山供电公司2025年危废暂存仓项目》环境影响报告表的批复

国网吉林省电力有限公司白山供电公司：

你单位《国网白山供电公司2025年危废暂存仓项目环境影响报告表的审批申请》和委托吉林省泽盛科技有限公司编制的环境影响报告表（报批版）收悉。根据环境影响报告表的评价结论及专家审查意见，经研究，现批复如下：

该项目为新建项目，位于白山市浑江区七道江镇民华村南400米，依托国网吉林省电力有限公司白山供电公司物资库房厂区预留空地，项目区北侧、南侧、西侧为林地、东侧为荒地。本项目地块中心点地理坐标为126°22′15.191″；北纬：41°54′10.773″，距离本项目最近的敏感点为北侧400m处的居民房。
项目总投资30万元，企业建设自用危废暂存仓，收集白山供电公司所辖变电站产生的危险废物，不对外经营。危废暂存仓对收集的危险废物进行贮存中转，并交由有资质单位进行处置，不在厂内进行拆封、倾倒、分装、混装等作业。危废仓建设方式采用一体化智能危废暂存仓，危废暂存仓内共分为4个区域，固态完整区、固态破损区、液态废物区、专用桶区。收集贮存入厂的废变压器油、废铅蓄电池（完好），以及日常贮存过程中产生的破损废铅蓄电池、废电解液、废清洁抹布、含油废物及废活性炭。

项目在全面落实环境影响报告表（报批版）结论及专家评审意见提出的各项环保措施后，项目建设对环境的不利影响能够得到缓解和控制。因此，从环境保护角度分析，我局原则同意环境影响报告表中所列建设项目的性质、规模、工艺、地点和拟采取的环境保护措施。
项目在运营期应重点做好的环境保护工作。

（一）加强施工期环境保护措施。合理安排施工时间，做好降噪防护，物料遮蔽、洒水降尘，产生固废按要求妥善处理。

（二）严格落实水污染防治措施。生产过程中无废水产生，生活污水进入防渗旱厕定期清掏用于农肥，不外排。                       

（三）严格落实大气污染防治措施。非正常工况下产生的非甲烷总烃及少量硫酸雾通过防爆排风系统收集，活性炭吸附净化，最后由不低于15m高的排气筒达标排放满足《大气污染物综合排放标准》（GB 16297 — 1996）表2中的二级标准要求。

厂区及厂界加强管理，防腐防爆排风扇进行通风等措施无组织废气排放满足《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）无组织排放监控浓度限值《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB 37822-2019）中表A.1 排放限值。
（四）严格落实噪声污染防治措施。选购低噪声设备，合理布局、围挡隔声、设备维护保养等措施噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）表1类标准。
（五）严格落实固体废物分类处理措施。生活垃圾定期由环卫工人清运；危险废物分类存放于危险废物暂存仓，非正常工况下产生废变压器油和电解液等危险废物，通过收集桶收集后交由有资质单位处置；运营期产生的含油废物、废清洁抹布、废活性炭交由有资质单位进行处理。项目危险废物严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）《危险废物收集、存储、运输技术规范》（HJ 2025-2012）中有关规定执行。
（六）严格落实土壤及地下水防治措施。项目采用一体化智能危废暂存仓，严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）、《危险废物收集、存储、运输技术规范》（HJ 2025-2012）等相关标准要求进行建设，完善防渗措施，一体化智能危废暂存仓放置于C30混凝土硬化地面上，废变压器油暂存于密封回收桶内，废铅蓄电池采用货架进行码放，底部设置防渗托盘，不直接接触地面。仓体底座双面喷涂船级防锈漆后喷涂底漆及面漆，主体采用优质环氧底漆和面漆，仓体内外全面做耐酸防腐涂层处理。仓体入口处设置可拆卸式堵截泄漏挡板，仓体底部铺设有耐酸腐蚀且防渗漏的材料，设计具有防渗性能的裙角，仓体底座内部采用优质镀锌板制作应急收集池，内设专用收集桶。人员定期巡检，发现泄漏及时收集处置。
（七）严格落实环境风险防范。按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）《危险废物收集、存储、运输技术规范》（HJ2025-2012）等相关标准要求进行建设，采取必要的防风、防晒、防雨、防漏、防渗、防腐以及其他风险防范措施。危险废物贮存过程产生的危险废物，按环境管理要求妥善处理。编制突发环境事件应急预案，定期开展必要的培训和环境应急演练，并做好培训、演练记录。配备满足其突发环境事件应急要求的应急人员、装备和物资。
（八）严格落实环境管理措施及监测计划。投入运行后，你单位须按照环境影响评价文件中环境监测计划进行监测，严格控制各种污染物的排放浓度。

三、项目建设必须严格执行环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的环境保护“三同时”制度。项目竣工后，你单位须按照规定程序完成环境保护竣工验收。

四、环境影响报告表经批准后，项目的性质、规模、地点或者防止生态破坏、防治污染的措施发生重大变动的，应当重新报批该项目的环境影响报告表。自环境影响报告表批复文件批准之日起,如超过5年方决定工程开工建设的，环境影响报告表应当报我局重新审核。

五、浑江区生态环境分局负责该项目“三同时”监督检查和管理工作。

六、你单位应按规定接受各级生态环境行政主管部门的日常监督检查。

2026年3月25日

