建设项目环境影响报告表

（污染影响类）

项目名称：吉林省白山市城区供水工程（净水厂改造）项目
建设单位（盖章）：白山市恒大排水工程有限公司
编制日期：           2026年4月     
中华人民共和国生态环境部制

一、建设项目基本情况

	建设项目名称
	吉林省白山市城区供水工程（净水厂改造）项目

	项目代码
	无

	建设单位联系人
	殷光
	联系方式
	13614396468

	建设地点
	白山市上甸子村北侧

	地理坐标
	（126度29分26.326秒，41度 59分44.438秒）

	国民经济

行业类别
	D4430热力生产和供应
D4620污水处理及其再生利用
	建设项目

行业类别
	四十一、电力、热力生产和供应业91.热力生产和供应工程（包括建设单位自建自用的供热工程）
四十三、水的生产和供应业 95.污水处理及其再生利用

	建设性质
	□新建（迁建）

☑改建

□扩建

□技术改造
	建设项目

申报情形
	■首次申报项目             

□不予批准后再次申报项目

□超五年重新审核项目     

□重大变动重新报批项目

	项目审批（核准/

备案）部门
	/
	项目审批（核准/

备案）文号
	/

	总投资（万元）
	100
	环保投资（万元）
	36

	环保投资占比（%）
	36
	施工工期
	2个月

	是否开工建设
	(否

(是：             
	用地（用海）

面积（m2）
	

	专项评价设置情况
	表1    项目专项评价设置情况

专项评价的类别

设置原则

设置情况

大气

排放废气含有毒有害污染物、二噁英、苯并芘、氰化物、氯气且厂界外500m范围内有环境空气保护目标的建设项目

项目周边500m范围没有居民学校等敏感目标，因此不设置大气专章
地表水

新增工业废水直排建设项目（槽罐车外送污水处理厂的除外）

设置地表水影响评价专章。项目运行过程产生的排泥水排入浑江

环境风险

有毒有害的易燃易爆危险物质存储量超过临界量的建设项目

不涉及

生态

取水口下游500米范围内有重要水生生物的自然产卵场、索饵场、越冬场和洄游通道的新增河道取水的污染类建设项目

不涉及

海洋

直接向海洋排放污染物的海洋工程建设项目

不涉及



	规划情况
	/

	规划环境影响

评价情况
	/

	规划及规划环境

影响评价符合性分析
	/

	其他符合性分析
	1.产业政策符合性

本项目新增1台4t/h生物质锅炉，不属于固定炉排式生物质锅炉，不属于2蒸吨及以下的生物质锅炉，项目经处理达标后排泥水外排，不属于《产业结构调整指导目录（2024年本）》中的限制类和淘汰类，属于允许建设的项目。。
2.“三线一单”符合性分析

（1）生态保护红线

本项目位于白山市浑江区上甸子村，根据吉林省环境管控单元分布图可知，本项目所在地生态环境管控单元为重点管控单元，管控单元名称为浑江区城镇开发边界，环境管控单元编码：ZH22060220002，不涉及生态保护红线。

（2）环境质量底线

本项目选址区域为环境空气功能区二类区，执行二级标准。根据环境空气质量现状的监测数据，本项目所在地区为环境空气质量为达标区，各指标年平均浓度值均满足《环境空气质量标准》（GB3095-2026）过渡期二级标准要求。根据环境质量现状监测结果，TSP、NOX均满足《环境空气质量标准》（GB3095-2026）中过渡期二级标准。本项目对各产污环节均采取相应的环保治理措施，可实现达标排放，故不会改变区域环境质量现状，对环境空气影响较小。

根据《吉林省2024年生态环境状况公报》浑江水质满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的Ⅲ类标准要求。本项目锅炉排污水用于浇渣灭灰不外排，经处理达标后排泥水经DN1000管线直排进入浑江。根据预测，正常情况下不会对浑江水环境质量产生影响。

综上，本项目各污染物排放不会突破环境质量底线。

（3）资源利用上线

本项目运营期过程中消耗一定量的电能、水等资源，项目所在区域能源、水资源充足，项目不新增占地，在现有厂区锅炉房内进行建设，不会突破资源利用上线。

（4）生态环境准入清单

根据中共吉林省委办公厅 吉林省人民政府办公厅印发《关于加强生态环境分区管控的若干措施》的通知（吉办发〔2024〕12号）：“以环境管控单元为基础，从空间布局约束、污染物排放管控、风险管控防控、资源开发利用效率四个维度，建立“l+2+11+1233”四个层级的生态环境准入清单。“1”为全省总体准入要求，“2”为“松花江流域”和“辽河流域”环境准入及管控要求，“11”为各市（州）（包括长白山保护开发区、梅河口市）环境准入及管控要求，“1233”为各环境管控单元环境准入及管控要求。”根据中共吉林省委办公厅、吉林省人民政府办公厅印发的《关于加强生态环境分区管控的若干措施》及吉林省生态环境厅关于印发《吉林省生态环境准入清单》的函（吉环〔2024〕158号）中相关要求，本项目与吉林省总体准入要求符合性分析详见下表。
表2    环境准入负面清单符合性分析

管控领域

环境准入与管控要求

本项目

是否符合

全省总体要求

空间布局约束

禁止新建、扩建《产业结构调整指导目录》（现行）明确的淘汰类项目和引入《市场准入负面清单》（现行）禁止准入类事项，引入项目应符合园区规划、规划环境影响评价和区域产业准入负面清单要求。

列入《产业结构调整指导目录》淘汰类的现状企业，应制定调整计划。生态环境治理措施不符合现行生态环境保护要求、资源能源消耗高、涉及大量排放区域超标污染物的现有企业，应制定整治计划。在调整、整治过渡期内，应严格控制相关企业生产规模，禁止新增产生环境污染的产能和产品。

项目不属于“鼓励类”、“限制类”和“淘汰类”范围内，属于允许类，不属于《市场准入负面清单》（2020年）中禁止准入类事项项目不属于“鼓励类”、“限制类”和“淘汰类”范围内，属于允许类，不属于《市场准入负面清单》（2020年）中禁止准入类事项。

符合

强化产业政策在产业转移过程中的引导和约束作用，严格控制在生态脆弱或环境敏感地区建设“两高”行业项目。严格高能耗、高物耗、高水耗和产能过剩、低水平重复建设项目，以及涉及危险化学品、重金属和其他具有重大环境风险建设项目的审批和备案。老工业城市和资源型城市在防止污染转移的基础上，应积极承接有利于延伸产业链、提高技术水平、促进资源综合利用、充分吸纳就业的产业，因地制宜发展优势特色产业。

严格控制钢铁、焦化、电解铝、水泥和平板玻璃等行业新增产能，列入去产能的钢铁企业退出时须一并退出配套的烧结、球团、焦炉、高炉等设备。严格控制尿素、磷铵、电石、烧碱、聚氯乙烯、纯碱、黄磷等过剩行业新增产能，符合政策要求的先进工艺改造提升项目应实行等量或减量置换。

严控新建燃煤锅炉，县级以上城市建成区原则上不再新建每小时35蒸吨以下燃煤锅炉。

项目符合产业政策要求，不属于高物耗、高水耗、产能过剩、低水平及重大环境风险建设项目。

符合

重大项目原则上应布局在优化开发区和重点开发区，并符合国土空间总体规划。

化工石化、有色冶炼、制浆造纸等可能引发环境风险的项目，以及涉及石化、化工、工业涂装等重点行业高VOCs 排放的建设项目，在符合国家产业政策和清洁生产水平要求、满足污染物排放标准以及污染物排放总量控制指标前提下，应当在依法设立、基础设施齐全并具备有效规划、规划环境影响评价的产业园区内布设。

严格落实规划环评及其批复文件环境准入条件，空气质量未达标地区制定更严格的产业准入门槛。

项目不属于重大项目，符合城市总体规划和土地利用总体规划要求。

符合

进一步优化全省化工产业布局，提高化工行业本质安全和绿色发展水平，引领化工园区从规范化发展到高质量发展、促进化工产业转型升级。

本项目不属于化工项目。
不涉及

污染物排放管控

落实主要污染物总量控制和排污许可制度。新建、改建、扩建重点行业建设项目实行主要污染物排放等量或倍量削减替代。严格涉VOCs建设项目环境影响评价，逐步推进区域内VOCs排放等量或倍量削减替代。

项目不属于重点行业，按有关要求申请排污许可证，不属于涉VOCs项目。

不涉及

空气质量未达标地区新建项目涉及的二氧化硫、氮氧化物、颗粒物、挥发性有机物（VOCs）排放全面执行大气污染物特别排放限值。

项目所在区域空气质量为达标地区，因此本项目不执行特别排放限值。

符合

推行秸秆全量化处置，持续推进秸秆肥料化、饲料化、能源化、基料化和原料化，逐步形成秸秆综合利用的长效机制。

不涉及

不涉及

推动城镇污水处理厂扩容工程和提标改造。超负荷、满负荷运行的污水处理厂要及时实施扩容，出水排入超标水域的污水处理厂要因地制宜提高出水标准。

不涉及

不涉及

规模化畜禽养殖场（小区）应当保证畜禽粪污无害化处理和资源化利用设施的正常运转。

不涉及

不涉及

环境风险

防控

到2025年，城镇人口密集区现有不符合防护距离要求的危险化学品生产企业应就地改造达标、搬迁进入规范化工园区或关闭退出，企业安全和环境风险大幅降低。

本项目不属于危险化学品生产企业。

不涉及

巩固城市饮用水水源保护与治理成果，加强饮用水水源地规范化建设，完善风险防控与应急能力建设和相关管理措施，保证饮用水水源水质达标和水源安全。

不涉及

不涉及

资源利用

要求

推动园区串联用水，分质用水、一水多用和循环利用，提高水资源利用率，建设节水型园区。火电、钢铁、造纸、化工、粮食深加工等重点行业应推广实施节水改造和污水深度处理。鼓励钢铁、火电、纺织印染、造纸、石油石化、化工、制革等高耗水企业废水深度处理回用。

不涉及

不涉及

按照《中华人民共和国黑土地保护法》《吉林省黑土地保护条例》实施黑土地保护，加大黑土区水土流失治理力度，发展保护性耕作，促进黑土地可持续发展。

不涉及

不涉及

严格控制煤炭消费。制定煤炭消费总量控制目标，规范实行煤炭消费控制目标管理和减量（等量）替代管理。

不涉及

不涉及

高污染燃料禁燃区内，禁止销售、燃用高污染燃料；禁止新建、扩建燃用高污染燃料的设施。

不涉及

不涉及

白山市总体要求
空间布局约束
禁止在下列林地的采伐迹地种植人参：（1）自然保护区、森林公园、景区及其附近林地；（2）江河源头和两岸林地；（3）水库、湖泊周围等生态重要区位林地；（4）国道、省道、县道两侧第一层山脊内林地；（5）坡度在25度以上的林地；（6）山脊、沟壑等林地；（7）不符合人参种植标准和要求的其他林地。
本项目不涉及人参种植。

符合

污染物控制要求

环境质量目标
大气环境质量持续改善。2025年全市PM2.5年均浓度达到25微克/立方米，优良天数比例保持在98%左右；2035年允许波动，不能恶化（沙尘影响不计入）。

水环境质量持续改善。2025年，地表水国控断面达到或优于Ⅲ类水体比例保持100%，饮用水水源地水质稳定达标。
项目产生的污染物可实现稳定达标排放，对周边环境影响较小。
符合

资源利用要求
水资源
2025年，水资源管理控制指标为4.43亿m3；2035年，水资源管理控制指标为4.81亿m3。
/

/

土地资源
2025年耕地保有量不低于1059.01平方千米；永久基本农田保护面积不低于708.71平方千米；城镇开发边界控制在184.25平方千米以内。
/

/

能源
2025年，煤炭消费总量控制在451.74万吨以内，非化石能源消费比重达到15%。
/

/

白山市生态环境分区管控要求
空间布局约束
禁止新建、扩建《产业结构调整指导目录》（现行）明确的淘汰类项目和引入《市场准入负面清单》（现行）禁止准入类事项，引入项目应符合园区规划、规划环境影响评价和区域产业准入负面清单要求。
项目不属于《产业结构调整指导目录（2024年）》中鼓励类、限制类和淘汰类，属于允许类，故符合国家产业政策相关要求。

符合

新建化工类“两高”项目必须进入已认定的化工园区，有色金属冶炼、平板玻璃项目应布局在依法合规设立并经规划环评的产业园区，在已认定的化工园区外，禁止新(扩)建危险化学品和化工项目；同时严禁“两高”项目盲目上马。
/
/
禁止在下列林地的采伐迹地种植人参：（1）自然保护区、森林公园、景区及其附近林地；（2）江河源头和两岸林地；（3）水库、湖泊周围等生态重要区位林地；（4）国道、省道、县道两侧第一层山脊内林地；（5）坡度在25度以上的林地；（6）山脊、沟壑等林地；（7）不符合人参种植标准和要求的其他林地。
/
/
污染物控制要求

环境质量目标

大气环境质量持续改善。2025年全市PM2.5年均浓度达到25微克/立方米，优良天数比例保持在98%左右；2035年允许波动，不能恶化（沙尘影响不计入）。

/
/
水环境质量持续改善。2025年地表水国控断面达到或优于Ⅲ类水体比例保持100%，饮用水水源地水质稳定达标。

/
/
环境风险防控

加强饮用水水源地环境风险管控，完善风险防控与应急能力建设和相关管理措施，保证饮用水水源水质达标和饮水安全。

/
/
建立防渗层系统防止尾矿坝的渗滤液污染地表水和地下水，设置截洪沟、排水沟防止雨水进入尾矿坝和污染地表水，强化尾矿坝边坡的护坡、拦渣、植被措施防止尾矿坝滑坡等突发环境事件对水体的环境污染。

/
/
资源利用要求
水资源

2025年用水量控制在2.24亿立方米，2035年用水量控制在4.8亿立方米。
/

/

土地资源

2025年耕地保有量不低于1059.01平方千米；永久基本农田保护面积不低于708.71平方千米；城镇开发边界控制在184.25平方千米以内。
/

/

能源

2025年煤炭消费总量控制在451.74万吨以内，非化石能源消费比重达到15%。
/
/
表3  本项目与浑江区生态环境分区管控要求相符性分析一览表

环境管控单元编码

环境管控单元名称

管控单元分类

管控类型

管控要求

相符性

ZH22060220002

浑江区城镇开发边界
2-重点管控
空间布局约束
1城镇居民区、文化教育科学研究区等人口集中区域禁止畜禽养殖场、养殖小区等涉及氨排放的生产生活活动。
2除在安全或者产业布局等方面有特殊要求的项目外，原则上应避免大规模排放大气污染物的项目布局建设。
3除在安全或者产业布局等方面有特殊要求的项目外，应避免大规模排放水污染物的项目布局建设。
4推进城市建成区内现有钢铁、建材、有色金属、造纸、印染、原料药制造、化工等污染较重的企业有序搬迁改造或依法关闭。
项目为净水厂配套工程且排放水量少污染物成分简单
污染
物排
放管
控
加大燃煤锅炉达标排放监管力度，推进清洁燃料供应体系建设，加快淘汰老旧车辆，加强城区建筑施工场所扬尘污染整治，加强对餐饮服务业油烟污染监管，强化对加油站、储油库、油罐车等油气回收设施运行监管。
项目不涉及
资源
开发
效率
禁燃区内禁止燃用的高污染燃料按照《高污染燃料目录》中的第Ⅱ类执行；禁止销售、使用、转运、存放高污染燃料；禁止新建、扩建燃用高污染燃料的锅炉、炉窑、炉灶等燃烧设施（集中供热锅炉除外）；禁燃区内现有使用高污染燃料的锅炉、炉窑、炉灶等燃烧设施（集中供热锅炉除外）应当在规定期限前改用天然气、液化石油气、电或者其他清洁能源。
项目将企业现有2t/h生物质锅炉淘汰，更换为4t/h生物质锅炉
综上，本项目符合《吉林省生态环境厅关于印发<吉林省生态环境准入清单>的函》（吉环函〔2024〕158号）附件<吉林省生态环境准入清单>中的“全省总体准入要求”、“白山市总体准入要求”和白山市生态环境分区管控实施方案有关规定要求。




二、建设项目工程分析

	建设内容
	1.项目基本概况

项目名称：吉林省白山市城区供水工程（净水厂改造）项目

建设单位：白山市恒大排水工程有限公司

建设地点：白山市上甸子村北侧东山净水厂处。
项目性质：改建

项目投资：总投资100万元。
2.建设内容及规模
⑴建设内容
本次改建内容为：①将企业现有冬季取暖用2t/h生物质取暖锅炉进行拆除更换为4t/h的生物质锅炉；②同时设置一座排污口用于处理后的排泥水排放，终入浑江，改造完成后，排泥水不在进行回用。具体情况见下表4。
表4    项目建设内容及规模
工程类型
项目名称
项目内容
主体工程
锅炉间
将现有取暖用2t/h生物质锅炉拆除，原位更换为4t/h生物质锅炉用于厂区冬季取暖。
排泥水
企业排泥水不在回用于生产，

建设一条373m长排污管线及一座排污口用于处理后排泥水排放。
辅助工程
堆场

灰场
利用现有生物质燃料库及炉灰库进行存放
公用工程
供电
依托厂区现有供电管网，可满足项目用电要求。
给水
利用现有供水系统

排水
新建一条排水管线将处理达标后的排泥水外排至浑江
供暖
由本项目供应
环保工程
废水

锅炉排污水用于浇渣灭灰不外排；处理后排泥水外排至浑江
废气

锅炉烟气经布袋除尘器处理后经35m高烟囱排放
噪声
项目锅炉选用低噪设备，并设置于独立锅炉间内，

加设减振垫、消声器等措施
固废

项目锅炉燃烧产生的炉灰及除尘灰交周边居民作为无机肥综合利用，废布袋及废离子交换树脂收集后交环卫部门处理
3.主要设备
本项目主要生产设备，详细见表5。

表5     主要设备一览表

序号

名   称

单位

数量

备  注

1
4t/h生物质热水锅炉及配套设施
套
1
新建
2
布袋除尘器
套
1
新建
3
软化水装置
套
1
利用现有
4.原辅材料
根据建设单位提供资料，生物质颗粒燃料用量约为1237t/a。

5.公用工程
（1）给水
锅炉用水根据《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》中“4430工业锅炉（热力供应）行业系数手册”中产污系数，燃生物质锅炉（锅外水处理）废水产生系数为0.356吨/吨-原料（包含锅炉排污水和软化处理废水两部分）。项目年运行170天，则新鲜水用量为2.59t/d（440t/a）。
（2）排水
根据建设单位提供资料项目排泥水产生量为600m3/d（21.9万m3/a）经处理达标后通过现有管线排入浑江；项目锅炉排污水用于浇渣灭灰不外排。
（3）供热
厂区现有供暖由一台2t/h生物质锅炉提供，供暖面积为11500m2，基本属于满负荷运行。根据《产业结构调整指导目录（2024年本）》要求，2t/h生物质锅炉为淘汰类设备，企业决定对现有锅炉进行更换，考虑到城市发展，净水厂未来有扩建需求，因此更换锅炉选定为4t/h生物质热水锅炉。
（4）供电
利用现有供电系统提供。

6.施工占地

（1）永久占地

项目不新增占地，管线建设沿净水厂西侧现有村路建设，不新增永久占地。

（2）临时占地

①项目不设施工营地，就餐采用外部订餐方式；项目区不设置机械维修车间和油库，机械车辆维修外委白山市社会修理厂。

②本项目沿现有村路进行建设，无需新建施工便道。

③项目管线沿现有村路进行敷设，用地性质为农业设施建设用地，占地面积1865m2，现状为农村道路，管线施工结束，进行恢复，不涉及永久占地。

④“三场”情况

本项目不设置取弃土场。项目采用分段施工，管线施工所需管材堆放在净水厂内，不需单独设置管材堆放场。

表6    工程土石方平衡  单位：m3
项目

名称

开挖土石方量

回填土石方量

弃方量

管线工程

1715.8
1715.8
0
总计

1715.8
1715.8
0
7.劳动定员及工作制度

项目不新增劳动定员。

	工艺流程和产排污环节
	一、施工期
项目施工期主要为现有锅炉拆除及新锅炉及配套设施安装。
项目建设分为锅炉更换及排水管建设。

锅炉更换主要工程为现有2t/h生物质锅炉及配套设施拆除（不匹配4t/h锅炉的设施进行拆除，可以继续利用的保留），拆除后原位建设4t/h生物质锅炉及配套设施（如布袋除尘器等），该过程产生的污染物为拆除废物、扬尘、噪声及建筑垃圾等。

排水管建设沿厂区西村现有村里进行，出口建设要求建设八字式出口，并设置在线监测设备。
二、运营期
本项目建设内容为更换现有2t/h生物质锅炉为4t/h生物质锅炉，并将企业处理达标后的排泥水改由现有排水管线外排至浑江，其工艺流程如下：
[image: image9.wmf])

10

10

lg(

10

1

.

0

1

.

0

eqb

eqg

L

L

eq

L

+

=


图1   取暖锅炉工艺流程及排污节点示意图

[image: image2.jpg]AHEEFENTET
biE
srvEt e A —s] HEVRI —e{ 5 ik 4 | e e[ 5ok | stz
A

IEI





图2   排泥水外排工艺流程及排污节点示意图

注：项目排泥水外排仅改变其排放方式即排泥水经处理后不再回用于生产，全部由管线外排至浑江，不改变其现有处理工艺，现有污泥浓缩工艺为重力浓缩即重力沉淀分离。
项目运行过程产生的主要污染物为COD及氨氮，主要污染物见下表7。

表7    建设项目营运期主要污染工序及污染物一览表

类型

污染工序

主要污染物

治理措施

运行期
废水
污泥浓缩
COD、NH3-N
利用现有重力浓缩（重力沉淀分离）处理后，排入浑江
废水
锅炉、软水制备
COD、全盐量
用于浇渣灭灰不外排
废气
锅炉运行
颗粒物、SO2、NOX
布袋除尘器+35m烟囱

噪声
设备运行
噪声
低噪设备、消声器、减振垫等
固废
锅炉运行
炉灰
交周边居民作为无机肥综合利用
布袋除尘器运行
除尘灰
布袋除尘器
废布袋
交环卫部门处理


	与项目有关的原有环境污染问题
	1.现有工程环保手续概况

东山净水厂属于吉林省白山市城区供水工程中新建净水厂，位于白山市浑江区上甸子村，2011年7月，由中国市政工程东北设计研究总院编制了《吉林省白山市城区供水工程环境影响报告表》，2011年8月3日取得《关于吉林省白山市城区供水工程环境影响报告表的批复》（吉环审（表）字[2011]542号）。2014年3月，由中国市政工程东北设计研究总院编制了《吉林省白山市城区供水工程环境影响报告表环境》，2014年4月24日取得《关于吉林省白山市城区供水工程环境影响报告表的批复》（吉环审（表）字[2014]86号），白山市城区供水工程包括输水管线工程、净水厂工程、配水管线工程。项目2016年开始施工，2024年整体工程全部竣工。

2024年6月完成排污许可登记，登记编号91220601744560115Q001W有效期2024年6月28日至2029年6月27日，7月完成《吉林省白山市城区供水工程(净水厂工程)竣工环境保护验收监测报告表》自主验收，12月完成《吉林省白山市城区供水工程竣工环境保护验收调查表》自主验收。

2.原有项目建设内容

东山净水厂占地面积42500m2，建筑面积11500m2，主要从事自来水供应服务，现阶段为浑江区供水约5万m3/d，现有建设内容包括工艺构筑物、配套工程、辅助建筑。其中净水工艺构筑物由混合、絮凝、沉淀和过滤设施构成；配套工程有清水池、综合泵房、药剂投加系统、配电、控制和供热设施；辅助建筑有综合楼（化验）、机修、仓库和车库等。净水厂主要建构筑物见表8。

表8    东山净水厂主要建构筑物

序号

名称

规格

单位

数量

备注

1

配水药剂间

38.1m×12.0m

座

1

两层

(1)

配水间

9.0m×12.0m

座

1

两层

1)

稳压配水井

6.2m×5.7m

座

1

(2)

药剂间

29.1m×12.0m×4.5m

座

1

1)

硫酸铝湿储池

4.4m×3.6m×2.7m

座

2

2)

硫酸铝溶液池

1.8m×1.8×2.7m

座

3

3)

碳酸钠溶解池

1.8m×1.8m×2.7m

座

1

4)

碳酸钠溶液池

1.8m×1.8m×2.7m

座

2

2

净化间

90.0m×42.0m

座

1

二层

(1)

混合反应沉淀池

44.25m×14.4m×6.1m

座

2

(2)

V型滤池

22.80m×10.0m×4.8m

座

2

(3)

反冲洗泵房

6.0m×16.5m×7.0m

座

1

(4)

鼓风机房

6.0m×10.5m×5.7m

座

1

3

清水池

42m×30m×4.0m

座

2

地下

4

加 氯 间

15.0m×12.0m×3.6m

座

1

5

回收水池

15.0m×6.0m×4.9m

格

2

合建

6

排泥池

15.0m×6.0m×4.9m

格

2

合建

7

排泥浓缩间

36.0m×18.0m×6.6m

座

1

8

排泥浓缩池

Φ9.0m，H=6.2m

座

2

(1)

排泥平衡池

4.5m×3.6m×4.2m

格

2

合建

(2)

污泥脱水间

28.0m×12m×10.8m

座

1

9

污泥棚

9.0m×6.0m×6.0m

座

1

设在脱水间内

10

综合楼

1000m2
座

1

11

机修、仓库及车库

740m2
座

1

12

锅炉房

300m2
座

1

13

门卫

25m2
座

1

3.现有工程污染物排放情况

根据企业提供的竣工环境保护验收报告，企业现有工程污染物排放情况如下：
（1）废水
生产废水:净水厂运行期产生的废水主要为沉淀池排泥水和滤池反冲洗水。沉淀池排泥水和滤池反冲洗水均属于生产废水沉淀回收后作为原水利用，不外排。生活污水:工作人员生活污水排入防渗旱厕，定期清掏，不外排。
（2）废气
本项目为净水工程，正常运营时无工艺废气产生。
净水厂采暖采用一台2t/h的生物质热水锅炉，锅炉烟气中各污染物浓度满足GB 13271-2014《锅炉大气污染物排放标准》中表2新建锅炉大气污染物排放浓度限值，对环境空气影响较小。

根据企业提供验收报告，验收期间各污染物排放浓度分别为颗粒物：38~49mg/m3、SO2：18~41mg/m3、NOX：125~214mg/m3，排放量分别为颗粒物：0.04t/a、SO2：0.14t/a、NOX：0.46t/a，满足GB 13271-2014《锅炉大气污染物排放标准》中表2新建燃煤锅炉大气污染物排放浓度限值。
（3）噪声
企业采用低噪声设备、减振、隔声等措施，噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)2类标准要求。
根据企业提供的验收报告，监测期间企业厂界外1m处，昼间噪声值为39~47dB（A）、夜间噪声值为39~42dB（A），满足GB12348-2008《工业企业厂界环境噪声排放校准》中2类排放限值要求。
（4）固废
本项目产生的固废主要为生活垃圾、离心脱水机产生的脱水污泥、冬季供暖锅炉炉灰以及净水厂运行过程中更换下来的滤池滤料。生活垃圾产生量为0.73t/a；脱水污泥4051.5t/a（含水率为80%）；锅炉炉灰86.25t/a；除尘灰35.31t/a。均属于一般固废。在厂内设有垃圾箱和污泥临时堆场，委托环卫部门定时清理，运往白山市垃圾填埋场卫生填埋；锅炉炉灰及除尘灰外卖。采取上去措施后，运营期固体废物对周围环境影响较小。

项目滤池滤料一般六年更换一次，目前尚未进行更换，若更换则会产生石英砂滤料1404t，该物质所含成分无危险化学品、无毒，为一般固体废物，直接送往白山市垃圾填埋场填埋处理。

现存环境问题：

企业现有冬季供暖锅炉属于淘汰类设备，本次进行更换。



三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

	区域

环境

质量

现状
	1.环境空气

⑴环境功能区划及环境质量标准

项目所属区域大气属于二类功能区划，环境空气质量评价采用《环境空气质量标准》（GB3095-2026）中过渡阶段浓度限值二级标准，详见表9。

表9     环境空气质量标准  单位μg/m3
序号
污染物
平均时间
浓度限值
二级
1
PM10
年平均
60
24小时平均
120
2
PM2.5
年平均
30
24小时平均
60
3
SO2
年平均
60
24小时平均
150
1小时平均
500
4
NO2
年平均
40
24小时平均
80
1小时平均
200
5
CO
24小时平均
4000
1小时平均
10000
6
O3
日最大8小时平均
160
1小时平均
200
⑵环境质量现状
①区域达标性分析

根据建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行），常规污染物引用与建设项目距离近的有效数据，包括近3年的规划环境影响评价的监测数据，国家、地方环境空气质量监测网数据或生态环境主管部门公开发布的质量数据等。本项目位于白山市地区，本次评价采用白山市环境质量状况进行评价，环境空气质量数据引用《吉林省2024年生态环境状况公报》中的有关数据，数据引用合理，其所设监测数据代表性、时效性及符合性较好，可以使用，详见下表10。
表10    2024年白山环境空气质量监测数据及达标情况  单位：μg/m3
城市名称

SO2
NO2
CO

O3
PM10
PM2.5
白山市
12
20
1200
129
54
23
标准

60

40

4000

160

60
30
白山地区各监测因子均能够满足《环境空气质量标准》（GB3095-2026）中过渡阶段浓度限值二级标准，说明区域城市环境空气质量达标。

②特征污染物分析

1）监测点布设

本次在项目下风向敏感点设置1处监测点，具体点位详见表11。

表11    环境空气监测点位情况

序号

点位

方位
距离
1#

下风向1.8km村屯
东北
1.8km
2）监测项目

根据项目废气污染特征，确定监测项目为TSP、NOx。

3）监测单位及时间

监测单位：吉林省同正检测技术有限公司。
监测时间：2026年3月30日- 4月1日，连续监测3天。
4）评价方法

评价方法采用占标率法，计算公式如下：

                     Ii＝Ci/Coi×100%

式中：Ii ─i污染物的标准指数；

           Ci ─i污染物的最大浓度，mg/m3；

           Coi─i污染物的评价标准，mg/m3。

标准指数若大于100%，表明该项指标超过了相应的环境空气质量标准，不能满足使用功能要求，通过对监测数据的整理做出环境空气的质量评价。
5）评价标准

《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中日平均二级标准的要求。

6）监测及评价结果

评价区域内监测统计结果详见下表12。

表12     评价结果一览表
监测点名称

污染物
平均时间
评价标准
（μg/m3）
监测浓度范围
（μg/m3）
最大浓度占标率（%）
超标率（%）
达标情况
1#
TSP
24h
300
101-116
38.7
0
达标
NOx
24h
100
10-11
11
0
达标
NOx
1h
250
9-14
5.6
0
达标
由监测及评价结果可知，项目所在地各监测因子均能够满足《环境空气质量标准》（GB3095-2026）中过渡阶段二级标准的要求，项目所在区域环境空气质量良好。
2.地表水环境
根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》，地表水环境现状监测“引用与建设项目距离近的有效数据，包括近3年的规划环境影响评价的监测数据，所在流域控制单元内国家、地方控制断面监测数据，生态环境主管部门发布的水环境质量数据或地表水达标情况的结论”。

本次建设后企业排污水经处理达标后排入浑江。

项目纳污水体为浑江属于鸭绿江水系，根据《吉林省2024年生态环境状况公报》：鸭绿江水系水质优，保持稳定。13个国控河流断面，Ⅰ～Ⅲ类水质断面比例为100%。其中，2个省界断面为Ⅱ类水质。

为更好完成本项目地表水环境影响评价工作，委托吉林省同正检测技术有限公司于2026年2月2日~2月4日进行补充监测。

本次补充监测在排污口上游0.5km、下游0.5km及下游2.5km处分别设置一个监测点位，根据监测报告（具体见地表水专章）可知，浑江水质较好，各因子可以满足GB3838-2002《地表水环境质量标准》中Ⅲ类类标准。
3.声环境
根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》（环办环评[2020]33号），本项目厂界外周边50米范围内不存在声环境保护目标，因此无需监测声环境质量现状并评价达标情况。

4.土壤、地下水环境

根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》土壤、地下水原则上不开展环境质量现状调查。建设项目存在土壤环境污染途径的，应结合污染源、保护目标分布情况开展现状调查以留作背景值。本项目车间均采取了防渗措施，运行期间不会对土壤及地下水造成影响，因此本次不进行土壤及地下水监测。

	环境

保护

目标
	根据现场勘查项目环境保护目标如下：

表13   主要环境保护目标一览表

工程名称
类别
名称
保护对象
环境功能区
相对厂址方位
相对厂界距离/m
锅炉改造
大气环境
净水厂周边500m范围内无居民、学校等敏感点
声环境
净水厂厂界外50m范围内无敏感点
地下水
项目区500m范围内无地下水集中式饮用水源等
生态
项目在现有厂区内建设，不新增占地，且厂区周边不涉及生态环境敏感目标。
管线建设
大气环境
管线周边无敏感目标
声环境
管线周边50m范围无敏感点
地下水
项目区500m范围内无地下水集中式饮用水源等敏感目标
生态
项目不新增永久占地，管线建设沿现有村路进行，不涉及生态敏感区。


	污染

物排

放控

制标

准
	废水
运营期：项目外排废水为生产工艺产生的排泥水。根据《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中4.1标准分级要求，排入GB3838Ⅲ类水域（划定的保护区和游泳区除外）和排入GB3097中二类海域的污水，执行一级标准。项目废水外排口位于浑江三岔子镇到浑江大桥段，根据《吉林省地表水功能区》（DB22/388-2004），浑江该段水域为Ⅲ类水域，故项目外排废水执行《污水综合排放标准》（GB 8978-1996）一级标准，详见表14。
表14    污水综合排放标准

污染物
pH（无量纲）
COD

悬浮物
氨氮
磷酸盐（以P计）
一级标准值
6～9

100
70
15
0.5
项目运营期燃生物质锅炉烟气污染物排放浓度及烟囱高度执行《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表2中燃煤锅炉标准要求。详见下表：

表15    项目废气排放执行标准   单位：mg/m3
污染物项目

限值

污染物排放

监控位置

标准来源
燃煤锅炉
颗粒物
50
烟囱或烟道
《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表2中燃煤锅炉标准要求

二氧化硫
300
氮氧化物
300
烟气黑度

（林格曼黑度，级）
≤1
烟囱排放口

项目营运期噪声排放执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准；工程施工期噪声排放执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》(GB12523-2025)。
表16   工业企业厂界环境噪声排放标准单位：dB（A）

厂界外声环境功能区类别

标准值

昼间

夜间

2类

60
50
表16    建筑施工场界环境噪声排放标准

昼间
夜间
70

55



	总量

控制

指标
	根据吉林省生态环境厅《关于进一步明确建设项目主要污染物排放总量审核有关事宜的复函》，按照行业排污绩效，将建设项目污染物排放总量分为重点行业排放管理、一般行业排放管理和其他行业排放管理三类管理方式。其中执行其他行业排放管理的建设项目包括除重点行业外、仅含有按照《排污许可证申请与核发技术规范》确定的一般排放口或无排污口的建设项目。
拟建项目根据《排污许可证申请与核发技术规范》确定，本拟建项目排放口为一般排放口，执行其他行业排放管理。
根据吉林省生态环境厅《关于进一步明确建设项目主要污染物排放总量审核有关事宜的复函》，其他行业主要污染物总量核审管理采用“在环评审批过程中予以豁免主要污染物总量审核”的方式。
本项目涉及总量指标的废水主要为COD和氨氮、废气为颗粒物、SO2及NOX，COD排放量为12.28t/a、氨氮排放量为0.37t/a、颗粒物排放量为0.085t/a、SO2排放量为0.49t/a、NOX排放量为1.29t/a，本项目涉及的排放口为一般排放口，无需申请总量指标。



四、主要环境影响和保护措施

	施工

期环

境保

护措

施
	本项目施工期主要为拆除现有锅炉及除尘设施，并安装新锅炉及配套除尘措施和外排口安装在线监测设备。项目建设周期较短，采取的污染防治措施如下：
1.现有锅炉及除尘设施拆除
（1）废水

项目施工人员生活污水排入厂区现有化粪池，定期清掏。

（2）废气

项目现有设备拆除时会产生一定的粉尘，现有锅炉及除尘设施均为于室内，在拆除时提前采取洒水抑制粉尘产生。

（3）噪声

项目设施拆除时所用的设备较少，大部分采用手工作用，因此产生的噪声较小，不会对周围声环境产生影响。

（4）固体废物

项目拆除时会产生一定的固废，包括废建筑材料及废旧设备。

废建筑材料经挑选后，部分用于新锅炉设备及配套设施安装，剩余部分运至当地政府制定的建筑垃圾堆存处；

废旧设备拆除后外卖至废品回收部门综合利用。

2.新设备安装

项目新设备安装包括4t/h生物质热水锅炉及配套设施安装和外排口在线监测设备安装，其主要环境保护措施如下
（1）废气污染防治措施：

项目主要施工在锅炉房内，其废气污染防治措施主要为及时对地面进行洒水清扫，施工物料运输时不应装载过满，减速慢行较少扬尘产生。
（2）废水污染防治措施

项目现场不进行砂、石冲洗和搅拌浇筑混凝土等施工作业过程，工程施工期无施工废水产生；施工期的施工人员生活污水排入厂区现有化粪池，定期清掏。

（3）噪声污染防治措施：

企业新设备安装时所需大型设备较少，因此噪声防治措施为合理安排作业时间，噪声大的作业安排在白天；文明施工，降低人为因素造成的噪声；控制运输车辆速度，减少鸣笛。
（4）固体废物污染防治措施：

设置分类垃圾收集装置，施工过程产生的废包装分类收集，可回收部分收集后外售，不可回用部分收集后交环卫部门处理，施工人员生活垃圾收集后定期交换为部门处理。

3.管线建设

废气污染防治措施：

设置施工围挡，现场洒水降尘，物料运输过程洒落在路面上的泥土及时清理；
废水污染防治措施

项目现场不进行砂、石冲洗和搅拌浇筑混凝土等施工作业过程，工程施工期无施工废水产生；生活污水排入厂区现有化粪池定期清掏；
噪声污染防治措施：

施工场地设置围挡，选用低噪设施，合理安排施工时间；
固体废物污染防治措施：

施工期产生的固体废物收集后外售废品回收部门综合利用；

生态影响分析

本项目在现有厂区内进行建设，不新增占地，且项目施工周期短，影响范围小，对周边生态环境影响较小

管线施工合理时间，施工安排在春季，村路两侧农田尚未进行耕种，且北方该季节植物均处于休眠期，因此管线施工不会影响周边植物生长。施工结束后进行原址进行回填。

综上所述，项目施工对生态系统影响范围小、时间短，是自然生态系统可承受的。


	运营

期环

境影

响和

保护

措施
	1.运营期废气
（1）锅炉烟气

本项目设置1台4t/h燃生物质热水锅炉供冬季取暖使用，锅炉烟气通过1根35m高烟囱排放。根据建设单位提供资料，项目取暖期170天，生物质颗粒用量为1273t/a。

烟气量核算采用《排污许可证申请与核发技术规范锅炉》（HJ953-2018）表 5 中经验公式估算法，生物质锅炉烟气量计算公式为：

当 Qnet.ar≧12.54MJ/kg，Vdaf≧15%时：

Vgy=0.393Qnet,ar+0.876

其中： Qnet.ar—固体燃料收到基低位发热量（MJ/kg），此处为16.96；

Vdaf—燃料干燥无灰基挥发分（%），此处为 83.51；

Vgy—基准烟气量（Nm3 /kg）。

 经计算，项目 Vgy 为 7.5177Nm3 /kg。

项目生物质燃料用量为1273t/a，因此烟气量为9570032.1m3/a。
生物质锅炉污染物排放量参照《污染源源强核算技术指南 锅炉》（HJ991-2018）中“物料衡算法”计算。

颗粒物（烟尘）排放量计算如下：

[image: image3.png]R Aar » dm X(l e ]

x _ e
Ei= 100 100 100

1=
100




式中：EA—核算时段内颗粒物（烟尘）排放量，t；

   R－核算时段内锅炉燃料耗量，1273t；

Aar---收到基灰分的质量分数，%，根据生物质颗粒的燃料成分表，干燥基灰分为1.43%，经计算收到基灰分Aar为1.31%；

dfh－锅炉烟气带出的飞灰份额，取45%；（本项目锅炉为链条式生物质锅炉，dfh取10-20%，本次取15%。燃用生物质时飞灰份额增加30%，则本项目dfh取45%）

ηc－综合除尘效率，锅炉烟气经布袋除尘器处理后经不低于35m高排气筒排放。除尘效率取99%；（根据《污染源源强核算技术指南锅炉》（HJ991-2018）中表B.6烟气除尘常规技术的一般性能，袋式除尘器的颗粒物脱除效率为99%-99.99%，本次取99%；

Cfh－飞灰中的可燃物含量%；本次取12。

经计算，颗粒物排放量为0.085t/a，排放浓度为8.88mg/m3，产生量为8.5t/a，产生浓度为888mg/m3。

SO2排放量计算如下：
[image: image4.png]Foon = 2R xS o 1295 o[ 1= |k
100 100 100




式中：ESO2—核算时段内SO2排放量，t；

      R—核算时段内锅炉燃料消耗量，t，生物质成型颗粒取1273t；

      Sar—收到基硫的质量分数，%，计算得0.046%，

收到基硫含量（St,ar）=干燥基硫含量（St,d）×（（100-Mt）/100）；
      q4—锅炉机械不完全燃烧热损失，%，取15%；
      [image: image5.png]


—脱硫效率，%，取0%；
      K—燃料中的硫燃烧后氧化成二氧化硫的份额，量纲一的量，本项目取0.50。
经计算，SO2排放量为0.49t/a，排放浓度为51.2mg/m3，产生量为0.49t/a，产生浓度为51.2mg/m3。

NOX排放量根据《排污许可证申请与核发技术规范 锅炉》（HJ953-2018）附录F中“表F4燃生物质工业锅炉的废气产排污系数”的内容进行计算，则氮氧化物产污系数为1.02千克/吨-原料。NOX排放情况见下表

表17    NOX产生排放情况表
原料用量

（t/a）
产物系数

（kg/t-原料）
基准烟气量

（m3/kg-原料）
产生量

（t/a）
产生浓度

（mg/m3）
1273
1.02
7.5177
1.29
134.8
本项目4t/h热水锅炉为生物质燃料锅炉，本次评价对燃生物质锅炉相关项目进行了汞及其化合物排放浓度调查，经调查，小蒸吨数燃生物质锅炉验收报告基本无汞及其化合物监测数据。故本次汞及其化合物调查数据来源主要为热电联产和生物质供热锅炉项目环保验收报告，本次调查项目主要包括《洮南新开能源有限公司洮南30MW生物质热电联产项目（调整部分工程内容）竣工环境保护验收监测报告表》《农安县可心居物业服务有限公司生物质锅炉建设项目竣工环境保护验收监测报告表》《磐石宏日生物质能源有限责任公司生物质热电联产项目竣工环境保护验收监测报告》，调查结果如下：

表18    相关生物质燃料项目汞及其化合物产排情况

序号

项目名称

锅炉吨数

燃料

污染物

烟气治理设施进口浓度

烟气处理设施出口浓度

1

洮南新开能源有限公司洮南30MW生物质热电联产项目（调整部分工程内容）

1×130t/h

生物质燃料

汞及其化合物

未检出

未检出

2

农安县可心居物业服务有限公司生物质锅炉建设项目

1×30t/h

1#锅炉：未检出

未检出

1×30t/h

2#锅炉：未检出

3

磐石宏日生物质能源有限责任公司生物质热电联产项目

1×75t/h

1#锅炉：低于检出限

低于检出限

1×75t/h

2#锅炉：低于检出限

上表中所调查项目主要燃料为玉米秸秆、玉米芯、稻壳、芦苇等生物质燃料。本项目采用秸秆等生物质加工成型的生物质成型燃料，燃料主要成分与上表锅炉燃料来源基本相同，生物质成型燃料加工过程中不添加含汞类物料，不会改变燃料中汞的占比，本次类比热电联产汞及其化合物产排情况，具有可类比性。上表类比项目的环保验收报告监测结果显示，生物质燃料燃烧后汞及其化合物产生量和排放量均低于检出限。综上分析，本项目无汞及其化合物排放。

综上可知，燃生物质锅炉排放的污染物浓度符合《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）中表2新建锅炉大气污染物排放浓度限值-燃煤锅炉限值（颗粒物≤50mg/m3，SO2≤300mg/m3，NOx≤300mg/m3，烟气黑度≤1级）限值要求。

本项目燃生物质锅炉烟气污染物产生情况如下：

表19   本项目生物质锅炉废气产生情况一览表

污染因子

产生源强

治理措施

治理

效率

排放源

排放标准

（mg/m3）

达标

情况

mg/m3
t/a

mg/m3
t/a

SO2
51.2
0.49
布袋除尘+35m烟囱

0%

51.22
0.49
300

达标

NOX
134.8
1.29
0%
134.8
1.29
300

达标

颗粒物
888
8.5
99%

8.88
0.085
50

达标

由上表可知，本项目锅炉产生的烟气经布袋除尘器处理后，经35m高烟囱排放，烟气中烟尘、SO2、NOX的排放浓度均满足《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）中表2燃煤锅炉的排放标准。锅炉烟道设置永久采样孔并建设采样监测平台和排污口标志。

本项目锅炉房设置1台4t/h的燃生物质热水锅炉，根据《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表4 内容，本项目锅炉房装机总容量属于4～＜10t/h规模，烟囱最低允许高度为35m，并高出烟囱周围半径200m范围内最高建筑物3m以上。本项目锅炉烟囱周围200m范围内其他建筑高度无超过20m的，本项目锅炉烟囱高度（35m）满足高于烟囱周围200m范围内最高建筑3m以上的要求，符合《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）标准要求。

（2）其他无组织粉尘

本项目无组织粉尘主要来源为燃料储运过程产生的扬尘，以及锅炉灰渣储运过程产生的粉尘。 
本项目使用生物质颗粒燃料，燃料进场后暂存于封闭式燃料库，燃料库内空气流速、风速极小，扬尘产生量较小，锅炉上料时采用封闭式输送廊道，锅炉投料斗设置三面围挡，燃料的输送和贮存均在封闭式环境中进行，扬尘产生量较少，产生的环境影响较小。
本项目锅炉灰渣和除尘器灰均采用封闭结构的刮板式输送进行输送，出渣过程中采用加水作业，贮存设施为封闭式灰渣库，灰渣及除尘灰外运过程中采用专用运输车辆袋装运输，并设置苫盖措施。燃料和灰渣贮存设施内，根据工况采取洒水降尘措施。在采取上述措施后，灰渣和除尘灰产生的扬尘较少，对周边影响较小。

（3）大气污染防治措施可行性分析

根据吉林省环境保护厅发布的2025年生态环境状况公报，白山地区属于达标区，且为大气污染防治一般地区。根据《排污许可证申请与核发技术规范 锅炉》（HJ953—2018）的要求，一般地区推荐的可行技术如下：

颗粒物：袋式除尘集输、电除尘技术、电袋复合除尘技术、湿式电除尘技术，本项目采用袋式除尘技术处理产生的烟尘，符合规范要求。
综上，项目采取的大气污染防治措施可行。

（4）大气污染物排放口基本情况

本项目设置1个烟囱，排放口基本情况详见表20。
表20     废气排放口基本情况一览表
编号

类型

名称

地理坐标
污染物

高度（m）

内径（m）

出口

温度

DA001

一般排放口

锅炉烟囱

126°29'30.8"

41°59'44.9"

颗粒物、SO2、NOX
35

0.5

100℃

（5）监测计划

根据排污单位自行监测技术指南 火力发电及锅炉(HJ 820-2017)中的相关规定开展本项目的废气自行监测工作，确定本项目废气自行监测内容、监测点位、监测项目及监测频率，详见表21。

表21     废气自行监测点位、监测指标及最低监测频次
内容
监测点位
监测项目
执行标准
最低监测
频次
废气
锅炉烟囱
颗粒物、二氧化硫、氮氧化物、林格曼黑度
GB13271-2014
1次/月
厂界无组织
颗粒物
GB16297-1996

1次/季
注：项目废气仅在锅炉运行时进行监测。

（6）非正常工况情况分析

企业在事故状态下各污染物排放量会有所增加，假定事故状态（处理措施全部失效，处理效果为0）时各污染物排放情况如下：

表22     事故状态下各污染物排放情况
污染源
污染物
非正常排放原因
非正常排放量（t）
非正常排放浓度（mg/m3）
持续时间
年发生频次/次
应对措施
DA001
颗粒物
布袋除尘器故障
0.036
19800
＜1h

＜1
定期进行设备维护，当工艺废气处理装置出现故障时停止生产进行检修
综上，当布袋除尘器发生故障时，锅炉颗粒物排放浓度出现超标现象，因此企业需定期对废气处理设施进行维修保养，保证其稳定运行。
（7）小结

项目运营期废气污染物主要包括颗粒物、二氧化硫、氮氧化物及林格曼黑度。企业锅炉燃料选用生物质成型燃料，同时采用布袋除尘器处理烟气中的颗粒物，经采取以上处理措施后，可实现污染物达标排放，降低对周边环境的影响。在严格落实各项废气污染防治措施、做好日常管理工作、废气处理设施设备正常运行情况下，项目废气对区域环境空气质量影响较小。

2.运营期废水

（1）废污水产生情况
项目锅炉排污水用于浇渣灭灰，不外排。本项目外排废水为絮凝沉淀工序产生的排泥水，该部分排泥水仍采用现有污泥浓缩（重力浓缩，沉淀分离）工艺进行处理，根据企业运行情况，废水产生量为600m3/d，全年生产365d，则废水产生量为600t/d（21.9万t/a），主要污染物为COD、NH3-N。企业在运行过程中自行检测COD浓度在78.5~82.5mg/L，氨氮浓度在1.78~1.84mg/L之间。根据《污染源普查排污系数手册》中《4610 自来水生产和供应行业系数手册》可知废水中各污染物排放系数分别为COD：1.121g/t产品（折合浓度为93.42mg/l）、氨氮：0.029g/t产品（折合浓度为2.42mg/L）。根据《污染源普查排污系数手册》计算的污染物浓度高于企业自行检测浓度，因此本次采用较高的污染物浓度作为进水浓度进行计算及预测。
根据《污染源普查排污系数手册》中《4610 自来水生产和供应行业系数手册》可知采取沉淀分离处理后废水中各污染物去除效率分别为COD：40%、氨氮：30%。项目净水厂原水水源为西北岔水库，根据白山市生态环境局公布的《白山市集中式生活饮用水水源水质状况报告》（2025年1月~2026年3月），西北岔水库水质中总磷浓度在0.01~0.03mg/L之间，项目原水采用絮凝沉淀工艺处理原水，对总磷基本无去除效果，因此本次总磷浓度采用西北岔水库水质中总磷浓度最高值。
废污水产生情况如下：

表23    厂区废水产生情况一览表

种类

污染物

COD

氨氮
总磷
排泥废水

产生浓度（mg/L）

93.42
2.42
0.03
产生量（t/a）

20.46
0.53
0.007
处理效率（%）

40
30
/
排放浓度（mg/L）

56.05
1.69
0.03
排放量（t/a）

12.28
0.37
0.0007
项目排泥水在采取沉淀澄清后后废水中各污染物排放均能满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中一级排放标准，对地表水环境影响较小。具体见地表水环境专章。

（3）监测计划
根据《排污许可证申请与核发技术规范 水处理通用工序》（HJ1120—2020）中的相关规定开展本项目的废水自行监测工作，详见表24。
表24    废水自行监测点位、监测指标及最低监测频次

内容
监测点位
监测项目
执行标准
最低监测
频次
废水
污水总排口
COD、SS
pH、氨氮、总磷、BOD5
《污水综合排放标准》（GB 8978-1996）一级
1次/月
（4）小结
项目废水能够做到稳定达标排放，对区域地表水环境的影响不大。
3.运营期噪声

本工程噪声源主要为设备运行噪声。预计噪声源强在85~90dB（A）。本项目运营期主要设备噪声源强详见下表。

表25     主要噪声源及其噪声值一览表（室外声源）

建筑物名称

声源名称

声源源强

dB（A）

声源控制措施

空间相对位置/m
距室内边界距离/m

室内边界声级/dB（A）

运行时段

建筑物插入损失/ dB（A）

建筑物外噪声

X
Y
Z
声压级dB（A）

建筑物外距离/m

锅炉房
水泵（1套）
90
低噪声设备，基础减振，消声器
-4.2
-3.8
1.2
5
72.73
16h/d
15
57.73
1

风机（1套）
95
-4.6
-3.9
1.2
4
72.81
57.81
注：以锅炉房中心为原点，正东向为X轴，正北向为Y轴建立坐标系。
表26    噪声源距厂界距离
噪声源
噪声源距厂界距离（m）
东厂界
南厂界
西厂界
北厂界
锅炉房
55
35
168
130
⑴预测模式
为了预测本项目运营期噪声对周围环境的影响，根据声源的性质及预测点与声源之间的距离情况，采用《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ 2.4-2021）中推荐的噪声点声源预测模式对不同距离处的噪声值进行预测。
①室内声源等效室外声源声功率级
当声源位于室内，室内声源可采用等效室外声源声功率级法进行计算。设靠近开口处室内、室外某倍频带的声压级分别为Lp1和Lp2。若声源所在室内声场为近似扩散声场，则室外的倍频带声压级可按以下公式近似求出：

Lp2=Lp1-(TL+6)
式中：TL—隔墙（或窗户）倍频带的隔声量，dB。
计算某一室内声源靠近围护结构处产生的倍频带声压级：

[image: image1.png]4

s
1

’ ERR | pok
ok —— RikE > g > R

70

i :
ok T pok. B, wom
"




式中：Lp1—靠近开口处（或窗户）室内某倍频带的声压级或A声级，dB；
Lw—点声源声功率级（A计权或倍频带），dB；
Q—指向性因数；通常对无指向性声源，当声源放在房间中心时，Q=1；当放在一面墙的中心时，Q=2；当放在两面墙夹角处时，Q=4；当放在三面墙夹角处时，Q=8；
R—房间常数；R=Sα/(1-α)，S为房间内表面面积，m2；α为平均吸声系数；
r —声源到靠近围护结构某点处的距离，m。
②室外声源预测方法
点声源几何发散在预测点（厂界处）产生的 A 声级的计算：
LP (r)  LP (r0)  20lg(r/r0)  Abar
式中：LP(r)—距声源r处（厂界处）的A声级，dB(A)；

LP(r0)—参考位置r0处（声源）的A声级，dB(A)；

Abar—声屏障引起的倍频带衰减（建筑隔声），dB。
③噪声叠加公式
对于多点源存在时，给予某个评价点的噪声贡献，可用下式计：

[image: image7.wmf])

4

4

lg(

10

2

1

R

r

Q

L

L

W

p

+

+

=

p


式中：Lp－某点叠加后的总声压级 dB(A) ；
Lp1、Lp2、…－每个噪声源对该点的声压级，dB(A)。
④预测点的预测等效声级（Leq）计算公式：

[image: image8.png]Ly=10Lg (10""'%+10"""%+ )




式中：Leqg—建设项目声源在预测点的等效声级贡献值，dB(A)；

Leqb—预测点的背景值，dB(A)。
根据《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2021），预测本项目对厂界噪声的贡献值并评价其达标情况，详见下表。

表27    本项目厂界噪声预测结果与达标分析表

预测方位

本底值（dB(A)）

贡献值（dB(A)）

叠加值（dB(A)）

标准限值（dB(A)）

达标情况

昼间

夜间

昼间
夜间
昼间
夜间
昼间
夜间
东侧
46
41
25.97
25.97
46.04
41.13
60
50
达标
南侧
47
42
29.90
29.90
47.08
42.26
60
50
达标
西侧
45
42
16.27
16.27
45.01
42.01
60
50
达标
北侧
44
40
18.50
18.50
44.01
40.03
60
50
达标
注：本底值采用项目验收报告中各厂界噪声最大值。该次监测时净水厂除原有锅炉未运行外，其余设备均正常运行。
由上表可知，在采取降噪措施后，项目在最大负荷工况下正常运行期间，各厂界噪声预测结果均满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准要求，对周围声环境质量影响较小。

具体防治措施如下。

①项目按照工业设备安装的有关规范，合理布局；

②采用隔声墙体材料，在总平面布置时，应考虑利用建筑物的隔声作用，最大限度降低界外噪声影响值；

③优先选用低噪声设备，设备衔接处、接地处安装减震垫；

④做好消声、隔声措施、加强对高噪设备的管理和维护，随着使用年限的增加，有些设备噪声可能有所增加，故应在有关环保人员的统一管理下，定期检查、监测，发现噪声超标要及时治理和维修。并增加相关操作岗位工人的个体防护。玻璃窗等如发现破碎应及时修补，减少噪声透射；

⑤锅炉运行时应关闭锅炉房门窗；

⑥定期对厂界四周处进行噪声监测，如发现噪声超标现象立即停产，及时整改。

本项目噪声监测计划按《排污许可证申请与核发技术规范工业噪声》（HJ1301—2023）执行，确定该项目噪声环境监测计划如下：

根据《排污单位自行监测技术指南 火力发电及锅炉》（HJ820-2017）、《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017）和《排污许可证申请与核发技术规范 工业噪声》（HJ1301-2023）要求，制定本项目噪声监测计划，见下表。
表28     噪声监测计划一览表

类别
监测点位
监测因子
监测频次
执行标准

厂界噪声
厂界四周外1m
等效A声级

1次/季度，昼间监测
GB12348-2008中2类
4.运营期固体废物
本项目营运期新增固体废物主要为废布袋、锅炉灰渣及除尘灰等。

①锅炉灰渣

本项目燃生物质量为1273吨/年。根据《污染源源强核算技术指南-锅炉》固体废物核算方法：

燃煤、燃生物质锅炉灰渣产生量可根据灰渣平衡按下式计算。


[image: image6.wmf]÷

÷

ø

ö

ç

ç

è

æ

´

´

+

´

=

33870

100

100

,

4

ar

net

ar

hz

Q

q

A

R

E


式中：Ehz——核算时段内灰渣产生量，t，根据飞灰份额dfh可分别核算飞灰、炉渣产生量；

R——核算时段内锅炉燃料耗量1237t；

Aar——收到基灰分的质量分数，1.31%；

q4——锅炉机械不完全燃烧热损失，10%；

Qnet，ar——收到基低位发热量，13860KJ/kg；

则Ehz=66.82t/a。

锅炉灰渣的产生量为66.85t/a，集中收集后袋装密封暂存于灰渣库内，定期外售做农肥。
②除尘灰

锅炉烟气颗粒物的产生量为8.5t/a，综合除尘效率按99%计，则锅炉除尘器产生的除尘产生量为8.415 t/a，除尘灰经喷吹抖落沉降至灰斗，并由卸灰阀和输送机排出，排出的粉尘使用封闭式刮板输送机输送，并袋装收集，收集后暂存于灰渣库内，同锅炉灰渣一起外送周边农户用作农肥。

③废布袋

本项目废气处理装置袋式除尘器长期使用过程布袋会出现破损，需定期更换，本项目布袋2年更换一次，废布袋产生量为0.1t/a，废布袋外卖至物资回收部门。

本项目固体废物产生及排放情况见下表。

表29   本项目固体废物产生及排放情况一览表

产生环节
名称
属性
物理性状
年度产生量t

贮存方式
利用处置
方式和去向
利用或处
置量t/a

废气处理
废布袋
一般工业

固体废物900-009-S59
固态

0.1
暂存库房
委托环卫部门收集处理
0.1
除尘灰
一般工业

固体废物900-099-S59
固态

8.415
暂存于灰渣库
外送周边农户用作农肥
8.415
锅炉
锅炉灰渣

一般工业

固体废物

900-099-S03

固态
66.85
暂存于灰渣库

66.85
4.2环境管理要求
项目一般固废均存放在原有库房内满足《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）的要求。



五、环境保护措施监督检查清单

	内容

要素
	排放口(编号、名称)/污染源
	污染物项目
	环境保护措施
	执行标准

	大气环境
	DA001/锅炉
	颗粒物、SO2、NOX
	布袋除尘器处理后经35m高烟囱排放（DA001）
	《锅炉大气污染物排放标准》

（GB13271-2014）表2中燃煤锅炉标准要求

	地表水环境
	DW001/絮凝沉淀
	pH、COD、氨氮、总磷 
	现有污泥浓缩间沉淀澄清
	《污水综合排放标准》（GB 8978-1996）中一级标准

	
	锅炉排污水
	COD、SS
	浇渣灭灰，不外排
	/

	声环境
	设备噪声
	选用低噪设备、基础减振、减振垫、消声器等
	《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类

	固体废物
	本项目锅炉灰渣及除尘灰暂存于灰渣库内，定期外送周边农户用作农肥，废布袋收集后由环卫部门处理。

	土壤及地下水

污染防治措施
	/

	生态保护措施
	/

	环境风险

防范措施
	/

	其他环境

管理要求
	1.环保投资估算

本项目总投资100万元，环保投资为36万元，占总投资36%，详见表30。

表30    项目环保投资一览表  单位：万元
序号

环境要素

环保措施

投资额

1

废水
在线监测设备
15
2

废气
布袋除尘器+35m高烟囱
20
3
噪声
减振垫、消声器等
1
4
固废
利用现有暂存设施
0
合计
36
2.“三同时”验收

本项目“三同时”验收内容见表31。

表31    “三同时”验收一览表

分类

污染源

治理措施

验收标准

废水
废水
现有污泥浓缩系统（重力浓缩，沉淀分离）
《污水综合排放标准》（GB 8978-1996）一级标准
废气
锅炉烟气
布袋除尘器+35m高烟囱
《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）
噪声

设备噪声
低噪设备，减振垫、消声器等
满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准
固废
炉灰、除尘灰交周边居民作为肥料回用，废布袋外售废品回收部门综合利用
不产生二次污染
3.排污许可相关要求

根据《固定污染源排污许可分类管理名录(2019年版)》纳入排污许可管理的行业和管理类别表，本项目属于五十一、通用工序109锅炉 出纳入重点排污单位名录的，单台且合计出力20吨/小时（14兆瓦）以下的锅炉（不含电热锅炉），项目主行业为自来水生产，不属于重点排污单位，因此本项目属于登记管理，待通过环评审批后将按国家要求，进行排污许可变更。
4.排污口设置要求
项目涉及排污口建设，待通过环评审批后将按国家要求进行排污口设置论证审批及验收，取得主管部门许可合法进行排污。同时排污口应按照《入河入海排污口监督管理技术指南入河排污口规划化建设》要求，设立标识牌、检查井、监控系统、水质流量在线监测系统，自行开展定期水质水量监测，按时上报监测数据。
5.“三同时”自主验收

根据《关于规范建设单位自主开展建设项目竣工环境保护验收的通知》（环办环评函【2017】1235号）和《建设项目环境保护管理条例》（2017年10月1日起实施），建设单位应自主验收，根据报告提出的措施内容尽快完善厂区内各项环保设施的建设，就环保治理设施落实情况如实编制竣工环境保护验收报告，并组织成立验收工作组。验收工作组由建设单位、设计单位、施工单位、环境影响报告书（表）编制机构、验收报告编制机构等单位代表和专业技术专家组成。

验收工作组应当严格依照国家有关法律法规、建设项目竣工环境保护验收技术规范、建设项目环境影响报告表和审批决定等要求对建设项目配套建设的环境保护设施进行验收，形成验收意见。验收意见应当包括工程建设基本情况，工程变更情况，环境保护设施落实情况，环境保护设施调试效果和工程建设对环境的影响，验收存在的主要问题，验收结论和后续要求。验收工作组现场检查可以参照我部《关于印发建设项目竣工环境保护验收现场检查及审查要点的通知》（环办〔2015〕113号）执行。

建设单位应当对验收工作组提出的问题进行整改，合格后方可出具验收合格的意见。建设项目配套建设的环境保护设施经验收合格后，其主体工程才可以投入生产或者使用。




六、结论

	本项目选址合理，符合白山市总体规划，符合国家产业政策；项目产生的污染物较少，经治理后均能达标排放，且污染防治措施技术可靠、经济可行，项目在落实各项环保措施的前提下，对周围环境影响较小。因此，只要建设单位严格落实环评中提出的各项环保措施，加强环境管理，从环保的角度分析，本项目的建设是可行的。


附表

建设项目污染物排放量汇总表

	项目

分类
	污染物名称
	现有工程

排放量（固体废物产生量）①
	现有工程

许可排放量

②
	在建工程

排放量（固体废物产生量）③
	本项目

排放量（固体废物产生量）④
	以新带老削减量

（新建项目不填）⑤
	本项目建成后

全厂排放量（固体废物产生量）⑥
	变化量

⑦

	废气
	颗粒物
	0.03
	
	
	0.085
	0.03 
	0.085
	+0.055

	
	SO2
	0.14 
	
	
	0.49
	0.14 
	0.49
	+0.35

	
	NOX
	0.46
	
	
	1.29
	0.46
	1.29
	+0.83

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	废水
	COD
	0
	
	
	12.28
	
	12.28
	12.28

	
	NH3-N
	0
	
	
	0.37
	
	0.37
	0.37

	一般工业

固体废物
	炉灰
	24.3
	
	
	66.8
	86.25
	244
	157.75

	
	除尘灰
	2.99
	
	
	8.416
	2.99
	8.416
	5.426

	危险废物
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	


注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①
PAGE  

_1234567890.unknown

