白环辐建(表)〔2026]03号

白山市生态环境局关于吉林白山靖宇

220kV变电站2号主变扩建工程

环境影响报告表的批复
国网吉林省电力有限公司白山供电公司：
你单位委托长春市博煜环保工程有限公司编制的《吉林白山靖宇220kV变电站2号主变扩建工程环境影响报告表》（以下简称《报告表》）及其审批申请收悉。根据《报告表》的评价结论和专家组现场审查及复核意见，经研究，现批复如下：
一、项目建设地点位于白山市靖宇县靖宇镇小团山北侧。项目总投资4444.64万元，其中环保投资71.694万元。主要建设内容包括变电工程和输电线路工程。
输电线路工程：为了满足靖宇220kV变电站主变扩建工程停电过渡方案的需要，计划在靖宇220kV变电站停电过渡期间，将220kV三靖线和江靖线在靖宇变出口处对接，新建临时线路约0.11千米，新建杆塔2基，待变电工程扩建完成后，拆除临时线路过渡方案。

变电工程：靖宇220kV变电站扩建新增1台120MVA主变压器，将220kV侧由单母线带旁路接线改造为双母线接线；220kV配电装置采用户外支持式管型母线分相中型单列布置，除本期新增的电容间隔不接入旁路母线外，其余66kV侧电气主接线保持不变，仍采用双母线带旁路接线。66kV侧新增1组10Mvar并联电容器，新建1座70立方米事故油池。

二、该项目通过专家评审，经审查认为该环评报告表符合有关技术要求，评价结论可信。我局原则同意该项目环境影响报告表结论及所提出的环境保护措施。
三、项目建设和运行中应重点做好以下环境保护工作：
（一）严格落实控制工频电场、工频磁场的各项环境保护措施，确保工程建成投运后，变电站四周及周围环境保护目标处和输电线路周围区域工频电场强度、磁感应强度符合《电磁环境控制限值》（GB8702-2014）中相应标准限值要求，并按要求设置警示和防护标志。

（二）采取有效的噪声防治措施，确保工程建成投运后，变电站厂界噪声符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准的要求，变电站周围环境保护目标处和输电线路沿线噪声满足《声环境质量标准》（GB 3096-2008）中3类区标准限值要求。
（三）加强施工期的环境保护工作，施工过程中采取有效防尘、降噪措施，产生的固体垃圾应分类集中堆放，及时清运，严格控制施工边界，减少临时占地，施工结束后及时恢复临时占地植被。

（四）变电站检修时产生的废变压器油须定期送至具有危险

废物处理资质的单位统一处置。危险废物在贮存、转移、运输过程中应严格执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）和《危险废物收集、贮存、运输技术规范》（HJ2025-2012）中相关要求，防止产生二次污染。
（五）加强公众沟通和科普宣传，及时解决公众提出的合理环境诉求，及时公开项目建设与环境保护信息，主动接受社会监督。
四、工程建设应严格执行环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用的环境保护“三同时”制度。项目建成后，须依法进行环境保护验收，经验收合格后，方可正式投入运行。
五、工程的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染措施发生重大变动的，应当重新报批该项目的环境影响评价文件。本批复自批准之日起超过五年方决定该项目开工建设，环境影响报告表应当报我局重新审核。

六、接此批复后20个工作日内，将环境影响报告表及批复文件送至白山市生态环境局靖宇县分局，并按规定接受各级生态环境行政主管部门监督检查。白山市生态环境局靖宇县分局负责“三同时”监督检查和日常监督管理工作。

白山市生态环境

2026年6月18日


