白山环建字[2016]21号

关于白山市琦祥纸业有限公司2台65t锅炉烟气脱硝项目环境影响报告表批复

白山市琦祥纸业有限公司：

你单位委托唐山赛特尔环境技术有限公司编制的《白山市琦祥纸业有限公司2台65t锅炉烟气脱硝项目环境影响报告表》收悉。根据环评报告表的评价结论和专家意见，现批复如下：

一、该项目位于琦祥纸业有限公司现厂区以东的地块内，本工程对白山市琦祥纸业现有两台65t/h循环流化床锅炉进行脱硝处理。改造完成后脱硝效率为50%（具体建设地点、建设内容详见环境影响报告表）。

在全面落实报告表及专家意见提出的各项环境风险防范、生态保护及污染防治措施后，项目建设对环境的不利影响能够得到缓解和控制。因此，从环境保护角度分析，我局原则同意环境影响报告表中所列建设项目的性质、规模、工艺、地点和拟采取的环境保护措施。

二、项目施工期和运行期应重点做好以下环保工作。

（一）加强施工期环境管理，采取有效措施，确保施工场界噪声达到《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）相关标准，夜间不得施工；施工废水、生活污水须经处理后达标排放；有效控制施工扬尘，妥善处置施工弃土、弃渣和固体废物，防止施工噪声、废水、废气、扬尘、固废等污染周围环境。

（二）该项目应满足《火电厂大气污染物排放标准》（GB13223-2003）第3时段标准要求。

（三）该项目厂界噪声应满足GB12348-2008《工业企业厂界环境噪声排放标准》中3类区标准限值。

（四）该项目生产废水用于浇渣，不外排；项目产生的生活污水排至站内防渗储池，定期清掏外运。

（五）其他环境保护事项请按照吉环审字[2011]150号执行。

（六）做好氨环节和在线监测氨逃逸情况，并制定氨逃逸及存储、使用事故应急预案，并加以演练，落实氨泄露等环境风险防范工程措施和管理措施，防止环境风险事故的发生。

三、项目建设必须严格执行环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的环境保护“三同时”制度。项目竣工后，你单位必须按照规定程序申请竣工环境保护验收。

四、环境影响报告表经批准后，项目的性质、规模、地点或者防止生态破坏、防治污染的措施发生重大变动的，应当重新报批该项目的环境影响报告表。自环境影响报告表批复文件批准之日起,如超过5年方决定工程开工建设的，环境影响报告表应当报我局重新审核。

五、我局委托白山市环境监察支队负责该项目“三同时”监督检查和管理工作。

六、你公司应在收到本批复后20个工作日内，将批准后的环境影响报告表及批复文件送白山市环境监察支队，并按规定接受环境保护行政主管部门的日常监督检查。

2016年6月27日