白山环审字（书）［2017］41号

关于施慧达药业集团（吉林）有限公司新厂

建设项目环境影响报告书的批复

施慧达药业集团（吉林）有限公司：

你公司《关于施慧达药业集团（吉林）有限公司新厂建设项目环境影响报告书的审批申请》和委托吉林省师泽环保科技有限公司编制的环境影响报告书（报批版）收悉。经研究，现批复如下：

一、建设项目基本情况和审批意见

该项目为施慧达药业集团（吉林）有限公司新厂建设项目，拟建于白山市高新技术产业园区内。建设内容包括综合楼、辅助楼、公用工程楼、原料药车间、原料药精制车间、制剂车间、综合仓库、溶剂储罐区、危险品库、污水处理站、锅炉房、连廊、事故应急处和门卫等，并配套建设相关公用设备及辅助工程。建设后年生产苯磺酸左旋氨氯地平片（施慧达）30亿片/年，左氨氯地平比索洛尔片（施慧达复方剂型）15亿片/年，苯磺酸左旋氨氯地平新剂型（施慧达新剂型）15亿片/年。

该项目符合国家产业政策，符合白山市高新技术产业园区总体规划，满足清洁生产要求。在全面落实环境影响报告书（报批版）结论、评估意见及专家评审意见提出的各项环保措施后，项目建设对环境的不利影响能够得到缓解和控制。因此，从环境保护角度分析，我局原则同意环境影响报告书中所列建设项目的性质、规模、工艺、地点和拟采取的环境保护措施。

二、项目施工期和运行期应重点做好以下环保工作。

1、加强施工期环境管理和污染防治，最大限度减少对周边环境的影响。采取有效的污染防治措施，防止施工中废水、扬尘、噪声、固体废物及生活垃圾污染环境。合理安排施工时序，优化施工场地布置，禁止夜间施工，确保施工场界噪声达到《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）相关标准。

2、严格落实水污染防治措施。生产废水、设备清洗废水、地面冲洗废水、检验室废水排入企业新建的污水处理站处理，出水水质满足《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）B级标准，再经开发区污水管网排入白山市污水处理厂进一步处理，出水水质满足《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918—2002）中一级A标准后，排入浑江；餐饮废水经隔油预处理后，与循环水排水、制纯水排水、锅炉排污水和生活污水一并经开发区污水管网直接排入白山市污水处理厂处理。

- 3、严格落实地下水污染防治措施。对厂区内各生产车间、储存区、污水处理站等地(侧)面进行硬化及防腐、防渗处理；在原辅材料和危险废物储存区设置围堰（堤）；对排水管线进行防渗、防腐、防漏处理；及时收集地面上的污染物并定期集中处理。

- 4、严格落实大气污染防治措施

- （1）本项目新建1台10t/h的燃气锅炉，严格按规程操作，加强管理和维护，确保锅炉烟气通过20米高烟囱排放，达到《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）中新建燃气锅炉标准要求。

- （2）原料药车间产生乙醇和二氯甲烷废气处安装密闭的集气装置收集，经活性炭吸附装置吸附处理（效率90%以上）后，确保达到《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级排放标准要求，二氯乙烷排放浓度满足《环境影响评价技术导则—制药建设项目》（HJ611-2011）附录C中环境目标值估算方法估算的特征污染物推荐排放标准限值要求,经不低于21m高的排气筒排放;粉尘经移动式布袋除尘器（除尘效率≥99%）处理后排放。

- （3）污水处理站各处理单元进行封闭处理，恶臭气体经集气装置收集，再经活性炭吸附处理后，其排放浓度满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表2中恶臭污染物排放标准要求，经21m高排气筒排放。

- （4）食堂油烟须经油烟净化装置处理后排放，其排放浓度满足《饮食业油烟排放标准》（试行）（GB18483-2001）中相关标准要求，经专用烟道排放。

- （5）控制储罐设置循环冷却水装置温差，定期检查车间生产装置和罐区物料输送管线及储罐的密闭性，设置负压集气装置，减少无组织排放量，使其厂界排放浓度满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中无组织排放监控浓度限值相关要求。

5、严格落实噪声污染防治措施。选用低噪声设备，并定期对生产设备进行维修保养，确保其正常运转；风机安装消声器，风机和风管采用软接头连接；水泵出口安装避振喉；噪声值较高的设备置于封闭隔声间内，墙壁安装吸声材料，设备底部加减振垫等措施，确保厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类区、4类区标准要求。

6、严格落实固体废物分类处理和综合利用措施。本项目产生的一般固体废物定点存放，按规定妥善贮存和处理，避免对环境造成影响；车间产生的危险废物应定期送具有危险废物处理资质的单位进行处理和处置，危险废物的贮存、转移、运输严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）和《危险废物转移联单管理办法》要求进行。

7、落实各项风险防范措施，建立环境风险防范措施和应急管理体系。按照有关规定，强化生产、储存、转运等过程中的环境管理，建设足够容量的事故应急池。健全和完善环境风险应急预案，定期开展环境应急演练，防止环境污染事故的发生。

8、严格落实环境管理措施及监测计划。建立健全符合本项目环境保护管理制度，形成制度化管理，设专职环保管理人员。投入运行后，你公司需按照环境影响评价文件中环境监测计划进行监测，严格控制各种污染物的排放浓度。

9、该项目污水处理站、原料药车间、制剂一车间和制剂二车间卫生防护距离均为100m，请你公司按相关规定予以落实。

- 10、本项目污染物排放须按照环境保护部门批准的污染物排放总量执行。

三、项目建设必须严格执行环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的环境保护“三同时”制度。项目竣工后，你公司必须按照规定程序申请竣工环境保护验收。

四、环境影响报告书经批准后，项目的性质、规模、地点或者防止生态破坏、防治污染的措施发生重大变动的，应当重新报批该项目的环境影响报告书。自环境影响报告书批复文件批准之日起,如超过5年方决定工程开工建设的，环境影响报告书应当报我局重新审核。

五、你公司须在施工期开展环境监理工作，重点监督施工过程中各项污染防治措施和环境风险防范设施落实情况。你公司应定期向我局及负责“三同时”监督管理的环境保护行政主管部门报送建设项目环境监理报告，建设项目环境监理报告作为环境保护行政主管部门进行竣工环保验收的重要依据之一。

六、建设单位应按照《建设项目环境影响后评价管理办法（试行）》(环保部令 第37号)要求开展项目环境影响后评价工作，对项目实际产生的环境影响以及污染防治、生态保护和风险防范措施的有效性进行跟踪监测和验证评价，并提出补救方案或者改进措施。

七、白山市环保局负责该项目“三同时”监督检查和管理工作。

八、你公司应在收到本批复后20个工作日内，将批准后的环境影响报告书及批复文件分送白山市环境保护局并按规定接受白山市环境保护行政主管部门的日常监督检查。

2017年 9月30日

抄送：白山市环境保护局，白山市危险废物监督管理站