建设项目环境影响评价审批公示表

| 项目名称 |  | 抚松县乡镇生活垃圾转运工程 |  | 建设单位 | 抚松县蓝天碧水基础设施建设有限责任公司 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设地点 |  | 抚松县各个乡镇 |  | 建设规模 | 生活垃圾收集系统、生活垃圾转运系统及渗滤液处理系统。建设规模为垃圾转运240t/d，渗滤液处理规模为100t/d/a。 |  |  |
| 项目审批部门 |  | 白山市环保局 |  | 总投资额（万元） | 6782.81 |  |  |
| 环评单位 |  | 吉林省林昌环境技术服务有限公司 |  | 环评负责人 | 王永刚 | 电话 | 0431-85954845 |
| 公示时间 |  | 2018年6月1日至2018年6月12日 |  |  |  |  |  |
| 建设项目概况 |  |  |  |  |  |  |  |
| 本项目占地面积5176m2，建筑面积1276.18m2，总转运规模为240t/d；渗滤液处理系统包括在抚松县垃圾填埋场新建一套渗滤液处理系统，采用低能耗MVR蒸发工艺，占地面积50m2，建设规模为日处理渗滤液100t。本项目总投资为6782.81万元。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 主要环境影响及拟采取的防治措施 |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工期环境影响及防治对策： 施工期环境影响主要有施工过程中产生的噪声、振动、污水、扬尘、垃圾等。施工期间应加强环境管理，严格按照报告表中所提出的要求进行施工,最大限度减少对周边的环境影响。采取环境报告中提出污染防治措施，防止施工过程中废水、扬尘、噪声、固体废物及生活垃圾等污染环境。 营运期环境影响及防治对策： 废水：项目运营产生的废水为垃圾转运站生活污水、冲洗废水排入防渗污水贮池中，与渗滤液一同运至抚松县垃圾处理厂拟建渗滤液处理系统进行处理，处理达到《生活垃圾填埋场污染控制标准》（GB16889-2008）标准要求后，污冷凝水收集到污水贮池，用罐车送抚松镇污水处理厂进一步处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中一级A标准后排入头道松花江；露水河镇垃圾转运站周围应设置防渗围墙，避免对三岔河造成地表水污染。 废气：转运站采用空间物化除臭系统，渗滤液处理系统采用等离子净化装置净化，转运站恶臭气体、渗滤液处理系统恶臭气体经处理后排放满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）中新改扩建项目厂界浓度限值要求；垃圾转运站采用封闭式垃圾运输车，避免沿途垃圾散落。 噪声：项目应选用低噪声设备，工作间进行封闭隔声、选用低噪声的车辆、进出站时禁止鸣笛，限速行驶等措施，确保其边界噪声符合区域环境标准要求。 固体废物：须妥善处理项目产生的各类固体废物，避免对周围环境造成污染。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 公众反馈联系方式 | 信件 反馈 |  | 邮编： 134300 地址： 白山市环保局 邮箱： zangjie1314@163.com |  |  |  |  |
|  | 电话反馈 |  | 电话：3226650 |  |  |  |  |