白山环审字（表）［2019］08号

关于白山市龙源热水供热有限公司

新建项目环境影响报告表的批复

白山市龙源热水供热有限公司：

你公司《关于白山市龙源热水供热有限公司新建项目环境影响报告表的审批申请》和委托长春安信电力科技有限公司编制的环境影响报告表（报批版）收悉。根据环境影响报告表的评价结论及专家审查意见，经研究，现批复如下：

一、建设项目基本情况和审批意见

你公司拟投资100万元，租用白山市浑江区光明街478号闲置场院组装一个钢制锅炉房，在锅炉房内安装1台8t/h燃油燃气两用锅炉及其配套设施，办公室利旧。项目实施后，主要供应白山市内使用热水企业，供应热水量100t/d(36500t/a)。 用水水源由市政供水管网供给。项目总占地面积3000m2,锅炉房占地面积572 m2。所用天然气51万m3/ a，柴油30t/a。

项目在全面落实环境影响报告表（报批版）结论及专家评审意见提出的各项环保措施后，项目建设对环境的不利影响能够得到缓解和控制。因此，从环境保护角度分析，我局原则同意环境影响报告表中所列建设项目的性质、规模、工艺、地点和拟采取的环境保护措施。

- 项目施工期和运行期应重点做好以下环保工作。

（一）、加强施工期环境管理和污染防治，最大限度减少对周边环境的影响。采取有效的污染防治措施，防止施工中废水、扬尘、噪声、固体废物污染环境。合理安排施工时序，优化施工场地布置，禁止夜间施工，确保施工场界噪声达到《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）相关标准。

（二）、严格落实水污染防治措施。生活污水及锅炉废水经市政管网排入白山污水处理厂处理达标后排入浑江。

（三）、严格落实大气污染防治措施。锅炉烟气经27m高排气筒排放，污染物排放浓度应满足《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271—2014）中表3燃油、燃气锅炉的标准要求。

（四）、严格落实噪声污染防治措施。加强设备维护，使其处于良好的运行状态。锅炉房采用封闭结构，设备加设减震垫，经减震和墙体隔声后，厂界噪声应满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348－2008)中的3类标准要求。

（五）、项目产生的一般固体废物定点存放，按规定妥善贮存和处理，避免对环境造成影响。

（六）、落实各项风险防范措施，建立环境风险防范措施和应急管理体系。按照有关规定，强化生产、贮存、转运等过程中的环境管理，建设足够容量的油箱事故应急池。健全和完善环境风险应急预案，防止环境污染事故的发生。

（七）、严格落实环境管理措施及监测计划。建立健全符合本项目环境保护管理制度，形成制度化管理。投入运行后，你公司需按照环境影响评价文件中环境监测计划进行监测，严格控制各种污染物的排放浓度。

（八）、本项目污染物排放须按照环境保护部门批准的污染物排放总量执行。

三、项目建设必须严格执行环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的环境保护“三同时”制度。项目竣工后，你公司须按照规定程序完成环境保护竣工验收。

四、环境影响报告表经批准后，项目的性质、规模、地点或者防止生态破坏、防治污染的措施发生重大变动的，应当重新报批该项目的环境影响报告表。自环境影响报告表批复文件批准之日起,如超过5年方决定工程开工建设的，环境影响报告表应当报我局重新审核。

五、我局委托白山市生态环境局浑江区分局负责该项目“三同时”监督检查和管理工作。

六、你公司应按规定接受各级生态环境行政主管部门的日常监督检查。

2019年 4月30日

抄送：白山市生态环境局浑江区分局