白山环审字(书)[2019]12号

关于白山市江源区五道羊岔铁矿有限责任公司五道羊岔铁矿尾矿库扩建项目

环境影响报告书的批复

白山市江源区五道羊岔铁矿有限责任公司：

你公司《关于白山市江源区五道羊岔铁矿有限责任公司五道羊岔铁矿尾矿库扩建项目环境影响报告书审批请示》和委托吉林昊融技术开发有限公司编制的环境影响报告书（报批版）收悉。根据环境影响报告书的评价结论及专家审查意见，经研究，现批复如下：

一、建设项目基本情况和审批意见

该项目位于白山市江源区七岔村。项目用地界东侧为林地、南侧10m为西南岔河、西侧140m为林蛙养殖基地、北侧127m为鹤大高速、西北侧566m隔鹤大高速为九道阳岔养鸡场。本次扩建任务为拟对现有尾矿库进行加高和外扩，并将尾矿湿排工艺改为干排工艺。工程建设内容主要包括坝体工程、防排洪设施、监测观测设施及新建一座压滤间等。扩建后尾矿库总库容为11.40×104m3，新增库容3.4×104m3，属于五等尾矿库，尾矿坝总坝高10m，服务年限为5.525年；压滤车间年处理尾矿渣15×104t，其中2×104t/a存入尾矿库，其余作为建筑材料外售综合利用。项目总投资750万元。

本项目是现有尾矿库扩容工程，项目建设符合国家产业政策，项目在全面落实环境影响报告书提出的各项环境风险防范、生态保护及污染防治措施后，项目建设对环境的不利影响能够得到缓解和控制。因此，从环境保护角度分析，该项目在切实落实各项环保措施和环境风险应急预案，加强管理和监督的前提下，我局原则同意环境影响报告书中所列建设项目的性质、规模、工艺、地点和拟采取的环境保护措施。

二、项目应重点做好以下环保工作。

（一）按照《尾矿设施设计规范》和《尾矿库安全技术规程》等有关规定要求，设计、建设坝体、截排水、挡护等工程和监测、观测设施，对选厂及尾矿库现存的环保问题进行整改。

（二）加强施工期环境管理和污染防治。合理安排施工时序，采取合理施工方式和有效的污染防护措施，控制施工期间的水土流失和生态破坏，防止施工扬尘、污水、噪声、固体废物等污染周边环境。配备洒水、篷布等设备，有效控制施工期物料装卸、运输、堆放、拌和等过程中的扬尘污染。合理处置施工建筑垃圾及弃土，及时对施工结束后的开挖裸露地面、临时用地等，采取工程与生物措施相结合的综合措施进行水土流失防护和植被恢复。

（三）严格落实生态保护与修复、闭矿措施。严格控制占地，禁止林木乱砍伐，设计砍伐林地须征得当地林业部门同意。合理安排施工季节和作业时间，优化施工方案，避免雨季进行大量开挖工程，减少水土流失。项目建设过程中严格控制矿区用地，生产过程中，尽量将高声噪声设备放置在单独的隔声间内，避免和减少机械设备噪声对野生动物的影响。做好闭矿期生态保护，制定切实可行的生态修复计划。

(四)严格落实大气污染防治措施。尾矿库扬尘定期对库内洒水降尘、加盖苫布，确保库内扬尘满足《铁矿采选工业污染物排放标准》（GB28661-2012）中的排放浓度限值要求；选压滤液间运输尾矿渣应在封闭状态下进行，确保运输过程的选矿粉尘满足《铁矿采选工业污染物排放标准》（GB28661-2012）中无组织排放标准限值（1.0mg/m3）要求；采取有效的污染防治措施，严格控制尾矿渣外运中的无组织排放浓度。

（五）严格落实水污染防治措施。按照“雨污分流，清污分流”的原则，完善尾矿库雨水排放系统和废水收集回用系统，建设尾矿库周边截洪、排洪设施。尾矿压滤废水经过新建的沉淀池（容积为150m3）沉淀后，全部通过水泵打入选矿车间内现有流入高位水池内，回用于选矿生产，不外排。尾矿库汛期淋溶水通过新建的导流管流入尾矿库下游拟建沉淀池内（容积为50m3）沉淀后，通过水泵抽至压滤间沉淀池内回用于选矿工序，不外排。

（六）严格落实地下水污染防治措施。严格按照国家相关规范要求，切实做好各种管道的防腐、防漏和防渗工作，以防止和减少跑、冒、滴、漏，将环境风险降低到最低程度。

（七）严格落实噪声污染防治措施。采取切实可行的降噪、减震措施，确保施工期和运营期场（厂）界噪声分别达到《建筑施工场环境噪声排放标准》（GB12523-2011）中相应标准和《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准要求。

（八）严格落实危险废物贮存和处置措施。尾矿泥饼、压滤间污泥、尾矿库沉淀池污泥按要求存放和处理；检修过程中产生的废机油属于危险废物，须委托有相应处理资质单位处理，危险废物在贮存、转移运输过程中应严格执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）和《危险废物转移联单管理办法》要求。

（九）严格落实环境管理措施及监测计划。建立健全符合本项目环境保护管理制度，形成制度化管理，设专职环保管理人员。投入运行后，你公司需按照国家有关规范要求，设置地下水监控水井和土壤监测点，落实《报告书》提出的环境监控计划，定期开展工程区域地下水、土壤环境质量跟踪监测工作，发现问题及时向环保部门报告并采取有效措施进行处理。

（十）严格落实环境风险防范措施。建设完善的环境应急防控体系和设施，提高环境风险意识，强化生产、存储、运输及装卸等过程中的环境风险防范措施，制定并落实环境风险应急预案。落实报告书提出的各项环境风险防范措施，防止安全生产事故引发环境污染，确保环境安全。

（十一）其他环保项应按照江源环发【2005】31号文件

执行。

（十二）该项目涉及国土、规划、林业、水利、安全等事项，以相应行政主管部门审批意见为准。

三、项目建设必须严格执行环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的环境保护“三同时”制度。项目竣工后，须按相关法律法规及生态环境部规定的标准和程序对建设项目配套建设的环境保护设施进行验收，并依法公开验收报告。配套建设的环境保护设施未经验收或者验收不合格的，主体工程不得投入生产或者使用。

四、环境影响报告书经批准后，项目的性质、规模、地点或者防止生态破坏、防治污染的措施发生重大变动的，应当在变动前重新报批该项目的环境影响报告书。建设项目环境影响报告书自批准之日起满5年，建设项目方开工建设的，环境影响报告表应当报我局重新审核。

五、我局委托白山市江源区环境保护局负责该项目“三同时”监督检查和管理工作。

六、你公司应按规定接受各级环境保护行政主管部门的日常监督检查。

2019年5月15日

抄送：白山市江源区环境保护局