
建设项目基本情况
	项目名称
	白山市水务集团供水公司锅炉改造项目

	建设单位
	白山市水务（集团）有限责任公司

	法人代表
	王希明
	联系人
	王强

	通讯地址
	白山市浑江区英才路南50m

	联系电话
	18643905696
	传真
	
	邮编
	134300

	建设地点
	白山市水务（集团）有限责任公司供水公司院内

	立项
审批部门
	
	批准文号
	

	建设性质
	改建
	行业类别及代码
	D4430热力生产和供应

	占地面积（m2）
	241.5
	建筑面积（m2）
	241.5

	总投资
(万元)
	16
	环保投资(万元)
	4.5
	投资比例（%）
	28.1%

	环评经费
	/
	投产日期
	

	1、项目由来
白山市水务（集团）有限责任公司供水公司位于白山市浑江区英才路南50m，最大设计供水能力8万m3/d，2001年5月公司委托吉林省环境技术开发有限公司编制了《白山市曲家营水利枢纽配套引水工程环境影响报告表》，并于2001年5月16日取得了吉林省环境保护局的批复（详见附件），厂区内建设1台4t/h燃煤锅炉用于冬季供暖，项目一直未进行验收。企业投资16万元对原有燃煤锅炉进行改造，由燃煤锅炉改造为燃烧介质为生物质的热水锅炉，现有锅炉房土建部分不变，占地面积为241.5m2，建筑面积为241.5m2。改造后厂区内为1台4t/h生物质热水锅炉，主要工程为：拆除锅炉前煤斗及前炉排；安装生物质颗粒燃烧机组（燃烧器、给料机、料斗、鼓风机）；炉膛内前拱开孔，后拱耐火砖封堵，炉排浇筑耐火混凝土；安装上料机；燃烧器机组配电控制系统电器改造，实现锅炉变频控制柜、水泵变频控制柜和智能燃烧机控制柜三柜合一。
根据吉政发[2018]15号《吉林省人民政府关于印发<吉林省落实打赢蓝天保卫战三年行动计划实施方案>的通知》，要加大燃煤小锅炉淘汰力度,长春、吉林、四平等空气质量未达标地区县级及以上城市建成区于2019年底前,其他地区县级及以上城市建成区于2020年底前基本淘汰每小时10蒸吨及以下燃煤锅炉及茶水炉、经营性炉灶等燃煤设施、储粮燃煤烘干设备等燃煤设施。加快推广风电、天然气、太阳能、生物质、地热等清洁能源和可再生能源,推动能源结构调整。鼓励发展县域生物质热电联产、生物质成型燃料锅炉及生物天然气。本项目满足该要求，符合相关规定。

根据《中华人民共和国环境影响评价法》、《建设项目环境保护管理条例》（国务院令第682号）的规定，该项目应履行环境影响评价制度，根据《建设项目环境影响评价分类管理名录》（生态环境部第1号令）本项目属于三十一、电力、热力生产和供应中92热力生产和供应工程，本项目在企业现有的锅炉房内进行改造，因此，本项目应编制环境影响报告表。白山市水务（集团）有限责任公司委托吉林省金润环境技术服务有限公司承担该项目的环境影响评价。
我单位环评技术人员在现场踏勘和收集有关资料的基础上，根据国家有关政策、法律、法规和白山市环境保护局的要求，编制完成了《白山市水务集团供水公司锅炉改造项目环境影响报告表》。在报告编制过程中，得到了白山市环境保护局的大力支持及建设单位的密切配合，在此深表感谢。

2、编制依据

2.1法律、法规及有关文件
（1）《中华人民共和国环境保护法》（2015.01.01）；
（2）《中华人民共和国环境影响评价法》（2018.12.29）；
（3）《中华人民共和国水法》（2016.07.02）；
（4）《中华人民共和国水污染防治法》（2018.1.1）；
（5）《中华人民共和国大气污染防治法》（2016.01.01）；
（6）《中华人民共和国环境噪声污染防治法》（2018.12.29修订）；
（7）《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》（2016.11.07）；

（8）《中华人民共和国土壤污染防治法》（2019.01.01）

（9）《建设项目环境保护管理条例》（中华人民共和国国务院令第682号）；
（10）《国务院关于印发大气污染防治行动计划的通知》（国发〔2013〕37号）；
（11）《国务院关于印发水污染防治行动计划的通知》（国发〔2015〕17号）；
（12）《国务院关于印发土壤污染防治行动计划的通知》（国发〔2016〕31号）；（13）《国务院办公厅关于加强环境监管执法的通知》（国办发[2014]56号）；

2.2导则、规范
（1）《建设项目环境影响评价技术导则-总纲》（HJ2.1-2016）；
（2）《环境影响评价技术导则-地表水环境》（HJ2.3-2018）；
（3）《环境影响评价技术导则-大气环境》（HJ2.2-2018）；
（4）《环境影响评价技术导则-声环境》（HJ2.4-2009）；
（5）《环境影响评价技术导则-地下水》（HJ610-2016）；
（6）《环境影响评价技术导则-生态环境》（HJ19-2011）；
（7）《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）

2.3地方法规、规章及相关规定
（1）《吉林省环境保护条例》（2001.01.12）；
（2）《吉林省大气污染防治条例》（2016.05.27）；
（3）《吉林省地表水功能区》（DB22/388-2004）；
（4）《关于印发〈吉林省落实大气污染防治行动计划实施细则〉的通知》（吉政发[2013]31号）；
（5）《吉林省人民政府办公厅关于印发吉林省落实水污染防治行动计划工作方案的通知》（吉政办发[2015]72号）；
（6）《吉林省人民政府关于印发吉林省清洁空气行动计划（2016-2020年）的通知》（吉政发[2016]23号）；

（7）《白山市落实打赢蓝天保卫战三年行动计划实施方案》（2018-10-08）

（8）《吉林省人民政府关于印发吉林省清洁水体行动计划（2016-2020年）的通知》（吉政发[2016]22号）；
（9）《关于进一步加强和规范建设项目环境影响评价工作的通知》(吉环管字[2012]18号)；
（10）《吉林省人民政府关于印发吉林省落实打赢蓝天保卫战三年行动计划实施方案的通知》（吉政发[2018]15号）。
（11）《污染源源强核算技术指南 锅炉》（HJ991-2018）
（12）《排污许可证申请与核发技术规范 锅炉》（HJ953-2018）

2.4项目文件及资料

（1）建设单位提供的其他资料。
3、项目名称、性质及建设地点
项目名称：白山市水务集团供水公司锅炉改造项目
建设性质：改建

建设地点：本项目位于东经126.440183°，北纬41.931826°，厂区东侧10m为废品加工厂及居民；南侧隔小路20m处为白山市居民及耕地；西侧5m为白山市秦政建设工程材料有限公司；北侧紧邻为道路，道路对面居民已拆迁。其地理位置图详见附图1，平面布置图详见附图2，周围环境敏感目标示意图详见附图3，项目现场照片详见附图4。
4、总投资及资金来源
本项目总投资16万元人民币，全部为企业自筹解决。

5、用地性质
本项目拟在白山市水务（集团）有限责任公司供水公司院内现有的锅炉房内进行改造。不新增用地，项目占地性质为市政设施用地，详见附图6。
6、建设内容
本项目在原有锅炉房内进行改造，不新增占地。锅炉房占地面积为241.5m2，建筑面积为241.5m2。建设内容主要为设备安装。
项目工程内容变化情况详见表1，工程组成见表2，供热对象情况见表3，平面布置详见附图2。

表1 工程内容情况一览表
项目

改造前
改造后
设备
1台4t/h燃煤热水锅炉
1台4t/h生物质热水锅炉
燃料
散煤，800t/a

生物质成型燃料，400t/a

劳动定员
3人
3人，均来自原有工程，不新增人员
废气治理措施
湿式除尘器；

布袋除尘器（除尘效率≥99%）；
废气排放情况
锅炉烟气中烟尘、SO2、NOx满足《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）中表1标准；
锅炉烟气中烟尘、SO2、NOx满足《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）中表3大气污染物特别排放限值；
废水排放情况
生活污水排入厂区化粪池，定期由环卫部门清运；锅炉废水直接排入金坑河。
生活污水排入厂区化粪池，定期由环卫部门清运；锅炉废水、软化设备排水进入锅炉房内沉淀池降温后汇入净水厂排泥水系统滤池反冲洗水管道内，再进入回收水池，直接回用至配水井内，作为原水回用，不外排。
噪声排放情况
主要为锅炉等设备运行噪声，设备噪声级在75～95dB(A)之间，采取基础减震、设备隔声和消声等措施，满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中1类区标准要求；
主要为风机、上料机等设备运行噪声，设备噪声级在80～85dB(A)之间，采取基础减震、设备隔声和消声等措施，能够满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中1类区标准要求；

固体废物排放情况
锅炉炉渣的产生量为110t/a；均储存于锅炉房后面
锅炉灰渣和除尘器粉尘产生量为40.198t/a，暂存于东侧密闭储存间内，作为厂区绿化、城市绿化或农田施肥使用；废树脂由有资质单位处置。
表2  工程组成一览表

工程

建筑名称

面积（m2）

布置

主体工程

锅炉房

241.5

生物质颗粒燃烧机，布袋除尘器。

辅助工程

污水处理装置
蓄水池（原有），位于锅炉房内，容积1m3。
公用工程

用水

厂区内二期净水工程净化的自来水

用电

利用当地电网进行供给

用热

生物质热水锅炉

排水

不新增劳动定员，生活污水排入化粪池，定期由环卫部门处理；锅炉废水、软化设备排水进入锅炉房内沉淀池降温后汇入净水厂排泥水系统滤池反冲洗水管道内，再进入回收水池，直接回用至配水井内，作为原水回用，不外排。

环保工程

废水

不新增劳动定员，生活污水排入化粪池，定期由环卫部门处理；锅炉废水、软化设备排水进入锅炉房内沉淀池降温后汇入净水厂排泥水系统滤池反冲洗水管道内，再进入回收水池，直接回用至配水井内，作为原水回用，不外排。

废气

烟气由引风机引至除尘效率不低于99%的布袋除尘器，处理后经35m高排气筒排放。
固体废物

暂存至密闭储存间。
储运工程

库房

位于锅炉房东侧，面积28m2，用于存放生物质燃料。
密闭储存间
位于锅炉房东侧，库房北侧，面积28m2，用于暂存锅炉灰渣和布袋除尘器收集的粉尘。

表3  供热对象情况一览表

序号
名称
层数
取暖面积（m2）
结构
原有/新建
备注

1
办公楼
4
2050
砼、砖
原有
2
车库
1
104.5
砼
原有
3
锅炉房
1
241.5
砼
原有
4
低压配电室
1
55.44
砼
原有
5
反冲洗泵房
1
90
砼
原有
6
净化间1
2
1814  
砼
原有
一层取暖面积为一层建筑面积的20%，并加阀门，限制供暖。
7
配水井
2
54 
砼
原有
8
净化间2
2
2592 
砼
原有
9
加药间
2
821.6
砼
原有
10
泵房和变压器室
1
108
砼
原有
11
供水泵房
1（半地下）
88
砼
原有
合计

8019.04
取暖期锅炉供暖面积8019.04m2，并对净化间及配水间加阀门限制供暖，温度控制在15-18℃。

7、原辅材料
本项目使用的生物质燃料为经过处理后的成型燃料，全部为袋装，冬季供暖约6个月（180d），总耗生物质颗粒量为400t/a。生物质燃料在锅炉房东侧库房内存放，堆存量较小，随用随买，不在厂区内大量堆存。生物质颗粒成分见下表：
表4  生物质颗粒燃料成分一览表  单位：%

成分
C
H
S
N
灰分
含量
45-50
5-8
0.05

0.15
1.5-3
8、主要设备

本项目主要的设备详见表5。

表5 主要设备一览表
序号
设备名称
单位
数量
备注

1

生物质颗粒燃烧机
台
1

新增

2

给料机
台
1
新增
3

料斗
台
1
新增
4

鼓风机
台
1
新增
5

电控系统
台
1
新增
6

上料机
台
1
新增
7
布袋除尘器

套

1
新增

8

热水锅炉

台

1
利旧

9

软化水装置

套

1

新增

9、公用工程
⑴给水
本项目劳动定员依托现有厂区3名锅炉房员工，用水量为0.18m3/d（32.4m3/a）（厂区原有员工，不新增用水量），根据同行业资料类比，用水主要为锅炉补充水以及锅炉循环水，锅炉年运行时间为180d，锅炉补充软化水量约为1.8m3/d（324m3/a），软化设备排水量0.08m3/d（14.4m3/a），锅炉总循环水量为96m3/h。故本项目总用水量约1.88m3/d（338.4m3/a）。本项目用水由厂区内二期净水工程净化的自来水提供，水质和水量均能够满足本项目锅炉房用水需求。
⑵排水

废水主要为锅炉废水和生活污水（厂区原有员工，不新增排污），锅炉废水产生量0.4m3/d（72m3/a），软化设备排水量约为0.08m3/d（14.4m3/a）。污水排放总量为0.48m3/d（86.4m3/a）。锅炉废水、软化设备排水进入锅炉房内沉淀池降温后汇入净水厂排泥水系统滤池反冲洗水管道内，再进入回收水池，直接回用至配水井内，作为原水回用，不外排；生活污水排放量为0.15m3/d（27m3/a），排入厂区自建化粪池，定期由环卫部门清理。

[image: image11.wmf]å

=

×

=

n

i

L

i

Lg

L

1

10

/

10

10

总


图1  锅炉房总用水及排水平衡示意图   单位：m3/d
⑶供电

本项目用电由当地电网供给，可以满足本项目锅炉房用电需求。

⑷供热
本项目自身即为供暖项目，冬季采暖由自身供热锅炉供给，可满足用热需求。
10、劳动人员和工作制度
本项目原有的劳动人员和工作制度不变，为锅炉房原有的3名职工，每天12h，年工作日为180天。
11、项目实施进度
本项目施工期为2个月，于2019年6月施工，2019年8月完成改造。

	与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题
白山市水务（集团）有限责任公司供水公司位于白山市浑江区英才路南50m，最大设计供水能力8万m3/d，2001年5月公司委托吉林省环境技术开发有限公司编制了《白山市曲家营水利枢纽配套引水工程环境影响报告表》，并于同年取得了吉林省环境保护局的批复（详见附件），尚未进行验收。

一、厂区现有情况

1、净水厂生产工艺

机械混合→折板反应→斜板沉淀→普通快滤池过滤

2、生产规模

最大设计供水能力8万m3/d
二、现有锅炉房情况
现有锅炉房占地面积241.5m2，内设一台4t/h燃煤热水锅炉，耗煤量约800t/a，主要设备见表6，供热面积见表7。
表6  现有锅炉房主要设备一览表
序号
设备名称
单位
数量
1

燃煤锅炉

台
1

2

给料机
台
1
3

料斗
台
1
4

鼓风机
台
1
5

电控系统
台
1
6

上料机
台
1
7
湿式除尘器

套

1
表7  供热对象情况一览表

序号
名称
层数
取暖面积（m2）
结构
备注

1
办公楼
4
2050
砼、砖
2
车库
1
104.5
砼
3
锅炉房
1
241.5
砼
4
低压配电室
1
55.44
砼
5
反冲洗泵房
1
90
砼
6
净化间1
2
3024
砼
取暖面积为单层的建筑面×2
7
配水井
2
90
砼
8
净化间2
2
4320
砼
9
加药间
2
821.6
砼
10
泵房和变压器室
1
108
砼
11
供水泵房
1（半地下）
88
砼
合计

10993.04
取暖期锅炉供暖面积10993.01m2，室内温度20-23℃。
现有锅炉房用水由厂区内二期净水工程净化的自来水提供；锅炉排废排入金坑河；用电由当地电网供给；冬季采暖由自身供热锅炉供给。
三、现有排污情况
根据厂区实际运行情况，企业现有污染物排放情况如下：

⑴废水

①锅炉废水
厂区内锅炉废水排放量约为0.4m3/d，主要污染物为COD、SS。COD产生浓度：20mg/l，产生量为0.002t/a；SS产生浓度为40mg/l，产生量为0.0029t/a；满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中的一级标准排入金坑河。

②生活污水

供水公司劳动定员为38人，生活污水排放量为320.48m3/a，主要污染物为COD、BOD5、SS和NH3-N，污染物产生浓度为COD：300mg/l，产生量为0.13t/a；BOD5的产生浓度为180mg/l，产生量为0.07t/a；SS的产生浓度为200mg/l，产生量为0.08t/a；NH3-N产生浓度为25mg/l，产生量为0.01t/a。其中锅炉房工作人员3人，生活污水产生量约为0.15m3/d，排入厂区自建化粪池，定期由环卫部门清理。

③生产废水

生产废水主要为沉淀池和滤池反冲洗水排放的高浊度水（泥水），产生量为3830m3/d，SS浓度为100mg/l，不满足《污水综合排放标准》（GB8978－1996）中一级标准要求，生产废水产生情况见下表：

表8  目前净水厂废水产生情况

生产废水类别

产生量（t/d）

产生浓度（mg/l）

产生量（t/a）

最终去向

COD

SS

COD

SS

反冲洗废水

3400

30

100

0.1

0.34

直接排入金坑河

沉淀池的排泥水

430

40

100

0.02

0.043

⑵废气

现有锅炉房内安装1台4t/h燃煤热水锅炉，耗煤量约800t/a，已安装湿式除尘设施，现有燃煤锅炉污染物产生及排放类比《白山市天安金属镁矿业有限公司淘汰煤气发生炉和燃煤锅炉技术改造项目》中燃煤锅炉产排污情况，祥见下表。

表9   锅炉烟气污染物产生排放情况统计一览表
污染物
烟气量
（m3/a）

产生情况
治理措施
排放情况
浓度

（mg/m3）
产生量

（t/a）
浓度

（mg/m3）
排放量

（t/a）
烟尘
8.62×106
1460
12.59
湿式除尘除尘效率91.5%

脱硫效率49.4%
123.6
1.07
SO2
565
4.87
286
2.47
NOX
109
1.05
109
1.05
现有燃煤锅炉污染物中烟尘排放浓度超过《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）中表1中浓度限值。

⑶噪声

本次环评在锅炉未运行的条件下对现有项目四周边界进行监测，噪声级昼间在48.2-52.2dB(A)，夜间在39.3-43.3dB(A)，均能够满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中1类区标准，项目所在区域声环境质量较好。

⑷固体废物

净水厂现有固体废物主要为职工生活垃圾、净水产生的污泥、锅炉炉渣。供水公司劳动定员为38人，生活垃圾产生量为18.1t/a，由环卫部门统一收集处理；锅炉灰渣产生量为110t/a，外售用于制砖；污泥含水量80%，产生量为2632t/a，由环卫部门统一收集处理。
3、环评批复落实情况


表10   环评批复的落实情况
序号
批复内容
落实情况
1
根据环境影响报告表的结论，同意你公司实施白山市曲家营水利枢纽配套引水工程，该环境影响报告表可以作为项目环保设计的依据；

已落实

2

项目所产生的反冲洗水，生活污水必须处理达到国家《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中的一级标准后方可排放。

反冲洗水不满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中的一级标准；生活污水排入厂区化粪池，由环卫部门定期清运。
3

对现有燃煤锅炉进行除尘改造，确保锅炉大气污染物达标排放，并将改造投资纳入本项目概算；

已安装湿式除尘装置

4

引水管线施工结束后应恢复原有植被，并加强施工期管理，防止水土流失；

已落实

5

项目初步设计环保篇章应根据环境影响报告表和本批复的要求进行编制，并报我局审查后方可施工。

已落实

4、企业现存的主要环保问题
企业现存环保问题如下：
⑴燃煤锅炉烟尘排放浓度超过《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）中表1中限值。

⑵厂区内生产废水（沉淀池和滤池反冲洗水）中SS浓度为100mg/l，不满足《污水综合排放标准》（GB8978－1996）中一级标准要求。
5、整改措施
针对现存环保问题，提出整改措施如下：
⑴燃煤热水锅炉改造为生物质热水锅炉，安装布袋除尘设施。

⑵净水厂计划于2019年下半年对排泥水系统进行改造，届时将解决厂区内生产废水（沉淀池和滤池反冲洗水）的排放问题。



建设项目所在地自然环境
	自然环境简况（地形、地貌、地质、气候、气象、水文、植被、生物多样性等）

1、地理位置

白山市位于吉林省东南部长白山地区的腹心地带，东部与延边朝鲜族自治州相连，西部与通化市为邻，北部同吉林市接壤，南部与朝鲜民主主义人民共和国隔鸭绿江相望。其地理座标为北纬41°21´—42°49´，东经126°07´—128°18´，是吉林省东南部的中心城市，共辖二区一市三县，分别为浑江区、江源区、临江市、抚松县、长白县、靖宇县，全市总面积17840km2，国境线长达457.6km，东西相距180km，南北长163km。

项目建设地点位于白山市浑江区英才路南50m，具体地理位置见图1。

2、地形地貌

白山市市区位于浑江河谷冲积盆地，构成两山夹一川的窄谷地貌特征，地貌类型有河漫滩、一级阶地和二级阶地，市区南面多山，北为浑江及漫滩平地，再北亦多山。地形变化较大，海拔在460—580m之间。

市区北部有浑江自东向西流过，面宽流缓，河床落差较小，在1—1.5‰之间，有六条支流从南、北两向汇入浑江，分别为红土崖河、金坑河、碱场沟河、大青沟河、板石沟河和库仓沟河。

3、水文情况
浑江为鸭绿江水系，也是白山市境内的主要水系。其干流发源于老爷岭山脉西北侧，流经大阳岔、三岔子，三岔子以上为河源区，西南、西北、东北三岔分别发源于长白山龙岗山脉的大板石岭、三长旗岭、枫叶岭，汇于三岔子镇后称为浑江，一般12月至翌年3月水量最小，为枯水期，4月下旬至6月下旬为春汛期，7、8月为夏汛，9—11月为平水期。白山市位于浑江水系的上游，市区河宽120m，夏季水深1—2m，冬季低于1m；最大流速为1.55m/s，最大流量为246m3/s，多年平均流量为20.9m3/s，年径流量为4.2亿m3。

白山市地下水较为丰富，埋藏深度一般为0.7m左右，其流向与浑江基本一致，自东向西，市区内透水层江北为3m以上，河谷下游均在4m以上，江南在2—4m之间。

项目所在地下水上部为第四系砂、砾、卵石孔隙潜水，大部分无上层滞水，第四系孔隙潜水埋深一般在1.6—6.8m，静态水位略高于埋深。含水层厚度一般在0.5—4.5m，流向西北。渗透系数为0.0025m/d，单位涌水量q=0.00123L/s·m。第四系孔隙水对混凝土无侵蚀性。该层水主要接受大气降水补给，与浑江水和下伏基岩裂隙水均有水力联系，基岩裂隙水为元古界页岩孔隙风化裂隙水，含水较贫乏，其补给来源为第四系孔隙水，并与第四系孔隙水水力联系密切，具有相同的水位。
4、地质情况

本项目所在区域厂区地势复杂，地貌单元为浑江二级阶地，由冲积物、洪积物、静水沉积物组成，基底母岩为页岩。

第四系呈阶地状覆盖于整个工区之上。主要由耕土、粘土、砂砾石组成，局部有草炭土。厚度不一，一般5—10m不等。

侏罗系地层分部在工区外西南部山上，主要岩性由凝灰质砂岩、砂砾岩、泥岩等组成。

元古界地层分布于工区外东南部山上。主要岩性为页岩和泥灰岩。由勘查钻探资料证明，工作区内第四系下伏地层为紫色页岩和黄绿色页岩，为元古界地层。

区内未见构造及岩浆岩分布。

项目所在区域属季节性冻土，最大冻土深度为1.65m。

项目所在区域地震裂度为Ⅵ度。

5、气象与气候

白山市区具有明显的北温带大陆性季风气候特征：夏季温热多雨而短促，冬季寒冷干燥而漫长，四季分明，历年平均气温4℃，最高气温37℃（1958年8月10日），年最低气温-35℃（1959年1月9日），冰冻期193天，冰冻深度最大为1.5m。

主导风向为西南风，平均频率26%，最大风速12m/s，冬季静风期较多，占全区年33%。

年平均降水量1000mm，最大日降水量104.3mm（1954年8月22日），每年7—8月份雨量较为集中，约占全年的46%。




环境质量状况
	建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题（环境空气、地表水、地下水、声环境、生态环境等）

1、地表水环境质量现状调查与评价
本项目主要水污染物为SS、COD，产生量分别为0.0035t/a、0.002t/a；浓度为40mg/L、20mg/L。根据《环境影响评价技术导则 地表水环境》（HJ2.3-2018），项目产生的锅炉废水、软化设备排水进入锅炉房内沉淀池降温后汇入净水厂排泥水系统滤池反冲洗水管道内，再进入回收水池，直接回用至配水井内，作为原水回用，不外排；项评价等级定为三级B。地表水评价等级判定依据见下表：
表11  地表水评价等级判定依据
评价等级

判定依据

排放方式

废水排放量Q/（m3/d）
水污染物当量数W/（无量纲）

一级

直接排放

Q≥20000或W≥600000

二级

直接排放

其他

三级A

直接排放

Q＜200且W＜6000

三级B

间接排放

-

注1：水污染物当量数等于该污染物的年排放量除以该污染物的污染当量值（见附录A），计算排放污染物的污染物当量数，应区分第一类水污染物和其他类水污染物，统计第一类污染物当量数总和，然后与其他类污染物按照污染物当量数从大到小排序，取最大当量数作为建设项目评价等级确定的依据。

注2：废水排放量按行业排放标准中规定的废水种类统计，没有相关行业排放标准要求的通过工程分析合理确定，应统计含热量大的冷却水的排放量，可不统计间接冷却水、循环水以及其他含污染物极少的清净下水的排放量。

注3：厂区存在堆积物（露天堆放的原料、燃料、废渣等以及垃圾堆放场）、降尘污染的，应将初期雨污水纳入废水排放量，相应的主要污染物纳入水污染当量计算。

注4：建设项目直接排放第一类污染物的，其评价等级为一级：建设项目直接排放的污染物为受纳水体超标因子的，评价等级不低于二级。

注5：直接排放受纳水体影响范围涉及饮用水水源保护区、饮用水取水口、重点保护与珍稀水生生物的栖息地、重要水生生物的自然产卵场等保护目标时，评价等级不低于二级。

注6：建设项目向河流、湖库排放温排水引起受纳水体水温变化超过水环境质量标准要求，且评价范围有水温敏感目标时，评价等级为一级。

注7：建设项目利用海水作为调节温度介质，排水量≥500万m3/d，评价等级为一级：排水量<500万m3/d，评价等级为二级。

注8：仅涉及清净下水排放的，如其排放水质满足受纳水体水环境质量标准要求的，评价等级为三级A。

注9：依托现有排放口，且对外环境未新增排放污染物的直接排放建设项目，评价等级参照间接排放，定为三级B。

|注10：建设项目生产工艺中有废水产生，但作为回水利用，不排放到外环境的，按三级B评价。

根据《白山市环境保护局于2019年1月25日发布的2018年环境质量状况报告》：“浑江流域在白山境内有四个断面，分别为大阳岔、河口、七道江和西村，按水体功能分类大阳岔为Ⅱ类，河口、七道江、西村均为Ⅲ类。本年度各断面年均值均满足水体功能的要求。整体断面达标率为89.6%。”

2、环境空气质量现状监测与评价

本次评价采用白山市环境保护局在2019年1月25日发布的《白山市2018年环境质量状况》中的数据。2018年白山市中心区环境空气中的主要污染物是PM2.5和PM10、臭氧。年均值分别为PM2.5为0.032mg/m3、PM10为0.060mg/m3。年均值满足《环境空气质量标准》GB3095－2012二级标准的要求（PM2.5为0.035mg/m3、PM10为0.070mg/m3）。中心区全优良天数为350天，污染天数为15天。中心区有两座站房，具体环境质量状况如下：

喜丰站房：有效天数356天，Ⅰ级优天数101天，Ⅱ级良天数243天，Ⅲ级天数11天，Ⅳ级天数0天，Ⅴ级天数1天。各项指标年均值分别为：SO2为0.025mg/m3,NO2为0.021mg/m3,PM2.5为0.033mg/m3,PM10为0.065mg/m3，O3-8h为0.084mg/m3，CO为1.0mg/m3。

环保站房：有效天数335天，Ⅰ级优天数125天，Ⅱ级良天数210天，Ⅲ级天数21天，Ⅳ级天数0天，Ⅴ级天数1天。各项指标均值SO2为0.017mg/m3,NO2为0.024mg/m3,PM2.5为0.031 mg/m3，PM10为0.054mg/m3，O3-8h为0.084mg/m3，CO为1.1mg/m3。

（1）监测项目：SO2、NO2、CO、O3、PM10、PM2.5。

（2）评价标准

本项目所在评价区域环境空气功能划分为《环境空气质量标准》（GB3095-2018）中的二级标准。

（3）评价结果及分析

监测数据统计及评价结果详见表12。

表12   白山市2018年环境质量状况

污染物

评价指标

现状浓度

标准值

占标率

达标情况

SO2（μg/m3）

年平均

21

60

0.35 

达标

NO2（μg/m3）

年平均

23

40

0.58 

CO（mg/m3）

24小时平均
1.1

4
0.28 

O3（μg/m3）

日最大8小时平均
84

160

0.53 

PM10（μg/m3）

年平均
60

70

0.86

PM2.5（μg/m3）

年平均
32

35

0.91

由上表可知，白山市2018年SO2、NO2、PM10、PM2.5年均浓度，CO24小时平均浓度，O3日最大8小时平均，均满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准限值。
3、声环境质量现状监测与评价
本项目噪声监测点位详见附图1。
⑴监测点位布设
本项目东、南、西、北边界及周围敏感点处共布设5个监测点。
⑵监测时间

2019年4月15日在锅炉未运行的情况下进行了昼、夜监测。

⑶监测单位

吉林省检验检疫科学技术研究院有限公司。

⑷评价标准

本项目声环境适用《声环境质量标准》（GB3096—2008）中1类区标准，见附图5。

⑸评价结果
噪声现状评价结果见表13。

表13  噪声监测统计结果   单位dB（A）

监测日期

监测点位
昼间
标准

夜间
标准

4.15

东侧边界外1m

49.3

55

40.4

45

南侧边界外1m
48.2
55
39.3

45
西侧边界外1m
51.7

55
42.5

45
北侧边界外1m
52.2
55
43.3
45
东侧10m居民

46.5
55

38.0
45

南侧20m居民

47.3
55

37.1
45

由监测统计结果可知，各监测点位昼间及夜间噪声监测值均满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中1类区标准。
4、地下水环境质量现状评价

根据《建设项目环境影响评价分类管理名录》，本项目应编制环境影响评价报告表。根据《环境影响评价技术导则-地下水环境》（HJ610-2016）中“附录A地下水环境影响评价行业类别分类表”，本项目属于Ⅳ类，按照导则中4总则4.1一般性原则要求，Ⅳ类项目不开展地下水环境影响评价，因此本项目未对地下水进行评价。



	主要环境保护目标：

本项目位于白山市水务（集团）有限责任公司供水公司院内，厂区东侧10m为废品加工厂及居民；南侧隔小路20m处为白山市居民及耕地；西侧5m为白山市秦政建设工程材料有限公司；北侧紧邻为道路，道路对面居民已拆迁。锅炉房东侧为简易滤料库、库房和储存间；南侧为变压器室及厂区围墙；西侧为净水车间；北侧为办公楼。根据项目所处地理位置和项目周围环境特点，确定本项目环境保护目标为附近居民区，详见表11。其污染控制及主要环境保护目标如下：
根据本项目所处地理位置及周边环境情况，确定其主要污染控制目标为：

⑴控制本项目生物质锅炉污染物排放满足《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）中表3大气污染物特别排放限值，保护区域环境空气质量满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准要求。
⑵控制厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中1类区标准，保护区域声环境符合《声环境质量标准》（GB3096-2008）中1类区标准要求。
⑶合理处理项目产生的固体废弃物，避免产生二次污染。

⑷控制锅炉废水、软化设备排水进入锅炉房内沉淀池降温后汇入净水厂排泥水系统滤池反冲洗水管道内，再进入回收水池，直接回用至配水井内，作为原水回用，不外排。
表14  环境保护目标一览表
类别
环境敏感目标
位置关系
距离（m）

人口数量

环境保护目标
地表水

金坑河

东北侧

297

-

GB3838－2002《地表水环境质量标准》中Ⅲ类水体功能要求

浑江

西北侧

2000

-

环境空气

居民

东侧

10
12

GB3095-2012《环境空气质量标准》二级标准要求

居民

南侧

20
3

东山村

东南侧

570
220

文良小学

西北侧

570

1000

声环境

居民

东侧

10
12

GB3096-2008《声环境质量标准》中1类标准要求。

居民

南侧

20
3




评价适用标准
	环境质量标准

环境

要素

标准级（类）别

标准限值

标准来源

环境空气

二级

污染物

SO2
NO2
CO
O3
PM10
PM2.5
GB3095—2012《环境空气质量标准》二级标准

年平均浓度限值（ug/m3）

60
40
4

160
70
35
小时平均浓度限值（ug/m3）

500

200

10

200

--

--

地

表

水

Ⅲ类

污染物

COD
BOD5
氨氮

悬浮物

GB3838—2002《地表水环境质量标准》Ⅲ类区标准、《松花江水系环境质量标准》
污染限值（mg/l）

20

4

1.0

25
噪

声

1类区

时间

昼间

夜间

GB3096—2008

《声环境质量标准》1类区标准

标准值dB（A）

55

45

注：年平均浓度限值中CO为24小时平均；O3为日最大8小时平均

	污染物排放标准：

环境

要素

标准

级别

标准限值

标准来源

废气

锅炉
执行时段
污染物

烟尘

SO2

NOx

GB13271-2014

《锅炉大气污染物排放标准》特别排放限值
表3

排放浓度（mg/L）

30
200

200

噪声

1类区

昼间

55dB（A）
夜间

45dB（A）
GB12348-2008

《工业企业厂界环境噪声排放标准》

备注：《白山市人民政府关于印发白山市落实打赢蓝天保卫战三年行动计划实施方案的通知》（白山政发〔2018〕16号）中指出：全地区新建项目涉及二氧化硫、氮氧化物、颗粒物、挥发性有机物（VOCs）排放的全面执行大气污染物特别排放限值。

	总量控制指标：

本项目属改建项目，白山市环保局未对企业下达总量控制指标，白山市曲家营水利枢纽配套引水工程未对燃煤锅炉污染物排放总量进行申请，根据该项目排污情况，项目产生的废气为生物质锅炉排放的废气。

本项目将生物质锅炉排放的污染物达标排放量作为总量控制指标，即烟尘：0.002t/a；SO2：0.34t/a；NOX：0.408t/a。


建设项目工程分析
	工艺流程简述：

将原有的1台4t/h燃煤热水锅炉，改造为1台4t/h生物质热水锅炉，锅炉烟气通过35m烟囱排放。运营期工艺流程详见图1：
[image: image1.emf]锅炉

锅炉废水  0.4

消耗 1.4

循环水 96m

3

/h

生活用水  0.18

消耗 0.03

生活污水 0.15

厂区净化水

2.06

软化设备用水 1.88

软化设备排水 0.08

0.48

回用 、 不外排

化粪池

[image: image10]                   





                  






图1  本项目锅炉运营流程及产污节点图
工艺介绍：
（1）燃生物质颗粒锅炉工艺

生物质锅炉是锅炉的一个种类，是以生物质能源作为燃料的锅炉，生物质燃料由输料机送入炉顶料仓，然后由给料机送入炉膛，均匀散落在炉排上。在此处由于高温烟气和一次风的作用逐步预热，干燥、着火、燃烧，此过程中析出大量挥发分，燃烧剧烈。产生的高温烟气冲刷锅炉的主要受热面后，进入锅炉尾部受热面和空气预热器，再进除尘器，最后经烟囱排入大气。未气化的燃料边向炉排后部运动，直至燃尽，最后剩下的少量生物质灰渣落入炉排后面的除灰口。
（2）软化水处理系统

锅炉房内设一套全自动软化水装置，水处理设备能力为15t/h，可满足锅炉达到满负荷时运行的需求。全自动软化水装置通过离子交换原理，去除水中钙、镁等结垢离子，使水质软化。除氧采用适合热水锅炉水质标准要求的常温过滤式除氧器对系统补水进行除氧，这种除氧器不需要蒸汽热源，体积小、系统简单、占地面积小、低位布置操作方便。

主要污染工序：

一、施工期

本项目使用原有建筑厂房，主要进行设备安装、调试，施工工程量较小且施工期很短。在加强施工管理的前提下，基本不会带来施工期环境污染问题。原燃煤锅炉拆除部分,由相关厂家进行回收,不能再利用部分卖于废品收购站.

二、运营期

项目产生各污染物具体情况如下：

1、废水

本项目废水主要为锅炉废水及软化设备反冲洗水，锅炉废水量0.4m3/d（72m3/a）；软化设备排水量约为0.08m3/d（14.4m3/a）。项目污水产生量为0.48m3/d（86.4m3/a），本项目废水产生情况详见表15。

表15  本项目废水产生情况一览表

污水源

产生量（m3/a）

污染物

污染物产生浓度

（mg/L）

污染物产生量

（t/a）

锅炉废水

86.4

COD

SS

20

40

0.002

0.0035

2、废气

本项目生物质锅炉的燃料消耗量为400t/a，使用燃料为生物质颗粒。其废气净化系统采用布袋除尘器，各种污染物排放情况如下：

①烟气量

本次烟气量计算采用产排污系数法进行计算，公式如下：

V烟=M烟×G原料

式中：V烟－烟气全年排放总量（t/a）；

          M烟－烟气的排污系数（m3/t－原料）；

G－生物质颗粒量（t/a）。

根据产污系数手册中4430工业锅炉（热力生产和供应行业），产排污系数表－生物质工业锅炉表中，工艺名称为层燃炉，排污系数为6552.29Nm3/t－原料。经计算得出企业的锅炉烟气量见下表。

表16   锅炉烟气量排放情况一览表

项目

燃料用量

排污系数

年烟气量

生物质锅炉

400t/a

6552.29Nm3/t

2.62×106 Nm3/a

根据《污染源源强核算技术指南 锅炉》（HJ991-2018）和《排污许可证申请与核发技术规范 锅炉》（HJ953-2018），污染物源强按下式计算：


[image: image2.wmf]3

j

10

100

1

-

´

÷

ø

ö

ç

è

æ

-

´

´

=

h

b

R

E


式中：Ej--核算时段内第j种污染物排放量，t；

-核算时段内燃料耗量，t或万m3；

βj--产物系数。Kg/t或kg/万m3；

②二氧化硫产生量计算（产排污系数法）

本项目采用生物质颗粒硫份含量按0.05%计算，燃生物质产生的二氧化硫量为：

表17  物料衡算法计算锅炉SO2的排放量

项目

燃料用量（t/a）

排污系数（kg/t-燃料）

含硫率①（t）

排放量（t/a）

排放浓度（mg/m3）

生物质锅炉

400

17S①
0.05

0.34
129.7

③烟尘产生量计算

本项目供热锅炉烟尘的排放量见下表。

表18   锅炉烟尘排放量

项目

燃料用量（t/a）

排污系数（kg/t-燃料）

产生量（t/a）

产生浓度（mg/m3）

除尘效率%）

排放量

（t/a）

排放浓度

（mg/m3）

生物质锅炉

400

0.5

0.2

76.27

99
0.002
0.76
注：生物质锅炉采用布袋除尘器装置，预计除尘器效率在99%以上，本环评取99%
④NOX排放情况（产排污系数法）

企业氮氧化物的年排放总量见下表。

表19   锅炉氮氧化物排放
项目

燃料用量（t/a）

排污系数（kg/t-燃料）

排放量（t/a）

排放浓度（mg/m3）

生物质锅炉

400

1.02

0.408
155.6

项目建成后，全厂的生物质颗粒燃烧量为400t/a，污染排放情况见下表。

表20  项目锅炉大气污染物排放情况

项目

处理前排放情况

处理后排放情况

产生量

产生浓度

排放量

排放浓度

生物质锅炉

烟气量

2.62×106m3/a

/

2.62×106m3/a

/

烟尘

0.2t/a

76.27mg/m3
0.002t/a

0.76mg/m3
SO2
0.34t/a

129.7mg/m3
0.34t/a

129.7mg/m3
NOX
0.408t/a

155.6mg/m3
0.408t/a

155.6mg/m3
由上表可知，烟尘、二氧化硫、氮氧化物浓度均满足《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表3中大气污染物特别排放限值（生物质锅炉参照燃煤锅炉限值）。

3、噪声

锅炉房设备噪声主要来自于风机、上料机等，锅炉各类噪声源的源强调查结果如下表，锅炉房内噪声设备布置见图7。
表21   锅炉主要噪声源的类比调查结果

噪声源

噪声强度dB(A)

数量（台）

辐射状态

生物质颗粒燃烧机

80-85

1

连续

鼓风机

80-85

1

连续

上料机

80-85

1

连续

给料机

80-85

1

连续

4、固体废物

生物质灰渣及除尘器灰尘主要成分为木屑灰、秸秆灰，富含钾、钙、磷等成分，是农村广泛的一种农家有机肥，也可作为厂区绿化、城市绿化等肥料。

⑴生物质灰渣

生物质灰按生物质使用量的10%计算产生量，约为40t/a。

⑵除尘器粉尘

根据物料衡算，布袋除尘器收集的粉尘量为0.198t/a。
⑶软化水产生的废树脂

锅炉用水软化过程产生的废树脂约0.5t/a，根据《中华人民共和国危险废物名录》中HW13有机树脂类废物属于危险废物，代码为900-015-13需委托有资质单位进行处置。

表22   固体废物产生及处置情况一览表

名称

产生量（t/a）

类别

处置方式

生物质灰渣

40
一般固体废物

收集烟尘及生物质灰渣可作为厂区绿化、城市绿化或农田施肥使用

除尘器粉尘

0.198
废树脂

0.5

危险废物

委托有资质单位进行处置




项目主要污染物产生及预计排放情况
	  内容
类型
	排放源
	污染物

名称
	处理前产生
浓度及产生量
	排放浓度及

排放量

	大气污染物
	锅炉
	烟尘

SO2
NOx
	76.27mg/m3、0.2t/a
129.7mg/m3、0.34t/a 155.6mg/m3、0.408t/a
	0.76mg/m3、0.002t/a
129.7mg/m3、0.34t/a  155.6mg/m3、0.408t/a

	水污

染物
	锅炉
	COD

SS
	20mg/L、0.002t/a
40mg/L、0.0035t/a
	0

	固体

废物
	锅炉房
	生物质灰渣
	40t/a
	0

	
	
	除尘器粉尘
	0.198t/a
	0

	
	
	废树脂
	0.5t/a
	0

	噪声
	本项目噪声源为锅炉房风机等设备噪声，根据类比调查，其噪声值约为80-85dB(A)，经过基础减振、安装防振垫、风机加各隔音罩等措施后厂界处噪声排放可满足《工业企业环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中1类标准限值要求，敏感点满足《声环境质量标准》（GB2096-2008）中1类区标准。

	主要生态影响
本项目在厂区内现有厂房内进行建设，项目建设主要为设备安装和调试，不破坏绿地和生态环境，因此本项目不会对生态造成影响。



环境影响分析及拟采取治理措施

	一、施工期环境影响简要分析：

本项目在厂区内现有的锅炉房内进行锅炉改造，施工期主要为设备安装、调试，安装设施通过焊接和拧螺钉可完成，由于焊接工作量较小，且时间较短，产生的焊烟可很快扩散，对环境影响很小。

本项目无土建施工，无大型机械设备的使用，施工期较短，因此，施工期产生的影响是短暂的，待施工结束后影响即可消除。

二、营运期环境影响分析

1、地表水
本项目废水主要为锅炉废水、软化设备排水，锅炉废水产生量0.4m3/d（72m3/a）； 软化设备排水量约为0.08m3/d（14.4m3/a）。项目污水产生量为0.48m3/d（86.4m3/a）；COD产生浓度20mg/L，产生量0.002t/a；SS产生浓度40mg/L，产生量0.0035t/a。

拟采取的治理措施：锅炉废水、软化设备排水进入锅炉房内沉淀池降温后汇入净水厂排泥水系统滤池反冲洗水管道内，再进入回收水池，直接回用至配水井内，作为原水回用，不外排，对周围地表水体环境影响较小。
2、环境空气
（1）锅炉烟气分析

本项目建成后，锅炉房内设一台4t/h的生物质热水锅炉，生物质燃烧量为400t/a。经计算，烟气量约为2.62×106 Nm3/a，锅炉烟气中污染物的产生量分别为烟尘：0.2t/a、SO2：0.34t/a、NOx：0.408t/a。污染物产生浓度分别为颗粒物：76.27mg/m3、SO2：129.7mg/m3、NOx：155.6mg/m3。
拟采取的治理措施：布袋除尘器对生物质燃料产生的粉尘去除率不低于99%，本项目产生的烟气经引风机引至除尘效率不低于99%的布袋除尘器，经处理后，颗粒物排放浓度为0.76mg/m3，排放量为0.002t/a；SO2排放浓度为129.7mg/m3，排放量为0.34t/a；NOx排放浓度为155.6mg/m3，排放量为0.408t/a，满足《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）中表3大气污染物特别排放限值要求（颗粒物：30mg/m3，SO2：200mg/m3，NOx：200mg/m3）。烟气经35m高烟囱排放，生物质避免室外露天放置，储存间内应保持干燥，防止生物质因潮湿燃烧不充分，影响燃烧效率，经此措施处理后，对周围环境空气影响较小。
（2）占标率计算

依据《环境影响评价技术导则-大气环境》(HJ2.2-2018)中5.3节工作等级的确定方法，结合项目工程分析结果，选择正常排放的主要污染物及排放参数，采用附录A推荐模型中的AERSCREEN模式计算项目污染源的最大环境影响，然后按评价工作分级判据进行分级。
依据《环境影响评价技术导则-大气环境》(HJ2.2-2018)中最大地面浓度占标率Pi定义如下：
[image: image3.png]C:
—-X 100%

"0c




[image: image4.png]


 ——第i个污染物的最大地面空气质量浓度 占标率，%；

[image: image5.png]


——采用估算模型计算出的第i个污染物的最大1h地面空气质量浓度，μg/m3；

[image: image6.png]


——第i个污染物的环境空气质量浓度标准，μg/m3。

（2）污染源参数
主要废气污染源排放参数见下表：
表23  主要废气污染源参数一览表(点源)
污染源名称

排气筒底部中心坐标(o)

排气筒底部海拔高度(m)

排气筒参数

污染物名称

排放速率
单位

经度
纬度
高度

(m)

内径

(m)

温度

(℃)

流速

(m/s)

点源

126.440183
41.931826
515.0

35.0

0.5
80.0

2.69
SO2

PM10

NOX
0.044   0.0003    0.052
g/s

（3）评价等级确定
[image: image7.png]N e R T |

E:

=

g B [FREL -] A
B [0 n pEEL
YRR TR szt [T

i . ‘Wwfﬁ - xmEm

2% | Bk Fowoz T EEERUER SREERIEE: [0, BREPUA [ E
SR (ne/m3) AR (o/5)

FAHISRNG SR, MEIFME

0.0 00003





[image: image8.png]ERREE: SRR

TREFIEX
EHHR

FRPTIEIR
0. 00E+00

I~ PaaxAID10WFR A E—

aﬁ%rm? 0.87% (HRIPE

AR AEEMASE - FEEBITIE - ARRSCREENET T 3 R (EAH0:0:44) » % [RIFHEAR ) EFHE!

7;@%};( ﬁi)ﬁﬂﬁ% ﬁgﬁiﬁ% 502 |D10(n) |D10(m. 4 D1
= 443 000 0.57]0 0.00[0 0.67[0

BHLERE®)





本项目所有污染源的正常排放的污染物的Pmax和D10%预测结果如下：
表24  Pmax和D10%预测和计算结果一览表
污染源名称

评价因子

评价标准(μg/m3)
Pmax
(%)

D10%
(m)

锅炉烟囱
SO2
500.0

0.37

0

锅炉烟囱
PM10
450.0

0.00
0

锅炉烟囱
NOX
250.0

0.87
0

综合以上分析，本项目Pmax最大值出现为点源排放的NOX，Pmax值为0.87%，根据《环境影响评价技术导则 大气环境》(HJ2.2-2018)分级判据，确定本项目大气环境影响评价工作等级为三级。
3、声环境影响分析
本项目噪声源为锅炉房风机等设备噪声，其噪声值约在80-85dB(A)之间。

⑴预测模式
预测选用噪声叠加模式和点声源随距离衰减模式，首先采用噪声叠加模式计算多个噪声源在某一点的合成噪声值，然后利用点声源随距离衰减模式计算距离r米处的噪声值，再与背景进行叠加生成预测值。
噪声叠加模式


式中：L总－多个噪声源在某点的叠加声压级，dB（A）；
Li－第i个声源在某点的声压级，dB（A）；
N－噪声源的个数。
点声源随距离衰减模式：

[image: image9.wmf]L

r

r

Lg

L

L

r

r

D

-

×

-

=

)

/

(

20

0

0


式中：Lr－距声源r 米处声压级，dB（A）；
Lr0－距声源r0米处声压级，dB（A）；
r－预测点距声源的距离，m；
r0－监测点距声源的距离，m；
ΔL－各种衰减量（发散衰减除外），dB（A）。
⑵预测范围
噪声评价主要预测锅炉房内的设备噪声对厂界及敏感点的影响，并对该影响做出评价。
⑶预测参数
本项目噪声主要产生于锅炉房风机等设备运行过程中，预测计算中只考虑主要噪声源所在锅炉间墙壁隔声效应和声源至受声点的距离衰减等主要衰减因子。根据经验估算，建筑隔声量一般在18-25dB(A)间，本项目取20dB(A)作为建筑墙壁实际隔声量。为了计算简单化，将主要噪声源看作点声源，经噪声叠加后，点声源噪声值取85dB(A)，然后计算点声源对各个监测点的噪声贡献值，与背景值进行叠加。
⑷声环境影响评价结论
依据上面的预测模式和参数，预测结果见表25。
表25    噪声预测结果统计表
名称

预测点声压级

东厂界
南厂界

西厂界

北厂界 
东侧10m居民
南侧20m居民
昼间
夜间

昼间
夜间

昼间
夜间

昼间
夜间

昼间

夜间

昼间

夜间

背景值
49.3
40.4
48.2
39.3
51.7
42.5
52.2
43.3
46.5
38.0
47.3
37.1
贡献值
26.3
26.3
24.5
24.5
15.1
15.1
15.7
15.7
11.5
11.5
9.2
9.2
预测值
49.3
40.6
48.2
39.4
51.7
42.5
52.2
43.3
46.5
38.0
47.3
37.1
标准值

55

45

55

45

55

45

55

45

55

45

55

45

经预测结果可知，本项目运营后，厂界噪声贡献值很小，与背景值叠加后的预测值几乎与背景值相同，说明锅炉房产生的噪声仅对厂区内产生一定影响，项目厂界处噪声值满足《工业企业环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中1类标准。
项目厂界200m范围内仅有东侧10m居民及南侧20m居民两处声环境敏感点，东侧10m有居民12人，南侧20m有居民3人，全部为平房，项目产生的噪声经距离衰减至敏感点的贡献值很小，经预测不会造成敏感点噪声值增加。居民点满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中1类标准，对周围声环境及附近居民影响较小。
4、固体废物

本项目建成后不新增员工，主要污染物为生物质灰渣、布袋除尘器收集的烟尘、废树脂。
拟采取的治理措施：将生物质灰渣和布袋除尘器收集的烟尘暂存至密闭储存间，储存间位于锅炉房东侧，生物质灰渣与收集的烟尘用于厂区绿化和市政绿化，暂存间地面进行水泥硬化防渗处理，同时基础必须防渗，防渗层为至少1m厚黏土层（渗透系数≤10-7cm/s），采用运输车进行外运，运输过程中车体利用苫布进行遮盖；废树脂委托有资质单位进行处置，白山市瑞泰废旧资源回收再利用有限责任公司为白山市危险废物经营许可证持证企业，建议运营期将产生的危险废物委托其进行处置。经此措施后，不产生二次污染。

5、污染物排放“三本账”核算

根据对企业现有及改建项目的排污分析，本项目建成后全厂的污染物排放“三本账”，详见表26。
表26  本项目投产后全厂污染物“三本帐”核算表     单位：t/a
分类

污染物

原有

排放量

本项目

排放量
以新带老

消减量

排放

总量

排放

增减量

废气

烟尘

1.07
0.002
1.07
0.004

-1.068
SO2
2.47
0.34
2.47
0.34
-2.13
NOX
1.05
0.408
1.05
0.408
-0.642
净水厂废水

COD
0.12

0

0

0.12

0

SS
0.383

0

0

0.383

0

固体废物

锅炉灰渣
110

40.198
110

40.198
-69.802
生活垃圾

18.1
0

0
18.1

0

污泥

2632

0

0

2632

0

废树脂

0
0.5

0
0.5

+0.5

7.环保投资估算及“三同时验收”
本项目为改建项目，原有燃煤锅炉改造为生物质锅炉，环保投资情况详见表27，“三同时”验收情况见表28。
表27   环保投资情况一览表
时段
污染源
污染源位置
治理措施
环保投资
（万元）
运营期

废气
锅炉烟气
布袋除尘器
0.5
噪声
锅炉房风机等
基础减振、隔振垫、隔音罩等
1.0
固体废物
生物质灰渣
暂存至封闭储存间，进行防渗处理
1
布袋除尘器收集的烟尘
废树脂

有资质单位处置
2
合计
4.5
由上表可知，本项目各项环保治理措施投资总计约为4.5万元，占总投资的28.1%，上述环保投资及治理项目可使本项目各项污染物达标排放。

表28  本项目“三同时”验收一览表
污染源
污染源位置
治理措施
验收要求
锅炉
废水
锅炉房
锅炉废水、软化设备排水进入锅炉房内沉淀池降温后汇入净水厂排泥水系统滤池反冲洗水管道内，再进入回收水池，直接回用至配水井内，作为原水回用，不外排；

锅炉废水、软化设备排水进入锅炉房内沉淀池降温后汇入净水厂排泥水系统滤池反冲洗水管道内，再进入回收水池，直接回用至配水井内，作为原水回用，不外排；
废气
锅炉烟气
采用布袋除尘器进行处理，处理后通过35m高烟囱排放
满足《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）中表3大气污染物特别排放限值
噪声
锅炉房风机
基础减振、隔振垫、隔音罩等
满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中1类标准
固体废物
生物质灰渣

暂存至封闭存储间，储存间进行防渗处理，收集烟尘及生物质灰渣可作为厂区绿化、城市绿化或农田施肥使用
不产生二次污染
布袋除尘器收集的烟尘
废树脂

有资质单位处置



建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果
	内容

类型
	排放源
	污染物

名称
	防治措施
	预期治理

效果

	大气

污染物
	锅炉
	烟尘

SO2
NOx
	布袋除尘器，除尘效率

99%
	达标排放

	水污

染物
	锅炉
	COD

SS
	锅炉废水、软化设备排水进入锅炉房内沉淀池降温后汇入净水厂排泥水系统滤池反冲洗水管道内，再进入回收水池，直接回用至配水井内，作为原水回用，不外排；
	不造成地表水污染

	固体

废物
	锅炉房
	生物质灰渣
	可作为厂区绿化、城市绿化或农田施肥使用
	不产生二次污染

	
	
	除尘器粉尘
	
	

	
	
	废树脂
	有资质单位处置
	

	噪声
	将锅炉及附属设施设置在锅炉房内，并采取减振、隔声等措施，定期对风机设备保养和维修。在采取上述措施后，可将噪声影响范围控制在厂区内，保证厂界噪声符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中1类区标准要求。

	生态保护措施及预期效果

项目评价区内没有自然保护区、水源保护区等需特殊保护地区；没有重要湿地、珍稀动植物栖息地等生态敏感和脆弱区，也没有具历史、文化、科学意义的保护地、医院、文教区等社会关注区。所以，本项目地处生态环境非敏感区。


环境管理与监测
	1.环境管理

为贯彻执行国家环境保护的有关规定，确保企业实施可持续发展的长远战略，协调好项目投产后的生产管理和环境管理，本环评报告对环境管理与环境监测制度提出建议。为确实做好建设项目投产后全厂环境管理、环境监测等工作，企业应成立安全环保部门，并设专职环境管理人员。

环境管理人员其主要职责包括：

⑴贯彻执行国家和地方颁布的环境保护法规、政策和环境保护标准，协助厂领导确定厂环境保护方针、目标。

⑵制订厂环境保护管理规章、制度和实施办法，并经常监督检查各单位执行情况；组织制定厂环境保护规划和年度计划，并组织或监督实施。

⑶负责厂环境监测管理工作，制定环境监测计划，并组织实施；掌握厂区“三废”排放状况，建立污染源排污监测档案和台帐，按规定向地方环保部门汇报排污情况以及企业年度排污申报登记，并为解决厂重大环境问题和综合治理决策提供依据。

⑷监督检查环境保护设施的运行情况，并建立运行档案。

⑸制定切实可行的各类污染物排放控制指标、环境保护设施运行效果和污染防治措施落实效果考核指标、“三废”综合利用指标及绿化建设等环保责任指标，层层落实并定期组织考核。

⑹制定预防突发性污染事件防范措施和应急处理方案。一旦发生事故，协助有关部门及时组织环境监测、事故原因调查分析和处理工作，并应认真总结经验教训，及时上报有关结果。

⑺组织开展厂污染治理工作和“三废”综合利用的环保科研、技术工作，积极推广污染防治先进技术和经验；组织开展有关环境保护的宣传教育、培训工作。

⑻根据《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）要求，烟囱采样部位应设置永久采样孔，并设置采样监测平台以方便采样以及检查。
2.监测机构

企业应委托有相应资质和能力的环境监测部门，负责企业的日常环境监测工作。同时企业应配备适当的仪器设备，在地方环境管理部门的指导下开展环境监测工作。

3.监测计划

根据工程特点确定本工程环境监测要素为大气、声环境。本项目环境监测计划见表29，本项目污染物排放清单见表30。
表29   环保监测计划
要素
监测位置
监测项目
监测频率
噪声源
厂界外1m
等效连续A声级
每季度一次
大气污染源
锅炉房烟囱出口
烟尘、SO2、NOx
每半年一次
表30   污染源排放清单
时期
类别
污染源
污染物
排放浓度
排放量（t/a）
处理措施、效率及运行参数
执行标准
运营期
废气
锅炉烟气
烟尘
0.76 mg/m3
0.002
布袋除尘
（效率99%）＋
35m烟囱

满足《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）
SO2
129.7mg/m3
0.34
NOX
155.6mg/m3
0.408
SS
40mg/L
0.0035

噪
声
设备
80-85dB(A)
基础减振、安装防振垫、风机加隔音罩等措施
满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）1类标准
固体废物
锅炉房
生物质灰渣
暂存至封闭存储间，收集烟尘及生物质灰渣可作为厂区绿化、城市绿化或农田施肥使用
不产生二次污染
收集的烟尘
废树脂

有资质单位处置



建设项目规划可行性分析
	1、产业政策的符合性

根据2013年2月16日国家发展改革委第21号令公布的《国家发展改革委关于修改〈产业结构调整指导目录（2011年本）〉有关条款的决定》（修正）：本项目不在鼓励类、限制类、淘汰类范畴内，应为允许类，因此，本项目符合产业政策要求。

2、污染物达标排放符合性分析

根据分析，废水主要为锅炉及软化设备排水，降温后回用不外排；选择符合国家环保要求的低噪声设备，设备做基础减震处理，隔声措施敷设吸声材料，上述措施可大大降低噪声噪声，噪声仅限于厂区内；锅炉燃料采用生物质颗粒属于清洁能源，因此产生的污染物浓度及污染物排放量较小，烟气经布袋除尘器处理后，能够保证各类污染物能够做到达标排放。项目产生的所有污染物符合达标排放原则。

3、环境影响可接受性分析

本项目在实施过程中，认真贯彻“达标排放”的原则，项目区域位于《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二类区，经预测区域锅炉大气污染物浓度满足标准要求；项目位于白山市浑江区英才路南50m，属于1类声功能区，经预测锅炉及附属设施运行噪声影响范围位于厂区内，不会对外环境产生不良影响，不会改变区域声环境质量；项目产生的锅炉废水、软化设备排水进入锅炉房内沉淀池降温后汇入净水厂排泥水系统滤池反冲洗水管道内，再进入回收水池，直接回用至配水井内，作为原水回用，不外排；生物质灰渣及除尘器灰尘可作为厂区绿化、城市绿化等肥料；废树脂委托有资质单位处置。从环境影响预测结果可知，该项目对大气环境，地表水环境和声环境与建设项目建设前相比变化不大，不会改变原有的环境功能和类别，其影响可在环境标准允许和公众可接受的范围内。

4、土地利用相符性
项目选址位于白山市水务（集团）有限责任公司供水公司厂区内现有的锅炉房内，无需新增用地，且根据工程分析，项目建设不会对附近环境敏感点产生明显不良影响，项目的建设与周围环境相容性较好；项目占地性质为市政设施用地，详见附图6，符合白山市土地利用总体规划。

5、结论

综合分析可知，本项目符合国家产业政策要求，建成后产生的废气、废水、噪声、固体废物等污染，通过采取相应的环保治理措施，区域环境功能将保持在原有水平，不会因项目的建设引起区域环境的恶化，综合上述，项目建设可行。


结论与建议 

	1、项目概况

本项目为白山市水务集团供水公司锅炉改造项目，位于白山市浑江区英才路南50m，在厂区现有的锅炉房内进行改造。项目不新增用地，占地性质为市政设施用地，详见附图6。建设内容主要是针对锅炉房内现有的燃煤蒸汽锅炉进行改造，现有的锅炉房占地面积为241.5m2，建筑面积为241.5m2，将将现有的1台4t/h燃煤热水锅炉，改造为1台4t/h生物质热水锅炉，燃料为生物质燃料400t/a，主要成分为生物质成型燃料。拟采用布袋除尘器除尘对产生的废气进行处理，项目不新建管网，供热面积由10993.01 m2变为8019.04m2。
2、环境质量现状评价结论

⑴地表水
根据《白山市环境保护局于2019年1月25日发布的2018年环境质量状况报告》：浑江流域白山境内四个断面年平均值均满足水体功能的要求。
⑵环境空气
根据环境公告，白山市2018年SO2、NO2、PM10、PM2.5年均浓度，CO24小时平均浓度，O3日最大8小时平均，均满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准限值。环境空气质量较好。
⑶声环境
声环境质量现状评价结果表明，各噪声监测点位所测噪声值满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中1类区标准要求。

3、营运期环境影响评价结论
⑴废气
本项目废气主要为锅炉烟气，锅炉烟气采用布袋除尘器进行处理，处理后烟气中各污染物排放浓度满足《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表3大气污染物特别排放限值，对周围环境空气影响较小。
⑵废水

本项目废水主要为锅炉废水、软化设备排水，废水进入锅炉房内沉淀池降温后汇入净水厂排泥水系统滤池反冲洗水管道内，再进入回收水池，直接回用至配水井内，作为原水回用，不外排，对周围地表水体环境影响较小。
⑶噪声

本项目噪声源为锅炉房风机等设备噪声，经过基础减振、安装防振垫、风机加隔音罩等措施后厂界处噪声排放可满足《工业企业环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中1类标准限值要求，敏感点满足《声环境质量标准》（GB2096-2008）中1类区标准。
⑷固体废物

本项目固体废物主要为生物质灰渣、布袋除尘器收集的烟尘以及废树脂，将生物质灰渣和布袋除尘器收集的烟尘暂存至东侧储存间，作为厂区绿化、城市绿化或农田施肥使用；废树脂委托有资质单位处置。经此措施后对周围环境影响较小。
5、总控控制指标

本项目将生物质锅炉排放的污染物达标排放量作为总量控制指标，即烟尘：0.002t/a；SO2：0.34t/a；NOX：0.408t/a；COD：0.002t/a。

6、综合结论

综上所述，白山市水务集团供水公司锅炉改造项目符合国家产业政策，项目在实施过程中认真贯彻达标排放原则，针对生产过程中产生的环境问题均将采取严格有效的污染防治措施，使主要污染物排放浓度满足相应的标准要求，对大气环境和声环境影响较小，在环境标准允许和公众可接受的范围内，项目的建设有利于企业节约能源，有利于保护环境，其社会效益、环境效益与经济效益明显，综合效益良好。只要建设单位在施工和运营过程中严格贯彻环境保护“三同时”制度，落实好环评所提各项环保措施，从环境保护和长远发展的角度来讲，本项目建设可行。


	审批意见：

公    章

  经办人：

年    月    日




生物质成型燃料





废气





设备噪声





输料系统





布袋除尘设施





热水





软化水装置





冬季取暖





净化水





锅 炉





锅炉废水





降温





回用





炉渣





软化设备排水





� EMBED  \* MERGEFORMAT ���









13

_1234567891.unknown

_1234567892.unknown

_1234567893.unknown

_1234567890.vsd
0.48


锅炉


回用、不外排


化粪池


锅炉废水 0.4


消耗1.4


循环水96m3/h



