
建设项目基本情况

	项目名称
	白山市通沟周边区域基础设施配套项目

	建设单位
	白山市浑江区投资项目管理中心

	法人代表
	李传智
	联系人
	刘信刚

	通讯地址
	白山市浑江区长白山大街2466号

	联系电话
	13704395220
	传真
	/
	邮编
	136200

	建设地点
	白山市浑江区通沟

	立项审批部门
	/
	批准文号
	/

	建设性质
	新建
	行业类别及代码
	E4813市政道路工程建筑

E4852管道工程建筑

	占地面积(m2)
	232491.2
	绿化面积(m2)
	15366.08

	总投资(万元)
	17777.22
	环保投资(万元)
	71
	投资比例（%）
	0.4

	预期投产日期
	2021.8
	预计年工作日
	/

	工程内容及规模
1、项目提出背景
白山市近年来大力推进棚户区改造力度，将棚户区改造工程作为重大的民生工程和发展工程，由回迁安置房和购买现房作为实现回迁。近几年，正在逐步完成对白山市老城区内棚户区的改造工程。但是，由于改造棚户区周边路网及其他相应的给水、排水、照明、供热及供电等配套的基础设施还未建设，必将严重影响入住后居民的工作和生活。
根据吉林省住房与城乡建设厅和吉林省发展改革委员会联合发布的《关于做好保障性安居工程小区内配套基础设施中央预算内投资申报工作的补充通知》的要求，依据白山市总体规划，提出加强基础设施建设，可以提高白山市整体生活水平，改善老百姓生活质量，改善回迁安置小区内基础设施、公共服务设施，能够方便人民生产生活，美化城市环境，促进全市经济发展。因此，为了保障白山市棚户区居民的正常生产生活，提高居民生活质量，白山市浑江区投资项目管理中心提出了本项目的建设。        根据《中华人民共和国环境影响评价法》和《建设项目环境保护管理条例》（2017年版）等有关环保法律法规和条例要求，该项目需要进行环境影响评价。对照《国民经


济行业分类》（GB/T4754-2017），项目应属于“E4813市政道路工程建筑、E4852管道工程建筑”类项目；对照《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2018年修订版）项目应属于172城市道路（不含维护，不含支路）、175城镇管道及管廊建设。其环境影响评价类别按“其中单项等级最高的确定”，因此项目需编制环境影响评价报告表。为此，受白山市浑江区投资项目管理中心的委托，时代盛华科技有限公司承担了该项目的环境影响评价工作。

评价单位通过现场踏查和收集有关资料，对企业所在地环境质量现状进行评价，并在工程分析的基础上，明确其污染物排放特征，提出了相应的污染防治措施，最后形成环境影响评价报告表，以便环保部门管理和监管作为参考。

2、编制依据

2.1 国家法律、法规与国务院规范性文件

⑴《中华人民共和国环境保护法》（2015.1.1）；

⑵《中华人民共和国环境影响评价法》（2018.12.29）；

⑶《中华人民共和国大气污染防治法》（2018.12.1）；

⑷《中华人民共和国水污染防治法》（2017年修订）；

⑸《中华人民共和国环境噪声污染防治法》（2018.12.29）；

⑹《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》（2016.11.7）；

⑺《中华人民共和国水土保持法》（2011.3.1）；

⑻《中华人民共和国节约能源法》（2016.9.1）；

⑼《中华人民共和国循环经济促进法》（2009.1.1）；

⑽《中华人民共和国清洁生产促进法》（2016.7.1）；

⑾《中华人民共和国水法》（2016.9.1）；

⑿《中华人民共和国土地管理法》（2004.8.28）；

⒀《建设项目环境保护管理条例》（2017年7月16日修订）；

⒁《国务院关于落实科学发展观加强环境保护的决定》（国发[2005]39号）；

⒂《国务院关于印发大气污染防治行动计划的通知》（国发[2013]37号）；

⒃《国务院关于印发水污染防治行动计划的通知》（国发[2015]17号）；

⒄《国务院关于印发土壤污染防治行动计划的通知》（国发[2016]31号）。
2.2 部门规章及规范性文件
⑴《建设项目环境影响评价分类管理名录》、《关于修改<建设项目环境影响评价分类管理名录>部分内容的决定》修正（环境保护部令第44号）；

⑵《产业结构调整指导目录（2011年本）（2013年修正）》（国家发展和改革委员会令第21号）；

⑶关于印发《建设项目环境影响评价信息公开机制方案》的通知（环发[2015]162号）；

⑷《关于落实大气污染防治行动计划严格环境影响评价准入的通知》（环办[2014]30号）。

2.3 地方法律法规及规范性文件

⑴《吉林省环境保护条例》（2001年1月修改施行）；

⑵《吉林省地表水功能区》（DB22/388-2004）；

⑶《吉林省用水定额》（DB22/T389-2010）；

⑷《吉林省环保厅转发环保部关于进一步加强环境影响评价管理防范环境风险的通知》（吉环管字[2012]13号）；

⑸《吉林省环保厅转发环保部关于切实加强风险防范严格环境影响评价管理的通知》（吉环管字[2012]14号）；

⑹ 《吉林省环保厅关于进一步加强和规范建设项目环境影响评价工作的通知》（吉环管字[2012]18号）；

⑺《吉林省人民政府关于引发吉林省落实大气污染防治行动计划实施细则的通知》（吉环发[2013]31号）；

⑻《吉林省人民政府办公厅关于印发吉林省落实水污染防治行动计划工作方案的通知》（吉政办发[2015]72号）；

⑼《吉林省人民政府关于印发吉林省清洁水体行动计划（2016-2020年）的通知》（吉政发[2016]22号）；

⑽《吉林省人民政府关于印发吉林省清洁空气行动计划（2016-2020年）的通知》（吉政发[2016]23号）；

⑾《吉林省大气污染防治条例》（2016年5月27日吉林省第十二届人民代表大会常务委员会第二十七次会议通过）；
（12）《白山市声环境质量标准适用区域划分》（白山政发[2013]5号）。

2.4 导则、规范

⑴《建设项目环境影响评价技术导则  总纲》（HJ2.1-2016）；

⑵《环境影响评价技术导则  大气环境》（HJ2.2-2018）；

⑶《环境影响评价技术导则  地表水环境》（HJ2.3-2018）；

⑷《环境影响评价技术导则  地下水环境》（HJ610-2016）；

⑸《环境影响评价技术导则  声环境》（HJ2.4-2009）；

⑹《环境影响评价技术导则  生态环境》（HJ19-2011）。

2.5 项目文件及资料

⑴白山市浑江区投资项目管理中心与时代盛华科技有限公司签订的技术咨询合同；

⑵《白山市通沟周边区域基础设施配套项目可行性研究报告》。

建设项目概况

3.1项目名称：白山市通沟周边区域基础设施配套项目
3.2建设性质：新建

3.3建设地点及用地性质

本项目位于白山市浑江区通沟，处于通沟街道至韩家沟区域。项目修建9条道路及配套的管线工程，项目规划1路、2路、3路、5路周边现状有居民分布，居民住宅最近距离为10m；其余道路沿路两侧多为农田及拆迁棚户区（已无人居住）。
项目规划用地面积230491.2m2（其中行车道铺装122928.64㎡，绿化隔离带15366.08㎡；人行步道铺装92196.48㎡），路线全长7683.04m，均为规划市政道路用地。项目地理位置详见附图1，周围情况详见附图2。
4、建设规模及内容

本工程内容包括道路工程、亮化工程、绿化工程、给水工程、排水工程、供电工程、供热工程。修建9条道路及配套的管线工程，总长度为7683.04m，行车道铺装面积共计122928.64㎡，均采用沥青混凝土路面；绿化隔离带面积共计15366.08㎡；铺设人行步道面积共计92196.48㎡；安装路灯780盏，铺路边石15366.08m；铺设给水干线总长度为7683.04m；铺设排水管网总长度为15366.08m；敷设供电管线总长度7683.04m；铺设供热管线7683.04m；铺设供电线路7683.04m，管线均沿人行步道铺设。本项目管线工程不含相关泵站建设。

5、总投资

项目总投资为17777.22万元，资金全部自筹。

6、工程组成

本项目工程组成由道路工程、亮化工程、绿化工程、给水工程、排水工程、供电工程、供热工程等，详细如下：

表1 工程组成一览表

	序号
	指  标
	单位
	数量
	备注

	1
	工程内容
	
	
	

	1.1
	道路总长度
	m
	7683.04
	共计9条，行车道宽16

	1.2
	沥青混凝土铺装面积
	㎡
	122928.64
	

	1.3
	人行道铺装面积
	㎡
	92196.48
	

	1.4
	路边石
	m
	15366.08
	

	1.5
	绿化面积
	㎡
	15366.08
	

	1.6
	给水管线
	m
	7683.04
	沿人行步道铺设

	1.7
	污水管线
	m
	7683.04
	沿人行步道铺设

	1.8
	雨水管线
	m
	7683.04
	沿人行步道铺设

	1.9
	供电线路
	m
	7683.04
	沿人行步道铺设

	1.10
	供热管线
	m
	7683.04
	

	1.11
	路灯
	盏
	780
	

	1.12
	管线附属
	个
	223
	阀门井16个，排泥井16个，消火栓64个，检查井127个


7、方案设计

根据现有情况及周边地形，尽量采用大的曲线半径，综合考虑经济性、安全性和舒适性的前提下，确定本项目道路设计范围、道路中心线、红线宽度及起止点。

一、道路工程

（1）道路等级
规划路1号、2号、3号少部分路段现状为道路，其余路段现状均为农田或拆迁后空地，规划5路、8路部分区域原有少量灌木，均为原棚户区内自然生长的低矮灌木，随着棚户区拆迁工作的进行，该区域存在的少量灌木已被砍伐。

根据本项目道路的地理位置和沿线地形情况，依据城市道路工程设计规范以及平面、纵、横断面技术要求，确定本项目主要技术指标。项目道路总体布置图详见附图3。
表2 道路工程技术标准
	序号
	项目
	设计规范值
	设计采用值

	1
	道路等级
	城市次干路
	同规范要求

	2
	设计车速
	40公里/小时
	同规范要求

	3
	车道数
	
	双向2车道

	4
	荷载标准
	Bzz-100
	同规范要求

	5
	路面类型
	
	沥青混凝土

	6
	道路结构设计年限
	10年
	同规范要求

	7
	停车视距
	40米
	同规范要求

	8
	圆曲线最小长度
	35米
	35米

	9
	不设超高平曲线最小半径
	300米
	400米

	10
	最大纵坡
	6%
	1.5%

	11
	最小纵坡
	0.3%
	0.3%

	12
	一般凸形竖曲线最小半径
	600米
	6000米

	13
	一般凹形竖曲线最小半径
	700米
	6000米

	14
	一般竖曲线最小长度
	90米
	大于90米


纵断面设计

本项目道路纵断设计充分考虑地形条件，在满足技术标准的前提下，尽可能减少填挖方量。 纵断设计除考虑道路排水要求和非机动车的爬坡能力外，还要兼顾道路两侧的建筑物标高。
本项目工程范围内道路最小设计纵坡为0.3%，道路最大纵坡控制为1.5%。
道路横断面

本项目新建的9条道路均属城市次干路，道路横断面形式均为单幅路。
道路红线宽30m，横断面形式为：6m人行道+8m行车道+2m绿化带+8米行车道+6m人行道=30m。
机动车道路拱均采用1.5%直线双面坡，方砖步道采用2%直线一面坡。
（4）路基工程

道路路槽下0.8M内土基必须保证密实、均匀，达到规范要求的压实度。路槽底面土基设计回弹模量应大于20MPa。
新建道路全线采用50cm自然级配砂卵石换填处理土基。
路基填料应选用级配好的粗粒土作为填料，砾（角砾）类土、砂类土应优先选作路床填料，土质较差的细粒土可填于路基底部；当用不同填料填筑路基时，应分层填筑，每一水平层均应采用同类填料；当用细粒土作填料时，当土的含水量超过最佳含水量两个百分点以上时，应采取晾晒或掺入石灰、固化材料等技术措施进行处理；当路基基底为耕地或土质松散时，应在填筑前进行压实，基底压实度（重型）不小于90%；当路基填土高度小于路床厚度时，基底压实度不小于路床的压实度标准；当基底松散土层厚度大于30厘米时，应翻挖后再回填压实。
（5）路面结构

本项目规划路面采用沥青混凝土。按照《城市道路工程设计规范》（CJJ 37-2016）、《城市道路交通规划设计规范》（GB50220-95）规程进行设计。

车行道结构（沥青路面）：
经过沥青路面设计与验算系统计算后，结合白山市当地的实际情况，确定项目新建道路的总厚度为62cm，能够满足实际使用需求。路面结构形式如下：
5cm中粒式沥青混凝土 AC—16   压实度≥95%；
乳化沥青粘层油PC-3（0.5L/㎡）；
7cm粗粒式沥青混凝土AC—25   压实度≥95%；
乳化沥青透层油PC-2（1.0L/㎡）撒15#钉子石（0.3m³/100㎡）
15cm二灰碎石（8：17：75）   压实度≥98%；
15cm二灰碎石（8：17：75）   压实度≥98%；
20cm天然砂砾   压实度≥95%；
土基碾压；
总厚度62cm。
人行步道结构：
5cm 混凝土彩色方砖；
3cm水泥砂浆（1：3）；
15cm C25混凝土（设4m×4m假缝，深5cm宽0.5cm）；
5cm碎石垫层；
总厚：28cm。
（6）路缘石
道路立缘石：外露20cm，尺寸30cm×25cm×99cm，锯切石料。
道路平缘石：道路平缘石与人行步道方砖相平，无外露，尺寸10cm×15cm×49cm，锯切石料。项目道路两侧铺路边石共计15366.08m。
（7）道路交通设施
为保证道路交通的安全和顺畅，应合理设置道路标志、标线。在道路转弯和交叉路口等处要合理设置交通标志牌，标志牌分为指路标志、禁令标志、警告标志和引路标志等。在道路沿线和交叉口处画出标线。标线包括车道边缘线、车道分界线、交叉口斑马线、导向箭头线等。

（8）道路无障碍设计
道路无障碍设计人行过街设施的无障碍化是保证残疾人、年老体弱者平等参与社会生活，共享社会公共设施的重要措施。也是政府“以人为本”思想的重要体现。根据国家行业标准《无障碍设计规范》（GB50763-2012）规定，本设计充分体现出人性化要求，在人行道的各种路口设置缘石坡道，并保证缘石坡道下口高出车行道的地面不大于20mm。为满足视残者的出行要求，在人行道上设置指引残疾者前进的行进盲道和提示盲道，并按要求设置国际通用的无障碍标志等。盲道的位置和走向，以方便视残者安全行走和顺利到达无障碍设施位置为目的。盲道的铺设应连续，中途不得有电线杆、拉线、树木等障碍物
盲道按作用分行进盲道、提示盲道，盲道的位置一般在人行道绿带边0.5m处，设置宽度为0.6m。提示盲道设在行进盲道的起、终点、人行横道人口和转弯处。
（9）道路绿化
道路沿线绿化是给无机的道路添上有机的自然色彩，是环境景观的主要因素。道路沿线绿化的景观设计，首先要考虑的是景观美化功能，同时通过有效的绿化设计，加强司机的视线诱导，减轻高速行驶造成的紧张。 
道路绿化以吸尘减噪、保护环境、改善城市面貌为目的，是城市绿化的重要组成部分。本项目在新建道路中间设置宽绿化隔离带，绿化种植面积为15366.08㎡，道路绿化的种植对环境保护将起到很好的作用。根据当地气候特点种植耐寒的树种。
（10）照明
根据《城市道路照明设计标准》CJJ45-2015的规定，本项目新建道路按次干路道路照明进行设计，次干路平均亮度0.7cd/㎡，亮度总均匀度为0.4Lmin/Lav，平均照度10Lx，路面照度均匀度0.35Emin/Eav。
本项目安装的路灯采用金属六面锥拔梢杆，内外热镀锌，次干路灯具功率为80W，采用半截光型灯具。次干路灯杆高度为10m，灯距离为20米左右，项目安装路灯为双侧交错式布灯，灯臂长1.2m。项目共安装路灯780盏。 
本项目安装的路灯采用LED灯。
道路照明设计应根据道路和场所的特点及照明要求，选择常规照明方式或高杆照明方式。本项目建设路灯采用常规照明方式，布置方式为双侧交错式布灯。
本项目新建道路路灯由沿线原有箱变引来并增设照明回路，无需新增变压器。
照明线路接地采用铠装直埋无氧铜丝电缆（电缆规格型号为2×1.5mm，绝缘外径为11.5mm×4.1mm），埋深0.8m，穿路时采用钢管保护。

（11）穿越
  本项目规划1路涉及穿越浑江支流一处，利用现有管涵，无桥涵施工，规划5路、3路涉及穿越铁路各一处，利用已有铁路平交道口，管线穿越采用定向钻施工。
（12）工程量
表3 道路工程量一览表
	序号
	道路名称
	道路长度（m）
	行车道宽（m）
	行车道铺装面积（㎡）
	绿化面积（㎡）
	人行道铺装面积（㎡）
	路边石
（m）
	路灯
（盏）

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	规划1路
	552.36
	16
	8837.76
	1104.72
	6628.32
	1104.72
	56 

	2
	规划2路
	1179.89
	16
	18878.24
	2359.78
	14158.68
	2359.78
	120 

	3
	规划3路
	245.32
	16
	3925.12
	490.64
	2943.84
	490.64
	25 

	4
	规划4路
	733.89
	16
	11742.24
	1467.78
	8806.68
	1467.78
	75 

	5
	规划5路
	1726.69
	16
	27627.04
	3453.38
	20720.28
	3453.38
	175 

	6
	规划6路
	1043.34
	16
	16693.44
	2086.68
	12520.08
	2086.68
	106 

	7
	规划7路
	300.76
	16
	4812.16
	601.52
	3609.12
	601.52
	31 

	8
	规划8路
	940.15
	16
	15042.4
	1880.3
	11281.8
	1880.3
	95 

	9
	规划9路
	960.64
	16
	15370.24
	1921.28
	11527.68
	1921.28
	98 

	合计
	7683.04
	
	122928.64
	15366.08
	92196.48
	15366.08
	780 


（13）预测交通量

本项目道路等级为次干路，设计行车速度为40km/h，红线宽度为30m，路面宽16m，参考该地区的经济发展速度，确定未来年交通量增长速度。交通量预测结果详见下表。
表4 本项目交通量预测结果表

	序号
	年份
	单位
	规划路

	1
	2019
	辆/h
	210

	2
	2020
	辆/h
	226

	3
	2021
	辆/h
	244

	4
	2022
	辆/h
	263

	5
	2023
	辆/h
	284

	6
	2024
	辆/h
	306

	7
	2025
	辆/h
	330

	8
	2026
	辆/h
	356

	9
	2027
	辆/h
	384

	10
	2028
	辆/h
	414


二、给水
1、水量预测
用水量预测包括综合生活最高日用水、工业用水、浇洒道路及绿化用水、漏失水量、未预见水量、消防用水等。并根据根据《白山市城市总体规划》（2015-2030年），结合项目区综合现状综合考虑。
2、给水方案
项目给水接入点为DN400城市给水主干管，供水水质要求达到《城市供水水质标准》要求，现有供水管网正常供水压力按不利点的自由水压0.28MPa考虑压力。
3、给水管径确定
根据道路给水流量公式：
Q=AV=（π/4）×d2×V  
其中：V=0.9m/s×3600s=3240m/h
道路给水干线考虑设计时留有一定余量，经计算后，确定项目道路给水管线管径与既有道路接入的管网管径保持一致，为DN400，能够满足供水需求。
给水干线均与道路中心线平行，管道的埋设深度相对白山市冻土深度300-400mm以下，周边以黄沙围填。 
4、管材选择
目前，国内管材生产和实际使用情况，可用于给水管道工程中的主要管材有钢管、球墨铸铁管、小口径UPVC塑料管及高密度聚乙烯管（PE）等。经综合分析，确定本项目给水管网采用聚乙烯管（PE）。
5、附属设施的设计
（1）阀门井的设置
应能满足事故管段的切断需要，干线上的阀门间距一般为500～1000m，本项目道路500m设置一个阀门井，支管上阀门布置不应隔断5个以上的消火栓；支管与干线相接处，一般在支管上设置阀门，以使支管的检修不影响干线给水。
（2）消火栓的设置
消火栓的间距为120m。消火栓尽可能设在交叉路口和醒目处，按规定应距建筑物5m，以便消防车上水并不应妨碍交通，一般常设在人行道边。
（3）排泥井的设置
管段下凹处及阀门间管段的最低处设置排泥井，共设置排泥井16个。
（4）其他设计
管道接口：PE管采用热熔连接。
管道基础：给水管线基础采用120°砂石基础，管道接口处可采用混凝土枕基，施工时可根据地基条件最后确定。
6、工程量
本项目新建道路共计9条，总长度为7683.04m。铺设给水干线总长度为7683.04m，管材为PE管，管径为DN400。
表5  给水工程量表

	 序号
	道路名称
	道路长度（m）
	给水管网长（m）

	1
	规划1路
	552.36
	552.36

	2
	规划2路
	1179.89
	1179.89

	3
	规划3路
	245.32
	245.32

	4
	规划4路
	733.89
	733.89

	5
	规划5路
	1726.69
	1726.69

	6
	规划6路
	1043.34
	1043.34

	7
	规划7路
	300.76
	300.76

	8
	规划8路
	940.15
	940.15

	9
	规划9路
	960.64
	960.64

	合计
	7683.04
	7683.04


三、排水

根据《白山市城市总体规划》，结合项目区地势的特点和现有白山市城区污水处理厂的位置，初步确定排水系统根据地形地貌情况，本项目新建的9条道路排水采用雨、污分流制。根据现状既有市政管线及其他管线的实际情况确定管线的位置，污水汇流既有污水主管线中，雨水汇流既有市政雨水主管线。

本项目雨水的收集、排放可根据区域现有地形条件依靠重利流自然收集，不需要设置提升泵站。雨水管线布置充分利用自然地形，雨水汇流白山市区既有市政雨水主管线，最终排入浑江。污水排入白山市区既有污水管线，最终排入市区下游白山市污水处理厂。本项目污水、雨水管材统一采用PE管。
1、雨水排水系统

确定项目雨水管径为d600-D1200，排放坡度为2‰。
在新建的道路下敷设雨水管网，所有雨水干线均与中心线平行，管道的埋设深度相对白山市冻土深度以下，周边以黄沙围填。
管道连接：管道在管径相同时采用水面平接；管径不同时采用管顶平接，使下游管段起端和管内底标高低于上游管段终端管内底标高。
2、污水管道设计方案

（1）污水管线布置

本规划区地势比较平坦，考虑到污水管道按中期规模铺设，为保证近期污水流量较少时管内不发生淤积和沉淀，污水主干管的管径计算按近期平均流量时的设计流速进行校核，使其最小流速不低于0.6m/s。
本项目设计排水管线污水管径均为d800，排水管线坡度3-10‰。
所有排水干线均与道路中心线平行，管沟采用机械开挖，管道的埋设深度在当地冻土层以下，周边以黄沙围填。
管材：PE管；
管道连接：管道接口采用橡胶圈接口；
管道基础：砂石基础。
（2）沟槽、沟底与垫层

沟槽的宽度应便于管道铺设和安装，应便于夯实机具操作和地下水排出，沟槽边坡的最陡设计坡度符合现行国家标准《给水排水管道工程施工及验收规范》GB50268的有关规定。根据沟槽的土质情况，必要时沟槽壁应设置支撑或护板。当土壤承载力为8～100kPa和非岩石时，采用原状土作为基础；当土壤承载力为5～70kPa时，采用经夯实后的原土作为基础，夯实密度应达到95％。当沟底遇到岩石、卵石、硬质土、软的膨胀土、不规则碎石块及浸泡土质而不宜作沟底基础时，根据实际情况挖除后做人工基础，基础厚度采用0.3～0.5倍管径，且不小于150mm。当沟底遇到地下水时，采取降水施工。在管道接口处，应边铺设管道边挖工作坑；接口施工完毕后用砂或砾石回填，夯实。管道的垫层按回填材料的要求使用砂或砾石或混凝土垫层，当采用砂或砾石时，垫层厚度不小于50mm，且不大于150mm。

（3）检查井
检查井采用钢筋混凝土成品井，直径φ1250-1500mm，井盖基座和井体分离。具体方案见下表。
项目铺设排水管网总长度为15366.08m，其中雨水管网7683.04m，污水管网7683.04m。排水管网均采用PE管。
表6  排水管网工程量一览表

	序号
	道路
	长度（m）
	DN800污水PE管（m）
	雨水管（PE管）

	
	
	
	
	DN600
	DN800
	DN1000
	DN1200

	1
	规划1路
	552.36
	552.36
	552.36
	
	
	

	2
	规划2路
	1179.89
	1179.89
	1179.89
	
	
	

	3
	规划3路
	245.32
	245.32
	245.32
	
	
	

	4
	规划4路
	733.89
	733.89
	
	
	733.89
	

	5
	规划5路
	1726.69
	1726.69
	
	1726.69
	
	

	6
	规划6路
	1043.34
	1043.34
	
	
	1043.34
	

	7
	规划7路
	300.76
	300.76
	
	300.76
	
	

	8
	规划8路
	940.15
	940.15
	
	
	
	940.15

	9
	规划9路
	960.64
	960.64
	
	
	
	960.64

	
	合计
	7683.04
	7683.04
	1977.57
	2027.45
	1777.23
	1900.79


四、供电
10KV供电电源选用带铠装的交联聚氯乙烯绝缘电缆，穿镀锌管保护，本项目为高压铝芯YJV22-10电力电缆，采用直埋方式随道路敷设，总长度7683.04m。
五、供热
本项目供热工程为随道路敷设供热管线，项目区域内供热管网引自白山市通沟周边区域内换热站，根据建设单位提供的供热接管点情况说明，均采用低温热水直供系统。
本项目敷设的供热管线为随道路敷设，走向与新建道路走向一致，项目敷设供热管线总长度为7683.04m，管径为DN200。
热水管网敷设方式原则上全部采用直埋敷设。
供热管径DN≤250管材为无缝钢管，材质为20#；DN＞250管材为螺旋缝电焊钢管，材质为Q235-B。
热水管道采用直埋式预制保温管，保温材料采用聚氨酯硬质泡沫塑料，保温厚度为30-50mm，外套管采用高密度聚乙烯（PE），产品应符合《高密度聚乙烯外护管聚氨酯泡沫塑料预制直埋保温管》CJ/T114-2000的标准。
8、原材料消耗

本项目原辅材料用量及来源详见表7。

表7  原辅材料用量和来源一览表

	序号
	原辅材料名称
	单位
	用量
	备注

	1
	沥青混凝土
	m3
	14751
	在当地购买商品料

	2
	砂石料
	m3
	66074
	在当地购买商品料

	3
	水泥砂浆及混凝土
	m3
	16595
	在当地购买商品料

	4
	砖、条石
	m3
	5915
	在当地购买商品料

	5
	管线
	m
	30732
	外购


9、工程占地及三场

本工程内容包括道路工程、亮化工程、绿化工程、给水工程、排水工程、供电工程、供热工程。修建9条道路及配套的管线工程，总长度为7683.04m，行车道铺装面积共计122928.64㎡，均采用沥青混凝土路面；绿化隔离带面积共计15366.08㎡；铺设人行步道面积共计92196.48㎡；安装路灯780盏，铺路边石15366.08m；铺设给水干线总长度为7683.04m；铺设排水管网总长度为15366.08m；敷设供电管线总长度7683.04m；铺设供热管线7683.04m；铺设供电线路7683.04m，管线均沿人行步道铺设，工程永久占地面积230491.2㎡。本项目管线、检查井等附属设施均沿道路建设，与道路占地重合，不另行统计。
工程设施工场地1处，布设在规划5路拐点附近，占地为规划工业用地，现状为已拆迁空地，周围均为拆迁空地，占地面积为2000㎡，本工程砂石料、沥青混凝土、水泥混凝土等均采用外购商品料，混凝土不需堆存，砂石料采取边运边用方式，基本无需堆存场地，少量砂石料可直接就近堆放在工程占地内，无需施工场地堆存，施工场地主要用于工程管材的堆放及工程设施临时停放等，由于工程位于市区，施工场地不设置施工营地，餐饮可直接在附近解决，施工人员均为附近工人，不许提供住宿，如厕可利用周边居民及市政公厕。
施工道路外部利用现有的道路。本工程砂石料、沥青混凝土、水泥混凝土等均采用外购商品料，不单独设置取料场，工程土石方基本平衡，不设置取弃土场，产生的少量临时土方直接就近堆放在工程占地内，及时回填。

工程设施工场地1处，布设在规划5路拐点附近，占地现状为已拆迁空地，地表原为房屋、庭院及简易村路，随着拆迁工作的完成，占地区域已经平整完毕，地表现状为拆迁砖石、渣土覆盖。因此本工程施工场地无需场地平整，无表土产生。
10、砍伐及拆迁
本项目永久占地性质为市政道路用地，规划路现状均为农田或拆迁后空地。规划5路、8路部分区域原有少量灌木，均为原棚户区内自然生长的低矮灌木，随着棚户区拆迁工作的进行，该区域存在的少量灌木已被砍伐。不涉及林木砍伐、拆迁居民安置补偿等问题。
11、土石方平衡

由于项目区域地势起伏不大，因此挖填方较小。本工程土石方开挖总量9.1万m3，土石方回填总量17.15万m3，借方8.25万m3，全部来自外购商品砂石料。
表8  拟建工程挖填方平衡统计表   单位：万m3
	分区
	开挖
	回填
	外借
	综合利用

	
	
	
	数量
	来源
	数量
	去向

	道路工程
	4.1
	14.45
	10.55
	外购商品砂石料8.25

管线工程余方2.3
	0
	

	管线工程
	4.8
	2.6
	0
	
	2.2
	道路工程

	施工场地
	0.2
	0.1
	0
	
	0.1
	


12、施工进度安排
2018年8月—9月，完成可行性报告的编写、论证及批复工作；
2018年10月—2019年4月，项目初步设计、施工图设计、项目招投标及项目前期的各项准备工作；
2019年5月—2021年7月，完成全部工程的实施（冬季土建不施工）；
2021年8月，项目验收、交付使用。

与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题：

本项目为新建项目，故无原有污染情况及主要环境问题。

建设项目所在地自然环境社会环境简况

自然环境简况（地形、地貌、气候、气象、水文、植被、生物多样性等）：

1.地理位置

白山市位于吉林省东南部长白山地区的腹心地带，东部与延边朝鲜族自治州相连，西部与通化市为邻，北部同吉林市接壤，南部与朝鲜民主主义人民共和国隔鸭绿江相望。其地理坐标为北纬41°21´—42o49´，东经126°07´—128°18´，全市总面积17840km2，国境线长达457.6 km，东西相距180 km，南北长163 km。

本项目位于白山市浑江区通沟，地理位置详见附图1。

2.气候、气象

白山市区具有明显的北温带大陆性季风气候特征：夏季温热多雨而短促，冬季寒冷干燥而漫长，四季分明，历年平均气温4℃，最高气温37℃（1958年8月10日），年最低气温-35℃（1959年1月9日），冰冻期193天，冰冻深度最大为1.5m。主导风向为西南风，平均频率26%，最大风速12m/s，冬季静风期较多，占全区年33%。年平均降水量1000mm，最大日降水量104.3mm（1954年8月22日），每年7—8月份雨量较为集中，约占全年的46%。

3.地形、地貌

白山市位于长白山腹地，市区位于浑江河谷冲积盆地，构成两山夹一川的窄谷地貌特征，地貌类型有河漫滩、一级阶地和二级阶地，市区南面多山，北为浑江及漫滩平地，再北亦多山。地形变化较大，海拔在460—580m之间。

4、地质

本项目所在区域地势复杂，地貌单元为浑江二级阶地，由冲积物、洪积物、静水沉积物组成，基底母岩为页岩。第四系呈阶地状覆盖于整个工区之上。主要由耕土、粘土、砂砾石组成，局部有草炭土。厚度不一，一般5—10m 不等。侏罗系地层分部在工区外西南部山上，主要岩性由凝灰质砂岩、砂砾岩、泥岩等组成。元古界地层分布于工区外东南部山上。主要岩性为页岩和泥灰岩。由勘查钻探资料证明，工作区内第四系下伏地层为紫色页岩和黄绿色页岩，为元古界地层。区内未见构造及岩浆岩分布。区域地震裂度为Ⅵ度。
4.河流水文

浑江为鸭绿江水系，也是白山市境内的主要水系。其干流发源于老爷岭山脉西北侧，流经大阳岔、三岔子，三岔子以上为河源区，西南、西北、东北三岔分别发源于长白山龙岗山脉的大板石岭、三长旗岭、枫叶岭，汇于三岔子镇后称为浑江，一般12 月至翌年3 月水量最小，为枯水期，4 月下旬至6 月下旬为春汛期，7、8 月为夏汛，9—11 月为平水期。白山市位于浑江水系的上游，市区河宽120m，夏季水深1—2m，冬季低于1m；最大流速为1.55m/s，最大流量为246m3/s，多年平均流量为20.9m3/s，年径流量为4.2 亿m3。

白山市地下水较为丰富，埋藏深度一般为0.7m 左右，其流向与浑江基本一致，自东向西，市区内透水层江北为3m 以上，河谷下游均在4m 以上，江南在2—4m 之间。

地下水上部为第四系砂、砾、卵石孔隙潜水，大部分无上层滞水，第四系孔隙潜水埋深一般在1.6—6.8m，静态水位略高于埋深。含水层厚度一般在0.5—4.5m，流向西北。渗透系数为0.0025m/d，单位涌水量q=0.00123L/s·m。第四系孔隙水对混凝土无侵蚀性。该层水主要接受大气降水补给，与浑江水和下伏基岩裂隙水均有水力联系，基岩裂隙水为元古界页岩孔隙风化裂隙水，含水较贫乏，其补给来源为第四系孔隙水，并与第四系孔隙水水力联系密切，具有相同的水位。
环境质量状况

1.地表水

（1）地表水水质现状监测

①监测断面布设

本次环评就区域地表水体—浑江及其支流进行现状评价，布设了4监测断面，监测断面具体布设情况详见附图1及下表。

表9   地表水监测断面布设情况表

	序号
	监测点位置
	监测项目

	W1
	浑江河口断面
	pH、COD、BOD5、氨氮、石油类

	W2
	浑江七道江断面
	

	W3
	浑江西村断面
	

	W4
	浑江支流规划1路桥涵
	


②监测项目

监测项目共选择5项指标：为pH、COD、BOD5、氨氮、石油类。

③监测时间

2019年2月19日，由吉林省赢帮环境检测有限公司监测。

④监测结果

水质监测数据统计结果详见表10。

  表10    地表水现状监测结果     单位：mg/L（pH除外）

	监测断面
	监测日期
	pH
	COD
	BOD5
	NH3-N
	石油类

	1#
	2019.2.19
	7.34
	16
	3.2
	0.546
	0.01L

	2#
	
	7.25
	16
	3.5
	0.558
	0.01L

	3#
	
	7.66
	18
	3.8
	0.533
	0.01L

	4#
	
	7.58
	17
	3.6
	0.510
	0.01L


（2）地表水环境现状评价

①评价方法

地表水环境质量现状评价，采用单项标准指数法，其数学模式如下：

                         Sij=Cij/C0 

  式中：Sij—单项水质参数i在第j点的标准指数；

        Cij—第i种污染物监测结果，mg/L；

         C0 —第i种污染物评价标准，mg/L。
pH的标准指数计算式：
       SpH,j=
[image: image1.wmf]7

0

7

0

.

.

-

-

pH

pH

j

sd

        pHj≤7.0

       SpH,j=
[image: image2.wmf]pH

pH

j

su

-

-

7

0

7

0

.

.

        pHj>7.0

式中：SPH，j—pH在第j点的标准指数；

      pHj—j点的pH值；

      pHsd—地表水水质标准中规定的pH值下限；

      pHsu—地表水水质标准中规定的pH值上限。

当水质参数的标准指数≤1时，表明该水质满足规定的水质标准；当水质参数的标准指数＞1时，表明该水质参数超过了规定的水质标准，水体已经被该水质参数所表征的污染物所污染。

②评价标准

采用GB3838—2002《地表水环境质量标准》中的Ⅲ类标准。

③评价结果及分析

用标准指数法对各断面水质监测结果进行评价，各采样点的标准指数计算结果见下表。
表11   地表水现状评价结果表
	监测断面
	pH
	COD
	BOD5
	NH3-N
	石油类

	1#
	0.17
	0.80
	0.80
	0.546
	-

	2#
	0.13
	0.80
	0.88
	0.558
	-

	3#
	0.33
	0.90
	0.95
	0.533
	-

	4#
	0.29
	0.85
	0.90
	0.510
	-


上表可见，本项目设置各监测断面主要污染物标准指数均小于1，浑江水质较好，满足地表水Ⅲ类水质标准。
2.环境空气质量概况
（1）白山市2018年环境质量状况公报

根据2018年度白山市环境空气质量监测结果统计判断，区域环境空气质量满足《环境空气质量标准》GB3095－2012二级标准的要求。
表12  白山市区域空气质量现状评价表
	污染物
	年评价指标
	现状值 µg/m3
	标准值µg/m3
	占标率
	达标情况

	SO2
	年平均质量浓度
	16.67
	60
	27.78%
	达标

	NO2
	年平均质量浓度
	23.25
	40
	58.13%
	达标

	CO
	日平均第95百分位数
	1.10(mg/m3)
	4.0(mg/m3)
	27.50%
	达标

	O3
	8h平均第90百分位数
	83.50
	160
	52.19%
	达标

	PM10
	年平均质量浓度
	53.67
	70
	76.67%
	达标

	PM2.5
	年平均质量浓度
	30.83
	35
	88.09%
	达标


环境空气质量现状监测

①监测点布设

在评价区域内共布设4个监测点，环境空气质量现状监测点布设位置详见表13及附图1。

表13      环境空气监测布点

	序号
	监测点位名称
	监测点位描述

	1
	张家村
	了解项目上风向环境空气质量现状

	2
	七道江村
	了解项目所在地环境空气质量现状

	3
	马家沟
	了解项目下风向环境空气质量现状

	4
	浑江区政府
	了解项目下风向环境空气质量现状


②监测项目

TSP、PM10、SO2、NO2、CO共5项。SO2、NO2、CO监测小时值、日均值，TSP、PM10监测日均值，监测7天。

③监测时间

监测数据由吉林省赢帮环境检测有限公司于2019年2月19日至25日对监测点进行了现状监测。

④评价方法

评价方法采用最大占标率计算公式如下：

            Ii＝Ci/Coi
    式中：Ii ─i污染物的标准指数；

Ci ─i污染物的实测浓度，mg/m3；

          Coi─i污染物的评价标准，mg/m3。

利用各监测点的监测数据，统计各类污染物24小时平均浓度的检出率、浓度范围、超标率和最大超标倍数。

⑤监测及评价结果

监测及评价结果见表14。
表14   环境空气质量现状监测结果   单位：mg/m3
	监测点
	监测项目
	TSP
	PM​10
	SO2
	NO2
	CO

	A1
	日均浓度值范围mg/m3
	0.072-0.074
	0.030-0.034
	0.026-0.031
	0.018-0.021
	1.02-1.05

	
	日均最大占标率
	0.247
	0.227
	0.207
	0.263
	0.263

	
	超标率%
	0
	0
	0
	0
	0

	
	1h均浓度值范围mg/m3
	
	
	0.028-0.034
	0.017-0.027
	1.03-1.06

	
	1h均最大占标率
	
	
	0.068
	0.135
	0.106

	
	超标率%
	0
	0
	0
	0
	0

	A2
	日均浓度值范围mg/m3
	0.075-0.079
	0.032-0.038
	0.030-0.032
	0.019-0.023
	1.05-1.08

	
	日均最大占标率
	0.263
	0.253
	0.213
	0.288
	0.27

	
	超标率%
	0
	0
	0
	0
	0

	
	1h均浓度值范围mg/m3
	
	
	0.023-0.033
	0.015-0.025
	1.05-1.08

	
	1h均最大占标率
	
	
	0.066
	0.125
	0.108

	
	超标率%
	0
	0
	0
	0
	0

	A3
	日均浓度值范围mg/m3
	0.077-0.080
	0.034-0.039
	0.031-0.033
	0.020-0.024
	1.12-1.15

	
	日均最大占标率
	0.267
	0.260
	0.22
	0.3
	0.287

	
	超标率%
	0
	0
	0
	0
	0

	
	1h均浓度值范围mg/m3
	
	
	0.026-0.037
	0.016-0.027
	1.11-1.15

	
	1h均最大占标率
	
	
	0.074
	0.135
	0.115

	
	超标率%
	0
	0
	0
	0
	0

	A4
	日均浓度值范围mg/m3
	0.079-0.089
	0.037-0.045
	0.032-0.035
	0.022-0.026
	1.16-1.18

	
	日均最大占标率
	0.297
	0.300
	0.233
	0.325
	0.295

	
	超标率%
	0
	0
	0
	0
	0

	
	1h均浓度值范围mg/m3
	
	
	0.024-0.037
	0.015-0.027
	1.15-1.19

	
	1h均最大占标率
	
	
	0.074
	0.135
	0.119

	
	超标率%
	0
	0
	0
	0
	0


⑥评价结果

由统计结果表10可以看出：评价区域内各监测点TSP、PM10、SO2、NO2、CO全部达标，符合《环境空气质量标准》（GB3095－2012）中的二类标准。

⑶声环境质量概况

①监测点布设
本项目在评价区域内共布设23个噪声监测点位，详见表15及附图4。
表15  厂界噪声监测点位
	采样点
	监测时间
	测点位置
	监测目的

	N1
	2月19日
	规划1路起点
	了解建设项目沿线声环境背景状况

	N2
	
	规划1路终点
	

	N3
	
	规划1路起点处西侧敏感点
	

	N4
	
	规划1路起点处东侧敏感点
	

	N5
	
	规划2路起点
	

	N6
	
	规划2路起点处北侧敏感点
	

	N7
	
	规划2路起点处南侧敏感点
	

	N8
	
	规划2路拐点1北侧敏感点
	

	N9
	
	规划2路拐点1规划住宅区
	

	N10
	
	规划3路起点
	

	N11
	
	规划3路北侧敏感点
	

	N12
	
	规划3路南侧敏感点
	

	N13
	
	规划4路起点处敏感点
	

	N14
	
	规划5路起点
	

	N15
	
	规划5路终点
	

	N16
	
	规划5路起点处北侧敏感点
	

	N17
	
	规划5路起点处南侧敏感点
	

	N18
	
	规划6路起点
	

	N19
	
	规划6路终点
	

	N20
	
	规划7路起点
	

	N21
	
	规划7路终点
	

	N22
	
	规划8路起点
	

	N23
	
	规划9路起点
	


②监测方法

按照《声环境质量标准》（GB3096-2008）中相关监测要求进行监测。

③监测时间

吉林省赢帮环境检测有限公司于2019年2月19日对上述监测点进行了昼夜监测。

④监测结果及评价

噪声监测结果见表16。

表16噪声监测结果 [dB（A）]

	测点编号
	昼间
	夜间

	
	监测值
	标准
	监测值
	标准

	1#
	52
	55
	41
	45

	2#
	52
	
	42
	

	3#
	53
	
	42
	

	4#
	51
	
	43
	

	5#
	52
	
	41
	

	6#
	50
	
	42
	

	7#
	51
	
	42
	

	8#
	52
	
	41
	

	9#
	50
	
	42
	

	10#
	52
	
	42
	

	11#
	50
	
	40
	

	15#
	51
	
	40
	

	21#
	52
	
	42
	

	12#
	51
	65
	41
	55

	13#
	52
	
	42
	

	14#
	52
	
	41
	

	16#
	51
	
	41
	

	17#
	52
	
	42
	

	18#
	50
	
	42
	

	19#
	51
	
	41
	

	20#
	50
	
	42
	

	22#
	50
	
	41
	

	23#
	51
	
	41
	


根据《白山市声环境质量标准适用区域划分》（白山政发[2013]5号），本项目本项目规划3路以南区域、规划4路及规划6路以西区域为3类区，规划3路以北区域、规划4路及规划6路以东区域为1类区，从监测结果上看，监测点昼间和夜间噪声值均低于《声环境质量标准》（GB3096-2008）中1类、3类标准限值。区域声环境质量现状较好。
4、地下水质量现状

根据《环境影响评价技术导则  地下水环境》（HJ610-2016），本项目涉及的市政道路和管道建设工程均为IV类建设项目，IV类不开展地下水环境影响评价。
5、生态环境现状监测与评价

（一）评价区生态环境特点
（1）地形地貌
白山市地处长白山腹地，境内山峰林立，绵亘起伏，沟谷交错，河流纵横。长白熔岩台地和靖宇熔岩台地覆盖境内大部分地区，龙岗山脉和老岭山脉斜贯全境。龙岗山脉海拔800-1200m，相对高度在500－700m之间；老岭山脉山体高大，海拔1000－1300m，相对高度500－800m之间。鸭绿江沿岸地形起伏较大，沟谷切割较深，地势较险峻。境内最高点长白山主峰白云峰海拔2691m，为东北地区最高峰；最低点靖宇县的批州口子，海拔279.3m。白山市地处长白腹地，其区域地质属华北区的辽东分区的浑江小区，地质构造为太子河－浑江陷褶断东束的浑江上游断陷。
（2）气候
该区属亚寒带高寒山区林区温度及季节性气候区，温差变化较大。历年最高温度为36.5℃，最低温度为-34.8℃，冻结深度1.5m左右，冻结期为11月，解冻期为翌年4月中旬，平均积雪厚度30～40cm。年最大降雨量为1088.8mm,最小为637mm，多集中在7、8月份。季节风明显，冬季多西北风，春季多西南风，最大风力7级，一般为3～４级，最大风速为20～25m/s左右。
（3）土壤植被
评估区内土壤以暗棕壤土为主，土质松散，肥力较高，含水性较好，厚度一般为0.3m，有机质含量5.52%，全氮含量0.261%，全磷含量0.139%，全钾含量2.084%，pH值6.5左右。
评估区内植被茂密，覆盖率在75%以上，植被主要以天然次生林和少量人工林为主，主要植物为桦树、柞树、杨权、柳树、灌木丛、杨树和落叶松等，草本主要有沙草、乔本科、蕨类、蒿类等。
（4）水系
区内主要水系是浑江，发源于老岭山脉，流域全长432km，自北东向西南流经本区北部。江宽30～200m，一般70m左右，最大流量为2600m3/s,一般流量为20.30m3/s，最小流量为0.63m 3/s, 该区1957年8月的最高洪水位标高为465m。
（二）农田生态系统现状评价
植被的生物量反映了植被的生产力水平，是区域生态环境质量的重要标志。文中所说的生物量均为地面以上的植物部分，并未包括地下部分和枯枝落叶部分。评价区内农作物均按玉米考虑。据统计，评价区内玉米平均单产为8.8t/hm2，此外，根据吉林省玉米的产量与秸秆量的比例调查，比例为1:1，据此可以推算出农田的地上部分生物量为17.6t/ hm2。
（三）林地生态系统现状调查
区内林地均为人工林，林龄在1-2年左右，属于幼林，平均树高50～150cm，胸径5～10cm。人工林在本区调节区域小气候、防风、保护农田等方面发挥着重要的功能。据调查，当地人工林单位面积的蓄积量约为5-10m3/hm2，评价区林木的生物量约为0.5t/m3。
（四）动物资源调查
据调查，本区动物主要为陆生哺乳类和鸟类。  
本工程位于白山市区范围内。区域内人类活动相对频繁，人类活动对野生动物的干扰相对比较强烈；加上林地结构单一，野生动物缺少合适的栖息环境，其种类、数量都较少，分布地域狭窄，难以见到大型兽类。
评价区虽然难以见到大型兽类，但小型野生动物如松鼠、大林姬鼠等常可见到；林栖鸟类大山雀、大杜鹃分布较广泛；两栖类中国林蛙鲜有分布；在项目附近主要为村栖型鸟类，如喜鹊、乌鸦、麻雀、家燕等。
评价区内野生动物资源较少，种类、数量有限，据现场调查和咨询林业部门及专家，没有国家和吉林省重点保护的野生动物。
（五）水生生物
根据调查，浑江及其支流河水中鱼类较少，河段无保护鱼类，主要为一般淡水小鱼，并且无重点保护鱼类洄游通道及产卵场。本流域浮游动物主要为清洁水体种类，底栖动物种类中耐清洁种类也较多。浮游动物的主要食物来源是浮游植物，因此浮游植物的种类、生物量等变化与浮游动物的变化情况密切。
（六）水土流失及保持
经查阅相关资料和通过现场调查，白山市水土流失主要以水力侵蚀为主。根据《关于划分国家级水土流失重点防治区的公告》及《吉林省人民政府关于确定水土流失重点防治区的公告》，项目区不属于国家级水土流失重点防治区。项目区属于东北黑土区，容许土壤流失量为200t/（km2•a）。项目区位于轻度水蚀区，水土流失类型以水力侵蚀为主，水土流失形式主要为面蚀、沟蚀。根据实地勘查，项目区土壤侵蚀以轻度侵蚀为主，确定水土流失背景值为500t/（km2•a）。
建国以来，当地人民政府在项目所在区域的水土流失治理方面做了大量工作，取得了较大成绩。特别是八十年代以来，本着预防和治理相结合的原则，在项目区以治理荒山荒坡和开展治理小流域水土流失为主，重点发展了经济林和水保林，增加了森林植被，改善生态环境，控制了水土流失。在适宜的地方大力发展“小果园”和速生用材林，搞好城镇和“四旁”绿化，对荒坡、荒地植树种草，进行保土耕作，修小型水利工程，修治沟骨干工程，结合水土保持治理工程统一规划道路。通过治理，为发展当地经济、保护生态环境、控制水土流失起到了极大作用。
项目区水土流失治理主要采取植树造林、兴修梯田，沟壑修建谷坊、塘坝，山坡地修建截水沟等治理措施，对25°以上的坡耕地和水土流失严重的小片荒地进行退耕还林等措施。使得水土流失得到了有效抑制。
主要环境保护目标（列出名单及保护级别）：
 本项目位于白山市浑江区通沟，通沟街道至韩家沟。项目修建9条道路及配套的管线工程，项目规划1路、2路、3路、5路周边现状有居民分布，居民住宅最近距离为10m；其余道路沿路两侧多为农田及拆迁棚户区（已无人居住）。本项目附近环境保护目标见表17。

表17 环境保护目标一览表

	环境要素
	环境保护目标
	距道路红线距离
	户数
	保护级别

	环境空气
	通沟街道
	规划2路，10m
	180
	《环境空气质量标准》
（GB3095-2012）中的二级标准

	
	七道江村
	规划9路，40m
	45
	

	
	明德小学
	规划9路，220m
	150人
	

	
	万和花园
	规划5路，30m
	500
	

	
	天主教堂
	规划1路，25m
	10人
	

	
	规划1、2、3、4、5路周边棚户区居民（尚未拆迁部分）
	规划1、2、3、4、5路，10m
	55
	

	声环境


	通沟街道
	规划2路，10m
	180
	GB3096-2008《声环境质量标准》 1类区

	
	天主教堂
	规划1路，25m
	10人
	

	
	规划1、2、3路（北侧）周边棚户区居民（尚未拆迁部分）
	规划1、2、3路（北侧），10m
	45
	

	
	七道江村
	规划9路，40m
	45
	GB3096-2008《声环境质量标准》3类区

	
	规划3路（南侧）、4、5路周边棚户区居民（尚未拆迁部分）
	规划3路（南侧）、4、5路，10m
	10
	

	
	万和花园
	规划5路，30m
	500
	

	地表水
	浑江及支流
	
	《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类水域


污染控制目标如下：
（1）控制施工期施工人员产生的生活污水随意排放，确保地表水体环境不受影响。

（2）严格控制施工期工程建筑材料的运输和装卸过程产生的扬尘、粉尘、沥青烟气以及营运期行驶车辆产生的汽车尾气及扬尘对周围环境空气产生的不利影响，控制本项目施工期扬尘满足GB16297-1996《大气污染物综合排放标准》中无组织排放标准。

（3）控制施工期机械设备噪声满足GB12523-2011《建筑施工场界环境噪声排放标准》中相应标准要求。

（4）控制本项目施工期施工垃圾以及施工人员生活垃圾产生量，须按照要求妥善处置，在运输过程中加强防范措施，避免对周围环境产生二次污染。

（5）加强占地管理，划定施工范围，加强区域生态环境保护，保护评价区陆生植被和动物资源。

（6）加强营运期路面保养工作，降低营运期汽车尾气及扬尘对环境空气产生的影响。

（7）加强营运期交通管理，降低交通噪声对周围声环境的影响。
评价适用标准

环境质量标准：

1、地表水

本项目所在区域的地表水体为浑江，根据DB22/388—2004《吉林省地表水功能区》的规定，本项目所在区域执行《地表水环境质量标准》（GB3838—2002）Ⅲ类标准，见表18。

表18  地表水环境质量评价标准(摘录)

	污染物
	单位
	Ⅲ类

	pH
	无量纲
	6～9

	COD≤
	mg/L
	20

	BOD5≤
	mg/L
	4

	氨氮≤
	mg/L
	1.0


2、环境空气

项目所在区域环境空气质量执行《环境空气质量标准》（GB3095—2012）中二级标准，详见表19。

表19 环境空气质量标准    单位：μg/m3
	序号
	污染物
	年平均值
	日平均值
	小时平均值
	日最大8h平均
	标准来源

	1
	PM10
	70
	150
	—
	—
	GB 3095-2012

《环境空气

质量标准》

二级标准

	2
	TSP
	200
	300
	—
	—
	

	3
	SO2
	60
	150
	500
	—
	

	4
	NO2
	40
	80
	200
	—
	

	5
	PM2.5
	35
	75
	—
	—
	

	6
	CO
	—
	4
	10
	—
	

	7
	O3
	—
	—
	200
	160
	


3、声环境

本项目所在区域位于通沟，根据《白山市声环境质量标准适用区域划分》（白山政发[2013]5号），本项目规划3路以南区域、规划4路及规划6路以西区域为3类区，规划3路以北区域、规划4路及规划6路以东区域为1类区，因此适用于《声环境质量标准》（GB3096-2008）规定的1类、3类标准，详见表20。

表20    声环境质量标准（摘录）

	区域名称
	采用标准
	标准值  dB（A）

	
	
	昼间
	夜间

	声环境
	1类
	55
	45

	
	3类
	65
	55


污染物排放标准：

1、废水

本项目施工生活废水排入防渗旱厕或公厕，定期清掏用于堆肥。试压水沉淀后用于降尘，施工期废水不外排，项目营运期本身无废水排放。
2、废气

本项目产生的废气主要为施工期扬尘，属于无组织排放，排放执行《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)中无组织排放限值，具体标准值见表21。

表21  废气排放标准

	环境要素
	标准级别
	标准限值
	标准来源

	颗粒物
	二级
	最高允许排放浓度
	无组织监控浓度
	GB16297-1996

《大气污染物综合排放标准》

	
	
	120mg/m3
	1.0mg/m3
	

	沥青烟
	
	150mg/m3
	生产设备不得有明显无组织排放存在
	


3、噪声

施工期主要设备噪声源评价标准采用《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011），见表22。

表22    施工阶段作业噪声限值

	噪声限值

[dB（A）]
	昼间
	夜间

	
	70
	55


本项目道路为城市次干路，根据《白山市声环境质量标准适用区域划分》（白山政发[2013]5号），本项目规划3路以南区域、规划4路及规划6路以西区域为3类区，规划3路以北区域、规划4路及规划6路以东区域为1类区，根据《声环境功能区划分技术规范》（GBT15190－2014），运营期噪声采用《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348－2008）中4a类，规划1路两侧、2路两侧及3路北侧、规划5（规划6路以东）、规划8（规划6路以东）道路55m内为4a类，55m以外为1类。规划4、5（规划6路以西）、6、7、8（规划6路以西）、9路道路两侧及3路南侧道路25m内为4a类，25m以外为3类，详见表23。

表23工业企业厂界环境噪声排放标准（摘录）

	类  别
	适  用  范  围
	环境噪声标准值[dB（A）]

	1
	居民区、行政办公
	昼  间
	55
	夜  间
	45

	3
	工业、仓储
	
	65
	
	55

	4a
	道路两侧55m、25m之内
	
	70
	
	55


4、固体废物

一般固废执行《一般工业废物储存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及2013年修改单；生活垃圾参照执行《城市生活垃圾处理及污染防治技术政策》（建城[2000]120号）和《生活垃圾处理技术指南》（建城[2010]61号）。

总量控制指标:
本项目为城市市政道路建设项目，在营运期不涉及水、大气等污染物排放，

因此，本项目不进行总量申请控制。
评价工作等级:

1、大气环境评价工作等级
根据《环境影响评价技术导则  大气环境》（HJ2.2-2018），本项目为市政道路，沿线无集中废气排放源，可不进行大气环境影响评价。
2、地表水环境评价工作等级
本项目施工生活废水排入防渗旱厕或公厕，试压水沉淀后用于降尘，施工期废水不外排，项目营运期本身无废水排放，根据《环境影响评价技术导则 地表水环境》（HJ2.3-2018）中5.2评价等级确定规定，根据排放方式和废水排放量划分评价等级，其中分为直接排放和间接排放两种情况，对于无废水排放的项目未对地表水环境评价工作等级做规定。
3、声环境评价工作等级
根据《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2009）中5.2评价等级划分规定，建设项目所处的声环境功能区为GB3096规定的1类、3类地区，建设项目建设前后评价范围内敏感目标噪声级增高量在3[dB（A）]以下，且受影响人口变化不大，在确定评价工作等级时，如建设项目符合两个以上级别的划分原则，按较高级别的评价等级评价，按二级评价。评价范围为道路红线外200m范围内。
4、地下水环境评价工作等级
根据《环境影响评价技术导则  地下水环境》（HJ610-2016），本项目涉及的市政道路和管道建设工程均为IV类建设项目，IV类不开展地下水环境影响评价。
 5、生态环境评价工作等级
根据《环境影响评价技术导则  生态影响》（HJ19-2011），本项目占地面积小于2km，长度小于50km，占地为一般区域，确定生态环境评价工作等级为三级。

工程分析
工艺流程简述（图示）：
1）施工期

①施工期原料运输、堆放产生的粉尘和扬尘；路面铺设过程中沥青产生的污染物对环境空气将产生不利影响。

②施工中各类施工机械设备运行和工程建设作业都产生噪声，对附近环境敏感的产生影响。

③本项目管道建设、修路过程中将产生废料和垃圾。

④工程占地干扰生态环境。

2）营运期

工程投入运营后，对该地区的经济发展和改善当地居民的生活质量将产生积极的影响。但同时也会有一些不利因素，主要为道路交通噪声、扬尘等对周围环境的影响。

3）工艺流程分析

管道施工期工艺流程详见下图1。


[image: image3.emf]测量放线 沟槽开挖 基底清理 管道基础

管道连接安装 检查井施工 管道与检查井连接 回填

粉尘 、 噪声

粉尘 、噪声

固体废物


图1 管道施工工艺流程图

道路施工工艺流程图见下图2。

[image: image4.emf]机械作业

土路平整 路基施工 材料运输

路基防护 路面施工

辅助工程 交通工程 运营期

噪声

扬尘 、 噪声

沥青烟

噪声 、 汽车尾气

扬尘 、 固废

           

                        图2   道路施工流程示意图                               

主要污染工序

施工期：

1、废水
1）含油废水

项目施工期所用施工机械以及运输车辆如检修不及时，易跑、冒、漏的污油，露天机械被雨水冲刷后产生的少量油污，含油污的废水随地表径流进入附近地表水体，将对地表水产生不良影响。因此本项目施工期应加强施工机械以及运输车辆的管理，并委托当地的汽修厂对其进行维护和冲洗，严禁在施工路段维修及清洗车辆，雨天应对机械设备进行遮盖，避免含油污水进入地表水。
2）暴雨径流

    施工期若遇雨天，裸露的地表泥土及粉状材料很容易被冲刷而随雨水带走，进入地表水体，影响地表水水质。

3）生活污水
本项目施工人员均来自于当地居民，平均施工人员约为20人，职工生活污水按30L/d·人计，施工期按15个月计（冬季不施工，不计入），生活污水约为0.6m3/d，主要污染物为COD、BOD5、SS，项目施工人员生活废水产生量较小，污染物浓度较低，直接排入附近农户的防渗旱厕或公厕。

4）试压水
本项目管道施工后需要进行试压，试压采用自来水，工程分段施工，试压水循环使用，总产生量约为900m3，主要污染物为SS，经沉淀后可在施工过程中用于降尘，不外排。
2、废气

①路基开挖填土、填方及材料装卸过程中易产生扬尘，尤其是大风、干燥天气，会造成扬尘污染；

②路面平整、检查井等施工过程，如遇大风天气，会造成扬尘等大气污染；

③砂砾等原材料在运输、装卸过程中产生扬尘污染；

④物料运输车辆在施工场地运行过程中将产生大量扬尘；

⑤本项目管道敷设过程中PE管连接采取热熔的连接方式。PE管本身是一种环保且性能高的管材，热熔时会产生极少量的非甲烷总烃。

⑥本项目不需要在施工现场设置拌合场，故无大量沥青烟产生，运输采用专用封闭车辆，只是在摊铺过程中产生少量沥青烟气，为间歇性排放，产生量较小。

3、噪声
本项目施工所用机械设备种类繁多，据调查，目前道路建设施工使用的机械主要有：挖掘机、轮式装载机、平地机、压路机、摊铺机等。施工机械设备在作业期间所产生的噪声值见表24。

        表24 各种机械设备的噪声值一览表  单位：dB（A）

	序号
	机械类型
	声源特点
	噪声值（测点与设备距离5m）

	1
	挖掘机
	不稳态源
	82

	2
	轮式装载机
	不稳态源
	89

	3
	平地机
	流动不稳态源
	88

	4
	压路机
	流动不稳态源
	74

	5
	摊铺机、汽车
	流动不稳态源
	84


4、固体废物

工程施工期间产生的固体废物主要产生的废弃垃圾和施工人员产生的生活垃圾。开挖破土、路面开挖等建筑垃圾、废弃建材地表垃圾杂物、废砖、废石等，可利用部分用于回填低洼处，不可利用部分交由环卫部门作为建筑垃圾统一处理处置，排放量约为230t/施工期。生活垃圾主要是施工人员日常生活产生，施工期按15个月计（冬季不施工，不计入），平均施工人员约为20人，按每人0.5kg/d，则施工期固废为0.01t/d（4.5t/施工期）。如处理不当将对环境造成一定负面影响。
5、生态影响
（1）对植被的影响
本项目共占用土地232491.2㎡，现状为农田及拆迁后空地，其中永久占地230491.2㎡，均为规划市政道路用地，临时占地2000m2，为规划工业用地，这一区域范围内的生态系统结构随之改变。原有的陆生植被将被破坏。本工程永久占地为农田及拆迁后空地，施工结束后将对临时占地进行平整，因此工程不会对评价区的植被类型、植物区系组成及植被覆盖率产生明显影响。
（2）施工对陆生生物的影响
施工期间，车辆运输、机械轰鸣，施工人员活动和施工机械噪声将会对野生动物，特别是鸟类和兽类产生较大影响。一般施工设备噪音达80～90dB（A），这种噪音波及范围约200m左右。因此施工期影响范围内的一些种类迁徙减少或消失。
（3）水土流失
本工程永久占地230491.2m2，临时占地2000m2，占地类型主要为农田及拆迁后空地。这些占地必然对地表植被及土壤产生破坏。由于施工期间对土地的破坏，会影响此区域的土壤营养成份，从而引起一定程度的水土流失，临时占地在工程结束前应进行平整，恢复原状。
（4）对人群健康的影响                                                                             
工程施工期人员相对集中，增加了流行性、传染性疾病的交叉感染机会。如果存在卫生不达标及管理不善等原因，也会增加施工人员的发病机率。施工期间，机械搅拌、交通运输等过程都将产生声级较强的噪声，施工中心区可达80～95dB（A），将对施工人员身体健康造成不利影响，为此施工人员应采取劳保防护措施。
6、社会环境影响

施工车辆的进出对现有道路的占用，会影响沿线居民的出行；施工车辆的往来将造成扬尘污染，也会降低附近居民的生活质量；另外施工噪声和交通噪声也会影响现有道路两侧及沿线居民的休息。
施工营地的生产废水、生活污水、生活垃圾、生产废物的排放、施工人员的文明程度都可能会给当地居民的日常生活带来不同程度的影响。

营运期：

废水
主要的地表水污染物来源于雨水径流冲刷路面的大气降尘、飘尘、气溶胶、汽车行驶泄漏物等产生废水，主要污染物包括SS、石油类、有机物等，通过地表径流直接排入地表水体，将会对地表水水质以及水中生物产生一定的负面影响。

废气

本项目建成后投入使用，主要的大气污染物为来往车辆排放的尾气，尾气中的CO、NOX、烃类物质等，会对环境空气造成一定影响。污染物主要来自曲轴箱漏气，燃料系统挥发和排气筒的排放，而大部分碳氢化合物和几乎全部的氮氧化物及一氧化碳都来源于排气管。一氧化碳是燃料在机内不完全燃烧的产物，主要取决于空燃比和各种汽缸燃料分配的均匀性。氮氧化物产生于过量空气中的氧气和氮气在高温高压的气缸内。碳氢化合物产生于汽缸壁面淬冷效应和混合气不完全燃烧。

营运期大气污染源强采用JTGB03-2006《公路建设项目环境影响评价规范》推荐行驶车辆排放气态污染物源强计算公式进行估算，计算公式如下：

[image: image5.wmf]ij

i

i

j

E

A

Q

1

3

1

3600

-

=

å

=


式中：Qj—j类气态污染物排放强度（mg/s•m）；

      Ai—i型车预测年的小时交通量（辆/小时）；
      Eij—汽车专用公路运行工况下，i型车j类排放物在预测年的单位排放因子（mg/辆•m）。

该公路工程车辆单车排放因子推荐值见表25，车辆尾气排放源强计算结果见表26。

       表25 车辆单车排放因子推荐值一览表  单位：mg/m·辆

	车型
	小型车
	中型车
	大型车

	CO
	31.34
	30.18
	5.25

	NOx
	1.77
	5.4
	10.44


表26 车辆尾气污染物排放源强一览表  单位：mg/m·s

	污染物
	2022
	2025
	2028

	
	高峰
	高峰
	高峰

	CO
	3.76
	5.49
	8.24

	NOx
	0.21
	0.31
	0.46


噪声
本项目建成后投入使用，车辆的发动机、冷却系统、传动系统等部件均会产生噪声。另外，行驶中引起的气流湍动、排气系统、轮胎与路面的摩擦、鸣笛等也会产生噪声。

4、固体废弃物

营运期固体废弃物主要源于运输车辆撒落的运载物、发生交通事故车辆散落的装载物及乘客丢弃的物品。

5、事故风险

项目投入运营后，可能诱发的环境风险主要为本道路运输事故隐患。运输事故可能造成有毒有害物质的泄漏，从而引发环境风险，对地下水水环境产生不利影响。

项目主要污染物产生及预计排放情况

	 内容

类型
	排放源
	污染物名称
	产生浓度及

产生量
	排放浓度及

排放量

	废水
	施

工

期
	生活

污水
	COD

SS
	200mg/L、0.054t

100mg/L、0.027t
	200mg/L、0.054t

100mg/L、0.027t

	废气
	施

工

期
	非甲烷总烃
	非甲烷总烃
	少量
	少量

	
	
	扬尘
	粉尘
	少量
	少量

	
	
	沥青烟
	沥青烟
	少量
	少量

	
	运

营

期
	汽车尾气
	CO、NOx
	少量
	少量

	固

体

废

物
	施

工

期
	施工人员
	生活垃圾
	4.5t
	4.5t

	
	
	建筑垃圾
	建筑垃圾
	230t
	230t

	噪

声
	施

工

期
	本阶段噪声主要来源于各类施工机械，其声压级在74～89dB(A)之间，通过距离衰减和屏障隔声衰减后场界处能够满足《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）。

	
	运

营

期
	本阶段噪声主要为运输车辆行驶噪声，处界噪声能够满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中4a类标准限值。

	主要生态影响
本项目道路占地现状为农田及拆迁空地，评价区域内尚未发现珍稀濒危植物物种，沿线植被类型多为区内常见物种。因此，道路建设造成植被面积损失对植物物种的影响主要是造成其数量上的减少，但并不会导致物种的消失，不会对区域内植被资源和植物物种多样性产生明显的不良影响，亦不会对植物种类及其分布造成大的不利影响。总的来说，工程建设占地对生物量造成一定的损失，但损失量较小，不会对整个生态系统造成明显影响。在施工过程中严格管理，少占用土地，施工结束后及时恢复，道路等相关占地地面硬化，可以降低施工带来水土流失影响，项目建设完成后，通过对区域地面恢复措施后，可有效降低对生态的影响。

1



施工期环境影响分析

（1）地表水环境影响分析

1）含油废水

本项目施工期加强施工机械以及运输车辆的管理，并委托当地的汽修厂对其进行维护和冲洗，严禁在施工路段维修及清洗车辆，雨天对机械设备进行遮盖，正常情况下无含油污水。
2）暴雨径流

项目施工期若遇雨天，裸露的地表泥土及粉状材料很容易被冲刷被雨水带走进入地表水体，影响地表水水质。工程建设应尽量在非雨季施工，控制材料进出。防止施工泥浆、废渣等在施工过程中散落到附近地表水体。

3）生活污水

本项目不设营地，项目施工人员生活废水产生量较小，污染物浓度较低，直接排入附近农户的防渗旱厕或公厕，对地表水基本无影响。

4）试压水
本项目管道施工后需要进行试压，试压水循环使用，主要污染物为SS，经沉淀后可在施工过程中用于降尘，不外排。对地表水基本无影响。

（2）大气环境影响分析

扬尘

砂砾及石料等建材运输和大风天气是扬尘的主要来源。根据类比分析，在天气晴朗、施工现场未定时洒水的情况下，公路施工期过程中TSP的浓度详见表27。

表27施工期TSP预测浓度表

	施工内容
	起尘因素
	风速（m/s）
	下风向距离（m）
	浓度（mg/m3）

	砂土
	装卸、运输
	1.5
	50

100

150
	9.0

1.7

0.8

	石料
	运输
	2.5
	50

100

150
	8.6

6.7

3.5


根据现场踏查，项目规划1路、2路、3路、5路周边现状有居民分布，居民住宅最近距离为10m。由表见，施工期TSP污染严重，灰土及石料在装卸、运输、现场施工过程中，风速为1.5m/s时，距现场150m范围内环境空气中TSP浓度在0.8—9.0mg/m3之间，均超过了GB3095-2012《环境空气质量标准》中的二级标准要求，因此，在不采取任何降尘措施的前提下，项目施工期对项目沿途居民区人居环境将产生较大不良影响。因此必须采取有效措施以尽量减少粉尘的排放。砂石在运输过程中禁止超载，装高不得超出车厢板，并应用篷布覆盖，避免散落。此外，运输车辆在施工场地行驶时产生的扬尘采取洒水措施防治，禁止大风天气施工，对施工场地进行围挡。采取上述措施后，污染程度会明显降低。

2）汽车尾气

项目施工机械运行中会有尾气产生，主要成分为CO、NOx，本环评要求建设单位对机械和运输车辆定期进行养护，污染物排放量不大，经过空气稀释扩散后对环境空气影响较小。

3）沥青烟气
本项目不需要在施工现场设置拌合场，故无大量沥青烟产生，只是在摊铺过程中产生少量沥青烟气，为间歇性排放，产生量较小，建议施工单位在满足施工要求的前提下注意控制沥青的温度，以减少有害气体的产生，同时应采取水冷措施，可使沥青烟的产生量明显减少，对大气环境造成影响较小。

4）非甲烷总烃
本项目管道敷设过程中PE管连接采取热熔的连接方式。PE管本身是一种环保且性能高的管材，热熔时会产生少量的非甲烷总烃。由于热熔均在室外进行，经大气扩散稀释作用，几乎不对周围环境空气质量产生影响。
（3）声环境影响分析

本项目施工所用机械设备种类繁多，据调查，目前公路建设施工使用的机械主要有：挖掘机、装载机、平地机、压路机、摊铺机、汽车等。施工机械设备在作业期间所产生的噪声值见表28。   

表28 各种机械设备的噪声值一览表  单位：dB（A）

	序号
	机械类型
	声源特点
	噪声值（测点与设备距离5m）

	1
	挖掘机
	不稳态源
	82

	2
	装载机
	不稳态源
	89

	3
	平地机
	流动不稳态源
	88

	4
	压路机
	流动不稳态源
	74

	5
	摊铺机、汽车
	流动不稳态源
	84


施工噪声源可近似视为点声源。根据点声源噪声衰减模式，可估算出施工期间离声源不同距离处的噪声值。预测模式如下：


[image: image6.wmf])

/

lg(

20

0

0

r

r

L

L

p

p

-

=


式中：Lp—距声源r（m）处的施工噪声预测值，dB（A）；

Lp0—距声源r0（m）处的参考声级，dB（A）。

根据上述模式可以计算出各类型施工机械在不同距离处的噪声值见表29。
    表29  各种施工机械在不同距离处的噪声预测值一览表  单位：dB（A）

	机械类型
	噪声预测值

	
	5m
	10m
	25m
	40m
	45m
	100m
	150m

	挖掘机
	82
	68
	57
	50
	49
	42
	38

	轮式装载机
	89
	75
	63
	58
	57
	49
	46

	平地机
	88
	74
	62
	56
	55
	48
	44

	压路机
	74
	60
	48
	42
	41
	34
	30

	摊铺机、汽车
	84
	70
	58
	52
	51
	44
	40

	叠加值
	92.7
	79
	67
	61
	61
	53
	49


根据上表的预测结果，结合施工现场环境噪声评价标准《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）进行分析，本项目各施工机械昼间噪声达标距离为25m，夜间噪声达标距离为100m。道路附近居民与项目道路工程最近距离为10m。根据噪声预测结果，项目施工期间昼间及夜间均对上述居民区均产生较大影响。为了尽量降低项目施工活动对居民的影响，项目在施工过程中应采取一定防治措施。因此，本环评建议将高噪设备设置在远离敏感点处并设施工维护，合理规划施工平面，并要求施工单位对施工机械和车辆进行维护保养，施工车辆运输尽量少鸣笛，加强施工期环境管理，尽量加快施工速度，缩短工期，道路分段施工并合理安排施工时间，靠近居民住宅处要求夜间禁止施工，尤其禁止高噪设备启动，路段靠近居民区两侧建立声屏障。施工期相对运营期而言，其噪声影响是短期的、暂时的，施工活动结束，施工噪声影响也就随之结束。

（4）固体废物影响分析

施工期固体废物主要为路面开挖、管道敷设产生的废弃垃圾和生活垃圾。施工产生的废料主要管沟开挖破土、路面开挖等建筑垃圾、地表垃圾杂物约为230t/施工期，主要是废砖、废石等，交由环卫部门作为建筑垃圾统一处理处置，对周围环境影响较小。生活垃圾产生量为4.5t/施工期，集中存放，定期清运至指定垃圾堆放点。另外，要求严格控制施工期固体废物的产生量，在运输过程中加强防范措施，在妥善处置的前提下，施工期固废物不会对周围环境产生影响。

（5）社会环境影响分析
本项目不穿越人口密集区，且均为新建道路，故本项目产生的不利社会影响较小，施工过程中对沿线居民出行不便的影响较小，建议道路工程分段施工，保证通行顺畅，工程建成后将促进沿线的社会经济发展，提高沿线居民的生活质量和水平，为居民出行提供便利条件。

（6）施工期风险分析

1）在雨季施工时，若连续大雨不断，很可能产生滑坡、泥石流等现象，因此对施工人员有一定的潜在危害性。

2）施工期车辆、人员活动频繁，给项目所在路段原有交通带来负担，可能会造成交通拥堵，甚至发生交通事故。

3）施工期建材（水泥，砂石等）的泄漏，会对水环境及空气环境造成一定程度的影响。

（7）施工期生态影响分析

1）对道路沿线区域内野生动物的影响分析

本项目白山市浑江区通沟市政道路建设，占地均为规划市政道路用地，现状大部分为农田及拆迁后空地，道路沿线绝大部分为农田及拆迁空地，少部分区域分布有少量居民。沿途野生动物主要为田鼠、松鼠、蛙类等；鸟类主要是麻雀、燕子、喜鹊等未发现涉及有重要野生动物或者鸟类的明显集中栖息繁衍等敏感生境。本工程的建设不会对区域内野生动物栖息环境产生不良影响，且不会对重点生态功能区的主体功能区划有影响。
2）对沿线所经区域植被的影响

本项目占地均为规划市政道路用地，现状大部分为农田及拆迁后空地，项目施工期对沿线植物的影响，主要是施工过程中施工扬尘对植被的影响，本项目在施工、材料运输等过程中，如果不采取防尘措施，将会产生粉尘和扬尘污染，风吹起的扬尘在随风飘落到道路沿线植物的嫩枝、新梢等组织上后，将影响植物的光合作用，妨碍植物生长。因此，必须采取防尘措施，减轻施工期粉尘对植被的不良影响。
粉尘和扬尘污染对植物生态环境产生的影响主要体现在施工期施工、材料运输等过程，但是施工期较短，影响周期短，并且随着雨水冲刷，将减轻施工扬尘对植物的不利影响。如果同时采取洒水及风天停止施工等防尘措施，粉尘影响和污染程度会明显减轻，对沿线植被影响较小。

（8）水土流失量预测分析
根据项目区土壤侵蚀的背景资料和项目建设的特点，水土流失预测将采用专家预测和经验公式法，一方面要确定原土地利用条件下的水土流失背景；另一方面要通过相应的目的调查、分析，确定本项目建设期和运营期再塑地貌的土壤侵蚀量，按照已确定的预测年限，逐年进行新增水土流失量预测。

① 预测时段的划分

根据本工程建设特点、施工方法及工期，该工程施工及占地将扰动土壤，引起水土流失，而工程运行期已经对上述责任区采取了水土保护措施，不再涉及水土流失问题，因此确定工程水土流失预测时段为工程施工期，本工程施工期为2年。

② 预测方法

根据工程区域土壤侵蚀的背景资料和工程建设特点，水土流失预测将采用专家预测和经验公式法，确定原土地利用条件下的水土流失背景值；另一方面要通过相关的调查、分析，确定施工期和营运期再塑地貌的土壤侵蚀，按照计算公式如下：

W=F×A×P×T

式中：W—某一施工区水土流失量（t）；

F—加速侵蚀面积（km2）；

A—加速侵蚀系数，本工程A值取0.65-2.0；

P—原生地貌土壤侵蚀模数（t/km2·a），本工程为500t/km2a。

T—侵蚀时间（a）。

③ 预测结果及其分析
根据公式及有关系数，施工占地情况，计算出本工程施工区水土流失背景值，详见表30。

表30本工程施工区水土流失背景值

	项目名称
	占地面积（km2）
	原生地貌侵蚀模数（t/km2.a）
	预测年限（a）
	水土流失背景值（t）

	工程占地
	0.2325
	500
	2
	232.5


本工程水土流失主要是施工期间土石方开挖引起的，此时对地面扰动较大，水土流失表现为雨水冲溅和径流冲刷等。

根据施工期的扰动面积和实际流失面积，将施工期扰动的面积新增水土流失量统计如表31。

表31施工区扰动面积新增水土流失量预测结果表

	项目名称
	流失预测面积（km2）
	加速侵蚀系数（A）
	预测时间（a）
	原生地貌侵蚀模数（t/km2.a）
	预测水土流失量（t）

	工程占地
	0.2325
	1.5
	2
	500
	348.75


 根据上表将本项目施工期水土流失与测量统计如表32。

表32施工期水土流失量统计表
	项目名称
	流失时间（a）
	预测水土流失量（t）
	水土流失背景量（t）
	水土流失增量（t）

	工程占地
	2
	348.75
	232.5
	116.25


通过对本项目施工期水土流失的预测结果可以看出，由于施工期在一定程度上破坏了施工区原有地貌，使表层松散，抗水力侵蚀能力减弱，使土壤失去了原有的固土防风能力，从而增加了一定量的水土流失，在不采取任何水土保持措施的情况下，施工期将新增水土流失量116.25t。施工时应压实填铺的回填土。争取土料随铺随压减少松土的存在。建设完成后及时恢复地表原貌，以减少水土流失。
（8）施工期对交通运输的影响

本项目施工过程会对途经此区域的车辆造成一定影响，建议在拟建路段之前设置指示标志，方便途经车辆及时更换路线，同时在拟建路段起、终点设置围护，防止车辆误入，在采取以上措施后，施工期不会对交通运输产生较大影响。

营运期环境影响分析
1、废水

1）地表水环境影响分析

主要的地表水污染物来源于雨天雨水径流冲刷路面及桥面上的大气降尘、飘尘、气溶胶、汽车行驶泄漏物等产生废水，主要污染物包括SS、石油类、有机物等。影响道路附近地表径流的因素很多，主要为降雨量及两场降雨之间的间隔时间，两场雨之间的间隔时间越长，路面及大气中积累的污染物量越多，而降雨量的大小则直接影响着初期雨水中污染物浓度的大小。一般情况下，路面径流污染物随着降雨和路面及大气污染的增大而增大，排污速率随着降雨时间的延长而减少。根据有关资料及类比分析，路面初期雨水引起的河流污染物浓度的增量较小，可忽略不计，污染物增量与背景值叠加后不会改变原有水质类别。

2）污水排放对地下水影响分析

由于本项目建有污水管道，因此为防止运营期污水渗漏等对地下水产生影响，本项目采取如下防渗措施：①雨、污水排水管材采用PE管，PE管热熔连接，管材及接口均不渗漏，直埋的塑料排水管道不腐蚀；②提高操作人员的技术水平，妥善管理，建立严格的生产管理制度，遵守操作规程，加强对设施的检修，防治污水渗漏污染地下水。通过采取上述措施后，污水渗漏导致污染地下水可能性很小，项目的实施可以满足地下水环境保护要求。

废气

汽车尾气是道路营运过程中环境空气的主要污染源，汽车在道路上行驶，是一个流动污染源。在计算分析中，将车辆尾气视为一个等效的线源。

根据《环境影响评价技术导则  大气环境》（HJ2.2-2018）及《公路建设项目环境影响评价规范》（JTGB03-2006），本项目为市政道路，沿线无集中废气排放源。运营期主要大气污染源是在道路上行驶的车辆排放的汽车尾气，根据可研对交通量的预测，运营期车流交通量远小于20000辆/日（标准小客车），污染物排放量很小，因此本环评对废气污染物不作进一步预测。
根据已建的公路环境评价、公路竣工环境保护竣工验收调查和公路监测类比表明，即便是交通量很大的公路，距公路中心线150m以内的污染物浓度已接近背景值。根据近几年已建成高速公路的竣工环境保护验收调查报告的综合结果显示，公路两侧的CO、NO2的浓度没有明显的超标现象，汽车尾气对环境的影响范围和程度十分有限，本项目汽车尾气排放对公路沿线环境空气环境影响较小。随着我国执行汽车用油品质和汽车制造水平的不断提高，我国执行的汽车单车污染物排放标准也将提高，单车汽车尾气中污染的排放量将会不断降低，公路对沿线空气质量带来的影响轻微。

噪声

①预测模式选择

本项目建成后投入使用，车辆的发动机、冷却系统、传动系统等部件均会产生噪声。另外，行驶中引起的气流湍动、排气系统、轮胎与路面的摩擦、鸣笛等也会产生噪声。

本评价采用HJ2.4-2009《环境影响评价技术导则 声环境》中道路交通运输噪声预测模式。预测时段为2022年（运营初期）和2028年（远期）。预测时需将各种车辆按其噪声大小分成为大型车、中型车和小型车，分别预测某一类车辆的等效声级，然后把三类车辆的等效声级叠加得到总声级。

1）预测公式

①i型车等效声级的预测模式


[image: image7.wmf]16

)

lg(

10

)

5

.

7

lg(

10

)

lg(

10

)

(

)

(

L

2

1

0

-

D

+

+

+

+

+

=

L

r

T

V

N

L

h

ep

i

i

i

E

i

p

j

j


式中：
[image: image8.wmf]i

h

ep

)

(

L

-第i类型车的小时等效声级，dB（A）；


[image: image9.wmf]i

E

L

)

(

0

-第i类车速度为Vi；水平距离为7.5m处的能量平均A声级，dB（A）；

Loi-该车型车辆在参照点（7.5m）的平均辐射噪声级，dB（A）；

Ni-该车型车辆的小时车流量，辆/h；

T-计算等效声级的时间，取T=1h；

Vi-该车型车辆的平均行驶速度，km/h；

ΔL-修正量，dB（A）；


[image: image10.wmf]r

-从车道中心线到预测点的距离，m；


[image: image11.wmf]1

j

、
[image: image12.wmf]2

j

-预测点到有限长路段两端的张角，弧度。

②预测点昼间和夜间的环境噪声预测值计算式：
（LAeq）预=101g[100.1（Leq）交+100.1（Leq）背]

式中：（LAeq）预-预测点昼间或夜间的环境噪声预测值；

     （LAeq）交-预测点昼间或夜间的交通噪声预测值；

（LAeq）背-预测点的环境噪声背景值，即该预测点现状环境噪声值。

2）模式参数的确定

①交通量的确定

本项目小型车、中型车和大型车的构成比约为小型车74%，中型车24%，大型车2%。

②营运期车速确定

a、公式计算法

根据《公路建设项目环境影响评价规范》，按如下公式计算行车速度：


[image: image13.wmf]4

3

2

1

1

1

1

k

u

k

k

u

k

v

i

+

+

+

=

               
[image: image14.wmf](

)

[

]

i

i

i

i

m

vol

u

h

h

-

+

=

1


式中：vi-第i种车型车辆的预测车速，km/h；当设计车速小于120km/h时，该型车预测车速按比例降低；

ui -该车型的当量车数；

ηi-该车型的车型比；

vol-单车道车流量；

mi-其他2种车型的加权系数。

k1、k2、k3、k4分别为系数，详见表33。

表33 车速计算公式系数
	车型
	k1
	k2
	k3
	k4
	mi

	小型车
	-0.061748
	149.65
	-0.000023696
	-0.02099
	1.2102

	中型车
	-0.057537
	149.38
	-0.000016390
	-0.01245
	0.8044

	大型车
	-0.051900
	149.39
	-0.000014202
	-0.01254
	0.70957


b、根据项目直接影响区相似公路车辆运行状况分析确定车速。

③单车行驶辐射噪声级Loi

a、第i种车型车辆在参照点（7.5m处）的平均辐射噪声级dB（A）Loi按下式计算：

小型车      LOS=12.6+34.73 lgVS+△L路面 
中型车      LOM=8.8+40.48lgVM+△L纵坡

大型车      LOL=22.0+36.32 lgVL+△L纵坡   

式中：右下角注S、M、L --分别表示小、中、大型车；

Vi--该车型车辆的平均行驶速度，km/h。

b、源强修订

公路纵坡引起的交通源强修正量△L纵坡计算取值详见表34。

表34  路面纵坡噪声级修正值

	纵坡（%）
	噪声级修正值dB（A）

	≤3
	0

	4～5
	+1

	6～7
	+2

	＞7
	+3


注：本表仅对大型车和中型车修正，小型车不作修正。

公路路面引起的交通噪声源强修正量△L路面取值详见表36。

表36 常规路面修正值△L路面
	路面类型
	不同行驶速度修正量km/h

	
	30
	40
	≥50

	沥青混凝土
	0
	0
	0


注：沥青混凝土路面，路面修正量取0dB（A）。本表仅对小型车修正，大型车和中型车不作修正。

④距离衰减量△L距离的计算

当行车道上的小时交通量大于300辆/h时，
[image: image15.wmf]r

r

L

0

lg

10

=

D

距离


当行车道上的小时交通量小于300辆/h时，
[image: image16.wmf]r

r

L

0

lg

15

=

D

距离


式中：r -等效行车道中心线至接受点的距离，m；
[image: image17.wmf]2

1

r

r

r

×

=


r1-接受（预测）点至近车道行驶中线的距离，m；

r2-接受（预测）点至远车道行驶中线的距离，m；

R0-等效行车道中心线至参照点的距离，r0=7.5m。

⑤地面吸收声衰减量△L地面计算

△L地面＝－Agr
当声波越过疏松地面传播时，或大部分为疏松地面的混合地面，且在接受点仅计算A声级前提下，Agr可用下式计算

Agr=4.8-(2hm/d)[17+(300/d)]≥0 dB（A）

式中：Agr-地面效应引起的衰减值，dB（A）；

d-声源到接受点的距离，m；

hm-传播路径的平均离地高度，m；

hm=面积F/d，可按下图计算。

若Agr计算出负值，Agr可用0代替；其它情况可参照《声学户外声传播的衰减第2部分：一般计算方法》（GB/T17247.2）进行计算。

[image: image18.wmf]
估计平均高度hm的方法

⑥公路弯曲或有限长路段引起的交通噪声修正量△L1的计算

[image: image19.wmf]
有限长路段                  公路内弯曲            公路外弯曲

[image: image20.wmf](

)

0

1

180

lg

10

q

=

D

L


式中：θ-预测点向公路两端视线间的夹角（º），见上图。

⑦障碍物声衰减量△L障碍物的计算

△L障碍物＝△L树林＋△L农村房屋＋△L声影区 

a、△L树林为林带引起的障碍衰减量。
通常林带的平均衰减量用下式估算：

ΔL树林= k • b

式中：k为林带的平均衰减系数，取k=－0.1dB/m；

b为噪声通过林带的宽度，m。

林带引起的障碍衰减量随地区差异不同，最大不超过10dB（A）。例如北方地区林木密度小，衰减量适当降低。

b、△L房屋为建筑物的障碍衰减量。

建筑物对噪声的附加衰减量估算按表37取值。

在噪声预测时，接受（预测）点设在房屋的窗前，随后建筑的环境噪声级详见表37及下图。

表37建筑物噪声衰减量估算值

	房屋状况
	衰减量
[image: image21.wmf]L

D


	备注

	房屋占地面积40～60%
	–3dB（A）
	

	房屋占地面积70～90%
	–5dB（A）
	

	每增加一排房屋
	–1.5dB（A）  最大绝对衰减量≤10dB（A）
	


[image: image22.png]B AT B =8, +5,

Sa

AR AU B R A AT A = A

BRI = x100%





  第一排房屋占地面积计算示意图

c、△L声影区为预测点在路堤或路堑两侧声影区引起的绕射声衰减量。

当预测点处于声照区，△L声影区＝0；

当预测点位于声影区，△L声影区主要取决于声程差δ。

在计算绕射声衰减量时使用菲涅耳数Nmax。菲涅耳数定义为：


[image: image23.wmf]l

d

2

max

=

N


式中：Nmax-菲涅耳数；

λ-声波波长，m；

δ-声程差，m；由下图计算δ，δ＝a＋b－c；

a-声源与路基边缘（或路堑顶部）距离，m；

b-接受（预测）点至路基边缘（或路堑顶部）距离，m；

c-声源与接受（预测）点间的直线距离，m。

[image: image24.png]BRI E 0. K
R AT 1. 2
FRAATABFRITAAL




  声程差δ计算示意图

线源绕射声衰减量的计算模式如下式：

[image: image25.png]I ()

axtan (420
ALwgic= a*n
3xax,[(t? =1)

~10xIg(
2xIn(t+4J(t* =1))

)

)

et

(4> 1)




其中t=20×Nmax/3。

3）交通噪声预测与评价

根据以上模式和参数，计算得到营运初期、营运中期及远期路段两侧不同距离噪声预测值，结果详见表38。

        表38  拟建道路营运期交通噪声预测结果表

	时段
	预测点距路中心线距离（m）

	
	10
	20
	30
	40
	80
	160
	200

	2022年
	昼间dB（A）
	59.24
	54.73
	51.74
	50.36
	46.99
	43.33
	42.03

	
	夜间dB（A）
	47.99
	43.48
	40.49
	39.11
	35.74
	32.08
	30.78

	2028年
	昼间dB（A）
	62.25
	57.74
	54.75
	53.37
	50.00
	46.34
	45.04

	
	夜间dB（A）
	51.00
	46.49
	43.50
	42.12
	38.75
	35.09
	33.79


由上表中可以看出，在不考虑环境噪声背景值时，远期道路中心线两侧10m范围外昼间、夜间可满足3类标准要求，中心线两侧20m范围外昼间、夜间可满足2类标准要求，中心线两侧30m范围外昼间、夜间可满足1类标准要求。
根据HJ2.4-2009《环境影响评价技术导则·声环境》要求，进行敏感目标噪声环境影响评价时，以预测的交通噪声贡献值与现状声环境背景值进行叠加作为评价量，对沿线主要敏感点最近距离处的噪声级做出预测，与敏感点现状噪声进行比较，并根据评价标准进行评价，了解交通噪声对敏感点处的声环境影响情况。

本项目现状及规划最近环境敏感点均为规划2路拐点1北侧敏感点（最近距离10m），主要环境敏感点环境噪声预测结果见表39。

表39 本项目声环境敏感点噪声影响预测结果

	敏感点
	预测时段
	预测值

dB（A）
	标准值

dB（A）
	超标量

dB（A）

	项目路段沿线居民区
	近期
	昼间
	52.18
	55
	--

	
	
	夜间
	42.43
	45
	--

	
	远期
	昼间
	54.97
	55
	--

	
	
	夜间
	44.58
	45
	--


根据上述交通噪声预测结果，本工程建成后，道路沿线两侧现有居民区以及规划居住区等环境敏感点均可达到相应标准要求，产生的影响可以接受。

4、固废

营运期的固体废弃物主要是运输车辆撒落的运载物、发生交通事故的车辆装载的货物、乘客丢弃的物品等，其形式为沿道路呈线性分布。由于本道路建成后有环卫部门和城市绿化部门对道路全线进行养护，在对道路进行养护的同时，也对沿线的垃圾进行收集，清扫、集中处理，故营运期固体废弃物对环境影响不大。

5、事故风险分析

1）事故原因分析

营运期风险主要是指交通事故和由此引发的危险品泄漏等事故，主要包括以下两方面：

①造成交通事故时，汽车燃料的泄露对沿线植被及环境空气产生一定影响。由于交通事故的发生，个别路段将出现交通阻塞，汽车鸣笛对沿线村民等环境敏感点影响较大。

②危险品的泄漏将对沿线地表水体、植被、农田等造成不可估量的损失。

2）防范措施

①为防止和杜绝危险品运输过程中的恶性事故发生，应严格执行危险品运输的有关规定，并办理有关运输危险品准运证，运输车辆应有明显标志。

②在危险品运输之前，应检查危险品是否有滴漏、撒落、脱离车辆等事故发生。

③在危险品运输途中，司乘人员应严禁吸烟，停车时不准靠近明火和高温场所。驾驶员在运输途中必须集中精力，要注意观察路标，尤其是路过居民点时更要注意交通安全。

④严禁运输化学危险品的车辆停靠在沿线上环境敏感点处，并在该处设置严禁停车的标志牌，以防撞车事故发生。

⑤在运输途中万一发生燃烧、爆炸、污染、中毒等事故时，驾驶员必须根据承运危险货物的性质，按规定要求，采取相应的救急措施，防止事态扩大，并应及时向当地公路运政机关和有关部门（如公安、环保）报告，共同采取措施消除危害。

⑥在出现大雾时，通过限制车速或关闭道路以减轻或消除车辆追尾和其它事故发生。

⑦制定运输化学危险物品在该段发生事故情况下的环保预案，要求在第一时间封闭该路段，并尽快切断污染源。对陆域泄露污染物采取措施围堵，减少或避免污染物进入水体。

项目运营过程中的环境风险主要为运输有毒、有害、易燃易爆等危险物品的车辆发生事故，导致危险品泄漏，可能会造成对沿线环境、河流水体的污染。虽然发生事故的概率很小，但仍须采取必要的管理措施和工程措施来降低该类事故的发生率，同时制定应急措施及预案，把事故发生后对环境的影响降低至最低程度，做到预防和救援并重，本工程的环境风险水平是可以接受。
环境保护措施

施工期污染防治措施

一、废水污染防治措施

①施工期应加强施工机械以及运输车辆的检修工作，避免产生油污滴漏，减少机械的露天操作，尽量入棚操作，不能入棚操作的，雨天应对机械设备进行遮盖，避免含油污水进入地表水体。

②工程建设应尽量在非雨季施工，控制材料进出。防止砂石料、渣土等在施工过程中散落到附近地表水体。

③本项目管道施工后需要进行试压，试压采用自来水，工程分段施工，试压水循环使用，主要污染物为SS，经沉淀后回用降尘，对地表水基本无影响。
④生活污水直接排入附近农户的防渗旱厕或公厕，严禁随意排放，对地表水基本无影响。

二、废气污染防治措施

本项目道路沿线，应注意减少大气污染物对居民的影响。具体措施如下：

①施工场地内由于积尘较大，进入现场的应经常洒水，使路面保持湿润，并铺设草包等覆盖物，以减少由于汽车行驶和风吹引起的扬尘。

②运输禁止超载，装高不得超出车厢板，并应加盖覆盖物，避免抛撒。

③禁止大风天气施工，合理确定施工场地，对施工场地进行围挡。

④施工场地及建筑材料运输，采取苫布遮盖或者密闭运输，避免在运输过程中发生遗撒或泄漏，运输路线尽量远离居民区，减少扬尘对周围居民的影响。

⑤对施工机械和车辆定期进行养护，减少汽车尾气对周围环境的影响。

⑥根据《吉林省落实大气污染防治行动计划实施细则》中关于工程开挖土方集中堆放，以缩小扬尘影响范围，及时回填，回填土方时，在表层土质干燥时应适当洒水，防止扬尘。各种管线堆放处应采取覆盖防尘布、覆盖防尘网等措施。运输车辆要全部采取密闭措施，严禁渣土车沿途洒落，在建筑工地集中区域设置运输指定通道，规定时间路线进行运输作业。

综上，本项目施工期施工过程中产生的扬尘，经采取相应措施后，对周围居民影响不大。

三、噪声污染防治措施

本项目道路沿线有居民分布，在路线近距内有居民区的路段，应注意减少噪声对居民的影响。具体措施如下：
①尽量加快施工速度，缩短工期，在居民区一侧建立声屏障及施工围挡。

②合理安排施工时间，午间以及夜间时段内严禁施工。

③运输车辆穿越或经过路线近距内有居民区的路段，禁止鸣笛，严禁瞬时突发噪声。

④将高噪设备设置在远离敏感点处并设施工维护，施工场地及建筑材料运输尽可能远离居民区，合理规划施工平面。要求施工单位对施工机械和车辆进行维护保养，施工车辆运输尽量少鸣笛，加强施工期环境管理。

施工期产生的噪声影响是暂时的，施工活动结束，施工噪声影响也就随之结束，对周围居民影响不大。

四、固废污染防治措施

①严格控制施工过程中固体废物的产生量。施工过程中建筑垃圾要及时清运到垃圾填埋场，防止因其长期堆放而产生扬尘。建筑垃圾的运输要按规定路线运输，在规定地点处置，并不定期地检查执行情况。

②生活垃圾不得随意丢弃，应设临时收集施工垃圾的垃圾站，定期送指定垃圾处理场进行处理。

五、生态保护及水土流失

1、生态保护措施
（1）生态资源保护

a.合理规划，做好土石方的纵向调运，尽可能减少临时占地。

b. 合理安排施工进度，尽量减少过多的施工区域，缩短临时占地使用时间，施工完毕立即恢复植被或复垦。

c. 所有临时占用的土地，所有可恢复的土地，事后都应恢复生态。
（2）临时占地生态恢复措施

本项目临时施工场占地为空地，规划在道路及配套工程实施中合理使用临时占地，缩短占用时间，工程竣工后及时清理平整土地，恢复原状。
（3）路网绿化栽植建议

①本项目绿化应按区域总体规划，沿线视路基形式、路段所处环境特征、路容景观及诱导视线路宽、交通设施等要求，逐个路段专门设计。

②道路两侧绿化除考虑路基防护外，还应考虑路网景观及环境保护作用，如水土保持、降噪、防治空气污染等，在条件允许的情况下。并与当地园林管理部门相配合，统一规划绿化带。

③在绿化带种植果树、柳树或杨树，同时栽种低矮品种灌木、草皮、花卉并围以绿篱等，这样既能防尘和隔音，又不影响视线。

2、水土流失防治方案
（1）道路工程水土流失防治措施

本工程采用有效可靠的技术措施，如雨、污水排水、绿化、照明等工程的构筑物，避免了水土流失。排水系统根据道路地形、地势、坡度的实际情况，设置了排水沟及相应的排水构筑物，确保排水通畅。

（2）绿化工程水土流失防治措施

本项目在设计时针对可能造成水土流失影响环境的工程，采取了合理可行的生态建设工程。在绿化带种植果树、柳树或杨树，同时栽种低矮品种灌木、草皮、花卉并围以绿篱等，绿化工程即美化沿线环境，又效的防治了道路的水土流失。

（3）路基填筑前先修建简易排水设施。

（4）对易产生水土流失的高填深挖方路段，采取在短期内完成施工，防止塌方，控制水土流失。

营运期污染防治措施

一、废水污染防治措施

项目运营后需要加强对排水设施的管理，确保雨、污管线排水顺畅，为了避免道路运输对水环境风险，要对进出的危险品运输车辆实施全程监控，发现任何情况立即通知驾乘人员；严禁各种泄露、散装、超载的车辆上路，防止抛撒。发生事故时立即启动应急预案；运输车辆查缺堵漏、用容器盛装泄露物品，禁止任由物品泄露到地面，尤其是液体状的危险品；对于初期泄露到地面或采取措施后无法得到有效控制而泄露到地面危险品，禁止用水冲洗，应及时采取干法方式清洁，避免污染面的扩大；必要情况下，对事故现场实施交通管制，等污染消除后再通车。
环境管理及城建部门应加强排污管网的设计施工管理工作，保证管网正常运行，杜绝发生管道漏水、破裂等事故。

二、废气污染防治措施

本项目的大气污染源就是路面上行驶的机动车，机动车属流动源，对机动车尾气污染物的控制，单靠一条或几条路桥采取措施，是很难开展的，而且又是较难收到效果的。国内外的经验表明，对机动车尾气污染物的控制应是一个城市或区域内的系统工程，所以对本项目路面行驶机动车尾气污染物控制与整个城区至吉林省乃至国家的机动车尾气污染物排放控制政策措施密切相关。因而，对于本项目路面上行驶机动车尾气污染物排放的控制措施应与地方及国家的的机动车尾气控制政策措施结合起来。本项目的建设单位及管理单位要在行动和意识上执行国家及当地各级部门对机动车尾气污染物排放控制制定的各项政策措施，并采取一些相应措施对本项目路面上行驶机动车尾气污染物的排放进行控制。

具体来讲，本报告建议采取以下措施：

1、禁止尾气污染物超标排放机动车通行

对机动车尾气污染物排放实行路检和年检，为了减轻机动车尾气污染物的排放，城市交通管理部门，应禁止超标机动车通行，这可在一定程度上缓解本目可能产生的环境空气污染。只有全市严格控制机动车尾气污染，机动车尾气污染才不至于越来越大，这也符合国内外机动车工业发展之潮流。国内外的经验表明，只有全力降低单台机车的排放量，才能保证在机动车拥有量迅猛增加的同时不致于造成环境空气质量的显著下降。

2、加强机动车的检测与维修

实践表明，机动车尾气污染物的排放量与发动机是否处于正常技术状态关系甚大。在用车排气经常超标，主要因为是低水平维修、发动机技术恶化等。机动车在使用无铅汽油、安装尾气净化器后，检测、维修将显得更为重要。因此，一定要加强对车的检测与维修，使在用车经常保持在良好的状态，以减少尾气污染物的排放。机动车污染物排放标准会越来越严格，各种机动车排气控制措施将相继使用，为保证各种措施的有效性，为控制尾气污染物排放，就必须努力加强的机动车检测与检修，机动车工况排放检测为燃油挥发排放测试等检测手段需列入计划日程。

3、降低路面尘粒

由于道路扬尘来自沉降在路面上的尘粒，减少这些尘粒的数量就意味着降低了污染源强。
4、支持配合当地政府搞好机动车尾气污染控制

因机动车尾气污染是一个城市或一个区域内的系统控制工程，单靠一条或几条路对机动车尾气污染控制，是不可能从根本上解决尾气污染的。因此，道路管理部门应积极配合道路所在地政府及环境保护主管部门，共同搞好机动车尾气污染控制。

5、大力推荐使用清洁燃料

目前，机动车使用天然气作为原料在经济、技术方面均已得到了解决，例如附近的等城市已经有部分机动车已经使用液化气作为燃料，如果当地的机动车都用此清洁燃料，这将大大减少污染物的排放量。因此，政府部门必须大力支持，并给予一定的优惠政策，鼓励使用清洁燃料；或用法律约束必须使用液化气作为燃料，以改善机动车尾气污染的现状。

6、新敏感点远离线路

新敏感点远离线路减轻尾气污染，研究表明，污染源到接受体之间的距离会直接影响到接受体污染物浓度，距离越远，到达接受体的污染物浓度越小。因此，若增加道路与道路沿线敏感点之间的距离，使机动车与周围敏感点之间的自由空间增大，这有利于污染物在输送过程中的稀释，降低到达接受体时的污染物浓度。

7、利用植被净化空气

试验证明，道路两侧的阔叶乔木具有一定的防尘和污染物净化作用，建设单位应在道路两侧进行绿化，以充分利用植被对环境空气的净化功能。

8、开辟公交专线，大力发展公共交通，增加绿地面积

开辟公交专用线，使得区域的公交四通八达，方便快捷，以吸引更多的居民乘做公交车，以减少私家车，或提高养车的费用，控制私家车的数量，从源头减少污染物的排放量；同时增加道路两侧的绿化面积，一定程度上可起到净化污染物的作用。

噪声污染防治措施

由现场踏查可知，本项目部分道路两侧分布有少量居民住宅，通过声环境影响预测可知，项目沿线居民区的环境噪声预测值均满足相应环境噪声标准，所以对环境敏感点只需做到以下几点即可：

1、加强行车管理，在路段、路中设交通标志，限制夜间行车速度；

2、提高工程质量，加强维修养护和管理，保证路面的平整度，以减少汽车行驶过程中产生的振动和噪音；

3、对道路临近居民处设置限速标志，对行驶车辆进行限速、敏感地段禁止鸣笛等措施，使其对区域内声环境影响降至最低。
4、在绿化带种植果树、柳树或杨树，同时栽种低矮品种灌木、草皮、花卉并围以绿篱等，这样既能防尘和隔音，又不影响视线。

四、环保投资估算

本项目总投资为17777.22万元，环保投资约71万元，占项目总投资的0.4%，环保投资详见表40。

表40   环保投资估算表

	序号
	环保投资项目
	费用（万元）
	措施

	1
	施工期
	施工扬尘治理
	20.0
	租设洒水车、覆盖物、设置围挡

	2
	
	施工噪声
	9.0
	车辆维修保养、移动声屏障

	3
	
	施工固废
	12.0
	贮运设施

	4
	
	水土流失
	20.0
	草席等覆盖物

	5
	
	生态恢复
	5.0
	临时占地及时清理平整土地，

恢复原状

	6
	运营期
	噪声防治
	5.0
	限速、禁鸣标志

	总计
	71.0
	


建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果

	   内容

类型
	排放源
	污染物

名称
	防治措施
	预期治理效果

	废

水
	施工期
	生活

污水
	COD

SS
	排入防渗旱厕或公厕，定期清运用于农肥
	对周围环境影响较小

	
	运营期
	/
	/
	/
	

	废

气
	施工期
	扬尘
	粉尘
	通过加强施工期环境监理、设置围栏、场区内适当洒水等措施进行处理
	对周围空气环境影响较小

	
	运营期
	/
	/
	/
	

	固

体

废

物
	施工期
	施工人员
	生活垃圾
	收集后运送至生活垃圾填埋场
	对周围环境影响较小

	
	
	建筑垃圾
	建筑垃圾
	收集后运送至建筑垃圾填埋场
	

	
	运营期
	/
	/
	/
	

	噪

声
	施工期
	本阶段噪声主要来源于各类施工机械，其声压级在80～90dB(A)之间，通过距离衰减和屏障隔声衰减后场界处能够满足GB《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）。

	
	运营期
	营运期噪声来源于行驶在道路上机动车辆的噪声，通过提高工程质量，加强维修养护和管理，保证路面的平整度，以减少汽车行驶过程中产生的振动和噪音；对道路临近居民处设置限速标志，对行驶车辆进行限速、敏感地段禁止鸣笛等措施，使其对区域内声环境影响降至最低，对周围声环境影响较小。

	生态保护措施及预期效果

评价区域内尚未发现珍稀濒危植物物种，沿线植被类型多为区内常见物种。因此，道路建设对植物物种的影响主要是造成其数量上的减少，但并不会导致物种的消失，不会对区域内植被资源和植物物种多样性产生明显的不良影响，亦不会对植物种类及其分布造成大的不利影响。总的来说，工程建设占地对生物量造成一定的损失，但损失量较小，不会对整个生态系统造成明显影响。


环境管理和环境监测计划
   本项目施工期及运营期对沿线地区的生态环境、自然环境、社会经济环境带来一定影响，为及时有效地减轻或消除不利影响，需要及时采取保护措施。在本工程进行环境管理和环境监测，其目的是检验工程环境影响评价的结论是否正确，监督工程的各项环保措施得以实施，监测各项环保设施的实际效果，使之更好的保护环境，促进三效益的协调发展。

1、环境管理机构

为保证本项目环保规划的实施及施工建设期环保对策与措施的顺利实施，建设项目的环境管理工作应由该段道路的管理部门专人负责。以加强和提高各项环境保护法律、法规的执行力度。

2、环境管理机构职责

（1）认真贯彻执行国家和省内的有关环境保护法律、法规、方针和政策；

（2）负责监督环境保护措施的实施计划和编写，负责监督环境影响报告表中所提出的各项环保措施的实施和执行情况；

（3）负责营运期因突发事故而造成的污染事故处理，制定应急措施；

（4）对营运期环境管理应逐步实现程序化、文件化管理，并持续改进。

3、环境管理计划的主要内容

（1）本项目营运期的环境管理工作由市政管理部门承担，并设专人管理，主要负责所管辖路段内的一切环保工作。

（2）建议委托当地环保局负责本项目的环境监理与检查工作，主要工作内容为对本项目竣工后的环境保护措施的验收。

本项目实施过程中的环境管理计划详见表41。

表41 环境管理计划表

	环境问题
	采取或将采取的行劝及管理要点
	实施机构
	负责机构

	运输管理
	①对有毒有害化学品的运输，将需要有交通部门颁发的3证—准运证、驾驶证和押车证。根据交通部规定所有运送危险品的车辆将有一个统一标志。②公安和运输管理部门、消防部门将为运送危险品的车辆指定专门的运输路线，危险品车辆只能停放在指定的停车场。
	承包商
	市政管理部门

	车辆管理
	①加强车辆管理，上路车辆要求必须符合国家汽车尾气排放标准，并进行年检和定期检查。②加强对宣传群众有关车辆产生空气污染、噪声及相关法规的教育。
	市政管理部门
	市政管理部门

	道路维护
	①加强道路维护，保证车辆正常行驶，减少汽车尾气和噪声的排放，避免交通阻塞。②合理安排路面维修时间，避开高峰期。
	市政管理部门
	市政管理部门

	噪声
	根据监测结果，在噪声超标的地方设立隔声设施或实行交通管制。
	市政管理部门
	市政管理部门

	排水系统维护
	定期进行排水的清淤，以确保排水系统的正常运行。
	市政管理部门
	市政管理部门

	环境管理
	①有专人负责清理路面卫生，及时清除路面障碍物保证交通安全。②定期维护、检查路标、警示牌和路灯照明，保证行车畅通。③道路两侧绿化带、人行步道、树木要生长态势良好，无死株，病枯枝，造型植物保持优美形态，长青旺盛，由园林管理处负责。
	市政管理部门
	市政管理部门


表42  本项目污染物排放清单

	内容

类型
	排放源
	污染物名称
	产生浓度及

产生量
	排放浓度及排放量
	防治措施
	预期治理效果

	废水
	施

工

期
	生活

污水
	COD

SS


	200mg/L0.054t

100mg/L0.027t

	200mg/L0.054t

100mg/L0.027t
	排入农户防渗旱厕，定期清运用于农肥
	对周围环境影响较小

	废气
	施

工

期
	扬尘
	粉尘
	少量
	少量
	通过加强施工期环境监理、设置围栏、场区内适当洒水等措施进行处理
	预期治理效果

	
	运

营

期
	汽车

尾气
	CO、NOx
	
	无组织，空气自然稀释
	对周围环境影响较小

	固

体

废

物
	施

工

期
	施工

人员
	生活垃圾
	4.5t
	4.5t
	收集后运送至生活垃圾填埋场
	不产生二次污染

	
	
	建筑

垃圾
	施工垃圾
	230t
	230t
	收集后运送至建筑垃圾填埋场
	


4、环境监测计划
本工程环境监测的目的是便于及时了解项目在营运期的各种工程行为对环境保护目标所产生的影响范围、程度，以及对产生环境影响的工程行为采取相应的减缓措施，同时也是对所采取的环保措施所起的防治效果的一种验证。具体监测计划建议如下：

（1）噪声监测计划

①监测点位

交通噪声：在主要交通干线两侧按规范要求设点。

环境噪声：在道路沿线分别设若干个噪声常规监测点。

②监测时间

每年监测两次，每次监测分昼间和夜间。

③监测项目

连续等效A声级。

（2）生态监测计划

①监测点位：道路沿线。

②监测时间：一年一次。

③监测项目：道路沿线植被生长情况。

5、环境保护验收“三同时”

本项目环境保护验收情况详见表43。

表43 项目“三同时”一览表

	污染源分类
	环保措施
	验收内容
	验收要求

	施工扬尘治理
	设洒水车、覆盖物、设置围挡
	施工现场TSP浓度
	满足GB16297-1996《大气污染物综合排放标准》二级标准要求

	施工期生活污水
	排入农户防渗旱厕或公厕
	不排放
	不排放

	施工噪声
	车辆及时检修、移动声屏障
	施工场地噪声值
	满足GB12523-2011《建筑施工场界环境噪声排放标准》

	施工固废
	贮运设施
	贮存设施
	不产生二次污染

	生态
	生态恢复
	临时占地平整
	恢复原状


6、环境影响评价信息公开

根据《关于<建设项目环境影响评价信息公开机制方案>的通知》（环发[2015]162号），企业应建立环评信息公开机制，具体公示内容如下：
（1）公开环境影响报告编制信息
建设单位在建设项目环境影响报告编制过程中，应当向社会公开建设项目的工程基本情况、拟定选址选线、周边主要保护目标的位置和距离、主要环境影响预测情况、拟采取的主要环境保护措施等。
（2）公开环境影响报告全本
根据《大气污染防治法》，建设单位在建设项目环境影响报告编制完成后，向环境保护主管部门报批前，应当向社会公开环境影响报告全本。报批过程中，如对环境影响报告进一步修改，应及时公开最后版本。
（3）公开建设项目开工前的信息
建设项目开工建设前，建设单位应当向社会公开建设项目开工日期、设计单位、施工单位和环境监理单位、工程基本情况、实际选址选线、拟采取的环境保护措施清单和实施计划、由地方政府或相关部门负责配套的环境保护措施清单和实施计划等，并确保上述信息在整个施工期内均处于公开状态。
（4）公开建设项目施工过程中的信息
项目建设过程中，建设单位应当在施工中期向社会公开建设项目环境保护措施进展情况、施工期的环境保护措施落实情况、施工期环境监理情况、施工期环境监测结果等。
（5）公开建设项目建成后的信息
建设项目建成后，建设单位应当向社会公开建设项目环评提出的各项环境保护设施和措施执行情况、竣工环境保护验收监测和调查结果。对主要因排放污染物对环境产生影响的建设项目，投入生产或使用后，应当定期向社会特别是周边社区公开主要污染物排放情况。

项目环境可行性性分析 

1、与产业政策的相容性分析

本项目为基础设施建设项目，属于《产业结构调整指导目录（2011年本）（2013年修正）》中鼓励类，“城市道路、城镇供排水管网”，因此，项目符合国家产业政策要求。

2、环境敏感性分析

本项目建设地点位于白山市浑江区通沟，项目修建9条道路及配套的管线工程，通沟街道至韩家沟，路线全长7683.04m，均为规划市政道路用地。项目规划1路、2路、3路、5路周边现状有居民分布，居民住宅最近距离为10m；其余道路沿路两侧多为农田及拆迁棚户区（已无人居住）。根据中华人民共和国生态环境部令第1号《建设项目环境环境影响评价分类管理名录》中对环境敏感区的界定原则，本项目附近无自然保护区，饮用水源保护区和风景名胜区等环境敏感点。因此，本项目所在区域为非环境敏感区。

3、选址合理性分析

根据《吉林省主体功能区划》，本项目所在区域白山属于国家级重点生态功能区中的长白山森林生态功能区，为限制开发区域，发展方向为禁止非保护性采伐，植被造林，涵养水源，防止水土流失，保护生物多样性。其开发管制原则为：对各类开放活动进行严格管制，尽可能减少对自然生态系统的干扰，不得损害生态系统的稳定和完整性；开发矿产资源、发展适宜产业和建设基础设施，都要控制在尽可能小的空间范围之内，并做到天然草地、林地、水库水面、河流水面、湖泊水面等绿色生态空间面积不减少。控制新增公路、铁路建设规模，必须新建的，应事先规划好动物迁徙通道。在有条件的地区之间，要通过水系、绿带等构建生态廊道，避免形成“生态孤岛”。实行更加严格的产业准入环境标准，严把项目准入关，在不损害生态系统功能的前提下，因地址适度发展旅游、农林牧产品生产和加工、观光休闲农业等产业，积极发展服务业，根据不同地区的情况，保持一定的经济增长速度和财政自给能力。加强县城和中心镇的道路、供排水、垃圾污水处理等基础设施建设。在条件适宜的地区，积极推广沼气、风能、太阳能、生物质能、地热能等清洁能源，努力解决农村特别是山区、草原地区农村的能源需求。
本项目位于白山市浑江区通沟，为市政道路建设，占地均为规划市政道路用地。占地现状大部分为农田及拆迁棚户区（已无人居住）。道路沿线大部分为规划工业用地，且道路建成以后，能够改善区域内的交通条件，从而对当地的经济发展具有十分重要作用。本工程的建设不会对区域内野生动物栖息环境产生不良影响，且不会对重点生态功能区的主体功能区划有影响，符合规划要求。

4、工程占地合理性分析

本项目永久占地均为规划市政道路用地，无需设置取、弃土场；项目所用混凝土均为商品混凝土，无需设置拌合场；项目所用原材料均在当地，运输距离短，项目建筑工人均为当地居民，故无需设置施工营地；本项目工程分段施工，无需设置施工便道。综上，通过加强施工期管理，避免乱占土地，本项目占地合理。

5、环境功能区划相容性分析

根据区域环境功能区划，该区域位于环境空气二类区、地表水Ⅲ类区、声环境1、3类区。环境质量现状监测及评价结果显示，项目所在区域地表水环境、声环境、环境空气尚有一定的环境容量。本项目拟通过各项有效的环保治理措施，可使粉尘及噪声达标排放。从环境影响分析可知，该项目对大气环境、声环境、地表水环境及生态环境影响不大，符合相应的环境功能区和类别，其影响可在环境标准允许接受范围之内。

6、总体规划相符性分析

本项目为白山市通沟周边区域基础设施配套项目，该项目已经由白山市发改委审批通过；根据白山市国土资源局《关于白山市通沟周边区域基础设施配套项目用地规划审查意见的函》，项目用地符合土地规划；根据白山市规划局《关于白山市通沟周边区域基础设施配套项目的选址初步意见》，该项目选址符合《白山市城市总体规划》要求，同意选址，相关文件详见附件，综上，项目符合白山市总体规划要求。
7、项目建设的可行性分析

本项目的建设符合国家产业政策，符合白山市总体规划，符合环境功能区划要求。施工期对附近居民产生的影响较大，但影响是暂时的，经过有效的环境治理后，污染物对周围环境影响较小，能为周围环境所接受。因此本项目建设可行。

结论与建议

1、建设项目概况

本项目建设地点位于白山市浑江区通沟，位于通沟街道至韩家沟区域。项目修建9条道路及配套的管线工程，项目规划1路、2路、3路、5路周边现状有居民分布，居民住宅最近距离为10m；其余道路沿路两侧多为农田及拆迁棚户区（已无人居住）。本工程内容包括道路工程、亮化工程、绿化工程、给水工程、排水工程、供电工程、供热工程。修建9条道路及配套的管线工程，总长度为7683.04m，项目规划永久用地面积230491.2m2，均为规划市政道路用地。项目总投资为17777.22万元。

2、环境质量现状结论

①环境空气

根据2018年度白山市环境空气质量监测结果统计判断，区域环境空气质量满足《环境空气质量标准》GB3095－2012二级标准的要求。根据现状监测结果，评价区域PM10、TSP、CO、SO2、NO2等五种污染物指标均无超标现象出现，各监测点均满足GB3095-2012《环境空气质量标准》二级标准要求。

②地表水

本项目地表水现状监测各断面各污染物pH、COD、BOD5、氨氮的浓度均满足GB3838-2002《地表水环境质量标准》中Ⅲ类标准要求。

③声环境

本项目所在区域声环境质量较好，可以满足GB3096-2008《声环境质量标准》中1、3类区标准要求。

④生态环境

本工程评价区域不是饮用水源保护区、自然保护区等经规划确定或县级以上政府批准的需特殊保护地区，也不是严重缺水区、重要湿地等生态敏感与脆弱区。不是文教区、疗养地及具历史、文化、科学、民族意义的保护区等社会关注区。区域内并未发现国家及省市级重点保护的动植物及受保护的野生动植物种群。根据《吉林省主体功能区划》，本项目所在区域白山属于国家级重点生态功能区中的长白山森林生态功能区。
3、环境影响分析结论

①水环境影响分析
施工期：施工期废水主要暴雨径流、生活污水等。本项目施工期应加强施工机械以及运输车辆的检修工作，避免产生油污滴漏，减少机械的露天操作，雨天应对机械设备进行遮盖；工程建设应尽量在非雨季施工，控制材料进出。施工期建筑废料及时清运，避免在施工区域内存放。生活污水排入附近农户的防渗旱厕或公厕，定期清掏用作农肥，严禁随意排放，最大限度的降低生活污水对地表水环境质量的影响。

营运期：营运期废水为雨天雨水径流冲路面及桥面上的大气降尘、飘尘、气溶胶、汽车行驶泄漏物等产生的废水，主要污染物包括SS、石油类、有机物等。根据有关资料及类比分析，路面初期雨水引起的河流污染物浓度的增量较小，可忽略不计，污染物增量不会改变原有水质类别。

②大气环境影响分析

施工期：施工期废气主要为施工过程中产生的扬尘、施工机械和运输车辆汽车尾气。砂石在运输过程中禁止超载，装高不得超出车厢板，并应用篷布覆盖，避免散落。此外，运输车辆在施工场地行驶时产生的扬尘采取洒水措施防治，禁止大风天气施工，对施工场地进行围挡；建设单位应对机械和运输车辆定期进行养护，污染物排放量不大，经过空气稀释扩散后对环境空气影响较小。

营运期：营运期废气为项目建成投入使用过程中来往车辆排放的尾气，污染物主要为CO、NOX等，会对环境空气造成一定影响。根据汽车尾气的分析结果可知，沿线环境空气中的CO、NOX的浓度均满足GB3095-2012《环境空气质量标准》中的二级标准要求，对环境空气影响不大。

③声环境影响分析

施工期：施工期噪声主要为机械的辐射噪声以及原材料运输车辆引发的交通噪声。将高噪设备设置在远离敏感点处并设施工维护，合理规划施工平面，并要求施工单位对施工机械和车辆进行维护保养，施工车辆运输尽量少鸣笛，加强施工期环境管理，尽量加快施工速度，缩短工期，公路分段施工并合理安排施工时间，靠近居民住宅处要求夜间禁止施工，尤其禁止高噪设备启动，路段靠近居民区两侧建立声屏障。施工期相对运营期而言，其噪声影响是短期的、暂时的，施工活动结束，施工噪声影响也就随之结束。

营运期：营运期噪声为车辆产生的噪声。经预测，工程营运期近期、远期，敏感点噪声预测值均能满足《声环境质量标准》要求，说明建设近期、远期交通噪声对敏感点影响较小。项目建成后对声环境现状影响较小。

④固体废物影响分析

本项目固废主要为建筑垃圾和施工人员产生的生活垃圾。严格控制施工期固体废物的产生量，集中存放，及时清运，禁止长期堆存，在运输过程中加强防范措施；生活垃圾集中存放，定期清运至指定垃圾堆放点。在妥善处置的前提下，不会产生二次污染，所产生的影响可为环境所接受。

⑤社会环境评价

本项目作为基础设施工程，工程的建设，不仅改善了城市的环境质量，减少了环境污染，提高了城市居民的生活水平和质量，并将极大地改善城市的投资环境。同时对节约交通运输成本、提高交通安全和减少交通事故方面也将产生积极的贡献。


4、综合评价结论

本项目属于非盈利性公益事业，项目建设符合国家产业政策，符合白山市总体发展规划，符合环境功能区划要求，选线合理，具有较显著的社会效益。项目建成后将对社会经济发展、人民生活质量及运输带来有利影响。项目的施工期和运营期将会对周围地区的生态景观和环境质量产生一定的影响，但在采取一系列环境保护措施和规定后，对自然、生态和社会环境的影响符合国家相应的环境标准要求，对环境的影响程度是可以接受的。因此，从环境保护角度看，在认真落实报告表所提出的各项环保措施的前提下，拟建项目的建设是合理可行的。
PAGE  
39

_1234567897.unknown

_1234567901.unknown

_1234567903.unknown

_1234567905.unknown

_1234567907.unknown

_1234567908.unknown

_1234567906.unknown

_1234567904.unknown

_1234567902.unknown

_1234567899.unknown

_1234567900.unknown

_1234567898.unknown

_1234567893.vsd
�

�

机械作业�

土路平整�

路基施工�

材料运输�

路基防护�

路面施工�

辅助工程�

交通工程�

运营期�

噪声�

扬尘、噪声�

沥青烟


噪声、汽车尾气


扬尘、固废



_1234567895.unknown

_1234567896.unknown

_1234567894.unknown

_1234567891.unknown

_1234567892.vsd
�

测量放线�

沟槽开挖�

基底清理�

管道基础�

管道连接安装�

检查井施工�

管道与检查井连接�

回填�

粉尘、噪声�

粉尘、噪声�

固体废物



_1234567890.unknown

