
建设项目基本情况

	项目名称
	吉林长白山药业集团股份有限公司20t锅炉烟气及厂区污水绿色减排改造项目

	建设单位
	吉林长白山药业集团股份有限公司

	法人代表
	张新君
	联系人
	崔宪利

	通讯地址
	吉林省白山市浑江区高新技术产业园1号

	联系电话
	18304392077
	传真
	--
	邮编
	134300

	建设地点
	吉林省白山市浑江区高新技术产业园1号

	立项

审批部门
	——
	批准文号
	——

	建设性质
	改造
	行业类别及代码
	N7721水污染治理

N7722 大气污染治理

	占地面积

(m2)
	90000
	绿化面积(m2)
	——

	总投资

(万元)
	1260
	环保投资

(万元)
	598
	环保投资占
总投资比例(%)
	47

	评价经费
（万元）
	
	预期投产日期
	2020年8月

	工程内容及规模：

1、项目由来

吉林长白山药业集团股份有限公司成立于1966年，厂区现有20t/h锅炉脱硫塔设施老旧，废气处理效率变得低下，无法做到锅炉废气的达标排放。为了积极响应国家“十二五”期间降低污染物排放指标的相关政策以及《白山市落实打赢蓝天保卫战三年行动计划实施方案》。因此，将拆除厂区原有脱硫塔及除尘设备并全部进行新建，新增PCR炉内脱销，确保锅炉废气的达标排放，减轻对大气环境的污染。同时，吉林长白山药业集团股份有限公司为加强环保意识，进一步做到厂区现有废水污染物达标排放并节约能源，以加强企业节能减排和节水改造的能力，特提出进行“20t锅炉烟气及厂区污水绿色减排改造项目”。

吉林长白山药业集团股份有限公司在2009年委托吉林化工学院与吉林省兴环环境技术服务有限公司编制了《吉林长白山药业集团股份有限公司熊胆开明片、补金胶囊、养心安眠胶囊、等现代中药建设项目环境影响报告书》，于2009年2月17日取得吉林省环境保护厅吉环行审字[2009]1088号《吉林长白山药业集团股份有限公司熊胆开明片、补金胶囊、养心安眠胶囊、等现代中药建设项目环境影响报告书的批复》，于2016年6月进行投产，于2016年8月3日完成验收；在2012年委托吉林省兴环环境技术服务有限公司编制了《吉林长白山药业集团股份有限公司精芪双参胶囊等长白山天然药物产业化开发建设项目环境影响报告表》，于2012年12月28日取得白山市环境保护局白山环建字[2012]70号《关于吉林长白山药业集团股份有限公司精芪双参胶囊等长白山天然药物产业化开发建设项目环境影响报告表的批复》，于2017年2月进行投产，于2018年12月18日完成验收。

本项目对原脱硫塔及除尘设备进行拆除并新建脱硫塔及除尘设备以及增加PCR脱硝技术；厂区污水处理站新增处理工艺，改造除臭工艺；蒸汽回水管道、冷却水管道做节能减排改造处理；新建药渣存放库及垃圾库房，经查询《建设项目环境影响评价分类管理名录》，本项目原脱硫塔及除尘设备拆除，新建脱硫塔及除尘设备，新增炉内脱硝工程为三十四、环境治理业：“脱硫、脱硝、除尘 、VOCS治理”中新建脱硫、脱硝、除尘，根据要求编制环境影响报告表，污水处理站改建工程为三十三、水的生产和供应业：“工业废水处理”中其他，根据要求编制环境影响报告表。根据国务院第682号令《国务院关于修改〈建设项目环境保护管理条例〉的决定》有关规定，受吉林长白山药业集团股份有限公司的委托，长春安信电力科技有限公司承担了本项目的环境影响评价工作。评价单位在现场踏查、收集有关资料、对拟建项目所在地环境质量现状进行评价，并在工程分析的基础上，明确各污染源排放源强及排放特征，分析对环境可能造成的影响程度和范围，提出切实可行的污染防治措施，以便作为环保部门管理依据。

2、评价目的

环境影响评价制度是各级领导机关和环境主管部门强化环境管理的一项重要措施，其目的是为建设项目的优化合理布局、优化工程设计及优化日常环境管理提供科学的依据，以实现建设项目的经济效益、社会效益和环境效益的协调同步发展。

本次评价在工程分析和环境现状调查和评价的基础上，分析预测本工程在实施过程中对项目所在区域环境的影响程度和范围，分别论证工程的正面影响和负面影响，提出可行的防范对策和减缓措施，使工程建设对环境造成的不利影响降至最低，为环保部门决策和工程的环境保护设计及环境管理提供科学依据。
3、主要编制依据

3.1法律法规

（1）《中华人民共和国环境保护法》（2015.1.1）；

（2）《中华人民共和国水法》（2016.07.02）；

（3）《中华人民共和国水污染防治法》（2018.01.01）；

（4）《中华人民共和国大气污染防治法》（2018.10.26）；

（5）《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》（2016.11.07）；

（6）《中华人民共和国环境噪声污染防治法》（2018.12.29）；

（7）《中华人民共和国环境影响评价法》(2018.12.29修改实施)；
3.2相关文件及技术规范

（1）《国务院关于修改〈建设项目环境保护管理条例〉的决定》(中华人民共和国国务院第682号令，2017.10.01)；

（2）《建设项目环境影响评价分类管理名录》（环境保护部令44号，2017.09.01）；

（3）《关于修改〈建设项目环境影响评价分类管理名录〉部分内容的决定》(生态环境部令第1号，2018.04.28)；

（4）吉林省地方标准《吉林省地表水功能区》（DB22/388—2004）；

（5）国家环境保护部《环境影响评价技术导则-总纲》（HJ2.1—2016）；

（6）生态环境部《环境影响评价技术导则-大气环境》（HJ2.2—2018）；

（7）生态环境部《环境影响评价技术导则-地表水环境》（HJ2.3—2018）；

（8）国家环境保护部《环境影响评价技术导则-声环境》（HJ2.4—2009）；

（9）生态环境部《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169－2018）

（10）中华人民共和国国家发展和改革委员会第21号令《国家发展和改革委员会关于修改<产业结构调整指导目录（2011年本）>有关条款的决定》，2013年5月1日；

（11）《白山市落实打赢蓝天保卫战三年行动计划实施方案》（白山政发[2018]16号）。
3.3 其他资料及相关文件

（1）建设单位提供的技术资料。
4、项目名称、性质及建设地点

项目名称：吉林长白山药业集团股份有限公司20t锅炉烟气及厂区污水绿色减排改造项目
建设性质：改建   
建设地点：本项目位于吉林省白山市浑江区高新技术产业园1号（经济开发区）。原脱硫塔及除尘设备拆除，新建脱硫塔及除尘设备并增加PCR脱销技术，同时对厂区污水处理站进行改建并改造除臭工艺、改造蒸汽回水管道、冷却水管道，新建一座药渣存放库以及两座垃圾库房。本工程在原厂区内进行，原厂区总占地面积为90000m2。项目厂区东侧为国道201，西侧为空地，南侧紧邻狼洞沟、北侧紧邻闫家堡子。厂区中心坐标为东经126.380550°，北纬41.895058°。
本项目地理位置详见附图1；
本项目厂区平面布置详见附图2；
本项目厂区周边情况详见附图3。
5、项目总投资及资金筹措
本项目总投资为1260万元，全部由企业自筹解决。

6、建设内容
①改造20t锅炉烟气工程：原脱硫塔及除尘设备拆除，新建脱硫塔及除尘设备。脱硫工艺不变，为双碱法脱硫、新建除尘设备为布袋除尘、增加PCR炉内脱硝、翻新屋顶及墙面；
②厂区污水改建工程：新增UASB厌氧池、一级生物接触氧化池、二级生物接触氧化池、混凝池等处理工艺，以提高厂区废水处理效率，处理规模不变。同时新增一座应急池；采用光解除掉污水的臭味；
③改造蒸汽回水管道2500米：此改造可降低能耗，厂区原地沟内蒸汽回水管道在地下，由于各种原因导致地沟内积水浸泡蒸汽管道从而造成能源浪费，原地下管道弃旧，新建2500米碳钢管道，以管道支架架空达到节约能耗损失的目的；
④改造冷却水管道3000米：利用现有的提取车间60℃的冷却循环水，对车间、办公楼、住宿楼等5万平方米进行取暖。原冷却塔在室外冷却，将热量散失在室外，原冷却水管道弃旧，在取暖车间内新建碳钢管道，以管道支架架空，连通提取车间与冷却塔，将循环水余热用于冬天取暖，此项改造可节水节能；
⑤新建一座药渣存放库，占地面积800m2，高为3m的砼墙体房，地面做防渗处理，用来存放原有项目产生的药渣；

⑥新建俩座占地面积120m2，高为1.2m的砼墙体垃圾库房，用来存放原项目产生的垃圾。
7、工程组成
本项目原辅材料详见表1。
表1  原辅材料一览表
序号
名称
数量
单位
存储位置

用途
1
碳钢
2500
米
/

蒸汽管道
3000
冷却水管道
2
石灰
10
t/a
单独库房

脱硫剂
氢氧化钠

100

3

脱硝剂

90
单独库房
PCR脱硝
本项目工程组成详见表2。
表2  本项目工程主要组成一览表

项目
名称
内部设备

类型
单位

数量

环保工程
脱硫塔
循环泵A

新建
座
1
冲洗泵

吸收塔

钠罐

搅拌器

布袋除尘设备
灰斗
新建
个
进排风道
过滤室
清洁室
滤袋
进风阀
气动蝶阀
脉冲清灰机
PCR脱硝处理
脱硝剂储存与供应系统

新建
个
脱硝剂输送与计量系统

PCR电气自动控制

辅助材料

污水处理站
格栅
已建
座
1
集水池
已建
调节池

扩建
UASB厌氧反应池

新增
缺氧池
已建
一级生物接触氧化池

新增
中间沉淀池
已建
二级生物接触氧化池

新增
混凝反应池

新增
二沉池

已建
中间水池
曝气生物滤池
出水储池
除臭设备
改造
固废库房

/

新建

座

1

垃圾库房

/

新建

座

2

公用工程
蒸汽回水管道

/

改造

米

2500

冷却管道

/

改造

米

3000

8、劳动定员及工作制度

本项目劳动定员为408人，不新增劳动定员。年工作日为250天，每天一班，每班8h工作制。

9、公用工程

（1）用水：本项目水源来自市政给水管网，用水为脱硫塔脱硫系统除雾器清洗用水以及脱硫剂配制用水，用水量为6m3/h，可循环使用。
（2）排水：本项目废水为污水处理站处理排放的废水，污水处理站改建后，原处理规模400t/d（100000t/a）不变，废水排放量为307.88t/d（76970t/a）。
（3）供电：项目用电由浑江区供电管网统一供给。
（4）供热：本项目生活用热依托厂区现代中药项目1台20t/h燃煤蒸汽锅炉供给，现有锅炉能够满足本项目生活用热需求。
10、建设项目实施进度

本项目2019年5月为准备阶段，预计于2020年8月投产运行。

与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题：

吉林长白山药业集团股份有限公司原有项目环评履行情况详见下表3，《吉林长白山药业集团股份有限公司熊胆开明片、补金胶囊、养心安眠胶囊、等现代中药建设项目》与《吉林长白山药业集团股份有限公司精芪双参胶囊等长白山天然药物产业化开发建设项目》已经验收完成。

表3    原有项目环评履行情况一览表

项目

名称

环评

内容

环评审批

部门

批复文号

时间

验收审批

部门

批复

文号

时间

吉林长白山药业集团股份有限公司熊胆开明片、补金胶囊、养心安眠胶囊、等现代中药建设项目
年产熊胆开明片4.8亿片、养心安眠胶囊1.8亿粒、补金胶囊1.8亿粒、少阳感冒颗粒6000万袋、参术儿康糖浆6000万支、参茸追风酒100万瓶
吉林省环境保护厅
吉环行审字[2009]1088号
2009.8.17
吉林省环境保护厅
吉环审验字[2016]218号
2016年8月3日
吉林长白山药业集团股份有限公司精芪双参胶囊等长白山天然药物产业化开发建设项目
年产精芪双参胶囊：6亿粒、刺五加片：3亿片、痰咳净片：2亿片、生脉颗粒：2亿袋、肝胆双清口服液：5000万支、人参口服液：1800万支

白山市环境保护局

白山环建字[2012]70号
2012.12.28
白山市环境保护局
白山环验函字[2019]1号
2019年1月5日
吉林长白山药业集团股份有限公司始建于2009年，位于吉林省白山市浑江区高新技术产业园1号（经济开发区），总占地面积为90000m2。项目厂区东侧为国道201，西侧为空地，南侧紧邻狼洞沟、北侧紧邻闫家堡子。主要进行生产中药产品等方面的工作。《吉林长白山药业集团股份有限公司熊胆开明片、补金胶囊、养心安眠胶囊、等现代中药建设项目》总投资为29800万元，《吉林长白山药业集团股份有限公司精芪双参胶囊等长白山天然药物产业化开发建设项目》总投资为18116.41万元，全部为企业自筹解决，年生产250天。厂区原有项目各污染物排放情况如下：
1、废水
厂区原生产废水、生活污水经地埋污水管线分别排入厂内原污水处理站处理达标后排入浑江，废水排放量为76970t/a；锅炉排水用于厂区绿化和降尘。原项目污水处理站处理工艺见图1，出水水质监测结果见表4。

[image: image1.wmf]sd

j

j

pH

pH

pH

S

-

-

=

0

.

7

0

.

7

,


图1  污水处理站处理工艺流程图
（1）格栅机
及时清理格栅机拦截的污物（悬浮物）；
（2）集水池

调蓄来水量和水泵泵送流量之间的不平衡，使水泵避免频繁启动。
（3）调节池

调节池能使不同工序的废水得到充分混合，起到调节水质、水量的作用，调节池内还设有蒸汽加热系统，使废水达到后续处理单元所需的运行温度。

（4）缺氧池

反硝化菌利用污水中的有机物作为碳源，将回流混合液中带入的大量硝态氮和亚硝态氮还原为N2释放至空气中，硝态氮浓度大幅下降；
（5）一沉池

废水中大颗粒悬浮物在此沉淀分离，沉淀下来的污泥一部分由污泥经回流泵回流至缺氧池进口，剩余污泥排入污泥浓缩池，此剩余污泥中磷的含量较高应及时排出，避免其在沉淀池内停留时间较长，聚磷菌在厌氧状态下将磷重新释放，从而降低除磷效果；
（6）接触氧化池

停留时间为2h，池内装有填料，好氧微生物附着于填料上形成生物膜，池内设有曝气装置，通过鼓风机向池内鼓入空气，废水中的有机污染物在微生物作用下得到充分的降解，从而大量消减COD；
（7）二沉池

主要功能是去除生化系统处理后污水挟带的活性污泥，污泥呈絮体状，在重力的作用下沉降下来，完成泥水分离，有机物和色度进一步被去除，二沉池产生的污泥由污泥泵排至污泥浓缩池，上清液进入中间水池，并由泵打入曝气生物滤池；
（8）曝气生物池

污水通过滤料层，水体含有的污染物被滤料层截留，并被滤料上附着的生物降解转化，同时，溶解状态的有机物和特定物质也被去除，所产生的污泥保留在过滤层中，而只让净化的水通过，此工序使废水再次得到净化；
（9）污泥池

用来贮存污泥，污泥含水率为98%，污泥经脱水后进行卫生填埋。
厂区原污水处理站处理规模为400t/d（100000t/a），废水中各污染物处理效率分别为SS：89%、COD：97%、BOD5：98%、氨氮：85%、总磷：59%、总氮：85%。经处理后的废水排放监测结果详见表4。
表4  污水处理站废水排放监测结果
监测点位

监测日期

监测项目

pH

COD

BOD5
氨氮

悬浮物

 TP

TN

污水处理站总排污口 

2018.10.10 

 7.18

 38.2

 11.5

0.545

19 

 0.247

1.13 

7.46

46.6

13.3

0.664

28

0.315

1.42

7.23

40.2

12.3

0.655

17

0.238

1.09

2018.10.11

7.19

39.0

11.9

0.609

18

0.242

1.10

7.64

45.4

13.7

0.658

29

0.309

1.45

7.21

38.8

11.9

0.621

16

0.236

1.12

标准限值

6-9

60

15

10

30

0.5

20

是否超标

否

否

否

否

否

否

否

通过数据可知，废水中各污染物排放量分别为SS：2.23t/a、COD：3.58t/a、BOD5：1.05t/a、氨氮：0.05t/a、总磷：0.02t/a、总氮：0.11t/a。各污染物最大排放浓度分别为SS：29mg/L、COD：46.6mg/L、BOD5：13.7mg/L、氨氮：0.664mg/L、总磷：0.315mg/L、总氮：1.45mg/L。各污染物排放浓度满足《中药类制药工业水污染物排放标准》（GB21906-2008）中表2相关标准要求。
2、废气
厂区原燃煤量为5100t/a，产生的烟气中烟尘、SO2处理措施如下：
（1）烟尘

经水膜除尘器进行处理，除尘效率为96%。

除尘工艺：含尘气体由筒体下部顺切向引入，旋转上升，尘粒受离心力作用而被分离，抛向筒体内壁，被筒体内壁流动的水膜层所吸附，随水流到底部锥体，经排尘口卸出。水膜层的形成是由布置在筒体的上部几个喷嘴、将水顺切向喷至器壁。这样，在筒体内壁始终覆盖一层旋转向下流动的很薄水膜，达到提高除尘效果的目的。

（2）SO2

经双碱法脱硫工艺进行处理，脱硫效率为87%。

脱硫工艺：双碱法烟气脱硫技术是利用氢氧化钠溶液作为启动脱硫剂，配制好的氢氧化钠溶液直接打入脱硫塔洗涤脱除烟气中SO2来达到烟气脱硫的目的，然后脱硫产物经脱硫剂再生池还原成氢氧化钠再打回脱硫塔内循环使用。

锅炉烟气经处理后由45m烟囱排放，

（3）恶臭

污水处理站恶臭气体经净化装置（活性炭吸附装置，处理效率90%）处理后由15m排气筒排放。

锅炉废气排放监测结果见表5、污水处理站恶臭排放监测结果见表6、表7。
表5  锅炉废气排放监测结果
监测点位

监测日期

检测项目

单位

监测结果

标准限值

第一次

第二次

第三次

锅炉烟气总排放口

2018

10.10

烟尘实测浓度

mg/m3
44.6

40.5

37.4

烟尘折算浓度

mg/m3
70.3

60.5

55.9

80

烟尘排放速率

kg/h

1.21

1.55

1.31

SO2实测浓度

mg/m3
66.0

74.0

79.0

SO2折算浓度

mg/m3
104.1

110.7

118.2

400

SO2排放速率

kg/h

1.79

2.84

2.77

NOX实测浓度

mg/m3
91

101

94

NOX折算浓度

mg/m3
143

151

141

400

NOX排放速率

kg/h

2.47

3.87

3.30

标干排气量
m3/h
27192

38332

35104

锅炉烟气总排放口

2018

10.11

烟尘实测浓度

mg/m3
43.0

38.4

38.8

烟尘折算浓度

mg/m3
69.7

58.9

59.5

80

烟尘排放速率

kg/h

1.67

1.81

1.73

SO2实测浓度

mg/m3
69.0

80.0

76.0

SO2折算浓度

mg/m3
111.8

122.8

116.7

400

SO2排放速率

kg/h

2.68

3.78

3.40

NOX实测浓度

mg/m3
100

96

98

NOX折算浓度

mg/m3
162

147

150

400

NOX排放速率

kg/h

3.88
4.54
4.39
标干排气量
m3/h
38770
47279
44765
通过数据可知，锅炉废气经处理后排放量分别为SO2：14.42t/a、NOx：19t/a、烟尘：8.26t/a，排放浓度最大值分别为SO2：122.8mg/m3、NOx：162mg/m3、烟尘：70.3mg/m3，厂区原锅炉废气各污染物排放浓度满足《锅炉大气污染物综合排放标准》（GB13271-2014）表1中在用燃煤锅炉相关标准要求。2018年，为落实《白山市落实打赢蓝天保卫战三年行动计划实施方案》（白山政发[2018]16号），执行表3燃煤锅炉标准限值，因此，厂区锅炉废气中，烟尘超标。
表6  污水处理站恶臭净化装置废气监测结果

监测日期

频次

出口

排气量m3/h

硫化氢浓度（mg/m3）

氨浓度（mg/m3）

硫化氢排放速率(kg/h)

氨排放速率(kg/h)

2018

10.10
1

4358

0.253

0.039

0.0011

0.0002

2

4527

0.881

0.236

0.0040

0.0011

3

4719

0.714

0.353

0.0034

0.0017

2018

10.11
1

4179

0.270

0.236

0.0011

0.0010

2

4289

0.388

0.434

0.0017

0.0019

3

4255

0.518

0.628

0.0022

0.0027

最大值

/

/

/

/

0.0027

标准值（H=15m）

/

/

/

/

4.9

评价

/

/

/

/

达标

表7  污水处理站恶臭无组织排放监测结果

项目、日期

点位、频次
氨（mg/m3）

硫化氢（mg/m3）

2018.10.10
2018.10.11
2018.10.10
2018.10.11
1#（参照点）

1次

0.01

0.01

0.002

0.001

2次

0.01

0.01

0.002

0.001

3次

0.01

0.01

0.002

0.001

4次

0.01

0.01

0.002

0.001

2#（监控点）

1次

0.03

0.03

0.002

0.002

2次

0.04

0.04

0.003

0.002

3次

0.04

0.04

0.003

0.002

4次

0.04

0.04

0.003

0.002

3#（监控点）

1次

0.03

0.03

0.009

0.02

2次

0.04

0.05

0.007

0.002

3次

0.03

0.04

0.006

0.003

4次

0.04

0.04

0.006

0.002

4#（监控点）

1次

0.04

0.04

0.011

0.003

2次

0.04

0.05

0.009

0.003

3次

0.04

0.05

0.008

0.002

4次

0.04

0.04

0.007

0.003

5#（监控点）

1次

0.05

0.05

0.006

0.003

2次

0.04

0.05

0.006

0.004

3次

0.04

0.06

0.006

0.003

4次

0.03

0.05

0.007

0.003

最大值

0.05

0.05

0.011

0.003

标准限值

1.5

0.06

评价

达标

不达标

达标

不达标

通过数据可知，厂区原污水处理站恶臭废气有组织排放量分别为氨：0.01t/a、硫化氢：0.02t/a，排放浓度最大值分别为氨：0.434mg/m3、硫化氢0.881mg/m3，厂界无组织排放浓度最大值分别为氨：0.05mg/m3、硫化氢0.01mg/m3。因此本项目臭气有组织排放浓度满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）中表1二级标准要求，无组织排放浓度满足其厂界四周浓度限值。
3、噪声

主要噪声源为风机及泵类等机械设备，产生的噪声级在80dB（A）左右。主要选择噪声低、技术先进的同型设备，安装时做好吸音、隔音、消音和防震处理，前期验收时监测数据如下表8。
表8  厂界噪声验收监测结果

序号

监测点位

2018.10.10
2018.10.11
昼间

夜间

昼间

夜间

1#
厂界东侧

50.0
46.6
49.5
49.6
2#
厂界南侧

59.7
49.1
58.3
46.9
3#
厂界西侧

48.6
45.2
48.4
44.9
4#
厂界北侧

47.0
44.5
47.1
44.3
标准限值

60

50

60

50

评价

达标

达标

达标

达标

通过数据可知，噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348—2008）中2类区标准。

4、固体废物

原项目固体废物为污水处理站污水处理工艺分离出来的污泥与脱硫塔收集的硫渣。污泥产生量为50t/a，污泥收集后送进锅炉燃烧；硫渣产生量为120t/a，收集的硫渣运至垃圾填埋场填埋。
5、原有项目环评批复落实情况一览表

关于《吉林长白山药业集团股份有限公司熊胆开明片、补金胶囊、养心安眠胶囊、等现代中药建设项目环境影响报告书》批复落实情况详见表9。
表9  环评批复落实情况对照表

序号
环评批复要求

吉环行审字[2009]1088号
落实情况
一
该项目位于白山市经济开发区医药产业园区内，建设规模为年产熊胆开明片4.8亿片、养心安眠胶囊1.8亿粒、补金胶囊1.8亿粒、少阳感冒颗粒6000万袋、参术儿康糖浆6000万支、参茸追风酒100万瓶。主要建设内容有综合办公楼、研发中心、综合液体制剂车间及仓库、颗粒剂车间及库房、综合前处理提取车间及仓库、中药材库房、动力站等。该项目符合国家产业政策，为申报专项资金项目，全面落实环评报告提出的各项环保措施的情况下，同意实施该项目
已落实
本项目目前建成产品产量60000件。主要建设内容由综合办公楼、综合液体制剂车间及仓库、颗粒剂车间及库房、综合前处理提取车间及仓库、中药材库房、动力站等。本项目位于白山市浑江区高新技术产业园1号
二
项目建设应做好以下环境保护工作：
（一）
建设污水处理站处理全厂生产废水和生活污水、确保达到《中药类制药工业水污染物排放标准》（GB21906-2008）中表2标准要求。为避免污水事故排放，厂区内设置足够容量的污水事故储池，厂区总排口安装在线监测装置。
已落实
本项目污水处理站出口的pH、SS、BOD5、COD、氨氮、总氮、总磷、色度、动植物油、总有机堂哥总氰化物等十一项指标最大日均值均满足《中药类制药工业水污染物排放标准》（GB21906-2008）中表2标准要求；本项目设置有500m3事故池；厂区总排口安装有污水在线监测装置。
（二）
建设乙醇回收装置，工艺粉尘产生出安装高效除尘装置，确保达到《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中二级标准要求。
已落实

建设有完全密闭的乙醇回收装置；固体制剂车间和前处理车间的破碎工段的5台除尘器排气筒粉尘排放结果达到《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中二级标准要求。
（三）
新建燃煤锅炉须安装高效除尘脱硫装置，确保达到《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2001）中二类Π时段标准要求。
已落实

本项目20t/h锅炉排放的废气中烟尘、SO2、NOX、排放浓度监测结果满足环评批复要求《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2001）中二类Π时段标准要求；林格曼黑度满足环评批复标准《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2001）中表一标准限值要求；SO2、NOX、排放浓度监测结果满足环评批复要求《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）中二类Π时段标准要求；林格曼黑度满足环评批复标准《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）中表一标准限值要求
（四）
选用低噪声设备，对高噪声设备采取减振降噪措施，加强厂区绿化，确保达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类区标准要求。
已落实
本项目厂界四周噪声监测结果均满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类区标准要求。
（六）
对使用的化学品乙醇要按有关部门的规定进行运输、储存和使用，制定环境风险应急预案，落实各项工程和管理措施防止环境风险事故的发生。
已落实

吉林长白山药业集团股份有限公司编制有《突发环境事故应急预案》；建设单位提供的本项目的突发环境事故应急预案备案登记表（吉林省应急指挥中心，备案编号：220000201500003）名称为《吉林长白山药业股份有限公司突发环境事件应急预案（吉林长白山药业股份有限公司近红外技术二次开发熊胆开明片提升工艺控制水平产业化项目）-新建》。
三
严格执行环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的环境保护“三同时”制度，项目竣工后，你公司必须按照规定程序组织竣工环境保护验收。经现场检查、验收合格后方可投入生产。
严格执行环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用
关于《吉林长白山药业集团股份有限公司精芪双参胶囊等长白山天然药物产业化开发建设项目环境影响报告表》批复落实情况见表10。
表10  环评批复落实情况对照表

序号
环评批复要求

白山环建字[2012]70号
落实情况
一
项目建设地点位于白山市经济开发区内（七道江村一组），占地面积9658.41平方米，项目主要建设内容为新建综合固体制剂车间及仓库、液体制剂车间及仓库。总投资18116.41万元。根据环境影响报告表的结论，在严格落实环境影响报告表中所提出的工程防护及污染防治措施的前提下，同意该项目建设
已落实
本项目占地面积9659平方米，总投资18116.41万元。主要建设内容为新建综合固体制剂车间及仓库、液体制剂车间及仓库。本项目位于白山市浑江区高新技术产业园1号
二
项目建设应做好以下环境保护工作：
（一）
厂内生产、生活供热依托现代中药项目锅炉供给，不得新增锅炉。现代中药项目锅炉污染物排放须满足《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2001）中二类区Ⅱ时段标准要求。
已落实

  本项目未新增锅炉，生产及生活用热依托厂区现有锅炉供给。经验收监测，锅炉烟气满足标准要求
（二）
厂内所有废水须排入现代中药项目污水处理站，经污水处理站处理达到《混装制剂类制药工业水污染物排放标准》（GB21908-2008）中表2后，方可排入浑江。
已落实

项目产生的清净下水用于绿化、降尘，其他废水排入现有污水处理站，经污水处理站处理达到《混装制剂类制药工业水污染物排放标准》（GB21908-2008）中表2后，最终排入浑江。
（三）
现代中药项目燃料煤及锅炉炉渣须建设封闭或半封闭式厂房进行存储堆放，防止被风吹走污染环境。生活垃圾和污水处理站污泥送垃圾处理站统一处理，不得随意堆放。
已落实

燃料煤及锅炉炉渣储存在半封闭式厂房内。生活垃圾由环卫部门定期清运，污水处理站产生的污泥量较少，和煤混合送至锅炉燃烧处理。
（四）
加强项目施工期环境管理，运输建筑材料时车辆应进行遮盖，避免土、砂石、水泥等撒落污染街道和周围环境。
已落实

加强项目施工期环境管理，运输建筑材料时车辆进行遮盖 
（六）
选用低噪声设备，高噪声设备采取减振降噪措施，加强厂区绿化，确保厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类区标准要求。
已落实

公司采用低噪声设备，安装减震垫等降噪措施，经验收监测，厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准要求。
（七）

厂区生活垃圾及药渣、包装废弃物、水处理污泥等送垃圾处理场外，炉渣应送砖厂进行综合利用不得随意堆放，避免造成二次污染。

已落实

生活垃圾通过垃圾桶统一收集后，由环卫部门统一处理；包装废物外卖废品回收；水处理污泥和煤混合送至锅炉燃烧处理；炉渣送至砖厂进行综合利用。

三
本项目不含制剂及提取工艺，因此车间内不得安装制剂与提取设备。如确需增加制剂及提取工艺的产品时应外购原料生产或须重新编制环境影响评价文件，并经有审批权的环境保护部门批复后方可投入生产。

本项目不含制剂及提取工艺

四
严格执行环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的环境保护“三同时”制度，项目竣工后，你公司必须按照规定程序组织竣工环境保护验收。经现场检查、验收合格后方可投入生产。

严格执行环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用

6、原有项目验收意见落实情况一览表

关于《吉林长白山药业集团股份有限公司熊胆开明片、补金胶囊、养心安眠胶囊、等现代中药建设项目竣工环境保护验收报告》验收意见落实情况详见表11。
表11  验收意见落实情况
序号
验收意见要求
落实情况
一
依法履行环保义务，全面落实好各项环境保护管理机制。
已落实

本项目依法履行环保义务，制定了合理可行的各项环境保护管理机制。
二
严格按规定操作，确保污水处理站正常运行，排放污水须稳定达到《中药类制药工业水污染物排放标准》（GB21906-2008）中表2标准要求。
已落实
本项目对污水处理站进行定期检查，使其正常运行，保证排放的污水须达到《中药类制药工业水污染物排放标准》（GB21906-2008）中表2标准要求。
三
对噪声较大设备要安装减震垫和采取封闭措施，确保厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类区标准要求。
已落实

本项目对噪声较大设备要安装减震垫和采取封闭措施，厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类区标准要求。
四
新建锅炉废气排放须确保达到《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）中规定标准。
已落实

本项目新建锅炉废气排放经脱硫塔、除尘设备处理后，排放的废气，满足《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）中表一标准限值要求。
五
严格按照国家规定使用化学品乙醇，按照相关部门规定进行运输、储存、使用。
已落实

吉林长白山药业集团股份有限公司编制有《突发环境事故应急预案》；建设单位提供的本项目的突发环境事故应急预案备案登记表（吉林省应急指挥中心，备案编号：220000201500003）名称为《吉林长白山药业股份有限公司突发环境事件应急预案（吉林长白山药业股份有限公司近红外技术二次开发熊胆开明片提升工艺控制水平产业化项目）-新建》。
六
工艺粉尘产生出须安装高效除尘装置，确保达标排放；生产废料规范处置，及时清运，禁止造成二次污染。
已落实

固体制剂车间和前处理车间的破碎工段的5台除尘器排气筒粉尘排放结果达到《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中二级标准要求。
关于《吉林长白山药业集团股份有限公司精芪双参胶囊等长白山天然药物产业化开发建设项目竣工环境保护验收报告》验收意见落实情况详见表12。

表12  验收意见落实情况
序号
验收意见要求
落实情况
一
未验收的备用燃煤锅炉在取得验收手续前禁止使用。
已落实

本项目备用燃煤锅炉一在取得验收前直未使用。
二
加强日常环境管理，确保各项环保设施稳定运行，使各污染物能够达标排放。
已落实
本项目安排工作人员进行日常环境管理，确保各项环保设施稳定运行，使各污染物能够达标排放
三
妥善处置各种固体废物，避免产生二次污染。
已落实

本项目生活垃圾通过垃圾桶统一收集后，由环卫部门统一处理；包装废物外卖废品回收；水处理污泥和煤混合送至锅炉燃烧处理；炉渣送至砖厂进行综合利用。各类固体废物合理处置，未产生二次污染。
5、以新带老措施
厂区锅炉原燃煤量为5100t/a，产生的废气经处理后排放量分别为SO2：14.42t/a、NOx：19t/a、烟尘：8.26t/a，排放浓度最大值分别为SO2：122.8mg/m3、NOx：162mg/m3、烟尘：70.3mg/m3。由于厂区原脱硫塔设施老旧，处理效率下降，锅炉废气中烟尘已超标排放，为保证原有SO2、烟尘的达标排放，建议对原脱硫塔及除尘设备拆除，新建脱硫塔及除尘设备。以保证原脱硫效率同时提高除尘效率。
厂区原污水处理站处理废水中各污染物排放量分别为SS：2.23t/a、COD：3.58t/a、BOD5：1.05t/a、氨氮：0.05t/a、总磷：0.02t/a、总氮：0.11t/a。各污染物最大排放浓度分别为SS：29mg/L、COD：46.6mg/L、BOD5：13.7mg/L、氨氮：0.664mg/L、总磷：0.315mg/L、总氮：1.45mg/L。；恶臭气体污染物处理工艺为活性炭吸附，处理效率为90%，厂区原污水处理站恶臭废气有组织排放量分别为氨：0.01t/a、硫化氢：0.02t/a，排放浓度最大值分别为氨：0.434mg/m3、硫化氢0.881mg/m3，厂界无组织排放浓度最大值分别为氨：0.05mg/m3、硫化氢0.01mg/m3。
厂区原污水处理站处理排放的废水中各污染物均已达标排放，企业为减少污水中各污染物排放量，本项目将新增厂区原有污水处理站处理工艺，提高废水处理效率，以进一步做到厂区废水的达标排放。 



建设项目所在地自然环境简况

	自然环境简况（地形、地貌、地质、气候、气象、水文、植被、生物多样性等）：

1、地理位置

白山市位于吉林省东南部自然风景秀丽的长白山西侧，地理坐标介于东经126°7'—128°18'、北纬41°21'—42°48'之间。东与延边朝鲜族自治州相邻；西与通化市接壤；北与吉林市毗连；南与朝鲜民主主义人民共和国隔鸭绿江相望。东西相距180公里，南北相距163公里，国境线长454公里，幅员17485平方公里。白山市区面积1388平方公里。本项目位于吉林省白山市121个小区庭院内，其地理位置详见附图1。

2、地形、地貌

白山市地处长白山腹地，境内山峰林立，绵亘起伏，沟谷交错，河流纵横。长白熔岩台地和靖宇熔岩台地覆盖境内大部分地区，龙岗山脉和老岭山脉斜贯全境。龙岗山脉海拔800-1200米，相对高度在500－700米之间；老岭山脉山体高大，海拔1000－1300米，相对高度500－800米之间。鸭绿江沿岸地形起伏较大，沟谷切割较深，地势较险峻。境内最高点长白山主峰白云峰海拔2691米，为东北地区最高峰；最低点靖宇县的批州口子，海拔279.3米。

3、水文情况

白山市境内主要河流有鸭绿江、头道松花江、二道松花江、浑江等。该区域的含水层主要是第四系冲积层和灰岩含水层，第四系冲积层有良好的富水性，冲积层主要由砾土、沙、亚粘土及淤泥组成，分选性较差，一般厚度在0.5米～3米。灰岩含水层分布也很广，岩裂隙较为发育，含水性和富水性特别强，能形成较大的泉眼，是最主要的含水地层之一。地下水与地表水迳流的关系主要是地下水接受大气降水的补给和地表水渗入补给，雨以泉的形式出露补给地表水。

4、气象

白山市属北温带大陆性季风气候，是吉林省最寒冷地区。春季昼夜温差大；夏季短，温热多雨；秋季凉爽，多晴朗天气；冬季长，干燥寒冷。市区年平均气温4.6℃，夏季最高气温历史极值36.5℃，冬季最低气温历史极值-42.2℃，年平均降水量883.4毫米，日照时数2259小时，无霜期140天。

5、生物资源

白山市境内野生动物350余种，其中国家规定的保护动物东北虎、棕熊、马鹿、猞猁、香獐等珍禽异兽有37种之多。

白山市2300多种野生植物中，经济植物1500余种，其中人参、灵芝、高山红景天、五加参、天麻、月见草等要用植物900多种，白丁香、铃兰、夜来香、天女木兰等芳香植物200余种，绿色食用植物有木耳、山芹菜、蕨菜、薇菜、松籽、蘑菇等200余种。经济植物以野山参、园参最为著名，人工种植园参已有300多年历史，是全中国重要的人参种植、加工、销售集散地。丰富的特产资源造就了一批“名乡”，抚松县被国家评为“中国人参之乡”、靖宇县被评为“中国西洋参之乡”和“中国长白山矿泉城”、八道江区被评为“中国林蛙之乡”、临江市被评为“中国红景天之乡”。



环境质量状况

	环境功能区划

1、地表水环境：根据《吉林省地表水功能区》（DB22/388—2004）中规定，本项目所在地地表水断面为七道江屯至大罗圈河口断面，水功能区为浑江白山市、通化市过渡区，水质目标为Ⅲ类；
2、地下水环境：根据评价区域地下水功能，主要为农业用水及生活饮用水，工程评价区域地下水环境为Ⅲ类功能区。根据《环境影响评价技术导则-地下水环境》（HJ 610-2016）总则中，一般性原则：根据建设项目对地下水环境影响的程度，结合《建设项目环境影响评价分类管理名录》将建设项目分为四类，详见附录A。Ⅰ类、Ⅱ类、Ⅲ类建设项目的地下水环境影响评价应执行本标准，Ⅳ类建设项目不开展地下水环境影响评价。本项目地下水环境影响评价项目类别为Ⅳ类，不需要开展地下水环境影响评价。
3、环境空气：本项目所为区域为二类区，即城镇规划中确定的居住区、商业交通居民混合区、文化区、一般工业区和农村地区，执行二级标准；

4、声环境：2013年白山市环保局根据有关环保法规、标准和技术规范，结合城市总体规划和规划用地主导功能编制了《白山市声环境质量标准使用区域划分》并经市政府批准实施。本项目位于吉林省白山市浑江区高新技术产业园1号（经济开发区），按照划分规定，本项目厂区西、南、北侧为3类声环境功能区，东侧为4a类功能区（白山市声环境质量标准使用区域划分见附图5）。
建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题（地表水、环境空气、声环境）

本次环境影响评价中环境空气质量现状评价引用白山市生态环境局《2018 年白山市环境状况》空气环境中监测数据，其中氨、硫化氢等指标引用《科丝美特生物科技（白山）有限公司-花园式健康工厂食品、保健品生产建设项目环境空气、地表水、地下水、噪声监测报告》中监测数值；地表水、地下水、噪声环境现状评价委托吉林省泽盛科技有限公司编制的《吉林长白山药业集团股份有限公司20t锅炉烟气及厂区污水绿色减排改造项目地表水、地下水、噪声监测报告》中现场监测数据。
1、地表水环境质量现状评价
（1）监测断面布设

本项目废水排放量为76970t/a，排入厂内污水处理站处理达标后排放于浑江，属于直接排放，根据《环境影响评价技术导则-地表水环境》（HJ2.3-2018）地表水评价等级为二级评价，本次评价水体浑江，共布设3个监测断面，监测断面位置详见下表及附图5。
表13   地表水监测断面布设情况
序号

断面名称

断面类型
位置

河流名称

1

排污口上游500m
对照断面
项目所在地上游500m
浑江
2
排污口
控制断面
项目所在地
3

排污口下游1km
削减断面
项目所在地下游1km
（2）监测项目

选取环境现状监测因子为pH、COD、BOD5、SS、NH3-N，色度、总磷、总氮、动植物油、总氰化物共10项指标。
（3）监测时间

监测数据由吉林省泽盛科技有限公司于2019年3月8日-3月9日对监测断面进行了现状监测。

（4）监测频次

监测2d，每天3次。

（5）监测方法

监测方法均按原国家环保局颁发的《环境监测技术规范》及国家《地表水环境质量标准》中所选配的方法进行。

②评价方法
评价方法采用单项水质参数评价模式—标准指数法，表示为：
Sij=Cij/C0
式中：Sij——单项水质参数i 在第j 点的标准指数；
Cij——第i 种污染物监测结果，mg/L；
C0——第i 种污染物评价标准，mg/L。
pH值标准指数：

[image: image19.png]i

g

I

>|

IR

>|

4smHFE




           
[image: image2.wmf]j

pH

≤
[image: image3.wmf]0

.

7



[image: image4.wmf]0

.

7

0

.

7

,

-

-

=

su

j

j

pH

pH

pH

S

           
[image: image5.wmf]j

pH

>
[image: image6.wmf]0

.

7


式中：
[image: image7.wmf]j

pH

S

,

－pH值的指数，大于1表明该水质因子超标；
      
[image: image8.wmf]j

pH

－pH值实测统计代表值；
      
[image: image9.wmf]sd

pH

－评价标准中pH值的下限；
      
[image: image10.wmf]su

pH

－评价标准中pH值的上限。
当水质参数的标准指数大于1时，表明该水质参数超过了规定的水质标准，水体已被该水质参数所表征的污染物所污染。
③地表水水质现状评价
地表水监测数据详见下表。
表14  地表水监测结果  单位：mg/L（pH无纲量）

监测点位
监测日期
监测项目

pH
COD

BOD5
氨氮

总磷
SS
色度
动植物油
总氮
氰化物
排污口上游500米
2019.3.8
6.94
10.58
3.02
0.54
0.07
12
0
0.01L
0.62
0.004L
6.92

7.94
2.95
0.68
0.07
11
0
0.01L
0.69
0.004L
6.95

10.58
2.89
0.52
0.05
12
0
0.01L
0.64
0.004L
2019.3.9
7.02

10.45
2.99
0.59
0.05
11
0
0.01L
0.66
0.004L
6.95

7.84
2.97
0.61
0.07
12
0
0.01L
0.68
0.004L
6.98

7.84
2.81
0.55
0.05
12
0
0.01L
0.61
0.004L
排污口

2019.3.8
6.77

13.23
3.12
0.78
0.10

14
0
0.01L
0.79
0.004L
6.82

15.87
3.18
0.89
0.10

13
0
0.01L
0.91
0.004L
6.75

15.87
3.22
0.79
0.12

14
0
0.01L
0.82
0.004L
2019.3.9
6.78

15.68
3.14
0.82
0.12

16
0
0.01L
0.85
0.004L
6.85

18.29
3.26
0.89
0.15

15
0
0.01L
0.95
0.004L
6.80

18.52
3.16
0.94
0.15

14
0
0.01L
0.97
0.004L
排污口下游1000米
2019.3.8
7.01

15.87
2.98
0.81
0.13

18

0
0.01L
0.88
0.004L
6.95

15.68
3.05
0.75
0.15

15

0
0.01L
0.81
0.004L
7.02

15.68
3.11
0.76
0.12

15

0
0.01L
0.80
0.004L
2019.3.9
6.98

13.23
3.06
0.78
0.07

14

0
0.01L
0.84
0.004L
7.08

15.87
3.09
0.74
0.07

16

0
0.01L
0.79
0.004L
7.05

15.87
3.14
0.71
0.05

15

0
0.01L
0.78
0.004L
由上表可见，区域内地表水监测断面各项水质指标均满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的Ш类标准，SS水质指标满足《松花江水系环境质量标准》暂行中Ш类标准，因此本项目地表水体水质较好。
2、大气环境质量现状评价
据《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ2.2-2018）规定，根据项目污染源初步调查结果，分别计算项目排放主要污染物的最大地面空气质量浓度占标率Pi（第i 个污染物，简称“最大浓度占标率”），及第i 个污染物的地面空气质量浓度达到标准值10%

时所对应的最远距离D10%。其中Pi 定义为：
Pi= Pi=Ci/Coi×100%

式中：Pi—第i 个污染物的最大地面空气质量浓度占标率，%；
Ci—采用估算模式计算的第i 个污染物的最大1h 地面空气质量浓度，μg/m3；
C0i—第i 个污染物的环境空气质量标准，mg/m3；
C0i—第i 个污染物的环境空气质量浓度标准，μg/m3。

一般选用《环境空气质量标准》（GB3095-2012） 中1小时平均质量浓度的二级浓度限值，如项目位于一类环境空气功能区，应选址相应的一级浓度限值；对该标准中未包含的污染物，使用5.2 确定的各评价因子1h 平均质量浓度限值。对仅有 8h 平均质量浓度限值、日评价质量浓度限值或年平均质量浓度限值的， 可分别按 2 倍、3 倍、6 倍折算为 1h 平均质量浓度限值。
大气评价的工作等级按下表的分级判据进行划分。
表15  大气环境评价等级判定依据
评价工作等级
评价工作分级判据
一级
Pmax≥10%
二级
1%≤Pmax＜10%
三级
Pmax＜1%
同一项目有多个污染源（两个及以上）时，则按各污染源分别确定评价等级，并取评价等级最高者作为项目的评价等级。本项目污染物排放方式为有组织与无组织排放，故本次预测对两种排放形式进行预测确定评价等级，评价因子和评价标准筛选详见下表（由于本项目对原脱硫塔及除尘设备拆除并新建脱硫塔及除尘设备属于污染治理工程，涉及的锅炉废气不属于本项目排放的废气，故不列入估算对象范畴内）。
表16  评价因子和评价标准表
污染源
评价因子
平均时段
标准值/（μg/m3）
标准来源
污水处理站
NH3
1h平均
200
《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）附录D

H2S
1h平均
10
采用导则推荐模式 AERSCREEN 模型进行评价等级及评价范围判定，估算模型参数详见下表。
表17  估算模型参数一览表
参数

取值

城市/农村选项
城市/农村
城市

人口数（城市选项时）

33万

最高环境温度/℃
36.5℃
最低环境温度/℃
-42.2℃
土地利用类型

工业用地

区域湿度条件

半湿润

是否考虑地形

考虑地形

否

地形分辨率/m
——

是否考虑岸线

熏烟
考虑岸线熏烟
否

岸线距离/km
——

岸线方向/°
——

根据本项目工程分析，无组织排放源为污水处理站恶臭逸散，预测模式采用《环境影响评价技术导则-大气环境》（HJ2.2-2018）推荐的AERSCREEN 模式。
经过预测，本次环境空气影响评价工作等级定为三级，根据HJ2.2-2018《环境影响评价技术导则大气环境》中5.4.3 三级评价项目不需设置大气环境影响评价范围。根据 HJ2.2-2018《环境影响评价技术导则大气环境》6.13 三级评价项目只调查项目所在区域环境质量达标情况；无补充监测要求，故本项目未对常规污染物进行现状监测。6.2.1.1 项目所在区域达标判定，优先采用国家或地方生态环境主管部门公开发布的评价基准年环境质量公告或环境质量报告中的数据或结论。
根据白山市生态环境局《2018 年白山市环境状况》空气环境， 2018年白山市中心区环境空气中的主要污染物是PM2.5和PM10、臭氧。年均值分别为PM2.5为0.032mg/m3、PM10为0.060mg/m3。年均值满足《环境空气质量标准》GB3095－2012二级标准的要求。（PM2.5为0.035mg/m3、PM10为0.070mg/m3。） 

中心区全优良天数为350天，污染天数为15天。 

中心区有两座站房，具体环境质量状况如下： 

喜丰站房：有效天数356天，Ⅰ级优天数101天，Ⅱ级良天数243天，Ⅲ级天数11天，Ⅳ级天数0天，Ⅴ级天数1天。各项指标年均值分别为：SO2为0.025mg/m3,NO2为0.021mg/m3,PM2.5为0.033mg/m3,PM10为0.065mg/m3，O3-8h为0.084mg/m3 ，CO为1.0mg/m3 。 

环保站房：有效天数335天，Ⅰ级优天数125天，Ⅱ级良天数210天，Ⅲ级天数21天，Ⅳ级天数0天，Ⅴ级天数1天。各项指标均值SO2为0.017mg/m3,NO2为0.024mg/m3,PM2.5为0.031 mg/m3，PM10为0.054mg/m3 ，O3-8h为0.084mg/m3 ，CO为1.1mg/m3 。

我市中心区2018年降水PH值范围6.76-7.54,均值为7.24,未发生酸性或碱性降水。
表18  区域环境空气质量现状评价表

点位
污染物
年评价指标
现状浓度/（mg/m3）
标准值/（mg/m3）
占标率/%
达标情况
喜丰站房
SO2
年平均质量浓度
0.025
0.06
41.7
达标
NO2
年平均质量浓度
0.021
0.04
52.5
达标
PM2.5
年平均质量浓度
0.033
0.075
47.1
达标
PM10
年平均质量浓度
0.065
0.15
43.3
达标
O3
8h平均质量浓度
0.084
0.16
52.5
达标
CO
百分位数日平均
1.0
4
25
达标
环保站房
SO2
年平均质量浓度
0.017
0.06
28.3
达标
NO2
年平均质量浓度
0.024
0.04
60
达标
PM2.5
年平均质量浓度
0.031
0.075
41.3
达标
PM10
年平均质量浓度
0.054
0.15
36
达标
O3
8h平均质量浓度
0.084
0.16
52.5
达标
CO
百分位数日平均
1.1
4
27.5
达标
根据《环境影响评价技术导则-大气环境》(HJ2.2—2018)规定：城市环境空气质量达标情况评价指标为SO2、NO2、PM2.5、PM10、O3、CO，六项污染物全部达标及为城市环境空气质量达标。因此本项目所在区域达标。

本项目选取了H2S、NH3特征污染物进行现状监测
 (1)监测点布设
本次监测共布设3个大气监测点位，各监测点的布设情况见和表19。
表19  环境空气质量监测点布设情况
序号
监测点位名称
距离方位
布点目的
A1
阎家堡子
西南1.2km
了解项目上风向环境空气质量状况
A2
项目所在地
——
了解项目所在地环境空气质量状况
A3
铁南新城
东北2.1km
了解项目下风向环境空气质量状况
(2)监测项目
监测项目为NH3、H2S共2项。
(3)监测时间
2019年2月28日-3月6日进行监测。
(4)评价标准
评价标准采用《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准。
(5)评价方法
利用单项污染指数法进行评价区环境空气环境质量的现状评价，计算公式：
Pi=Ci/Coi×100%
式中：Pi——污染物i的单项污染指数；
Ci——污染物i的实测浓度，mg/m3；
Coi——污染物i的评价标准，mg/m3。
(6)评价结果及分析
评价区环境空气监测数据统计结果详见表20。
表20  评价区环境空气质量现状监测表（小时均值）  单位：mg/m3
点位
污染物
时均浓度范围
最大值
超标率
最大浓度占标率%
1#
NH3
未检出
/
/
/
H2S
未检出
/
/
/
2#
NH3
未检出
/
/
/
H2S
未检出
/
/
/
3#
NH3
未检出
/
/
/
H2S
未检出
/
/
/
由表20可以看出，监测时段的NH3、H2S未检出，说明该区域环境空气质量良好。
4、声环境质量概况
本项目位于吉林省白山市浑江区高新技术产业园1号（经济开发区），依据《白山市声环境质量标准使用区域划分》的规定，项目厂区西、南、北侧声环境执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类区标准，标准限值为昼间65dB(A)，夜间55dB(A)。东侧执行4a类标准，标准限值为昼间70dB(A)，夜间55dB(A)。
为了解其噪声本底值对周围环境的影响，评价期间委托吉林省泽盛科技有限公司于2019年3月8日~3月9日对本项目区域昼间及夜间噪声进行监测。根据噪声源和区域环境特征相结合的原则，本次监测共布设4个监测点，监测点位布置图见附图2。

表21  环境噪声本底值监测结果      单位：dB（A）

监测点位

监测时间

昼间dB（A）

夜间dB（A）

项目东厂界外1m
2019.3.8
68.7
53.5
项目南厂界外1m
44.5
40.2
项目西厂界外1m
46.4
39.8
项目北厂界外1m
51.2
38.5
项目东厂界外1m
2019.3.9
68.8
53.2
项目南厂界外1m
45.2
39.2
项目西厂界外1m
45.8
39.9
项目北厂界外1m
52.5
38.0
由监测结果可知，厂区西、南、北侧监测点昼间及夜间噪声监测值均满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的3类区标准，东侧满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）4a类标准。

	主要环境保护目标：

本项目位于吉林省白山市浑江区高新技术产业园1号（经济开发区）。原脱硫塔及除尘设备进行拆除，新建脱硫塔及除尘设备、新增PCR脱销技术，同时对厂区污水处理站、蒸汽回水管道、冷却水管道进行改造，并新建一座药渣存放库以及两座垃圾库房。总占地面积为90000m2。项目厂区东侧为国道201，西侧为空地，南侧紧邻狼洞沟、北侧紧邻闫家堡子，为环境敏感保护目标。本项目对环境的污染主要表现为厂区污水、锅炉废气、设备噪声、污水处理站恶臭、固体废物带来的影响。

根据本项目所处的地理位置及周边的环境概况，其环境保护目标确定如下，详见下表22，敏感点分布详见附图4。

表22  本项目环境保护目标一览表

点位名称

监测点坐标/m
保护对象
保护内容
环境功能区
相对厂址方位
相对厂界距离/m
X
Y
大气
126.380990
41.896479
闫家堡子
居民
二类区
北
5
128.375604
41.896479
狼洞沟
南
5
地表水
126.386032
41.897645
浑江
/
Ш类水体
东
30
126.383243
41.893684
126.380668
41.884809
声环境
126.380990

41.896479

闫家堡子

居民

3类区

北

5

128.375604

41.896479

狼洞沟

南

5

1、保证废水受纳水体满足《地表水环境质量标准》（GB3838—2002）中Ш类水体相应标准要求 ；
2、保护项目厂区及周围环境敏感保护目标大气环境质量符合《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的2类区标准要求；

3、保护项目厂区及周围环境敏感保护目标声环境质量符合《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的3类区标准要求，不对周围声环境产生干扰。

污染控制目标：

本项目位于吉林省白山市浑江区高新技术产业园1号（经济开发区），项目厂区东侧为国道201，西侧为空地，南侧紧邻狼洞沟、北侧紧邻闫家堡子。本项目对环境的污染主要表现为锅炉废气、污水处理站恶臭气体与噪声、固体废物带来的影响。
1、控制项目营运期厂内污水处理站处理达标后的废水排入浑江，排放的废水应满足《中药类工业制药污染物排放标准》（GB21906—2008）中表2相应排放限值 ；
2、控制本项目运营期排放的锅炉废气满足《锅炉大气污染物排放标准》（GB13278-2014）表3中燃煤锅炉的标准要求；控制污水处理站的恶臭符合《恶臭污染物排放标准》（GB14554—2018）中的二级标准要求并满足厂界无组织排放浓度限值；

3、控制本项目运营后厂界西、南、北侧噪声符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348—2008）中的3类区标准、东侧符合4a类标准；
4、控制本项目运营期固体废物的处理和管理，保证及时收集、处理以进行无害化处理，避免产生二次污染。


评价适用标准

	环

境

质

量

标

准
	1、环境空气

本项目所在区域为二类区，故环境空气中SO2、NO2、PM10、PM2.5、臭氧、CO等评价标准采用《环境空气质量标准》（GB3095－2012）中二级标准，NH3、H2S采用《环境影响评价技术导则-大气环境》（HJ2.2-2018）附录D中其他污染物质量浓度标准，标准数值见表23。

表23   环境空气质量标准      单位：μg/m3
污染物项目

年平均

24h平均

8h平均

1h平均

标准来源

SO2
60

150

--
500

《环境空气质量标准》
(GB3095－2012)二级

NO2
40

80

--
200

PM10
70
50
--
--
PM2.5
35

75

--
--

O3
--
--
160
200
CO
--
4
--
10
NH3
--
--
--
200
《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ2.2-2018）附录D

H2S
--
--
--
10
2、地表水环境

根据吉林省地方标准《吉林省地表水功能区划》（DB22/388-2004）的规定，本项目所在地地表水断面为七道江屯至大罗圈河口断面，水功能区为浑江白山市、通化市过渡区，水质目标为Ⅲ类。因此执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ш类标准，由于SS没有环境质量标准，因此引用《松花江水系环境质量标准》暂行中Ш类标准。其标准值详见表24。

表24   地表水环境质量标准单位：mg/L，pH除外
污染物

Ш类标准值

单位

来源

pH
6~9
《地表水环境质量标准》

（GB3838—2002）
COD

20
mg/L

BOD5
4
mg/L

总磷
0.2
mg/L

总氮
1.0
mg/L
氨氮

1.0

mg/L

SS
25
mg/L
《松花江水系环境质量标准》暂行
（1981年6月2日吉政发〔1981〕126号）
3、噪声

2013年白山市环保局根据有关环保法规、标准和技术规范，结合城市总体规划和规划用地主导功能编制了《白山市声环境质量标准使用区域划分》并经市政府批准实施。本项目位于吉林省白山市浑江区高新技术产业园1号（经济开发区），按照划分规定，本项目所在地厂区西、南、北侧声环境执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类区标准，东侧声环境执行4a类标准限值。标准值见表25。
表25  声环境质量标准等效声级：Leq〔dB（A）〕

类别

适用范围

环境噪声标准值

昼间

夜间

3类
以工业生产、仓储物流为主要功能，需要防止工业噪声对周围环境产生严重影响的区域

65

55

4a类
高速公路、一级公路、二级公路、城市快速路、城市主干路、城市次干路、城市轨道交通（地面段）、内河航道两侧区域
70
55


	污

染

物

排

放

标

准
	1、废水

厂区污水经本项目污水处理站进行处理，处理达标后排入浑江，项目排放标准执行《中药类制药工业水污染物排放标准》（GB21906-2008）表2排放限值要求，详见表26。
表26  中药类制药工业水污染物排放标准
序号
污染物名称

标准值(mg/L)

1
SS
50
2
COD
100
3
BOD5
20
4
NH3-N

8
5

pH

6-9

6
总氮
20
7
总磷
0.5
2、废气

（1）燃煤锅炉烟气

本项目在运行期使用20t/h燃煤锅炉，根据《白山市落实打赢蓝天保卫战三年行动计划实施方案》（白山政发[2018]16号），本项目为重点地区锅炉废气执行《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271—2014）表3中燃气锅炉的标准要求，详见表27。
表27  锅炉大气污染物排放标准
名称
污染物名称

标准值(mg/m3)

锅炉烟气
SO2

200
烟尘
30
NOx
200
（2）污水处理站恶臭
恶臭气体执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）中的二级标准，详见表28。
表28   恶臭污染物排放标准

序号
污染物名称

排气筒高度（m）
排放量（kg/h）
厂界处(mg/m3)
1
氨
15
0.33
1.5
2
硫化氢
4.9
0.06
3、噪声
2013年白山市环保局根据有关环保法规、标准和技术规范，结合城市总体规划和规划用地主导功能编制了《白山市声环境质量标准使用区域划分》并经市政府批准实施。本项目位于吉林省白山市浑江区高新技术产业园1号（经济开发区），按照划分规定，本项目所在地厂区西、南、北侧声环境执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348—2008）3类区标准，东侧声环境执行4a类标准限值。标准值见表29。
表29  工业企业厂界环境噪声排放限值单位：dB（A）

类别

环境噪声标准值

昼间

夜间

3
65
55
4a
70
55
4、固体废物

通过《危险废物鉴别标准》(GB5085-1996)和环保部、国家发改委第1号令《国家危险废物名录》来辨识固体废物是否属于危险废物，经辨识后本项目的一般固体废物执行《一般工业固体废物贮存、处理场污染控制标准》(GB18599-2001)。


	总

量

控

制

指

标
	本项目总量控制指标

根据《“十三五”主要污染物总量控制规划编制指南》中规定：“在‘十一五’化学需氧量（COD）和二氧化硫（SO2）两项主要污染物的基础上，‘十二五’期间国家将氨氮和氮氧化物（NOx）纳入总量控制指标体系，对上述四项主要污染物实施国家总量控制，统一要求、统一考核。”同时根据吉林省环保厅要求，将烟粉尘列入总量控制指标。

2014年，白山市环保局对原项目下达的总量控制污染物排放指标（环总量[2014]第19号）为COD：4吨/年、氨氮：0.1吨/年、SO2：10吨/年、NOX：21吨/年、烟尘：1吨/年。
本项目废水为本工程污水处理站处理排放的废水，废水排放量为76970t/a，因此污染物排放量分别为COD：2.83t/a、氨氮：0.03t/a；
本项目对原脱硫塔、除尘设备进行拆除同时新建脱硫塔及除尘设备以及新增的PCR脱硝技术对原项目锅炉废气进行处理，所用燃煤量5100t/a。废气中SO2排放量为5.65t/a、NOx排放量为8.82t/a、烟尘排放量为2.67t/a。
本项目COD、氨氮、SO2、NOX的排放量满足白山市环保局对原项目下达的污染物总量控制指标（环总量[2014]第19号）中的要求，烟尘的排放量超出了污染物总量控制指标（环总量[2014]第19号）中的要求，烟尘排放量为2.67t/a，本项目以此为指标，建议企业向白山市环保局申请。



建设项目工程分析

	生产工艺流程及产污环节
1、施工期：

1.1施工工艺流程
本项目原脱硫塔及除尘设备拆除，新建脱硫塔及除尘设备工程、污水处理站改建工程、管道改造工程准备在前期施工，施工周期5个月，期间企业停产且污水处理站停运一个月；药渣存放库与垃圾库房新建工程在后期施工，施工周期11个月。
（1）设备运输：由运输车辆装载运输新建脱硫塔、布袋除尘设备以及PCR炉内脱销设施与污水处理站新增工艺相关设备、冷却水与蒸汽回水管道改造所需原材料、新建药渣存放库与垃圾库房所需建筑材料；
（2）主体工程：
①安装新建脱硫塔，拆卸原脱硫塔；
②土建新增污水处理池，安装相应污水处理设备；
③开挖土地，取走原地底冷却水、蒸汽回水管道，土石方回填。在供暖车间内部以架空方式新建管道；
④基础开挖，土建一座药渣存放库与两座垃圾库房，建筑构造为砼墙体房，药渣存放库地面做防渗处理。
1.2产污分析
（1）废气：

①施工扬尘：施工扬尘主要产生于管线改造与药渣存放库房、垃圾库房建造施工前期的土石方开挖阶段，由于本项目施工面积不大，此施工阶段产生扬尘较少。
②运输装卸扬尘及运输车辆尾气：汽车行驶的道路扬尘以及原脱硫塔拆卸、其他建筑材料装卸过程中特别是遇到大风天气容易产生二次扬尘，且运输车辆会排放汽车尾气。

③焊接烟尘：本项目管线改造工程在施工期涉及焊接烟尘，由于施工量较小，施工期短且工程在室外进行，通过自然扩散后对周围环境产生的影响较小。

（2）废水：

①现场清洗废水：施工现场清洗废水主要为泥土、砂石，产生于药渣存放库与垃圾库房建造施工阶段，在此阶段本项目污水处理站已施工完毕。废水排入污水处理站处理达标后排放于浑江，对受纳地表水体影响较小。
②设备清洗废水：本项目施工阶段将产生设备清洗废水，清洗废水为尘垢废水，经沉淀后上清液用于厂区降尘，废水沉淀物收集后运往指定地点由环卫清运。

③施工人员生活污水：本项目施工人员20人左右，全部施工期为16个月，用水量按60L/人·d计，废水排放量按用水量80%计算，得生活污水排产生量为576t。污水处理站停运期间，施工人员生活污水排入防渗旱厕，定期清掏。其他时间段施工人员生活污水排入污水处理站处理达标后排入浑江，对受纳地表水体影响较小。

（3）噪声

本项目在施工过程当中，由于原脱硫塔拆卸及各类机械设备的运转和各类车辆的运行，不可避免地产生噪声污染，主要分为建筑噪声及交通运输噪声俩类。
施工机械设备噪声详见表30。
表30  施工机械噪声
施工设备名称
距设备10米处平均A升级dB（A）
挖掘机
75~82
推土机
65~76
混凝土搅拌机
75~84
起重机
82
压路机
82
卡车
75~85
空压机
75~80
进口风钻头
65~75
氧割枪
60~70
焊枪
55~65
由表可知，施工机械设备噪声很高，而且施工过程当中往往是机械同时工作，各种噪声源辐射相互迭加，噪声级将会更高，辐射面也会更大。
（4）固体废物

本项目施工期固体废物为原脱硫塔拆卸废物、废弃地埋蒸汽与冷却水管道、施工人员生活垃圾及土石方。

原脱硫塔拆卸后，金属废物与废弃管道共约8t，外卖处理，剩余脱硫剂回收使用，硫渣送至垃圾填埋场填埋；
本项目施工人数20人左右，整个施工期16个月，生活垃圾产生量按0.5kg/人·d计算，得生活垃圾产生量为4.8t。生活垃圾与土石方分类堆放，并运往指定地点，由环卫清运。

2、营运期
2.1 脱硫塔

脱硫塔内整套系统包括除尘系统、烟气系统、吸收塔系统、脱硫液循环系统、渣处理系统、脱硫剂制备系统、电气控制系统。脱硫工艺见下图。

[image: image11.png]SETRG |

AR

v

i

45 RABEHR





图1  脱硫工艺流程图

双碱法是利用钠盐易溶于水，在吸收塔中采用钠碱吸收SO2，吸收后的脱硫液在氧化池内利用廉价的石灰进行再生，从而使得钠离子循环吸收利用。
烟气由锅炉出口进入布袋除尘设备，经除尘后经风机作用进入吸收塔系统，对烟气进行SO2的吸收。脱硫浆液经高效雾化喷嘴雾化，雾化覆盖面积可达200%，与烟气形成良好的反应界面，烟气在塔内匀速上升，与雾状浆液进行全面高效混合接触，并发生有效的化学反应，脱除SO2等酸性气体。将带雾水的废气经过除雾装置（除雾原理：当含有雾滴烟气流经除雾器通道时，雾滴撞击作、惯性作、转向离心力及其与波形板摩擦作、吸附作使得雾滴被捕集，除雾器波形板多折向结构增加了雾滴被捕集机会，从而大大提高了除雾效率。）的作用，最大限度的减少烟气带水现象，脱水后的烟气经45米排气筒排放。经除雾装置吸收的脱硫液溢流至循环系统，首先进入氧化池，风机将氧化空气直接吹入氧化池内，然后脱硫液流入沉淀池内，上清液回到循环系统中进行调解，实现对脱硫液中脱硫剂pH值的控制，保证脱硫效率。沉淀池底部的硫酸钠及其他沉淀物由排渣泵提升脱水系统进行压滤脱水，脱水后的泥渣外运，滤液返回用于沉淀池。
2.1.2 脱硫机理
本项目采用双碱法脱硫工艺，脱硫过程中主要发生的主要化学反应有：
（1）脱硫阶段
Na2CO3 + SO2 → Na2SO3 + CO2 ①
2NaOH + SO2 → Na2SO3 + H2O ②
Na2SO3+ SO2 + H2O → 2NaHSO3 ③
其中：

式①为启动阶段Na2CO3溶液吸收SO2的反应；

式②为再生液pH值较高时（高于9时），溶液吸收SO2的主反应；

式③为溶液pH值较低（5~9）时的主反应。

（2）再生阶段
Ca(OH)2+Na2SO3=2NaOH+CaSO3 ④
Ca(OH)2+2NaHSO3=Na2SO3+CaSO3+1/2H2O+3/2H2O ⑤
氧化过程(副反应)

CaSO3+1/2O2=CaSO4 ⑥
CaSO3+1/2H2O+1/2O2=CaSO4+1/2H2O ⑦
2.2除尘设备
本项目将原来的水膜除尘设备（除尘效率96%）拆除，新建布袋除尘设备（除尘效率99%）。

2.2.1 除尘工艺                
布袋除尘器设有进风口、布袋、骨架、出风口、气包、脉冲控制仪、喷吹阀、喷吹管等。含尘气体由进风口进入除尘器后，气流速度减慢，粗颗粒脱离气流沉降到集尘室内，细微粉尘随气流穿过布袋时被阻于布袋外表面，洁净气体由出风口排出;当布袋表面灰层较厚时，脉冲控制仪发出指令开启喷吹阀，气包内的压缩空气经喷吹管高速喷出，同时诱导数倍于喷射气量的周围空气进入布袋，并由内向外快速射出，将布袋外表面的粉尘吹下落入集尘室内，最后由放灰斗排出。
2.3PCR炉内脱硝技术
固态高分子（PCR）脱销技术的基本原理类似于传统的SNCR方式，高分子脱硝剂是一种高分子活性物质，通过气力混合然后输送到锅炉炉膛中，在700℃以上被激活、气化，瞬间与NOx发生化学反应，还原成N2和H2O，从而达到脱硝的目的，整个过程的NOx处理效率为80%。工艺流程见图2，反应化学式如下：

CHN（PCR高分子脱硝剂）+NOx=CO2+N2+H2O
[image: image18.png]Bk —>|

R

[N

okt

i

FEREIH





图2  脱销技术流程图
2.4光解除臭工艺
利用紫外线具有的强辐射性，对恶臭气体进行协同分解氧化反应，使恶臭气体物质其降解转化成低分子化合物、水和二氧化碳，从而达到除臭的目的。
2.5污水处理站

本项目污水处理站新增污水处理工艺，提高废水中部分污染物处理效率，从而在原有达标排放的废水基础上减少污染物排放量。因此，从处理效率角度考虑，能进一步满足厂区废水的排放需求，且污水处理站地面已做防渗处理。工艺流程详见图3。
[image: image12.png];%3

k] A
v v
#Ai > F > BFH > R | uass REREH
A v
] R
i M
R EEH [ —HREMEBBLT
J A
BRI ERAE
i SRR SRS [-> SRLERS
rRIZ Y
o smIe A
< 12
BRI > Ukt > dAARRHERR





图3  污水处理站工艺流程图
（1）格栅机
及时清理格栅机拦截的污物（悬浮物）；
（2）集水池

调蓄来水量和水泵泵送流量之间的不平衡，使水泵避免频繁启动。
（3）提升泵管路

调整废水pH值；

（4）调节池（扩建）
扩建后容积为300m2，调节池能使不同工序的废水得到充分混合，起到调节水质、水量的作用，调节池内还设有蒸汽加热系统，使废水达到后续处理单元所需的运行温度。

（5）UASB厌氧反应池（新增）
容积1800m2，UASB厌氧反应池中厌氧微生物将废水中的有机物分解为水和甲烷气，大幅度降低废水中有机物浓度；

（6）缺氧池

反硝化菌利用污水中的有机物作为碳源，将回流混合液中带入的大量硝态氮和亚硝态氮还原为N2释放至空气中，硝态氮浓度大幅下降；
（7）一级生物接触氧化池（新增）
容积200m2，一级生物接触氧化池内装有填料，好氧微生物附着于填料上形成生物膜，池内设有曝气装置，通过鼓风机向池内鼓入空气，废水中的有机污染物在微生物作用下得到充分的降解。在此废水中有机氮也被氨化继而被硝化，使NH3-N浓度显著下降，硝态氮的浓度增加，同时废水中的磷也被聚磷菌过量摄取，浓度也快速降低；
（8）中间沉淀池

废水中大颗粒悬浮物在此沉淀分离，沉淀下来的污泥一部分由污泥经回流泵回流至缺氧池进口，剩余污泥排入污泥浓缩池，此剩余污泥中磷的含量较高应及时排出，避免其在沉淀池内停留时间较长，聚磷菌在厌氧状态下将磷重新释放，从而降低除磷效果；
（9）二级生物接触氧化池（新增）
容积400m2，与一级生物接触氧化池一样，池内也装有填料，好氧微生物附着于填料上形成生物膜，池内设有曝气装置，通过鼓风机向池内鼓入空气，废水中的有机污染物在微生物作用下得到充分的降解；
（10）混凝反应池（新增）
容积25m2，在此加入混凝剂，废水中有机物及发色物质与混凝剂充分混合并产生絮凝体，产生的絮凝体和废水一起进入二沉池，絮体在重力的作用下沉降下来，完成泥水分离，有机物和色度进一步被去除；
（11）二沉池

主要功能是去除生化系统处理后污水挟带的活性污泥，污泥呈絮体状，在重力的作用下沉降下来，完成泥水分离，有机物和色度进一步被去除，二沉池产生的污泥由污泥泵排至污泥浓缩池，上清液进入中间水池，并由泵打入曝气生物滤池；
（12）曝气生物滤池

污水通过滤料层，水体含有的污染物被滤料层截留，并被滤料上附着的生物降解转化，同时，溶解状态的有机物和特定物质也被去除，所产生的污泥保留在过滤层中，而只让净化的水通过，此工序使废水再次得到净化。
（13）应急池

容积500m3，用于污水处理站故障维修时，存储厂区未经处理的废水。
2.5.1 污泥处理工艺

本项目污泥处理工艺详见图4。
[image: image13.png]5

>

[ R4

[ eBL K B

> e

i i)

L




图4  污泥处理工艺流程图
本废水处理站污泥主要产生于中间沉淀池及二次沉淀池，污泥先经污泥浓缩池浓缩至含水率为98%，然后经污泥脱水机脱水。此污泥若处理不当会造成二次污染，收集后送至锅炉焚烧处理。

2.6 蒸汽管道

2.6.1改造工艺  

改造蒸汽回水管道2500米：此改造可降低能耗厂区原地沟内蒸汽回水管道在地下，由于各种原因导致地沟内积水浸泡蒸汽管道造成能源浪费，原地下管道弃旧，新建2500米碳钢管道，以管道支架架空达到节约能耗损失的目的。
2.7 冷却水管道

2.7.1改造工艺

造冷却水管道3000米：利用现有的提取车间60℃的冷却循环水，对车间、办公楼、住宿楼等5万平方米进行取暖。原冷却塔在室外冷却，将热量散失在室外，原冷却水管道弃旧，在取暖车间内新建碳钢管道，以管道支架架空，连通提取车间与冷却塔，将循环水余热用于冬天取暖，此项改造可节水节能。
2.8 药渣存放库
建一座药渣存放库，占地面积800m2，高为3m的砼墙体房，地面做防渗处理，用来存放原有项目产生的药渣。
2.9 垃圾库房
本项目新建俩座占地面积120m2，高为1.2m的砼墙体垃圾库房，用来存放原项目产生的垃圾。

污染物源强核算
1、废气

本项目废气为污水处理站内运行单元产生的恶臭气体与本期工程脱硫塔、布袋除尘设备、PCR脱硝技术处理排放的锅炉废气。
（1）污水处理站恶臭
本项目改造的污水处理站在运行过程中将产生恶臭气体，恶臭类物质主要为氨、硫化氢等，污水处理站产生的恶臭气体进行密闭收集，采用光解处理装置对恶臭气体进行处理，处理后的恶臭气体应通过15m排气筒外排。

本项目污水处理站改造后废水年排放量为76970t/a。根据美国EPA对城市污水处理厂恶臭污染物产生情况的研究，每处理1g的BOD5，可产生0.0031g的NH3和0.0012g的H2S。本项目共产生BOD5：66.2t/a，则NH3的产生量为0.2t/a，H2S的产生量为0.07t/a，本项目对于氨、硫化氢收集效率为90%，风机风量1000m3/h,光解处理装置的处理效率为98%，则NH3的排放量为0.003t/a，排放浓度：0.5mg/m3，H2S的排放量为0.001t/a，排放浓度0.16mg/m3；无组织排放量为氨：0.02t/a，硫化氢：0.007t/a。
本项目污水处理站为独立构筑物，产生的气体经光解处理装置处理并由15m排气筒排放后，有组织排放浓度及污水处理站周边污染物无组织排放浓度能够满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1和2的相关要求。

（2）锅炉废气
本项目锅炉燃料为煤，煤在燃烧时会产生SO2、NOX、烟尘。本项目所属厂区内锅炉年用煤量与厂区原用煤量基本一致，约5100t。锅炉废气产生情况参照《吉林长白山药业集团股份有限公司熊胆开明片、补金胶囊及养心安眠胶囊等现代中药建设项目（一期工程）竣工环境保护验收监测报告》中废气产生监测结果，详见表31。
表31  锅炉废气产生监测结果
日期

采样频次

烟尘实测浓度（m3/h）

烟尘排放速率（m3/h）

SO2实测浓度（mg/m3）

SO2排放速率（mg/m3）

折算NOx
进口

出口

进口

出口

进口

出口

进口

出口

2015

11.17

1

2077

185.0

106.7

10.42

/

936.0

/

52.71

335
2

2162

212.0

115.2

11.82

/

921

/

51.35

352
3

2288

228.0

123.2

12.64

/

967

/

53.58

377
2015

11.18

1

2136

222.0

110.4

12.66

/

947

/

54.01

342
2

2282

236.0

116.7

13.38

/

932

/

52.82

344
3

2089

212.0

110.9

11.85

/

943

/

52.69

357
本项目原脱硫塔拆除后新建的脱硫塔脱硫工艺不变，为双碱法处理工艺，处理效率为95%；新增PCR脱硝处理工艺，处理效率为80%；原除尘设备拆除，新建布袋除尘设备，处理效率为99%，则本项目废气排放情况详见表32。
表32  项目锅炉废气产生及排放情况

工序

污染物名称

产生量及浓度

处理措施

排放量及浓度

20t层燃煤锅炉
烟气量

1.17×108Nm3/a

脱硫塔脱硫效率95%；PCR脱硝效率80%除尘效率为99%的布袋除尘器、45m高排气筒
1.17×108Nm3/a
二氧化硫

113.1t/a，967mg/m3
5.65t/a，48.35mg/m3
烟尘

267.6/a，2288mg/m3
2.67t/a，22.88mg/m3
氮氧化物

44.1t/a，377mg/m3
8.82t/a，75.4mg/m3
锅炉废气经处理后，各污染物排放浓度满足《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表3中燃煤锅炉标准要求（烟尘：30mg/m³、SO2：200mg/m³、NOx：200mg/m³），同时根据《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）的要求，锅炉废气经过45m高排气筒排放，并安装污染物排放自动监控设备，与环保部门的监控中心联网，保证设备正常运行，并按照有关法律和《污染源自动监控管理办法》的规定执行。
2、废水
本项目废水为污水处理站处理排放的废水，排放量为307.88t/d（76970t/a），污水处理站处理规模为400t/d（100000t/a），则各污染物产生情况见表33。
表33  废水污染物产生情况
废水产生量
污染物
浓度（mg/L）
产生量（t/a）
76970t/a
SS
286
22.01
COD
1840
141.62
BOD5
662
50.95
NH3-N
4.544
0.34
总氮
10.08
0.77
总磷
0.78
0.06
本项目污水处理站改建后，SS处理效率提高至95%、COD处理效率提高至98%、氨氮处理效率提高至90%，其他污染物处理效率不变，则本项目废水中各污染物排放情况详见表34。
表34  废水污染物排放情况
废水排放量
污染物
浓度（mg/L）
排放量（t/a）
76970t/a
SS
14.3
1.1
COD
36.8
2.83
BOD5
13.7
1.05
NH3-N
0.45
0.03
总氮
1.45
0.11
总磷
0.31
0.02
通过数据可知，本项目污水处理站改建后能够将厂区废水处理达标后排放，排放的废水水质满足《中药类制药工业水污染物排放标准》（GB21906-2008）中表2标准要求。
3、噪声
本项目噪声主要来自风机，污水处理站站内各种泵类设施，声压级在60~80dB（A）之间，考虑产生噪声的设备设置在封闭空间内，经厂界衰减后，对周围环境影响较小。
4、固体废物
本项目固体废物为改造污水处理站污水处理工艺分离出来的污泥与脱硫塔收集的硫渣。污泥产生量为60t/a，污泥收集后送进锅炉焚烧；硫渣产生量为127t/a，收集的硫渣运至垃圾填埋场填埋。




项目主要污染物产生及预计排放情况

	内容
类型
	排放源
	污染物

名称
	处理前产生浓度及产生量
	处理后排放浓度及排放量

	废水
	员工生活
	COD
	1840mg/L、141.62t/a
	36.8mg/L、2.83t/a

	
	
	BOD5
	662mg/L、50.95t/a
	13.7mg/L、1.05t/a

	
	
	SS
	286mg/L、22.01t/a
	14.3mg/L、1.1t/a

	
	
	氨氮
	4.544mg/L、0.34t/a
	0.45mg/L、0.03t/a

	
	
	总磷
	0.78mg/L、0.06t/a
	0.31mg/L、0.02t/a

	
	
	总氮
	10.08mg/L、0.77t/a
	1.45mg/L、0.11t/a

	废气
	锅炉
	烟尘
	2288mg/m3，267.6/a
	22.88mg/m3，2.67t/a，

	
	
	SO2
	967mg/m3，113.1t/a
	48.35mg/m3，5.65t/a

	
	
	NOx
	377mg/m3，44.1t/a
	75.4mg/m3，8.82t/a

	
	污水处理站
	有组织
	NH3
	0.18t/a
	0.003t/a、0.5mg/m3

	
	
	
	H2S
	0.06t/a
	0.001t/a、0.16mg/m3

	
	
	无组织
	NH3
	0.2t/a
	0.02t/a

	
	
	
	H2S
	0.07t/a
	0.007t/a

	固体

废物
	
	污水站污泥
	60t/a
	/

	
	
	硫渣
	127t/a 
	

	噪声
	设备噪声
	60dB(A)～80dB(A)
	＜55 dB(A)

	主要生态影响

本项目位于吉林省白山市浑江区高新技术产业园1号（经济开发区），建设项目对原有锅炉脱硫塔、除尘设备进行拆除并新建脱硫塔及除尘设备、新增PCR脱硝处理工艺、新增污水处理站处理工艺，药渣暂存库与垃圾库房涉及基础建设过程，所有工程仅在原项目厂区内进行，故不会对生态环境产生影响。



环境影响分析

	施工期环境影响预测与评价
本项目主要对原脱硫塔及除尘设备进行拆除并新建脱硫塔及除尘设备以及改造污水处理站，施工期间，原脱硫塔拆卸、管线改造工程、药渣存放库以及垃圾库房建造过程当中涉及污染物的排放。由于主体工程分期施工，且工程量较小，对环境造成的影响都为可逆，并且随施工的结束而消失，因此对周围环境造成的影响不大，具体表现在以下几个方面：
1、环境空气
（1）施工扬尘：施工扬尘主要产生于管线改造与药渣存放库、垃圾库房建造施工前期的土石方开挖阶段，由于本项目施工面积不大，此施工阶段产生扬尘较少。
（2）运输装卸扬尘及运输车辆尾气：汽车行驶的道路扬尘以及原脱硫塔拆卸、其他建筑材料装卸过程中特别是遇到大风天气容易产生二次扬尘，且运输车辆会排放汽车尾气。

（3）焊接烟尘：本项目管线改造工程在施工期涉及焊接烟尘，由于施工量较小，施工期短且工程在室外进行，通过自然扩散后对周围环境产生的影响较小。

原脱硫塔及除尘设备拆除，新建脱硫塔及除尘设备的施工周期为5个月，此期间企业停产，施工期间不涉及未经处理的锅炉废气排放问题，因此施工过程中主要产生的废气为粉尘（扬尘）、汽车尾气，将会造成周围环境空气污染。施工期间产生的粉尘污染主要决定于施工作业方式、材料的堆放及风力等因素，其中受风力影响的因素最大。根据北京市环境保护科研究所等单位在市政施工现场的实测资料，在一般气象条件下，平均风速为2.5m/s，建筑工地内TSP浓度为其上风向对照点的2-2.5倍，建筑施工扬尘的影响范围在其下风向可达150m，影响范围内TSP浓度平均值可达0.49mg/m3。当有围栏时，同等条件下其影响距离可缩短40%，则影响距离为90m。当风速大于5m/s，施工现场及其下风向部分区域的TSP浓度将超过空气质量标准中的2级标准，而且随着风速的增加，施工扬尘产生的污染程度和超标范围也将随之增强和扩大。因此应针对扬尘采取一定的措施，具体如下：

①施工标志牌的规格和内容：施工期间，施工单位应根据《建设工程施工现场管理规定》的规定设置现场平面布置图、工程概况牌、安全生产牌、消防保卫牌、文明施工牌、环境保护牌、管理人员名单及监督电话牌等。

②土方工程防尘措施：土方工程包括土的开挖、运输和填筑等施工过程，有时还需进行排水、降水、土壁支撑等准备工作。遇到干燥、易起尘的土方工程作业时，应辅以洒水压尘，尽量缩短起尘操作时间。遇到四级或四级以上大风天气，应停止土方作业，同时作业处覆以防尘网。

③建筑材料的防尘管理措施：施工过程中使用水泥、石灰、砂石、涂料、铺装材料等易产生扬尘的建筑材料，应采取密闭存储、防尘布苫盖或其他有效的防尘措施。

④施工工地道路积尘清洁措施：可采用吸尘或水冲洗的方法清洁施工工地道路积尘，不得在未实施洒水等抑尘措施情况下进行直接清扫。

⑤混凝土的防尘措施：施工期间需使用混凝土时，可使用预拌商品混凝土或者进行密闭搅拌并配备防尘除尘装置，不得现场露天搅拌混凝土、消化石灰及拌石灰土等。

⑥工地周围环境的保洁。施工单位保洁责任区的范围应根据施工扬尘影响情况确定，一般设在施工工地周围20m范围内。

汽车尾气：
施工中将会有运输用车来往施工现场，主要有运输卡车、挖掘机等。一般柴油卡车排放的尾气中HC、颗粒物、CO、NOX等有害物质排放量见表35。

表35  汽车尾气中有害污染物排放量

污染物

HC

颗粒物

CO

NOX
燃汽油（g/km）

1.23

0.56

5.94

5.26

燃柴油（g/h）

77.8

61.8

161.0

452.0

施工现场汽车尾气对大气环境的影响有如下几个特点：

①车辆在施工场范围内活动，尾气呈面源污染形式；

②汽车排气筒高度较低，尾气扩散范围不大，对周围地区影响较小；

③车辆为非连续行驶状态，污染物排放时间及排放量相对较少。

建议尽量选用低能耗、低污染排放的施工机械、车辆，对于排放废气较多的车辆，应安装尾气净化装置。应尽量选用质量高、对大气环境影响小的燃料，鼓励使用乙醇汽油。要加强机械、车辆的管理和维修保养，尽量减少因机械、车辆状况不佳造成的空气污染。
通过上述治理，本次工程施工阶段对周围环境空气的影响较小。
2、地表水环境
①现场清洗废水：施工现场清洗废水主要为泥土、砂石，产生于药渣存放库与垃圾库房建造施工阶段，在此阶段本项目污水处理站已施工完毕。废水排入污水处理站处理达标后排放于浑江，对受纳地表水体影响较小。
②设备清洗废水：本项目施工阶段将产生设备清洗废水，清洗废水为尘垢废水，经沉淀后上清液用于厂区降尘，废水沉淀物收集后运往指定地点由环卫清运。

③施工人员生活污水：本项目施工人员20人左右，全部施工期为16个月，用水量按60L/人·d计，废水排放量按用水量80%计算，得生活污水排放量为576t。污水处理站停运期间，施工人员生活污水排入防渗旱厕，定期清掏。其他时间段施工人员生活污水排入污水处理站处理达标后排入浑江，对受纳地表水体影响较小。

3、声环境
本项目在施工过程当中，由于原脱硫塔拆卸及各类机械设备的运转和各类车辆的运行，不可避免地产生噪声污染，主要分为建筑噪声及交通运输噪声俩类。
施工机械设备噪声详见表36。
表36  施工机械噪声
施工设备名称
距设备10米处平均A升级dB（A）
挖掘机
75~82
推土机
65~76
混凝土搅拌机
75~84
起重机
82
压路机
82
卡车
75~85
空压机
75~80
进口风钻头
65~75
氧割枪
60~70
焊枪
55~65
由表可知，施工机械设备噪声很高，而且施工过程当中往往是机械同时工作，各种噪声源辐射相互迭加，噪声级将会更高，辐射面也会更大。
施工噪声对周围环境区域声环境的影响，采用《建筑施工厂界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）进行评价，详见表37。
表37  建筑施工厂界环境噪声排放标准
昼间
夜间
70
55
由于本项目施工机械产生的噪声主要属于中低频噪声，因此在预测其影响时可只考虑其扩散衰减，预测模型可用：
L2=L1－201gr2/r1   （r2>r1）
式中：L2、L1分别为据声源r2、r1处的等效A声级（dB（A））；
r2、r1处分别为点距声源的距离（m）。
由上式可推出噪声随距离增加衰减的量ΔL
ΔL=L1－L2=201gr2/r1
由此式可计算出噪声值随距离增加衰减的情况，详见表38。
表38  噪声值随距离衰减的关系
距离（m）

10

50

100

150

200

250

400

600

ΔLdB（A）
0

14

20

23

26

28

32

36

按表31所列产生的噪声值最高的重型卡车计算，施工噪声随距离衰减后的情况如表39。
表39  施工噪声随距离的衰减值
距离（m）
10
50
100
150
200
250
400
600
重型卡车
85
71
65
62
59
57
55
53
经计算结果可知，白天施工噪声超过100m范围外，满足《建筑施工厂界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）相关限值要求。对周围环境影响较小。
为减轻施工期噪声产生的影响，可采取以下措施
①加强施工管理，合理安排施工作业时间，禁止夜间进行高噪声施工作业；
②施工机械尽可能放置在对厂界外造成影响最小的地点；
③尽量压缩厂区汽车数量与行车密度，控制汽车鸣笛。
经采取上述措施后，本项目施工阶段产生的噪声对周围环境影响较小。
4、固体废物

本项目施工期固体废物为原脱硫塔拆卸废物、废弃地埋蒸汽与冷却水管道、施工人员生活垃圾及土石方。

原脱硫塔拆卸后，金属废物与废弃管道共约8t，外卖处理，剩余脱硫剂回收使用，硫渣送至垃圾填埋场填埋；
本项目施工人数20人左右，整个施工期16个月，生活垃圾产生量按0.5kg/人·d计算，得生活垃圾产生量为4.8t。生活垃圾与土石方分类堆放，并运往指定地点，由环卫清运。

营运期环境影响预测与评价：

1、地表水环境影响分析
根据《环境影响评价技术导则-地表水》（HJ2.3-2018）规定，本项目废水排放量为76970t/a，由厂内污水处理站处理达标后排放于浑江，属于直接排放，地表水评价等级为二级评价，评价等级判定详见表40。

表40  地表水评价等级

评价等级

判定依据
排放方式
废水排放量 Q /（m 3 /d）;

水污染物当量数 W /（量纲一）
一级
直接排放
Q≥20 000 或 W≥600 000
二级
直接排放
其他
三级A
直接排放
Q＜200 且 W＜6 000
三级B
间接排放
——
注 1：水污染物当量数等于该污染物的年排放量除以该污染物的污染当量值（见附录 A），计算排放污染物的污染物当量数，应区分第一类水污染物和其他类水污染物，统计第一类污染物当量数总和，然后与其他类污染物按照污染物当量数从大到小排序，取最大当量数作为建设项目评价等级确定的依据。

注 2：废水排放量按行业排放标准中规定的废水种类统计，没有相关行业排放标准要求的通过工程分析合理确定，应统

计含热量大的冷却水的排放量，可不统计间接冷却水、循环水及其他含污染物极少的清净下水的排放量。

注 3：厂区存在堆积物（露天堆放的原料、燃料、废渣等以及垃圾堆放场）、降尘污染的，应将初期雨污水纳入废水排放量，相应的主要污染物纳入水污染当量计算。

注 4：建设项目直接排放第一类污染物的，其评价等级为一级；建设项目直接排放的污染物为受纳水体超标因子的，评价等级不低于二级。

注 5：直接排放受纳水体影响范围涉及饮用水水源保护区、饮用水取水口、重点保护与珍稀水生生物的栖息地、重要水生生物的自然产卵场等保护目标时，评价等级不低于二级。

注 6：建设项目向河流、湖库排放温排水引起受纳水体水温变化超过水环境质量标准要求，且评价范围有水温敏感目标时，评价等级为一级。

注 7：建设项目利用海水作为调节温度介质，排水量≥500 万 m3/d，评价等级为一级；排水量＜500 万 m3/d，评价等级为二级。

注 8：仅涉及清净下水排放的，如其排放水质满足受纳水体水环境质量标准要求的，评价等级为三级 A。

注 9：依托现有排放口，且对外环境未新增排放污染物的直接排放建设项目，评价等级参照间接排放，定为三级 B。

注 10：建设项目生产工艺中有废水产生，但作为回水利用，不排放到外环境的，按三级 B 评价。

（1）预测因子
根据浑江水质污染特征及本工程所排污水特点，确定预测因子为SS、COD、BOD5、NH3-N、总氮、总磷。
（2）预测时段
本项目以水环境现状补充监测时期作为重点预测时期。
（3）预测断面
根据混合过程段估算模式计算结果，本项目选取排污口下游4400m处的断面为本项目地表水体的预测断面。
（4）预测源强的确定
由工程分析可知，本项目废水为原项目排入本项目污水处理站的生活污水与生产废水，废水处理达标后排入浑江。为全面反映废水对地表水环境的影响，本次评价将对本项目污水处理站正常排放（污水处理站正常运行）与事故排放（污水处理站失效）时对浑江的影响程度，废水排放量为76970t/a，因此各污染物排放情况见表41。
表41  废水污染物排放情况

序号

污染物种类

正常工况

非正常工况

排放量（t/a）

浓度（mg/L）

排放量（t/a）

浓度（mg/L）

1

SS

1.1
14.3
22.01
286
2

COD

2.83
36.8
141.62
1840
3

BOD5
1.05
13.7
50.95
662
4

NH3-N

0.03
0.45
0.34
4.544
5
总氮

0.11
1.45
0.77
10.08
6
总磷

0.02
0.31
0.06
0.78
（5）预测模式
本项目浑江规模属于中河，根据《环境影响评价技术导则-地表水》（HJ2.3-2018）规定，选取中河预测模式，混合过程段长度估算公式如下：

[image: image14.wmf]y

2

1/2

2

m

E

uB

B

a

0.5

1.1

B

a

0.5

0.7

0.11

L

ï

þ

ï

ý

ü

ï

î

ï

í

ì

ú

ú

û

ù

ê

ê

ë

é

÷

ø

ö

ç

è

æ

+

=

―

―

―


式中：Lm——混合段长度，m；

B——水面宽度，m；

a——排放口到岸边的距离，m；

u——断面流速，m/s；

Ey——污染物横向扩散系数，m/s。
预测充分混合段水质。选择完全混合模式进行水质预测，预测模式如下：

[image: image15.wmf]h

p

h

h

p

p

Q

Q

Q

C

Q

C

C

+

+

=


式中： C——污染物浓度，mg/L；

Cp ——污染物排放浓度，mg/L；

Qp——污水排放量，m 3 /s；

C h——河流上游污染物浓度，mg/L；

Qh ——河流流量，m 3 /s。

（6）河流参数
浑江参数详见表42。
表42  浑江预测参数一览表
污染物

浓度（mg/L）
断面

流量（m3/s）

SS
12
浑江排污口下游1km衰减断面
20.6
COD
10.58
BOD5
3.02
NH3-N
0.68
总氮
0.69
总磷
0.07
（7）预测结果及分析
根据上述预测公式及参数，本项目建成后对浑江的影响预测结果详见表43，污水处理站改建前后污染物预测值变化情况详见表44。
表43  本项目废水预测结果  单位：mg/L
污染物

种类

正常工况

非正常工况

现状值
预测值
变化量
现状值
预测值
变化量
SS

12

12.0003
+0.0003
12

12.0398
+0.0398
COD

10.58

10.5814
+0.0014
10.58

10.844
+0.264
BOD5
3.02

3.0209
+0.0009
3.02

3.1153
+0.0953
NH3-N

0.68

0.6795
-0.0005
0.68

0.6801
+0.0001
总氮

0.69

0.6894
-0.0006
0.69

0.6906
+0.0006
总磷

0.07

0.07003
+0.00003
0.07

0.0701
+0.0001
表44  污染物排放预测变化情况

污染物
预测值  单位：mg/L
变化情况  单位：mg/L
改建前
改建后
SS
12.0024
12.0003
-0.0021
COD
10.5829
10.5814
-0.0015
BOD5
3.0209
3.0209
0
氨氮
0.6796
0.6795
-0.0001
总氮
0.6894
0.6894
0
总磷
0.07003
0.07003
0
通过表43数据可知本项目污水处理站处理排放的废水不论是正常排放还是事故排放，其预测值与现状值相比较均在合理变化范围内，废水中COD、BOD5、氨氮、总磷、总氮、等污染物质量浓度满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ш类水体相关标准要求，SS排放浓度满足《松花江水系环境质量标准》暂行（1981年6月2日吉政发〔1981〕126号）中Ш类水体小于25mg/L标准要求，故本项目排放的废水对地表水环境影响较小。由表44可得，本项目污水处理站改建后污染物排放预测结果与原污水处理站废水排放预测结果相比较，SS、COD、氨氮均有所降低，因此本工程对地表水环境具有积极影响。
2、环境空气影响分析
本项目废气为污水处理站内运行单元产生的恶臭气体与本期工程脱硫塔、布袋除尘设备、PCR脱硝技术处理的废气。
（1）污水处理站恶臭
本项目NH3的产生量为0.2t/a，H2S的产生量为0.07t/a，本项目对于氨、硫化氢收集效率为90%，风机风量1000m3/h,光解处理装置的处理效率为98%，则NH3的排放量为0.003t/a，排放浓度：0.5mg/m3，H2S的排放量为0.001t/a，排放浓度0.16mg/m3；无组织排放量为氨：0.02t/a，硫化氢：0.007t/a。
本项目污水处理站为独立构筑物，产生的气体经光解处理装置处理并由15m高排气筒排放后，有组织排放浓度及污水处理站周边污染物无组织排放浓度能够满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1和2的相关要求，对区域环境空气及周围居民影响较小。

（2）锅炉废气
厂区锅炉原废气产生情况参照《吉林长白山药业集团股份有限公司熊胆开明片、补金胶囊及养心安眠胶囊等现代中药建设项目（一期工程）竣工环境保护验收监测报告》中废气产生监测结果，详见表45。
表45  锅炉废气产生监测结果
日期

采样频次

烟尘实测浓度（m3/h）

烟尘排放速率（m3/h）

SO2实测浓度（m3/h）

SO2排放速率（m3/h）

实测NOx
折算

NOx
进口

出口

进口

出口

进口

出口

进口

出口

2015

11.17

1

2077

185.0

106.7

10.42

/

936.0

/

52.71

155

335

2

2162

212.0

115.2

11.82

/

921

/

51.35

160

352

3

2288

228.0

123.2

12.64

/

967

/

53.58

168

377

2015

11.18

1

2136

222.0

110.4

12.66

/

947

/

54.01

164

342

2

2282

236.0

116.7

13.38

/

932

/

52.82

159

344

3

2089

212.0

110.9

11.85

/

943

/

52.69

162

357

本项目原脱硫塔拆除后，新建脱硫塔脱硫工艺不变，为双碱法处理工艺，处理效率为95%；新增PCR脱硝处理工艺，处理效率为80%；原除尘设备拆除后，新建除尘设备为布袋除尘，处理效率为99%，则本项目废气排放情况详见表46。
表46  项目锅炉废气产生及排放情况

工序

污染物名称

产生量及浓度

处理措施

排放量及浓度

20t层燃煤锅炉
烟气量

1.17×108Nm3/a

脱硫塔脱硫效率97%；PCR脱硝效率80%除尘效率为99%的布袋除尘器、45m高排气筒
1.17×108Nm3/a
二氧化硫

113.1t/a，967mg/m3
5.65t/a，48.35mg/m3
烟尘

267.6/a，2288mg/m3
2.67t/a，22.88mg/m3
氮氧化物

44.1t/a，377mg/m3
8.82t/a，75.4mg/m3
本项目对原脱硫塔及除尘设备拆除并新建脱硫塔及除尘设备、新增PCR炉内脱销工艺前后，污染物排放变化情况详见表47。

表47  污染物排放浓度变化情况

污染物
排放浓度  单位：mg/m3
排放量  单位：t/a
建设前
建设后
变化情况
建设前
建设后
变化情况
SO2
122.8
48.35
-74.45
14.42
5.65
-8.77
NOX
162
75.4
-86.6
19
8.82
-10.18
烟尘
70.3
22.88
-47.42
8.26
2.67
-5.59
由表可知，锅炉废气经处理后，由45m高排气筒排放，各污染物排放浓度能够满足《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表3中燃煤锅炉标准要求（烟尘：30mg/m³、SO2：200mg/m³、NOx：200mg/m³），因此本项目产生的锅炉废气对环境空气影响较小。本项目在排气筒安装污染物排放自动监控设备，与环保部门的监控中心联网，保证设备正常运行，并按照有关法律和《污染源自动监控管理办法》的规定执行。本项目对原脱硫塔及除尘设备进行拆除并新建脱硫塔及除尘设备、新增PCR炉内脱销工艺后，处理排放的废气与厂区锅炉原废气排放结果相比较，污染物的排放浓度与排放量均有所降低，因此本工程对周围环境空气有积极影响。
2.1大气防护距离
本项目采用《环境影响评价技术导则—大气环境》（HJ2.2-2018）推荐模式清单中的估算模式计算污染物的下风向轴线浓度，估算模式计算结果见表48、49。
表48  项目有组织估算模式参数值一览表

排放源

污染物

排放速度(kg/h)

排放浓度(mg/m3)

排放量(t/a)

烟气温度（℃）

烟囱

（高/内径）

有组织
氨
0.0005
0.5
0.003
20
15m/0.35m
硫化氢
0.0001
0.16
0.001
注：由于本项目原脱硫塔及除尘设备拆除并新建脱硫塔及除尘设备属于污染治理工程，涉及的锅炉废气不属于本项目排放的废气，故不列入估算对象范畴内
表49  项目无组织估算模式参数值一览表

排放源

污染物

排放速度(kg/h)

排放量(t/a)

厂房（长/宽/高）
无组织
氨
0.003
0.02
46m/20m/3m
硫化氢
0.001
0.007
本项目估算结果详见表50。
表50  本项目废气估算模式计算结果

下风向

距离（m）

有组织
无组织
下风向

预测浓度

氨  (mg/m3)

占标率

（%）
下风向

预测浓度

硫化氢  (mg/m3)

占标率

（%）
下风向

预测浓度

氨  

(mg/ m3)
占标率

（%）
下风向

预测浓度

硫化氢 (mg/ m3)
占标率

（%）
10
4.94E-09
0.00
9.87E-06
0.00
1.14E-03

0.57
4.28E-06

0.00
100
3.37E-07

0.00
6.74E-04
0.00
1.55E-03

0.77
5.79E-06

0.00
200
4.42E-07
0.00
8.84E-04
0.00
9.53E-04

0.48
3.58E-06

0.00
300
5.01E-07
0.00
1.00E-03
0.00
7.42E-04

0.37
2.78E-06

0.00
400
4.57E-07

0.00
9.14E-04
0.00
6.06E-04

0.30
2.27E-06

0.00
500
4.08E-07
0.00
8.15E-04
0.00
5.33E-04

0.27
2.00E-06

0.00
600
3.65E-07

0.00
7.29E-04
0.00
4.81E-04

0.24
1.80E-06

0.00
700
3.24E-07

0.00
6.49E-04
0.00
4.36E-04

0.22
1.63E-06

0.00
800
2.89E-07

0.00
5.79E-04
0.00
3.97E-04

0.20
1.49E-06

0.00
900
2.60E-07

0.00
5.20E-04
0.00
3.65E-04

0.18
1.37E-06

0.00
1000
2.35E-07

0.00
4.71E-04
0.00
3.36E-04

0.17
1.26E-06

0.00
1100
2.14E-07

0.00
4.29E-04
0.00
3.10E-04

0.15
1.16E-06

0.00
1200
1.96E-07

0.00
3.92E-04
0.00
2.87E-04

0.14
1.08E-06

0.00
1300
1.82E-07

0.00
3.64E-04
0.00
2.67E-04

0.13
1.00E-06

0.00
1400
1.71E-07

0.00
3.41E-04
0.00
2.51E-04

0.13
9.43E-07

0.00
1500
1.60E-07

0.00
3.21E-04
0.00
2.39E-04

0.12
8.98E-07

0.00
1600
1.51E-07

0.00
3.03E-04
0.00
2.29E-04

0.11
8.58E-07

0.00
1700
1.43E-07

0.00
2.86E-04
0.00
2.19E-04

0.11
8.23E-07

0.00
1800
1.36E-07

0.00
2.71E-04
0.00
2.11E-04

0.10
7.90E-07

0.00
1900
1.29E-07

0.00
2.57E-04
0.00
2.03E-04

0.10
7.61E-07

0.00
2000
1.24E-07

0.00
2.48E-04
0.00
1.96E-04

0.10
7.34E-07

0.00
2100
1.20E-07

0.00
2.39E-04
0.00
1.89E-04

0.09
7.09E-07

0.00
2200
1.16E-07

0.00
2.31E-04
0.00
1.83E-04

0.09
6.87E-07

0.00
2300
1.12E-07

0.00
2.24E-04
0.00
1.77E-04

0.09
6.66E-07

0.00
2400
1.09E-07

0.00
2.17E-04
0.00
1.72E-04

0.09
6.46E-07

0.00
2500
1.05E-07

0.00
2.11E-04
0.00
1.67E-04

0.09
6.28E-07

0.00
注：占标率为0.00时，原因为污染物落地浓度过低。
表51  本项目废气最大落地浓度及距离统计表

排放源

污染物

最大落地浓度(mg/m3)

Pi（%）

距 离（m)

污水处理站
氨
1.55E-03
0.77
100
硫化氢
1.00E-03
0.00
300
由预测结果可知，污水处理站中氨、硫化氢最大落地浓度均满足《环境影响评价技术导则—大气环境》（HJ2.2—2018）表D.1中其他污染物空气质量浓度限值，因此本项目不需设置大气防护距离。

3、声环境影响分析
（1）噪声源强分析

依据《白山市声环境质量标准使用区域划分》本项目西、南、北侧所处声环境功能区为3类区，东侧为4a类区，根据《环境影响评价技术导则-声环境》（HJ2.4-2009）规定，建设项目所处的声环境功能区为《声环境质量标准》（GB 3096-2008） 规定的 3 类、 4 类地区，评价等级按三级评价进行简要分析。
本项目噪声主要来自风机，污水处理站站内各种泵类设施，声压级在60~80dB（A）之间。在多台设备同时作业时，各台设备产生的噪声会产生叠加。根据类比调查，叠加后的噪声增值约3~8dB，一般不会超过10dB，本项目噪声声源经叠加后，噪声等效源强为83dB（A）。

（2）预测模式及评价方法

预测选用点声源随距离衰减模式，利用点声源随距离衰减模式计算距离r米处的噪声值。新建建设项目以工程噪声贡献值作为评价量，即点声源随距离衰减模式计算距离r米处的噪声值为预测值。

点声源随距离衰减模式：


[image: image16.wmf]ΔL

r

r

Lg

L

L

r

r

-

×

-

=

)

/

(

20

0

0


式中：Lr－距声源r 米处声压级，dB（A）；

Lr0－距声源r0 米处声压级，dB（A）；

r－预测点距声源的距离，m；

r0－监测点距声源的距离，m；

      ΔL－各种衰减量（发散衰减除外），dB（A）。

建设项目声源在预测点产生的等效声级贡献值计算公式：


[image: image17.wmf]）

10

10

lg

（

10

L

eqb

eq

L

0.1

L

0.1

eq

+

=


式中： L eqg ——建设项目声源在预测点的等效声级贡献值， dB(A) ；

L Ai —— i 声源在预测点产生的 A 声级， dB(A) ；

T ——预测计算的时间段， s ；

t i —— i 声源在 T 时段内的运行时间， s 。

本项目噪声来源主要产生于生产过程中，预测计算中只考虑主要噪声源所在车间声源至受声点的距离衰减为主要衰减因子。根据实际监测，本项目厂房隔声量为11dB(A)。为了计算简单化，将主要噪声源看作点声源，声源叠加后计算点声源经距离衰减及厂房隔声后，对各个监测点的噪声贡献值，根据监测布点，预测本项目对各预测点噪声影响预测结果见表52。
表52  噪声影响预测结果    （单位：dB(A)）

监测测点编号

监测位置

距离m

本底值

贡献值

预测值Lmax
评价

标准

评价结果

昼间

夜间
昼间

夜间
昼间

夜间

1#

厂东界

32
68.7
53.5
38.1
68.7
53.62
昼间70

夜间55
达标

达标
2#

厂南界

37
44.5
40.2
36.6
45.15
41.77
昼间65

夜间55
达标

达标
3#

厂西界

215
46.4
39.8
21.4
46.41
39.86
达标

达标
4#

厂北界

210
51.2
38.5
21.6
51.2
38.59
达标

达标
由上表可见，本项目对当地噪声环境的贡献值为21~38dB(A)，营运期间厂界西、南、北侧噪声可满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348—2008）3类区标准要求，东侧满足4a类标准。
综上所述，本项目营运过程中，通过对所有噪声源采取减振、隔声、消声等有效措施后，其对环境噪声和厂界噪声影响不大，评价区域内声环境基本维持现状。
4、固体废物
本项目固体废物为改造污水处理站污水处理工艺分离出来的污泥与脱硫塔收集的硫渣。污泥产生量为60t/a，污泥收集后送进锅炉燃烧；硫渣产生量为127t/a，收集的硫渣运至垃圾填埋场填埋。本项目固体废物及时处理后，不会对环境产生二次影响。
5、项目“三本帐”分析
项目改造后，公司污染物排放情况详见表53。

表53  污染物排放“三本帐”核算    单位：t/a

污染源

现有

排放量

拟建项目

以新带老

消减量

排放

增减量

排放

总量

产生量

治理

削减量

排放量

SO2
14.42
113.1
107.45
5.65
8.77
-8.77
5.65
NOx
19
44.1
35.28
8.82
10.18
-10.18
8.82
烟尘

8.26
267.6
264.93
2.67
5.59
-5.59
2.67
氨
0.01
0.2
0.197
0.003
0.0008
-0.007
0.003
硫化氢
0.02
0.07
0.069
0.001
0.0016
-0.019
0.001
废水

SS
2.23
22.01
20.91
1.1
1.13
-1.13
1.1
COD
3.58
141.62
138.79
2.83
0.75
-0.75
2.83
BOD5
1.05
50.95
49.9
1.05
/
0
1.05
氨氮
0.05
0.34
0.31
0.03
0.02
-0.02
0.03
总氮
0.11
0.77
0.66
0.11
/
0
0.11
总磷
0.02
0.06
0.04
0.02
/
0
0.02
固废

污泥
50
60
/
/
/
/
/
硫渣
50
127
/
/
/
/
/



建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果

	类别
内容
	排放源
	污染物名称
	防治措施
	预期治理效果

	废水
	生活污水

生产废水
	COD
	排入本项目污水处理站内，处理达标后排入浑江
	满足《中药类制药工业水污染物排放标准》（GB 21906-2008）中表2标准要求

	
	
	BOD5
	
	

	
	
	SS
	
	

	
	
	氨氮
	
	

	
	
	总磷
	
	

	
	
	总氮
	
	

	废气
	锅炉
	SO2
	经本项目新建的布袋除尘器、脱硫塔、PCR脱硝技术进行处理，由45m排气筒排放并安装污染物排放自动监控设备，与环保部门的监控中心联网
	满足《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表3中燃煤锅炉的标准要求

	
	
	NOx
	
	

	
	
	烟尘
	
	

	
	污水处理站
	NH3
	对污水站产生的恶臭气体进行密闭收集，采用光解处理装置对恶臭气体进行处理，其除臭效率可达98%。处理后的恶臭污染物通过15m排气筒外排
	满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554－93）中的标准要求

	
	
	H2S
	
	

	固体废物
	
	污泥
	收集后送经锅炉焚烧
	不产生二次污染

	
	
	硫渣
	送至垃圾填埋场填埋
	

	噪声
	设备噪声
	注意设备的维护，使其处于良好的运行状态。
	满足《工业企业厂界环境噪声标准》(GB12348—2008)中3类、4a类标准

	生态保护措施及预期效果
本项目施工仅为对原有厂房进行简单装修，影响较小，且随着施工期的结束，其影响也会随之消失。厂区内、厂区外部分裸地进行绿化，既美化环境又减轻污染，为职工创建清洁、安静、优美的劳动和生活环境。因此本项目建设后对生态环境的影响较小。



污染防治措施及可行性分析
	施工期：

1、废气：

本项目施工期废气主要为施工扬尘、装载运输扬尘、汽车尾气及焊接烟尘。其对应污染防治措施如下：

（1）施工扬尘、装载运输扬尘

①施工标志牌的规格和内容：施工期间，施工单位应根据《建设工程施工现场管理规定》的规定设置现场平面布置图、工程概况牌、安全生产牌、消防保卫牌、文明施工牌、环境保护牌、管理人员名单及监督电话牌等。

②土方工程防尘措施：土方工程包括土的开挖、运输和填筑等施工过程，有时还需进行排水、降水、土壁支撑等准备工作。遇到干燥、易起尘的土方工程作业时，应辅以洒水压尘，尽量缩短起尘操作时间。遇到四级或四级以上大风天气，应停止土方作业，同时作业处覆以防尘网。

③建筑材料的防尘管理措施：施工过程中使用水泥、石灰、砂石、涂料、铺装材料等易产生扬尘的建筑材料，应采取密闭存储、防尘布苫盖或其他有效的防尘措施。

④施工工地道路积尘清洁措施：可采用吸尘或水冲洗的方法清洁施工工地道路积尘，不得在未实施洒水等抑尘措施情况下进行直接清扫。

⑤混凝土的防尘措施：施工期间需使用混凝土时，可使用预拌商品混凝土或者进行密闭搅拌并配备防尘除尘装置，不得现场露天搅拌混凝土、消化石灰及拌石灰土等。

⑥工地周围环境的保洁。施工单位保洁责任区的范围应根据施工扬尘影响情况确定，一般设在施工工地周围20m范围内。
（2）汽车尾气

本项目施工现场汽车尾气对大气环境的影响有如下几个特点：

①车辆在施工场范围内活动，尾气呈面源污染形式；

②汽车排气筒高度较低，尾气扩散范围不大，对周围地区影响较小；

③车辆为非连续行驶状态，污染物排放时间及排放量相对较少。

建议尽量选用低能耗、低污染排放的施工机械、车辆，对于排放废气较多的车辆，应安装尾气净化装置。应尽量选用质量高、对大气环境影响小的燃料，鼓励使用乙醇汽油。要加强机械、车辆的管理和维修保养，尽量减少因机械、车辆状况不佳造成的空气污染。
（3）焊接烟尘

本项目管线改造工程在施工期涉及焊接烟尘，由于施工量较小，施工期短且工程在室外进行，通过自然扩散及采取上述处理措施后，本项目施工期对周围环境空气产生的影响较小，本项目施工阶段废气污染防治措施可行。
2、废水：

①现场清洗废水：施工现场清洗废水主要为泥土、砂石，产生于药渣存放库与垃圾库房建造施工阶段，在此阶段本项目污水处理站已施工完毕。废水排入污水处理站处理达标后排放于浑江；
②设备清洗废水：本项目施工阶段将产生设备清洗废水，清洗废水为尘垢废水，经沉淀后上清液用于厂区降尘，废水沉淀物收集后运往指定地点由环卫清运。

③施工人员生活污水：本项目施工人员20人左右，全部施工期为16个月，用水量按60L/人·d计，废水排放量按用水量80%计算，得生活污水排放量为576t。污水处理站停运期间，施工人员生活污水排入防渗旱厕，定期清掏。其他时间段施工人员生活污水排入污水处理站处理达标后排入浑江。

经采取上述措施后，本项目产生的废水对受纳地表水体影响较小，施工阶段废水污染防治措施可行。
3、噪声
本项目在施工过程当中，由于各类机械设备的运转和各类车辆的运行，不可避免地产生噪声污染，主要分为建筑噪声及交通运输噪声俩类，施工机械设备噪声很高，而且施工过程当中往往是机械同时工作，各种噪声源辐射相互迭加，噪声级将会更高，辐射面也会更大。为减轻施工期噪声产生的影响，可采取以下措施
①加强施工管理，合理安排施工作业时间，禁止夜间进行高噪声施工作业；
②施工机械尽可能放置在对厂界外造成影响最小的地点；
③尽量压缩厂区汽车数量与行车密度，控制汽车鸣笛。
经采取上述措施后，本项目产生的噪声对周围环境影响较小，施工阶段噪声污染防治措施可行。
4、 固体废物

本项目施工期固体废物为原脱硫塔拆卸废物、废弃地埋蒸汽与冷却水管道、施工人员生活垃圾及土石方。

原脱硫塔拆卸后，金属废物与废弃管道共约8t，外卖处理，剩余脱硫剂回收使用，硫渣送至垃圾填埋场填埋；
本项目施工人数20人左右，整个施工期16个月，生活垃圾产生量按0.5kg/人·d计算，得生活垃圾产生量为4.8t。生活垃圾与土石方分类堆放，并运往指定地点，由环卫清运。

本项目施工期固体废物经采取上述措施及时处理，将不会产生二次污染，施工阶段固体废物污染防治措施可行。
运营期：
1、废气

本项目废气为污水处理站内运行单元产生的恶臭气体与本项目脱硫塔、除尘设备及脱硝工艺处理排放的废气。

（1）污水处理站恶臭
本项目NH3的产生量为0.2t/a，H2S的产生量为0.07t/a，本项目对于氨、硫化氢收集效率为90%，风机风量1000m3/h，光解处理装置的处理效率为98%，则NH3的排放量为0.003t/a，排放浓度：0.5mg/m3，H2S的排放量为0.001t/a，排放浓度0.16mg/m3；无组织排放量为氨：0.02t/a，硫化氢：0.007t/a。
除臭原理：利用紫外线具有的强辐射性，对恶臭气体进行协同分解氧化反应，使恶臭气体物质其降解转化成低分子化合物、水和二氧化碳，从而达到除臭的目的。
本项目污水处理站产生的废气经光解处理装置处理并由15m排气筒排放后，有组织排放浓度及污水处理站厂界污染物浓度能够满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1和表2的相关标准要求。

（2）锅炉废气
本项目新建的脱硫塔脱硫工艺为双碱法处理工艺，新建的除尘设备为布袋除尘设备，同时新增PCR脱销技术。具体工艺如下：

①双碱法脱硫工艺
烟气由锅炉出口进入布袋除尘设备，经除尘后经风机作用进入吸收塔系统，对烟气进行SO2的吸收。脱硫浆液经高效雾化喷嘴雾化，雾化覆盖面积可达200%，与烟气形成良好的反应界面，烟气在塔内匀速上升，与雾状浆液进行全面高效混合接触，并发生有效的化学反应，脱除SO2等酸性气体。将带雾水的废气经过除雾装置（除雾原理：当含有雾滴烟气流经除雾器通道时，雾滴撞击作、惯性作、转向离心力及其与波形板摩擦作、吸附作使得雾滴被捕集，除雾器波形板多折向结构增加了雾滴被捕集机会，从而大大提高了除雾效率。）的作用，最大限度的减少烟气带水现象，脱水后的烟气经45米排气筒排放。经除雾装置吸收的脱硫液溢流至循环系统，首先进入氧化池，风机将氧化空气直接吹入氧化池内，然后脱硫液流入沉淀池内，上清液回到循环系统中进行调解，实现对脱硫液中脱硫剂pH值的控制，保证脱硫效率。沉淀池底部的硫酸钠及其他沉淀物由排渣泵提升脱水系统进行压滤脱水，脱水后的泥渣外运，滤液返回用于沉淀池。
化学反应式：
（1）脱硫阶段
Na2CO3 + SO2 → Na2SO3 + CO2 ①
2NaOH + SO2 → Na2SO3 + H2O ②
Na2SO3+ SO2 + H2O → 2NaHSO3 ③
其中：

式①为启动阶段Na2CO3溶液吸收SO2的反应；

式②为再生液pH值较高时（高于9时），溶液吸收SO2的主反应；

式③为溶液pH值较低（5~9）时的主反应。

（2）再生阶段
Ca(OH)2+Na2SO3=2NaOH+CaSO3 ④
Ca(OH)2+2NaHSO3=Na2SO3+CaSO3+1/2H2O+3/2H2O ⑤
氧化过程(副反应)

CaSO3+1/2O2=CaSO4 ⑥
CaSO3+1/2H2O+1/2O2=CaSO4+1/2H2O ⑦
②除尘工艺

布袋除尘器设有进风口、布袋、骨架、出风口、气包、脉冲控制仪、喷吹阀、喷吹管等。含尘气体由进风口进入除尘器后，气流速度减慢，粗颗粒脱离气流沉降到集尘室内，细微粉尘随气流穿过布袋时被阻于布袋外表面，洁净气体由出风口排出;当布袋表面灰层较厚时，脉冲控制仪发出指令开启喷吹阀，气包内的压缩空气经喷吹管高速喷出，同时诱导数倍于喷射气量的周围空气进入布袋，并由内向外快速射出，将布袋外表面的粉尘吹下落入集尘室内，最后由放灰斗排出。
③PCR脱销技术
本项目将高分子脱硝剂通过气力混合然后输送到锅炉炉膛中，在700℃以上被激活、气化，瞬间与NOx发生化学反应，还原成N2和H2O，从而达到脱硝的目的，整个过程的NOx处理效率为80%，本项目脱硝工艺属于锅炉炉内脱硝。反应化学式如下：

CHN（PCR高分子脱硝剂）+NOx=CO2+N2+H2O
本项目脱硫塔处理效率为95%；PCR脱销技术处理效率为80%；布袋除尘设备处理效率为99%，则本项目废气排放情况详见表54。
表54  项目锅炉废气产生及排放情况

工序

污染物名称

产生量及浓度

处理措施

排放量及浓度

20t层燃煤锅炉
烟气量

1.17×108Nm3/a

脱硫塔脱硫效率97%；PCR脱硝效率80%除尘效率为99%的布袋除尘器、45m高排气筒
1.17×108Nm3/a
二氧化硫

113.1t/a，967mg/m3
5.65t/a，48.35mg/m3
烟尘

267.6/a，2288mg/m3
2.67t/a，22.88mg/m3
氮氧化物

44.1t/a，377mg/m3
8.82t/a，75.4mg/m3
本项目排放的锅炉废气与厂区锅炉原废气排放对比情况详见表55。

表55  污染物排放前后对比情况

污染物
排放浓度  单位：mg/m3
排放量  单位：t/a
建设前
建设后
变化情况
建设前
建设后
变化情况
SO2
122.8
48.35
-74.45
14.42
5.65
-8.77
NOX
162
75.4
-86.6
19
8.82
-10.18
烟尘
70.3
22.88
-47.42
8.26
2.67
-5.59
由表可知锅炉废气经处理后，由45m高排气筒排放，各污染物排放浓度能够满足《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表3中燃煤锅炉标准要求（烟尘：30mg/m³、SO2：200mg/m³、NOx：200mg/m³），锅炉废气经处理后对环境空气影响较小。本项目在排气筒安装污染物排放自动监控设备，与环保部门的监控中心联网，保证设备正常运行，并按照有关法律和《污染源自动监控管理办法》的规定执行。本项目对原脱硫塔及除尘设备拆除并新建脱硫塔及除尘设备、新增PCR炉内脱销工艺后，处理排放的废气与厂区锅炉原废气排放结果相比较，污染物的排放浓度与排放量均有所降低，因此本工程运营阶段废气污染防治措施可行。
2、废水
本项目废水为污水处理站处理排放废水，企业增加产能后废水排放量为307.88t/d（76970t/a），污水处理站处理规模为400t/d（100000t/a）其中各污染物产生情况见表56。
表56  废水污染物产生情况
废水产生量
污染物
浓度（mg/L）
产生量（t/a）
76970t/a
SS
286
22.01
COD
1840
141.62
BOD5
662
50.95
NH3-N
4.544
0.34
总氮
10.08
0.77
总磷
0.78
0.06
本项目污水处理站新增处理工艺后，SS处理效率提高至95%、COD处理效率提高至98%、氨氮处理效率提高至90%，其他污染物处理效率不变，，则本项目污水处理站改造后各污染物排放情况详见表57。
表57  废水污染物排放情况
废水排放量
污染物
浓度（mg/L）
排放量（t/a）
76970t/a
SS
14.3
1.1
COD
36.8
2.83
BOD5
13.7
1.05
NH3-N
0.45
0.03
总氮
1.45
0.11
总磷
0.31
0.02
污水处理站改建前后污染物预测值变化情况详见表58。
表58  污染物排放预测变化情况

污染物
预测值  单位：mg/L
变化情况  单位：mg/L
改建前
改建后
SS
12.0024
12.0003
-0.0021
COD
10.5829
10.5814
-0.0015
BOD5
3.0209
3.0209
0
氨氮
0.6796
0.6795
-0.0001
总氮
0.6894
0.6894
0
总磷
0.07003
0.07003
0
通过数据可知本项目排放的废水水质满足《中药类制药工业水污染物排放标准》（GB21906-2008）中表2标准要求，且本项目污水处理站改建后污染物排放预测结果与原污水处理站废水排放预测结果相比较，SS、COD、氨氮均有所降低，故本项目运营阶段污水处理措施可行。
3、噪声
本项目噪声主要来自风机，污水处理站站内各种泵类设施，声压级在60~80dB（A）之间，考虑产生噪声的设备设置在封闭空间内，经厂界衰减后，厂界西、南、北侧符合《声环境质量标准》（GB3096—2008）中3类标准，东侧满足4a类标准，因此本项目噪声对周围环境影响较小，运营阶段噪声污染防治措施可行。
4、固体废物
本项目固体废物为本项目污水处理站污水处理工艺分离出来的污泥与脱硫塔收集的硫渣，污泥产生量为60t/a，污泥收集后送进锅炉燃烧；硫渣产生量为127t/a，收集后送至垃圾填埋场填埋。 

本项目固体废物经上述措施及时处理不会造成二次污染，因此运营阶段固体废物污染防治措施可行。
5、环保投资
本项目环保投资见表59，共计环保总投资为598万元。
表59  环保投资明细表
序号
治理项目
治理措施

治理效果

投资

（万元）
1

废水处理

经本项目污水处理站处理达标后排入浑江
符合标准要求

420
2

废气处理

锅炉废气
经本项目布袋除尘装置、脱硫塔、PCR脱硝处理达标后由45m高烟囱排放，同时安装污染物排放自动监控设备，与环保部门的监控中心联网
符合标准要求

88
氨、硫化氢
收集后由光解处理装置处理达标后由15m排气筒排放
符合标准要求

8
3
噪声
风机及泵类设施
降噪处理

符合3类、4a类区标准要求

2
4
固体

废物
污泥
收集后送进锅炉焚烧处理
不产生二次污染
——

硫渣
送至垃圾填埋场填埋
/
药渣存放库
80
/
垃圾库房
总计
598
综上分析可知，在采取以上环境保护措施后，本项目产生的污染物对周围环境影响较小，各项污染防治措施可行。



环境风险分析及防范措施
	1、环境风险评价的目的

环境风险评价的目的是分析和预测建设项目存在的潜在危险、有害因素，建设项目建设和运行期间可能发生的突发性事件或事故（一般不包括人为破坏及自然灾害），引起有毒有害和易燃易爆等物质泄漏，所造成的人身安全与环境影响和损害程度，提出合理可行的防范、应急与减缓措施，以使建设项目事故率、损失和环境影响达到可接受水平。

2、环境风险识别

（1）环境风险调查

根据工程分析、《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）及《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218-2018）规定可知本项目涉及的危险物质主要为氢氧化钠。其危险特性见表60、数量及分部情况如表61所示：

表60  氢氧化钠理化性质
标识

中文名：氢氧化钠

分子式：NaOH
分子量：40.01
CN号：82001
UN编号：1823
CAS号：1310-73-2
理化性质
性状：白色不透明固体、易潮解
熔点/℃：318.4
相对密度（水-1）：2.12
沸点/℃：1390
相对密度（空气-1）：无资料
燃烧性：本品不燃
燃烧热（kJ·mol）：无意义
毒性
毒性：无资料急性毒性

健康危害

侵入途径：吸入、食入。健康危害：具有强烈刺激性和腐蚀性，粉尘刺激眼和呼吸道，腐蚀鼻中隔；眼与皮肤直接接触可引起灼伤；误服可造成消化道灼伤，粘膜溃烂、出血和休克。
61  本项目危险物质数量及分布情况一览表

分布位置

风险源

主要危险物质

最大存储量（t）

厂区西侧
库房
NaOH
10
（2）环境风险潜势初判

根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169-2018）对本项目环境风险潜势划分为Ι、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ、Ⅳ+级。

危险物质数量与临界量比值（Q）

当存在多种危险物质时，按计算物质总量与临界量的比值（Q）

Q=q1/Q1+ q2/Q2+…qn/Qn

式中：q1，q2…qn—每种危险物质的最大存储量，t；

Q1，Q2…Qn—每种危险物质的临界量，t。

当Q＜1时，该项目环境风险潜势为Ι。

当Q≥1时，将Q值划分为：（1）1≤Q＜10，（2）10≤Q＜100，（3）Q≥100。

本项目涉及危险物质Q值确定情况如下表所示：

表61 本项目Q值确定表

序号

危险物质名称

最大储存量qn/t

临界量Qn/t

该种危险物质Q值

1

氢氧化钠
10
/
/
由于氢氧化钠未被界定临界量，因此本项目环境风险潜势为Ι。

（3）环境风险评价等级
表62  环境风险评价工作等级判定一览表

环境风险潜势
Ⅳ Ⅳ+
Ⅲ
Ⅱ
Ι
评价工作等级

一

二

三

简单分析a
a是相对于详细说明评价工作内容而言，在描述危险物质、环境影响途径、环境危害后果、风险防范措施等方面给出定性说明。详见附录A。

因此，本项目风险评价只需做简要分析即可。

3、区域环境敏感性调查

（1）重点河流

拟建项目附近有浑江地表水水体，为Ⅲ类水体。

（2）人口集中区及社会关注区分布

建设项目附近有敏感目标、敏感目标具体情况详见表63。

表63  本项目环境保护目标一览表

类别

环境敏感点

与项目边界的相对位置

功能

区划

保 护 目 标

方位

距离

户数

人数

环境

空气

闫家堡子
南
5m
40
110
二类

符合《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准

北

5m

110

300

地表水

浑江
东侧30m
Ш类

符合《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ш类水体

噪声

闫家堡子
南
5m
40
110
3类区

符合《声环境质量标准》（GB3096-2008）中3类区标准

北
5m
110
300
4、风险分析

危险物质风险分析

NaOH是一种白色不透明固体，易潮解，具有强腐蚀性、强刺激性，可致人体灼伤，燃烧时可能产生有害的毒性烟雾。

侵入途径：吸入、食入；
健康危害：本品有强烈刺激和腐蚀性。粉尘刺激眼和呼吸道，腐蚀鼻中隔：皮肤和眼直 接接触可引起灼伤；误服可造成消化道灼伤，粘膜糜烂、出血和休克。
环境危害：
①腐蚀性溶液：氢氧化钠遇水和酸会发生反应，在反应过程中会释放大量热量，还会产生具有强腐蚀性的溶液，对周围环境产生腐蚀。
    ②毒性烟雾：氢氧化钠在燃烧的过程中会分解出一些毒性物质，产生的毒性烟雾对空气污染很严重。
锅炉废气排放风险分析
企业锅炉废气含有大量的SO2、NOx和烟尘，如不经处理而直接外排对周围的大气环境会造成严重污染，致使周围人群吸入中毒。

企业废水排放风险分析

中药生产企业所产生的废水是一种污染物种类复杂、成分繁多的高浓度有机废水。该废水虽然无明显的毒性作用，但是由于其有机物浓度高，色度大等特征，若不经处理直接排放肯定会对环境造成严重污染。
5、风险防范措施
（1）危险物质
①依照《危险化学品安全管理办法》等规定，采购、储存、使用氢氧化钠；

②氢氧化钠桶材质符合要求，设置标识，严禁带缺陷使用；
③贮桶场地符合规范,有防火、防潮、防雨淋、防日光曝晒和处置泄漏的设施；
④放料、搬运、投料的相关操作要细心、缓慢，发现泄漏要立即终止操作，待处理好后，方可继续。

（2）脱硫塔
①贮液箱中NaOH溶液浓度应保持在2－6%范围内。
②当浓度低于2%时，必须加注NaOH溶液。

③贮液箱中由酸碱中和生成的盐浓度高于20%时或实际使用情况进行定期更换溶液。
    ④脱硫塔必须有专人负责管理，经常检查；风机与其他内部设施运转是否正常，滤液器及喷嘴是否堵塞，液位是否正常，浮球是否失灵，吸收中和液溶度是否在规定范围内等等，如发现问题，应及时解决。

（3）污水处理站

①操作过程中的安全防范措施

生产操作过程中，必须加强安全管理，提高事故防范措施。突发性污染事故，将对事故现场人员的健康造成危害，同时对生态环境也会造成不小的破坏。因此，做好突发性环境污染事故的预防，提高对突发性污染事故的应急处理和处置能力，对企业具有重要的意义。

②强化管理及安全生产措施

a、强化安全生产及环境保护意识的教育，提高员工的素质，加强操作人中的上岗前的培训，进行安全生产、消防、环保、工业卫生等方面的技术培训教育。

b、必须经常检查安全消防设施的完好性，使其处于即用状态，以备在事故发生时，能及时、高效率的发挥作用。

③加强技术培训，提高员工安全意识

员工安全生产的经验不足，一定程度上会增加事故发生的概率，因此企业对生产操作工人必须进行上岗前专业技术培训，严格管理，提高员工安全环保意识。

④提高事故应急处理的能力

企业对具有高危害设备设置保险措施、消防装置等必备设施，并辅以适当的通讯工具，定期进行安全环保宣传教育以及紧急事故模拟演习，提高事故应变能力。

⑤整个污水处理站的地坪做防水防渗漏处理，以免废水渗入地表以下，污染地下水。
6、风险事故应对措施
①化学品皮肤接触：立即脱去污染的衣着，用大量流动清水冲洗至少15分钟，就医。

②化学品眼睛接触：立即提起眼睑，用大量流动清水或生理盐水彻底冲洗至少15分钟。就医。

③布袋除尘设备或脱硫塔事故运行时，停止燃料供应并停止鼓风机；
④设置50m3的应急池，当污水处理站运行失效时，厂区废水可排入应急池，待污水处理站正常运行时再处理排放。若污水处理站维护时间过长，则企业进行停产，避免过多无法处理的废水产生；
⑤提高污水处理站工作人员的环保意识，严格培训，提高管理水平，持证上岗，定期考核；
7、风险应急预案

根据本项目特点，提出相应的应急预案，主要包括宣传和培训、人员卫生防护二部分。

A.应急培训计划和演习

①组织员工进行有关法律法规和预防、避险、自救、互救等常识的宣传教育。利用宣传栏等途径增强员工危机防备意识和应急基本知识和技能。

②制定《环境突发事件应急预案和手册》。

③制作环境突发事件应急预案一览表。

④开展面向员工的应对环境突发事件相关知识培训。将环境突发事件预防、应急指挥、综合协调等作为重要培训内容，以提高工作人员应对环境突发事件的能力。并积极参加环保部门的相关培训活动。

8、环境风险分析结论

综上所述，该项目经采取一系列先进的行之有效的安全与污染治理措施，可将危险系数降至最低，使废气、废水达标排放，以防止本项目在运行过程中产生环境风险，并将采取有效的防护措施，切断危险化学品产生危害的途径，防止污染物超标排放。因此，该项目在落实事故风险各项防范措施、加强管理、制定完善应急预案的条件下，其环境风险在环保角度考虑是可接受的。
表64    建设项目环境风险简单分析内容表
建设项目名称
吉林长白山药业集团股份有限公司20t锅炉烟气及厂区污水绿色减排改造项目
建设地点
吉林省

白山市
浑江区
地理坐标
经度

126.380550°
纬度
41.895058°
主要危险物质及分布
危险物质为NaOH，分布于专属库房
环境影响途径及危害后果（大气、地表水等）
环境空气：污染影响主要为未经处理的SO2、NOX、烟尘的超标排放，对环境空气影响较大；

地表水：由于污水处理站失效，厂区废水各污染物超标排放，对地表水体造成不小的负面影响；

风险防范措施要求
1.加强安全管理，选用合格的NaOH储罐，储存区符合防火、防潮、防雨淋、防日光曝晒和处置泄漏等条件；

2.加强脱硫塔与污水处理站的日常监督管理，污水处理站地面做防渗处理；

3.制定相应的应急预案等措施。
填表说明（列出项目相关信息及评价说明）

本项目储存、使用的危险物质较少，主要为NaOH，根据危险物质暂存量可判断Q值<1，该项目风险潜势为Ι，环境风险评价工作等级为简单分析。



环境管理与环境监测

	环境管理与环境监测是企业管理中的重要环节。在企业中，建立健全环保机构，加强环境管理工作，开展公司内环境监测、监督，并把环保工作纳入生产管理，对于减少企业污染物排放，促进资源的合理利用与回收，提高经济效益和环境效益有着重要意义。为贯彻执行国家环境保护的有关规定，切实做好本项目投产后环境管理、环境监测等工作，促使工程向“清洁生产”的方向不断发展，本环评报告对环境管理与环境监测制度提出建议。

1．环境管理

根据《中华人民共和国环境保护法》中第四十二条中规定，排放污染物的企业事业单位和其他生产经营者，应当采取措施，防治在生产建设或者其他活动中产生的废气、废水、废渣、危险废物、粉尘、恶臭气体、放射性物质以及噪声、振动、光辐射、电磁辐射等对环境的污染和危害。排放污染物的企业事业单位，应当建立环境保护责任制度，明确单位负责人和相关人员的责任。本项目劳动定员408人，应有4-5人负责环境管理方面的工作，主要职责如下：
环境管理主要职责：

（1）贯彻执行国家和地方颁布的环境保护法规、政策和环境保护标准，协助公司领导确定公司环境保护目标方针。

（2）制定公司环境保护管理规章、制度和实施办法，并经常监督检查各单位执行情况，组织制定公司环境保护规划和年度计划，并组织或监督实施。

（3）建立、健全一套符合本项目实际情况的环境保护管理制度，使环保工作有章可循，并形成制度化管理。

（4）参与各项环保设施施工质量的检查和竣工验收。

（5）监督和检查环保设施的运行和维护，建立健全环保统计等技术档案。

（6）制定预防突发性污染事件防范措施和应急处理方案。

（7）制定环境管理重点加强脱硫塔与污水处理站的日常维护管理的防治措施。
2．环境监测计划

根据项目产生的废气及噪声污染源排放特点，该项目建成投产后环境监测项目和内容如表65。
表65  本项目环境监测项目一览表

类别

监测因子
污染源

监测点

监测频率

污染源监测计划
废水
SS、COD、BOD5、氨氮、pH、总磷、总氮
生产过程

污水处理站进水口、出水口
1次/年
废气

NH3、H2S、SO2、NOx、烟尘、
生产过程

锅炉排气筒、污水处理站排气筒进口、出口位置
1次/年
厂界四周10m处
1次/半年
噪声
等效噪声
厂区内主要噪声源

厂界外1m
1次/年
环境质量监测计划
环境空气
SO2、NOX、TSP、NH3、H2S
项目所在地
1次/年
地表水

SS、COD、BOD5、氨氮、pH、总磷、总氮
污水处理站排污口至下游1km河段

1次/年
上述监测任务可委托有相应资质和能力的环境监测部门进行监测。

4、环境管理建议
（1）提高环境管理人员和污水处理站操作人员的技术水平，以确保废水达标排放。

（3）环保设施应制定严格的操作规程，按操作规程进行操作和管理，严格监督检查环保设施的运行效果，严防超标排放现象发生。

（4）加强监测数据的统计管理，同时对排污口及排气筒建立档案，明确排污口及排气筒的监测规范、监测频率，记录每次监测结果。
3、污染物排放管理要求
本项目污染物排放管理要求详见表66。
表66  本项目污染物排放清单
类别

污染源

污染物

排放浓度

（mg/m3）
排放量（t/a）
处理措施、效率及运行参数
排污口信息
执行标准
废气
锅炉
烟尘
22.88
2.67
布袋除尘+脱硫塔+PCR脱硝+45m高排气筒+污染物排放自动监控设备
排气筒
满足《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表3中燃煤锅炉的标准要求。
SO2
48.35
5.65
NOX
75.4
8.82
污水站
有组织NH3
0.5
0.003
收集+光解装置+15m高排气筒
排气筒
满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554－93）中的表1、表2的标准要求
有组织H2S
0.16
0.001
无组织NH3
/
0.02
/
/
无组织H2S
/
0.007
废水
生产生活污水
COD

36.8
2.83
排入污水处理站处理

总排口
《中药类制药工业水污染物排放标准》（GB 21906-2008）表2标准要求
BOD5
13.7
1.05
SS

14.3
1.1
氨氮

0.45
0.03
总磷
0.31
0.02
总氮
1.45
0.11
固固体废物
硫渣
/
127
送至垃圾填埋场填埋
/

防止二次污染
污泥

/
60
送至锅炉焚烧
/
4、“三同时”验收内容

项目三同时验收内容详见表67。
表67   三同时验收一览表

环境要素

污染源

环保措施项目

验收内容

验收要求

废水

生活污水

排入本项目污水处理站内，处理达标后排入浑江
排放浓度是否达标
满足《中药类制药工业水污染物排放标准》（GB 21906-2008）中表2标准要求
废气

锅炉废气
经本项目新建的布袋除尘器、脱硫塔以及新增的PCR脱硝技术进行处理，由45m排气筒排放，同时安装污染物排放自动监控设备并与环保部门监控中心联网
满足《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）中表3中燃煤锅炉的标准要求。
氨、硫化氢
对污水站产生的恶臭气体进行密闭收集，采用光解处理装置对恶臭气体进行处理，处理后的恶臭污染物通过15m排气筒外排
符合《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）中二级标准限值。
噪声

生产噪声
设备固定，注意设备维修
昼间及夜间噪声

满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348—2008）中3类、4a类区标准要求

固废

污泥
收集后送经锅炉焚烧
处理方式

不产生二次污染

硫渣
收集后送至垃圾填埋场填埋



建设项目环境可行性及厂址选择合理性分析

	1、产业政策相符性分析

本项目不属于中华人民共和国国家发展和改革委员会第9号令《产业结构调整指导目录（2011年本）》和中华人民共和国国家发展和改革委员会第21号令《国家发展和改革委员会关于修改<产业结构调整指导目录（2011年本）>有关条款的决定》中鼓励类、限制类、淘汰类项目，为允许建设的项目且为环境治理工程，因此，本项目建设符合国家产业政策与《白山市落实打赢蓝天保卫战三年行动计划实施方案》（白山政发[2018]16号）中的要求。

2、项目选址的环境敏感性分析

本项目位于吉林省白山市浑江区高新技术产业园1号（经济开发区）。对原脱硫塔及除尘设备拆除并新建脱硫塔及除尘设备以及新增PCR脱硝技术，对厂区污水处理站进行改建以及对蒸汽回水管道、冷却水管道进行改造，并新建一座药渣存放库以及两座垃圾库房。总占地面积为90000m2。项目厂区东侧为国道201，西侧为空地，南侧紧邻狼洞沟、北侧紧邻闫家堡子，因此选址不敏感。

3、总体规划、行业规划相符性分析

本项目位于吉林省白山市浑江区高新技术产业园1号（经济开发区），本工程在原厂区进行建设。因此，本项目的建设符合当地区划要求。
4、环保措施有效性分析及污染排放达标性分析

4.1施工期
（1）废气
本项目对原脱硫塔及除尘设备拆除并新建脱硫塔及除尘设备的施工周期为5个月，此期间企业停产，施工期间不涉及未经处理的锅炉废气排放问题，因此施工期废气主要为施工扬尘、装载运输扬尘、汽车尾气及焊接烟气。
①施工扬尘、装载运输扬尘
施工期间产生的粉尘（扬尘）污染主要决定于施工作业方式、材料的堆放及风力等因素，其中受风力影响的因素最大。根据北京市环境保护科研究所等单位在市政施工现场的实测资料，在一般气象条件下，平均风速为2.5m/s，建筑工地内TSP浓度为其上风向对照点的2-2.5倍，建筑施工扬尘的影响范围在其下风向可达150m，影响范围内TSP浓度平均值可达0.49mg/m3。当有围栏时，同等条件下其影响距离可缩短40%，则影响距离为90m。当风速大于5m/s，施工现场及其下风向部分区域的TSP浓度将超过空气质量标准中的2级标准，而且随着风速的增加，施工扬尘产生的污染程度和超标范围也将随之增强和扩大。因此应针对扬尘采取一定的措施，具体如下：

a、施工标志牌的规格和内容：施工期间，施工单位应根据《建设工程施工现场管理规定》的规定设置现场平面布置图、工程概况牌、安全生产牌、消防保卫牌、文明施工牌、环境保护牌、管理人员名单及监督电话牌等。

b、土方工程防尘措施：土方工程包括土的开挖、运输和填筑等施工过程，有时还需进行排水、降水、土壁支撑等准备工作。遇到干燥、易起尘的土方工程作业时，应辅以洒水压尘，尽量缩短起尘操作时间。遇到四级或四级以上大风天气，应停止土方作业，同时作业处覆以防尘网。

c、建筑材料的防尘管理措施：施工过程中使用水泥、石灰、砂石、涂料、铺装材料等易产生扬尘的建筑材料，应采取密闭存储、防尘布苫盖或其他有效的防尘措施。

d、施工工地道路积尘清洁措施：可采用吸尘或水冲洗的方法清洁施工工地道路积尘，不得在未实施洒水等抑尘措施情况下进行直接清扫。

e、混凝土的防尘措施：施工期间需使用混凝土时，可使用预拌商品混凝土或者进行密闭搅拌并配备防尘除尘装置，不得现场露天搅拌混凝土、消化石灰及拌石灰土等。

f、工地周围环境的保洁。施工单位保洁责任区的范围应根据施工扬尘影响情况确定，一般设在施工工地周围20m范围内。
经采取上述措施后，本项目施工期产生扬尘对周围环境空气影响较小。
②汽车尾气
施工中将会有运输用车来往施工现场，主要有运输卡车、挖掘机等。一般柴油卡车排放的尾气中HC、颗粒物、CO、NOX等有害物质排放量见表68。

表68  汽车尾气中有害污染物排放量

污染物

HC

颗粒物

CO

NOX
燃汽油（g/km）

1.23

0.56

5.94

5.26

燃柴油（g/h）

77.8

61.8

161.0

452.0

施工现场汽车尾气对大气环境的影响有如下几个特点：

①车辆在施工场范围内活动，尾气呈面源污染形式；

②汽车排气筒高度较低，尾气扩散范围不大，对周围地区影响较小；

③车辆为非连续行驶状态，污染物排放时间及排放量相对较少。

本项目选用低能耗、低污染排放的施工机械、车辆，对于排放废气较多的车辆，应安装尾气净化装置。应尽量选用质量高、对大气环境影响小的燃料，鼓励使用乙醇汽油。要加强机械、车辆的管理和维修保养，尽量减少因机械、车辆状况不佳造成的空气污染。
本项目施工阶段产生的汽车尾气对周围环境空气的影响较小。
③焊接烟尘
本项目管线改造工程在施工期涉及焊接烟尘，由于施工量较小，施工期短且工程在室外进行，通过自然扩散后对周围环境产生的影响较小。

本项目施工期各类废气污染防治措施可行。

（2）废水
本项目施工期产生的废水主要为现场清洗废水、设备清洗废水、施工人员生活污水。污水处理站改建工程在整个施工前期进行，施工周期5个月，期间停运1个月。本项目施工人员20人左右，全部施工期为16个月，用水量按60L/人·d计，生活废水排放量按用水量80%计算，得生活污水排放量为576t。生活污水在污水处理站停运期间，排入防渗旱厕，定期清掏，其他时间段可排入污水处理站处理达标后排放于浑江；清洗废水为尘垢废水，经沉淀后上清液用于厂区降尘，废水沉淀物收集后运往指定地点由环卫清运；施工现场清洗废水主要为泥土、砂石，产生于药渣存放库与垃圾库房建造施工阶段，在此阶段本项目污水处理站已施工完毕。废水排入污水处理站处理达标后排放于浑江。

经采取上述措施后对本项目施工阶段产生的废水对受纳地表水体影响较小，施工期各类废水污染防治措施可行。
（3）噪声
本项目在施工过程当中，由于原脱硫塔拆卸及各类机械设备的运转和各类车辆的运行，不可避免地产生噪声污染，主要分为建筑噪声及交通运输噪声俩类，噪声源强在55~85dB（A），噪声值随距离增加衰减的情况，详见表69。
表69  噪声值随距离衰减的关系
距离（m）

10

50

100

150

200

250

400

600

ΔLdB（A）
0

14

20

23

26

28

32

36

按施工阶段产生的噪声值最高的重型卡车计算，施工噪声随距离衰减后的情况如表70。
表70  施工噪声随距离的衰减值
距离（m）
10
50
100
150
200
250
400
600
重型卡车
85
71
65
62
59
57
55
53
经计算结果可知，白天施工噪声超过100m范围外，满足《建筑施工厂界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）相关限值要求。
为减轻施工期噪声产生的影响，可采取以下措施
①加强施工管理，合理安排施工作业时间，禁止夜间进行高噪声施工作业；
②施工机械尽可能放置在对厂界外造成影响最小的地点；
③尽量压缩厂区汽车数量与行车密度，控制汽车鸣笛。
经采取上述措施后，本项目施工阶段产生的噪声对周围环境影响较小，施工期噪声污染防治措施可行。
（4）固体废物

本项目施工期固体废物为原脱硫塔拆卸废物、废弃地埋蒸汽与冷却水管道、施工人员生活垃圾及土石方。

原脱硫塔拆卸后，金属废物与废弃管道共约8t，外卖处理剩余脱硫剂回收使用，硫渣送至垃圾填埋场填埋；

本项目施工人数20人左右，整个施工期16个月，生活垃圾产生量按0.5kg/人·d计算，得生活垃圾产生量为4.8t。生活垃圾与土石方分类堆放，并运往指定地点，由环卫清运。

本项目施工阶段产生的固体废物采取上述措施及时处理将不会产生二次污染，施工期固体废物污染防治措施可行。
4.2运营期

（1）废气
①污水处理站恶臭
本项目改造的污水处理站在运行过程中将产生恶臭气体，恶臭类物质主要为氨、硫化氢等，污水处理站产生的恶臭气体进行密闭收集，采用光解处理装置对恶臭气体进行处理，处理效率为98%，处理后的恶臭气体通过15m高排气筒外排，排放的废气符合《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）中二级标准限值。
②锅炉废气
本项目锅炉燃料为煤，煤在燃烧时会产生SO2、NOX、烟尘。锅炉年用煤量为5100t。本项目新建脱硫塔的脱硫工艺为双碱法处理工艺，处理效率为95%；新增PCR脱硝技术，处理效率为80%；新建除尘设备为布袋除尘，处理效率为99%，锅炉废气经处理后，由45m排气筒排放，各污染物排放浓度能够满足《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表3中燃煤锅炉标准要求，同时安装污染物排放自动监控设备，与环保部门的监控中心联网，保证设备正常运行，并按照有关法律和《污染源自动监控管理办法》的规定执行。锅炉废气经处理后对环境空气影响较小，本项目运营期废气处理措施可行。
4.2废水
本项目废水为污水处理站处理排放的废水，废水排放量为76970t/a，本项目污水处理站改建后，原处理规模400t/d（100000t/a）不变，SS处理效率提高至95%、COD处理效率提高至98%、氨氮处理效率提高至90%，其他污染物处理效率不变，厂区废水经过本项目污水处理站处理后，废水水质满足《中药类制药工业水污染物排放标准》（GB21906-2008）中表2标准要求，因此本项目排放的废水对地表水环境影响较小，运营期废水处理措施可行。
4.3噪声
本项目噪声主要来自风机，污水处理站站内各种泵类设施，声压级在60~80dB（A）之间，考虑产生噪声的设备设置在封闭空间内，经厂界衰减后，厂区西、南、北侧满足《声环境质量标准》（GB3096—2008）中3类标准，东侧满足4a类标准，因此本项目产生的噪声对周围环境影响较小，运营期噪声处理措施可行。
4.4固体废物
本项目固体废物为改造污水处理站污水处理工艺分离出来的污泥与脱硫塔收集的硫渣。污泥产生量为60t/a，污泥收集后送进锅炉焚烧；硫渣产生量为127t/a，收集的硫渣运至垃圾填埋场填埋。本项目固体废物经上述措施及时处理后，不会产生二次污染，运营期固体废物处理措施可行。
5、污染物总量控制分析

根据《“十三五”主要污染物总量控制规划编制指南》中规定：“在‘十一五’化学需氧量（COD）和二氧化硫（SO2）两项主要污染物的基础上，‘十二五’期间国家将氨氮和氮氧化物（NOx）纳入总量控制指标体系，对上述四项主要污染物实施国家总量控制，统一要求、统一考核。”同时根据吉林省环保厅要求，将烟粉尘列入总量控制指标。

2014年，白山市环保局对原项目下达的总量控制污染物排放指标（环总量[2014]第19号）为COD：4吨/年、氨氮：0.1吨/年、SO2：10吨/年、NOX：21吨/年、烟尘：1吨/年。
本项目废水为本工程污水处理站处理排放的废水，废水排放量为76970t/a，因此污染物排放量分别为COD：2.83t/a、氨氮：0.03t/a；
本项目对原脱硫塔及除尘设备进行拆除并新建脱硫塔及除尘设备以及新增的PCR脱硝技术对原项目锅炉废气进行处理，所用燃煤量5100t/a。废气中SO2排放量为5.65t/a、NOx排放量为8.82t/a、烟尘排放量为2.67t/a。
本项目COD、氨氮、SO2、NOX的排放量满足白山市环保局对原项目下达的污染物总量控制指标（环总量[2014]第19号）中的要求，烟尘的排放量超出了污染物总量控制指标（环总量[2014]第19号）中的要求，烟尘排放量为2.67t/a，本项目以此为指标，建议企业向白山市环保局申请。



结论与建议

	通过对本项目所在厂址的现场踏查、工程分析、类比调查及污染防治措施论证，得出如下结论：
1、工程内容简介
本项目位于吉林省白山市                                                浑江区高新技术产业园1号（经济开发区）。对原脱硫塔及除尘设备进行拆除并新建脱硫塔及除尘设备以及增加PCR脱销技术；新增厂区污水处理站处理工艺并改造除臭工艺；对蒸汽回水管道、冷却水管道进行改造；新建一座药渣存放库以及两座垃圾库房。本工程在原厂区内进行，原厂区总占地面积为90000m2，项目厂区东侧为国道201，西侧为空地，南、北侧紧邻闫家堡子。
2、项目所在地的区域环境质量现状

（1）环境空气质量现状

区域内地表水满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的Ⅲ类标准。
（2）地表水环境质量现状

白山市生态环境局《2018 年白山市环境状况》空气环境年均值满足《环境空气质量标准》（GB3095－2012）二级标准的要求，氨与硫化氢的小时均值满足《环境影响评价技术导则-大气环境》（HJ2.2-2018）中其他污染物空气质量浓度标准。
（4）声环境质量现状

2013年白山市环保局根据有关环保法规、标准和技术规范，结合城市总体规划和规划用地主导功能编制了《白山市声环境质量标准使用区域划分》并经市政府批准实施。本项目位于吉林省白山市浑江区高新技术产业园1号（经济开发区），按照划分规定，厂区西、南、北侧按《声环境质量标准》（GB3096－2008）中3类标准，东侧按4a类标准衡量，评价区域东侧的昼间等效连续A声级达标。

3、环境影响分析

3.1废气

（1）污水处理站恶臭
本项目改造的污水处理站在运行过程中将产生恶臭气体，恶臭类物质主要为氨、硫化氢等，污水处理站产生的恶臭气体进行密闭收集，采用光解处理装置对恶臭气体进行处理，处理效率为98%，处理后的恶臭气体通过15m高排气筒外排，排放的废气符合《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）中二级标准限值。
（2）锅炉废气
本项目锅炉燃料为煤，煤在燃烧时会产生SO2、NOX、烟尘。锅炉年用煤量为5100t。本项目新建脱硫塔的脱硫工艺为双碱法处理工艺，处理效率为95%；新增PCR脱硝技术，处理效率为80%；新建除尘设备为布袋除尘，处理效率为99%，锅炉废气经处理后，由45m排气筒排放，各污染物排放浓度能够满足《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表3中燃煤锅炉标准要求，锅炉废气经处理后对环境空气影响较小。本项目锅炉排气筒安装污染物排放自动监控设备并与环保部门的监控中心联网，保证设备正常运行，并按照有关法律和《污染源自动监控管理办法》的规定执行。
3.2废水
本项目废水为污水处理站处理排放的废水，废水排放量为76970t/a，本项目污水处理站改建后，原处理规模400t/d（100000t/a）不变，SS处理效率提高至95%、COD处理效率提高至98%、氨氮处理效率提高至90%，其他污染物处理效率不变，厂区废水经过本项目污水处理站处理后，废水水质满足《中药类制药工业水污染物排放标准》（GB21906-2008）中表2标准要求，因此本项目排放的废水对地表水环境影响较小。
3.3噪声
本项目噪声主要来自风机，污水处理站站内各种泵类设施，声压级在60~80dB（A）之间，考虑产生噪声的设备设置在封闭空间内，经厂界衰减后，厂区西、南、北侧满足《声环境质量标准》（GB3096—2008）中3类标准，东侧满足4a类标准，因此本项目产生的噪声对周围环境影响较小。
3.4固体废物
本项目固体废物为改造污水处理站污水处理工艺分离出来的污泥与脱硫塔收集的硫渣。污泥产生量为60t/a，污泥收集后送进锅炉焚烧；硫渣产生量为127t/a，收集的硫渣运至垃圾填埋场填埋。本项目固体废物经上述措施及时处理后，不会产生二次污染。
4、总量控制

根据《“十三五”主要污染物总量控制规划编制指南》中规定：“在‘十一五’化学需氧量（COD）和二氧化硫（SO2）两项主要污染物的基础上，‘十二五’期间国家将氨氮和氮氧化物（NOx）纳入总量控制指标体系，对上述四项主要污染物实施国家总量控制，统一要求、统一考核。”同时根据吉林省环保厅要求，将烟粉尘列入总量控制指标。

2014年，白山市环保局对原项目下达的总量控制污染物排放指标（环总量[2014]第19号）为COD：4吨/年、氨氮：0.1吨/年、SO2：10吨/年、NOX：21吨/年、烟尘：1吨/年。
本项目废水为本工程污水处理站处理排放的废水，废水排放量为76970t/a，因此污染物排放量分别为COD：2.83t/a、氨氮：0.03t/a；
本项目对原脱硫塔及除尘设备进行拆除并新建脱硫塔及除尘设备以及新增的PCR脱硝技术对原项目锅炉废气进行处理，所用燃煤量5100t/a。废气中SO2排放量为5.65t/a、NOx排放量为8.82t/a、烟尘排放量为2.67t/a。
本项目COD、氨氮、SO2、NOX的排放量满足白山市环保局对原项目下达的污染物总量控制指标（环总量[2014]第19号）中的要求，烟尘的排放量超出了污染物总量控制指标（环总量[2014]第19号）中的要求，烟尘排放量为2.67t/a，本项目以此为指标，建议企业向白山市环保局申请。

5、选址合理性

本项目位于吉林省白山市浑江区高新技术产业园1号（经济开发区），本工程在原厂区内进行建设。因此，本项目的建设符合当地规划要求。
6、环境影响评价结论
综上所述，本项目在认真采取本报告提出的污染防治措施并贯彻落实环保“三同时”原则情况下，其主要污染物及噪声排放符合我国及地方有关标准，本项目仅粉尘超出总量控制要求，因此本项目对环境造成的污染较轻。

7、建议

（1）建立环境管理机构，保证环保装置正常运行，并建立完成整的环保档案，接受环保主管部门的指导监督检验；

（2）加强环境管理以及对员工的环保教育工作，确保环境治理设施有效运行及治理效率；
（3）制定严格的操作管理制度，杜绝由操作失误造成的环境污染现象出现；
（4）定期委托有关资质的单位进行污染源监测，同时建立污染源档案；
（5）项目建成后按要求做好竣工环保验收工作。




	审批意见：

公章

经办人：

年   月   日




11

_1234567893.unknown

_1234567897.unknown

_1234567899.unknown

_1234567901.unknown

_1234567902.unknown

_1234567903.unknown

_1234567900.unknown

_1234567898.unknown

_1234567895.unknown

_1234567896.unknown

_1234567894.unknown

_1234567891.unknown

_1234567892.unknown

_1234567890.unknown

