白山环审字（表）［2020］10号

关于白山阳光热力有限公司上青宏门小区锅炉房改扩建项目环境影响报告表的批复

白山阳光热力有限公司：

你公司《关于白山阳光热力有限公司上青宏门小区锅炉房改扩建项目环境影响报告表的审批申请》和委托吉林省安信辐射环境工程有限公司编制的环境影响报告表（报批版）收悉。根据环境影响报告表的评价结论及专家审查意见，经研究，现批复如下：

一、该项目环境影响评价文件未经审批即擅自开工建设，违反了《中华人民共和国环境保护法》和《中华人民共和国环境影响评价法》的有关规定，环境违法行为已经查处。你公司必须认真吸取教训，增强守法意识，杜绝环境违法行为再次发生。

二、建设项目基本情况和审批意见

你公司拟投资150万元在位于白山市浑江区板石街道上青村(东经126.436341、北纬42.031414)现有锅炉房（锅炉房占地面积为708m2）进行项目建设，拆除原有的1台10/h燃煤蒸汽锅炉及配置的相应废气治理设施，新建1台10/h的燃气蒸汽锅炉及配套设施，天然气使用量为90万m3/a。

项目在全面落实环境影响报告表（报批版）结论及专家评审意见提出的各项环保措施后，项目建设对环境的不利影响能够得到缓解和控制。项目在满足白山市供热总体规划的前提下，从环境保护角度分析，我局原则同意环境影响报告表中所列建设项目的性质、规模、工艺、地点和拟采取的环境保护措施。

三、项目应重点做好以下环保工作

（一）严格落实水污染防治措施。锅炉排污水及软化处理再生废水为清净下水，部分用于擦洗锅炉房地面、余下部分倒入防渗旱厕，定期清掏用作农肥。

（二）严格落实大气污染措施。落实报告中提出的各种污染防治措施，确保锅炉烟气污染物排放浓度满足《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）中表3限值要求后，再经8m高排气筒排放。

（三）严格落实噪声污染措施。对高噪声设备要采取降噪措施，厂界噪声应满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）1类排放限值。

（四）严格落实固体废物分类处理和综合利用措施。落实各类固体废物的收集、处置、和综合利用措施。危险废物交由具有危险废物处置资质的单位处置，危险废物暂存、转移符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）和《危险废物转移联单管理办法》要求进行。

（五）严格落实环境管理措施及监测计划。投入运行后，你公司需按照环境影响评价文件中环境监测计划进行监测，严格控制各种污染物的排放浓度。

（六）鉴于本项目在运行中存在一定环境风险，你公司须制定环境风险应急预案，落实风险防范工程措施和管理措施，防止环境风险事故的发生。

（七）项目建成后，须按照《排污许可管理办法》（部令第

48号）规定变更你公司排污许可证。

四、项目建设必须严格执行环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的环境保护“三同时”制度。项目竣工后，你公司须按照规定程序完成环境保护竣工验收。

五、环境影响报告表经批准后，项目的性质、规模、地点或者防止生态破坏、防治污染的措施发生重大变动的，应当重新报批该项目的环境影响报告表。自环境影响报告表批复文件批准之日起,如超过5年方决定工程开工建设的，环境影响报告表应当报我局重新审核。

六、请白山市生态环境局浑江区分局负责该项目“三同时”监督检查和管理工作。

七、你公司应按规定接受各级生态环境行政主管部门的日常监督检查。

2020年4月10日

抄送：白山市生态环境局浑江区分局