
建设项目基本情况

	项目名称
	白山市康健医院建设项目

	建设单位
	白山市江源区民政局

	法人代表
	王斌
	联系人
	张彦贵

	通讯地址
	白山市江源区德泰大街

	联系电话
	13843953793
	邮编
	134700

	建设地点
	白山市江源区孙家堡子街道利民村

	立项

审批部门
	
	批注文号
	

	建设性质
	新建(改扩建(技改(
	行业类别及代码
	Q8315专科医院

	占地面积（m2）
	12926
	绿化面积（m2）
	

	总投资

（万元）
	7800
	环保投资（万元）
	47.7
	环保投资占总投资比例（%）
	0.612

	投产日期
	2020年5月

	工程内容及规模：

1、项目由来

白山市康健医院是本市一所精神卫生防治机构，承担全市人民心理精神疾病的预防、治疗与科研任务，是连接城乡精神卫生医疗工作的重要枢纽，是全市医疗体系建设、也是新型农村合作医疗制度支撑体系中一个重要环节。2018年企业已经进行环评手续审批工作。由于其临近白山市华能煤矸石发电有限公司，白山市华能煤矸石发电有限公司环保批复内严格要求卫生防护距离300m范围内不得新建居民区、学校、医院等环境敏感点建筑，因此本医院迟迟未获得环保部门相关批复。该医院已于2018年3月建设完成。针对此种状况，白山市江源区环境保护局于2018年3月19日下达《行政处罚决定书》（江源环罚字[2018]006号），责令企业停止建设，补办环评手续。
2019年5月31日吉林省能源局下发吉能电力【2019】175号文《关于白山市华能煤矸石发电有限公司1号、2号机组关停有关意见》正式决定关停该企业并要求2019年12月底拆除所有设备。因此白山市康健医院建设项目已满足环保建设选址要求。并新建污水管线215m，用于输送医院污水。
受白山市江源区民政局的委托，兴业环保集团股份有限公司承担了该建设项目的环境影响评价工作。根据原环保部令第44号《建设项目环境影响评价分类管理名录》及生态环境部令第1号“关于修改《建设项目环境影响评价分类管理名录》部分内容的决定”，本项目属于“三十九、卫生/111、医院、专科防治院（所、站）、社区医疗、卫生院（所、站）、血站、急救中心、妇幼保健院、疗养院等卫生机构/其他（20张床位以下的除外）”，应编制环境影响报告表。评价单位通过现场踏查和收集有关资料，在初步工程分析的基础上，对本项目进行了环境影响评价，为环保部门管理提供科学依据。在报告表的编制过程中，得到了相关部门及建设单位的密切配合，在此深表谢意！

2、主要编制依据

2.1国家级法律、法规、规章

《中华人民共和国环境保护法》（2015.1.1）；

《中华人民共和国环境影响评价法》（2018.12.29）；

《中华人民共和国大气污染防治法》（2016.1.1）；

《中华人民共和国水污染防治法》（2018.1.1）；

《中华人民共和国环境噪声污染防治法》（2018.12.29）；

《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》（2016.11.7）；

《中华人民共和国环境保护税法》（2018.1.1）；

《中华人民共和国水土保持法》（2011.3.1）；

《中华人民共和国节约能源法》（2016.9.1）；

《中华人民共和国循环经济促进法》（2009.1.1）；

《中华人民共和国清洁生产促进法》（2012.7.1）；

《中华人民共和国水法》（2016.9.1）；

《中华人民共和国土地管理法》（2004.8.28）；

《建设项目环境保护管理条例》（国务院令第682号）；

《国务院关于落实科学发展观加强环境保护的决定》（国发[2005]39号）；

《国务院关于环境保护若干问题的决定》（国发[96]第31号）；

《危险化学品安全管理条例》（国务院令第591号）；

《国务院关于印发大气污染防治行动计划的通知》（国发[2013]37号）；

《国务院关于印发水污染防治行动计划的通知》（国发[2015]17号）；

《国务院关于印发土壤污染防治行动计划的通知》（国发[2016]31号）；
中华人民共和国国务院令第380号《医疗废物管理条例》，2003年6月16日；

国务院令第449号及第653号《放射性同位素与射线装置安全和防护条例》，2014年7月29日。

2.2部委规范性文件

（1）原环境保护部令第44号《建设项目环境保护分类管理名录》（2017.9.1）及生态环境部令第1号《建设项目环境保护分类管理名录（修改单）》（2018.4.28）；

（2）环发[2002]88号“关于进一步规范环境影响评价工作的通知”；

（3）中华人民共和国国家发展和改革委员会第21号令《国家发展和改革委员会关于修改<产业结构调整指导目录（2011年本）>有关条款的决定》，2013年5月1日； 

（4）《大气污染防治行动计划》（国发[2013]37号）；

（5）《水污染防治行动计划》（国发[2015]17号）；

（6）《土壤污染防治行动计划》（国发[2016]31号）；

（7）环保部令39号《国家危险废物管理名录》，2016年8月7日；

（8）原国家环境保护总局环发[2003]197号关于发布《医院污水处理技术指南》的通知，2003年12月10日；

（9）中华人民共和国卫生部令第36号《医疗卫生机构医疗废物管理办法》，2003年8月14日；

（10）卫医发[2003]287号《医疗废物分类名录》，2003年10月10日；
（11）环政法函[2018]31号-关于建设项目“未批先建”违法行为法律适用

问题的意见，2018.2.22；

环办环函[2018]18号-关于加强“未批先建”建设项目环境影响评价

管理工作的通知，2018.2.24。
2.3省级法规、规章

《吉林省环境保护条例》（2001年1月修改施行）；

《吉林省大气污染防治条例》（2016.5.27）；

《吉林省落实水污染防治行动计划工作方案》（2016.1）；

《吉林省人民政府关于印发吉林省落实大气污染防治行动计划实施细则的通知》（吉政发[2013]31号）；

《吉林省人民政府关于印发吉林省清洁空气行动计划（2016-2020年）的通知》（吉政发[2016]23号）；

《吉林省人民政府关于印发吉林省清洁水体行动计划（2016-2020年）的通知》（吉政发[2016]22号）；

《吉林省环保厅转发环保部关于切实加强风险防范严格环境影响评价管理的通知》（吉环管字[2012]14号）；

《关于加强和规范建设项目环境影响评价工作的通知》（吉环管字[2005]13号）；

《关于加强建设项目主要污染物排放总量控制工作的通知》（吉环控字[2008]9号）；

《吉林省环境保护局转发国家环境保护总局关于进一步规范环境影响评价工作的通知》（吉环管字[2002]9号）；

《吉林省环境保护厅关于进一步加强和规范建设项目环境影响评价工作的通知》（吉环管字[2012]18号）；

《吉林省环保厅关于进一步加强建设项目环境影响评价公众参与的通知》（吉环管字[2013]1号）；

《关于加强和规范建设项目环境影响评价工作的通知》（吉环管字[2005]13号）；

《吉林省环境保护厅关于印发建设项目主要污染物排放总量指标审核及管理实施细则（试行）的通知》（吉环办字[2015]64号）；

吉林省环境保护厅、吉林省人民政府政务公开协调管理办公室吉环发[2005]11号文《关于规范建设项目环境管理服务和推动经济社会发展的通知》（2015.10.13）；
吉林省人民政府关于印发《吉林省落实打赢蓝天保卫战三年行动计划实施方案的通知》吉政发〔2018〕15号（2018.8.9）。

2.4技术规范

（1）《建设项目环境影响评价技术导则 总纲》（HJ2.1-2016）；

（2）《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）；

（3）《环境影响评价技术导则 地表水环境》（HJ2.3-2018）；

（4）《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）；

（5）《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2009）；

（6）《环境影响评价技术导则 土壤（试行）》（HJ964-2018）；
（7）《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）；

（8）《医院污水处理工程技术规范》（HJ2029-2013）；

（9）《医疗废物转运车技术要求（试行）》（GB19217-2003）；

（10）《医疗废物集中处置技术规范（试行）》（环发[2003]206号）；

（11）《医院污水处理设计规范》（CECS07-2004）；

（12）《医院污水处理技术指南》（环发[2003]97号）。
2.5项目文件及资料

白山市江源区民政局与本单位签定的开展本项目环评的技术咨询合同；
建设单位提供的其他资料。

3、本项目概况

3.1项目名称、建设性质及建设地点

项目名称：白山市康健医院建设项目

建设性质：新建

建设地点及周围环境情况：本医院位于白山市江源区孙家堡子街道利民村。项目中心地理坐标为：东经126.573682，北纬42.032264。项目东侧隔石三线公路为华能电厂，距本项目约108m，南侧隔浑江为江源区污水处理厂，距本项目约105m，北侧10m为白山市德利新能源科技开发有限公司，西侧隔浑江为空地。本项目地理位置详见附图1，项目平面布置图详见附图3。

3.2总投资

本项目总投资为7800万元，资金部分为自筹，部分申请国家补助。

4、工程内容及建设规模

本项目总占地面积约12926m2，本项目用地性质属于医疗卫生用地（见附件）。医院建有综合楼一栋、住院楼一栋、附属设备机房一栋以及相关绿化及内部道路工程。医院运营后日接待门诊量为40人，医院内设床位380张。并配套建设215m污水管网，用于输送医院预处理后的废水进入白山市江源区污水处理厂。具体内容详见本项目工程建设内容一览表：
表1  建设项目组成一览表

项目名称

主要建设内容概述

备注
主体工程

门诊综合楼及住院楼（各楼层主要功能见表3，本医院不设传染病科和感染性疾病科，无手术室）
已建
辅助工程

多功能厅、后勤部及附属设备机房、污水处理站等

已建
污水管网215m
新建
公用工程

给水：来自市政供水公司自来水管网，供水泵站设于附属设备机房地下一层

排水：医疗污水经污水处理站处理后达到《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）预处理标准，通过污水管网排入江源区污水处理厂处理，最后排入浑江；餐饮废水经隔油池预处理后与生活污水一同排入江源区污水处理厂

供暖：冬季供暖采用集中供热方式，本项目换热站位于附属设备机房地下一层，院区职工衣服消毒采取电加热消毒柜
供电：供电采用市政线路进自有变压器后入户。应急电源为企业自建备用柴油发电机，备用柴油发电机位于附属设备机房地上一层

环保工程

污水处理站：污水处理站位于附属设备机房地上一层，占地面积为181.3㎡，污水处理采用二氧化氯发生器化学消毒法

危险废物：危险废物暂存间位于污水处理站房内（单独房间），面积均为25㎡

废气：污水处理站恶臭气体负压收集后经活性炭吸附处理后通过15m高排气筒排放；食堂油烟：经油烟净化器处理后通过专用管道排放
固体废物：医疗废物与废液交由有资质单位进行处理；污水处理站污泥送有资质单位处置；生活垃圾交由环卫部门进行处理；废包装物经收集后外卖废品收购；废活性炭由厂家回收处理
防渗工程：医疗废物暂存区需进行防渗处理，基础防渗层为至少1m厚粘土层（渗透系数≤10-7cm/s），或2mm厚高密度聚乙烯，或至少2mm厚的其它人工材料，渗透系数≤10-7cm/s
储运工程

医疗废物密封后，暂存于医疗废物暂存间；污水处理系统产生的污泥放于密封的垃圾桶内暂存于医疗废物暂存间。所有危险废物定期由有资质单位收运处理

项目设有地面停车场，停车位86个

依托工程

江源区污水处理厂：位于江源区利民村，污水厂设计规模近期2万m3/d，远期3万m3/d，现状处理规模1.5万m3/d。污水厂采用的工艺为A2/O。保证本项目出水水质能够达到GBl8918—2002《城镇污水处理厂污染物排放标准》中一级B标准，达标处理后排入浑江
5、医院各楼层布设及功能组成情况介绍
本医院不设传染病科和感染性疾病科，无手术室。各楼层功能组成情况介绍如下：

表2  医院建、构筑物一览表
序号

项目

单位

建筑面积

层数

结构

备注

1

门诊综合楼

m2
7371.8

地上五层，局部三层/地下一层

框架结构

地下一层建筑面积为430.93㎡

2

住院楼

m2
11178.67

地上十层，局部一层

局部一层为多功能厅

3

附属设备机房

m2
520.00

地上一层地下一层

地下一层建筑面积为110.00㎡

合计

19070.47

表3 建筑内平面功能布置
序号

层数

建筑面积（m2）

功能区内具体功能室

一

门诊楼

7371.8

1

一层

1561

门诊大厅、诊室、抢救观察室、会议室、药房、CT、包房、病案室、消防控制室、警务控制室、食堂等

2

二层

1485

门诊区：诊室、办公室、会议室；

功能科/检测科：神经电图、经颅多普勒、肌电图室、脑电地形图、检验科投取室、检验科、心电图、脑电图；

洗衣区：收集/分类；清洗/消毒、烘干/整理、储存/发放；

浴区：更衣室、淋浴区、理容室、后勤办公室；

3

三层

1563

康复治疗区：医生办公室、康复训练室；

后勤办公/活动区：后勤办公室、科教宣导、健身房、活动室；

4

四层

1078

康复治疗区：医生办公室、康复训练室；

5

五层

1055

办公区：办公室、会议室、报告厅；

6

地下一层

683

配电室、弱电机房、医用品仓库；

二

住院楼

11178.67

1

一层

1818.65

单人病房、医药室、药房、备餐间、多功能厅

2

二层

1185

单人病房、医药室、医生办公室、护士办公室、护士站、备餐间、接待厅、餐饮室及活动室、库房

3

三层

1185

六人间病房、双人间病房、淋浴间、盥洗室、医生办公室、护士站、医药室、处置室、接待厅、备餐间、餐饮室及活动室；

4

四层

1185

六人间病房、双人间病房、淋浴间、盥洗室、医生办公室、护士站、医药室、处置室、接待厅、备餐间、餐饮室及活动室；

5

五层-十层与四层内部设置一致，不多赘述。

6、医院主要设备清单

本项目拟购置设备清单详见表4。
表4  本项目购置设备一览表

序号

设备名称

数量

一

医疗设备

1

CT

1

2

X光机-500毫安  DR摄像机

1

3

彩超

1

4

脑电地形图仪

1

5

心电图机

1

6

神经递质检测仪

1

7

五分类全自动血球分析仪

1

8

12项尿液分析仪

1

9

尿沉渣检测仪全自动

1

10

K Ka G Ca Li CO2  CP 全自动离子测定仪

1

11

高速离心机 低速离心机

2

12

800速全自动生化分析仪

1

13

全自动血流变分析仪

1

14

全自动洗板机

1

15

全自动酶标仪

1

16

生物安全柜

1

17

立式高压锅

1

18

全自动细菌分析仪

1

19

空调

15

20

心理测试系统

1

21

经颅磁治疗仪

1

22

生物反馈

1

23

ECT（无抽搐电休克治疗仪）

1

24

重症监护仪

2

25

呼吸机

2

26

中央制氧系统

1

27

合计

二

附属设备

1

供配电设备

1

2

临控设备

1

3

柴油发电机200kW

1

4

箱变

3

5

空调

38

6

消防水泵

2

7

换热器

1

8

太阳能

1

9

火灾自动报警

1

合计

注：本项目CT室，辐射影响单独开展环评，不在本次评价范围内。
7、主要试剂
表5  主要试剂消耗一览表（年用量）
序号

设备名称

规格

数量

用途

1

一次性消耗材料（采血管、注射器、试管、滴管等）

/

30000个/支

2

常用玻璃器皿

1400个/支

3

一次性中单、小单

200本

4

一次性手套

20000双

5

被服

100套

6

75%酒精

2000ml

皮肤消毒

7

95%酒精

500ml

2瓶

酒精灯燃料

8

冰乙酸

500ml

1瓶

检验

9

甲醇

500ml

2瓶

检验

10
一次性口罩、帽子
9850
11
棉球
适量
12
棉花
适量
13
纱布
适量
14
碘伏
适量
消毒

15
盐酸
1.2t
污水处理站，分别存储于1m3储罐内
16
氯酸钠
1.8t
8、管网工程
由于本医院内无污水管网，因此本次新建215m污水管网，将院区预处理后的污水排至南侧江源区污水处理厂进行统一处理。本次新建管线中有95m需穿越浑江。管网走向详见附图4。
表6  污水管道工程量一览表

序号

名称

规格

单位

数量

平均埋深

备注

1

HDPE排水管

DN150
m

120
1.7m

新建

2

钢管

DN150
m

95
1.7m
新建

合计

m

215
9、挖、填方量
本次排水管网总长度为215m。根据建设单位提供资料可知，本项目开挖土方为292.4m3，回填方量为287.5625m3，外运土方为4.8375m3。运至江源区指定建筑垃圾堆放处，同时要求各管段分段施工，分段安装。
10、公用工程

（1）给排水

①给水

项目水源来自白山市江源区自来水公司，引自石三线公路给水管网，接入口位于项目的东侧石三线公路上，进户管径均为DN300，供水压力0.25MPa。引入地下一层设备用房300m³的水池中，生活水池与消防水池共用，采用变频水泵供。项目总用水量为8.29万t/a，包括门诊部用水、住院部用水、后勤部用水、医务人员生活用水、食堂用水、洗衣房用水、清洁用水及绿化用水，项目用水定额及各部分用水详见表7。

②排水

本项目污水排放量约为193.062t/d（7.1734万t/a）。其中：医疗废水产生量为137.862t/d（5.1534万t/a）、生活污水产生量为21.60t/d（0.79t/a）、餐饮废水33.60t/d（1.23万t/a），医疗废水经院区污水处理站预处理后经本次新建污水管网排至江源区污水处理厂处理达标后，排入浑江。餐饮废水经隔油池处理后同生活污水一并经污水管网排至江源区污水处理厂。项目排水情况详见表7。医院给排水平衡图见图1。
表7  本项目给、排水情况统计一览表    
序号
建筑名称
单位
数量
用水

指标
单位
用水量（m³/d）
年用水量（万m³/a）
排水量（m³/d）
年排水量（万m³/a）
排水 系数
一
医疗用水
153.18
5.726
137.862
5.1534
1
病房
床位
380
300
L/d·bed
114.00
4.16
102.6
3.744
0.9
2
门诊
人
40
10
L/d·次
0.40
0.146
0.36
0.1314
0.9
3
洗衣房
kg
210
70
L/kg
14.70
0.54
13.23
0.486
0.9
4
清洁用水
m2
12038
2
L/次
24.08
0.88
21.672
0.792
0.9
二
生活用水
27.00
0.99
21.60
0.79
1
医务人员
人
220
100
L/d
22.00
0.80
17.60
0.64
0.8
2
后勤职工
人
100
50
L/d
5.00
0.18
4.00
0.15
0.8
三
餐饮用水
42.00
1.53
33.60
1.23
1
食堂
人
700
20
L/次·cap
42.00
1.53
33.60
1.23
0.8
四
绿化用水
5.01
0.18
0.00
0.00
1
绿化
m2
5005.66
1
L/次
5.01
0.18
0.00
0.00
0
合计
227.19
8.29
193.062
7.1734
[image: image1.png]TR = GIHE — G — T
P, HoK, g~ ﬁﬁz;ﬂ/n
[l




图1  本项目水平衡图    单位：m3/d

（2）供热

项目供热仅为冬季采暖，采暖由当地供暖公司集中供热，满足项目用热需求。

（3）供电

本项目用电由白山市江源区供电局统一供给，可以满足项目用电需求。
10、劳动定员及工作制度

本医院医务人员定为320人，其中，医护人员220人，后勤员工100人。医院全年工作时间为365d，实行三班工作制，每班8h。

	与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题

本医院位于白山市江源区孙家堡子街道利民村。医院建设前该地块为空地，不存在环境污染和对人体健康有危害因素的情况。该医院于2018年3月建设完成。针对此种状况，白山市江源区环境保护局于2018年3月19日下达《行政处罚决定书》（江源环罚字[2018]006号），责令企业停止建设，补办环评手续。
根据现场踏查，医院目前未运营。医院现状采取的环保措施如下：

院区已建设完成污水处理站，用于处理医院废水；

食堂油烟安装有油烟净化器；
污水处理站恶臭气体采取高于地面2m排气筒排放；
医院建有危险废物暂存间；
1、企业现存环境问题：

（1）污水处理站恶臭气体未安装处理措施，排气筒高度不符合要求。

2、整改措施
（1）将污水处理站收集的恶臭气体采取活性炭吸附装置处理，处理后经21m高排气筒排放。



建设项目所在地自然环境简况

	自然环境简况（地形、地貌、地质、气候、气象、水文、植被、生物多样性等）：

1、地理位置
白山市位于吉林省东南部自然风景秀丽的长白山西侧，地理坐标介于东经126°7'—128°18'、北纬41°21'—42°48'之间。东与延边朝鲜族自治州相邻；西与通化市接壤；北与吉林市毗连；南与朝鲜民主主义人民共和国隔鸭绿江相望。东西相距180km，南北相距163km，国境线长454 km，幅员17485 km2。

本项目位于白山市江源区孙家堡子街道利民村，医院地理位置详见附图1。

2、地形地貌
该区属长白山南麓，浑江上游流域，老岭与龙岗山脉之间，低山窄谷区。全区平均海拔高度550m左右，为河流冲击地貌类型，浑江河谷，河漫滩、阶地。主要植被类型是草甸植被，在河流漫滩、旧河道、牛轭湖、有沼泽发育，现为农田，地质条件较差。

项目地点工程地质状况为河流冲击地貌类型，地耐力为140KPa-300KPa。冻土深度为1.4m。适于建设。

第①层：杂填土，杂色，结构松散，成份主要由建筑垃圾及生活垃圾构成，厚度1.5-2.1m。

第②层：中砂，黄褐色，成份主要以石英、长石为主，松散-稍密，亚角形，厚度0-1.7m，建议地基承载力特征值140kPa。

第③层：卵石，黄褐色，稍密，成份主要由石英岩构成，粒径一般在20-60mm之间，骨架颗粒成份占全重55%左右，充填物为圆砾及中粗砂，呈亚圆形，厚度0.8-2.5m，建议地基承载力特征值300kPa。

第④层：玄武岩，灰黑色，主要成份为斜长石、辉石，也含有少量黑云母、角闪石，中粒结构，块状构造，硬质岩石，强风化，建议地基承载力特征值500kPa。

3、气候与气象
白山市属北温带大陆性季风气候，是吉林省最寒冷地区。春季大美白山昼夜温差大；夏季短，温热多雨；秋季凉爽，多晴朗天气；冬季长，干燥寒冷。市区年平均气温4.6 ℃，夏季最高气温历史极值36.5℃，冬季最低气温历史极值-42.2℃，年平均降水量883.4毫米，日照时数2259小时，无霜期140天。

4、水文
该地区属浑江上游，浑江源头西北岔河和正岔河在三岔子镇Y字形汇合为浑江，自西北向东南流下，正岔河发源于小龙岗河床宽8.0m，最深0.5m，最浅0.2m，常年流水。西北岔河发源于磬儿岭，为浑江正源，全长5.5km, 河床宽4.0 m，最深1.5 m，最浅0.5 m。浑江为鸭绿江水系的最大河流，境内浑江平均宽度为54 m，平均河深1 m，流量西北岔河口下130m³/秒，正岔河口下160m³/秒。

该区由于山地阻隔，受海洋影响较小，属温带大陆性季风气候，年平均气温4℃左右，无霜期120天左右，冰冻期180天左右，最大冰冻深度1.70 m左右，最高气温34℃左右，最低气温-35℃左右。该地区日照时数约为2460小时，盛行风为西南风，当地无监测数据，本区全年降水量平均为850mm，雨量集中在7~8月份，降水约占全年降水量50%以上，本区形成暴雨的主要原因，有台风，气旋，副热带高压边缘的辐合扰动和高空槽等。

5、土壤与植被

区域内共有11个土类，22个亚类，36个土属和99个土种，主要土类有白浆土、暗棕壤、冲积土、草甸土、水稻土、沼泽土和泥炭土等。这些土壤类型的分布主要受地质地貌、植被、成土母质作用以及人为活动的影响，由于受多种成土因素影响，流域内土壤呈中性偏酸。耕层土壤有机质平均含量2.77%，从作物速效养分来说，普遍缺氮，严重缺磷，部分缺钾。

白山市2300多种野生植物中，经济植物1500余种，其中人参、灵芝白山人参、高山红景天、五加参、天麻、月见草等药用植物900多种，白丁香、铃兰、夜来香、天女木兰等芳香植物200余种，绿色食用植物有木耳、山芹菜、蕨菜、薇菜、松籽、蘑菇等200余种。经济植物以野山参、园参最为著名，人工种植园参已有300多年历史，是全中国重要的人参种植、加工、销售集散地。丰富的特产资源造就了一批“名乡”，抚松县被国家评为“中国人参之乡”、靖宇县被评为“中国西洋参之乡”和“中国长白山矿泉城”、八道江区被评为“中国林蛙之乡”、临江市被评为“中国红景天之乡”。



环境质量状况

	建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题（环境空气、地表水、地下水、声环境、生态环境等）：

1、环境空气质量现状
根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018），项目所在区域达标情况判定优先采用国家或地方生态环境主管部门公布发布的环境质量公告或环境质量报告中的数据或结论。评价范围内没有环境空气质量监测网中评价基准年连续1年的监测数据，可选择符合HJ664规定，并且与评价范围地理位置邻近，地形、气候条件相近的环境空气质量城市点或区域点监测数据。

本项目评价基准年为2018年，根据白山市政府网站公布的2018年全年环境空气例行监测数据，2018年白山市区各评价指标均能满足《环境空气质量》（GB3095-2012）的二级标准限值要求，项目所在区域为达标区。

1.1基本污染物环境质量现状评价

表8  基本污染物环境质量现状

监测项目

年平均指标

现状浓度（ug/m3）

标准值

（ug/m3）

占标率

（%）

达标情况

SO2
年平均质量浓度

21
60

35
达标

NO2
年平均质量浓度

22
40

55
PM2.5
年平均质量浓度

32
35

91.4
PM10
年平均质量浓度

59
70

84.3
CO

百分位数日平均

1.6
4

40
O3
百分位数8小时平均

134
160

83.7
评价结果表明：白山市区SO2、NO2、CO、O3、PM2.5、PM10年评价指标可以满足《环境空气质量》（GB3095-2012）的二级标准限值要求。

1.2其他污染物环境质量现状评价

（1）监测点位
针对区域环境空气特征，本评价共布设2个环境空气现状监测点。各监测点位置见表9及附图1。

表9  环境空气监测点名称及布设情况

序号

位置
位置关系
1#
项目所在地
项目所在地
2#
爱民八组
下风向1500m
（2）监测项目
监测项目为NH3、H2S。
（3）监测时间、方法和频率

NH3、H2S监测时间为2019年12月10日-16日，监测7天。

监测方法按国家环保局《空气和废气监测分析方法》和《环境监测技术规范》中的有关规定执行。

（4）分析方法

各种污染物的分析方法按国家环保局《空气和废气监测分析方法》执行。分析方法见表10。

表10  大气污染物分析方法
污染物

分析方法

NH3
环境空气和废气 氨的测定 钠氏试剂分光光度法HJ 533-2009
H2S
亚甲基蓝分光光度法(B)《空气和废气监测分析方法》(第四版增补版)2002年
（5）评价标准

H2S、NH3选用《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ 2.2-2018）附录D参考限值。

（6）监测数据达标性分析

评价区特征污染物环境空气现状监测及评价结果见表11。

表11  特征污染物环境质量现状监测及评价结果    单位：mg/m3
点位

项目

H2S

NH3
1#
日平均浓度范围(mg/m3)

--

--

1小时均值平均浓度范围(mg/m3)

0.001L

0.01L

8小时均值平均浓度范围(mg/m3)

--
--

超标率（%）

0

0

最大超标倍数

0

0

日平均浓度最大值占标准百分比（%）

--

--
1小时均值浓度最大值占标准百分比（%）

--
--

2#
日平均浓度范围(mg/m3)

--

--

1小时均值平均浓度范围(mg/m3)

0.001L
0.01L

8小时均值平均浓度范围(mg/m3)

--
--

超标率（%）

0

0

最大超标倍数

0

0

日平均浓度最大值占标准百分比（%）

--
--
1小时均值浓度最大值占标准百分比（%）

--

--

由监测结果可知，H2S、NH3的1小时平均浓度最大值占标准的百分比均小于100%，无超标现象出现，符合《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）附录D其他污染物空气质量浓度参考限值要求，说明区域环境空气质量状况较好。

2、地表水环境质量现状

本项目医疗废水经自建污水站处理后通过市政管网排入江源区污水处理厂，属于间接排放。根据《环境影响评价技术导则 地表水环境》（HJ2.3-2018）地表水评价等级为三级B，可不进行现状监测。

3、地下水环境质量现状

根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）中“4、总则，4.1、一般性原则”指出“根据建设项目对地下水环境影响的程度，结合《建设项目环境影响评价分类管理名录》，将建设项目分为四类，详见附录A。Ⅰ类、Ⅱ类、Ⅲ类建设项目的地下水环境影响评价应执行本标准，Ⅳ类建设项目不开展地下水环境影响评价。”本项目属于“附录A”中“V、社会事业与服务业158、医院/其他”，地下水环境影响评价项目类别报告表为Ⅳ类，故本项目并不开展地下水环境影响评价工作。

4、声环境质量现状

4.1监测点的布设
在厂区东、南、西、北四个院界布设4个监测点。

4.2监测时间与方法
根据《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的有关规定，于2019年12月10-11日昼、夜间对项目所在区域进行了噪声监测。

4.3评价标准

根据声环境功能区分类，以医疗卫生为主要功能的需执行1类声功能区标准。考虑本项目周围存在工业企业，因此本项目执行2类声功能区。项目东侧15m为石三线公路（主干路），故项目东侧执行GB3096—2008《声环境质量标准》中4a类区标准，南侧、西侧及北侧执行GB3096—2008《声环境质量标准》中2类区标准。
4.4监测结果

本项目厂界处环境噪声监测统计结果详见表12。
表12   建设项目环境噪声监测统计结果

     监测日期

监测点位
2019年12月10日

2019年12月11日

标准值

昼间

夜间

昼间

夜间

昼间

夜间

1#东厂界
57.5
48.6
58.1
40.3
70
55
2#南厂界
51.2
39.8
50.2
36.9
60
50
3#西厂界
49.6
38.9
51.6
38.9
60
50
4#北厂界
50.2
39.6
50.6
40.2
60
50
环境噪声现状监测结果与标准值对比表明，本项目所在区域声环境质量良好，无论是昼间还是夜间的噪声监测值均满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类和4a类区的标准要求。

5、土壤环境质量现状

根据《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ964-2018）中“4、总则，4.2、评价基本任务中4.2.2、根据行业特征、工艺特点或规模大小等将建设项目类别分为Ⅰ类、Ⅱ类、Ⅲ类、Ⅳ类，见附录A，其中Ⅳ类项目可不开展土壤环境影响评价；自身为敏感目标的建设项目，可根据需要仅对土壤环境现状进行调查。”本项目属于“附录A”中“社会事业与服务业/其他”，土壤环境影响评价项目类别报告表为Ⅳ类，故本项目不开展土壤环境影响评价工作。

6、水生生态现状调查

根据调查，本项目施工水域不属于鱼类保护区、产卵场和主要渔场。区域存

在的鱼类主要为鲢鱼、鲫鱼、草鱼、鲤鱼、镜鲤等常见鱼类。其中鲢在渔获物中的重量占第一位，达 41.88%，鲫次之，占 25.63％，草鱼、鲤鱼和镜鲤各占 15.74%、6.76%和 5.34%，其他鱼类总共占 4.65%。调查水域鱼类组成较为复杂，产卵类型较多，既有产浮性卵、典型漂流性卵的鱼类， 也有产粘草性、沙砾产卵类型的，还有产卵于河蚌外套膜内等特殊产卵类型的。但仍以产 漂流性卵和粘沉性卵的鱼类占绝对优势。因此，产卵场的调查主要以产漂流性卵和产粘沉 

性卵鱼类为主。



	主要环境保护目标（列出名单及保护级别）：
一、污染物控制目标

（1）确保本项目废水进入自建的污水处理站处理达标后排入江源区污水处理厂，处理达标后排入浑江，使区域地表水体不受影响。

（2）保护评价区域的空气环境质量符合《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准。

（3）控制本项目运营后噪声符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类及4类标准要求。

（4）严格控制本项目固体废物的有效处理，不会产生二次污染。

二、环境保护目标

根据本项目行业特点和周围实际情况，确定本项目主要环境保护目标如下：




	表13  环境保护目标一览表

名称

坐标
保护对象

保护内容

环境功能区

相对厂址方位

相对厂址最近距离
敏感点规模

（人口）
经度

纬度

环境空气

126.569085
42.014271
八宝村
《环境空气质量标准》（GB3095-2012）

二级标准
二类区

南侧
1.81km
210
126.561467
42.027489
小北沟
西南侧
1.15km
356
126.569450
42.028969
老楞场
西南侧
0.41km
98
126.568269
42.028959
转角楼

西北侧

0.37km
684
126.573763
42.038067
民强小区
北侧
0.41km
785
126.573634
42.042144
白山市第七中学
东北侧
0.83km
795
126.576123
42.044590
白山市第二十中学
东北侧
1.24km
894
126.572432
42.036265
利民村
北侧
0.37km
187
126.580114
42.042638
乐园小区
东北侧
1.65km
689
126.568699
42.050706
小青沟
西北侧
2.01km
105
126.593418
42.043453
赵家沟
东北侧
1.72km
510
126.585521
42.054525
江源区人民政府
东北侧
1.96km
98
126.583161
42.053141
昌泰花园
东北侧
1.84km
875
126.590596
42.032714
孙家堡子镇

东侧
1.33km
1876
地表水
--

--

浑江
《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类水体标准要求
Ⅲ类水体
南侧
10m

--

声环境
200m范围内声环境保护目标
《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类区、4a类区标准
2类区

--
--
--



评价适用标准

	环

境

质

量

标

准
	1、空气环境

评价区属于二类功能区，故区内有环境空气质量标准的执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准，标准值见表14。

表14  环境空气质量标准限值（摘要）    单位：ug/m3（标准状态）
污染物

日平均浓度

小时平均浓度

标准来源

PM10
150
--
环境空气质量标准（GB3095-2012）

二级标准

PM2.5
75
--
SO2
150
500
NO2
80

200
O3
160（最大8小时）
200
CO
4
10
H2S
--
10
《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）附录D

NH3
--
200
2、声环境

本项目位于白山市江源区孙家堡子街道利民村，不在白山市声功能区划范围内。根据声环境功能区分类，以医疗卫生为主要功能的需执行1类声功能区标准。考虑本项目周围存在工业企业，因此本项目执行2类声功能区。医院东侧15m为石三线公路，属于主干路，故项目东侧执行GB3096—2008《声环境质量标准》中4a类区标准，南侧、西侧及北侧执行GB3096—2008《声环境质量标准》中2类区标准，见表15。

表15   声环境质量标准表（等效声级：Leq:dB（A））

类别

环境噪声标准值 dB（A）

昼间

夜间

2类区

60
50
4a类区
70
55


	污

染

物

排

放

标

准
	1、废气

（1）恶臭气体

本项目污水处理站产生的有组织与院界无组织恶臭气体执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）中表2标准限值要求，标准值详见表16；污水处理站周边大气污染物最高允许浓度排放执行《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表3标准限值要求，标准值详见表17。

表16  《医疗机构水污染物排放标准》（表3摘录） 单位：mg/m3
污染物

氨

硫化氢

限值

1.0

0.03

表17  恶臭污染物排放标准值  

控制项目

排放量

（kg/h）

排气筒高度（m）

厂界排放浓度（mg/m3）

标准来源

H2S

0.33
15
0.06

《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）
NH3
4.9
15
1.5

（2）食堂油烟
本项目食堂设4个灶头，属于中型食堂，食堂油烟排放执行《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）中标准。详见表下表。
表18  饮食业食堂油烟排放标准
最高允许排放浓度（mg/m3）

净化设施最低去除效率（%）

2.0

75
2、废水标准

本项目污水处理站在运行时应执行《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）中表2预处理标准要求，详见表19。

表19 《医疗机构水污染物排放标准》  

污染物

标准名称及级(类)别

污染因子

预处理标准限值

废水

《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表2预处理标准

pH

6-9

COD

250 mg/L

BOD5
100 mg/L

SS

60mg/L

氨氮

－

粪大肠菌群

5000MPN/L

总余氯

0.5 mg/L
本项目在运行过程中，废水经预处理后排入江源区污水处理厂处理后外排浑江。江源区污水处理厂执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中一级B标准。

表20  《城镇污水处理厂污染物排放标准》

污染物

标准名称及级(类)别

污染因子

标准限值

废水

《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中一级B标准

PH

6-9

COD

60mg/L
BOD5
20mg/L
SS

20mg/L
氨氮

8mg/L
粪大肠菌群

104个/L

动植物油

3mg/L
3、噪声

运营期本项目院界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类、4类标准，详见表21。

表21  工业企业厂界环境噪声排放标准限值    单位：dB（A）

执行标准

噪声限值

标准来源

昼间

夜间

2类

60
50
《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）

4类
70
55
4、固体废物

本次评价执行《国家危险废物名录》、《一般工业固体废物贮存、堆置场污染控制标准》（GB18599-2001）、《危险废物填埋污染控制标准》（GB18598-2001）、《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）（2013年修订）等相关标准。

	总

量

控

制

标

准
	本项目为新建项目，根据本项目的排污特征，医院废水经收集后，排入污水处理站进行预处理，达标后经新建的污水管网排至，江源区污水处理厂处理后，达标排放。由于医院生活采暖采用集中供热的方式，故本项目无需申请总量。




建设项目工程分析

	施工期工艺流程简述

本医院已于2018年3月建设完成。项目施工期已结束。本次新建污水管网

215m，用于将医院废水输送至江源区污水处理厂。

    施工期主要流程分以下几个阶段：前期准备、管道施工、路面恢复。前期准备主要为原辅材料采购等；主题施工阶段包括管沟开挖、管道组接、管道下沟及回填土方等，该阶段为正式建设阶段，是施工期产生污染的主要阶段。其中跨越浑江处管网采取围堰施工方式，分两段围堰施工，第一段围堰长45m，第二段围堰长41m。管线埋深1.85m，槽式开发上宽为2.5m，下宽1.4m。施工时段选取在浑江枯水期三月份进行施工。建设完成后污水通过提升泵站排入总排水管道。施工过程不设拌合场地。跨河段管网铺设施工前需取得水利部门允许。
  [image: image11.png]HE. ETE&. 28—

[ERS KA E - s AEEE

B

> EESNE




图2  施工期工艺流程图
运营期工艺流程简述

本项目属于精神诊疗、康复专科医院，患者入院后大致分为两个阶段，第一阶段为患者入院后的检验、诊疗过程，第二阶段为住院康复治疗阶段，其检测、医疗程序及产污环节详见下图。

1、化验检测程序

[image: image8.png]il

|
FE— [ R F R R R e > e R
mREBA ERE B
ErE ErEE ik [ATEE)
i .
&= EEE

y
EEHE




图3  化验检测流程图及产污环节示意图

2、医疗程序
[image: image9.png]>LESNE

EFFiSK

v

> B KA E R TS KA





图4  医疗流程图及产污环节示意图

[image: image10.png]--E S

HEESE

NERSALEY

v

Bk 45 KA





图5  康复训练流程图及产污环节示意图
3、门诊医疗


图6  门诊医疗流程图

	主要污染工序

本医院已于2018年3月建设完成。项目施工期已结束。本次新建污水管网215m，用于将医院废水输送至江源区污水处理厂。
1、施工期主要污染工序
（1）废水
本项目产生的废水主要包括施工人员生活污水、施工时产生的废水和管道试压废水。施工废水主要是管道施工时挖出泥土中所含的废水，这类废水排放量不大，废水中污染物主要为SS、COD等。生活污水主要为施工人员所产生，施工期人数为10人，施工人员用水量按30L/人·d计，用水量为0.3m3/d，污水产生系数取0.8，生活污水产生量约为0.24m3/d，施工期约1个月，则施工期生活污水总产生量约7.2m3。就近排入临时旱厕，对地表水无影响。管道试压废水产生量约为10m3，此废水较为清洁，可用于周围农田灌溉。
（2）废气
施工期所带来的废气主要包括施工扬尘、汽车尾气和焊接烟气。

①施工扬尘

本项目对环境空气的主要影响为运输车辆道路上产生的扬尘。本环评建议企业在施工过程中，运输车辆进行密闭运输，在河道内施工段设置围堰导流，防止施工时产生的废弃物对河水产生影响。

②汽车尾气

施工现场汽车尾气的主要污染源为运输的卡车、挖掘机、桩机等。废气中主要污染物为非甲烷总烃、CO、NOx、颗粒物等。

一般燃汽油和柴油卡车排放的尾气中非甲烷总烃、颗粒物、CO、NOx等有害物质排放量见表22。

表22  汽车尾气中有害污染物排放量

污染物

颗粒物

非甲烷总烃
CO

NOX
燃汽油（g/km）

0.56

1.23
5.94

5.26

燃柴油（g/h）

61.8

77.8
161.0

452.0

施工机械排放的尾气对大气环境质量产生不良的影响，不过这种影响仅限于施工期，随施工的结束而消失。

③焊接烟尘

本项目管道连接时采用焊接连接，由于管道较短，产生焊接烟气较少，对周围环境影响较小。

（3）噪声
本项目管线施工噪声主要是指挖掘机、运输车辆等在运行过程中产生的噪声，整个施工期对周围环境影响较大。施工噪声大部分为移动声源，其中运输车辆移动范围较大，而挖掘机等虽然也是移动声源，但移动区域较小。下表给出了一些典型土石方施工阶段噪声源特征。

表23 土石方阶段主要噪声源特征

序号

机械类型

声源特点

距离设备1m处噪声值

1

翻车机

不稳态源

85
2

挖掘机

流动不稳态源

75
3

推土机

流动不稳态源

85
4

装载机

流动不稳态源

85
5

载重汽车

不稳态源

75
本项目建筑施工土石方阶段主要噪声源由推土机、挖掘机、装载机和运输车辆等构成。噪声源强在75-85dB(A)左右。

综合分析，噪声是整个施工期间对周围环境影响最大的环境因素。是施工期

需要重点治理的主要污染环节。

（4）固体废物
本项目施工期固体废物主要为施工人员的生活垃圾、工程弃方。其中生活垃圾产生量为0.15t，交由环卫部门定期清运处理。工程弃方主要为管沟开挖时产生的弃土，产生量为4.8375m3。运至江源区指定建筑垃圾堆放处。

2、营运期主要污染工序
（1）废水

本项目在运行时产生的废水主要为医疗废水、生活污水及食堂废水。项目总废水的产生量为6.54万t/a。其中医疗废水产生量为4.53万t/a，生活污水产生量为0.79万t/a食堂废水产生量为1.23万t/a。废水中各污染物浓度详见表24。

表24  本项目废水污染物情况一览表

名称

排水量

COD

BOD5
氨氮

SS

粪大肠菌群

动植物油

C

W

C

W

C

W

C

W

个/L

C

W

医疗废水

51534
280

14.43
130

6.70
30

1.55
120

6.18
7500

—

—

生活污水

7900

300

2.37

150

1.19

30

0.24

200

1.58

—

—

—

餐饮废水

12300

400

4.92

250

3.08

30

0.37

250

3.08

—

100

1.23

注：C—污染物产生浓度，mg/L；W—污染物产生量，t/a；排水量- t/a。
本项目新建污水处理站，对本项目产生的病房、门诊、医务人员及洗衣房的废水进行处理，处理后再排入江源区污水处理厂后排入浑江；食堂废水经隔油池处理后同生活污水一同排入污水管网，进入江源区污水处理厂，达标处理后排入浑江。医院自建污水站处理后废水中污染物排放情况详见表25。

表25  处理后废水污染物情况一览表

排水量(t/a)

COD

BOD5
SS

氨氮

粪大肠菌群

个/L

C

W

C

W

C

W

C

W

51534
230

11.85
90

4.64
50

2.58
25

1.29
<5000
注：C—污染物排放浓度，mg/L；W—污染物排放量，t/a。
（2）废气

①恶臭气体
本医院运营期污水站将产生恶臭气体，主要污染因子为NH3和H2S。恶臭气体逸出理论复杂，国内外至今没有成熟的预测模型，根据美国EPA的研究方法，每处理1g的BOD5可产生3.1mg的NH3、0.12mg的H2S。项目运营后共削减BOD51.81t/a，则项目产生的NH3和H2S总量分别为5.611kg/a，0.2172kg/a。

本项目为减少无组织排放，拟对污水站产生的恶臭气体进行密闭收集（收集效率为95%），收集后经去除效率为90%的活性炭吸附处理后经21m高排气筒外排（排气筒高度应高于周围200m范围内最高建筑物3m，根据调查，200m范围内最高建筑物17.5m，因此本次排气筒高度21m）。污水站恶臭气体有组织排放情况详见表26。
表26  恶臭气体有组织排放情况

污染源
污染物

产生量（kg/a）
产生浓度（mg/m3）
风机风量m3/h
排放量（kg/a）

排放速率（kg/h）

排放浓度（mg/m3）

有组织
NH3
5.33045
0.304
2000
0.533045
0.608×10-4
0.0304
H2S

0.20634
0.0118
0.020634
0.24×10-5
0.00118
无组织
NH3
0.28055
--
--
0.28055
--
--
H2S

0.01086
--
0.01086
--
--
②食堂油烟

本项目自建食堂，食堂烹饪过程中会产生食堂油烟。本项目食堂用餐人数每天约700人，食堂设置4个基准灶头，按居民人均食用油用量约20g/人•d，一般油烟挥发量占总耗油量的2-4%。经类比调查，不同的烧炸工况，油烟气中烟气浓度及挥发量均有所不同，油的平均挥发量为总耗油量的为3%计。经核算，本项目油烟产生量约为0.42kg/d（153.3kg/a）。烹饪时间按6h/d计算，则该项目所排油烟量为0.07kg/h。油烟排放浓度为7mg/m3（按风量10000m3/h计）。企业安装净化效率为75%的油烟净化器，净化后油烟排放浓度为1.75mg/m3，排放量为38.325kg/a，油烟排放的浓度能达到《饮食业油烟排放标准》（试行）(GB 18483-2001)中型规模标准(2.0 mg/m3)。烟气经油烟净化器处理后从专用烟道排出，故对周围环境空气影响较小。 食堂油烟产生及排放情况见表27。

表27  食堂油烟产生及排放情况

灶头

排风量m3/h

油烟产生浓度

油烟产生量

净化器效率

油烟排放浓度

油烟排放量

4

10000

7mg/m3
153.3kg/a

75%

1.75mg/m3
38.325kg/a

③汽车尾气

本项目建成后，周围车流量将有所增加，由于车辆为非连续行驶状态，污染物排放时间及排放量相对较少。进入停车场内的车辆，汽车尾气呈面源污染形式，汽车排气筒高度较低，尾气扩散范围小，车辆为非连续行驶状态，且污染物排放时间短。 

项目汽车尾气主要污染因子CO、NOx、HC，根据统计资料及类比调查，车辆进出停车场（怠速）时车速小于5km/h，平均耗油量为0.20L/min，即0.15kg/min，正常行驶时（车速大于15km/h），平均耗油量为0.10L/min，汽油燃烧后产生的污染物向周围环境扩散。

根据对其他同类型车库的类比调查和有关资料，汽车尾气主要污染物及其排放浓度可参见表28。
表28  汽车废气主要污染物浓度

污 染 物

单  位

汽  油  车

CO

%

3.8～6

NOx
ppm

1000～5000

HC

ppm

500～2500

汽车尾气排气量按下式计算：

D=Q×T×(k+1) ×A/1.29

式中：D为废气排放量，m3/h；

Q为汽车车流量，v/h；

T为车辆在车库运行时间，min；

k为空燃比；

A为燃油耗量，kg/min；

污染物排放量按下式计算：

G=D×C×f
式中：G——为污染物排放量，kg/h；

C——为污染物的排放浓度，容积比，ppm；

f ——为容积与质量换算系数。

根据对本项目的实际调查，本项目地上停车位86个，无地下停车位。由上述有关参数和计算公式，停车场废气排放源强见表29。

表29  汽车污染物排放量

汽车停泊位数

空气污染物排放量

CO（t/a）
HC（t/a）
NO2（t/a）
86

0.08

0.88

1.18

由表27和28可以看出，停车场机动车辆行驶对环境影响不大，其排放速率和排放浓度均能够达到《大气污染物排放标准》(GB16297-1996)(污染源)中的规定，故其对周边环境的造成的影响很小。

停车场的位置需设置指示牌加以引导，出口和进口分开，并设置明显的进出口标志，避免车辆不必要的怠速、制动、起动甚至鸣号。对停车场进行合理布局，综上，项目建成后，汽车尾气对环境影响不大。

④柴油发电机烟气

本项目设置1台柴油发电机组，作为备用电源。由于目前江源区供电较为正常，考虑到其用途为应急使用，使用频率低，影响程度较小。为保证备用发电机正常使用，每月进行1次试验，每次0.5h，按单位耗油量212.5g/Kw•h计，300Kw备用发电机的耗油量63.75kg/h，年耗油量为0.383t。

根据《大气污染工程师手册》，一般柴油发电机废气产生量为11m3/（kg柴油）、空气过剩吸水为1.8，则发电机燃烧1kg柴油产生的烟气量为19.8m3/（kg柴油）。根据《普通柴油（GB252-2015）》中的有关规定，2018年1月1日开始所用普通柴油含硫率按0.001%计、灰分按0.01%计，根据环境统计手册相关参数，燃油烟气中主要污染物的排放量见下表：

表30  柴油发电机燃油废气及污染物排放情况汇总

序号

污染物名称

排放量
排放浓度
1

废气

7583.4m3/a
2

SO2
0.008kg/a
1.05mg/m3
3

NOX
0.64kg/a
84.4mg/m3
4

烟尘

0.038kg/a
5.01mg/m3
本项目备用发电机组仅停电时使用，位于柴油发电机房。燃料采用0#柴油，属清洁能源，发电机使用频率较低，只要严格按要求操作，控制好燃烧状况，可达标排放。
3、噪声
本项目噪声主要为污水处理站泵类、风机等噪声，其噪声值约为70-85dB(A)左右。拟采用单独隔声间，并采用消声性能好的建筑材料、双层隔声门及密封措施等。通过以上措施，可以使各厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类和4类标准要求。

表31  项目主要设备噪声一览表
序号

项目名称

主要产噪设备

噪声值

1

污水站

水泵

82-90

2

食堂

抽风机

75

3

柴油发电机

发电机

79

4

停车场

车辆

50

4、固废物

本项目固体废物主要是医疗废物（包括感染性废物、损伤性废物、药物性废物、化学性废物）、污水处理污泥、废包装物、生活垃圾、餐厨垃圾、废活性炭。

（1）医疗废物

医院所产生的医疗废物主要来自于医院病床、门诊和检验室等，包括感染性医疗废物、损伤性废物、药物性废物、化学性废物等，本项目医疗废物主要为注射器、废弃的夹板、口罩、手套、安瓿瓶、试剂瓶及病人产生的废弃物等（一次性输液管针管除外）。根据《国家危险废物名录》（2016年），属于危险固废，废物类别为HW01医疗废物。按照《医疗废物分类名录》，本项目建成后全院医疗废物分类情况详见表32。

  表32  医院医疗废物分类

序号

医疗废物分类

备注

1

感染性废物

1、住院病人血液、体液、排泄物污染的物品，包括：①棉球、棉签、引流棉条、纱布及其他各种敷料；②一次性使用卫生用品Ⅰ、一次性使用医疗用品Ⅱ及一次性医疗器械Ⅲ；③废弃的被褥；④其他被住院病人血液、体液、排泄物污染的物品。2、使用过的一次性医疗用品及一次性医疗器械。

2

损伤性废物

1、医用锐器；2、玻璃器皿等。

3

药物性废物

1、废弃的一般性药品；2、废弃的血液制品等。

4

化学性废物

1、废弃的血压计等机械；2、废弃的化学消毒剂。

注明：Ⅰ、一次性使用卫生用品指使用一次后即丢弃的，与人体直接或者间接接触的，并为达到人体生理卫生或者卫生保健目的而使用的各种日常生活用品。

Ⅱ、一次性使用医疗用品是指临床用于病人检查、诊断、治疗、护理的指套、手套、吸痰管、肛镜、印模托盘、治疗巾、皮肤清洁巾、擦手巾、臀垫等接触完整黏膜、皮肤的各类一次性使用医疗、护理用品。

Ⅲ、一次性医疗器械指《医疗器械管理条例》及相关配套文件所规定的用于人体的一次性仪器、设备、器具、材料等物品。
根据《第一次全国污染源普查—城镇生活源产排污系数手册》第四册：本项目位于吉林省，区域划分为一区；医院共设380个病床，参照综合医院排污系数，0.41kg/床·d，则本项目医疗废物产生量为155.8kg/d，年产生量为56.867t/a，由有资质的医疗废物处理单位处置。

（2）生活垃圾

根据《第一次全国污染源普查—城镇生活源产排污系数手册》第一册城镇居民生活污水、生活垃圾产生、排放系数中的规定，项目生活垃圾按医护人员0.5kg/（d·人），住院病患0.7kg/（d·人），门诊病患0.3kg/（d·人）计算，则生活垃圾产生量约438kg/d（159.87t/a），安排专人定期收集，做到日产日清，由当地环卫部门统一处理。

（3）污水处理站污泥

医院污水处理站产生的污泥量为35t/a，经消毒处理后运至有资质单位统一处置。

（4）废包装物

结合本项目每日就诊人数及病床数，通过类比同类型医院，确定废包装物产生数量为1.5t/a。

（5）餐厨垃圾

餐厨垃圾按每人每天0.11kg/人·餐，用餐人数按700人计算，则餐厨垃圾（包含隔油池油脂）产生量为231kg/d（84.32t/a），餐厨垃圾集中收集后，交由环卫部门统一处理。

（6）废活性炭

污水处理站恶臭气体采取活性炭进行吸附处理。根据厂家提供资料，废活性炭每三个月更换一次，则废活性炭产生量为0.4t/a，由厂家回收处理。

（7）化验室废液

医院运营过程中化验室产生一定的化验废液，其属于危险废物，产生量约0.09t/a，集中收集暂存于医疗废物暂存间内，定期由有资质单位进行收集处置。
本项目固体废物产排情况详见下表：

表33  本项目固体废物排放一览表

序号

固废名称

产生工序

主要成分

属性

废物代码

产生量t/a

最终去向

1

医疗废物

医诊阶段

/

危险固废

HW01

56.867
交由有资质单位进行处理

2

污水处理站污泥

絮凝沉淀
/

危险固废

HW01

35
送有资质单位处置

3

生活垃圾

医院患者及职工生活

/

一般固废

/

159.87
交由环卫部门进行处理

4

废包装物

医疗工段

/

一般固废

/

1.5
收集后外卖废品收购

5

餐厨垃圾

门诊

/

危险废物

/
84.32
送有资质单位处理

6
废活性炭

污水站

/

一般固废
/
0.4
厂家回收处理

7
化验室废液

化验室

/

危险废物
HW01

0.09
送有资质单位处理




拟建项目主要污染物产生及预计排放情况

	内容

类型
	排放源
	污染物

名称
	处理前污染物产生浓度及产生量
	排放浓度及排放量

	废水
	医疗废水
	COD

BOD5
SS

氨氮

粪大肠菌群
	280mg/L，14.34t/a

130mg/L，6.70t/a

120mg/L，6.18t/a

30mg/L，1.55t/a

7500个/L
	230mg/L，11.85t/a

90mg/L，4.64t/a

50mg/L，2.58t/a

25mg/L，1.29t/a

5000MPN/L

	
	生活污水
	COD

BOD5
SS

氨氮
	300mg/L，2.37t/a

150mg/L，1.19t/a

200mg/L，1.58t/a

30mg/L，0.24t/a
	300mg/L，2.37t/a

150mg/L，1.19t/a

200mg/L，1.58t/a

30mg/L，0.24t/a

	
	餐饮废水
	COD

BOD5
SS

氨氮

动植物油
	400mg/L，2.37t/a

250mg/L，3.08t/a

250mg/L，3.08t/a

30mg/L，0.37t/a

100mg/L，1.23t/a
	400mg/L，2.37t/a

250mg/L，3.08t/a

250mg/L，3.08t/a

30mg/L，0.37t/a

30mg/L，0.37t/a

	废气
	恶臭气体
	NH3
	5.33045kg/a，0.304mg/m3
	0.533045kg/a，0.0304mg/m3

	
	
	H2S
	0.20634kg/a，0.0118mg/m3
	0.020634kg/a0.00118mg/m3

	
	
	NH3
	0.00028055t/a
	0.00028055t/a

	
	
	H2S
	0.00001086t/a
	0.00001086t/a

	
	食堂
	食堂油烟
	153.3kg/a，7mg/m3
	38.325kg/a，1.75mg/m3

	
	停车场
	汽车尾气
	CO0.08t/a
	CO0.08t/a

	
	
	
	HC0.88t/a
	HC0.88t/a

	
	
	
	NO21.18t/a
	NO21.18t/a

	
	柴油发电机烟气
	SO2
	0.008kg/a，1.05mg/m3
	0.008kg/a，1.05mg/m3

	
	
	NOX
	0.64kg/a，84.4mg/m3
	0.64kg/a，84.4mg/m3

	
	
	烟尘
	0.038kg/a，5.01mg/m3
	0.038kg/a，5.01mg/m3

	固体

废物
	职工
	生活垃圾
	159.87t/a
	159.87t/a

	
	医诊室
	医疗废物
	7.5t/a
	7.5t/a

	
	
	废包装物
	1.5t/a
	1.5t/a

	
	食堂
	餐厨垃圾
	84.32t/a
	84.32t/a

	
	污水站
	污水处理站污泥
	35t/a
	35t/a

	
	污水站
	废活性炭
	0.4t/a
	0.4t/a

	
	化验室
	化验废液
	0.09t/a
	0.09t/a

	噪声
	本项目建成后噪声主要来自于水泵、风机、发电机等噪声，设备声压级在70-85dB(A)，医院应对高噪音设备进行基础减震，并增设隔音罩等措施，在采取上述治理措施后，本项目院界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准。

	主要生态影响：无


环境影响分析

	施工期环境影响分析
本医院已于2018年3月建设完成。项目施工期已结束。本次新建污水管网215m，用于将医院废水输送至江源区污水处理厂。
1、施工期环境影响分析

（1）废水环境影响分析
本项目产生的废水主要包括施工人员生活污水、施工时产生的废水。施工废水主要是管道施工时挖出泥土中所含的废水，这类废水排放量不大，废水中污染物主要为SS、COD等。建设单位将管道开挖产生的弃土（含水）送往当地市政指定位置进行填埋，因此对地表水环境影响较小。生活污水主要为施工人员所产生，施工期人数为10人，施工人员用水量按30L/人·d计，用水量为0.3m3/d，污水产生系数取0.8，生活污水产生量约为0.24m3/d，施工期约1个月，则施工期生活污水总产生量约7.2m3。就近排入临时旱厕，对地表水无影响。管道试压废水产生量约为10m3，此废水较为清洁，可用于周围农田灌溉。
（2）废气环境影响分析
施工期所带来的废气主要包括施工扬尘、汽车尾气和焊接烟气。

①施工扬尘

本项目对环境空气的主要影响为运输车辆道路上产生的扬尘。本环评建议企业在施工过程中，运输车辆进行密闭运输，在河道内施工段设置围堰导流，防止施工时产生的废弃物对河水产生影响。

②汽车尾气

施工现场汽车尾气的主要污染源为运输的卡车、挖掘机、桩机等。废气中主要污染物为非甲烷总烃、CO、NOx、颗粒物等。

一般燃汽油和柴油卡车排放的尾气中非甲烷总烃、颗粒物、CO、NOx等有害物质排放量见表34。

表34  汽车尾气中有害污染物排放量

污染物

颗粒物

非甲烷总烃
CO

NOX
燃汽油（g/km）

0.56

1.23
5.94

5.26

燃柴油（g/h）

61.8

77.8
161.0

452.0

施工场汽车尾气对大气环境的影响有如下几个特点：

1） 车辆在施工场范围内活动，尾气呈面源污染形式；
2） 汽车排气筒高度较低，尾气扩散范围不大，对周围地区影响较小；

3） 车辆为非连续行驶状态，污染物排放时间及排放量相对较少。

经类比调查，本项目施工车辆在工地停留时间较短，平均每台车停留5-15min左右，不会对本项目所在区域周围环境空气造成危害性影响。

③焊接烟尘

本项目管道连接时采用焊接连接，由于管道较短，产生焊接烟气较少，对周围环境影响较小。

（3）施工期声环境影响评价
①施工噪声预测

施工噪声可近似视为点声源处理，其衰减模式如下：

       Lp=Lpo-20lg(r/ro)－△L                 （公式3）

式中：Lp——距声源r米处的施工噪声预测值，dB(A)；

       Lpo——距声源ro米处的参考声级，dB(A)；

       ro——Lpo噪声的测点距离（5m或1m），m；

       △L——采取各种措施后的噪声衰减量，dB(A)。

施工期主要噪声源有施工机械如挖掘机、推土机、拖拉机、运输车辆等。根据上式，估算出主要施工机械噪声随距离的衰减结果见表35。

②施工噪声预测结果及分析

a、预测结果

运用上式对施工中施工机械噪声的影响进行预测计算，其结果如下表所示。
表35  项目主要施工机械在不同距离处的噪声预测值
机械名称

噪声预测值dB(A)

5m

15 m

20 m

30 m

40 m

50 m

100m

150m

200m

挖掘机

75

73

69

67

65

59

49

47

46

推土机

69

67

63

61

59

53

49

47

43

夯实机

70

68

64

62

60

54

49

48

44

噪声叠加值

80

77

74

71

69

63

49

48

43

b、施工期噪声影响分析

本工程建设施工工作不大，主要是机械化程度高，其噪声源强可达75～85 dB（A），由此而产生的噪声对周围区域环境有一定的影响。这种影响影响是短期的、暂时的，而且具有局部路段特性。根据GB12523-2011《建设施工场界环境噪声排放标准》，施工噪声要求为：昼间70dB(A)，夜间55dB(A)。从上表可知：施工噪声达标距离昼间：40m，夜间：100m。其施工设备噪声影响范围白天为施工现场周围50m，夜间影响范围较大，本项目夜间不进行施工，且项目周围200m范围内不存在环境敏感点，因此施工期对周围环境影响较小。

（4）固体废物

本项目施工期固体废物主要为施工人员的生活垃圾、工程弃方。其中生活垃

圾产生量为0.15t，交由环卫部门定期清运处理。工程弃方主要为管沟开挖时产生的弃土，产生量为4.8375m3。运至江源区指定建筑垃圾堆放处。

   （5）生态环境

本项目排水管线临时施工场地位于浑江边上空地及医院空地处，现有植被为

野草。待项目施工完成后，对临时占地进行生态恢复，届时，对生态环境影响较小。
（6）水生生态影响
项目所在区域地表水为浑江，工程河道开挖等施工将会使河水中悬浮物浓度短期增大，由于鱼类对生存环境要求较高，生存条件的变化将会促使鱼类远离施工区水域。悬浮物是本项目水工建筑物施工的主要环节特征污染因子。水中所含悬浮物质的多少是衡量水环境质量的指标之一，也是水生生物对其自下而上的水体空间的环境要素要求之一。本项目施工水域不属于鱼类保护区、产卵场和主要渔场，对水生生态环境的影响相对较小。

从水生生态学角度来看，因管道施工引起的泥沙掀起，使得水体中悬浮物质

增多，会对水生生物产生诸多负面影响，最直接的影响是高浊度的水会导致水体的透明度降低，削弱水体的真光层厚度，从而影响浮游藻类的光合作用，降低施工水域的初级生产力，从而使浮游植物生物量下降。从生态系统食物链传递的角度分析，在水生食物链中，除了初级生产者浮游藻类外，其它营养级上的生物既是消费者，也是上一营养级生物的食物，因此，浮游植物生物量的减少，使得以这些浮游生物为食的一些鱼类由于食物的贫乏而导致资源量的下降，进而造成以捕食鱼类为生的一些高级消费者出现食物贫乏，使得种群数量出现减少。可见，水体中悬浮物质含量的增加，对整个水生食物链的影响是多环节的，其可通过影响食物链的传递进而影响整个水生生态系统。

有关研究资料表明，水体中SS浓度大于100mg/L时，水体浑浊度将比较高，透明度明显降低，若高浓度持续时间较长，则将影响水生动、植物的生长，尤其对幼鱼苗的生长有明显的阻碍，可导致其死亡；SS浓度超过50mg/L，对鱼类的生长也会产生不利影响。根据项目施工范围限制及施工期水环境影响预测，本项目施工期的SS影响范围不大，因此，本项目施工期不会加剧项目周围水域水生生态环境的恶化，不足以对其造成破坏性的影响。当施工机械含油污水进入水体时，生态毒理学试验表明，各类生物对石油类污染都会有反应。敏感性顺序一般是：卵期一仔稚体一幼体一成体。一般情况下，当分散于水体中的石油类浓度大于0.05mg/L时，就会对生物生长发育会产生不利影响，如浓度大于1mg/L，对生物就有直接致伤致死作用。通常当石油类浓度为25mg/L时，水体表面已存在漂浮的油膜。在油膜覆盖下，水体中的生物会因石油中毒和缺氧窒息而大量死亡。溢油入水后，一部分覆盖水面，一部分蒸发进入大气，另一部分则溶解和分散于水中。扩散在水中的油将长时间停留在水中，直至被水生生物吞食，或与水中固体物质进行交换而沉入水底。环评要求本项目污水管道的施工期在施工范围内建设围堰，以防止污水进入河道中。人员生活废水均排入防渗旱厕内，不得排入水体中。不得在施工场内清洗设备，建议送至附近县市清洗，确有设备需在施工场内进行清洗的，要在固定位置清洗，并设清洗池，不得产生径流进入河道中，收集后的设备清洗水全部用水泥浆搅拌。

虽然理论上工程施工会对水域中鱼类生活条件恶化。但工程施工是暂时的，并且鱼类会因为生活条件的改变而选择其它去处生活，所以暂时使地表水中悬浮物浓度增大不会对水中水生生物造成较大不利影响，随着施工期的结束和水体自净的作用，鱼类会重新回到该处定居生活。建议企业选择枯水期进行施工，减少对水中鱼类的影响。

（7）管道施工对浑江水质影响

根据吉林省水文信息网对白山区域浑江段监测数据可知，白山区浑江段水流量为1.780m3/s。白山市境内浑江流域面积1734.2平方公里，河长67.7公里，河系呈树枝状，河道弯曲，河床比降较大，为4.8‰。多年平均径流量为7.69亿m3。

浑江自东向西流过白山市区，面宽缓流河床落差较小。根据吉林省生态环境厅公布的吉林省江河国控断面水质情况可知，白山区浑江大阳岔断面水质类别为II类，西村断面水质类别为III类。

本项目管线穿越浑江段施工采取水中围堰施工方式，工程河道开挖施工将会使水中悬浮物浓度短期内增大，水中所含悬浮物质的多少是衡量水环境质量的指标之一，因此施工期可能会导致水质类别降低。由于施工期是短暂的，随着施工期的结束，水面在无扰动的情况下，水质仍可回到原有类别。因此本项目对水质影响较小，可被环境所接受。

（8）管道施工对水土流失和土地沙化倾向的影响分析

本项目管线工程挖方量不大，且施工期较短。但在大雨条件下可能会造成沿线施工现场的水土流失。

根据吉林省水土保持工作总站《吉林省各地县土壤侵蚀强度分组面积统计表》（卫星影像目视解译），本区平均土壤侵蚀模数为500t/km2.a。在不考虑坡度和其他降雨因子的情况下土壤侵蚀计算公式可简化为：

E=M.S

式中：E—土壤侵蚀量，t/a

M—当地土壤侵蚀模数，t/km2.m

S—侵蚀土壤面积，km2

经计算，因管道施工可能造成的土壤侵蚀总量为0.03t/a。由于本项目施工期临时占地为闲置荒地，非生态敏感区，造成土壤沙化的可能性不大，在通过施工期管理，本项目建设对生态环境影响是可接受的。
营运期环境影响分析
1、废水环境影响分析
根据《环境影响评价技术导则 地表水环境》（HJ2.3-2018）中规定的评价等级划分依据，地表水环境影响评价等级按照影响类型、排放方式、排放量或影响情况、受纳水体环境质量现状、水环境保护目标等综合确定。根据运营期废水排放方式和废水排放量按表36进行评价等级判定。

表36  水污染影响型建设项目评价等级判定

评价等级

判定依据

排放方式

废水排放量Q/(m3/d)；水污染物当量数W/(无量纲)

一级

直接排放

Q≧20000或W≧600000

二级

直接排放

其他

三级A

直接排放

Q<200且W<6000

三级B

间接排放

--

注1：水污染物当量数等于该污染物的年排放量除以该污染物的污染当量值，计算排放污染物的污染物当量数，应区分第一类水污染物和其他类水污染物，统计第一类污染物当量数总和，然后与其他类污染物按照污染物当量数从大到小排序，取最大当量数作为建设项目评价等级确定的依据。

注2：废水排放量按行业排放标准中规定的废水种类统计，没有相关行业排放标准要求的通过工程分析合理确定，应统计含热量大的冷却水的排放量，可不统计间接冷却水、循环水以及其他含污染物极少的清净下水的排放量。

注3：厂区存在堆积物（露天堆放的原料、燃料、废渣等以及垃圾堆放场）、降尘污染的，应将初期雨污水纳入废水排放量，相应的主要污染物的入水污染当量计算。

注4：建设项目直接排放第一类污染物的，其评价等级为一级，建设项目直接放的污染物为受纳水体超标因子的，评价等级不低于二级。

注5：直接排放受纳水体影响范围渉及饮用水水源保护区、饮用水取水口、重点保护与珍稀水生生物的栖息地、要水生生物的自然产卵场等保护目标时，评价等级不低于二级。

注6：建设项目向河流、湖库排放温排水引起受纳水体水温变化超过水环境质量标准要求，且评价范国有水温敏感目标时，评价等级为一级。

注7：建设项目利用海水作为调节温度介质，排水量≥500万m3/d，评价等级为一级：排水量＜500万m3/d，评价等级为二级。

注8：仅涉及清净下水排放的。如其排放水质满足受纳水体水环境质量标准要求的，评价等级为三级A。

注9：依托现有排放口，且对外环境未新增排放污染物的直接排放建设项目，评价等级参照间接排放，定为三级B。

注10：建设项目生产工艺中有废水产生，但作为回水利用，不排放到外环境的按三级B评价。
本项目评价等级定为三级B。因此，确定本项目对地表水所产生的环境影响仅需进行简要分析。

医院废水主要为医疗废水、生活污水、食堂废水，食堂废水隔油后同生活污水一并排入污水管网，废水排放总量为193.062m3/d（71734m3/a），其中医疗废水排放量为137.862m3/d（51534m3/a）、生活污水排放量为21.60m3/d（7900m3/a）、食堂废水排放量为33.60m3/d（12300m3/a），废水中主要污染物为COD、BOD5、SS、氨氮、动植物油、大肠菌群等，其中医疗废水经自建污水处理站处理后，经新建污水管网排至江源区污水处理厂处理达标后排入浑江；食堂废水经隔油池处理后同生活污水一并经污水管网排至江源区污水处理厂处理达标后排入浑江。

本项目医疗废水排入医院自建污水处理站，污水站采取“一级强化处理+消毒工艺”处理工艺，处理后排放浓度分别为COD：230mg/L，BOD5：90mg/L，SS：50mg/L，NH3-N：25mg/L，排放量分别为COD：11.85t/a，BOD5：4.64t/a，SS：2.58t/a，NH3-N：1.29t/a，废水经处理满足《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）中的预处理标准后，经污水管网排入江源区污水处理厂，处理达标后排入浑江，对地表水水质影响较小。

2、废气环境影响分析
根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）评价工作等级划分方案，选择项目污染源正常排放的主要污染物及排放参数，采用附录A推荐模型分别计算项目污染源的最大环境影响，再按评价工作分级判据进行分级。采用AerScreen估算模型进行计算，建设项目大气环境影响评价自查表见附表1。

 （1）估算模型参数见下表。

表37
大气环境影响评价估算模型参数

选项

参数

城市/农村选项

城市/农村

城市
人口数（城市选项时）

26万
最高环境温度/℃

35.5
最低环境温度/℃

-36.3

土地利用类型

建设用地
区域湿度条件

湿润
是否考虑地形

考虑地形

(是
(否

地形数据分辨率/m

≈90

是否考虑海岸线熏烟

考虑海岸线熏烟

是
(否

岸线距离/km

--
岸线方向/°

--

（2）预测因子

根据《环境空气质量标准》（GB3095-2012）和《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018），本次评价选取的预测因子为氨和硫化氢。

根据工程分析，本项目SO2+NOx的排放量为0t/a，小于500t/a，不需要考虑二次污染物。
表38  主要废气污染源参数一览表（点源）

污染源名称

排气筒底部中心坐标(o)

排气筒底部海拔高度(m)

排气筒参数

污染物名称

排放速率（t/a）

经度

纬度

高度

(m)

内径

(m)

温度

(℃)

流速

(m/s)

排气筒

126.573950
42.031636
520
15.0

0.4

25.0

11.06

H2S
0.0000024
NH3
0.0000608
表39  主要废气污染源参数一览表(面源)

序号

污染源名称

面源海拔高度(m)

面源长度(m)

面源宽度(m)

初始排放高度（m）

排放小时数（h）

排放工况

污染物名称
排放速率（kg/h）
1

污水站
520
16.1
11.2
8
8760
正常
H2S
0.0000012
NH3
0.000032
（3）估算模式计算结果
本项目采用导则推荐的AERSCREEN估算模型对项目所有污染源的正常排放的污染物进行预测，预测结果见下图。
[image: image2.png]sanE: [RREER
wr HRE -]
EETE -

LEEI0N

Faficfe ()

e T n n i
= o] ] o o =

2 =2 3 0 0 50|

q o o T

. 5 o o o)
FHBTER 3 o o =
ssiptat: o oo <] i o o 150
| o o o 7

Hip# pe/n’s e 9 0 0 200]
nfhiesma o 0 0 oz
T PeacOVTAE Ry | |11 o o 250
12 o o 775

g ﬁgnz};m o0 @S | [ : : Z
S = 14 o o B
5 o o 0

=4RIRE e | (g o o =
—_— 17 o o p
e %‘“@‘j*ﬁ% 19 o o e
5 « fo 19 o o 0
=) o o w5

ar o o <00

2 o o <5

7 o o =

2 o o 55

= o o 00

=) o o 5

71 o o 50

2o o o o5

= o o 0

e o o 725

En o o TS0

= o o ™5

= o o w00

& o o 5

= o o o0

=) o o o5

Ei o o w00

e o o w5

5 o o w50

m o o w75

W o o Too0|

g
ap-o7
T8R0T
Sa-06

SOE-06
fox
Eix
258
17808
-
Gzl
osE-07
S8p-07
0T
22507
TaE-07
2ap-07
asE-07
sap-o7
24507
o1p-o7
TaE-07
sap-07
anp-o7
22507
osE-07
sop-07
TsE-07
61507
ap-or
Exig
24507
1307
[xig
xig
aap-07
Tag-07
e8E-07
sap-o7
S0E-07




图5  有组织污染物浓度

[image: image3.png]BISER @) | SRIE/ AT R
B2 | Hioa EEE ) |8 e

T 1 1 o 0]
7] B B F X
o A [2wE ~ 3 0 B S| oo oo
4 B B s so oo
. 5| o o | oo oo
ERDTER 6 0 0 25| 0.0 oo
gtz pooso0 <] 7 o o 1w oo oo
; O B B s oo 0.0

o —
HEE B 0 0 200 0.00, 0.00}
EhEmEY o B B 5 om0
I~ 0 m il o o 0 om0
S 1] B B 75| om0
b 13 B B s om0
i 14 B B w5 om0
§ 5 o o S0 om0
HNRETR TS m o o S5 o o0
UL AR BRI o o o a0l 0.0f 0.00
i % R | e 0 0 @ om0
5 « g 1] B B w0 oo oo
= B B ws| om0
Y B B S0 om0
=z B B w5 om0
= B B S0 om0
24 B B 55| om0
= B B 0| om 0.0
= B B G| 0w 0.
71 B B G0 om 0.0
2 B B o5 o 0.0
3| o] o] 70| 000 000





图6  有组织污染物占标率

[image: image4.png]EERR
TENE: [T RREEA -
FTAE: [LNERE

FRETHER

BIHSR @)

Faficfe ()

e

ssiptat: o oo <]
siEeD: pows <]
nfhiesma

?Zt §Ymnx 0.01% (ERFE
i

S RPIRETHTHE— SR

54Hnﬁn

T = 1 o
7] o B =
3 B B 50
4 B B 75
5 B B o
B B B 175
7] 5 B 150
O o B i
9 o B 20
o 5 B 7
I EnedmioviE—s | 1L o o 250
1] 5 B 71
13 o B ]
14 S B £
5 S B =
1] F B ET
:Egm ﬁw \Mﬂ%)} I m d i
ATl .55 g 0 o s
e 1] 10 B 0]
= 5 B s
Y 10 B E
=z 10 B s
= 10 B =
24 10 B G
= 10 B o0
= 10 B o2s
71 10 B =
2 E B o
= F B 00
a0 = B 5
Y 5 B TS0
= 5 B 75
S E B B0
N = B s
ES o B =
o

=c|

04-05
Qar-05
5505
S45-05
3805
24805
11805
205
24506
4w
3-8
12808
Ex
10808,
ear-0e
Ena
e
Ciia
£
14808
w2
1506
sar-6
£
19808
osE-6
a1E-ge
98-8
TE-0e
SeE-6
fox
Eix
28806
2086
om-0F,




图7  无组织污染物浓度

[image: image5.png]BIHSR @)

35 (m)
= n i o
o o =) oo o
o o @ om o
o o T oo o
_. o o T oo o
ERDTER 0 0 125 o.01 o
ssiptat: o oo <] 5 o ) oo ol
o o oo ol

o

HEE 0 0 200 0.01 00|
s 5 o 7| o ol
T PauDIOVRAR—54 i o =0 0w ol
5 o 75| o ol
Pfgﬁirm-? 0.01% EE o o oo o
S =4 & o S| o ol
=) o S| om ol
RIRERHT— SR 2 o o ow ks
U o g s 0.0 =
W |3 vv‘» ﬁ)\\533 10] 0] 425 0.00, 00}
e 10 o | 0w ol
5 o ws|  om ol
10 o Er ) ol
10 o | o ol
10 o w0 om ol
10 o 55| o ol
10 o 0| 0. ol
10 o o ) ol
10 o 0| 0 ol
F o i ol
F o | om ol
= o 7 ol
5 o 0| o ol
5 o 75| o ol
o o 0| o0 ol
= o [ ) ol
o o w0 o ol
o i ) ol





图8  无组织污染物占标率
由上表可知，本项目产生的各类大气污染物预测最大地面质量浓度占标率中最大值为0.1%，小于1%，因此，确定本项目大气环境影响评价等级为三级，不进行进一步预测与评价。

3、噪声环境影响分析
本项目建成后，噪声主要来自于医院水泵、风机等设备噪声，声压级在75-85dB左右。本评价选取主要产噪设备进行预测。该厂采取选用低噪声设备、安装减震装置等措施，并通过距离衰减、建筑隔声。

表40  污水站噪声污染源及治理措施一览表    单位：dB（A）

序号

设备名称

噪声级

治理措施

降噪效果

1
水泵
85dB（A）

减振隔声
25dB（A）

2
抽风机
80dB（A）

消声器
25dB（A）
3

发电机
85dB（A）
地下、距离衰减
25dB（A）

4

车辆
75dB（A）
距离衰减
25dB（A）

根据拟建项目噪声源的特征及传播方式，采用屏蔽和距离衰减模式，计算各噪声源对各厂界的影响。噪声预测公式如下：

（1）点声源距离衰减公式

      Lr＝Lro–20log（r/ro）-а（r-ro）-R

式中：Lr—受声点（即被影响点）所接受的声压级，dB（A）；

      Lro—距噪声源r0处的声压级，dB（A）；

      r—噪声源至受声点的距离，m；

      r0—参考位置的距离，m，取r0=1m；

      а—大气对声波的吸收系数，dB（A）/m，平均值为0.008dB（A）/m；

      R—噪声源防护结构及房屋的隔声量，取20dB（A）。

（2）对于多个噪声源，应利用以下公式进行叠加，得到每一个厂界噪声源的总声压级，噪声叠加公式如下：


[image: image6.wmf]å

=

=

n

1

i

10

/

i

10

lg

10

P

L


 式中：L—叠加后的声压级，dB（A）；

       Pi—第i个噪声源声压级，dB（A）；

       n—噪声源总数。

按照噪声预测模式，结合噪声源到各预测点距离和厂界噪声监测结果，通过计算，拟建工程噪声源对四周院界的预测值见下表：

表41  各厂界噪声预测结果    单位：dB（A）

厂界

时段

现状值

与厂界距离
预测值

标准值

达标分析

东厂界

昼间

63.83
10m
43.83
70/55
达标

南厂界

昼间

52.7
10m
43.83
60/50
达标

西厂界

昼间

53.0
20m
37.81
60/50
达标

北厂界

昼间

52.2
70m
26.93
60/50
达标

由上表噪声值预测结果可知，项目厂界东、南、北侧噪声贡献值满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准，西侧满足4类标准。

因此在采取相应的措施后基本不会对周围声环境产生影响。
4、固废物环境影响分析
本项目固体废物主要是医疗废物（包括感染性废物、损伤性废物、药物性废物、化学性废物）、生活垃圾、污水处理污泥、废包装物、餐厨垃圾、废活性炭、化验室废液。

本项目在医院南侧设置医疗废物暂存间，产生的医疗废物暂存于其中，定期运送至有资质的医疗废物处理单位集中处理；医疗垃圾暂存间内设专门的防渗漏储存装置，暂存间的存放区应建设耐腐蚀、防渗的地面和墙群，暂时贮存柜（箱）应采取固定措施，防止移动、丢失。

医院产生的医疗废物，要按照《医疗废物分类目录》中的感染性、损伤性、化学性和药物性废物进行分类收集，按要求放入防渗漏双层黄色塑料袋或者利器盒内，贴标签标明产生日期、类别等，由专人送至医院内的危险废物储存间。

污水处理污泥压滤处理后运至有资质单位统一处理。生活垃圾、食堂餐厨垃圾属于一般废物，由市政环卫统一处理。废包装物外卖废品收购。废活性炭3个月更换一次， 由厂家进行回收处理。
综上，本项目产生的固体废物经采取上述措施处理后，不会对环境产生二次污染。

表42  本项目固体废物产生及处理/处置情况一览表

序号

固废名称

产生工序

主要成分

属性

废物代码

产生量t/a

最终去向

1

医疗废物

医诊阶段

/

危险固废

HW01

56.867
交由有资质单位进行处理

2

污水处理站污泥

絮凝沉淀
/

危险固废

HW01

35
送有资质单位处置

3

生活垃圾

医院患者及职工生活

/

一般固废

/

159.87
交由环卫部门进行处理

4

废包装物

医疗工段

/

一般固废

/

1.5
收集后外卖废品收购

5

餐厨垃圾

门诊

/

危险废物

/
84.32
送有资质单位处理

6
废活性炭

污水站

/

一般固废
/
0.4
厂家回收处理

7

化验室废液

化验室

/

危险废物
HW01

0.09

送有资质单位处理

6、外环境对本医院的影响

本项目属精神诊疗专科项目，项目本身即为环境敏感点。根据项目周边环境

可知，项目东侧隔石三线公路为华能电厂（目前华能电厂的发电机组均已关停，并组织拆除，仅保留2台91MW热水锅炉运行），本医院距电厂厂界约108m，医院门诊楼距电厂煤堆场最近距离为211m；南侧隔浑江为江源区污水处理厂，距污水处理厂厂界约105m，医院门诊楼距污水处理站格栅间最近距离为201m；北侧15m为德利新能源科技开发有限公司，住院部距德利新能源科技开发有限公司生产车间最近距离为39m，因此，在本项目运营期需考虑外界环境对本项目建设的影响，本次评价主要从噪声和大气污染两个方面分析。

（1）交通噪声对医院的影响评价

本项目东侧为江源区交通干线，因此在设计时须考虑交通噪声对项目的影响。根据评价过程中委托吉林省国安环境检测有限公司于2019年12月10日-11日在项目东、南、西、北侧院界外1m处的监测结果可知，院界的噪声值均能满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中相应标准限值，医院在建设时，已将靠近道路一侧种植植被，对噪声进行隔离，现有建筑采用双层玻璃，故道路车辆产生的噪声经距离衰减、建筑物隔音及隔音玻璃降噪后不会对本项目造成较大影响。
（2）周围企业噪声对医院的环境影响分析

医院位于白山市江源区孙家堡子街道利民村，项目东侧隔石三线公路为华能电厂，距本项目约108m，南侧隔浑江为江源区污水处理厂，距本项目约105m，北侧15m为白山市德利新能源科技开发有限公司(主要生产生物质燃料)。根据医院四周噪声实测结果可知，医院院界外1m处的昼间、夜间声环境均满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的2类和4a类区标准。但根据《民用建筑隔声设计规范》(GB118-88)中规定的病房、诊疗室室内允许噪声级(二级，一般标准)：病房、医护休息室≤45dB(A)，门诊室≤55dB(A)，普通的玻璃窗的最大隔音量约为 10dB(A)，虽然从本次监测结果看，本项目各层病房、门诊室能满足《民用建筑隔声设计规范》(GB118-88)中规定的病房、诊疗室室内声环境要求，但从项目周边环境可知，项目周边多为工业企业及交通干线，特别是项目北侧距白山市德利新能源科技开发有限公司较近，医院易受到其噪声影响，因此，本次环评要求在医院门诊楼及住院楼全部安装隔声窗。隔音量达到15dB(A)，同时，在医院北侧围墙处安装3m高声屏障，采取上述措施后，能满足《民用建筑隔声设计规范》(GB118-88)中规定的病房、诊疗室室内声环境要求。

（3）大气污染对医院的影响分析

本项目位于白山市江源区孙家堡子街道利民村，项目东侧隔石三线公路为华能电厂，距本项目约108m，南侧隔浑江为江源区污水处理厂，距本项目约105m，北侧15m为白山市德利新能源科技开发有限公司。因此，本项目大气污染主要为江源区污水处理厂恶臭气体及华能电厂废气对本项目的影响。

①江源区污水处理厂恶臭气体对本项目的影响

江源区污水处理厂位于江源区利民村，污水厂设计规模近期2万m3/d，远期3万m3/d，现状处理规模1.5万m3/d。污水厂采用的工艺为A2/O法。污水处理厂主要建构筑物包括：粗格栅、细格栅、污泥脱水间、提升泵房、初沉池、生物池、二沉池、紫外线消毒间及办公楼，项目平面布置情况详见附图3。污水处理厂恶臭气体主要来自格栅间、沉淀池、厌氧调节池及污泥脱水间等构筑物，为降低污水处理站恶臭气体对周围环境的影响并重新核定污水处理站的卫生防护距离，江源区污水处理厂于2017年10月提出《白山市江源区污水处理厂技术改造项目环境影响评价报告表》，该项目主要是针对对产生恶臭气体的各个池体采取加盖封闭处理，使其处于完全封闭的建筑内，再通过负压集气装置将臭气吸出，再经过活性炭塔吸附，通过15m高排气筒排放。并于2017年11月取得白山市江源区环境保护局以江源环审发[2017]35号文件对该项目的批复文件（详见附件）。根据《白山市江源区污水处理厂技术改造项目环境影响评价报告表》的重新核定，江源区污水处理厂卫生防护距离为50m，在该卫生防护距离范围内禁止设置居民、学校、医院等环境敏感点。

本项目距江源区污水处理厂的直线距离为105m，不在江源区污水处理厂卫生防护距离范围内，且医院四周均种植吸附能力较强的植物，因此江源区污水处理厂排放的恶臭气体对本项目的影响可被接受。

②华能电厂废气对本项目的环境影响

华能白山煤矸石电厂位于白山市江源区孙家堡子镇利民村苇塘沟，其主要建设内容和规模：建有2台91MW热水锅炉，对江源区居民进行冬季供暖（原2台330兆瓦凝汽式直接空冷煤矸石发电机组，及其配套2台1180t/h亚临界中间再热循环流化床锅炉，均已停产等待拆除）。配套建设储煤场、储灰场和给排水系统、燃料输送系统等公用及辅助设施。

1）有组织排放源

华能白山煤矸石电厂内燃煤热水锅炉废气包括：烟尘、SO2、NOX，根据评价单位对华能公司现场踏查并结合华能公司的相关环保手续，目前企业采取的环保措施为低氮燃烧/SNCR联合脱硝工艺+炉内喷钙脱硫工艺+布袋除尘器，总脱硫效率不低于75%；烟尘采用高效布袋除尘器，除尘效率不低于99.8%.氮氧化物效率不低于40%；经查阅华能电厂白山供热改造工程环境影响评价报告书，其预测结果表明，锅炉正常运行后，各种天气条件下全厂烟尘、SO2、NOX，对地面环境空气小时浓度的贡献值均不超标，经采取上述措施后，锅炉废气经80m高烟囱高空排放后，对当地环境空气的影响较小，故其锅炉废气对本项目的影响较小。

2）无组织排放源

通过对华能公司现场踏查，储煤场四周建设17m的防风抑尘网，并配套设置了喷淋设施；运煤系统的各运煤转运点、汽车卸煤沟、碎煤机室等扬尘均设置了水喷淋抑尘设施；煤仓间皮带层和转运站设置高效静电除尘器，除尘效率为99%；锅炉及煤仓间设真空清扫系统，并配移动式真空吸尘车，采取上述措施后，厂界大气污染物浓度能够满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中无组织排放监控浓度限值，对周边环境空气影响较小。

白山市康健医院位于华能公司东侧，根据白山市气象资料，当地主导风向为西南风，故本项目位于华能公司的侧上风向，华能公司产生的废气对本项目所在区域影响较小。

综上所述，本项目可与周围环境相容。



环境风险分析

	1、评价依据

（1）风险调查

本项目运营期所涉及的化学品主要为乙醇、甲醇、乙酸、盐酸、氯酸钠，危险特性为可燃，乙醇最大存储量为0.8t，甲醇最大储存量为0.1t，乙酸最大存储量为0.05t，盐酸最大存储量为0.6t，氯酸钠最大存储量为0.9t。根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）有关规定，项目不存在重大环境风险，评价对乙醇、甲醇、乙酸、盐酸、氯酸钠等的储存、使用提出风险防范措施。

（2）环境风险潜势初判

根据本项目设计的物质和工艺系统的危险性及其所在地的环境敏感程度，结合事故情形下的环境影响途径，确定本项目潜在环境危害程度为I。

（3）评价等级

计算所涉及的每种危险物质在厂界内的最大存在总量与其在附录B中对应临界量的比值Q。在不同厂区的同一种物质，按其在厂界内的最大存在总量计算。对于长输管线项目，按照两个截断阀室之间管道危险物质最大存在总量计算。

当只涉及一种危险物质时，计算该物质的总量与其临界量比值，即为Q；

当存在多种危险物质时，则按式（C.1）计算物质总量与其临界量比值（Q）：

Q=q1/Q1+ q2/Q2……+ qn/Qn

式中：q1，q2……qn 为每种危险物质实际存在量，t；

Q1、Q2……Qn 为每种危险物质的临界量，t。

当Q<1 时，该项目环境风险潜势为I。

当Q≥1 是，将Q 值划分为：（1）1≤Q<10；（1）10≤Q<100；（1）Q≥100。

表43  项目所涉及危化品储存情况

序号

原辅材料名称

存储位置

储存方式

最大存储量

临界量

qn/Qn

1

乙醇
药房
常温，瓶装存放

0.8
--
--
2

乙酸
药房
常温，瓶装存放

0.05
10
0.005
3
甲醇
药房
常温，瓶装存放
0.1
10
0.01
4
盐酸
污水站

储存于罐内

0.6
7.5
0.08
5
次氯化钠
污水站

储存于罐内

0.9
5
0.18
合计

0.275
根据上表知，上述各单元各化学品qn/Qn之和为0.275，小于1，则该项目环境风险潜势为I。

（4）环境敏感目标概况

本项目主要环境敏感目标详见下表。

表44  项目主要环境敏感目标

类别

环境敏感特征

环境空气

序号

敏感目标名称

相对方位

距离/m

人口数

1

八宝村
南侧
1.81km
210
2

小北沟
西南侧
0.76km
356
3

老楞场
西南侧
0.41km
98
4

转角楼
西北侧
0.37km
684
5

民强小区
北侧
0.41km
785
6

平房区
东北侧
0.58km
645
7

白山市第七中学
东北侧
0.83km
795
8

白山市第二十中学
东北侧
1.24km
894
9

滨江花园小区
东北侧
1.36km
587
10

祥瑞花园小区
东北侧
1.65km
689
11

白山市倪太医院
东北侧
1.71km
103
12
小青沟
北侧
1.89km
105
13
金安花园
东北侧
1.72km
510
14
江源区人民政府
东北侧
1.96km
98
15
富强小区
东北侧
1.92km
875
16
丽江家园
东北侧
1.86km
687
17
盛世新都
东北侧
1.80km
425
18
赵家沟

东北侧
1.78km
201
19
孙家堡子镇

东侧

0.72km
1876
20
大华上屯

西侧

2.18km
254
21
肖家窝

西北侧

2.17km
187
22
大青沟

北侧

2.68km
320
地表水

受纳水体

序号

受纳水体名称

排放点水域环境功能

24h内流经范围/km

1

浑江
农业用水、饮用水源、工业用水、渔业用水区
455
内陆水体排放点下游10km（近岸海域一个潮周期最大水平距离两倍）范围内敏感目标

序号

敏感目标名称

环境敏感特性

水质目标

与排放点距离

1

浑江
F2
Ⅲ类
--

地表水环境敏感程度E值

E2
地下水

序号

环境敏感区名称

环境敏感特征

水质目标

包气带防

污性能

与下游厂

界距离/m

1

-

G3

Ⅲ

D2

-

地下水环境敏感程度E值

E3

2、环境风险识别

环境风险分析是针对该项目建设和营运期间发生的可预测突发性事件或事故引起有毒有害、易燃易炸等物质泄露，或突发事件产生的新的有毒有害物质所造成的对人身安全与环境的影响和损害进行分析，提出防范、应急与减缓措施。

本评价主要对项目营运期间可能存在的危险、有害因素进行分析，并对可能发生的突发性事件及事故所造成的人身安全与环境影响和损害程度，提出合理的可行的防范、应急与减缓措施。本项目可能发生环境事故的环节主要包括以下几个方面：

（1）院区使用的药物均为液体，一旦泄漏或突发性外溢可直接影响到院区及周围环境，遇明火燃烧可对院区及周围环境产生影响。

（2）本院未设置传染科室，如发现传染性病人，立即转至相关医院治疗。但本院收治的病人，仍存在携带病原微生物（细菌、病毒），可能通过不同传播途径对周围健康人群造成危害的环境风险。

（3）医疗废水处理设施事故状态下的排放。

（4）医疗废物在收集、贮存、运送过程中的存在的风险。

3、环境风险分析

（1）二氧化氯投放器风险分析

ClO2在水中的溶解度是氯的5倍，其氧化能力是氯的2.5倍，是一种强氧化剂，是国际上公认的含有氯消毒中唯一的高效消毒剂。它可以杀灭一切微生物，它能有效破坏水中微量有机污染物，它最大优点在于与腐殖质及有机物反应几乎不产生发散性有机卤代物，不生成并抑制生成有致癌作用的三卤甲烷，也不与氨及氨基化合物反应。ClO2由于其不安定性和不稳定性，生产、运输、贮存都很困难，必须进行现场制作。

本项目污水处理采用二氧化氯消毒剂进行杀菌消毒，通过全自动二氧化氯投放器投加二氧化氯。二氧化氯消毒剂主要成分为二氧化氯、臭氧、氯气、过氧化氢等，具有强氧化性。能与许多化学物质发生爆炸性反应。受热、震动、撞击、摩擦相当敏感，在空气中达到百分之十以上的含量有可能发生气体爆炸，可能造成人员伤害。二氧化氯有与氯气相似的刺激性气味，具有强烈刺激性，接触后主要引起眼和呼吸道刺激，吸入高浓度可发生肺水肿，能致死，对呼吸道产生严重损伤，高浓度的二氧化氯，可能对皮肤有刺激性。皮肤接触或摄入二氧化氯的高浓度溶液，可能引起强烈刺激和腐蚀，长期接触可导致慢性支气管炎。

发生泄漏时，切断气源，喷洒雾状水稀释，漏气容器不能再用，清除泄漏的气体。

本项目二氧化氯投放器使用人员严格按照使用说明进行操作，即制备即使用，存贮量较少，正常工作时消毒剂溶解于水中，少量无组织挥发；停水时立即关闭电源，避免消毒气体泄漏，对周围大气环境影响较小。

（2）致病微生物环境风险分析

由于项目与众多病患的高频接触，日常医疗过程中会接触到带有致病性微生物病人，如：流感病人、肝炎病人、肺结核病人、痢疾病人等等，存在致病微生物传播的潜在可能性。

血液、体液、消化道传播的传染病的主要特征是接触传染，除与病人的接触和医疗操作感染外，因疗养院环境污染而造成的人体接触或饮用水、食物的污染。其主要表现在医疗废物泄漏到环境中，发生与人接触的事件；污水收集处理系统不完善，带菌毒的污水进入外环境，污染饮用水、食物等。

本项目不设传染病科，发现传染病人后立即将其转移至传染病医院，并给予特殊管理，严格控制传染病对外蔓延的趋势；缩小传染病病毒接触群体，将传染对象降到最低。采取上述措施后，可以有效地抑制致病微生物传播，保护周围人群健康。

（3）医疗废物收集、贮存、运输过程风险分析

项目所产生的医疗垃圾是一种危害性极大的特殊废物，含有大量的细菌、病源微生物、寄生虫，还含有其它有害物质，医疗废物随便排放将严重污染环境。医疗垃圾与普通生活垃圾有很大区别，医疗垃圾是指接触了病人血液、肉体等由医院生产出的污染性垃圾，其中包括棉球、沙布、胶布、一次性医疗器具、术后的废弃品等等。据国家卫生部门的医疗检测报告表明，医疗垃圾具有空间污染、急性传染和潜伏性污染等特征，其病毒、病菌的危险性是普通生活垃圾的几十、几百甚至上千倍。如果处理不当，将造成对环境的严重污染，也很可能成为疫病流行的源头。

①首先医疗垃圾中的利器可能刺伤人体，传染性细菌或病毒直接进入人体，引起疾病甚至严重的灾难性的后果；

②医疗垃圾中的有机物滋生蚊蝇造成疾病传播；

③医疗垃圾中有机质在腐败分解时产生各种有毒有害物质，并散发恶臭气体，对环境空气造成污染，对人体健康造成危害；

④医疗垃圾在贮运过程中容器玻璃钢泄漏，特别是遭雨淋溶，会对环境造成污染，特别是对附近的地表水体或饮用水源造成较大污染。

针对医疗废物所产生的风险，该医院将严格按照《医疗卫生机构医疗废物管理办法》、《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）、《医疗废物集中处置技术规范》（试行）、《医疗废物管理条例》等相关内容进行收集、贮存及管理，定期交由有资质的单位进行处置。

（4）废水排放风险分析

本项目废水是由医疗器皿的清洗废水、消毒浸泡废水及疗区、门诊的生活污水所组成，水体中含有大量的细菌和病毒，如不经处理而直接外排对周围的水环境会造成严重污染，可能成为传染病流行的源头。

该项目建成后，将对医疗区污水采取有效的消毒处理，处理后污水中将不含有肠道致病菌，粪大肠菌群数小于5000MPN/L，即经严格的消毒处理后的污水经新建污水管网排入江源区污水处理厂处理达标后排放，最终汇入浑江；同时对污水处理站产生的污泥送有资质单位进行处置，不会对周围环境造成二次污染。

4、环境风险防范措施及应急要求

（1）安全管理措施

①树立环境风险意识

本项目客观上存在着一定的不安全因素，对周围环境存在着潜在的威胁。发生环境安全事故后，对周围环境有难以弥补的损害，所以在贯彻“安全第一、预防为主、综合治理”的方针同时，应树立环境风险意识，强化环境风险责任，体现出环境保护的内容。

②实行全面环境安全管理制度

项目在医疗废物运输、储存、处理等过程中均有可能发生各种事故，事故发生后均会对环境造成不同程度的污染，因此应该针对该项目开展全面、全员、全过程的系数安全管理，把环境安全工作的重点放在消除系统的潜在危险上，并从整体和全局上促进该项目各个环节的环境安全运作，并建立监察、管理、检测、信息系统和科学决策体系，实行环境安全目标管理。

③规范并强化在运输、储存、处理过程中的环境风险预防措施

为预防安全事故的发生，建设单位必须制定比较完善的环境安全管理规章制度，应从制度上对环境风险予以防范，尽管该项目的许多事故虽不一定导致环境安全事故的发生，却会产生一定的环境污染事故后果。对于这类事故的预防仍然需要制定相应的防范措施，从运输、储存、处理等各个环节予以全面考虑，并力图做到规范且可操作性强。如：医疗废物在收集、预处理、运输过程中因意外出现泄漏，应立即报告医院保卫部门，封闭现场，进行清理。清理干净后，需要对现场进行严格消毒，对含有毒性强的医疗废物泄漏，还应该立即疏散周围人群，设置警示标志及距离，并在处理过程中穿防护服。

④加强巡回检查，减少医疗废物泄漏对环境的污染

医疗废物在装卸、运输的“跑、冒、滴、漏”现象是风险来源之一，其后果在大多数情况下并不导致人员受伤或是设备受损， 但外泄的危险废物对环境造成污染。因此要加强巡回检查，是发现“跑、冒、滴、漏”等事故的重要是手段。每日的巡回检查应做详细记录，发现问题应及时上报，并做到及时防范。

⑤建立事故的监测报警系统

建议建设单位在废水、废气处理系统的进、出口，建立事故的监测报警系统。对于废水处理系统的进口，应予以特别的重视，监测系统应确保完善可靠。为了保证其正常运行，防止环境风险的发生，需对污水处理站提供双路电源和应急电源，保证污水处理站用电不会停止，重要的设备需设有备用品，并备有应急的消毒剂，避免在污水处理设备出现事故的时候所排放的污水无处理便排放，可以采用人工添加消毒剂的方式加以弥补。

⑥加强资料的日常记录与管理

加强对废水处理系统以及废气处理系统的各项操作参数等资料的日常记录及管理，及时发现问题并采取减缓危害的措施。

⑦加强危险废物处理管理

加强和完善危险废物的收集、暂存、交接等环节的管理，对危险废物的处理应设专人责任负责制，负责人在接管前应全面学习有关危险废物处理的有关法规和操作方法。做好危险废物有关资料的记录。

⑧应对措施

事故发生的可能性总是存在的，为减少事故发生后造成的损失，尤其是减少对环境造成严重的污染，建设单位除一方面要落实已制定的各种管理制度以及上述所列各项风险减缓措施，另一方面，建设单位还应对发生各类风险事故后采取必要的事故应急措施，建议建设单位对以下几方面予以着重考虑：

1）制定全面、周密的风险救援计划，以应付可能发生的各种事故，保证发生事故后能够做到有章可循。

2）设立专门的环保机构，平时负责日常的环保管理工作，确保各项环保措施的执行与落实，做好事故的预防工作；事故期间，则负责落实风险救援计划各项措施，确保应急救援工作的展开。

3）制订污水处理站、医疗废物收集、预处理、运输、处理等事故应急预案；建立医院应急管理、报警体系；制订传染病流行期间和爆发期间的环境紧急预案（包括空气、污水、医疗废物的应急消毒预案，紧急安全预案等）。

4）危险废物运输车辆上配备必要的防中毒、消防、通讯及其它的应急设施，确保发生事故后能具有一定的自救手段和通讯联络能力。

5）发生事故后，应进行事故后果评价，并将有关情况通报给上级环保主管部门。

6）定期举行应急培训活动，对该项目相关人员进行事故应急救援培训，提高事故发生后的应急处理能力；对新上岗的工作人员、实习人员、进行岗前环保培训，重点部门的人员定期轮训；在对所有参与医疗废物管理处理的人员进行知识培训后，还对其进行了责任分配制度，确保医院所产生的医疗固废在任意一个环节都能责任到人，确保不出现意外。

（2）风险防范措施

①总图布置和建筑安全防范措施

1）各构筑物防火间距按要求设计，保证消防车辆畅通无阻。

2）确保事故发生时，泄露的危险品和事故废水被完全收集，保证其不会产生二次污染。

②危险化学品贮运安全防范措施

根据《常用危险化学品贮存通则》（GB15603-1995）中要求，在储存和使用乙醇、乙酸、甲醇等危险化学品的过程中，应做到以下几点：

1）药房必须配备有专业知识的技术人员，药房及场所设置专人管理，管理人员必须配备可靠的个人安全防护用品。

2）原料入库时，应严格检验物品质量、数量、包装情况、有无泄漏。入库后采取采取适当的养护措施，在贮存期内，定期检查，发现其品质变化、包装破损、渗漏等，应及时处理。

3）药房温度、湿度应严格控制、经常检查，发现变化及时调整，并配备相应灭火器。

4）装卸和使用危险化学品时，操作人员应根据其危险性，穿戴相应的防护用品。

5）使用危险化学品的过程中，泄漏或渗漏的危险品应及时转移至安全区域。

6）应制定应急处理措施，编制事故应急预案，应对突发事件。

③二氧化氯发生器泄漏防范措施

1）应置于通风、阴凉干燥的库房中存放，不可与还原性物质、酸、有机物共存、共运。

2）应防晒、防雨淋、防撞击，不得与酸、还原剂、有机物同一位置摆放。 

3）配制溶液时，忌与碱有机物相混合。

4）定期对ClO2投放设备进行检修，确保投放器、气路系统、吸收系统的气密性，防止ClO2气体的逸出，生产环境保持通风完好，使之处于良好的运转状态。

④医疗废物和其他危险废物贮运及使用防范措施

本项目产生的医疗废物和其他危险废物主要储存在危险废物间，贮存在阴凉、通风、干燥的场所，不要露天存放，不要接近酸类物质。贮存仓库，必须建立严格的出入库管理制度，出入库前进行检查、验收、登记。危险废物均经消毒后由有资质的单位收集、运输、处置。

⑤污水处理站风险防范措施

1）操作过程中的安全防范措施

生产操作过程中，必须加强安全管理，提高事故防范措施。突发性污染事故，将对事故现场人员的生命和健康造成严重危害，此外还将造成直接或间接的巨大经济失，以及造成社会不安定因素，同时对生态环境也会造成严重的破坏。因此，做好突发性环境污染事故的预防，提高对突发性污染事故的应急处理和处置能力，对企业具有重要的意义。

2）强化管理及安全生产措施

A、强化安全生产管理，必须制订岗位责任制，严格遵守操作规程，严格遵守《危险化学品安全管理条例》及国家、地方关于危险化学品的储运安全规定。

B、强化安全生产及环境保护意识的教育，提高职工的素质，加强操作人中的上岗前的培训，进行安全生产、消防、环保、工业卫生等方面的技术培训教育。

C、建立健全环保及安全管理部门，该部门应加强监督检查，按规定监测厂内外空气及水体中的有毒有害物质，及时发生，立即处理，避免污染。

D、必须经常检查安全消防设施的完好性，使其处于即用状态，以备在事故发生时，能及时、高效率的发挥作用。

E、加强个人劳动防护，进入生产区必须穿戴相应的防护服装

3）加强技术培训，提高职工安全意识

职工安全生产的经验不足，一定程度上会增加事故发生的概率，因此企业对生产操作工人必须进行上岗前专业技术培训，严格管理，提高职工安全环保意识。

4）提高事故应急处理的能力

企业对具有高危害设备设置保险措施、消防装置等必备设施，并辅以适当的通讯工具，定期进行安全环保宣传教育以及紧急事故模拟演习，提高事故应变能力。

5）存贮过程中的安全防范措施

对易发生破裂和泄露的贮存、生产设备、传输系统（例如泵、法兰、仪表等）部位要适时巡检。

6）风险事故应急防护措施

在生产、储运过程中发生物料泄漏时应立即采取以下应急处理措施：

A、即组织人员抢修，隔离泄漏现场，必要时可紧急停车检修，必须穿戴专用防护服于高处或上风处进行处理工作，在安全情况下尽量堵漏。

B、液态物料少量泄漏，可用大量水进行冲洗，或用沙土、石灰等碱性不燃性物质覆盖吸收，冲洗水或沙土要妥善处理；大量液态物料泄漏，要立即设隔离带，进行围堤，收集处理，并及时发生警报。

C、提高污水处理站工作人员的环保意识，严格培训，提高管理水平，持证上岗，定期考核。

D、整个污水处理站的地坪做防水防渗漏处理，以免废水渗入地表以下，污染地下水。

E、当发生传染病疫情时应对医院污水处理采取下列紧急措施：

☆门诊病房病人的排泄物、分泌物应就地消毒处理后排入医院污水处理工程；

☆医院污水处理可根据疫情发展增加消毒剂的投加点或投加量。

5、分析结论

表45  建设项目环境风险简单分析内容表

建设项目名称

白山市康健医院建设项目

建设地点

（吉林）省

（白山）市

（江源）区
（孙家堡子）镇
利民村

地理坐标

经度

126.573682

纬度

42.032264

主要危险物质及分布

药房、污水站等
环境影响途径及危害后果（大气、地表水、地下水等）

乙醇、甲醇易燃泄露遇明火引起的火灾事故，泄露污染土壤和地下水环境，二氧化氯泄露或突发性外溢可直接影响到院区及周围环境，建议污水站、二氧化氯投放器贮存间按照相关规定进行防渗处理，防治泄漏污染地下水。

风险防范措施要求

设立事故应急池
设置消防器材及消火栓

编制事故应急预案

填表说明（列出项目相关信息及评价说明）

--




污染防治措施

	施工期环境保护措施：

1、废气污染防治措施

施工场地废气主要来源于施工机械、机动车辆排放的尾气、焊接烟尘及施工过程产生的扬尘等，施工过程产生的扬尘主要来源于材料装卸、土石方挖掘堆放、交通运输扬尘等。施工过程建议采取如下环保措施：

（1）及时清理管线施工过程产生的土方，避免扬尘对周围水体产生污染。

（2）原材料的运输禁止超载，并加覆盖物，以减少撤落，避免飞灰的产生。

（3）施工场地设置围护工棚防止扬尘；建筑施工现场应采取全封闭措施，

避免对周围居民等环境敏感点产生影响。

（4）应设置围堰导流，进一步减少因管道开挖对河流的影响。
（5）本项目管道连接时采用焊接连接，由于管道较短，产生焊接烟气较少，

对周围环境空气影响较小。

2、废水环境污染防治措施

本项目废水主要为施工人员生活污水，排至附近旱厕定期由环卫部门清运处理；管道试压废水较为清洁，可用于周围农田灌溉。
3、噪声污染防治措施

建筑施工由于各阶段使用的机械设备组合情况不同，所以噪声影响的程度也不尽相同。管道施工期间的噪声相对较弱，主要是有些路段受条件制约，只能采取人工挖土方的施工方式。由于管道施工是在露天作业，流动性和间歇性较强，对各生产环节中的噪声治理具有一定难度，下面结合施工特点，对一些重点噪声设备和声源，提出一些治理措施和建议：

（1）要求居民集中的路段等环境敏感点施工操作时间尽量安排在8：00-22：00严禁噪声大的施工机械在夜间（22：00-6：00)施工操作。

（2）合理安排施工时间，充分做好施工前准备工作。管网施工过程禁止强噪声施工机械在昼间作业；最大限度缩短施工期，避免干扰居民生活。

（3）施工设备尽量采用低噪声施工机械，并定期保养、维护，合理的选择施工方法，以减少对环境的影响程度。

（4）严禁车辆超载运输，材料运输、装卸过程中在敏感点附近车速降至20km/h，禁鸣笛。

4、固体废物污染防治措施
本项目施工期产生的固体废物主要为多余弃土和施工生活垃圾。

（1）施工生活垃圾

施工人员生活垃圾由当地环卫部门由环卫部门统一收集后处理。

（2）多余弃土

本项目弃土全部外运江源区指定建筑垃圾堆放场堆放。

为减少固体废弃物对环境及运输过程中的影响，本环评建议采取如下措施：

①在管线铺设完成后，退场前应清洁场地，包括移走所有不需要的设备和材

料。清洁后的标准应不差于施工前的状态。弃土不得留在、埋置或抛弃在施工场地的任何地方，应运到项目选定并经有关部门批准的地方。在未开发的地区，场地清洁后的标准应相当于或好于施工前的状况。

②车辆运输散物料和废弃物时，必须密闭、包扎、覆盖，不得沿途漏撒；运

载土方的车辆必须在规定的时间内，按指定路段行驶，运输路线尽量避让穿越居民区住宅区。

③限定运输时间：在夜间9点至次日早6点之间禁止运输；

④限制车速：在运输路线设置警示标志，限制车速为20km/h以下，以保护

居民的安全及减少由于车速过快带来的噪声问题。

⑤禁止超载运输：超载车辆具有较大的运行噪声，并使弃土在运输过程中更

容易掉落。掉落的弃土将污染沿线居民的生活环境，且对路面具有很大的破坏作用，因此车辆在运输过程中禁止超载。

⑥限制车辆鸣笛：车辆在运输过程中乱鸣笛、长鸣笛现象时有发生，鸣笛产生的噪声会严重影响居民的正常休息和生活。因此在限制运输时间的同时，需要加强管理，在运输车辆从村中经过时尽量不鸣笛。

5、生态环境恢复措施

本项目管网除在医院厂区内铺设外，还有一部分需要穿越浑江。为此，提出如下生态保护措施：

（1）本项目管线在铺设过程中主要是对河流的破坏，管线铺设完成后，将尽可能将河流恢复原貌，对于施工留下的残土和垃圾要及时清理，送往指定的堆放点。

（2）合理安排施工期。对整个施工工期进行合理规划，尽量缩短工期，以减轻施工可能带来生态影响。

（3）防止水土流失，施工时间应尽量避免雨天，防止场地的堆积弃土的大量冲刷进入地表水体。

（4）管道开挖和敷设分段进行，及时恢复。

（5）环评要求在施工过程中严格执行施工期环境工程监理制度，对可能造成的生态影响工段应加强监理力度，减小由于工程作业对环境造成的影响。

（6）加强施工队伍职工环境教育，规范施工人员行为。教育职工爱护环境，保护施工场所周围一草一木，不随意摘花折木，严禁砍伐、破坏施工带以外的作物和树木。

（7）严格划定施工作业范围，在施工带内施工。在保证施工顺利进行的前提下，尽量减少占地面积。严格限制施工人员及施工机械活动范围。

（8）施工结束后，施工单位应负责清理现场，按照国务院的《土地复垦规定》进行复垦。凡受到施工车辆、机械破坏的地方要及时休整恢复原貌，植被一时难以恢复的可在来年予以恢复。

（9）严格按照城市管网建设施工要求进行施工，对施工地段两侧按要求进行必要的遮挡，对产生的废渣及时清运，尽快对原有路面恢复原貌。

    采取上述措施后，可将施工期对生态环境的影响降到最低，因此上述措施可行。
营运期环境保护措施：

1、废水污染防治措施

（1）污水处理措施

本项且废水去要为医疗废水、生活污水及餐饮废水，废水总排放量为193.062t/d（71734t/a)，餐饮废水经隔油预处理后与生活污水一并排入污水管网，进入江源区污水处理厂处理达标后排入浑江。医疗废水经自建污水处理站处理后排入江源区污水处理厂，达标处理后排入浑江。

根据《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）中第5.6条中规定：“综合医疗机构污水排放执行排放标准时，宜采用二级处理+消毒工艺或深度处理+消毒工艺；执行预处理标准时宜采用一级处理或一级强化处理+消毒工艺。”

本项目污水处理工艺参照《医院污水处理工程设计规范》（HJ2029-2013）中6.2中的工艺流程，本项目选用一级强化+消毒工艺，一级强化即絮凝沉淀，处理达标后，经新建污水管网进入污水处理厂，处理后排入浑江。

本项目运营后，医疗废水排放量为51534t/a，主要污染物COD:280mg/1，粪

大肠杆菌：7500个/L。本项目建设一体化污水处理站一座，设于医院东南侧，加药回置于污水处理站内，污水处理站处理后出水中各污染物满足《医疗机构污水排放标准》GB18466-2005标准限值要求（预处理），即COD：250mg/L、BOD5：100mg/L、SS：60mg/L、粪大肠菌群：小于5000NPM/L。处理后经污水管网排入江源区污水处理厂，处理达标后排放。新建污水处理站设计废水处理能力为180t/d。

类比同类医院相关指标，本项目建成后需要处理医疗废水量为137.862t/d

（51534t/a），主要污染物COD：280mg/L、BOD5：130mg/L、SS：120mg/L、粪大肠菌群：7500个/L。本项目建成后院区医疗废水的水质水量详见表46。

表46  医疗废水产生情况

需处理废水量t/a

BOD5
COD

SS

NH3-N

粪大肠菌群数

浓度（mg/L）

浓度（mg/L）

浓度（mg/L）

浓度（mg/L）

浓度个/L

51534
130

280

120

30

7500

预处理标准

100

250

60

－

5000

（2）污水处理工艺

根据本项目废水特点和排放要求，本项目污水处理站设计污水处理能力为180t/d，采用一级强化（絮凝沉淀）+消毒处理工艺，处理后出水完全可以满足《医疗机构水污染物排放标准》GB18466-2005预处理标准，后经新建污水管网排入江源区污水处理厂统一处理。污水处理站工艺流程图如下：
[image: image7.png]



图9 污水处理站工艺流程图
（3）污水处理工艺说明

污水自流进入格栅调节池，去除大块悬浮物质后由泵提升进沉淀池、清污水池消毒后达标排放。污泥进入污泥浓缩池消毒后，经过板框压滤机压滤成泥饼后外运。

（4）主要构筑物

①格栅集水池

格栅的作用为去除污水中大块的悬浮物质，由于是医院污水此格栅除渣采用机械除渣机，减少人与污染物的接触机会，集水池的作用为调节水量、均匀水质。有效停留时间为8小时，格栅调节池尺寸大小为10m×5m×2m，即容积为100m3。位于地下。

②絮凝沉淀池

絮凝沉淀池的主要功能是进一步去除污水中絮凝体，斜管沉淀池中加入絮凝剂，提高SS的去除率。有效停留时间为3小时。絮凝沉淀池的尺寸为8m×5m×1m，即容积为40m3。位于地下。

③消毒装置及接触消除池

消毒剂为二氧化氯，由盐酸和次氯酸钠按比例投入二氧化氯发生器内，污水间内设盐酸及次氯酸钠储罐各一个（1m3），即原料供应系统内的次氯酸钠水溶液和盐酸在计量调节系统、电控制的作用下被定量输送到发应罐内，在一定温度下经过负压曝气发生生成的二氧化氯和氯气的气液混合物，经吸收系统吸收制成一定浓度的二氧化氯混合消毒液，投加到待处理的水中或需要消毒的物体，完成二氧化氯和氯气的协同消毒、氧化等作用。沉淀池出水自动流入接触消毒池，加入二氧化氯发生器制备的消毒剂消毒后排入污水管网。消毒池采用折流式接触消毒池，保证污水与消毒剂充分接触，消毒装置采用全自动化学法二氧化氯发生器。有效停留时间为1.8h，消毒池尺寸为5m×5m×1m，即25m3。位于地下。
④污泥处理系统

所有污泥均在污泥池内浓缩，污泥清掏前需要检测并控制粪大肠菌群数，浓缩后剩余污泥投加石灰（石灰调节污泥PH达到11-12.5，即可灭活其中的细菌和病毒）消毒后，经过板框压滤后含水率为60%泥饼，定期与医疗废物一同交由有资质单位进行处置，上清液回格栅调节池。

⑤应急事故池  

根据HJ2029-2013《医院污水处理工程技术规范》，医院污水处理工程应设应急事故池，以贮存处理系统事故或其它突发事件时医院污水。非传染病医院污水处理工程应急事故池容积不小于日排放量的30%，即本项目应设置60m3事故池（事故池设于污水处理站内），一旦出现事故情况，废水应全部排入应急事故池内，待一体化污水处理站正常运行后进行处理达标后排放。
⑥处理效果

污水站处理效果详见表47。

      表47  医院拟建污水站处理效果表    单位：mg/l

内容

COD（mg/l）

BOD5（mg/l）

SS（mg/l）

氨氮（mg/l）

粪大肠菌群

原水

280

130

120

30

7500

去除效率（%）

18

31

58

17

93

出水指标

230

90

50

25

500

（5）消毒工艺

医院污水消毒是医院污水处理的重要工艺过程，其目的是杀灭污水中的各种致病菌。医院污水消毒常用的消毒工艺有氯消毒(如氯气、二氧化氯、次氯酸钠)、氧化剂消毒(如臭氧、过氧乙酸)、辐射消毒(如紫外线、γ射线)。表6-4对常用的氯消毒、臭氧消毒、二氧化氯消毒、次氯酸钠消毒和紫外线消毒法的优缺点进行了归纳和比较。

表48  常用消毒方法比较
优点

缺点

消毒效果

氯Cl2
具有持续消毒作用；工艺简单，技术成熟；操作简单，投量准确。

产生具致癌、致畸作用的有机氯化物(THMs)；处理水有氯或氯酚味；氯气腐蚀性强；运行管理有一定的危险性。

能有效杀菌，但杀灭病毒效果较差。

次氯酸钠NaOCl

无毒，运行、管理无危险性。

产生具致癌、致畸作用的有机氯化物(THMs)；使水的PH值升高。

与Cl2杀菌效果相同。

二氧化氯

ClO2
具有强烈的氧化作用，不产生有机氯化物(THMs)；投放简单方便；不受pH影响。

ClO2运行、管理技术成熟，但只能就地生产，就地使用；制取设备复杂；操作管理要求高。

较Cl2杀菌效果好。

臭氧O3
有强氧化能力，接触时间短；不产生有机氯化物；不受pH影响；能增加水中溶解氧。

臭氧运行、管理有一定的危险性；操作复杂；制取臭氧的产率低；电能消耗大；基建投资较大；运行成本高。

杀菌和杀灭病毒的效果均很好, SS小于10mg/L。

紫外线

无有害的残余物质；无臭味；操作简单，易实现自动化；运行管理和维修费用低。

电耗大；紫外灯管与石英套管需定期更换；对处理水的水质要求较高；无后续杀菌作用。

效果好，SS小于10mg/L 

通过比选，臭氧发生器、紫外线消毒一次性投资大且运行管理复杂，对悬浮物含量的要求高；投加漂粉精、消毒液、漂白粉运行费用太昂贵；投加液氯技术成熟、效果好，但且危险性大，易泄漏，一次性投资也并不比二氧化氯发生器低多少，还易与有机物生成三氯甲烷等有毒物质；次氯酸钠发生器关键部位易损坏、体积大，电耗和盐耗都较高，操作管理不便。

二氧化氯是目前较先进的氯系消毒剂，是被联合国世界卫生组织(WHO)确认的一种安全高效强力杀菌剂，是国际上公认的氯系消毒剂最理想的更新替代产品，二氧化氯可以杀灭细菌繁殖体、真菌、分枝杆菌和病毒。在杀菌的同时ClO2不与水体中的有机物发生氯代反应，不会生成氯代有机物，造成二次污染。因此，推荐使用经济性和技术先进性都适中的二氧化氯发生器消毒。

A、反应原理

CJH908-500型二氧化氯发生器采用氯酸钠和盐酸反应生成二氧化氯，反应方程式如下：

2NaClO3+4HCl=2ClO2+2NaCl+2H2O+Cl2↑

B、特点

ClO2发生器由供料系统、反应系统、温控系统、吸收系统、安全系统和残液自动处理系统及自动定量投加系统构成。其特点是①负压曝气工艺，结果合理，可靠性强，故障率低，安全性好，基本不用维修；②产出产品中二氧化氯含量高，有效氯86％以上，若经纯化，可达98％以上；③高效率，二氧化氯和氯气混合具有协同增效作用，杀菌能力优于纯二氧化氯或氯气。

（6）医疗污水处理措施可行性

项目污水处理工艺最终确定为“沉淀加二氧化氯发生器消毒”二级处理工艺。处理构、建筑物及主要设备应分二组，每组按50%的负荷计算。本工艺消毒效果明显，处理后的污水达到《医疗机构水污染排放标准》(GB18466-2005)中表2综合医疗机构和其他医疗机构水污染物排放限值标准，污水治理措施可行。

江源区污水处理厂位于江源区利民村，于2010年10月正式运行，污水厂设计规模近期2万m3/d，远期3万m3/d，现状处理规模1.5万m3/d。污水厂采用的工艺为A2/O法。A2/O生物脱氮除磷工艺是传统活性污泥工艺、生物消化及反消化工艺和生物脱磷工艺的综合，生物池通过曝气装置、推进器及回流渠道的布置分成厌氧段、缺氧段及好样段。在该工艺流程中，BOD5、SS和以各种形式存在的氮和磷将一一被去除。污水经处理后应达到国家《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918—2002）规定的一级B标准，处理完成后排入浑江。

本项目所排放废水量为137.862t/d，目前污水处理厂接纳污水余量为5000t/d，因此占该污水处理厂日处理能力的比例很小，本次新建污水管线通至污水处理厂；在收水水质方面，本项目处理后污水排放浓度为COD：230mg/L，BOD5：90mg/L，SS：50mg/L，NH3-N：25mg/L。污水处理厂进水指标为COD：300mg/L，BOD5：180mg/L，SS：200mg/L，NH3-N：35mg/L。本项目所排废水远低于污水厂进水指标，基本不增加污水处理厂处理能力负荷，因此拟建项目废水依托白山市江源区污水处理厂是可行的，能够达标排放。
2、废气防治措施

（1）恶臭气体

白山康健医院污水处理站设计处理规模180m3/d。恶臭来源于污水、污泥中有机物的分解、发酵过程中散发的化学物质，主要种类有：硫化物、氨、硫醇、甲基硫、粪臭素、酪酸、丙酸等。臭味的主要发生部位有：泵房、格栅、沉淀池、污泥浓缩池、污泥脱水间等。采取的防治恶臭污染的主要措施有：

①污水处理站构筑物合理布局，使主要产生恶臭的构筑物远离办公区及住院楼；

②各处理设施池体加盖，对臭气进行负压集气装置吸出，并经活性碳吸附后通过21m高排气筒排放（排气筒高度应高于周围200m范围内最高建筑物3m，根据调查，200m范围内最高建筑物17.5m，因此本次排气筒高度21m较为合理）。

③污水处理站应有方便的交通、运输和水电条件；便于污水排放和污泥贮运；

④同时加强污水处理站的运行操作管理，减少恶臭气体形成，院区的污水管设计流速应足够大，尽量避免产生死区，导致污染淤积腐败产生臭气；

⑤污泥经脱水、加石灰消毒处理后尽快运至指定处理场所；

⑥种植能吸收恶臭气体的绿化树种，利用植物措施减轻恶臭气体的影响；

⑦医院污水处理设备的日常维护应纳入医院正常的设备维护管理工作，应根据工艺要求，定期对构筑物、设备、电气及自控仪表进行检查维护，确保处理设施稳定运行。

通过上述防治措施后，恶臭能得到有效控制，并达《医疗机构水污染排放标准》(GB18466-2005)中关于废气排放要求的规定，不会对周围环境空气产生明显的影响。污水处理站恶臭气体治理措施可行。

（2）厨房油烟

为解决该项目厨房废气污染，改善操作人员工作环境，本项目采取如下措施：

①采用油烟去除率不低于75%的油烟净化器，厨房油烟经净化处理后，油烟浓度可降至1.75mg/m3，符合《饮食业油烟排放标准》中对油烟排放浓度不得高于2.0mg/m3的规定。

②加大厨房通风量，保证厨房内的适当负压，防止污染物外逸。

③为改善厨师等操作人员的工作环境，采用局部空调送风方式：在夏季利用空调向工作点送凉风，冬季则直接向工作点送室外风。

④定期对油烟净化器进行维护，使之在最佳工况下运行。

采取以上措施后，该项目厨房油烟排放符合《饮食业油烟排放标准》之“中型”标准，即油烟最高允许排放浓度为2.0mg/m3，净化措施最低去除效率为75%，排气烟道高于门诊楼高空排放。厨房油烟经妥善处理后排放，对周围大气环境的影响较小，治理措施可行。

（3）柴油发电机烟气
本项目设置1台柴油发电机组，作为备用电源。燃料采用0#柴油，属清洁能源，备用柴油发电机尾气采用排风机排入外环境。

根据《大气污染工程师手册》、《普通柴油（GB252-2015）》，经计算，本项目发电机组烟气污染物可实现稳定达标排放。由于备用发电机不是经常使用设备，所以其影响是暂时性的。只要严格按要求操作，对当地环境空气的二氧化硫和氮氧化物的贡献值很小，对周围环境的大气质量影响较小。
3、噪声防治措施

本项目建成后，噪声源主要为建筑物内的风机、泵类和院区内车辆等噪声，声源强度一般为70-85dB(A)。其它医疗设备声级值较小，不会对医院内外声环境产生污染与干扰。

为减轻噪声对环境的影响，本评价提出如下防噪措施：

①一定要选购低噪声的先进设备，从源头上控制高噪声的产生。

②在设计中要做到合理布局，充分利用建筑物的隔声作用，通过合理布局减轻动力设施对医疗环境及外环境的影响。

③动力房单独设置，空调机、循水水泵以及冷却机等设置独立的隔音间。水泵噪声来源于叶轮、导轮和泵壳的内部工作过程，出现不规则运动的涡流、水流间产生噪声与振动，控制的方法主要是室内敷设吸声材料，另外，建隔声门、出气管安装消声器等。

④加强对高噪声设备的管理和维护。随着使用年限的增加，有些设备噪声可能有所增加，故应在有关环保人员的统一管理下，定期检查、监测，发现噪声超标要及时治理并增加相关操作岗位工人的个体防护。玻璃窗等如发现破碎应及时修补、减少噪声透射。

主要噪声源在采取上述治理措施后，再经过建筑物的阻隔和距离衰减，可以使院界噪声在现状基础上增量控制在2dB(A)之内，对区域声环境影响很小。
4、固体废物污染防治措施

（1）医疗废物、检验废液污染防治措施

本项目所产生的医疗废物、检验废液暂存于院内的危废暂存间，收集在专用包装物或者容器内，每天由专用医疗废物转运车进行收集后至运有资质的医疗废物处理单进行处理。

①危废暂存间

危废暂存间位于医院南侧，危废暂存间的设置应按照环发【2003】206号文《医疗废物集中处置技术规范》（试行）中的有关规定执行如下：

a.必须与生活垃圾存放地分开，有防雨淋的装置，地基高度应确保设施内不受雨洪冲击或浸泡；

b.必须与医疗区、食品加工区和人员活动密集区隔开，方便医疗废物的装卸、装卸人员及运送车辆的出入；

c.应有严密的封闭措施，设专人管理，避免非工作人员进出，以及防鼠、防蚊蝇、防蟑螂、防盗以及预防儿童接触等安全措施；

d.地面和1.0m高的墙裙须进行防渗处理，地面有良好的排水性能，易于清洁和消毒，产生的废水应采用管道直接排入医疗卫生机构内的医疗废水消毒、处理系统，禁止将产生的废水直接排入外环境； 

e.库房外宜设有供水龙头，以供暂时贮存库房的清洗用；

f.避免阳光直射危废间，应有良好的照明设备和通风条件；

g.库房内应张贴“禁止吸烟、饮食”的警示标识；

h.应按GB15562.2和卫生、环保部门制定的专用医疗废物警示标识要求，在危废间外的明显处同时设置危险废物和医疗废物的警示标识。

②医疗废物收集采取的措施

a.医疗废物必须按照《医疗废物名录》实施分类收集，并按照分类分别置于防渗漏、防锐器穿透的专用包装物或密封的容器内，其专用包装袋、容器应符合《医疗废物专用包装袋、容器和警示标志标准》规定。

b.医院需配备加盖密封的垃圾周转箱，做为包装袋待运废弃物的暂存场所。垃圾周转箱随垃圾一并运至有资质的单位，经清洁消毒后返回医院待用。

c.垃圾周转箱要安全、不渗漏，有防蚊虫等措施，要作定期清洁、消毒，并在放置区附近有明显警示标识。

d.垃圾收集和运输过程中，要做到密封运输，垃圾周转箱要加盖密封，不得使用破损的周转箱，发现有破损，应立即停用，周转箱上应有明显的标志。装卸、运输过程中，要轻拿轻放。垃圾周转箱用后必须在有资质的单位进行认真清洗，并严格消毒后方可周转回医院使用。

以上医疗垃圾、检验废液均由医院每天清理，统一收集后送往有资质的单位。

③医疗废物运输相关要求

a.医疗废物运输工具选择符合《医疗废物转运车技术要求》（GB19217-2003）的专用医疗废物运输车；

b.在载运的过程中，采取专车转运方式，禁止将医疗废物与旅客或是其他类型货物、垃圾在同一车上载运。

c.在运输车上需配置有橡胶手套、工作手套、口罩、消毒水、紧急应变手册等工具。

④医疗废物交接

医疗废物在地面转运点交接给有资质的医疗废物处理单位，医疗废物转交出去后，应对转运点及时进行清洁和消毒处理。交予处置的医疗废物采用危险废物转移联单管理。《危险废物转移联单》（医疗废物专用）一式两份，每月一张，由处置单位医疗废物运输人员和医疗废物管理人员交接时填写，医院和处置单位分别保存，保存时间为5年。

（2）污水处理站污泥

项目污水处理站的污泥中水中含有大量病原微生物和寄生虫卵等，具有传染性。从环境保护的角度讲，必须对此类污泥加以注意，在排放外环境之前需经过无害化处理，污水处理站内产生的污泥定期由吸污车抽运至有资质单位进行处置。

（3）其他一般固体废物污染防治措施

医疗区的生活垃圾经消毒合格后，和其他生活垃圾一起交由环卫部门进行处理，废包装物收集后外卖废品收购；废活性炭由厂家回收处理。

（4）垃圾储存、运输环节污染防治措施

为了杜绝医疗废物和生活垃圾在收集、运输和贮存过程对环境的污染，本评价提出如下防治措施：

①医院应设置专门存放医疗废物的防渗漏储存设施，废物的收集应采用专用包装。包装应该采用具有防渗、防利器扎损功能的密闭容器，并由专人、专用工具定时定点收集。

②医疗废物送有资质的单位处置。

③专用车辆应该每日消毒、清洗。清洗废水应该排入污水站进行处理。

④含有致病菌和病原体的医疗废物的贮存不得超过24h，应该在产生的当日进行处理，做到日产日清。用以存放装载液体、半固体医疗废物的容器的地方，必须有耐腐蚀的硬化地面，且表面无裂隙。应设计堵泄漏的裙脚，地面与裙脚所围建的容积不低于堵截最大容器的最大储量或总储量的1/5。

⑤医疗废物必须在独立的封闭贮存空间内贮存，不应露天存放；应该定期对贮存间进行消毒、清洗。清洗废水应排入污水处理站进行处理。

⑥医疗废物包装容器、运输车辆和贮存区域应该有明显的标志并标明存放日期。

⑦做好医疗垃圾的收集和运送工作，按类别分置于专用包装物或容器内，确保包装物或容器无破损、渗漏和其他缺陷，破损的包装应按治疗废物处理，包装物注明科室和数量；分类收集，禁混合、禁撒漏、禁污染（利器放入利器盒内，非利器放入包装袋内）；运送医疗废物应使用防渗透、放遗撒、无锐利边角、易于装卸和清洁的专用运送工具，各种包装和运送工具应有专用医疗废物标识；医疗废物暂存处和收集设施，不得露天存放，并设专人负责管理；发生医疗废物流失、泄露、扩散和意外事故发生时，应在48小时内及时上报卫生行政主管部门和环保部门内容。

5、环保投资估算

本环评针对污染特征提出了相应的防治措施，以合理的经济投入最大限度地降低对环境的污染，使本项目创造良好的环境效益。本项目总投资为7800万元，其中环保投资为47.7万元，占总投资的0.612%，环保投资估算详见表49。
表49  环保投资明细表  单位：万元

序号

治理项目

治理措施

投资

1

废气

污水站恶臭气体

活性炭+15m高排气筒
1.5

2

废水

医疗废水
污水处理站
30
污水管线
3

固体废物

医疗废物
危废间

3.3
检验废液

污泥、栅渣
定期抽运至有资质单位
生活垃圾

暂存装置

0.2

废包装物
暂存装置

0.2

废活性炭

厂家回收

4

噪声

装消声器、减震垫等

设备

2.5

5
绿化

厂区空地
10

合计
47.7

6、环境保护“三同时”验收情况

本项目“三同时”验收内容详见表50。
表50  项目“三同时”验收一览表

污染源分类

环保措施

验收要求

废气

污水站恶臭气体

活性炭+15m高排气筒
《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）

无组织恶臭
--
《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表3

废水

医疗废水
污水处理站
《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）
污水管网

噪声

产噪设备

减震措施、距离衰减

《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类、4类标准

固体

废物

医疗废物、检验废液
危废间
不产生二次污染

污泥
定期抽运至有资质单位处理
生活垃圾、废包装物等
暂存装置
环保设施的建设能够使污染得到有效治理，确保污染源达标排放。本项目环保投资符合要求，投入是合理的。环境保护设施实现“三同时”并达到预期的治理效果以达到社会效益、经济效益、环境效益三者相统一。




建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果

	类型

内容
	排放源
	污染物名称
	防治措施
	预期治理效果

	废水
	患者和工作人员
	医院职工废水、住院病床废水和门诊病人废水等
	污水排入自建污水处理站，处理后通过污水管网排入江源区污水厂处理
	废水达标排放

	
	检验过程
	检验废水
	交由有资质单位处理
	--

	废气
	污水处理站
	H2S

NH3
	活性炭吸附+15m高排气筒
	废气达标排放

	固体废物
	医诊阶段
	医疗废物
	交由有资质单位进行处理
	固体废物不产生二次污染

	
	污水站
	污水处理站污泥
	定期抽运至有资质单位进行处理
	

	
	
	活性炭
	厂家回收处理
	

	
	医院患者及职工生活
	生活垃圾
	交由环卫部门进行处理
	

	
	医疗工段
	废包装物
	收集后外卖废品收购
	

	
	
	检验废液
	交由有资质单位进行处理
	

	噪声
	本项目建成后噪声主要来自于水泵、风机噪声，设备声压级在70-85dB(A)，医院应对高噪音设备进行基础减震，并增设隔音罩等措施，在采取上述治理措施后，本项目院界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类/4类标准。

	生态保护措施及预期效果

无。




环境管理与监测

	为贯彻执行国家环境保护的有关规定，确保企业实施可持续发展的长远战略，协调好新建项目投产后的生产管理和环境管理，本环评报告对环境监测制度提出建议。

为确实做好本项目投产后环境管理、环境监测等工作，强化环境管理，确保各项污染治理设施正常稳定运行，最大限度地减少事故性排放的发生。应设至少1名专职环境管理人员，负责环境管理工作。

1、环境管理职责

本项目主要为建设期对项目所在区域的环境造成影响，这就需要及时采取保护措施减轻或消除不利影响。在本项目建设期进行环境管理和环境监测，其目的是检验工程环境影响评价的结论是否正确，监督工程的各项环保措施得以实施，监测各项环保设施的实际效果，使之更好的保护环境，促进三效益的协调发展。

为贯彻执行国家环境保护的有关规定，确保企业实施可持续发展的长远战略，协调好新建项目投产后的环境管理，本环评报告对环境监测制度提出建议。

为确实做好本项目投产后环境管理、环境监测等工作，强化环境管理，确保各项污染治理设施正常稳定运行，最大限度地减少事故性排放的发生。应要求入住企业设专职环境管理人员，负责环境管理工作。

环境管理要求

（1）查清污染源状况、建立污染源档案，协调与医院日常的管理工作和定期环境监测工作。

（2）编制医院环境保护计划，与医院的未来发展规划同步进行，把环境保护设施运转指标、同时生产指标一样进行考核，做好环境统计。

（3）建立和健全各种环境管理制度，并经常检查监督。

其他管理要求

（1）工程组成要求

本项目主体工程为“医院大楼”，辅助工程为污水处理站，各构筑物使用功能不得更改，环保工程需要与主体工程同时施工、同时建设、同时投产使用。

（2）医疗废物处理要求

医院所产生的医疗废物主要来自于医院病床、门诊和检验室等，包括感染性医疗废物、损伤性废物、药物性废物、化学性废物等，根据《国家危险废物名录》（2016年），属于危险固废，废物类别为HW01医疗废物。这些废物不得随意丢弃，暂存于医疗废物暂存间内，定期运送至医疗废物处理单位集中处理。

污染物排放管理要求
（1）污染物排放清单

本项目污染物排放情况详见表51。

表51  本项目污染物排放清单

类别

污染源

污染物

排放浓度[气mg/m3（水mg/L）]

排放量（t/a）

处理措施、效率及运行参数

排污口信息

执行标准

废气

污水站
H2S
0.00118

0.000020634

活性炭+15m高排气筒
--
《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）

NH3
0.0304

0.000533045

食堂

食堂油烟

1.75
0.038325
油烟净化器
--
《饮食业油烟排放标准》（试行）(GB 18483-2001)

废水

医疗废水
COD
230
11.85
一级强化+消毒（二氧化氯）处理
--

《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表2预处理标准要求

BOD5
90
4.64
SS
50
2.58
氨氮
25
1.29
粪大肠菌群
--
≤5000MPN/L
固体废物

污水站
污泥
--
35
定期抽运至有资质单位进行处置
活性炭

--

0.4
厂家回收

治疗
医疗废物
--

7.5
交由有资质单位进行处理
检验废液
--
0.09
废包装物
--

1.5
收集后外卖废品收购
职工
生活垃圾
--

159.87
由环卫部门统一收集处理

餐厨垃圾

--

84.32
噪声

污水
设备

噪声

设隔音门窗，采用减震基础和柔性接头等。

《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类/4类标准值

5、环境监测

根据《国家重点监控企业自行监测及信息公开办法》（环发[2013]81号）中相关要求，建议项目建成运行后，企业按照下述监测计划进行实际监测。

本项目运营期环境监测计划包括污染源监测计划和环境质量监测计划，具体情况如下：
①污染源监测

拟建项目建成投产后运营期主要污染源监测详见表52、表53和表54。
表52  无组织废气监测方案
监测点位
监测指标
监测频次

执行排放标准

排气筒出口
H2S、NH3
每个季度监测一次，每次连续监测2天，每天监测3次。

《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）
表53  噪声监测方案
监测点位
监测指标
监测频次

执行排放标准

厂界及四周外1m
等效连续A声级
每季度监测一次，昼夜各监测1次。

《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准

表54  废水监测方案
监测点位
监测指标
监测频次

执行排放标准

污水站总排口
pH、COD、BOD5、SS、氨氮、粪大肠菌群、总余氯
每个季度监测一次，每次连续监测2天，每天监测3次。

《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）中表2预处理标准

②环境质量监测

表55  环境质量监测计划表

监测要素

监测点位

监测因子

监测频次

执行标准

环境空气

项目所在地、下风向

H2S、NH3
1次/年

《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）附录D

噪声

厂界四周、四周最近居民处

等效连续A声级

1次/季度

《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类区和4a类区标准




选址建设可行性分析

	建设项目选址取决于交通运输、科技水平、信息通讯、生产原料、劳动力等诸多技术和经济社会方面的因素，其中环境合理性也是一个重要因素。

本项目位于江源区家堡子街道。所在区域基础设施相对较完善，供电等设施配套齐全，交通便利。

1、产业政策符合性分析
根据《产业结构调整指导目录（2011本）》（2013年修正）“第三十六项、教育、文化、卫生、体育服务业”第29医疗卫生服务设施建设，本项目属于国家鼓励类项目，因此，本项目建设符合国家的产业政策要求。

2、规划符合性分析

根据白山市江源区住房和城乡建设局出具的选址意见书（详见附件）和白山市城市总体规划（2015-2030年）可知：白山市江源区孙家堡子街道利民村在白山市江源区总体规划中属医疗卫生用地，本工程为专科医院，项目的建设符合白山市江源区总体规划要求。
本项目产生的医疗废水排入自建污水处理站，经处理后排入江源区污水处理厂，达标处理后排入浑江，不会对受纳水体产生影响，地表水体满足Ⅲ类水体标准要求；废气经治理后达标排放，对大气污染较小，环境空气满足二类区标准要求；噪声经过治理后，厂界噪声达标，对声环境贡献值较小，声环境满足2类和4a类标准要求。因此本项目在运行过程中严格运行环保设施的前提下，不会改变区域现有功能区划，满足相关环境功能区划要求。

综上，项目建设选址符合所在区域的城市总体规划。
3、基础设施依托可行性

目前江源区市政供水管网和供热管网均已铺设完成，供热来源于东侧108m处的华能公司。项目区污水管线属于规划建设范围，由于资金原因，因此污水管线一直未进行铺设。本次由医院自行进行铺设。因此，项目基础设施依托可行。
4、环境容量可行性分析

项目所在区域环境空气质量为二类功能区，声环境质量为2类区和4a类区。根据对本项目评价区域环境质量现状监测结果可知，项目所在地的环境空气及声环境均具有一定的环境容量。本项目污染物均能实现达标排放，不会对周围环境产生不利影响，能够被环境所接受。
5、环境影响可接受性分析

由工程分析可知，本项目在实施过程中针对废水、废气、噪声、固体废物等各类污染源均采取了相应的污染防治措施，可以实现各类污染物达标排放。对地表水环境、大气环境、声环境以及人居环境影响不大，不会改变原有环境功能和类别，其影响可在环境标准允许范围内。

6、选址合理性分析
（1）院址环境敏感性分析

本项目建成后主要为白山市及江源区居民提供医疗卫生等医疗服务，将完善所在区域的配套服务，使所在地的人民群众、周边地区的居民及流动人口方便就医。但由于江源区污水处理厂位于本项目上风向，产生的恶臭气体将会对本医院产生一定影响。鉴于此种情况，医院在建设时已考虑对院区四周种植吸附能力较强的植物，减少恶臭气体对本项目的影响。江源区污水处理厂针对厂区产生的恶臭气体也已采取密闭收集，并通过负压集气装置将臭气吸出，再经过活性炭塔吸附，通过15m高排气筒排放。综上，源区污水处理厂排放的恶臭气体对本项目不会产生较大影响，本项目选址较为合理。
（2）污水站选址合理性分析

根据《医院污水处理设计规范》（CECS07-2004）中第8.0.2条规定“医院污水处理站应独立设置，与病房、居民区建筑物的距离不宜小于10m，并设置隔离带；当无法满足上述条件下，应采取有效安全隔离措施；不得将污水处理站设置于门诊或者病房等建筑物地下室”。

根据项目周围环境现状踏查，本项目污水站拟设置在院区南侧地下，污水站周围无居民区存在，距离医院病房距离为85m。污水处理站恶臭气体采取密闭收集措施，污水站恶臭对病房几乎不会产生影响。因此项目拟建的污水处理站满足该设计规范要求。

（3）危废间选址合理性分析
根据《医疗卫生机构医疗废物管理办法》中第二十一条（一）医疗废物暂存设施应远离医疗区、食品加工区、人员活动区和生活垃圾存放场所，方便医疗废物运送人员及运送工具、车辆的出入。

根据项目周围环境现状踏查，本项目危废间设置在院区南侧，污水处理站房单独房间内，距离医院病房为85m、食品加工区为70m。生活垃圾存放于门诊楼内。危废间周围交通便利，方便运输。因此项目医疗废物间满足该管理办法要求。
项目选址全面考虑建设地区的自然环境和社会环境，用地性质为医疗卫生用地，满足土地利用和环境功能区划的要求，改善医院硬件条件、更好的满足常见病的诊治需求；打造学科发展平台、提高医院科研水平，符合当前国家产业政策，符合白山市江源区城市整体规划。在采取本环评提出的有效污染防治措施的前提下，可做到废水、废气达标排放，可确保对区域环境质量无显著不利影响。其综合效益较为显著；周围公众对项目建设也较为支持。因此，本项目选址较为合理。

综上所述，由于在本项目的建设和运营中，充分考虑了各类可能产生的环境污染，并采取了比较完善的保护措施，从整体上做到了预防与治理并重，能够满足环境保护和可持续发展的要求，项目符合产业政策的要求。因此，从环保角度，此项目建设是可行的。




结论与建议

	项目概况

本项目位于白山市江源区孙家堡子街道利民村，项目东侧隔石三线公路为华能电厂，距本项目约108m，南侧隔浑江为江源区污水处理厂，距本项目约105m，北侧10m为白山市德利新能源科技开发有限公司，西侧隔浑江为空地。

医院总占地面积12926m2、建筑面积19070.47m2，建设住院部一栋、门诊楼一栋，门诊楼内设神经电图、经颅多普勒、肌电图室、脑电地形图、检验科投取室、检验科、康复训练室等，项目占地属于医疗卫生用地。医院建成后，日接待门诊量为40人，医院内设床位380张。
2、环境质量现状分析

（1）大气环境

根据白山市政府网站公布的2018年白山市环境空气质量，2018年白山市区SO2、NO2、CO、O3、PM2.5、PM10年评价指标可以满足《环境空气质量》（GB3095-2012）的二级标准限值要求，项目所在区域为达标区。

现状补充监测结果显示NH3、H2S监测浓度满足《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ 2.2-2018）附录D参考限值，表明现状环境空气质量较好。

（2）声环境

根据监测数据可知，本项目厂界及敏感点各监测点昼、夜间环境噪声均满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类区和4类区标准要求，区域声环境质量较好。
3、环境影响分析结论

（1）水环境

本项目产生的医疗废水经院区污水处理站处理后，满足《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表2中预处理排放标准的要求，排入江源区污水处理厂。食堂废水经隔油池处理后同生活污水一并经新建污水管网排入江源区污水处理厂处理后排放，最终汇入浑江。对纳污水体—浑江水质影响很小。
（2）大气环境

①恶臭气体

本项目的医疗废水进入污水站处理，污水站采用“一级强化处理+消毒工艺”处理工艺，项目污水站建在密闭房间内，对臭气进行负压集气装置吸出，并经活性碳吸附后通过不低于15m高排气筒排放。废气排放满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表2的相关要求，污水处理站周边大气污染物浓度可以满足《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表3中相关的要求。

②厨房油烟

食堂油烟经油烟净化装置（净化效率大于75%）处理后，经高于门诊楼排烟道高空排放。
采取以上措施后，对周围大气环境影响较小。综上，废气治理措施具有有效性和保障性。

     ③柴油发电机烟气

 本项目设置1台柴油发电机组，作为备用电源。燃料采用0#柴油，属清洁能源，备用柴油发电机尾气采用排风机排入外环境。
（3）声环境

本项目在运行时噪声主要为风机及泵类等设备运行时产生的噪声，噪声声压级约为70-85dB（A）。噪声经减振降噪、建筑物隔声及距离衰减后，噪声可满足标准排放满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类、4类标准值要求。对周围声环境影响较小。

（5）固体废物
本项目在运行时固体废物主要为医疗废物（包括感染性废物、损伤性废物、药物性废物、化学性废物）、生活垃圾、污水处理污泥、废包装物、餐厨垃圾、废活性炭、化验室废液。医疗废物、检验废液交由