建设项目环境影响报告表

项 目 名 称 ： 吉林板庙子矿业有限公司锅炉改扩建项目 
建设单位（盖章）：    吉林板庙子矿业有限公司       
编制日期2020年5月

修改清单
	序号
	专家意见
	页码

	1
	充实完善编制依据，补充土壤导则；复核锅炉烟气执行的排放标准限值。
	P3、P20

	2
	进一步梳理企业现存的环境问题，核实各锅炉配套烟囱的高度（2t/h锅炉对应的烟囱高度是30m），根据相关要求明确此次未改造燃煤锅炉的解决方案。
	P7-8、P10

	3
	根据原燃煤锅炉供热负荷、燃煤热值、改造后锅炉供热负荷和拟采用的生物质热值，核实各锅炉燃料消耗量。
	P5-6

	4
	补充生物质燃料硫份含量的来源，复核污染源强及污染物排放总量，复核三本账。补充说明企业原有总量批复文件，如没有，建议申请总量。
	P23-24、P30、P33、P21

	5
	复核环保投资及三同时，规范附图附件。
	P33-34、附图、附件

	6
	专家其他合理化建议：

	
	细化敏感点分布，核对环境保护目标。
	P17-18

	
	核对充填站0.5t锅炉改为电锅炉验收内容，补充说明现有选矿厂6吨锅炉如何处置。细化现有锅炉污染物排放情况，说明锅炉及附属设备拆除量，进一步核对有无其他现存环境问题。
	P7-10

	
	细化工程组成，补充现有锅炉烟囱设置内容，分析利用合理性。复核水平衡，明确有无软化水工艺，复核用水量及废水去向，分析废水用于洒水降尘、浇渣的合理性。复核生物质燃料用量，进一步论述锅炉烟气污染防治措施的有效性。完善噪声预测结果（叠加）。分开统计灰渣及除尘灰产生量，细化固体废物存储内容及环境影响，细化渣棚建设内容。
	P5-6、P28-29、P32

	
	复核污染物排放清单、环境监测等内容，分析监测数据及点位布设的合理性、代表性，补充氮氧化物现状调查。
	P36-37、P14-16

	
	充实项目与实施细则（吉政发[2013]31号）符合性分析，并提出项目实施的合理化建议。
	P2


[image: image87.emf]生物质锅炉 蒸汽

/

热水 供暖

锅炉烟气 、 废水 、 噪声 、 固废

生物质燃料



一、建设项目基本情况
	项目名称
	吉林板庙子矿业有限公司锅炉改扩建项目

	建设单位
	吉林板庙子矿业有限公司

	法人代表
	周富华
	    联系人
	李贵雄

	通讯地址
	吉林省白山市板石街道吊水壶三队

	联系电话
	13634493944
	传真
	/
	邮编
	134304

	建设地点
	吉林板庙子矿业有限公司厂区现有锅炉房

	立项
审批部门
	/
	批准文号
	/

	建设性质
	改扩建
	行业类别及代码
	D4430 热力生产和供应

	占地面积（m2）
	/
	绿化面积
（m2）
	/

	总投资
（万元）
	80
	环保投资
（万元）
	12
	投资比例
（%）
	15

	评价经费
（万元）
	/
	预期
投产日期
	2020年10月

	工程内容及规模
1、项目由来
吉林板庙子矿业有限公司成立于2007年，是一家中外合资的金矿企业，项目总投资为32758万元，矿区总占地面积为3.88×105m2，据矿区资源储量及设计利用储量报告分析：金属量为26304kg，矿石量为774.35万t，平均品位3.4g/t。

吉林板庙子矿业有限公司锅炉建设分为五期，一期项目为《吉林板庙子矿业有限公司白山板庙子金矿环境影响报告书》，项目共涉及四处锅炉，其中选矿厂两处，其型号分别为4t/h与6t/h，充填站与压滤间供暖锅炉各一台，其型号分别为0.5t/h与1t/h；项目于2007年8月30日由国家环保总局予以批复，并于2011年3月7日由中华人民共和国环境保护部予以验收；二期项目为《井下热风炉建设工程环境影响评价报告表》，该项目新建一处8t/h井下热风炉，于2010年12月6日予以批复，并于2012年2月15日予以验收；三期项目为《井下热风炉建设工程（二期）环境影响评价报告表》，该项目新增一处8t/h井下热风炉，于2011年7月19日予以批复，并于2012年2月15日予以验收；四期工程为《营地改建锅炉、朋来山庄新建锅炉建设项目环境影响报告表》，该项目共涉及营地与朋来山庄共2处锅炉，其锅炉吨位均为2t/h，于2012年8月20日予以批复，并于2013年4月19日予以验收（现营地处锅炉已归属于他人管理，不在企业管辖范围）；五期工程为《吉林板庙子矿业有限公司锅炉脱硫除尘项目环境影响报告表》，该项目将选矿厂2台采暖锅炉、压滤间供暖锅炉、井下2台热风炉、朋来山庄锅炉均安装脱硫除尘设施；充填站0.5t锅炉改为电锅炉（并未改为电锅炉，未进行验收，本次环评将其改为生物质锅炉），于2017年4月27日予以批复，并于2018年5月4日予以验收（由于充填站0.5t锅炉未改为电锅炉，故未验收）。根据《吉林省落实大气污染防治行动计划实施细则》（吉政发（2013）31号）第15条：“全面整治燃煤小锅炉。到2017年，除必要保留的以外，地级以上城市建成区基本淘汰每小时10蒸吨及以下燃煤锅炉，禁止新建每小时20蒸吨以下燃煤锅炉；其他地区原则上不再新建每小时10蒸吨以下的燃煤锅炉。在化工、造纸、印染、制药等企业集聚区，通过建设热电联产机组或大型锅炉房逐步淘汰分散燃煤锅炉。对全省现存的供热小锅炉实施撤并改造。”由于本项目不在城市建成区内，当地相关部门并未要求其整改，但由于企业自行监测数据显示有3台锅炉污染物排放浓度存在超标现象，故企业决定先将现有选矿厂1台4t/h燃煤锅炉改为1台2t/h生物质锅炉并安装布袋除尘器，压滤间1台1t/h燃煤锅炉改为1台1t/h生物质锅炉并安装布袋除尘器，充填站1台0.5t/h燃煤锅炉改为1台1t/h生物质锅炉并安装布袋除尘器，其余锅炉待后期环保部门要求其整改时，企业定当按照相关要求进行整改，故本项目实施符合吉政发（2013）31号文件及当地环保部门相关要求。
根据《中华人民共和国环境影响评价法》以及《建设项目环境保护管理条例》(国务院令第682号)中的有关规定，吉林板庙子矿业有限公司委托吉林省希环环境技术服务咨询有限公司承担该项目的环境影响评价工作。

根据《建设项目环境影响评价分类管理名录》（国家环保部令第44号）及《关于修改〈建设项目环境影响评价分类管理名录〉部分内容的决定》（生态环境部令第1号），本项目属于其中“92.热力生产和供应工程”中“其他（电热锅炉除外）”，应编制报告表。我单位环评技术人员在现场踏勘和收集有关资料的基础上，根据国家有关政策、法律、法规和白山市生态环境局的要求，编制完成了《吉林板庙子矿业有限公司锅炉改扩建项目环境影响报告表》。在编制过程中，得到了相关单位的密切配合，在此深表感谢！

2、编制依据
2.1法律、法规及相关规定

（1）《中华人民共和国环境保护法》（2015.1.1）；

（2）《中华人民共和国环境影响评价法》（2018.12.29）；

（3）《中华人民共和国环境噪声污染防治法》（2018.12.29）；

（4）《中华人民共和国水污染防治法》（2018.01.01）；

（5）《中华人民共和国大气污染防治法》（2018.10.26）；

（6）《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》（2016.11.7）；

（7）《中华人民共和国清洁生产促进法》（2016.7.1）；

（8）《中华人民共和国水法》（2016.7.2）；

（9）《中华人民共和国节约能源法》（2016.7.2）；

（10）《建设项目环境保护管理条例》（国务院令第682号）；

（11）《建设项目环境影响评价分类管理名录》（环境保护部令第44号）；

（12）《关于修改〈建设项目环境影响评价分类管理名录〉部分内容的决定》（生态环境部令第1号）；

（13）《国家危险废物管理名录》（2016.8.1）；

（14）《吉林省地表水功能区》（DB22/388-2004）。

2.2技术导则与规范

（1）《建设项目环境影响评价技术导则-总纲》（HJ2.1-2016）；

（2）《环境影响评价技术导则-地下水环境》（HJ610-2016）；

（3）《环境影响评价技术导则-大气环境》（HJ2.2-2018）；

（4）《环境影响评价技术导则-地表水环境》（HJ2.3-2018）；

（5）《环境影响评价技术导则-声环境》（HT2.4-2009）；

（6）《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169—2018）；

（7）《环境影响评价技术导则-土壤环境（试行）》（HJ964-2018）。

2.3项目文件及资料

（1）吉林板庙子矿业有限公司与吉林省希环环境技术服务咨询有限公司签订的技术咨询合同书；

（2）关于《吉林板庙子矿业有限公司白山板庙子金矿环境影响报告书》的批复（2007年8月30日）；

（3）《关于吉林板庙子矿业有限公司白山板庙子金矿竣工环境保护验收意见的函》（2011年3月7日）；

（4）关于《井下热风炉建设工程环境影响评价报告表》的批复（2010年12月6日）；

（5）关于《井下热风炉建设工程（二期）环境影响评价报告表》的批复（2011年7月19日）；

（6）《关于井下热风炉建设工程竣工环境保护验收意见的函》（2012年2月15日）；

（7）关于《营地改建锅炉、朋来山庄新建锅炉建设项目环境影响报告表》的批复（2012年8月20日）；

（8）《关于营地改建锅炉、朋来山庄新建锅炉建设项目竣工环境保护验收意见的函》（2013年4月19日）；

（9）关于《吉林板庙子矿业有限公司锅炉脱硫除尘项目环境影响报告表》的批复（2017年4月27日）；

（10）《关于吉林板庙子矿业有限公司锅炉脱硫除尘项目竣工环境保护验收意见的函》（2018年5月4日）；

（11）建设单位提供的其他资料。

3、项目名称、性质及建设地点
项目名称：吉林板庙子矿业有限公司锅炉改扩建项目 

性质：改扩建
建设地点：项目于吉林省白山市板石街道吊水壶三队吉林板庙子矿业有限公司厂区锅炉房原址进行改扩建，项目四周均为林地。
本项目地理位置详见附图1，厂区平面图详见附图2。
4、总投资及资金来源
本项目总投资80万元，全部为企业自筹。 
5、建设内容
本项目利用现有锅炉房，将现有选矿厂1台4t/h燃煤供暖锅炉改为1台2t/h生物质锅炉并安装布袋除尘器，压滤间1台1t/h燃煤供暖锅炉改为1台1t/h生物质锅炉并安装布袋除尘器，充填站1台0.5t/h燃煤供暖锅炉改为1台1t/h生物质锅炉并安装布袋除尘器。项目组成情况见下表。
表1   项目组成情况一览表

建设类型

建设内容

备注

主体工程

在原有锅炉房内将现有选矿厂1台4t/h燃煤锅炉改为1台2t/h生物质锅炉并安装布袋除尘器，压滤间1台1t/h燃煤锅炉改为1台1t/h生物质锅炉并安装布袋除尘器，充填站1台0.5t/h燃煤锅炉改为1台1t/h生物质锅炉并安装布袋除尘器。

改扩建

公用工程

给水

依托厂区现有水井

利旧

排水

不新增职工，锅炉排污水用于浇渣、降尘

/
供电

由市政电网供电

依托现有变电室

供暖

由锅炉房自身供给

/

环保工程

烟气

布袋除尘器

新建

2t/h生物质锅炉安装布袋除尘器，利用原有40m高烟囱，1t/h生物质锅炉安装布袋除尘器，利用原有25m高烟囱
烟囱高度均满足本项目需求，利用合理
扬尘

成型生物质燃料堆放于密闭存储间内

位于锅炉房内，密闭存储

灰渣堆放于密闭存储间内

位于锅炉房内，密闭存储
废水

锅炉排污水用于浇渣、降尘，不外排
冬季无法降尘，全部用来浇渣
噪声

风机、水泵采取独立减振基础
新建

固废

布袋除尘器收集的烟尘及生物质灰外售用作农肥

/
6、主要生产设备
项目主要生产设备详见下表。

表2   项目主要生产设备一览表

序号
名称
规格
单位
数量
备注
1
生物质锅炉

2t/h

台

1

新建

2
生物质锅炉

1t/h

台

2

新建

4
布袋除尘器
/
台
3
新建

7、燃料消耗情况
本项目锅炉均在冬季使用，年工作165天，每天工作10小时，燃料均为成型生物质燃料，由于锅炉改造前后锅炉供热负荷未改变，根据原有燃煤量及热值进行计算，成型生物质燃料年用总量为3730t,其中选矿厂锅炉所需燃料约为2500t/a，充填站锅炉所需燃料约为410t/a，压滤间锅炉所需燃料约为820t/a。
8、公用工程

8.1给水

本项目不新增劳动定员，无新增职工生活用水，且本项目无软化水设备，用水主要为锅炉补水。
本项目涉及的3台锅炉供暖季循环水量约为50t；由于充填站锅炉需要向生产工序中提供热水，补充水量较大，故锅炉补水量为约8t/d（1320t/a）。
项目总用水总量约1370t/a，有厂区现有水井供给,能够满足用水需要。
8.2排水
项目排水主要为锅炉排污水，根据建设单位提供设计资料，锅炉排污水产生总量约3.76t/d（620t/a），用于厂区洒水降尘、浇渣，不外排。由于北方冬季温度较低，废水无法用于降尘，故全部用于浇渣，处置方式合理可行。
[image: image1.png]TEM T 158972919000

Gt B RGN R

HAHY 1z

R 40 R T AR A e S

tTECES) [31_ 09288y 7= gL TR

SERBT G R e

— RRBLWR

LR T

i R

s (LR (B

EBRAA (BF)

HEARGERAR (BT

B

R NE £ 0]

N

EN L

LBHERA

(23 AR BB

= 2016035220352015220921000316 BHO18581

2 TWRMAR

£ =3 TEREAE RS

B ES< L BHO18581




[image: image86]





8.3供电

本项目供电由城市电网供给，能够满足本项目的用电需求。

8.4供热

本项目冬季取暖用热由锅炉房自身供给，能够满足用热需要。
9、劳动定员及工作制度
本项目不新增劳动定员，锅炉年工作天数为165天，每天工作10h。


	与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题
1、企业概况

吉林板庙子矿业有限公司成立于2007年，是一家中外合资的金矿企业，项目总投资为32758万元，矿区总占地面积为3.88×105m2，据矿区资源储量及设计利用储量报告分析：金属量为26304kg，矿石量为774.35万t，平均品位3.4g/t。

吉林板庙子矿业有限公司锅炉建设分为五期，一期项目为《吉林板庙子矿业有限公司白山板庙子金矿环境影响报告书》，项目共涉及四处锅炉，其中选矿厂两处，其型号分别为4t/h与6t/h，充填站与压滤间供暖锅炉各一台，其型号分别为0.5t/h与1t/h；项目于2007年8月30日由国家环保总局予以批复，并于2011年3月7日由中华人民共和国环境保护部予以验收；二期项目为《井下热风炉建设工程环境影响评价报告表》，该项目新建一处8t/h井下热风炉，于2010年12月6日予以批复，并于2012年2月15日予以验收；三期项目为《井下热风炉建设工程（二期）环境影响评价报告表》，该项目新增一处8t/h井下热风炉，于2011年7月19日予以批复，并于2012年2月15日予以验收；四期工程为《营地改建锅炉、朋来山庄新建锅炉建设项目环境影响报告表》，该项目共涉及营地与朋来山庄共2处锅炉，其锅炉吨位均为2t/h，于2012年8月20日予以批复，并于2013年4月19日予以验收（现营地处锅炉已归属于他人管理，不在企业管辖范围）；五期工程为《吉林板庙子矿业有限公司锅炉脱硫除尘项目环境影响报告表》，该项目将选矿厂2台采暖锅炉、压滤间供暖锅炉、井下2台热风炉、朋来山庄锅炉均安装脱硫除尘设施；充填站0.5t锅炉改为电锅炉（并未改为电锅炉，未进行验收，本次环评将其改为生物质锅炉），于2017年4月27日予以批复，并于2018年5月4日予以验收（由于充填站0.5t锅炉未改为电锅炉，故未验收）。
2、现有工程概况

（1）原有项目选矿厂共设置两台供热锅炉，其型号分别为4t/h与6t/h，两台锅炉均位于选矿厂山谷内，其6t/h锅炉燃煤量约为1600t/a，4t/h锅炉约为1400t/a，安装有脱硫除尘设施，烟囱高度为40m，原有6t/h锅炉正常使用，本次将4t/h燃煤锅炉改为2t/h生物质锅炉，利用原有40m高烟囱。

（2）原有项目生活区共设置两台供热锅炉，为充填站0.5t/h供暖锅炉与1t/h压滤间供热锅炉，其中1t/h锅炉燃煤量约为470t/a，0.5t/h处锅炉燃煤量约为235t/a，均安装有脱硫除尘设施，烟囱高度均为25m，本次环评将上述2台锅炉均改为1t/h生物质锅炉，利用原有25m高烟囱。

（3）原有项目矿区营地设置1台锅炉，其型号为2t/h，位于白山板石街道吊水壶三队，燃煤量为900t/台·a，锅炉房烟囱高度为30m。

（4）原有项目为解决井下供热问题，共设置了两台8t/h井下热风炉为其供暖，热风炉位于白山板石街道吊水壶三队，两处热风炉共用一处锅炉房，共用一根40m高烟囱，各需燃煤为2500t/a。

本次环评仅拆除待改造锅炉及其配套除尘设备，将现有选矿厂1台4t/h燃煤锅炉改为1台2t/h生物质锅炉并安装布袋除尘器，压滤间1台1t/h燃煤锅炉改为1台1t/h生物质锅炉并安装布袋除尘器，充填站1台0.5t/h燃煤锅炉改为1台1t/h生物质锅炉并安装布袋除尘器。其余未改造锅炉监测数据未存在超标现象，且本项目不在城市建成区内，待当地环保局提出相关要求后统一进行整改。
3、原有工程污染防治措施

本项目仅针对现有选矿厂1台4t/h燃煤锅炉、压滤间1台1t/h燃煤锅炉、充填站1台0.5t/h燃煤锅炉进行改造，故仅对上述3台锅炉原有工程污染情况进行回顾，经现场勘查，原有工程污染防治措施如下：

3.1废水

原有工程废水主要为锅炉排污水及锅炉脱硫除尘废水，产生量4t/d（660t/a），锅炉脱硫除尘废水与石膏混合后蒸发，锅炉排污水全部用于厂区洒水降尘、浇渣（冬季废水全部用于浇渣），不外排，对周围环境影响较小。
3.2废气

原有工程废气主要为燃煤锅炉烟气及煤堆场产生的无组织粉尘，故本次环评委托吉林省国安环境检测有限公司于2020年3月17日至18日针对待改造锅炉烟气排放口及厂界无组织粉尘浓度进行监测，监测数据见下表。

表3  锅炉废气检测结果   

采样点位

检测项目

2020.03.17
2020.03.18
单位

第一次

第二次

第三次

第一次

第二次

第三次

1#

选矿厂锅炉房内4t/h锅炉除尘器出口

标干流量
10222

10256

10028

10111

10090

10227

m3/h

氧含量
14.5

14.5

14.6

14.7

14.7

14.5

%

烟尘实测浓度
25.3

25.4

23.1

23.9

23.0

24.3

mg/m3
烟尘折算浓度
46.7

46.8

43.3

45.6

43.8

44.9

mg/m3
烟尘排放速率
0.259

0.260

0.232

0.242

0.232

0.249

kg/h

二氧化硫实测浓度
150

151

149

148

148

152

mg/m3
二氧化硫折算浓度
277

278

280

281

282

281

mg/m3
二氧化硫排放速率
1.534

1.544

1.498

1.492

1.494

1.557

kg/h

氮氧化物实测浓度
147

144

146

142

142

150

mg/m3
氮氧化物折算浓度
271

269

270

270

271

277

mg/m3
氮氧化物排放速率

1.501

1.494

1.444

1.433

1.436

1.534

kg/h

林格曼黑度
＜1

＜1

＜1

＜1

＜1

＜1

级

2#

充填站锅炉房内0.5t/h锅炉除尘器出口

标干流量
1011

1023

1011

1022

1011

1021

m3/h

氧含量
14.2

14.2

14.1

13.9

14.1

14.0

%

烟尘实测浓度
107.2

106.3

118.4

125.2

126.3

122.3

mg/m3
烟尘折算浓度
189.1

187.6

205.9

211.6

219.6

209.7

mg/m3
烟尘排放速率
0.108

0.109

0.120

0.128

0.128

0.125

kg/h

二氧化硫实测浓度
428

428

424

459

429

445

mg/m3
二氧化硫折算浓度
756

755

738

775

746

763

mg/m3
二氧化硫排放速率
0.433

0.438

0.429

0.469

0.434

0.454

kg/h

氮氧化物实测浓度
147

150

148

150

150

152

mg/m3
氮氧化物折算浓度
259

265

258

253

261

261

mg/m3
氮氧化物排放速率

0.148

0.154

0.150

0.153

0.152

0.155

kg/h

林格曼黑度
＜1

＜1

＜1

＜1

＜1

＜1

级

3#

压滤间锅炉房内1t/h锅炉除尘器出口

标干流量
2013

2022

2113

2099

2089

2106

m3/h

氧含量
14.5

14.4

14.4

14.3

14.5

14.5

%

烟尘实测浓度
54.8

43.0

52.3

54.0

53.5

54.8

mg/m3
烟尘折算浓度
101.2

96.3

95.1

96.7

98.8

101.2

mg/m3
烟尘排放速率
0.110

0.107

0.111

0.113

0.112

0.115

kg/h

二氧化硫实测浓度
463

467

470

446

482

471

mg/m3
二氧化硫折算浓度
855

849

855

799

890

870

mg/m3
二氧化硫排放速率
0.932

0.944

0.994

0.936

1.007

0.992

kg/h

氮氧化物实测浓度
132

134

131

133

130

129

mg/m3
氮氧化物折算浓度
243

244

239

238

240

239

mg/m3
氮氧化物排放速率

0.265

0.271

0.278

0.279

0.272

0.273

kg/h

林格曼黑度
＜1

＜1

＜1

＜1

＜1

＜1

级

表4  无组织废气检测结果  单位：mg/m3
采样点位

检测项目

2020.03.17
2020.03.18
1次

2次

3次

1次

2次

3次

1#厂界上风向10m

TSP

0.169

0.155

0.159

0.166

0.160

0.148

2#厂界下风向10m

0.264
0.276
0.224
0.284
0.243
0.252
3#厂界下风向10m

0.281
0.295
0.293
0.318
0.273
0.291
4#厂界下风向10m

0.255
0.272
0.297
0.288
0.264
0.279
根据监测数据可知，无组织粉尘排放浓度最大值0.297mg/m3，满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中无组织浓度排放标准；其中充填站及压滤间锅炉烟气中烟尘及二氧化硫排放浓度不满足《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）在用燃煤锅炉大气污染物排放浓度限值，现待改造锅炉均已停用，本次锅炉改造项目势在必行。
3.3噪声

原有工程主要噪声源为锅炉等设备运行噪声，采取了减振隔声等措施。本次环评委托吉林省国安环境检测有限公司于2020年3月17日至18日针对选矿厂、充填站及压滤间锅炉房噪声进行监测，根据监测数据可知，厂界噪声昼间最大值57.4db（A），夜间最大值46.8db（A），满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准要求（昼间：60dB(A)； 夜间：50dB(A)），对周围环境影响较小。
3.4固体废物

原有工程主要固体废物为炉渣及脱硫除尘污泥，均暂存于煤渣场，产生总量约为700t/a，全部外售用作制砖，避免对周围环境产生二次污染。
3、现有主要环境问题

根据监测数据可知，原有工程锅炉烟气中部分污染物不能满足《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）在用燃煤锅炉大气污染物排放浓度限值，现锅炉已停用，等待拆除改造。




二、建设项目所在地自然环境概况

	自然环境简况（地形、地貌、地质、气候、气象、水文、植被、生物多样性等）：

1.地理位置
白山市位于吉林省东南部自然风景秀丽的长白山西侧，东经126°7'至128°18'，北纬41°21'至42°48'。东与延边朝鲜族自治州相邻；西与通化市接壤；北与吉林市毗连；南与朝鲜民主主义人民共和国隔鸭绿江相望。东西相距180km，南北相距163km，国境线长454km，幅员17485km2。市区面积1388km2。
2. 气象

白山地区属寒温带大陆性气候，又具山区气候特点，表现为冬季寒冷而干燥，夏季炎热多雨，冬夏温差达70℃以上，多年平均降水量在800mm以上，多集中于夏季，6月～8月降水量约占全年60%以上。下面为白山气象站观测资料所反映的该地区各项气象特征参数：

历年各月统计数据

累年平均气压                954.4hPa

累年平均气温                4.7℃

累年平均最高气温            11.5℃

累年平均最低气温            -0.8℃

累年极端最高气温            35.8℃

累年极端最低气温            -35.5℃

累年平均相对湿度            70%

累年平均降水量              842.9mm

累年平均风速                2.0m/s

累年最大冻土深度            130cm     1984年3月15日

累年最大积雪深度            48cm      2001年2月1日

累年一般积雪深度            27cm      

累年全年最多风向            SW   （14%）

累年夏季最多风向            WSW （12%）

累年冬季最多风向            SSW  （14%）

本地区抗震设防烈度为6度，季节性冻深为1.49m。
3.水文地质
白山境内有鸭绿江、松花江两大水系，流域面积100km2以上的鸭绿江、松花江、浑江等较大河流55条，著名的白山电站和云峰电站主要库区座落在白山市境内，全市多年平均水资源总量80.25亿立方米，水资源人均占有量是全国人均占有量的2.7倍，水能理论蕴藏量106.1万千瓦，可开发水能资源量84.2万千瓦。有矿泉、温泉多处，神奇独特的长白山矿泉水可以制作各种各样的上佳饮料，开发利用的潜力相当可观。现已发现矿泉水近200处，每日可开采量20万立方米。

4.地质条件

浑江地区为于中国东部黑龙江亚板块之内，属于中朝地台，按地质力学划分为新华夏系第二隆起带。

浑江区属于长白隆起带，地震强度较弱，烈度小于6度，最大冻土深度为1.39m。地下水埋深1.9 m。根据当地建筑经验地下水对钢筋混凝土混凝土中的钢筋无腐蚀性。

厂址属于浑江右岸高漫滩区。

根据1993年浑江发电厂三期工程的地质勘察报告书可知，厂区地基土的分布具有以下特征：

1）素填土：褐黄色，有粉质粘土和砂卵石组成，并且分布不连续。

2）粉质粘土：黄褐色，含有多量氧化铁，可塑，中密，湿。层厚1.10～3.30m。

3）淤泥质粉质粘土：灰绿色或灰黑色，含有即质，可塑，湿。层厚1.00～3.90m。

4）残积粉土：灰绿色或灰黄色，混有少量的砾石，可塑，中密。层厚0.30～0.55m。

5）中砂：黄褐色，稍密，湿，颗粒均匀，以石英，长石为主，含有氧化铁，呈透镜体出现在卵石层。

6）粗砂：黄褐色，中密，湿，以石英、长石为主，呈透镜体出现在卵石层。

7）砾砂：褐色，以结晶为主，分选不均，中密，湿。呈透镜体出现。

8）卵石：以结晶岩为主，磨园度较好，混多量粘性土，一般粒径30～120mm，最大粒径350～500mm，中密～密实。层厚2.60～4.60m。

9）砂岩：该层为粉、细、粗砂岩互层，并且夹有泥质页岩库层，深灰色或会绿色，泥质和钙质胶结 ，为强，中风化。

所有建（构）筑物均采用天然地基，基础埋深为-4m，基础持力层为卵石层，地基承载力特征值为350KPa。

岩土承载力计算标准值

粉质粘土（2）：    fk=160kpa

碎石（3）：        fk=400kpa

粉砂（4）：        fk=120kpa

粉质粘土（5）：    fk=200kpa

角砾（6）：        fk=250kpa

粉质粘土（7）：    fk=120kpa

卵石（12）：       fk=350kpa

页岩（13）：       fk=400kpa

本工程场地50年超越概率10%的地震动加速度峰值为0.5g：对应地震基本烈度6度。

建筑场地类别：可进行建设的一般性场地。

场地土类型：II类。




三、环境质量状况

	建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题（环境空气、地表水、地下水、声环境、生态环境等）
1、地表水环境质量概况

本项目废水主要为锅炉排污水，全部用于厂区洒水降尘、浇渣，不外排，根据《环境影响评价技术导则-地表水环境》（HJ2.3-2018）中规定，本项目评价等级为三级B，可不开展区域污染源调查，故本次环评未对周围地表水体进行监测。

本项目附近水体为浑江，根据白山市生态环境局发布的白山市2019年环境质量状况文件可知，浑江流域在白山境内有两个断面，分别为大阳岔和西村，按水体功能分类大阳岔为Ⅱ类，西村为Ⅲ类。本年度各断面年均值均满足水体功能的要求，整体断面达标率为87.5%，区域水质较好。
2、环境空气质量概况

2.1基本污染物

本项目位于白山市范围内，根据《环境影响评价技术导则-大气环境》（HJ2.2-2018)，环境空气质量现状调查优先采用国家或地方生态环境主管部门公开发布的评价基准年环境质量公告或环境质量报告中的数据或结论，本次评价环境质量现状中大气环境数据采用吉林省生态环境厅发布的《关于部分重点城市新建项目执行大气污染物特别排放限值的公告》（2019年第1号）附加1中数据。

表5    环境空气质量状况报告
基本污染物

细颗粒物
可吸入颗粒物
二氧化硫
氮氧化物
臭氧
一氧化碳
年均值
32µg/m3
59µg/m3
21µg/m3
22µg/m3
134µg/m3
1.6mg/m3
注：上表数据为臭氧的年日最大8小时平均第90百分位数；一氧化碳的年24小时平均第95百分位数。
按照《环境空气质量标准》（GB3095－2012）中二级标准的要求，细颗粒物、可吸入颗粒物、二氧化硫和氮氧化物的年均值符合年平均二级标准要求；一氧化碳的年24小时平均第95百分位数符合24小时的二级标准，臭氧的年日最大8小时平均第90百分位数符合日最大8小时平均二级标准。

故项目建设区域位于达标区。

2.2特征污染物

本项目3处锅炉房之间距离较远，压滤间锅炉房距选矿厂锅炉房约300m，距充填站锅炉房约650m，选矿厂锅炉房距充填站锅炉房约350m,本次评价在评价区域内布设2个监测点位，监测点位布设合理且具有代表性，环境空气质量监测点布设位置详见下表及附图1。

表6  环境空气监测点位布设一览表

序号

监测点位名称

说明
1

项目所在地
厂区中心
了解项目所在区域环境空气质量状况
2

本项目下风向1500m处
厂区下风向1.5km
（1）监测时间及单位

监测时间：2020年3月17日-2020年3月23日

监测单位：吉林省国安环境检测有限公司

（2）监测项目：TSP。

（3）监测及评价结果

环境空气评价结果详见下表。

表7     环境空气现状监测及评价结果

监测点

日均浓度范围（mg/m3）
最大浓度占标率（%）
超标率（%）
最大超标倍数

项目所在地
0.089-0.108
36
0
0
本项目下风向1500m处

0.093-0.105
35
0
0
由上表可以看出，TSP占标率均小于100%，满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准。
3、声环境质量概况
3.1监测点位布设

在锅炉房四周边界外1m处各布4个点位，共12各监测点位，监测点位布设合理且具有代表性，噪声监测点位详见附图2。

3.2监测单位及时间

2020年3月17日至3月18日由吉林省国安环境检测有限公司进行了昼、夜监测。

3.3评价标准

本项目执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准。

3.4监测统计结果及评价

噪声现状评价结果见下表。

表8  厂界噪声监测统计结果   单位：dB（A）

监测点位

2020.3.17

2020.3.18

昼间

夜间

昼间

夜间

1#选矿厂锅炉房东侧1m

57.2
42.5
57.0
44.2
2#选矿厂锅炉房南侧1m

56.7
41.3
56.4
43.7
3#选矿厂锅炉房西侧1m

56.9
43.5
56.8
43.0
4#选矿厂锅炉房北侧1m

56.3
43.7
55.8
42.3
5#充填站锅炉房东侧1m

55.3

43.2

56.1

42.8

6#充填站锅炉房南侧1m

54.1

44.6

54.2

45.1

7#充填站锅炉房西侧1m

54.9

45.2

55.5

43.6

8#充填站锅炉房北侧1m

55.4

45.6

56.4

44.3

9#压滤间锅炉房东侧1m

54.8

45.0

54.6

45.7

10#压滤间锅炉房南侧1m

56.0

45.4

57.2

43.6

11#压滤间锅炉房西侧1m

56.5

46.8

57.4

44.8

12#压滤间锅炉房北侧1m

56.7

43.7

56.3

44.5

通过监测结果可以看出，项目所处区域周围声环境质量现状较好，四周噪声均满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类区标准要求。

4、土壤环境

根据《环境影响评价技术导则 土壤环境》（HJ964-2018）中附录A，本项目属于“电力热力燃气及水生产和供应业中其他”，属于Ⅳ类项目，无需开展土壤评价。

5、地下水环境

根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）中附录A，本项目属于“U城镇基础设施及房地产中142、热力生产和供应工程中其他”，属于Ⅳ类项目，无需开展地下水评价。


	主要环境保护目标及污染控制目标
1、地表水环境保护目标及污染控制目标
控制项目废水不外排，不加重地表水纳污负荷。
2、环境空气保护目标及污染控制目标
控制本项目锅炉烟气满足《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）中表3大气污染物特别排放限值，无组织粉尘排放浓度满足《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)中无组织排放限值，保护项目区域环境空气质量满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准。

4、声环境保护目标及污染控制目标
控制项目噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准要求，保护项目周围声环境质量满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准要求。

5、固体废物保护目标及污染控制目标
控制项目固体废物排放，合理处理/处置生产过程中产生的各种固体废物，避免造成二次污染。

本项目主要环境保护目标见下表：
表9  环境保护目标一览表

锅 炉

保护目标

方位

相对厂界距离（m）

功能要求

压滤间1t/h锅炉

环境空气

珍珠门村

西北

1260

《环境空气质量标准》

(GB3095-2012)二级标准

保安屯

西南

830

砬门外村

东南

960

板石村

东北

1120

吊水壶村

东南

1950

地表水

板石西岔河

东北

1920

《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准

声环境

厂界四周

四周

1

《声环境质量标准》2类区标准
充填站1t/h锅炉
环境空气
珍珠门村

西北

1830
《环境空气质量标准》

(GB3095-2012)二级标准
保安屯

西南

480
砬门外村

东南

1440
板石村

东北

1350
吊水壶村

东南

2240
地表水

板石西岔河

东北

1920

《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准

声环境

厂界四周

四周

1

《声环境质量标准》2类区标准
选矿厂2t/h锅炉
环境空气
珍珠门村

西北

1210
《环境空气质量标准》

(GB3095-2012)二级标准
保安屯

西南

620
砬门外村

东南

1360
板石村

东北

1120
吊水壶村

东南

2450
地表水

板石西岔河

东北

1630

《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准

声环境

厂界四周

四周

1

《声环境质量标准》2类区标准



四、评价适用标准

	环
境
质
量
标
准
污

染

物

排

放

标
准

	1、环境空气

项目所在区域环境空气质量执行《环境空气质量标准》（GB3095－2012）中二级标准，详见下表。

表10    环境空气质量标准         单位：μg/m3

污染物名称
年平均
24小时平均
1小时平均
标准来源
SO2
60
150
500
《环境空气质量标准》（GB3095－2012）
NOx
40
80
200
PM2.5
35
75

/
PM10
70
150
/
CO
/
4000

10000

O3
/
200

/
TSP
200
300
/
2、声环境

根据本项目原有环评批复及周围环境情况，判定项目所在区域执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的2类区标准，详见下表。

表11    声环境质量标准        单位：dB(A)

类  别

标准值

标准来源

昼间

夜间

2类
60
50
《声环境质量标准》（GB3096-2008）
1、废气

本项目将原有燃煤锅炉拆除，新建3台生物质锅炉，根据《吉林省环境保护厅关于加强建设项目环境影响评价区域限批管理的通知》（吉环管字[2018]21号）文件要求，本项目锅炉烟气执行《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）中表3大气污染物特别排放限值，详见下表。

表12     锅炉大气污染物排放标准      单位：mg/m3
分类

标准值

烟囱高度

标准来源

SO2
NOX
颗粒物
生物质锅炉

200
200
30
25/30m
《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）

注：本项目1t/h锅炉烟囱高度最低为25m，2t/h锅炉烟囱高度最低为30m。
无组织排放粉尘执行《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)中无组织排放限值，详见下表。

表13    厂界无组织排放限值    单位：mg/m3
污染物名称
排放控制浓度限值
标准来源
颗粒物
1.0
GB16297-1996
2、噪声

2.1施工期

施工期噪声执行《建筑施工厂界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）标准进行评价，详见下表。

表14     建筑施工厂界环境噪声排放标准       单位：dB(A)

污染物名称
标准值
标准来源

昼间

夜间

施工噪声
70

55

《建筑施工厂界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）

2.2营运期
项目营运期噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准，详见下表。
表15  工业企业厂界环境噪声排放标准         单位：dB(A)

类别

标准值

标准来源

昼间

夜间

2类

60
50
《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）



	总
量
控
制
标
准

	本项目总量控制指标
项目废水全部用于厂区洒水降尘及浇渣（冬季全部用于浇渣），不外排，故无需申请COD及氨氮总量控制指标。
项目建成锅炉烟气排放涉及的污染物有烟尘、SO2、NOx。由于企业于2012年取得《吉林省建设项目主要污染物总量控制指标确认书》（白山环总量[2012]001号），SO2指标为62t/a，NOx指标为30t/a，本项目排放的SO2量为3.171t/a、NOx量为3.804t/a，包含在原有总量范围内，故本项目无需重新申请总量。



五、建设项目工程分析

	工艺流程简述

本项目将现有选矿厂1台4t/h燃煤供暖锅炉改为1台2t/h生物质锅炉并安装布袋除尘器，压滤间1台1t/h燃煤供暖锅炉改为1台1t/h生物质锅炉并安装布袋除尘器，充填站1台0.5t/h燃煤供暖锅炉改为1台1t/h生物质锅炉并安装布袋除尘器。
生物质锅炉是以生物质能源作为燃料的锅炉，生物质燃料由给料机送入锅炉炉膛，均匀散落在炉排上。在此处由于高温烟气和一次风的作用逐步预热，干燥、着火、燃烧，此过程中析出大量挥发分，燃烧剧烈。

锅炉运行过程产生的主要污染物为锅炉烟气、噪声、锅炉排污水及生物质灰渣。
工艺流程详见下图。


图2  生产工艺流程图


	主要污染工序
1、施工期主要污染环节

项目施工内容为原有锅炉拆除及生物质锅炉安装，施工场地在原有锅炉房内。施工过程中会产生一定废水、噪声、焊接烟尘及金属垃圾（包括金属垃圾及废弃锅炉），废水排入厂区原有卫生间内，对周围环境影响较小；施工在密闭房间内进行，焊接烟尘对周围环境影响较小；又距离居民区较远，故噪声对环境影响不大；拆除的废弃锅炉及其他金属垃圾全部外卖给废品收购站，防止对环境产生二次污染。鉴于项目施工期短、影响范围小、周围环境敏感性低等特点，项目施工期对周围环境的影响较小，故本次环评施工期污染环节不作为评价重点。

2、营运期主要污染工序

2.1废水

项目排水主要为锅炉排污水，废水排放量约3.76t/d（620t/a），水质清净，主要污染物为COD、SS，用于浇渣、洒水降尘（废水冬季全部用于浇渣），不外排。

表16     项目废水产生情况一览表

污水排放源

类别

污染物

产生浓度（mg/L）

产生量（t/a）

锅炉排污水

清净下水

COD
30
0.0186
SS
50
0.031
2.2废气

（1）锅炉烟气

本项目利用现有锅炉房，将现有选矿厂1台4t/h燃煤供暖锅炉改为1台2t/h生物质锅炉并安装布袋除尘器，压滤间1台1t/h燃煤供暖锅炉改为1台1t/h生物质锅炉并安装布袋除尘器，充填站1台0.5t/h燃煤供暖锅炉改为1台1t/h生物质锅炉并安装布袋除尘器。
本项目生物质锅炉基本情况如下：

表17   项目锅炉建设运行情况一览表

对象

条件

选矿厂2t/h生物质锅炉
压滤间1t/h生物质锅炉
充填站1t/h生物质锅炉
燃料

生物质成型燃料
生物质成型燃料

生物质成型燃料

烟气处理设施

布袋除尘器
布袋除尘器

布袋除尘器

用途

供暖

供暖

供暖/供热水
燃料消耗量
2500t/a
820t/a
410t/a
燃料收到基含硫量
0.05
0.05
0.05
注：燃料收到基含硫量数值由成型生物质燃料供应商提供。
根据《污染源源强核算技术指南 锅炉》（H991-2018）本项目采用产污系数法进行核算，参照《第一次全国污染源普查工业污染源产排污系数手册》中“4430 工业锅炉（热力生产和供应行业）产排污系数表”对项目锅炉产污情况进行核算，产污系数表如下：

表18   产污系数表
产品名称

原料名称

工艺名称

污染物指标

单位

产污系数

蒸汽/热水/其他

生物质

层燃炉

工业废气量

标立方米/吨-原料

6240.28

二氧化硫

千克/吨-原料

17S

烟尘（压块）

千克/吨-原料

0.5

氮氧化物

千克/吨-原料

1.02

根据《污染源普查产排污系数手册》中“4430 工业锅炉（热力生产和供应行业）产排污系数表”，项目产污情况核算结果如下：

表19   项目产污情况一览表
污染源

燃料消耗量

污染物

产生量（t/a）

产生速率（kg/h）

产生浓度（mg/m3）

选矿厂2t/h生物质锅炉
2500t/a
工业废气量

15600700m3/a

/

/

二氧化硫

2.125
1.29
136.2
烟尘（压块）

1.25
0.76
81.125
氮氧化物

2.55
1.55
163.454
压滤间1t/h生物质锅炉
820t/a
工业废气量

5117029.6m3/a

/

/

二氧化硫

0.697
0.422
136.2
烟尘（压块）

0.41
0.248
81.125
氮氧化物

0.836
0.507
163.454
充填站1t/h生物质锅炉
410t/a
工业废气量

2558514.8m3/a
/

/

二氧化硫

0.349
0.212
136.2
烟尘（压块）

0.205
0.124
81.125
氮氧化物

0.418
0.253
163.454
合计

工业废气量

23276244.4m3/a
/

/

二氧化硫

3.171
/

/

烟尘

1.865
/

/

氮氧化物

3.804
/

/

（2）渣堆扬尘

项目燃料为生物质成型燃料，为袋装压块，储存于锅炉房密闭存储间内，不产生扬尘。生物质灰渣同成型燃料堆放在同一密闭存储间内，故生物质灰渣在堆放过程中扬尘产生量很少，根据《排污许可证申请与核发技术规范--锅炉》（HJ953-2018）中表8要求，通过定期在存储间周围及厂区洒水降尘后，无组织粉尘排放对周围环境影响较小。
2.3噪声

项目噪声源主要为锅炉等设备运行噪声，其噪声值约在65～80dB(A)之间。
表20  主要噪声源情况

噪声源

噪声源强

噪声源位置

风机

80dB(A)

锅炉房内

锅炉

65dB(A)

锅炉房内

2.4固体废物

项目固体废物主要为生物质灰渣及布袋除尘器收集的烟尘，产生总量约为374.77t/a（其中布袋除尘器收集的烟尘为1.77t/a,生物质灰渣约为373t/a），全部外售用作农肥，对周围环境影响较小。   


六、项目主要污染物产生及预计排放情况
	  内容

类型
	排放源
	污染物
	污染物产生

浓度及产生量
	处理后排放

浓度与排放量

	废水
	锅炉排污水
	COD

SS
	30mg/L，0.0186t/a

50mg/L，0.031t/a
	0

	废气
	锅炉烟气
	SO2
烟尘

NOX
	3.171t/a

1.865t/a

3.804t/a
	3.171t/a

0.098t/a

3.804t/a

	
	渣堆扬尘
	颗粒物
	少量
	少量

	固体废物
	生物质灰渣及布袋除尘器收集的烟尘
	374.77t/a
	0

	噪声
	锅炉房风机、水泵等设备
	65～80dB(A)
	昼间≤60dB(A)，夜间≤50dB(A)

	主要生态影响：
本项目是在现有厂区内进行改造，不新增其他用地，项目建设主要为设备安装，不破坏绿地和生态环境。工程建成后，可以进一步减少企业废气污染物排放量，有利于厂区周围生态环境的改善。



七、环境影响分析及拟采取的治理措施

	1、施工期环境影响分析

项目施工内容为原有锅炉拆除及生物质锅炉安装，施工场地在原有锅炉房内。施工过程中会产生一定废水、噪声、焊接烟尘及金属垃圾（包括金属垃圾及废弃锅炉），废水排入厂区原有卫生间内，对周围环境影响较小；施工在密闭房间内进行，焊接烟尘对周围环境影响较小；又距离居民区较远，故噪声对环境影响不大；拆除的废弃锅炉及其他金属垃圾全部外卖给废品收购站，防止对环境产生二次污染。鉴于项目施工期短、影响范围小、周围环境敏感性低等特点，项目施工期对周围环境的影响较小，故本次环评施工期污染环节不作为评价重点。

    2、营运期环境影响分析
2.1地表水环境影响分析
（1）评价等级及判定

根据《环境影响评价技术导则-地表水环境》（HJ2.3-2018）规定，地表水评价工作等级的划分是由污水排放方式、建设项目的污水排放量以及水污染物当量数确定的，地表水评价级别判据详见下表。

表21    地表水评价级别判据
评价等级
判定依据
排放方式
废水排放量Q/(m3/d)；

水污染物当量数W/(无量纲)
一级
直接排放
Q≥20000或W≥600000
二级
直接排放
其它
三级A
直接排放
Q＜200且W＜6000
三级B
间接排放
—
本项目废水用于浇渣、洒水降尘（废水冬季全部用于浇渣），不外排。根据以上判据，确定本项目地表水评价工作等级为三级B。
（2）环境影响分析
项目排水主要为锅炉排污水，废水排放量约3.76t/d（620t/a），用于洒水降尘及浇渣，对地表水体不会产生不利影响。
2.2环境空气影响分析
（1）环境影响分析
项目产生的废气主要为锅炉烟气、渣堆扬尘，根据工程分析，项目废气污染物产生情况如下。
表22     废气污染物产生情况一览表

项目

污染物

产生浓度（mg/m3）

选矿厂2t/h生物质锅炉
SO2
136.2

烟尘
81.125

NOX
163.454

压滤间1t/h生物质锅炉
SO2
136.2

烟尘
81.125

NOX
163.454

充填站1t/h生物质锅炉
SO2
136.2

烟尘
81.125

NOX
163.454

渣堆扬尘

颗粒物

少量
根据工程分析可知，生物质锅炉烟气污染物中烟尘产生浓度不满足《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）中表3大气污染物特别排放限值。

拟采取的治理措施：

设置布袋除尘器处理生物质锅炉烟气，布袋除尘器对烟尘的去除效率约为95%，设置密闭存储间贮存锅炉灰渣，定期洒水降尘。
经过处理后项目废气排放情况如下：

表23    废气污染物排放情况一览表

项目

污染物

排放浓度（mg/m3）

排放速率（kg/h）

选矿厂2t/h生物质锅炉（DA001）
SO2
136.2
1.29
烟尘
4.06
0.038
NOX
163.454
1.55
压滤间1t/h生物质锅炉（DA002）
SO2
136.2
0.422
烟尘
4.06
0.0124
NOX
163.454
0.507
充填站1t/h生物质锅炉（DA003）
SO2
136.2
0.212

烟尘
4.06
0.0062
NOX
163.454
0.253

渣堆扬尘

颗粒物

--
少量
分析结论如下：
①生物质锅炉烟气经布袋除尘器处理后，污染物排放浓度满足《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）中表3大气污染物特别排放限值。

②项目2t/h锅炉烟囱高40m，1t/h锅炉烟囱高25m，满足《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）中关于生物质锅炉对烟囱高度的要求。

③渣堆扬尘经封闭存储后，定期洒水降尘，厂界无组织粉尘排放浓度满足《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)中无组织排放限值要求。

综上所述，本项目针对锅炉烟气采取的污染防治措施合理有效，可降低对周围环境的影响。

（2）评价等级及判定

利用SCREEN3估算模型预测项目锅炉烟气排放下风向不同距离的浓度及浓度占标率，预测因子为SO2、烟尘（TSP）、NOX。计算项目污染物的最大影响程度和最远影响范围，项目烟气排放参数如下：

表24  主要废气污染源参数一览表（点源）
污染源名称

坐标(o)

坐标(o)

排气筒参数

污染物名称

排放速率（kg/h）
经度
经度
高度

(m)

内径

(m)

温度

(℃)

流速

(m/s)

点源（选矿厂2t/h生物质锅炉）
126.357290

41.995270

249
40
0.5
75
13.38
SO2
1.29
烟尘
0.038
NOX
1.55
点源（压滤间1t/h生物质锅炉）
126.354114
41.996641

246
25
0.5
75
4.39
SO2
0.422
烟尘
0.0124
NOX
0.507
点源（充填站1t/h生物质锅炉）
126.361388

41.994337

247
25
0.5
75
2.19
SO2
0.212
烟尘
0.0062
NOX
0.253
表25    估算模型参数表

参数

取值

城市农村/选项

城市/农村

农村

人口数(城市人口数)

/
最高环境温度

39°C 

最低环境温度

-39 °C

土地利用类型

林地
区域湿度条件

中等湿度

是否考虑地形

考虑地形

是

地形数据分辨率(m)

90
是否考虑岸线熏烟

考虑岸线熏烟

否

岸线距离/km

/

岸线方向/o
/

根据源强预测参数，应用估算预测模式预测项目废气有组织排放环境影响情况如下：

表26   预测结果及分析一览表

项目

污染物

最大占标率（%）

选矿厂2t/h生物质锅炉
SO2
0.32
烟尘
0.02
NOX
4.80
压滤间1t/h生物质锅炉
SO2
0.17
烟尘
0.01
NOX
2.45
充填站1t/h生物质锅炉
SO2
0.17

烟尘
0.01

NOX
2.45

本项目锅炉烟气中各项污染最大落地浓度占标率Pmax（NOX）=4.8%＜10%，故本项目为二级评价，根据《环境影响评价技术导则-大气环境》（HJ2.2-2018）中规定“二级评价项目大气环境影响评价范围边长取5km，不进行进一步预测与评价”，故本项目大气环境影响评价范围边长取5km，无需进行进一步预测与评价,只对污染物排放量进行核算。

本项目废气污染物排放量核算如下：
表27  大气污染物有组织排放量核算表

序号

排放口编号

污染物

核算排放浓度/（mg/m3）

核算排放速率/（kg/h）

核算年排放量/（t/a）

一般排放口

1

DA001

SO2
136.2
1.29
2.125

烟尘
4.06
0.038
0.0625

NOX
163.454
1.55
2.55

2

DA002

SO2
136.2
0.422
0.697

烟尘
4.06
0.0124
0.0205

NOX
163.454
0.507
0.836

4

DA003
SO2
136.2
0.212
0.349

烟尘
4.06
0.0062
0.01

NOX
163.454
0.253
0.418

有组织排放总计

有组织排放总计

TSP

0.093
SO2

3.171
NOx

3.804
表28   大气污染物年排放量核算表

序号

污染物

年排放量

（t/a）

1

TSP

0.093

2

SO2

3.171

3

NOx

3.804

2.3声环境影响分析
（1）评价等级及判定

根据区域噪声类别和环境功能区划，项目所在区域适用《声环境质量标准》 （GB3096-2008）规定的2类区，根据《环境影响评价技术导则-声环境》（HJ2.4-2009）中的规定，确定本次声环境影响评价工作等级为二级，评价范围为厂界外1～200m范围。

（2）环境影响分析

本项目营运期主要噪声源为锅炉等设备产生噪声，噪声声压值在65～80dB（A）之间。在不采取任何隔声降噪措施的情况下，项目运营可能对周围环境产生一定影响。

拟采取的治理措施：

采取独立减振基础、厂房墙体阻隔及绿化等措施，预计噪声削减量可达20dB（A）。
为了进一步分析论证项目运营期噪声治理措施的可行性，本次环评采取理论预测的方式，对项目噪声环境影响进行预测分析。预测选用点声源随距离衰减模式，利用点声源随距离衰减模式计算噪声贡献值。

①预测模式

a）点声源随距离衰减模式

Lr=Lo-20lg(r/ro)-ΔL                                   （E1）

b）多声源在某一点的影响叠加公式


[image: image2.wmf]ú

û

ù

ê

ë

é

=

å

=

N

i

L

p

pi

L

1

1

.

0

10

log

10

                       （E2）

式中：Lr：距声源r米处声压级，dB(A)；

Lo：距声源ro米处声压级，dB(A)； 

r：预测点离声源的距离，m； 

ro：监测点离声源的距离，m；

ΔL：各种衰减量（除发散衰减外），dB(A)； 

LP：同一受声点上的噪声叠加值(即合成声压级)，dB(A)；

LPi：第i个噪声源在受声点处的声压级，dB(A)；

N：噪声源个数。
本项目噪声来源主要产生于设备运行过程中，预测计算中只考虑主要噪声源及声源至受声点的距离衰减等主要衰减因子。将主要噪声源看作点声源，经噪声叠加后，点声源噪声值取80dB(A)。

②预测结论

依据预测模式和参数以及声环境质量现状监测数据，预测结果如下：
表29    噪声预测结果统计表

点位

距离（m）
现状值（dB(A)）

贡献值（dB(A)）

叠加值（dB(A)）

昼间

夜间

昼间

夜间

1#选矿厂锅炉房东侧1m

15

57.2
44.2
36.5

57.24
44.88
2#选矿厂锅炉房南侧1m

20

56.7
43.7
34

56.72
44.14
3#选矿厂锅炉房西侧1m

30

56.9
43.5
30

56.91
43.69
4#选矿厂锅炉房北侧1m

25

56.3
43.7
32

56.32
43.98
5#充填站锅炉房东侧1m

10

56.1
43.2
40

56.21
44.9
6#充填站锅炉房南侧1m

10

54.2
45.1
40

54.36
46.27
7#充填站锅炉房西侧1m
10
55.5
45.2
40

55.62
46.35
8#充填站锅炉房北侧1m
10
56.4
45.6
40

56.5
46.66
9#压滤间锅炉房东侧1m
20
54.8
45.7
34

54.84
45.98
10#压滤间锅炉房南侧1m
10
57.2
45.4
40

57.28
46.5
11#压滤间锅炉房西侧1m
10
57.4
46.8
40

57.48
47.62
12#压滤间锅炉房北侧1m
20
56.7
44.5
34

56.72
44.87
由预测结果可知，项目在采取有效治理措施后，各锅炉房四周噪声贡献值均满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348－2008）中2类区标准要求，对周围环境影响较小。

2.4固体废物

本项目固体废物主要为生物质灰渣及布袋除尘器收集的烟尘，产生总量约为374.77t/a（其中布袋除尘器收集的烟尘为1.77t/a,生物质灰渣约为373t/a），暂存在密闭存储间内，全部外售用作农肥，对周围环境影响较小。本项目生物质燃料及生物质灰渣均存储于相应锅炉房密闭暂存间内，建筑面积约为30m2，定期洒水降尘，对周围环境影响较小。
3、“以新带老”污染防治措施

根据《吉林省落实大气污染防治行动计划实施细则》（吉政发（2013）31号）第15条：“全面整治燃煤小锅炉。到2017年，除必要保留的以外，地级以上城市建成区基本淘汰每小时10蒸吨及以下燃煤锅炉，禁止新建每小时20蒸吨以下燃煤锅炉；其他地区原则上不再新建每小时10蒸吨以下的燃煤锅炉。在化工、造纸、印染、制药等企业集聚区，通过建设热电联产机组或大型锅炉房逐步淘汰分散燃煤锅炉。对全省现存的供热小锅炉实施撤并改造。”由于本项目不在城市建成区内，当地相关部门并未要求其整改，但由于企业自行监测数据显示有3台锅炉污染物排放浓度存在超标现象，故企业决定先将现有选矿厂1台4t/h燃煤锅炉改为1台2t/h生物质锅炉并安装布袋除尘器，压滤间1台1t/h燃煤锅炉改为1台1t/h生物质锅炉并安装布袋除尘器，充填站1台0.5t/h燃煤锅炉改为1台1t/h生物质锅炉并安装布袋除尘器，其余锅炉待后期环保部门要求其整改时，企业定当按照相关要求进行整改，故本项目实施符合吉政发（2013）31号文件及当地环保部门相关要求。
4、“三本账”一览表

项目为改扩建项目，建成后全厂污染物排放“三本账”情况如下。

表30  “三本账”一览表      单位：t/a

控制因子

现有

排放量

“以新带老”

削减量

本项目

产生量

自身

削减量

本项目排放量

全厂

排放量

排放增减量

废水量

0
0

620
620
0

0
0
SO2
2.03
2.03
3.171
0
3.171
3.171
+1.141
烟尘

1.1
1.1
1.865
1.77
0.098
0.098

-1.002
NOX
6.18
6.18
3.804
0
3.804
3.804
-2.376
5、环保投资及“三同时”验收

本项目环保投资及“三同时”验收一览表详见下表。

表31   项目环保投资一览表

污染源

污染源位置

治理措施

环保投资

（万元）

废水

锅炉排污水

用于厂区洒水降尘、浇渣，不外排

0
废气

锅炉烟气

布袋除尘器+25m及40m高烟囱
6

噪声

锅炉等设备
减振基础、墙体阻隔
3

固体废物

生物质灰及布袋除尘器收集的烟尘

密闭存储间
3

合计

12
由上表可知，项目各项环保治理措施投资总计约12万元，占总投资的15%。上述环保投资及治理项目可使本项目各项污染物达标排放。
表32    项目“三同时”验收一览表

项目
治理措施

治理效果

废水

锅炉排污水

厂区洒水降尘

不外排

废气

锅炉烟气

布袋除尘器+25m及40m高烟囱
满足《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）中相关要求

渣堆扬尘

密闭存储+浇渣
满足《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)中无组织排放限值

噪声

锅炉等设备
减振基础、墙体隔声
满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348－2008）中2类区排放标准

固体废物

生物质灰及布袋除尘器收集的烟尘

暂存在密闭存储间，外售用作农肥

不产生二次污染
环保设施的建设能够使污染得到有效治理，确保污染源达标排放。本项目环保投资符合要求，投入是合理的。环境保护设施实现“三同时”并达到预期的治理效果以达到社会效益、经济效益、环境效益三者相统一。




八、建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果

	 内容

类型
	排放源
	污染物
	防治措施
	预期治理效果

	废水
	锅炉排污水
	COD

SS
	洒水降尘、浇渣
	不外排

	废气
	锅炉烟气
	SO2
烟尘

NOX
	布袋除尘器+25m/40m高烟囱
	满足《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）中表3大气污染物特别排放限值

	
	渣堆扬尘
	颗粒物
	封闭存储+浇渣
	满足《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)中无组织排放限值

	噪声
	锅炉等设备
	噪声
	减振基础、墙体阻隔
	满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348－2008）中2类区排放标准

	固体废物
	生物质灰及布袋除尘器收集的烟尘
	封闭存储后外售用作农肥
	不产生二次污染

	生态保护措施及预期效果：

本项目是在现有厂区内进行改造，不新增其他用地，项目建设主要为设备安装，不破坏绿地和生态环境。工程建成后，可以进一步减少企业废气污染物排放量，有利于厂区周围生态环境的改善。




九、环境管理与环境监测

	1、环境管理

1.1环境管理机构设置及主要职责

根据实际情况，由经理统一负责，设1名兼职人员，同时在废气治理设施、固体废物处理处置等主要排污岗位设置专职环保员，负责对环保设施操作进行维护保养、污染物排放情况进行监督检查。

1.2污染物排放清单

项目污染物排放清单见下表。

表33   项目污染物排放清单

类别

污染源

污染物

产生量（t/a）

排放量（t/a）

处理措施、效率及运行参数

执行标准

废水

锅炉排污水

COD

SS

0.0186
0.031
0

厂区洒水降尘、浇渣
/

废气

锅炉烟气

SO2
烟尘

NOX
3.171t/a

1.865t/a

3.804t/a
3.171t/a

0.098t/a

3.804t/a
布袋除尘器+25m/40m高烟囱

满足《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）中表3大气污染物特别排放限值

渣堆扬尘

颗粒物

少量
少量
封闭存储+浇渣
满足《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)中无组织排放限值

噪声

锅炉房风机、水泵等设备
噪声
65～80dB（A）

昼间≤60dB(A)

夜间≤50dB(A)

减振基础、墙体阻隔
满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348－2008）中2类区标准
固体废物

生物质灰渣及布袋除尘器收集的烟尘
374.77t/a
0

封闭存储后外售用作农肥
不产生二次污染
2、运营期环境监测与管理

负责本项目的环境监测管理工作，制定环境监测计划，并组织实施；掌握“三废”排放状况，建立污染源排污监测档案和台帐，按规定向地方环保部门汇报排污情况以及企业年度排污申报登记，并为解决重大环境问题和综合治理决策提供依据。针对本工程特点及有关环保要求，监测计划见下表。

表34    环境监测计划一览表

监测项目

监测点

监测因子

监测频次

大气监测

锅炉烟气处理设施入口、排气筒处理设施出口
烟尘、SO2、NOx、林格曼黑度
一月一次

厂界上风向10m、厂界下风向10m范围内浓度最高点
颗粒物

一个季度一次

噪声监测

厂界四周

噪声

一个季度一次

3、环保验收
根据《建设项目环境保护管理条例》（国务院令第682号）规定，本项目竣工后，建设单位应当按照国务院环境保护行政主管部门规定的标准和程序，对配套建设的环境保护设施进行验收，编制验收报告。

建设单位在环境保护设施验收过程中，应当如实查验、监测、记载建设项目环境保护设施的建设和调试情况，不得弄虚作假。

除按照国家规定需要保密的情形外，建设单位应当依法向社会公开验收报告。




环境风险分析
	1.概述
环境风险评价的目的是分析和预测建设项目存在的潜在危险、有害因素，建设项目建设和运行期间可能发生的突发性事故（一般不包括人为破坏及自然灾害），引起有毒有害和易燃易爆等物质泄漏，所造成的人身安全与环境影响和损害程度，提出合理可行的防范、应急与减缓措施，以使建设项目事故率、损失和环境影响达到可接受水平。
2.重大危险源识别
重大危险源的辨识主要根据国家标准《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218-2016）来进行：

⑴单元内存在的危险物质为单一品种，则该物质的数量即为单元内危险物质的总量，参照《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218-2016）表中规定的临界量，若等于或超过临界量，则应视为重大危险源。

⑵单元内存在的危险物质为多品种时，按下式计算，若满足下面公式，则划分为重大危险源：

q1/Q1 + q2/Q2 + …… + /Qn≥1

式中：q1，q2……qn — 每种危险物质实际存在量（t）；

Q1，Q2……Qn—与各种物质相对应的生产场所或贮存区的临界量（t）。

根据《建设项目环境风险评价技术导则》(HJ/T169-2018)、《危险化学品重大危险源辨识》(GB18218-2016)，长期地或临时生产、加工、使用或储存危险化学品，且危险化学品的数量等于或超过临界量的单元，作为危险化学品重大危险源。

根据《危险化学品重大危险源辨识》(GB18218-2016)，单元内存在危险化学品的数量等于或超过其临界量，即被定为重大危险源，反之则不属于重大危险源，项目不存在重大危险源，本项目风险潜势为Ⅰ，故评价等级为简单分析。

3.同类装置风险事故类比资料

⑴行业风险事故类比
根据锅炉事故统计，火灾、爆炸和中毒窒息是位于前三位的事故，可造成比较严重的后果。近几年国内各行业842起各类事故类型和116次主要事故原因统计分析结果详见下表。
表35  国内各行业各类事故统计一览表
事故类型
次数
所占比例%
直接经济损失（万元）
人身事故
430
51.1
--
火灾、爆炸事故
120
14.2
1069.94
设备事故
95
11.3
809.33
生产事故
116
13.8
400.68
交通事故
81
9.6
54.02
总计
842
100
2333.78
表36   国内主要事故原因统计一览表
序号
主要事故原因
出现次数
所占百分比%
1
违反操作规程
60
51.1
2
设备缺陷
25
21.6
3
个人防护用具缺乏
9
7.8
4
不懂技术操作
7
6.0
5
违反劳动纪律
5
4.3
7
设计缺陷
2
1.7
8
缺乏现场检查
2
1.7
9
原料质量控制不严格
1
0.9
10
操作失灵
1
0.9
11
个人防护用具缺陷
1
0.9
12
没有安全规程
1
0.9
13
合计
116
100
从上表可见：事故类型中人身伤亡事故占50%以上，火灾、爆炸事故所占比例居次，为14.2%左右；事故原因中违反操作规程、违反劳动纪律、不懂技术操作等人为因素引起的事故最多，占61.4%以上，因设备缺陷、设计缺陷等引起事故约占23.3%。
4.企业采取的风险防范措施
⑴锅炉因压力控制元件失灵发生严重超压事故
锅炉严重超压事故是指锅炉的压力控制元件（压力调节、超压停炉保护、安全阀等）全部失灵，蒸汽压力不断上升，已超过设计工作压力的紧急情况。这种情况继续发展将酿成锅炉爆炸事故。
①每班检查压力调节到压自动停炉是否正常，每月进行超压连锁保护试验。
②检查安全阀是否失灵，每周进行一次手动排放试验，每月进行一次自动排放试验，按规程要求每年进行校验一次。
③压力表定时冲洗，按规程要求每半年校验一次。
⑵锅炉因电气故障发生火灾事故
锅炉因电气故障发生火灾事故是指锅炉的动力、控制线路和电器元件因过载或短路而起火，锅炉失去控制无法运行造成停产，短时间不能恢复，并可能引燃锅炉房周围储存的燃料引起火灾的事故。

①定期检查、电控箱内电气线路及元件有无过载发热、老化破损漏电、短路缺相、接触不良等异常现象。

②检查空气开关、保险丝、过载保护器等保护元件是否完好，配置参数是否正确。

③检查各接地线路是否完好，用兆欧表测量对地电阻是否符合要求。

④对老化的动力及控制线路进行更新。

⑤定期清洁控制箱和各线路连接件，去除灰尘和油污（须先关掉电源）。

⑥组织员工进行专项消防培训和演习。
5.环境风险评价结论
根据该项目运行使用的物质及工艺系统危险性分析可知，该项目不存在重大危险源，生物质存储间地面全面做防渗处理，建设单位需制定完善的环境风险事故应急预案，据此本项目环境风险可接受。
表37  建设项目环境风险简单分析内容表
建设项目名称
吉林板庙子矿业有限公司锅炉改扩建项目
建设地点
吉林板庙子矿业有限公司厂区现有锅炉房
地理坐标
东经：126.358631，北纬：41.996307
主要危险物质及分布
无
环境影响途径及危害后果
本项目危险源为锅炉爆炸
风险防范措施要求
⑴锅炉因压力控制元件失灵发生严重超压事故

锅炉严重超压事故是指锅炉的压力控制元件（压力调节、超压停炉保护、安全阀等）全部失灵，蒸汽压力不断上升，已超过设计工作压力的紧急情况。这种情况继续发展将酿成锅炉爆炸事故。

①每班检查压力调节到压自动停炉是否正常，每月进行超压连锁保护试验。

②检查安全阀是否失灵，每周进行一次手动排放试验，每月进行一次自动排放试验，按规程要求每年进行校验一次。

③压力表定时冲洗，按规程要求每半年校验一次。

⑵锅炉因电气故障发生火灾事故

锅炉因电气故障发生火灾事故是指锅炉的动力、控制线路和电器元件因过载或短路而起火，锅炉失去控制无法运行造成停产，短时间不能恢复，并可能引燃锅炉房周围储存的燃料引起火灾的事故。

①定期检查、电控箱内电气线路及元件有无过载发热、老化破损漏电、短路缺相、接触不良等异常现象。

②检查空气开关、保险丝、过载保护器等保护元件是否完好，配置参数是否正确。

③检查各接地线路是否完好，用兆欧表测量对地电阻是否符合要求。

④对老化的动力及控制线路进行更新。

⑤定期清洁控制箱和各线路连接件，去除灰尘和油污（须先关掉电源）。

⑥组织员工进行专项消防培训和演习。
填报说明
--



十、结论与建议

	1、项目概况
本项目为《吉林板庙子矿业有限公司锅炉改扩建项目》，利用原有锅炉房将现有选矿厂1台4t/h燃煤锅炉改为1台2t/h生物质锅炉并安装布袋除尘器，压滤间1台1t/h燃煤锅炉改为1台1t/h生物质锅炉并安装布袋除尘器，充填站1台0.5t/h燃煤锅炉改为1台1t/h生物质锅炉并安装布袋除尘器，项目总投资80万元。

2、产业政策的符合性
根据国《产业结构调整指导目录》（2019年本）中未将本项目纳入限制类和禁止类，故视为允许类。本项目建设符合国家产业政策，符合吉林省产业政策发展方向。
3、环境质量现状分析
3.1地表水环境质量现状

本项目废水主要为锅炉排污水，全部用于厂区洒水降尘、浇渣（冬季全部用于浇渣），不外排，根据《环境影响评价技术导则-地表水环境》（HJ2.3-2018）中规定，本项目评价等级为三级B，可不开展区域污染源调查，故本次环评未对周围地表水体进行监测。

3.2空气环境质量现状

根据白山市环境质量公报可知，本项目位于环境空气达标区，且特征污染物监测满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准要求，说明区域环境质量良好。

3.3声环境质量现状

通过监测结果可以看出，项目所处区域周围声环境质量现状较好，均满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类区标准要求。

4、项目营运期环境影响评价结论
4.1水环境影响

项目排水主要为锅炉排污水，用于浇渣、洒水降尘（冬季全部用于浇渣），对地表水体不会产生不利影响。

4.2环境空气影响

项目产生的废气主要为锅炉烟气、渣堆扬尘。

①生物质锅炉烟气经布袋除尘器处理后，污染物排放浓度满足《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）中表3大气污染物特别排放限值。

②项目2t/h锅炉烟囱高40m，1t/h锅炉烟囱高25m，满足《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）中关于生物质锅炉对烟囱高度的要求。

③渣堆扬尘经封闭存储后，定期洒水降尘，厂界无组织粉尘排放浓度满足《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)中无组织排放限值要求。
4.3声环境
本项目营运期主要噪声源为风机、水泵等设备，采取减振基础、墙体阻隔等措施，
各厂界噪声值均满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348－2008）中2类区标准要求。

4.4固体废物

本项目固体废物主要为生物质灰渣及布袋除尘器收集的烟尘，暂存在锅炉房密闭存储间内，全部外售用作农肥，对周围环境影响较小。
5、总量控制指标
项目废水全部用于厂区洒水降尘及浇渣（冬季全部用于浇渣），不外排，故无需申请COD及氨氮总量控制指标。
项目建成锅炉烟气排放涉及的污染物有烟尘、SO2、NOx。由于企业于2012年取得《吉林省建设项目主要污染物总量控制指标确认书》（白山环总量[2012]001号），SO2指标为62t/a，NOx指标为30t/a，本项目排放的SO2量为3.171t/a、NOx量为3.804t/a，包含在原有总量范围内，故本项目无需重新申请总量。
6、评价结论
综上所述，本项目符合现阶段国家产业政策，从环保角度分析，项目在采取切实有效的治理措施后，可使污染物达标排放，对外环境影响不显著。因此从环保角度讲，本项目建设可行。

审批意见：

公  章
经办人：
                                                年    月    日


[image: image3.jpg]4,

B ATH M A B

KAWEI rihr

PRI AT H B A7 B R KA AR B A




[image: image4.jpg]ERRETFTLARAR FEAER

e
s
rexasasie

Reaex
e
{ 7 awrsmes
| -
il NS

B A0 E
@ g I A AL

M2 A E B A B R A I P A AR




[image: image5.jpg]B ATH M A B

A B SERUR R

.

B3 AT H A PR S UR H Ar s A






[image: image6.png]WM OB RO OB B R

ERRA Aug

G-HEMARE 912206017536172674

R SR LARAT
B SHRIHEAT
B U A=

M # A BCAFOAERRAEFLE
i B H§ 200341 AR |
HY PR 20034 11 A 14 B £2033 411 A13 H

=
)
5 B AT R, SITE, @i 1|er#=q! Re
o4, RENRBERE A TR, WXBENES) «
TR ARiA R R R AR e NaERA) |1

20185 oaﬁ 0B

MR

T gBRERR LR RS e

LUBRERAT AR

hip gt g enl ¢!SAE;§1\!EE?IﬁhB‘§EEEIMJ
%
2

I3



[image: image7.jpg]_ WM-2p-6V- 0700

HEAERS BB

FFH(2007)343 ¥

RTEHRBEFIFLERAT
B IR T &5 SRR & Bt

EARKEFT LARNT
KATUXTFREALHEF 2T FRAEFEBHF R

& B R CE R T X 0200709 B) KB, BF R, HALT,
—BRERFERF AL TRAKE, R RNALLANE
24102 3,7 F & 702.82 F o4, & FH &4 3. 43 X/ . RT3
FERSS AT URSER L35, LERAARLE AT
B AT RTETRG EFRRTEARE, XATHAR
AFR AALSBEFHELR MM LB BER 45 XD R
FEEREAREFAERALBRT %, KAREENHATEL
HIL, BPRALERL+LKE RS RAERTHLAET

s A



[image: image8.jpg]£ RIEF FRE 2000 /8,85 A E A 2000 4/ B, F
(B 95% & #)1580. 72 F R/

FAERRRCERF VAR ELTERREFRENE
REARPRFRYE RHEE  FATHENRSANANTL
. BRRRARGAARAREF T FARETEHER M
B AR T RE.

S RERRPEAPETAUTRIHE

(FBRAERE K B LT R G R K LA URAT
REEAHREN L ERARKAT RN RRBESRRA
FHRFANERRNAMRM, RLLENEFANH, BT
R AEEART ERTLESH, HRTERPGHET
RFREAASRED N RELFT PR, REATRT ELA.
FHER ABREE AT R RIRNATTERRT AL
R,

(DIRRAAZEARI LRI R TARY, RTHTKEA
RESE AAGEHFAAARRTRAR ERARRLEXS. 5
EXEATESLRR HHART HERT EAR, BRET K
HTARNEEAF RS TAR S LRI, RARARE AR
N, HRRTBAKNADHREEAKER dTHE&

AEAHERBA - RRAREFAA.

-2 =



[image: image9.jpg]EORFAXKTAA A THTFHARTFH TR E SRS
TR RBAE BT ETRT S BARE WL B LA A
RANGARLEART TL N R4S K AREXKREE
EHA 4BFAAZEERATFRAUFER A B4 H - RERFE
FHAREERA .,

(W#-pmBRT ELBHFHEH R R, HEHF
EXBAFUBHK BT EFURS THRAL TR,

(E)FXRAERNBERE. DERCARFRERLR
WARBETH BRI AR REFN, AREATRREH
FHARF k.

ORRERELF R B TR M ERT
TAY BT ERFER LT R AURERNRAFRRL M
BLAATFRHEBW.

CORPRITH BT B —F @ ARAR P M MET R
PIN2 LIS SRR Y ELE T Y T2
FREATHREARKE. FRIBFEUEI, ERIBAX
BRI APLEMEERXE T RRARRERPRE, XM T
PEES RETEE £ 4% £ TN

ZAERRAAPAAARENTFARPRESLATR
LECENET N LTSS VEES v EA4 Ll ] S 4

-3 —



[image: image10.jpg]ERIE HAALAERRBATRTRARERIRK RKE
BE FREFTERRANERREF.
W REEEEHRLAFARPRARKAERINAHTR

RPEEFRELHE.

AR AR P BES #X

P R EXARFPEREZRS TEERIABENAR,. ¥
AATRRPR, 8L TRRARP K, EHEFAR
LN, ERFARPRAFAIEFHHL.

EREARP R A 2007 %8R 30 BERE

—d =




[image: image11.jpg]FREE T LA RAT G LRET 4T
FERHREHRAFELERATR

FERFRRY &R FHE, BEFBEFRP LB LR
FRF 200747 A 6~8 HAEEKEKATERETF T HHM
BT 7 LA R E AL T AT FHE R SRR
2, B UM A EREHBRP R ERE TR TR,
BLTHREREP R AR ERSE T T LA MAE . it
UKAKSRITE, FHBAEAERERFARBRARE. &
Wil 8 4 X RYRERA (B EME).

5asaRafERET T AR, HRT FHELXTF
BEBHBG IR, LAKHE, BRIEELLT:

— HEIBBR

(1) BB T45#R

BUREFEF T R TFERGALTRLNY 8 AL
AR AT R AR G0, S AR K4 126016307 ~
126°24'00” , b4 41°55'30” ~42°00'00” , # K& & EAR
0.388km”,

(2) 7 BRFA R LA A

FRENHZEXRRLE: ©4BF 26304 AF, ¥F
§ 774.35 vh, FHBAL3.40 /A, ATEEHF A4
SBE 24102 AT, FEE 70282 Frh, £FH R 343
/.

BFHFRERM 4MTEK X 1 SFRyETR, I,
M. VEFHEAKRETKR, WEFEAEBLTR 7HRR
AR 700~ 230 K.

(3) ARAMEAZ

PR E: RGP FFRAESRY F 2000 /R, #Y T4

H i 47 2000 #h/K , 75 db A 1580.72 AT /4B 95% ).

1



[image: image12.jpg]EFTY: ATRRRAT #MAPEFR; Ry FkhA
ABREGHE RARG . AR LR ERIRT %, 45
X ABEE PR E. G BREHHE RART EFM
Wik HAEARERMATARLY; %7 TERALRA
g for; BYRAERTHRAELY, FREHERE
ALHMERTEF LY, RUHNRT TR, BHERAH
B - R4eRTY.

AIBFEARABCERTH. %9 BY T,
AR, #EHE, EEHER 388 A8 RTHREM 55
ABL R EH 38 MY #T k38 AN BY T
ek b 207 N, RIS K 581.9 F 3L K, R EE 465.5
AAFK, THR NI FZEHRTEGRE, AFRAHE
GaAE. BERMBRE, 20 M FRERKE
HHITNE. RTREIEELHA. thh, EREWMETE.
TEARRAELZ 1.

&1 FEARERBER

ABIRAL
mE 123 E L i
R R 2000 W/
E: AHEERHN 3200 %
T 1200 K A
AT 2000 W% yeu
bz S 300 EFK
R TR ol 4815 SRR
BFREAEWT | 6300/66 kVA R
15 248
R B 30t W5/20 K o
" .« 2 A
A 400 F/K &m
BH AKX | T 2000 BE/K 3.8 48
I BB 300 TS
HeE 1980t /1100 375K
S5 EEIR RH" 2000 M/K
AR
IS0




[image: image13.jpg]WEER

B4R
EMGLEE 158072 44T /4.
ZhfliE . E ke
EEUNTT N
ks
BB SZLA2-1.0/115/70 RukiRY 2 &
400 LKA
g 1000 LKA
ATRUEE 465.5 T LI K,
ik IR 5819 Tk
‘. BEaHN,
i A B35 K, UK 1887 K
e Rwsim,

B 10 KSR
5 A 5.74 JSEITK, B0 15 K, e

TS EAE | osak HIL8

[ HF 14K, B 798 K

24 PP Wi 12K, B 835 K

FEAKH+ HKRRE R 4 BUR

HARS Hokity

ROWERLE | ElFEE

i XZ1060/2000-U RV B 3) Rk

Mg
GAM. WEY 2600 FJ5K
— " KZW0.5-0.7 AUk 1 & 244
S i KZWO3ISMW #KHK | & RS
VKA 60vd AbFEGET)
BTRKIEEE 5.5Kx1.0 AR, 5 SaH
RS | AR 5kxas AR, RE R

S8 6.0 Xx1.5 A8
FH EHRE 32758 7 76, P FREH 2094.68 75 7T

EIREREM 64%. KIEHIY 15 4, 2EH 113

#

ERAFEAA:
L RPFRABERENENETIE, RZEEH
RAEFHEE, BEHRRE AR EHAR.
2. EFRAENERY T RAEERA 65 K, Ty
FHAEFILREGEAAZHMN, FHAREA. Bk, B

3



[image: image14.jpg]A F B & BLAT 3.

= IRFFEITH

(=) AEYWITE

1. SRR B 47

FREENTEARETARMAESRE. RELSR
%, AIREFERE KO LBNERRGER LK, KA
K BE—ARAE 600 KDLk, AR BB 400 KDL E, W
HR10° ~35° KA, BAMBNELE, REfk. KAER
FREFAAE. PRYBAER, ZRELMBEH
AHEARAR. FHAE46C, FHHAR 8834 E X,
ERAR BN E, DAV RE. REAEE
FHAILAR Y — REXFFILAR, K AE AR N ET
. R, BEARRELNEL, AREALLY
RZ. EAHEH XA BN FMBR B, FAAEYR
URBRKENAE, ATHALH; RAKEZNE BRI,
WHBRL 50 gk folANK, Ay B REMB
FEAEK. TEAER.

W RRIER G LT R, RESLAREL, AXE
SR BB, AKXk TE S A S ey B
AFEHTREZ, FHEEALURELRRZ, ARA
EYRKAERE SR HENMEY, BT THRG MBI
— WA D B ERE Z RSP,

FNREALERRPR. RELBR R X & 7P
B
AITREEAIFHRY BN T K E W0 HRAE
AR,

PNEXS 2 ). &80

(1) AT A AR R EHE

MBI T T, AR Fo B MR

4



[image: image15.jpg]BRRRERAT A, HITER. BRI, HIAR
Bl WS RS HF S0 T KRR EALHE BT R WY
2]

RAEBRY Y EE R FRNIEHES RS S AR
B, #fd AR E LR RY TR 0L, AR
RATHAW, WHEFRGUERSETEEARE; R
BRD M THGE b3, RETAEMBEKRFHMBRET
W . FEGE; TUHMNETEERAMRENE
MECARG T LA, TREHTN S s
FEML, SRTERE, WENLER. FAOMHBPEK
HR -t RIE LR R B R AR AT B TN B
SRR, HATH BB T,

(2) ZEMERSHHEEERE

W FRW: RTREEHAKREH 388 A, &
M 313 AW, ERAKE (FBFREKRE) 5.5 A4,
FRBEAWER S 2 AR, REBAY, TRARERN LS
MEBE Y LA A EEEARRTL2ERAE
.

A TR & FIAHAE AR AL 10000 4, BAE B
ARBAR AR £, AR D A A W RS 982
. REBRARSE RSB HEK, URTH EAK
EMPHRANE, HTRTEREARPHEY, EHRKY
EHRE REARPMS . RIS R EHED R B
AW 70 v, WA BN ARTE AR TR EE P A
HESFAORELESRALEE D,

ARLBBRD THMEHR, Wb RN Y XA R
D, BB XN R A A G, FtERST TR ENETH,
7R G X TR LEBEAS NI BIE, TEA
LRAMAPBETRSATED . REH WL, MRS

5



[image: image16.jpg]HEXRNYHETEZNEEA.

RBREREHE, TRELHAETIBUERE, T
RS EE R AN 65 AP, TMEE 0.1~ 1.1 %, %
B B AT A B, AT B A AR R R R BOR.

TERKE, T RAREAGREERMEK, BRE
AU B 7k 98 % WLk, R VAR B e KA R DR
FAAE. RERASA - AN REFALE, BN
B A TR A R M S T B

AT AR AR B 2563 v, EE N LM
METtRE BN 6767.8 v,

Bt AR 09 E FIRRAAG: U 0 oA A
RARE, #EBHRAERERT TR 04, 2L
EARAT AN EHEAEFNELIETHEEAR
Bt T A7 7 B L R R B AR AT R AME
L AR A 9 AR R R ATARARAME . ARE AR 3
Y, MR 6000 kI E. A FEAREE R KRR
MYPRMLBAA, TURREEBRT X, PRHRATR
BUFE S M At 7 AT R, #F ). RTHURT R
HHA RN — AR P SR, REAHEN, F
RPRE LR AT EFo— SRR, S HEHEEm
T B AR EWER. AT PHFERLEFER BT
SRERTHT RARY THREYHRLAPHL., By THHH
B PR A YA B AR AL SRR TN
Mg LE. ARAFRGEECART THREMBEH. #4
Y. FHEE. TREBBEERYE, HERTHEAKLL
HWAA., RERGHTHBREARRELR. 9 RANEH
. MG HEELARYG TR X9 L) . #FT %
#ITRG. LEHMBKL. BEMELEE. BY Ty
HMYPRE. Ry Tk) FHEBRE. %9 KRELEEHE

6



[image: image17.jpg]ERTRARY. ZEHONT WERRAIRCERH
FBILEEGAKLRET E, FRALRELHE, FOHEH
WA LIFER G, L AR AL H VT 43 ) 2 B 43 B 0L
T A L2 % 9037 o,

FRAFHNN: REFAIARAELRNE, ¥
FRERTE, RPHEERTIT

(=) HFAIFFE YW TE

1. RFE AR B AR

A SE R AR AT (GB3838 ~ 2002 ) 3K AFRIE K
AR P UEARE, IR 50 7 o & A R AR
HEZBFRBREGTR, T k5o mTNEAKYEE
K HEFIHFRANELTER, TR TELLRE
B AEIRTRUEERANT RN EERE, A2E4
Bigg. ALIREEZWAKKE BETEAMEH 3 T
FAAT, TR 13%, AN B AT 4R R
RAMEER, TERBTENT AT LR RN 4T
FARE; BABEMIERH AR —TTRAHE.
&, BB TR AR A b FARES,

AR B AR K E LRI 6 A A OR
B E AR T EBA D, RARYRELERANE
RIS B AF.

(2) FFH W TR BRI RES

EENEFERESBEA; FTRFHAAFHT AL
ot B RBFT T RAK, T BEMFBAELHEE
FEMBEAHN; HEE P RATENYHEE R
A TETFAATE S WA, AT AR NI G Tk — RHHAR
BER, HHEREELAE, MARE—ZFARE, BT
R K RAREER; MR T B ILNG BAE 7 &

7



[image: image18.jpg]BRI ER.

B BRI EATRE BB A TRTHARAT
AT HRPAYERBT T AR, ToE # TRl 2>
AWEKETRABEERER; W% REEAEE
BIREREFER; WREEARMEREILER; A%
BAGERIIEERE TEHER; AT LW A H 3
FHHH, BRE—EERNESE CERNA 500 KK );
JRAEGARE IYI- 1 —fhfbiF AL S5k B Ak 5 —
RHMFREHNEERARA T KR, By Thy
58T P AT A S B A IR e LR K E A
TR THEAREN, HAREERAETRY TS,
FHNEAL

FRAVN: MEBARAELANE, TPt sin
T, REPBHERTIT.

L ZHEARAAARBRE LN E ST L, A
BlEmaLY. AR LFEREEHNTRET, RAR
B EREARER AR RIS, EHEE BARET2ER

FEB AR E R I, e R B K E
W AE IR, B AART RS REA R
A T AR BE R # .

2. HTRMAEBEAEELNE G REWHFAA.

(=) BTAYH T

1. FEARARS B A7

W EE AT ARMAT (T AR E AR
(GB/T14848-93) # #y I A7 34136 B ot T AR X2 1L
EERBANE, HARAAILMEA. BB RILBER
A HEEEXRBERAK, TEADBTARREFE
M EAERAASREAALBRER. BELEXLBER

8



[image: image19.jpg]*.

HTARRBENE RENA, FAMBHIIHRHA pH &
FIRRAF 0.1 HFTBR A P4k, G, HIFRERNE
R B oty B R RAH B R A AR, &
PR3 0.18 ~ 0.75 2 1], E TR iy FAH b A 7 75 AR
HEREM A, &K% BT ANT S, AN A%
TR AR, N ERTUF L, AEHTART ZEAME
FERAFMEERMETANTR ERARALEELBR
1035 3ot 69

R E R A B T AR ARN: B3k TR ES
AAKN; — MR AT & EAR. HE Kb
FHAMELEFTATRTE, ERAELEHRD, BES
TRER M, EHEARBFRELTARKEH L
CEMREARBFX FHE O LT ERAZKARBRY
EA#EY (FHHE2007144 5) Fo (@l FARBAXF
REDHRIPECHBTEERARKKERY ZHHEY
(BB E[2007]125 5 ) KM, BEE LRRD Bt
AEH 11000 "/H, BHERERESRR, HREXETLR
AR EE A 80000 wh/H , HAR fuA RS LK R B A
RER.

WTAZERP EFAFNEARAREA. HATK.
BARZERAART K8 &KERACRYAERAR.

2. HHFHHEURR R PRI

WEBRY: BYETHEGEFARE 2000 K469 8K
H, BMPAXME . TRME. HEBFAE, EYEH
HABEER. RARERBTESR—RNEHE, FRETE.
KRk, WEHREA, HAH 500 k55— opAild K
BEfPAEZERY, A EAETEANRIBFL
KB, dERBEMT YR, BERSR. AR .

9



[image: image20.jpg]TRIF AR, RRTUAGRYT TREG I —FF
HFEMERWEHRY, THERKEABARE, HarHx
4T,

BEBAN: RO TRIHABRNGTRERD; ELX
ABRERLT, BRAMBTAYFREEATATF 50 X,
B E 100 RULP; *F 335 1300 k4 BALIKT E E ik
WEERFERAY . BAZIA. BAERSGETAAREH
B RN

BT HARE EARSTALEHTNE; ATiE
BRI B BAM T #AKG =& —E¥H; EEHE
3~10 FRAMER 3~ 16 X, EBRAEMAES, £k
WA LB/E — A MR AERARKAR THRYHR
AN EEHF 3~ 10 45 T HeACHE B AL R Y 0.17~ 6.3
k; HFBHITAF L& LB,

AIREYE 3 45 HEKRARH WA FREH A
0.13%, 10 5 thIAF R RS 0.26% , HFE £/ f
EFERARUAK; ARE TR AR T AKERD Rk
AAFRE 0.07%. AIREE 10 £, WTAFRE
B B AT AT RES 09%, *LFTHMH
WATIEE&EAR. FAZA. WAPHTA; BBkITA
Fe®m.

WA HR YT REEEER: R MY F AR
PRI TRGERBITHGES, ELHBRENT
11072 B K/, B 0R I I T B IR AR 295 95 e
TAG A TR AT ANARRY, RARZEAALY;
RGO P RAK YT XF, LB EHUREH I
AREMTAAY I, RA PR L X ER
B e A A TA I, A AT IR
B, BB R T A3 K, SR AR AN

0



[image: image21.jpg]BTH, &R RBKBARN, BAKTEE&AEDE
WEEHERAA, EAREERAKTE, 7 0RAH
TN IR 4, MBI EEEARE, Ak
A T EAR A

TRAFENN: REFARAELRIONE, BT
HEWTE, RPHEERTT

1. ETRRGHB, B RS TI7E KR 3 &
VA A 4 A LB 6 4. sl R K LA R RObR
FIf, BB TREET AR TR ETRGEHT
EEMREUEN, FERNER TR EHERA.

2 #—FAEMREHTRTEOHEIE. SHKT,
a. DQHBBRE.

3. FREFREMT, T ALRAEN ZTRAL
(%), —WARKEAR, LT ERTHEARE, &
FTETRXALMC, ALRRTRogREWH0 FABENY
W, FEHA-FIFUE RS HREKE.

4. ANTEME IR T K SR o MR, VLA N B
BAGHBEAITAGTH; BT THIGBF A TAY
AN, AN T BT RSB KRB AR, T
Ky EIRBHEE, WIRREE

(W) BB i 4
MFHLRGFLN G — o R, WERRA T
. MBRERRELRER; S FEALRBR, TU

HEHERAZALWHRAEHLE.

R EEAR TG 15 £ KT oES, Hxt
HEA AR, ATEARTWMN. HAN. 7 Ril%
HRE, BIHETHELH AN, EAFHETHTY
g, HBRTH#THHL.



[image: image22.jpg]RARTERTRIY, R # RS THIX MK
TURERENHITAE, AHERAEURGRYT THGH
o AR T3 R Mty B 75 487

HATABFENRINRY, 2HEN TN, TEE
BT LY, RGBT RABRRETERYEER
FTRGRERS; FANESTREERY THGHEER
5 R E T AME EMARE TR BRI, B
HEERT THRGHEAE; EFHFARPREEEE LT
HRATE PR A,

WA

1 ANERART R Tk oyticde, MERAH
WA F ok RGN T AT

L RVENAWEE, FHMEZSEEE. EHEA
SRR 5 R E—B, BifR 1x 10" en/s YT 476

3. ANERY EHREN S ES, BHRTEME
BIEAER, BoAE. AESMASH.

(H) FFREH R

W H RN, AT EETHRE LU LM R IR
RO ERIEE, #b S RREFLBERIMRL: UTHR
B B 105 784 B A BB, FOUF L A
F£H 1.0X10° K/%.

BEFFUERFN: 7 RREARET LR ERRT
o, EEAMAEAMFRMEG LT MXKESE
Kk, BPREES . HCE AL AL FIBAF 69.47 firfn
6.64 1%, WAMEESF. WEAEKTEFTS, APHE
FARE R FABRE Y 939 AR HE N, EHNEL
WA BT, MELERTAYH.

RE TRGRATHRIR, RO TEART ks,

2



[image: image23.jpg]AAXB TR TGN, BY THIRETREN
HARYE, FOMRIE 500 £ —BRPATEFHNER; Y4
WRHEAKRE, KA EHRRBEKEGTRETK,
B s R AP T RA T35 L%

bR WY R RRITI N ER MY BREA
WA RR—E WG BAE, FEABHHLARFRE 500
SRR Gt — ;R G Sk R B R0k 2
B R, BOANBHEERIELREABR; #
AT 22 % i ROOLAR AR A A, B TR 3
BRBALE M AR LAt E, KABRER TR
AHRE; THERERSKENRAR, UESREAR
RERHGEA.

RA THRGAS G EHEMA: BH TG HIATRI
BEREL, RIERTRE; A THERRET TH355 R0 R,
A BRI FER I et 15 75 44 75
ERTAAMME, RARE LR RT TR o E
KY BB WL IAE AR, OF LRI M ATER,
Jht A R ITRE, TR RBT 5 HF
AL H T ReEERT THRIFHL T A E K,
FEERY TG Lk, HARTH. Ry TRFHAN X
WA BB BT AR A, Mot Y RBRER; RELD
MR E AR T M ERT RS Hd 7 e 5 4
WA, R, B RBEE, RIETKARIFK.

Fo ke R E RGO EHE Y, ERFRRLNE, T
RAELBHE, EMBE. HREEWRAE - B
R RE (REFR), EERRERE. FHERE;
B EERREL NP, AR TERAT RN, AR
BEEATEEREE, RARGRE, ERARBZD TR
AR RBHET, 2¥RTELEN; AUNNERTELA

3



[image: image24.jpg]FREELHITRE, BREWEmER, FARHER
EHE BRI, TG T R ATIRE, Hfat
LR AN SRS £5 0 1E:
REFHETTERMREL. LR RBMEE. BT ERY
FEXARBEATE, URARKRS FHERGTRY
.
WA REFBEINERATE, RGPt
RTAT.
1. RANE A BT R EL T O T+ S E 4y
WM AT .
2. KRBT AR E T LI TR
(%) AW MiF
(1) IR & RSP H A7
T AFERFERAT (Tl FRFFE)
(GB12348-90) H #y 1 45, A EIREHRARAT CRH
RIEIFHE R F AR (GB3096-93) iy 1 %KAM,
FRFIRENEREA, LF 7 NN EEFFHR
FAETF | RAFRME 1.8~ 148 0, BRARAHFHEE;
BEFHRFRL 1 KRR HRRME 12~33 00, 8
HAREFAREFRERF DRI ERY . LFEHAK
FAORM 6.1~23.2 2 I, BIAMKFHRAEMES4~153 9.
R R F AR R RS
FRERPEAFNET LT MR L RRLEN T
AE Ao A
(2) ZE R W BRI B b5
BH Tk R AR [ R ) A il o % R F
BREA, TRARFHHRR «<TUbU REFHRAE
(GB12348—90) wH &y 1 KAk E K,
ATREFRE MM AN EAEFREYHFAR, T

"



[image: image25.jpg]HUB AL B AERBE B | XA EATEEROSHI,
BEARIAN; BAUREREE | XAREFRER,
HEAF 21 40 REANEAFEERIF ERAET
RETREAITRAL, FERDTARELFRF 5 RN,

HEPRE: HHEEFRFRERARE. RFE. B
PR E A, TR B BT R R K AR IR
EWE Y.

WY REDARAERFEL, PRFNLERLT
&, RPHHERTIT,

PRI FE 4 B xR R B B
#F 447

() FEEEYHITH

1. SRR & RARY B AR

G BRI A ARAT CRER AR AR (GB3095
-1996)F ty = K R Ak, TREMFZA, FHEEFRHE A
REHRE = RAFERM, KBS AR E RS, ESFH
BERA.

FREARPEFEEN RG] LW F AR AT
T FRE MR A #EER A,

2. EE MG R IR I Ik

TP TNRY, REH o RE I HH 75 R
WERRME MG, BBREBKEALHTHE - RHFEE
R, 12 S0, 0 NO, 77 R4 7T itk & 80K AHAR A A7 % 240

HFRAELRMEFRT TUK. RETVYRERET TH#
FLE, RLEREARRAES, FRUEEHFRY.
BAERN, EFTHRERET, R FRGRERRT R
LERN, GREZEZHT T R BELMFLE NS L
Bl A5 REE R AR R A RGBSR

15



[image: image26.jpg]RER.

Ry THGIE L ) HON % R EA AW EKE B R, /L
FLIKAREUAMY RAERF L& L.

WA

1o BRI Ao HUI E o B3 A o A 0 A % R
B 0 TR 47 .

2 WP RAAERABENRAEE, FREURAEARL

(N\) #E

ARTAA Mt & 45 P AV - RMFA 1908, LFF
FEY 20, FHVEEHRRALT 0" LERHHF
ER, LABEA LTRSS R HRE.

Hd HARS G WERA A ERIRIE EFE AT
ERHELA D EREHAIRSEELREREH AT E.

RAELEREN: KAAZR 1200, BR 1464, Hat
B 6 M R B AT E. HELREEA 921%
HARF 100% B BAL BB F 27 ARFHE KT LH, K
K rEA M K 5 AR ot 2 KA — R AR HR
MERHAE 2.6% , Rt RFFAHEREE.

MRRY, RERRENEES S KBRWRAF %,
MERERGFRMAES TAHENME, WIBEFYME
BREEGREFENR, B TLERR, ESLHNT
NEEVHERE, FHUTEMRE $FHEFE FHE
MELUARELRMAH R LA, HEEREFELHE
THEWRIT %o

IR

1. EFRFEERRNTE, 1) AHEEGES oK
AMMAA. ERARAUERBEERNERTREAR,
WG EE R, Bk, RELAERR. 2) RAUF AL

16



[image: image27.jpg]EEAH. AVETREAMR 2 0 AT i RAERA
Wk BHEREMLLEH, By HUT R BN LR MR
&=

2. #-FUGIH AR LS AR EOMXER, HY
AEHJE R ATE . SRR R A

3. H—FHUEEEH NG EREHRR ML,

=, SR

(=) REFRHAR

BEH R B, TREFAMANBRNE, FHh
EWITR, R EFREMEETA

(=) TRARHFETITH

ARIBARFEERF LB, % LHhE$RAKE
R ERARBME, TRERNFRGTHYH TR
ARKEH, AFRERYP I, RIREARTH



[image: image28.png]ERINI ik 8 4

201162 5

R BN T-5 A2 v
SR TR OGS HB T-5"
AT T 1R T 8:67) 3% T
PREEDR 555 R WL

EHRBE T AR
AL KT RERIFARPRKEH)(FB R
2010003 RATXR WK HHKE. ZRBBHE, KLTFARPEE
FROEEF2004£7A1E,11 419 BAAMZTRHFTTH
IHRARPBUAGRE, 2FX AELLTF:
TIERTERFOLT. FRRT IR A7 . RT
B EERAT RABE, KT HREHR 5 AW RHETFRE

-1



[image: image29.png]HAETRBEA BN 20007 /8. TRERESE LT,
FIHRKH 5198 F T, 5 B RKH 9.81%. RIF 200787
HIEFEYHREFHAT T HEGRF (20071343 §), TEF
2007 4 8 A FF T # % ,2008 4 10 A fAREF,

G R P IIFE TR RBCE R FT A
RAFEXET ITRRTRERS RUMEREIRA

(ORFREHTRRERXRIFFER R AR LA
AR, bR AT T AR LA R T MRS
FRAMEH G LA L B 1K ARG KT R ER
AHEEHRTTRE. EWIRRRAIRAEHA - RELR
PHEARBRESRRPUY. RTETHNRAEINEREE
HmiE.

(ORTRARTRZHAMN 5000 %K/ 8 97 AL
HALEMMN 100 T Hk/EHEFTRAESS— K, 7 H#
ARBEBAER KA GREEMEETANRERE AL,
KT RALBEATAFLE, RTET RIS BARE AR K
CABSHERERERT TL.

TRE T KA R AR S GT RS A B R RD

(GBB978—1996) — S Ar . A W& TAKH M6 ok AR
— 2 .



[image: image30.png]47 % )(GB3838—2002) [l # 47 .

HEFF G BAM ERT AL — K TH, L7 LFRAR
BEAEREANER GO ER, TRBERTAENX4TE
W F #9542 OB T AR R & 4708 ) (GB/T14847 —93)
WIRARE. RETERTHARGS BT 4TT R N4
€7 A5 4 i HOHR R D (GBBIT8—1996) — S A7t .

CORPHRETREB TV HAARTERRAHAF
R AT HA LR HRAEFRAFFRTRARLIATH
*.

TR R B AR HOR R A ACRP A LT
R # B R I(GBIA2TI—200D F Z XK Il  BRER, | EH
Kot B4R B HOR BAE S Ok 537 S8 5 & # 0RO D (GB16297
ROLEES 2 SRR T LY ERS AR T ¥4 = ¥
EASE R CENSE Y S8 22 T RS Y 53
AOREE SR EARRIGBI095—96) iy — RAFEER .

(EIIBRRERRRARE HRENF MRERFH %
PR A LW,

EX TV VLTV S P ETEX TSIy 3T 4

HARHD (GBI2348—2008) 1 X K A7k 12. 8 4 M . W AR A B
. =



[image: image31.png]22.24 1, ﬁ%’lt&,ﬁﬁﬁ*ﬁﬁ&&fﬂ'&ﬁﬁlkﬂﬁ(ﬁ%
’Eﬁiﬁ)ﬁ)(GBSOQ(S*ZOOS)].Zﬁﬂ.&ﬂlkﬂ 0.248M,

(i)!#)ﬁl‘lﬂfzi!m?ﬂﬁl%ﬁi&ﬁ!?gwﬂiﬂ,
ﬂﬁﬁﬂﬁt%&%’*ﬁdﬁéﬁhﬁi—xmf‘#'F)t’!. Ry
%ﬁf‘tfﬁ-!r@&}'fﬂﬁkiﬁwﬁ’tﬁﬁﬁiﬁ#-iﬂ
BTHARK. prltfraonm.

GORRG07 K e o LRy T
LES S ITTY PN EET*%%"‘M&U*&!T~¥R
ﬁﬁﬁka&?}kiﬁé’l‘&*iﬂc&hel.

ﬁfE?‘;’(#ﬁi'ﬁlTﬁ%iﬂﬁ#-*ﬁiﬁil»%ﬂvfﬁlﬁ
HWMI#’E‘&?LZM’H&!J‘%%I‘E!‘%&S'T‘tﬁﬁam
BRI I LB 1k R S5, RETHRLAB R4, Ry
i"![ﬂﬁiﬂ?)‘iéﬁk}b#&-ﬁiﬁéﬁ&&\‘Bﬂ.ﬁl. HEA
HETHBLER 24 hor Ay, AT R A
HRTHRAE AR T %,

COIBERHNEBRE 27.57 SR 27,62 0,
ﬁ%?#*%ﬁﬁ#ﬁ&lﬁﬁiﬁu

. (/\)93%#]&1}&L\ﬁwﬂlﬂwﬁﬁﬁ:#‘lﬁi&%ﬁkﬁ
EAwE,

—



[image: image32.png]EIRFARPFLEF L BEABEERERT FFRAR
HXARUAGTERRBAFER TRRIHRARPBREAH.

W IRREEEBREATIE: “HRT E BT KA 2
ENEELER STT VN-I-EY PAE S 2 T E 1
WSREF G ERFRR mAT H ARG B, RRRD T H*
A MR TAKMREERN T HEAEREFLFRR
YV mBERARREHENFELSEP AREXTRIKN
REBFHK.

A RBELEREFRRP T 0L TIORRPHRAFEL
REFMGFALS.

AREALE A 20 B AT R R HOE R R R AR
HRPEETCRAT S RAARPAREF B




[image: image33.png]EERIME EBSH R Bk &

P R ARRPBRLFARPFE TS, FHAFRARS
FoaUTRERP R FARPBAALEFE

t N,

PR 20114£3A88HK

— 6



[image: image34.png]bl B R

BLFEF [2010] 62 5

KT I TR # BT H
B WR R AR

EMBE T F LA R

R TG O L TIRERPF LR GET
HAP LT E AP RER KE, AREFLERS
YEAEFEALER. BHE, AMLLT:

— REARYHREAN LR ERATERL, AR
REAHRHF TR (16 8t/0) FE, %7 E A A
AREHERAEZN (T EARTEN), TE LR 350
Tt FREIHE 30 7. FIAE AR BN LT UE R
it

= BEARAMIF LT RAER P T

1 ARPAA B THGIREE, 2H:. D, 7
MR TR E, BASTRGEEFAEFE; TRETER
I R

2. AHRPRALERA. Rt RARRERE, FR
ke, FREEE. RERERESEE, BRTR
REHR (T T RRFFA) (6BI2348—2008) 2 %




[image: image35.png]REMER,

3 ERAENR, #RHAXRFHAR FRA
AR B ISR TR R B A S

4 PEREPRLLENEEEEP, RIERLRER
FIEAT, WAk R A F AT R

S RRAKERRHEE, KeHEE, BELAE
BT

= FRRATRER BRSPS R TRE MR
it FIEEI. FIBR8 ZFe” 6. SERRE,
BB FHREF R TRRE KT,

LR LEE P SONS S lp Rkt LR
RPEERETHE.




[image: image36.png]bl i 56 5% B 5 R

ELEFREF [2011] 69 5

LT HFHAP R TR (8D
SRR 4 R S

ERBEF T LA RAT:

A B 455 AR AR B IRSBOR R4 A RN B SR B
CHTRAFPARIE (Z#) FEPRHER KE. &
REHLERFLERETAREER. BFR, Ak
6

—. R E AR A AR E AR AR A CEREUE
FHUARANGR), FE S 350 7T, FREE 25
Bt RABTH AR A R Gk E IO B, FEG
BRARATRAR (14 8t/h) FH, PRFREXREN
BT KA.

= FEARAHSE TGRS T

1 AR R AR T ARG E, R ERERE
Wi . BHE THEE, 5T R AR RS
IREIEAFSREREHE.

2. RHRPRBLERE . it A ERE A, FR
TR, FRREE. RERFREEHE, ARTR




[image: image37.png]REWHR (Db RRFFFAED (GB12348—2008) 2 %
FRHER., :

3. ABEE —MIREPARE—RYE, F—EE
BMSaRos, FAATHARY SRR,

4. WEREFRLREHEES LY, RIERDRER
REAT, Bk KA FREHBTRY.

=, FPREPATARTERERP RES R TRF T
it FEEI. FIREE SR SR, REERR.
BEMERT KA PR THRRKTE.

V9. TR R B S R R B T im0 BRSE
REBEEHELH.




[image: image38.png]Bt
BT ERIRERP WK R E

W B & B ATHEARF

Bg R EMREFTLERAT ) L

EERRA_ES B

B R ABER

B R @ i%_0439-3353056

8 B 4 #_134300

BB B i 4 EHE O HIRAHERAKE =

P ARSAEFH RS I



[image: image39.png]CHITH RS RR

BLERAES [2012] 40 %

PSR-t T cmcs 2P AN P Iz iy S
A7 e T ARRER S R AR A R I AL

FHBUETFH AR T

R B AR AR A B IRILEOR A7 IR ] 4 8
CESHA HAR . Nl FEFTAAR P AR TR i
H8) K& UREASERT LUK ETEARER. &
5, AT

— PR B A R R AT R K S A (F AR
FHUAMAGBEA), FTH BB 220 F 75, FREHE 30
T 76 ARARIRSI A T SR XTI R, £
I 223 L ECEYES IR LD S5 Y AT
MEHHR T, BRI AY ERY (16 1),
Rl EF RS (1 & L) T, ZIRFRERRN L
TN R,

= BE AR T LTSRS T

1o AR A w3 T R4 L, 4P ek R
. . EHERATES, 857 R AR B




[image: image40.png]lﬁxlfﬁﬁﬁﬁf&%ﬁm

TR TR WH I A, ﬂf{%ﬁ%
A A (T RAGER AT (6B12348—
2008) 2 %Il KATAE

3. BRI IR e B RIRA AR B a4, AR

RBY R, REE R WEH AWGEAA.
4 @Y ARATARABAR LR, RERRLE

fF 95% MARERBUET 60% WAK-RUAEEE
55 R B MR B (AR AT R AR (GB13271—
2001) = XK I BFREER, WEBERRET 25 %,
HEAE B AEANRRBHAERET S,

TRERAR IR R G A, (RIEIR R A

AT, Bk & A WS OT R

5o TH P A AL AL HEBOR BE WLE
IR R A N B A o

= PHRATH T E RS R PR S R TR
W FRBI. FEl SR BE. SEERE,
BRI WA R TR T

W g R B¢ S A S T e A3 D 3R
Ry UEHETHE,




[image: image41.jpg]By

BRI H R B AR A 00 MR

WA A AR BT AR Ml AR ik A

" s Aﬁm

e A b 5 0439-3353056

Wt S A% 134300
WA b bk AR AR A A K = A

b AEA RS A B RIEBR b



[image: image42.jpg]W 1

LARBBORESREMIRL (20010 214 B X F03R% (2002)
97 G XM b TS R AR B . AT H BRI
o 45 8 50 B AU F W TR 0 i AT TR R
(20013 214 5 XFA3RL 12002) 97 5 k.

2 ARBUR R~ R A TR R T
A FW b A IAIT B BT IR AR AT T A B T A R
BA S .

3. A A BTSN T 55 AP0 440 4 25T B A T AR S

4 RBBHE— B, Ik — 0 AT R TR
B FRARAT B 4 0 1T LI M S — A4



[image: image43.jpg]F— BAfER

MR 4H i

HHA R I E BT R TR

WA A GRPIEE)

ST P SRR T

2 PR LA 3 e = A
APAL LR HBT I S PLEPN RTES e ]
WA B, sl i, W

ket

HREERHRAE 1S () WeltehL K
BAHE T i)

FUITITIRSE R ) FIIFRET [2012] 40 5
2012478 20 H

Wit Bk, 4B R S
R

FRELHIR1S () St

AR BT BER IR SATR A 7)

T B i FITITERST S B
FRA

BRI R A, TR R
TRSERBE (O750) 220

HRES 078 30

BT H T T 2012475 H

PR CBUETT) RFp i
YATBCLATI ] B
Al

FUTTIRSERY S 4% 2012110 201246 10 1 25 @

MBI AR RIS
=]

20124F 10 H 25 A




[image: image44.jpg]EEE S G

AT R AL E R L RMATHR # it

ITH B A BT BT K | NSk T
HAE Ol | A G ARBR T A R B
BB, | PO E B 220 TG, FRORAE
) P30 Ji G,

LR B
Fodtiig

130 B8R (00 U s Y5
ST PR 2
ATRIR BT 8035
I w,hmrmmm

M T WHF, B
AL A A

&
o

2RAMERG R, JFRAOACAL | 2 TR SR T
By AR RN 4 | AT I S
it FRUED (GB12348-2008)
182 SR .
30 BOARHOE IR IR A4 —
BHLHI, 38 R PR i | 3 RH TS, I
AP, FORTERIIE I A it | BN T RS
Sapren e, 42 R HGHI stk
i ARMB AR L 0%, 1 |4 R Wibilist
LRUEATHET 95%, IKFACET | MIBERL B it 7
THET 60% ek Ko 1 | SR RAT A 2
BGRUREI ity kG | BORISE 9S%LE, Wi
RABBIURAED (GB13271-2001) | HORILE] GO%LLE, it
AR BRI, i | I BULE, S
BERHET 25 %, Jhtidsiedy | PRI T BEMsE mAS
AMARNILL T4 R, AT 25m.
IR 4.

SIBH A0 SRR, BRI | S+ P FULE, B
B BEBLET LR (R ) i | APPSR R i
AT It RHERT

LAAKIF R
sk

=R B R MR RIS, B i B ABRIEAT IR (R A H %
%'ﬁ'ﬁﬁ'uﬂx .



[image: image45.jpg]k= BRARR

20134 4718 6, WIS WA T LA RAR BT B
SR R SEAHAR N A TR E S TSRS B AL SR W A
B AIRRE b IR RN LSRR 4 M A T8 A
TRAGF RO, RUARBUONL (4 B ). Sliifo s ARATIRT #
B B I RAATHESLR T, ST T SRR A A 4 36 508 L
FRBIARIH, BRI, BRRKENT:

= T ERHH,

EARAG 9 A7 AN 7 3 T AR JRl A 4R A AL
VORRABRTHR AR ZIN BT LA ABEA ) T E S 220 77,
IR 30 7 7.

= IR AT

TUEBAT TSGR B P A RSB SR04 350 J (o
BB TR WA QAKX M, FHRBO GEIOR I B
T 20124 8 /1 20 B ARG HERB T (G UFRES [2012) 0%),

BOREERAS AR (16 LA, B LERARS (1 6 1) 20
HGIUA o i KB BRI A28, W WG E 25m, M T 7= A B SRR A A
FEAT. O RASHE R ISR PR RAYS T 5 £ TR ik i 1 s
Lo FIBBRFER . SRE T ARG AR, A RS B
HH A,

2 IRMRE B R

AL RO 4 0 5 2 R

LB BN (16 1AW MARIE 129.7 FRE/MFIHK, = 4fksh
WIE ST8.9 HIH/KFLH K, RAIMASE 2838 B /hr 7k, AR B <1
B WIAAERY (16 1 aWW) JARIRIE 1372 FEL /A7 K, ZRAHRAE
S65. 4 BH/HFLIA K, BAMMASE 1384 BH/FLH K, HIER B <1 %,

2oRA B (16 1) S84 L, AR ERY (14 1 4WW) 58,4
2.

W gl

BRI E AT R EARIN, K@tk itib, RH S E A
ETRSARY Bl A, U F B E SRR




[image: image46.jpg]E. URER

Lo ATk I TR B

20 BB A SE BRI A4, AR R RR R, Kk
E R WIEHAWEEAN .

3 RS BB R, RAER A YRR, HRT Rk




[image: image47.jpg]EL e EAS

# % P W | % 4
Y ORI P
e
JAsH: FILFR SR B S ﬂ] ¥l
e e | wen | 7 5
a s | ek | o,




[image: image48.jpg]HE

ST UCES PR EL N Y

A T4 AT RN B AR L AR
TAGERAT T RS A IR SRR, SRR R
B HE A4 O B SRR A A0 AL Pt B R A
HBFI 75 Rl HEAT & A 4R W94 B 8 95 e HEA
TRPRFN R, IR E GRS, KA TRTHRAEME, R
REUF TR BRLARBY. R U TER

Lo AT 4 DK A SRR 2 B

20 BRBCR IR R BT H e, Y R M Bk i
CEA S T b PR VN

3 ERAY RO A, RAEWR D R EAT, B
R 75 el A HE A

CSEP,
'u (/Aﬁ)ig

BHA (&?M 01344 1 194

\ N



[image: image49.png]TR R

HLREF (%) [2017] 13 5

ST MU T LA BR A 7 P B B ek
T B 1 R S

FAMBH T AT R
R 28 6 8 AL 37 Sk AR AR 480 A PR 4 B AR
BT A7 R 548 B Bk 2 50 B SR 4 ) L R

IR RN AL KEL, AML T
= EAMEHE T S AT IR B 407 B R 2R B e

A Z I, AT R R BT 5 LA A D5 KA
B, SRR G, A 4 fo 6t Ak
SERFGERAS A~ 6, SN 05U/ f 1/h: AT A
P2 b, AHA SN, SR— RS R, —ARWE; BN
WA A& —6, MBS 20/h, S ks S
RUAGY . ERFGIAS . A TS RAY WA
SRR W U 0. SUARK BV BARY (R
AR DA RS ) .

AT 5 AR B R LA B4 SR 36 2




[image: image50.png]TREEHIE T AR AR 0 418 5 A B
. B, WIS MO, BB B IR s
FHPIART B R M. TY R A R R R
k.

S BUE I ARIEAT A B A UL TR T AR

(=) ik THFRE R, RICERHM, HRAIHR
SALE] (S T4 RIS R HAMARED (6B 12523-2011)
ARAAR, WEFBET; BIEA. AEFRALT WEAR
A ARERETHL, ZELBRIF L. FfB kR
B BT B KA. B4 EESE SR BT,

(=) PR R I AE B R K A5 R AR ) (B
13271-2014) FHBFEREER; BALBHLBYHE (KK
TR R A HHATRD (6B 16297-1996) F 1. Ong/m® B4 SM 4

HARTE R ER.

(Z) GRE T REFRHR (Tl ) RIS Ak
ARfED (6B 12348-2008) 2 X K ARk,

(W) A RSP BA, BHMAEFEFKFL, Tk
R E AT Y. BRI LR A BFIAR, Foh.

(H) o E Uil Jo TH ARG B E AR ety
VR A — B, LR, BRESE
FARLBRENRYIEL, RN KRR BARR 9 R
SMEAMARLRA, SHIMEREFR



[image: image51.png]o BB AL F M IATHRIARA Y 5 F ok LA ot
Wit BT B4 0 G IRERS Z R . T
FRTIE, fRIAL S0 A SR 38 T IR AR Bl

W SRR RS, TUE AR AR R
AL SO, B8 G RO R £ EAK A, B % TH B
W B FRBE B e B SRS B F i S 2
o, oL S 4P Rk TR TRty SRS KB %
A T

ERE VRSN RS A S TN T e 2 1INt ]
ERhEPEETH.

AN RSB AR A S )G 20 ATHEE W, RS
RER LS E P ERISEITLES e SUNEE 7 5L S
FAFRIPATHEG BT W W,

2017484 27 8



[image: image52.png]BNEEE TN

ElEREF (2018) 35

AR T A R A R 4 B B 2 15
35 TR B & R 119 B

FAMRE T AT A B 2

R 43 1 €O 5 ARG T AT IR 3402 BB 2
TH W R TIRGER Y LTI MR D KA« AR T 3
AR B4R B R 22 50 B SR TIRBEAR P ol W WA (R
BB ) 0 CRUTR R o 3l ) ) 460 K AR MR, B (o
W R TIRGR AP IR AT A5k BRI R B, 4
I EIRI, AHZTE P RR . BB T E L
= TRARRKHHR

(=) AR, M. EERRHE

PREAL T # AR 8l AR A ke = AL Ak sl
Tt AR A IR 2 i SE AR )T 6 R AR (4T/h,
OT/h) o JETHBE (8T/h) o J EIRARY (21/h) #47
AFRIARB, TRMFNBAR K, X IA R 03 R
[EE3 &

(=) A R BRAR W A4 3L




[image: image53.png]MR F 5 A7 82 B 6 S T AR RAK i A R
NEF 2017 4 A G R CEARBUR T8 A I EL BRI
LT E R AR D S JFF 2007 4 4 L 27 B EE L
SRR AP B R 0L kA O B AR BN HOR B, AL
AT R AR R B F 2017 4 12 A SRR, WLHE
PRI, kK R RL A

(=) $HRWR

FHE B 330 TG, R IRRRE A 30T B R
FHH 100%.

() BYGEE

B 6 T Tl A R O B R A B AR R AR, R
75 A0 B BE YRR e B AR 0P B LS T P SRR M AT L.
= IREHWR

AR BRI, AT E AR AR S &
FLYH BRI B REERL.
=, SR PR

(=) %

iZO‘i'zEii‘é‘%%‘iﬁi?*iﬂ%i%f—ﬁi&%’iﬁﬁfﬂ?lﬂﬂEi
L Mﬁlﬁ%iﬁi?k%ﬁ ARERGHYE, WHEALEF
TR

(=) EkES

14



[image: image54.png]i R 4 3 L R 2 1 S R 2
T R, BB AT A 1 L

VI FRFAR A M PR
(=) 75 3 A7 S

LR E
RGBS, ZR B R AR R (D)
FIRER A AR (6B12348-2008) 2 2 AREE R, R
(TR PRt 7 & T B B0 ] R SR AR
2. EREHS

SR B A A T A B A
S SR, MBS 2 T MBS
B GBS T 5 S ATRAT A S W B8
BT A,

(=) AR ERAE

LT RRA R

ARAE BB IR A, R I W2 B 12348-2008 (T
el T RIRIERF AN b 2 ARRRME K, WA
E%ﬁ%ﬁ&mw%*%%%i%#&*ﬁ%ﬂw%%i

2 B KR

S R R 4 Ol AR R A o AR R
TRBLE B FORBELE A, A B AL TE = A YU A M AR



[image: image55.png]4 CE BT 5 AT IRA 8 A4 W0 B Bl
AWHFAMB GARIA . BRI LG, KL I
A ZRTTH.
A T

T E A A RS IAT B R SRS AR AP, AR o B
TR CZE B G, AT0T R ORI A
ERE A XBRIH T4, BRI EIILRP BB At
& k.

T R DT ok

(=) fREBATIRGR S, AT SIFRITR Y4 H
HARA I Ry AT

(=) PHEIMRERSE . ERYPEEFERE Y.

(Z) BT ARFRAH WY, MRS RRFRELE
(TN AW RIS A HARED  (GB 12348-2008) 2 XK
2N




[image: image56.jpg]% R IR 54 i
GLEANE:728 M GAIC (2020) % (202003175) %

Gy

160712050036 '
o E

Test Report

BUH AAR: 2 PR B 1 M A BR A 7 4R ey 3 03

FALHAL: AR T R A
BRI A, B M
9% FL Y e £ LH YiH

7

—hﬁ\-'g



[image: image57.jpg]Gl
g GAJC (2020) % (202003175)

AN =
kL

onment 1

ES
H

W B
- AKER S T ARFEIHE f
- I TAEKAR A VAR PMSCRIBAR SO 4T o
- RERZAF A, SEEH AR E .
- ARPARE BWAH R MR, R EIAESE, AR E TN,
- ASKTIAR 55 QO AR AL R TE, BRI HAREWERW, T
G2 B+ R A AMAABRNEZSE, Gr T2,
6. REA A T F A, AR M S RRA T LI, REHE TR 75,
PROL AR i B
7. RIGE RO BTSIAE A5 2

o

Do

w

[

o

BRAMIT: LRAH

BRRHE: 0431-82046333  0431-82045111

HREmAS: 130000

BRI KETRELFBARIFR X R RALE 6 5 KRR —HI5 3 i1 &%

JT 102 B

2/7

=\

Xy
="

<. a8



[image: image58.jpg]GLIC ANIE = 7% 6
EEL LY

GAJC (2020) %5 (202003175) =

—\ EAXENR
T H 285 AR T A PR R g B 2 B
FHEEAL | EWBE A RA R
T H i B HHRE AT ATE MK, KA 126361656, b4 41.995924
R E RS TSPy B TSP. MHAY. SO, NOx. Wik @B, MRpS. MELLSM A P4k
FeARAS /
R H 2020 4 03 A 17 H~2020 4 03 A 23 H
el F 34 2020 4 03 A 17 H~2020 4503 A 25 H
HJ 1942017 (FREEZ SRR F T IHARMTT)
Pavme. HI/T 55-2000 «Kﬁﬁ%&%}ﬁéﬁfﬂﬁmﬂﬁmﬁﬁému» A ;
GB/T 16157-1996  ([B] % ¥5 HedfitHE < P AURLA A0 5 0 A AR TS B RBE i)
Tolliolle ) SIREEMERE HE b GB 12348-2008
—. Rk eE
A BRIy i
TSP A BRI E RV GB/T 15432-1995
pUiN IE 5 9 VR R I 5 5SS R SRR 73 GBIT 16157-1996
S0, [ R 75 et A R 0 5 S ERLSL BARVE HU57-2017
NOx V5 AR BENNE 5 s AL HI 693-2014
A RBEE | BTG R BUR S BRI MR B S B IR HI/T 398-2007
Ly Tlloll ) SR HE SR HE GB 12348-2008
=\ PR
(e A0S (&3 R (& R
ML, TSP H TR T ES1035B GAJC-051
Mk, SO,. NOx A (O R I 3012H GAJC-016
LA LIeRE it AWAS688 GAJC-050

3/7



[image: image59.jpg]& R AN
m;..}.,.mumwm GAIC (2020) %5 (202003175)

Y

M. 2rgR
®1 HEESHWLER A6 mg/m’®
Kt H Y oalpi=| ioinaia
T#I5 H fr7E 2HATIH R 1500m &b
2020.03.17 0.098 0.103
2020.03.18 0.105 0.104
2020.03.19 0.094 0.098
2020.03.20 TSP 0.099 0.102
2020.03.21 0.108 0.105
2020.03.22 0.089 0.093
2020.03.23 0.095 0.097
*2 THLESHMEE B mgm’
- bl 2020.03.17 2020.03.18
1R 2k 3 1k 2R 3
175 ERE 10m 0.169 0.155 0.159 0.166 0.160 0.148
24 ST KU 10m 0.264 0.276 0.224 0.284 0.243 0.252
3#]7 5 F WA 10m s 0.281 0.295 0.293 0.318 0.273 0.291
4#7 R XA 10m 0.255 0.272 0.297 0.288 0.264 0.279
B3 RPESBMNGR
2020.03.17 2020.03.18
P EF=DA L RlIbgE| FAL
B | B | BER | B | BoK | BER
PRI R 10222 | 10256 | 10028 | 10111 | 10090 | 10227 | m%h
Ei S 14.5 14.5 14.6 147 14.7 14.5 %
- S 2 S IR 253 25.4 23.1 23.9 23.0 243 | mg/m’

T ERgn | AR 46.7 46.8 433 45.6 43.8 449 | mgm’

B 4t/h B JAH A HE B R 0.259 0.260 0.232 0.242 0.232 0.249 kg/h

PR | — s mrscatrr | 150 151 149 148 148 152 | mgm?

TR ERYTEIREE | 277 278 280 281 282 281 mg/m’

THEALRHCER | 1.534 1.544 1.498 1.492 1494 | 1557 | kgh

REANDEIRE | 147 144 146 142 142 150 | mg/m’

4/7




[image: image60.jpg]Emfmﬁ"?mf.ﬁ GAJC (2020) %5 (202003175) &
2020.03.17 2020.03.18
SRRE AL SR/ UbgE| L0
Bk | B | BER | B—% | 2R | 822K

REpinEmkE | 271 269 270 270 271 277 | mg/m®
RADHBESE | 1.501 1.494 1.444 1.433 1.436 1534 | kegh

i 8 R RE <1 <1 <1 <1 <1 <1 %

PR 1011 1023 1011 1022 1011 1021 m*/h

AER 14.2 14.2 14.1 13.9 14.1 14.0 %
AR S e FE 107.2 106.3 118.4 1252 1263 1223 | mg/m’
JHEFHIRE - | 189.1 187.6 205.9 211.6 219.6 209.7 | mg/m’

2# JE A HE B % 0.108 | 0.109 | 0.120 | 0.128 | 0.128 | 0.125 kg/h
RICERI |~ pamscmens | 428 428 424 459 429 445 | mg/m’
gﬁéi@ ZEARYTEREE | 756 755 738 775 746 763 | mg/m’
o TR GRS | 0433 0.438 0.429 0.469 0.434 0.454 kg/h
REASLIIREE | 147 150 148 150 150 152 | mg/m’
RENDIFIREE | 259 265 258 253 261 261 | mgm’
BANDHBCESR | 0148 | 0.154 | 0150 | 0.153 0.152 | 0.155 ke/h

bk B A <1 <1 <1 <1 <1 <] 2

B i 2013 2022 2113 2099 2089 2106 m*/h

Eafes 145 144 14.4 14.3 14.5 14.5 %
2R SR RE 54.8 43.0 523 54.0 53.5 548 | mg/m’
HRA TSR RE 101.2 96.3 95.1 96.7 98.8 101.2 | mg/m®

3# HHAHEBOH 2 0.110 0.107 0.111 0.113 0.112 0.115 kg/h
IEIE R ZEBRSEIIRE | 463 467 470 446 482 471 mg/m’
igi@ﬁ ZHBIT IR | 855 849 855 799 890 870 | mg/m’
5] ZHEEHBOER | 0932 | 0944 | 0994 | 0936 1.007 | 0.992 kg/h
REMMEIRSE | 132 134 131 133 130 129 | mg/m’
RENDITHIARE 243 244 239 238 240 239 mg/m*
REMDHBORR | 0265 | 0271 0.278 0.279 | 0272 0.273 ke/h

ik 8 SRR <1 <1 il =<1 <1 < %

5/7

v



[image: image61.jpg]; ol o i R
mwmwmw, GAJC (2020) % (202003175) &

R4 RERWER HA. dB (A

2020.03.17 2020.03.18
i

B ) =30 )

VEER | 4 5 5 M im 5712 25 57.0 442
QLT R B R Ml 1m 56.7 41.3 56.4 43.7
SHIER ] A G ) 1m 56.9 4355 56.8 43.0
MEER ] H AL 1m 56.3 43.7 55.8 42.3
SHFSHBE RN 5 2R W 1m 553 432 56.1 42.8
GHFS IR 5 FE U 1m 54.1 44.6 54.2 45.1
THFE SR 55 P m 54.9 452 55.5 43.6
SHFEHLILHAH AL M 1m 55.4 45.6 56.4 44.3
MR YR HR% 55 A4l 1m 54.8 45.0 54.6 457
10#HS U 1] 85 47 5 P 0 1m 56.0 45.4 5%2 43.6
114 R B4R 7 55 I Lm 56.5 46.8 57.4 44.8
12# U8 (R84 55 bl 1m 56.7 43.7 56.3 44.5

L RFET R R

=R

RESBNGp ¢ 7, AL A /ﬂﬂ@g

LU AATA T Ry 4



[image: image62.jpg]GLIC AN

B %= 7 5 8w

Natwonsl Security Enwronment Testing

GAJC (2020) 55 (202003175) *

ME. SREH
At EM RAMRB SR(C) P i JRE(m/s) R
(kPa) (%)
2020.03.17 E2S 1 95.9 43 24 PR
2020.03.18 EZS 8 95.9 47 2.1 [iiapa
2020.03.19 E2T -3 95.8 44 2.8 (B2
2020.03.20 ESS 1 95.9 44 2.0 PERR
2020.03.21 EA 3 95.9 45 1.8 FERE X
2020.03.22 25 2 95.8 40 23 PEALR
2020.03.23 EZA 2 95.8 42 2.1 [iE[AZ

7/7

- 7 Bs




[image: image63.png]%9: HLFBE[2012] 001 B

ERERRIE EEGEY
SRS

BEH B SRS T LHRAR

HRITE: 2012484 A 30 H

FARE IR SR T ]



[image: image64.png]T B8 BT ATIAT 2 £ 8 M3E PRSI
ERL A F A RA R
AR L3 "R A fld
AR 0439-3353056 # R 0439-3353170
HEEA 1L B 873 A K LA |
R FloAT RoHAM [ gy #4
BB i) 57592 ;§ SI98 | BHHLH 981%
B EB 08410 A AR 330
kB ah% e () L5
B OF 8 A AR
B R A AR BRI 0431-85954783
SR EECS T ]
« EEREAE

FR LA FRA R B E B 2010 4 3 Al SR
FRAERFHI R TISHURP R AU EBRB AR 2 681

FET R
. KRR,
) wER | & | R

K () 95000 B CFRMAE) 35000000

B (ol 10000 MBS (%) 0.63

i owte> w % @

= AR B R,

i | PRGN | MR Ga) | KR e | R
cop 100mg/L.
NN | 15mgL.
s02 900 Cmg/m®>
NOx -

(B, LTI R, (LA

2




[image: image65.png]ER | ER | RE iR HRHNE HEHRE
SRS | (V) (t/a) (t/a) (mg/l. ) (mg/l, w)
cop | s1235 | 34739 16496 100
NHoN | 0087 0087 -
50: | s 53346 900
NOy | 39225 9225 -

Fi. BROBERTERAANR

T 2 £ 8 BRI TR R 2%, MR BOE R 95%, BIACE S 30%
ik TRRABEOR, AR 200my/m’ 7, SOp ALK 350m/m’ 2247, NO
WA 150mg/m’ £, WAL GBI3271-2001 (BIFAUSRAFRURAED ZRK LI
BiREER. ENSREEEHREEAKS.

AN R TR R R R AR

. SRR 8 BRI R AT 5 AL 2011 5
+ SRULTRMREN 2638, 396, BALLHAIGE S 960, 26 1 2. EILRMAT 5 SHLA
2011 FFRIR B TR RN 20 TR AHREL, FERREEHT, 3. WILREAT S FHL
M 2011 43 BT RS RN E BRI, JESCRIT M.

i FRAIITARA DA LT R 8 R
COD(a) [ 313 | NH:-N(t/a) - SOxtia) | 282 | NOx(t) | —

O\ SRR B O A R
HiFBM | COD 313 [NHeN| 014 [S02] 6113 NOx | 19.16
PEET coo [ 30 [wuen| 02 s @ Noy | 30

WD TR S REEBIEN:

BABFR 2 & 8 WARFFENEESRY  RATETRS RN
B, BRER - TESRNLBAFRENE LGRS TEHI
ﬁ#?giiﬂlﬁltiwmiﬁﬁﬂﬂﬁmﬂﬁ 30%kEH , BAMEBRAG
I o
Eﬁ%ﬂﬁymﬁnl&ﬂ?}ﬂimﬁﬂaﬂ , FRAEUC L TESRYE BIDH

REBTRY L BIBHIIELT | COD 84T 30 MU/SF ; NHa-N 47 0.2 M4 ;
AREBSRNLRBILBIER - SO, 18I 62 W/EF ; NOXIEHR 30 M/,

o




[image: image66.jpg]PR R T R BOR VPG B AP =L

ELLTTAERFREUR T 2020 48 4 A 20 B IF 4 500 2 MAR R T4~
M B A B B B O E RSB IR A RAT BOR VA, R R
A 7 PRI R IR 5 M R A L ], T30 ) 2 oy 2 R B E
MEBRAE, R RS =408 W R
HASRIERARIE L, LB
VA 4 2226 PR WA BB 2 T TR T 2 R 4 0 2 MR B T
MU R AR B B E SRS R 2 T, AR M R A
PP R '
=y T B B AE I R IR A AT
il G| !
AT 55 bk £ 1L AR A A R = A S MR T A R A
X Gade e R A AT ey, T E DU R S5 Rt . AT EL R A B AR
BHATAT 1 £ at/h SRIEEEEERE BN 1 6 2t/h AR AR I e A4S
bt FEVEIT 1 & 1t/h BRAEBEEERRI BN 1 & 1t/h MR B 3 24 1
SIRL, FHE 1 6 0.5h IRELBEEBANECH 1 & 1v/h YRR
BATAS IR I MY 80 T, A MNALE %,

o e e
) & 7K

|

o1




[image: image67.jpg]DAIR H 2t/h S5 HEIR 35m, 1t/h SRS 25m, SR (6

IR RARYG JeWHE bR e Y (GB13271-2014) H 56 F-AE M iR 45 oo to ML IR B 2 1Y)

I B

ST, A SR AR (T Al SR PR I 7 b o)

2348—2008) 1 2 KX bRvEEK .

l\

200 H AP B PLBOR, 256 KIS SRR, T H kA

B P Y SR R P TS BRI X ERBE AR I
52, RAMEATH.

DL FRBER MR A R R R P R

Pl ELFRIAN, SRER_FE REIT CREEEEFNHHEAR S
NEXRME, AR ZMmERESHAIEEE. RI\EEFIFNL, &%
RREN_E .

= RERBR SR BRI

it — PR R IR E RIOBE S SR, BRUGTFH S Em T A
LR R R AT L BB L

LR BER R T

SLTEE KR, RSN TR AR THIT B HE bR £

«2.




[image: image68.jpg]DA AV A PR ) B, A s BRI RS A B B (2t/h

A IK

BRI R =[RS, TG .

A A AL

R R /f}?f [l
2020 F£_ 4 A 29 H




[image: image69.jpg]5 R omVF A 30 o R OE
SRR TR (BE)

B IVPRRIE AL -

2 A8 7 PR EE SR AR R 45 4 R A 7]

VP ERAL AT E 4 PR

T AR A MV AT R 2 B B b 2 e 0

WHEBA i 20X
W% B e
Bt bk

WHEEM: 2 4 A H

MBI AR PP Al ]




[image: image70.jpg]- FRIBER A VA SCAF G AR R AR O 9 R

* % " 7% W | e
1. SRR S R B, BT 2 10
2. TUE L B TR AT R T 40
3. KHRFREEIU 505 B AR RS R A 10
4. SRELT SEN G RRE T, FH PR T AT 30
5. BBITAY AR T A TR 5
6. R T SR R AT 47 e 5 M 1 5

T 100 70

7. TR, RERTETRRRRN 6 +10
8. FPELA R — 10, SRHERUMIWEON S ELEEH S R A b
OB TR B K 50 (1 LR o B0 TR AR T30 ) 2 5 Y s
VSRR TSR R B AR
OFFBITR BT SREG LT AR WL T3, WA A 2 P S R,
AR FE A (K SRR R
OFRBLB MR SR IR A STUR LM E R AR . EEIBRY B AR O EBRIE

D8
X AR
ALIE
(DI
FKH
)R

05 ) ) P B B T AR B AR R B | 5 S AR KM O B D% R IR AR BRI R | R
PR T AR HEZK 2 ) B TS KR AR BRE BN T (P OGRS Y T
B4R, AW, FEFREB. NH HS. 0,0 5. 8. FAE%) BT,

SRR TR 5 PN VR R (i AR AR 5 ) r o s 1 T AR 305 A SR B R b
FO TR 2 5 VPR 7 42k B SR U B A B M AT U B A D5

BER AN TAE S S EiE AR & F AR 0 (2R 1 BRI S0 R CTF) k.

2R
©F

AR ISR RAREE R BOK RS MRS BRI HE ORISR KD
H R EIR AR M CRARKS A P RS JeBi 1 48 0 R AR A A R 36

BRSBTS

(1)

B ik (20 A MBRIFS P 4 R R .

FREERGOVE A SO 5 AT Arb BN 4 T 4 ph 3«

REHEMPN SO RBR BNy, SRS SRR BB FEE, REN 10 4, HA AR
. B E A AR PR RN S —EE 0 9
RSB EHELES: HF [=90); RIF (89,80 &H% [79,60): A&tk [<59).




[image: image71.jpg]L. 2 n
PR A% N0 T ANERIE R VA ST 1) A 7 L
T P45 S JLCORPTEFYEF 3T 17 6 6 SLORTSR SR 413 6L L0 @SR

5

WP SO AR 78 B I ORI AR & ML ANATI S, 4% B B RERBEAR YR A 42 tH R R

—. AT

ZIE G ER B, 256 KRS R L, BUH ik
B o QIR Y AL SR T R AR G TS B R 1R B, TE
IR DA%, AR BT AT,

= TR ST G R B
oK.

=, BHmBgiN

A

1. FESLRSEEM IR, RN,

2+ Bl DAEA NV BUAE O PRBE R, A% S - B B el )
(2t/h BRI IS K A 1 TR 8 e 30m), BB I R B R L4
WEL

3. MRGE IR BERR ST . WRIRERVE . D0 JE P Ak R e
R AR, SRR R R .

4 FNFEEVIFIRBIBRAD & BRSBTS YRR K i5 G HE
SR, ER=AK. AR AVEE S ERE S, ik,
WHTE B R .

5. ERHRIHE R =TERT, BT R

4%

L
7




[image: image72.jpg]OB W E A R R
EBWESE (HF)

BRI VPRI $AL:
BRI A R 5 1 PR A ]

VP AL A SE I E 4 7R

= ) I A N NG VSl & 2=

PEETERA }’{%”’Z’“j

B 78 B fr: _ EME S AR TR RA

FH B w4 A A

TR IR AR PP A o 1




[image: image73.jpg]558 52 0 VF 4 SC A O ) B B B A% P 4 R

% % A 5 ey | W
L FRHEROEA SO R RIS, MR T A 10
2. T E AL B TR AT A 75 A 40
3. DOMRFRSEIIAR 15 1047 B bR 2R 7 4 10
4. SR TN S N G R T A, AU H M6 2 55 T A7 30
5. AP P AR 75 A T A 5
6. SRAVEM SR I T AT M S T b 5
& i 100 | /1
. FRETARMRAIER, SR EAFHRRRESE +10 |7

8. FPAECAR IMZ — i), BREERGIIRAN SO BB A%

(DTG A2 9> 7 B K SRR AR O AL AR /s R B AR AL PR 0 2 05 el
TSR T2 AR B e BTSSR

(2SR FH A B M0 50 R CHEU A 0 W B F 8 SIS R P S TR,
ASREARZE VA DX SRR 45 R IR )«

FRESFGULEG SO PR SEBUR A S IR SE PR B AR (0. WD A7 (1 F BRI
FUERTE A R BT AR PR B U AR L 15 SRR AR X B 6 R A R Bk ok L R
AR GAAI AR HK 22 1 RS KRR BE B T (P LR AES e T,
BFESR. AW ERRRE Nl BS. 0 5. 8. FULES) SR 0;

OFFBGGOET S IPA IEHARE (E RRFIBAR T I b 5 A TR S 540 7 vl e
SR FH ) TR 25 PP 7V SRV B B AT 8 B 1))

CIPBER UV T ARG B B EIE P AR A0 G- 4 BRIP40 3% () K.
PRBIAE S PR RATAEE R0 K. B MRS L B R v A R )
OFTHEH AT BT ARIFEHE ORI Ao P [R5 Yl V6 1 2 2 251 S M R B
BORB BRI SR

(DB H I (R M IRIFBE I S8 HHR .

PRIV ST R IR B e BN T4 B R A -

¥

- RSER Y SRR RSy, AU M BT S, BN 10 4, JFA AR ;
- FLERHIE R £ (K SR BERE R SN SO — 2 0 43
M E LSS R [=90) RAF [89.80): & [79.60) Ferkk [<59).

w o




[image: image74.jpg]VP BT A% AT I AR SR DFA S G ) L A R

ST BN 48 H) PO OO T30 B BRUSEFT 47 1 38 ALORT B B B 5P A1 2 4 R 10 8 AR A @Ot 3
SRR VPO SO ORI R B I 2 ORI 10T b SRR L8080, 4826000 B BT LR R VP A0 Hh LA AL

M

TUH il T ANE A SRR TS YR B S, AT LA RS

RADEIERR AR . NIRRT R, AT H A BT 47 .

AEBEH. HRELWTF:

18

LR DT, M IRIERA B ARe B4R HEAAT A (4 AV HEATRAR) o
%5t T 5k 0. 5t 4K A WA I E (DM BIICD ), AMABAAA
J7 6 kAR e TR R o WAL AR T R A HEACE O, LR R R

fiRE, #— PR HRAMRAFREFE, A “=AK”,

ML TAZI AR, AMESRY B G R K A K. ANEIAA GBS R ALE R E, H

Re®Eh, EHAKFH, AMALKAKRIE, HAKRERRKELE,
BKR TR L, R0 SEN. IREMFRHRE, H— bk

AT RG B A, TERFFANLER (fm). HF 5% RiBAR

LR&EE, WRBRES AN ERTEY R, s mig s,

4, BT RMHACE R . FREF. “ZAN” BIRELEMNENE, AL

B o 27 M B AR AL ARSI, R, AERARLBAKRASE,

ANRAR EFDELA K,




[image: image75.jpg]N R A T -
EBRWYE (HIT)

AU IAVFRRAE B«
it R h Ve IR T RS £V A9

APPRAL AT H B R
TR b3 AT 8 o) 8P it L AN

YV Lt £

>

%, Bk 2 O

i o g 2R AW 2% K B

W EOH M wye £y ALl A

M A TAR PRAl L)




[image: image76.jpg]A 358 5 ) VF 4 ST 4 1 BB AR 4 R

* % A = W | WA
L RO SRR B, MRS 2T 10
2. 10 B ML B T AR A7 R 75 40
3. [RHUERHEIUR 5 155" R A R 7 2 10
4. R T SN L RIS, SRS MR T 4T 30
5. HB VA A R ATV 5
6. XA P LE LRI AT S T 1 5 |/
& i 100 1/('
. VP TER AT, RbIR B ATHERREE w0 =

8. FAELL R 2 —#, BTN SCOF B A A # s

(B TR HBLE R RIRA OR B AR E TR AR TE 3 5 YR s i
TSRAIBR . T EE R RS R

ORI BPR B SRR 0 R AR IR T8 WA G A VR SRR,
A REARFVPH XSRS BB ;

OISRV AR BEIRFOR 5 PR LR R E AR . E BB BAR Ok FERR
OCELT PR Bl AR BN AR PR SRR s Bk L 5 R IR KA R AL B O R AR AR R B R L (R4
PR AIFI AR HK R R s KRR SREEME T OF: RHEFESRET,

Hi5e

A FERER BAREE AR BOK. R WS BB FEHR )
@4 th 1 = BEARBEARI FEME CRIFAK. R 75, BB Jeb a1 B A A B R AR
HERBS BRI BRI 5

DI E K () LI 45185 R

TN SR AR A BRI T4 5 BRI

[RBERETAY SO S, AUSR S EEREE, RN 10 4, I AR b,
ELHH R A IR BT VRN SO — 2 0 43
A BHEE AR R [=90) RATF [89,80): &% [79.60): A&tk [<59).

2

W N =




[image: image77.jpg]PRE B AT H FER SR S AN SO Gl ) B R

T
B

NG 465t R A R QORI SRR 47 P 11 B @ FR SRS W VP A SO 44 i R ) S SR @ 3R
PR SCHFE SRR S AR W OMRAR A8 B P IR0, 4R 200 H BT R AR VR A58 th B AR L

FIH

Ptk
i

AT E X LA AR AP e R R AR, A E R BUR. BB
AT R PR AT O, MR BRI R . AR A 5 Y
M JG, ATSCHLA TS RAEAT R, WP BOESR, AR TR KR5S
R, XSRS A RN, NIRRT R, AIE AT .

7%

E R IZ AT R D K0 B, R S MRS RIS RpR
DT RISCHEAR I BRI E R A R G L, RS Al 3

NP RO B3

WE RGN FREALT, TROVFESSE, 507 HEa I tas4,

X AR BB IR BN A R AR A S 0R, TR i IR T, 4R

i

175 Qe VR 18 S AR R AT

NP TERERRHAR, RILABEENT:

Jita 6

i,

HAy

Fib:

Al

=

1. FASETE 5L (FBUR[2013]31 8) FAMAH, FHRHTE Sk
A EAL R .

St ) FESR A DUAF RN SO B0, IR T
¢mﬁ*&ﬁ§%%ﬁ&m%mE%ﬁ,#*ME&E¢%W%%&ﬁ,
B3 3 G HRYY, SR TDRBRELARY", BUGTH GRS IR MR,
AT AE S R RGBT BARBUE IO PTAT . TUE SR A IS, JEx
TS RIS A R L

2. ANV SR AP BRI 2, MR SRR A0 515 S SR e I 5 ik

ﬁﬁm,ﬁiﬁﬂMﬁmﬁwﬂo

A

374

1) P8, IR B U AR BUE (M kp AT FUBHEA A A3, ki %
ZXHAY FIRBAT R, BN B GRS SO AT L7
2) P9, M IRBUE IR AT MR U, 15 R E AR RE SIS FRHERL,
R T BOE R IE RS BIAFRHES A ?

3) B D WA AP S BB iR R RS DL AR B AR

3. KRSKTOE fE A B (IR R B (A S R T VR, AR R AR AP R




[image: image78.jpg]HE.
1) P7, DA FSIAYG 0.5t/h SEERARI PRI RLJy 2351/a, JEIEIA 1t/h HRAPHA
BN 47008, IELF—F: PS, BUERIN Wwh 8k, EMFIREL 300t/a,
PRGBS,

2) EH T 1 & At/h BRIEERAP SO 2t/h AR, AR E
Ko |4t/ BRIPRREEE N 140002, 2vh MR AL B UA 500t/a?

4 ANTEEAP BT ELEL, R I AR U N R %
WIRIAT M. P25, AT AN ISOAE R — 25 P 5 7 2

5+ TR LAV IA VS R RS B S, AL OE TS YS R = A
T 2 S BARPRATAT M7 o




[image: image79.jpg]< edont! B e e Al = 2| e
dosCgorhss] LAt Ure TT | ¥EY
Nm‘zﬁ\mb de’ »m M\%\w N\ wm,& N\N Mv‘ s.W%V
MEMEH B#FEHYT Wi ZH
¥le¥

Bl A RLGEVHET LA UUWE




[image: image80.jpg]“::af‘g

(R AR 0™ LA PR A B R e 2 T H
MR R & R (RAD EREZLEN

RIELFIPE I, X CEMMRUE A LA R A 7 8
I E ARSI R SR RIS #AT T B, W
B T IRIRBER AR B A PR A R BRAER (R ARBRUE 75k
AT PR B AR S SR T E PR VP AR 5 R ) (IRHLARD B
&R VPH BT TSR R, AR B A LTSS
WD AR o

SR /f;y Z(g






[image: image81.png]wERAFEEEINEER

IfEME BERE
Bz HCSREME T ATEEENE O
TRAAGKRRIPR O RANEUKO O SAMEREPK O ST Os
M AIFRRIPET ESRIPSERNCEEMNREN 05 SERCEEMNEASINMAREER  MEHENRE . trEEibkiE O 3
i KEIRE B R it 2
‘guq - ACSREE pise 55 000
" B O B Sl AR O 8% O il O
RESRN O AERESRN O FRRESRM O | o o
FET i o e 0 i 2 AR 05 Kz OB 05 3
N ASREME pise =5 vl
FER g om0 o
HEkE
e B O uR O i@ FSWAE O 3t O ekl O BAsl O 3%
HitO 0 O JCamOseE 05 2 O
E i

SRlEIGHARE PR O A O 00 0ok 0 ETTHRRPEES | O HFEN O B O
B T EE O UE D 2% T
RIDCEEREHBRE | $FE O FEB 40%T O B 0ult O

HTERIEE

S

HERE




[image: image82.png]TfEME

BERE

FHR
EE 0 BF

A HKE O shaEs O

WE I 2E O

AATREEHIT O #hesm Os &k O

ETRTER

ENETF SRSl

gl

FHR
%

SKEA O #okER Os skt O
sEE O HE O 2% 0

E RS 4
O

iE3)

FE O ki Wk A RERaR: @ (

=

7

(pHs COD « BOD, W+ 58)

R

T W A0 T O; 1%
bl Bk 0 BoX O
BT ()

LAt

FER OKER O HokER &5 hER O
B2 LEEDUEEE D

AIFHRRERFN IR | RS Rk Rk
AGHRIRHETIHEARATRR D2 355 D5 Tl
AGHRRPEITRERR O
RHBRHTE  EHETES AR HENRERR O: &
RS O

R RN O
ATHERBEEF O

Stk (Eh) AR (R
PR

B) SHEABSHERR  EERSERERSIARERE  ZRRaS

]

f
k.

KE

g

TRIAER

EZE

H O i O ki O




[image: image83.png]THEAE

EE Ui B O iE s 2% O
WIKEESE O

ZRE 05 £5ET O BEERE O
ESTR O $EXTR O

TR RIEMOREESE O
R (B SIAREAEREERES O
: ¥
- FER O FR O B O

SniigEEs 0: 2 O

SRR RERER

B ) AaTaRERERl O #AIRE O

AR
WO RERIREAFREEER O
AIFHRMRRINRR | SRR NRAT O
FEAFHRRIPEFMBIIHRREER @
IR T Tk P
NIRRT FHEE, ;mﬂmgg»;ma §2?v EoMBERRE, FESMHRESERRSEHER O
FER
¥ 7K§Z§§S’ﬂﬁ"“g\xlﬁaFJE‘)[IE\#SU@ZEJ:;M\M(W EENHHERGI  EEREFARPN O
Lal ATHRRBEAA CRE RS SHOMRERIRE . BRSO RMIHESIBE R O
* FEESRIPIE  MOHRRERS  EREAAE LSRN S ERER O
s SRR E e SRER HHE () HHERE (mel)
[ [ [N
EREARER HSHAERS SRIEH B (1) HHERE (mel)

[ [

[

<

)

e
a
g5
]
H
#

ki A () ms BRI (D m HEC ) m

T —AUKHR () ms BETIEM (O ms BB ( Jms




[image: image84.png]TtemE sERE
TRER SIUEERE 0 IOREEE O EAAERRTRE O KRR O RRERIEES O B 08
THARE
L} PlES 2 O B2 07 Xl O T REN D
] S [
13 L [ [
PHAE El

S

ALEE O felbEE O

0" AR, B

ARSI & ARMHANE






建设项目大气环境影响评价自查表
	工作内容
	自查项目

	评价等级与范围
	评价等级
	一级(
	二级(
	三级(

	
	评价范围
	边长=50km□
	边长=5~50km(
	边长=5km(

	评价因子
	SO2+NOx排放量
	≥2000t/a□
	500~2000t/a(
	<500t/a(

	
	评价因子
	基本污染物（SO2、NO2、PM10、PM2.5、CO、O3）
	包括二次PM2.5□

	
	
	
	不包括二次PM2.5(

	评价标准
	评价标准
	国家标准(
	地方标准□
	附录D(
	其他标准(

	现状评价
	评价功能区
	一类区□
	二类区(
	一类区和二类区□

	
	评价基准年
	（2018）年

	
	环境空气质量现状调查数据来源
	长期例行监测数据(
	主管部门发布的数据(
	现状补充检测(

	
	现状评价
	达标区(
	不达标区(

	污染源调查
	调查内容
	本项目正常排放源(
	拟替代的污染源(
	其他在建、拟建项目污染源(
	区域污染源(

	
	
	本项目非正常排放源(
	
	
	

	
	
	现有污染源□
	
	
	

	大气环境影响预测与评价


	预测模型
	AERMOD(
	ADMS(
	AUSTAL2000□
	EDMS/AEDT□
	CALPUFF□
	网格模型□
	其他(

	
	预测范围
	边长≥50km□
	边长5~50km(
	边长=5km(

	
	预测因子
	预测因子
	包括二次PM2.5□

	
	
	
	不包括二次PM2.5(

	
	正常排放短期浓度贡献值
	C本项目最大占标率≤100%(
	C本项目最大占标率>100%□

	
	正常排放年均浓度贡献值
	一类区
	C本项目最大占标率≤10%□
	C本项目最大占标率>10%□

	
	
	二类区
	C本项目最大占标率≤30%(
	C本项目最大占标率>30%□

	
	非正常1h浓度贡献值
	非正常持续时长
	C非正常占标率≤100%(
	C非正常占标率>100%□

	
	
	
	
	

	
	保证率日平均浓度和年平均浓度叠加值
	C叠加达标(
	C叠加不达标□

	
	区域环境质量的整体变化情况
	k≤-20%□
	k>-20%□

	环境监测计划
	污染源

监测
	监测因子：（TSP）
	有组织废气监测(
	无监测□

	
	
	
	无组织废气监测(
	

	
	环境质量监测
	监测因子：（SO2、NO2、PM10、PM2.5、CO、O3）
	监测点位数（1）
	无监测□

	评价结论
	环境影响
	可以接受 (             不可以接受 □

	
	大气环境防护距离
	距（）厂界最远（    ）m

	
	污染源年排放量
	SO2:(3.171)t/a
	NOx:(3.804）t/a
	颗粒物:(0.098)t/a
	VOCs:(/)t/a

	注：“□”，填“√”；“（  ）”为内容填写项


白山市生态环境局建设项目环境影响评价备案表

                                   编号：                       

项目名称：吉林板庙子矿业有限公司锅炉改扩建项目                                          

建设单位：吉林板庙子矿业有限公司                                         

建设地址：吉林板庙子矿业有限公司厂区现有锅炉房                                                
建设性质：改扩建               总投资：80万元                

负责人或联系人：李贵雄         联系方式：13634493944            

建设内容：将现有选矿厂1台4t/h燃煤锅炉改为1台2t/h生物质锅炉并安装布袋除尘器，压滤间1台1t/h燃煤锅炉改为1台1t/h生物质锅炉并安装布袋除尘器，充填站1台0.5t/h燃煤锅炉改为1台1t/h生物质锅炉并安装布袋除尘器。                                              

环评类别：环境影响报告表                                             

环评单位：吉林省希环环境技术服务咨询有限公司                                               

环评项目负责人：任悦  联系方式： 13843030444         

环境数据监测或认证：                         

审查方式：直接审批（   ）  技术评估（   ）  专家审查（   ）                        
其他事项：                       　　　　　　　     　　               

经办人：

　　　　　　　　　　　       2020 年    月   日
注：环评单位将此备案表附在环境影响评价文件之后。

[image: image85.png]BYZ B BRI ERFHEMERERR
rRAE (BB . 7T 5l Sy ema s2A @D | e BERGBEN (EP) .
e [ofts g
Ans Sl <i7 a8
= BT I
AnRRAR B> RN &7 sramzam
R T LB eaOsn1 [TV A— it ot 202015 10/1
2 wann “ra mRemTAT ousto
EH FRTRRTATERT
G rwan> Awann o
AR ]
wasraanx maraRRTY
RRALT O 126358631 |41.9%6307
e, o e scammraxnan soamman
nemasn ez wass cans nasx wns TrER (0
sa% oo s wra% o 1200 waaRn 1500
ruan el £ ware [ wuam | onnemmanswseninng | Ened
£33 PR 912206017536172674. L w 3843030444
i s = = wramA |sos 0 [rxemaans o maE v
A RO AGh | | BARE | [ T
wATh g e
fer &Y wansre enanmmRAEEY
SR OXEANR | SHTHRR OENARE  |OUFAEARE| OXRTRBRALE| ORNARSR DHENRR e
[LL3) owE) [L23) o) [ AT TY ouE) ¢ o) *
[T o o SR
5 o> 0000 oo Ot [ i
2|k [T o [ O sk ramkenr
H ED) o Gao Ocatnis  wmAih_
* ox oo [
4 R o ET) T Tesasi
Ty S S X T
o £ 3804 3804 3804
wne o o] oo
WREa oo oo T
FeREE o ERER
B an o s Pl Y ey
HABRRPE FLI D erOwic ven aT
SRREREE BRAKERSK GBE) D w0 wa 0 we0 e
ms KAAABESE BTF) D i 0 e D A
AREBE D &0 e O w0 su
R RTTTRRATR AT





生产700





排污水620





1370





洒水降尘、浇渣 





锅炉





新鲜水





循环50





图1         水平衡图       单位：t/a





� EMBED  \* MERGEFORMAT ���









_1234567890.vsd
生物质锅炉


蒸汽/热水


供暖


锅炉烟气、废水、噪声、固废


生物质燃料



_1234567891.unknown

