建设项目基本情况

| 项目名称 | 吉林省天誉镁林新型材料有限公司4t生物质锅炉建设项目 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 | 吉林省天誉镁林新型材料有限公司 |  |  |  |  |  |  |
| 法人代表 | 高赐祯 |  | 联系人 | 邱武军 |  |  |  |
| 通讯地址 | 吉林省白山市浑江区 |  |  |  |  |  |  |
| 联系电话 | 13943911007 |  | 传真 | —— | 邮政编码 |  | 134399 |
| 建设地点 | 吉林省白山市浑江区河口街道 |  |  |  |  |  |  |
| 立项审批部门 | —— |  | 批准文号 | —— |  |  |  |
| 建设性质 | 改扩建 |  | 行业类别及代码 | D4520生物质燃气生产和供应业 |  |  |  |
| 占地面积 (平方米) | 140 |  | 绿化面积 (平方米) |  |  |  |  |
| 总投资 (万元) | 50 | 环保投资 (万元) | 5.5 | 环保投资占总投资比例 |  | 11% |  |
| 评价经费(万元) |  |  |  | 预期投产日期 |  | 2021.11 |  |
| 项目内容及规模 1、项目提出背景 吉林省天誉镁林新型材料有限公司位于吉林省白山市浑江区河口街道，占地面积12646m2，2019年7月委托吉林省境环景然科技有限公司编制《吉林省天誉镁林新型材料有限公司年产500万m2SPC地板建设项目环境影响报告表》的环境影响报告表，并于2019年9月3日通过了吉林省白山市生态环境局浑江区分局的审批，审批编号为：白山环审字（表）［2019］28号；项目预计于2021年11月投产。根据《白山市城市集中供热管理暂行办法》，原有项目设计采用集中供热，但因集中供热管网尚未铺设到此区域，根据《白山市城市供热管理条例》第九条“在城市集中供热管网覆盖不到的区域，鼓励使用电能、天然气、生物质等清洁能源替代散烧煤炭供热”，故在供热管网覆盖之前为满足企业冬季供暖需要，企业建设一台4t/h生物质锅炉为员工办公及生产车间供热是合理的必要的，供热面积约为12646m2。 根据《中华人民共和国环境影响评价法》、《建设项目环境保护管理条例》、《建设项目环境影响评价分类管理名录》及其修改单的有关规定，该项目属“三十一、电力、热力生产和供应业：92 热力生产和供应工程：其他（电热锅炉除外）”类，应编制环境影响报告表。吉林省天誉镁林新型材料有限公司委托吉林省同欣原工程咨询有限公司承担了本项目环境影响评价工作，我单位环评技术人员在现场踏勘和收集有关资料的基础上，根据国家有关政策、法律、法规和当地生态环境部门的要求，编制完成了《吉林省天誉镁林新型材料有限公司4t生物质锅炉建设项目环境影响报告表》。在编制过程中，得到了当地生态环境部门的大力支持及建设单位的密切配合，在此深表感谢！ 2、主要编制依据 2.1法律法规 （1）《中华人民共和国环境保护法》（2015.1.1）； （2）《中华人民共和国大气污染防治法》（2018.10.26）； （3）《中华人民共和国水污染防治法》（2018.1.1）； （4）《中华人民共和国环境噪声污染防治法》（2019.1.11）； （5）《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》（2016.11.7）； （6）《中华人民共和国土壤污染防治法》（2019.1.1）； （7）《中华人民共和国环境影响评价法》（2019.1.11）； （8）《中华人民共和国水土保持法》（2011.3.1）； （9）《中华人民共和国节约能源法》（2018.10.26）； （10）《中华人民共和国循环经济促进法》（2018.10.26）； （11）《中华人民共和国清洁生产促进法》（2019.4.28）； 2.2导则、规范 （1）《建设项目环境影响评价技术导则-总纲》（HJ/T2.1-2016）； （2）《环境影响评价技术导则-大气环境》（HJ2.2-2018）； （3）《环境影响评价技术导则-地表水环境》（HJ T2.3-2018）； （4）《环境影响评价技术导则-声环境》（HJ2.4-2009）； （5）《环境影响评价技术导则-地下水环境》（HJ610-2016）； （6）《环境影响评价技术导则-土壤环境（试行）》（HJ964-2018）； （7）《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169-2018）。 # 2.3相关文件及技术规范 （1）《国务院关于修改〈建设项目环境保护管理条例〉的决定》(中华人民共和国国务院第682号令，2017.10.01)； （2）《建设项目环境影响评价分类管理名录》（环境保护部令44号，2017.09.01）； （3）《关于修改〈建设项目环境影响评价分类管理名录〉部分内容的决定》(生态环境部令第1号，2018.04.28)； （4）吉林省地方标准《吉林省地表水功能区》（DB22/388—2004）； （5）《产业结构调整指导目录》 （2019 年本）； （6）《白山市落实打赢蓝天保卫战三年行动计划实施方案》（白山政发[2018]16号）； （7）《吉林省清洁空气行动计划（2016-2020年）》； （8）《吉林省清洁水体行动计划（2016-2020年）》； 3、其他资料及相关文件 （1）建设单位提供的技术资料； （2）建设单位与吉林省同欣原工程咨询有限公司签定的合同。 4、项目概况 项目名称：吉林省天誉镁林新型材料有限公司4t生物质锅炉建设项目 建设性质：改扩建 建设单位：吉林省天誉镁林新型材料有限公司 建设地点：本项目位于吉林省天誉镁林新型材料有限公司厂区院内西南角，地理位置详见附图1，项目所在区域地理中心坐标为东经：126.461809，北纬：41.967215。 本项目东侧、北侧为吉林省天誉镁林新型材料有限公司厂区内侧，南侧为华林经贸有限公司铸球厂，西北侧为板石矿业团厂，平面布局详见附图二。 表1 本项目与周围环境概况一览表 工程 方位; 建设项目周边环境概况. 项 目 所 在 地; 东侧; 东侧环境概况; 吉林省天誉镁林新型材料有限公司厂区内. 距厂界距离; 厂区内. 南侧; 南侧环境概况; 华林经贸有限公司铸球厂. 距厂界距离; 紧邻. 西北侧; 东侧环境概况; 板石矿业团厂. 距厂界距离; 紧邻. 北侧; 北侧环境概况; 吉林省天誉镁林新型材料有限公司厂区内. 距厂界距离; 厂区内. 5、项目建设内容及规模 扩建项目投资50万元，在厂区内西南角设计建设锅炉房及燃料仓库，建筑面积为140m2，本次建设内容为一台4t/h生物质锅炉及相关设施。 扩建项目建设内容主要包括主体工程、配套工程、公用工程和环保工程等，具体项目组成见下表： 表2 项目工程组成情况 序号; 工程 类别; 工程名称; 建设内容; 备注. 1; 主体 工程; 锅炉系统; 锅炉房100m2，一台4/th生物质锅炉; 新增. 燃料仓库; 生物质燃料仓库，占地面积40m2; 新增. 2; 辅助 工程; 除尘系统; 1台布袋除尘器; 新增. 烟囱; 1根35m高排气筒; 新增. 锅炉软水制备; 1台软化制备装置，采用离子交换制备; 新增. 3; 公用 工程; 供水; 用水取自地下水井; 依托现有项目. 排水; 生活污水排入厂区防渗污水储池，定期清掏堆肥，不排入区域地表水体。锅炉废水为清洁下水，用于浇渣及厂区洒水抑尘，剩余排入厂区雨排水沟。不外排。. 供电; 由当地供电系统统一供给. 4; 环保 工程; 废气; 布袋除尘器+35m高排气筒; 新增. 废水; 生活生活污水排入厂区防渗污水储池，定期清掏堆肥，不排入区域地表水体。锅炉废水为清洁下水，用于浇渣及厂区洒水抑尘，剩余排入厂区雨排水沟。不外排。. 噪声; 选购低噪声设备、采取隔声、减振等综合降噪措施. 固废; 锅炉炉灰、炉渣及除尘灰集中收集后，外售综合利用；生活垃圾由环卫部门清理。废离子交换树脂由厂家定期更换回收，不在厂区内存储. 6、扩建项目总投资 扩建项目总投资为50万元，资金来源为企业自筹。 7、能源消耗 扩建项目能源消耗情况详见下表。 表3 能源消耗情况一览表 序号; 名称; 单位; 数量; 备注. 1; 生物质燃料; t/a; 500; 外购袋装生物质燃料，存储于燃料仓库. 2; 新鲜水; m3/a; 591.56; 取自地下水井. 3; 电; 万kwh/a; 3.0; 由市政电网统一供给. 本项目生物质燃料采用木屑，燃料成分表如下 表4 燃料成分表 类型; 混合木质. 水分; 9.34; 灰分; 13.04. 挥发分; 67.38; 固定碳; 10.24. 碳; 43.83; 氢; 5.45. 氧; 27.46; 氮; 0.86. 硫; 0.02; 低位发热量/(Kj.kg-1); 15948. 8、主要生产设备 扩建项目主要生产设备详见下表。 表5 主要生产设备一览表 序号; 设备名称; 数量; 单位. 1; 锅炉主机; 1; 台. 2; 补水泵; 1; 台. 3; 布袋除尘器; 1; 台. 4; 软水制备装置; 1; 套. 5; 鼓风机; 1; 台. 6; 引风机; 1; 台. 7; 上料机; 1; 台. 8; 皮带输送机; 1; 台. 9; 循环泵; 1; 台. 合计; 9; 台/套. 9、工作制度及定员 工作制度：扩建项目生物质锅炉年运行150天，每天运行时间24小时。 定员：锅炉建成后，员工定员2人。 10、公用工程 （1）给水 本项目用水主要为锅炉补水及员工生活用水。 本项目建设1台 4t/h 生物质颗粒锅炉，为生产车间、办公区冬季供暖。锅炉在使用中需要定期补充水，热水锅炉循环水量计算公式采用《工业锅炉房设计手册》中的经验公式： 循环水量=1000×0.86kcal/MW×吸热量（MW）/一次网温度差（℃） 经计算可知，4t/h（2.8MW）热水锅炉循环水量为53.5m3/d，取暖期日补水量约为循环水量的5%，则补水量为2.675m3/d(401.25m3/a)。锅炉补水需要使用软化水装置制取。软化水制取装置采用离子交换制备，实际出水效率约80%，则锅炉补水用自来水量为501.56m3/a。 本项目新增员工2人，生活用水量按照30L/人·d计算，则本项目职工生活用水量为0.6 m3/d（90 m3/a）。项目用水由地下水井提供，能够满足项目需求。 综上，本项目总用水量为591.56 m3/a。 （2）排水 本项目产生的废水主要为职工生活污水和锅炉废水。生活污水产生量按照用水量的80%计算，则生活污水产生量为0.48t/d（72t/a），生活污水排入厂区防渗污水储池，定期清掏堆肥，不排入区域地表水体，原有项目污水产生量为1.104t/d，本项目建成后生活污水总量为1.584t/d，厂区建有三个防渗污水储池，容积分别为36m3、32 m3、8 m3,总容积共76 m3，每月清掏，可满足项目生活污水的处理；锅炉排污水为清洁下水，部分用于浇渣及厂区洒水抑尘，剩余排入厂区雨排水沟。 锅炉项目水平衡图如下： 图1 锅炉项目水平衡图单位（m3/a） （3）供热 本项目为4t/h生物质锅炉，冬季为生产车间及员工办公供热。 （4）供电 本项目用电由当地供电系统统一供给，可满足扩建项目用电需求。 11、实施进度计划 （1）2020年6月—2020年7月：本项目施工阶段。 （2）2021年11月：项目投产运营。 |
| 与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题 吉林省天誉镁林新型材料有限公司2019年8月委托吉林省境环景然科技有限公司编制完成了《吉林省天誉镁林新型材料有限公司年产500万m2SPC地板建设项目环境影响报告表》，2019年9月3日取得了白山市生态环境局浑江区分局“关于吉林省天誉镁林新型材料有限公司年产500万m2SPC地板建设项目环境影响报告表的批复”，批复文号为：白山环审字（表）［2019］28号，根据现场勘察，目前项目正在建设中，车间及办公楼已建设完成，项目尚未投产，因此项目基本情况及产排情况按照已批复环评文件核算。 1、企业基本情况 项目位于吉林省白山市浑江区河口街道，占地面积为12646m2，土地性质为农村集体建设用地，总投资为12100万元，项目建成后，计划年生产500万m2SPC地板。 项目工程组成详见表6。 表6 现有项目工程组成 名称; 建设内容及规模. 主体 工程; 车间1和车间2; 1层，建筑面积为9207.2m2，分为成品区、开槽区、UV区、原料车间、养生区、破碎区等. 辅助工程; 车间1; 3层，建筑面积为3111.48m2，一层分为成品区，二层分为办公室、食堂、卫生间等，三层分为办公室、会议室、展览室等. 门卫; 建筑面积为30m2. 公用 工程; 给水; 由市政供水管网提供. 排水; 生活污水（其中食堂废水经隔油池处理）排入厂区防渗污水储池，定期清掏堆肥。. 供电; 由当地供电系统统一供给. 供热; 冬季生活供暖采用集中供热的方式. 环保 工程; 生活污水; 生活污水（其中食堂废水经隔油池处理）排入厂区防渗污水储池，定期清掏堆肥，不排入区域地表水体。. 固体废物; 垃圾箱、危废暂存间. 噪声; 首选低噪声设备，并对其采取基础减震等措施，并加强设备的运行维护管理。. 废气; 粉尘：经集气罩收集，布袋除尘器处理后，通过15m高排气筒1#排放。 非甲烷总烃：经集气罩收集，活性炭吸附装置处理后，通过15m高排气筒1#排放。. 2、工艺流程及说明 工艺说明： - 磨碎 项目原料白云石子粒径较大，20—30mm，须经雷蒙磨磨成粉末状，粒径250—300目，即白云石粉，此过程有粉尘和噪声产生。 - 混料 白云石粉和树脂粉人工加入料仓，通过密闭管道输送的方式加入混合机进行混合搅拌，此过程有粉尘和噪声产生。 - 挤出成型 混合后通过密闭管道输送的方式运输至挤塑机，挤塑机热源为电，加热挤出成型板材，此过程有挤出废气和噪声产生，挤出环节会产生少量的边角料，边角料经破碎后，再回用于生产。 - 压延贴膜 自然冷却（养生）至80℃后可贴彩膜，贴膜过程不使用胶水，彩膜为PVC材质，受热后自然贴合，贴膜加工温度较低，PVC只达到软化温度，没达到分解温度，无废气产生，无其他污染物产生。 - 切断 然后对板材进行切割处理，得到所需尺寸板材，即为半成品，此过程中有粉尘产生。 - UV辊涂 半成品静止养生后，输送至紫外光固化（UV）涂料涂装设备内进行自动涂装处理，涂装方式为辊涂，辊涂完成后，在紫外光的照射下进行固化。 - 分板、开槽 然后对板材进行切割分板，形成地板拼块，分板后的地板拼块进行纵横开榫槽处理，方便后期拼装，此过程中有粉尘产生。 - 倒角 倒角机的作用就是补充下开槽之后的边角空余处的UV涂料。 - 包装 最后用纸盒进行包装，入库待售。 3.现有污染物排放情况 ⑴废水 本项目产生的废水主要为职工生活污水。生活污水产生量为1.104t/d（331.2t/a），生活污水（其中食堂废水经隔油池处理）排入厂区防渗污水储池，定期清掏堆肥，不排入区域地表水体。本项目废水中各污染物产生情况详见表7。 表7 原有项目污水污染物产生及排放情况一览表 污水 排放源; 产生量 （t/a）; 污染物; 污染物产生浓度 （mg/L）; 污染物产生量 （t/a）. 生活污水; 331.2; COD BOD5 SS 氨氮; 250 180 200 25; 0.0828 0.0596 0.06624 0.00828. ⑵废气 本项目产生的废气主要为粉尘和有机废气和食堂油烟。 ①粉尘 本项目各个生产工艺环节会产生一定量的粉尘，根据物料平衡可知，则粉尘产生总量为20.05t/a，在产尘设备上方均采用集气罩对粉尘进行收集（收集率为90%），收集后的粉尘通过布袋除尘器进行处理（风机风量为5000m3/h，布袋除尘器的除尘率为99%），本项目共设置5台布袋除尘器，处理后的粉尘通过连接的管道经1根15m的排气筒1#高空排放，排气筒位置详见附图5-1，有组织粉尘排放量约为18.045t/a，排放速率为3.76kg/h，排放浓度约751.9mg/m3；无组织粉尘产生量约2.005t/a，注意加强车间内通风。能够满足GB16297-1996《大气污染物综合排放标准》中相关排放标准要求。则本项目营运过程中产生的大气污染物情况见下表。 表8 工艺粉尘产生及排放情况一览表 排气量 (m3/h); 处理前; 除尘方式及效率（%）; 处理后. 产生量（t/a）; 产生浓度（mg/m3）; 产生速率（kg/h）; 排放量（t/a）; 排放浓度（mg/m3）; 排放速率（kg/h）; 无组织（t/a). 5000; 18.045; 751.9; 3.76; 集气装置（90%）+布袋除尘器（99%）; 0.18045; 7.519; 0.0376; 2.005. ②挤出废气 PVC树脂粉在加热时会有少量单体分解废气，本项目以非甲烷总烃计，本次环评参考《美国环保局—空气污染物排放和控制手册》中关于熔融注塑过程废气排放系数进行源强计算，根据手册可知每吨PVC塑料熔融产生的非甲烷总烃为350g，本项目年用PVC树脂粉的量为12000t，则非甲烷总烃产生量为4.2t/a，在注塑机上方采用集气罩对废气进行收集（收集率为90%），收集后的废气通过活性炭吸附装置进行处理（风机风量为5000m3/h，活性炭吸附装置的处理效率为90%），处理后的废气经15m的排气筒1#高空排放，有组织废气排放量约为0.378t/a，排放速率为0.1575kg/h，排放浓度约31.5mg/m3；无组织废气产生量约0.42t/a，注意加强车间内通风。能够满足《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）中相关排放标准。则本项目营运过程中产生的大气污染物情况见下表。 表9 工艺粉尘产生及排放情况一览表 排气量 (m3/h); 处理前; 除尘方式及效率（%）; 处理后. 产生量（t/a）; 产生浓度（mg/m3）; 产生速率（kg/h）; 排放量（t/a）; 排放浓度（mg/m3）; 排放速率（kg/h）; 无组织（t/a). 5000; 3.78; 315; 1.575; 集气装置（90%）+活性炭吸附装置（90%）; 0.378; 31.5; 0.1575; 0.42. ③UV废气 本项目在进行辊涂UV涂料、固化和倒角环节中，会有废气产生，UV涂料含固量取98%，其余2%为溶剂，主要为丙烯酸单体和其他成分少量单体，溶剂在涂料和固化过程中会全部挥发，该废气以非甲烷总烃计，本项目UV涂料使用量为60t/a，则非甲烷总烃产生量为1.2t/a，在UV线产生废气上方采用集气罩对废气进行收集（收集率为90%），收集后的废气通过活性炭吸附装置进行处理（风机风量为5000m3/h，活性炭吸附装置的处理效率为90%），处理后的废气经15m的排气筒1#高空排放，有组织废气排放量约为0.108t/a，排放速率为0.045kg/h，排放浓度约9mg/m3，能够满足GB16297-1996《大气污染物综合排放标准》中相关排放标准要求；无组织废气产生量约0.12t/a，注意加强车间内通风，能够满足GB37822—2019《挥发性有机物无组织排放控制标准》中规定的排放限值。则本项目营运过程中产生的大气污染物情况见下表。 表10 工艺粉尘产生及排放情况一览表 排气量 (m3/h); 处理前; 除尘方式及效率（%）; 处理后. 产生量（t/a）; 产生浓度（mg/m3）; 产生速率（kg/h）; 排放量（t/a）; 排放浓度（mg/m3）; 排放速率（kg/h）; 无组织（t/a). 5000; 1.08; 90; 0.45; 集气装置（90%）+活性炭吸附装置（90%）; 0.108; 9; 0.045; 0.12. ④食堂油烟 本项目食堂设置2个灶头，饮食用油量约为0.025kg/人·d，油的平均挥发量按总耗油量的3%计，油烟产生量为0.0345kg/d（10.35kg/a），做饭时间按3h计，炉灶基本排风量按照5000m3/h计，则油烟产生浓度为2.3mg/m3。本环评要求食堂安装油烟净化装置，去除率大于60%，处理后食堂油烟排放浓度0.82mg/m3，排放量为0.0138kg/d（4.14kg/a），经处理后油烟通过屋顶排放口进行排放。其排放浓度满足GB18483-2001《饮食业油烟排放标准（试行）》中小型餐饮业标准要求。 ⑶噪声 项目噪声主要为各设备运行产生的噪声，根据类比分析，噪声级在75-85dB(A)之间。通过首选低噪声设备，并对其采取基础减震等措施，并加强设备的运行维护管理，厂界噪声贡献值能达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准要求。 ⑷固体废物 项目产生的生活垃圾收集至垃圾箱内，由环卫部门清运处理；原材料拆袋后产生的的废包装物集中收集后，由环卫部门清运处理；布袋除尘器收集的粉尘量集中收集，回用于生产；挤出成型环节产生的边角料利用破碎机进行破碎后，然后作为原料回用于生产；吸附有机废气的废活性炭集中收集后，交由厂家回收处理。 表11 固废产生及排放情况汇总表 序号; 名称; 产生量（t/a）; 处置措施; 类别; 排放量（t/a）. 1; 生活垃圾; 6.9; 收集至垃圾箱，环卫部门清运处理; 一般固体废物; 6.9. 2; 废包装袋; 0.01; 集中收集后，外售综合利用。; 0.01. 3; 收集粉尘; 34.79; 集中收集，回用于生产; 0. 4; 边角料; 100; 破碎后，回用于生产; 0. 5; 废活性炭; 17.496; 集中收集后，交由厂家回收处理。; 17.496. 合计; 159.196; 24.406. 经采用上述污染防治措施后，各项污染物均能达标排放，对环境影响较小。 4.环评批复落实情况 吉林省天誉镁林新型材料有限公司2019年8月委托吉林省境环景然科技有限公司编制完成了《吉林省天誉镁林新型材料有限公司年产500万m2SPC地板建设项目环境影响报告表》，2019年9月3日取得了白山市生态环境局浑江区分局“关于吉林省天誉镁林新型材料有限公司年产500万m2SPC地板建设项目环境影响报告表的批复”，批复文号为：白山环审字（表）［2019］28号，根据现场勘察，目前项目正在建设中尚未投产。 5.现有环境问题 企业目前尚未投产，无遗留环境问题。 |

建设项目所在地自然环境社会环境简况

自然环境简况 1.地理位置 白山市位于吉林省东南部长白山地区的腹心地带，东部与延边朝鲜族自治州相连，西部与通化市为邻，北部同吉林市接壤，南部与朝鲜民主主义人民共和国隔鸭绿江相望。其地理座标为北纬41°21´—42°49´，东经126°07´—128°18´，是吉林省东南部的中心城市，共辖一区一市四县，分别为八道江区、临江市、抚松县、长白县、靖宇县和江源县，全市总面积17840km2，国境线长达457.6km，东西相距180km，南北长163km。 本项目位于吉林省白山市浑江区河口街道，其地理位置详见附图1。 2.地形地貌 白山市地处长白山腹地，境内山峰林立，绵亘起伏，沟谷交错，河流纵横。长白熔岩台地和靖宇熔岩台地覆盖境内大部分地区，龙岗山脉和老岭山脉斜贯全境。龙岗山脉海拔800—1200m，相对高度在500－700m之间；老岭山脉山体高大，海拔1000－1300m，相对高度500－800m之间。鸭绿江沿岸地形起伏较大，沟谷切割较深，地势较险峻。境内最高点长白山主峰白云峰海拔2691m，为东北地区最高峰；最低点靖宇县的批州口子，海拔279.3m。主要河流有鸭绿江、头道松花江、二道松花江、浑江等。 2气候、气象 白山市区具有明显的北温带大陆性季风气候特征：夏季温热多雨而短促，冬季寒冷干燥而漫长，四季分明，历年平均气温4℃，最高气温37℃（1958年8月10日），年最低气温-35℃（1959年1月9日），冰冻期193天，冰冻深度最大为1.5m。主导风向为西南风，平均频率26%，最大风速12m/s，冬季静风期较多，占全区年33%。年平均降水量1000mm，最大日降水量104.3mm（1954年8月22日），每年7—8月份雨量较为集中，约占全年的46%。 3水文特征 浑江为鸭绿江水系，也是白山市境内的主要水系。其干流发源于老爷岭山脉西北侧，流经大阳岔、三岔子，三岔子以上为河源区，西南、西北、东北三岔分别发源于长白山龙岗山脉的大板石岭、三长旗岭、枫叶岭，汇于三岔子镇后称为浑江，一般12月至翌年3月水量最小，为枯水期，4月下旬至6月下旬为春汛期，7、8月为夏汛，9—11月为平水期。白山市位于浑江水系的上游，市区河宽120m，夏季水深1—2m，冬季低于1m；最大流速为1.55m/s，最大流量为246m3/s，多年平均流量为20.9m3/s，年径流量为4.2亿m3。板石沟河为山区性河流，河道弯曲，水流湍急，坡陡、谷窄、有跌水。中下游河段地下水发育，受泉水补给，枯季径流丰富，河道常年有水，多年平均流量为10.5m3/s，年径流量为1140万m3。 白山市地下水较为丰富，埋藏深度一般为0.7m左右，其流向与浑江基本一致，自东向西，市区内透水层江北为3m以上，河谷下游均在4m以上，江南在2—4m之间。

环境质量状况

建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题（环境空气、地表水、地下水、声环境、生态环境等）： - 地表水 （1）评价标准 扩建项目产生的生活污水排入厂区防渗污水储池，定期清掏堆肥，不排入区域地表水体；锅炉排污水属清洁下水，用于浇渣及厂区洒水抑尘，不外排；本项目评价区域内水体为浑江，故本项目以浑江作为本项目地表水评价水体，评价区域为三岔子镇到浑江大桥断面，水域功能为Ⅲ类；因此执行GB3838-2002《地表水环境质量标准》中Ⅲ类标准。 （2）评价等级 根据《环境影响评价技术导则 地表水环境》（HJ 2.3-2018），水污染影响型建设项目评价等级判定见下表。 表12 水污染影响型建设项目评价等级判定 评价等级; 判定依据; 废水排放量Q/（m3/d）：水污染物当量数W（无量纲）. 排放方式. 一级; 直接排放; Q≥2000或W≥600000. 二级; 直接排放; 其他. 三级A; 直接排放; Q<200且W<6000. 三级B; 间接排放; ——. 项目废水均不外排，属间接排放，故本项目地表水评价等级为三级B。 （3）评价结果 根据《环境影响评价技术导则——地表水环境》（HJ2.3-2018）可知，本项目排水为间接排放，评价等级为三级B，应优先采用国务院生态环境保护主管部门统一发布的水环境状况信息。本项目地表水现状监测数据来自白山市生态环境局发布的《白山市2019年环境质量状况》如下： ①鸭绿江流域 白山市鸭绿江流域有五个监测断面，分别为二十三道沟、绿江村、鸠谷、葫芦套、苇沙河，按水体功能分类均为Ⅱ类。 2019年各断面水质年均值均满足Ⅱ类水质的标准要求。整体断面达标率100%。 ②松花江流域 抚松县境内地表水监测断面为参乡一号桥、抚松渡口，按水体功能分类均为Ⅱ类。本年度各断面年均值均满足Ⅱ类水质的标准要求。整体断面达标率为100%。靖宇县境内地表水监测断面海岛电站属于松花江流域支流珠子河，按水体功能分类均为Ⅲ类。本年度该断面均值满足Ⅲ类水质的标准要求。断面达标率为100%。 ③浑江流域 浑江流域在白山境内有两个断面，分别为大阳岔和西村，按水体功能分类大阳岔为Ⅱ类，西村为Ⅲ类。本年度各断面年均值均满足水体功能的要求。整体断面达标率为87.5%。 本项目区域内地表水为浑江流域，水质指标均满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的Ш类标准，因此本项目地表水体水质较好。 2、环境空气 （1）常规因子现状态调查 根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）“6.2.1.1项目所在区域达标判定，优先采用国家或地方生态环境主管部门公开发布的评价基准年环境质量公告或环境质量报告中的数据或结论”。 根据白山市生态环境局发布的《2019年白山市环境质量状况》2019年白山市中心区环境空气中的主要污染物是PM2.5和PM10、O3-8h。年均值分别为PM2.5为0.029mg/m3、PM10为0.056mg/m3、O3-8h为0.128mg/m3。年均值满足《环境空气质量标准》GB3095－2012二级标准的要求。（PM2.5为0.035mg/m3、PM10为0.070mg/m3、O3-8h为0.160mg/m3） 中心区环境空气全年具体环境质量状况如下： 全年有效天数为364天，优良天数为352天，污染天数为12天。各项指标年均值分别为：SO2为0.014mg/m3，NO2为0.019mg/m3，PM2.5为0.029mg/m3，PM10为0.056mg/m3，O3-8h为0.128mg/m3，CO为1.8mg/m3。 白山市中心区2019年降水PH值范围6.75-7.52，均值为7.11，未发生酸性或碱性降水。 本项目位于吉林省白山市浑江区河口街道，所在区域为二类区，即城镇规划中确定的居住区、商业交通居民混合区、文化区、一般工业区和农村地区，执行二级标准。 根据《环境影响评价技术导则-大气环境》(HJ2.2—2018)规定：城市环境空气质量达标情况评价指标为SO2、NO2、PM2.5、PM10、O3、CO，六项污染物全部达标及为城市环境空气质量达标。因此本项目所在区域达标。 （2）特征因子现状监测 # ①监测点布设 根据本项目的工程特点及评价区域，本项目拟在评价区域内布设2个监测点位，具体点位详见表13，详见附图五. 表13 环境空气质量现状监测点位布设情况 编号; 监测点位; 方位; 距离; 执行标准. A1; 项目所在地; --; --; 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准及其相关标准. A2; 三道湾（下风向）; 东北; 1.8m. ②监测项目 根据废气污染特征以及该区域环境空气质量状况，环境空气监测项目特征污染物：TSP，NOX，共2项。 # ③监测时间及频率 频次：根据《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ2.2-2018）、《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及其污染因子特征，选择污染较重的季节进行现状监测，取得7天有效数据，24小时平均浓度值。另外，同步记录相应的常规地面气相参数：温度、风速、风向、湿度、气压与天气情况等。 时间：2020年5月25日-----2020年5月31日，共七天。 监测结果与分析 表14 评价区TSP检测结果单位：mg/m3 序号; 项目指标; TSP; NOX. 日均浓度; 小时浓度. A1; 浓度范围mg/m³; 0.015~0.033; 0.076~0.087. 最大浓度占标百分比（%）; 11; 34.8. 超标率（%）; 0; 0. A2; 浓度范围mg/m³; 0.021~0.037; 0.85~0.096. 最大浓度占标百分比（%）; 12.3; 38.4. 超标率（%）; 0; 0. 标准，mg/m³; 0.3; 0.25. 由表14可以看出，监测区域内TSP最在浓度占标率小于100%，满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准限值。因此说明评价区域的空气质量较好。 3、声环境 （1）监测点布设 在本项目锅炉房外四周各距离1m处布设一个监测点，噪声监测点的具体位置见附图五。 （2）监测单位与时间 由吉林省赢帮环境检测有限公司于2019年5月19日进行监测。 （3）监测方法与频率 锅炉房厂界噪声按照GB3096-2008《声环境质量标准》中的有关规定执行，分昼夜间两次监测。 （4）监测结果 锅炉房厂界环境噪声现状监测结果见表15。 表15 厂区噪声现状监测结果统计表 单位dB（A） 监测日期; 监测点位; 检测结果dB(A). 昼间; 夜间. 2020.05.19; N1锅炉房东侧1m处; 52; 43. N2锅炉房南侧1m处; 51; 42. N3锅炉房西侧1m处; 53; 41. N4锅炉房北侧1m处; 50; 40. （5）评价标准 本项目声环境评价标准采用GB3096-2008《声环境质量标准》中3类区标准。 （6）评价结果 从现状监测结果可以看出，厂界噪声和敏感点可以满足GB3096-2008《声环境质量标准》中3类区标准要求。因此区域声环境质量良好。 4、土壤环境质量现状 根据《环境影响评价技术导则-土壤环境（试行）》（HJ964-2018）中附录A可知，本项目属于“电力热力燃气及水生产和供应业”中的“其他”，属于IV类建设项目，IV类建设项目不开展土壤环境影响评价。 5、地下水环境质量现状 根据《环境影响评价技术导则地下水环境》（HJ610-2016）附录A 地下水环境影响评价行业分类表，本项目属于“U城镇基础设施及房地产”中的“142、热力生产和供应工程”中的其他，属于Ⅳ类项目，无需开展地下水环境影响评价。 6、风险评价等级 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）及对本项目原辅料及产品进行风险调查，风险潜势为I（具体内容见本文环境风险简析），评价等级为简单分析a。 主要环境保护目标 本项目位于吉林省白山市浑江区河口街道，地理位置详见附图1，本项目东侧、北侧为厂区内，南侧为华林经贸有限公司铸球厂，西北侧为板石矿业团厂根据厂区周围环境特征及拟建项目排污特征，确定本项目的环境保护目标详见表16，附图三。 表16 主要环境保护目标一览表 环境保护要素; 保护目标; 方位距离; 户数; 保护级别. 声环境; ——; ——; ——; 《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类区. 环 境 空 气; 康家沟; WN，543m; 87; 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级. 白山市行政学院; EN，1354km; 500（人）. 板石沟; W，1.831km; 200. 昌泰宏泰花园; ES，1.129km; 500. 鑫源江畔花园; ES，1.663km; 300. 百合小区; ES，1.086km; 300. 阳光小区; ES，1.534km; 75. 浑江区河口小学; ES，893km; 800（人）. 500m范围内少量住宅; E、S; 50(人). 噪声; 200m范围内; -----; 30（人）; 《声环境质量标准》GB3096-2008中3类区标准. 地表水; 浑江; S，464m; ——; 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）III类标准.

评价适用标准

| 环 境 质 量 标 准 | 1、地表水环境 项目评价区域内的主要河流为浑江，位于三岔子镇到浑江大桥断面。根据DB22／388-2004《吉林省地表水功能区》要求，浑江的三岔子镇到浑江大桥断面断面属于III类水体，因此执行GB3838-2002《地表水环境质量标准》中III类标准，标准值见17。 表17 地表水环境质量标准单位：mg/L，pH除外 污染物; Ш类标准值; 单位; 标准. pH; 6－9; 《地表水环境质量标准》 （GB3838—2002）. COD; ≤20; mg/L. BOD5; ≤4; mg/L. 氨氮; ≤1.0; mg/L. 2、环境空气 本次环境空气评价，执行GB3095-2012《环境空气质量标准》中的二级标准，详见下表。 表18 环境空气质量评价标准 污染物项目; 平均时间; 浓度限值（ug/m³）; 执行标准. SO2; 24小时平均; 150; 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级. 1小时平均; 500. NO2; 24小时平均; 80. 1小时平均; 200. PM10; 24小时平均; 150. TSP; 24小时平均; 300. PM2.5; 24小时平均; 75. CO; 24小时平均; 4mg/m3. 1小时平均; 10mg/m3. O3; 日最大8小时平均; 160. 1小时平均; 200. 3、声环境 根据白山市声环境区划图可知，本项目声环境评价执行GB3096-2008《声环境质量标准》中3类区标准要求，详见下表。 表19 声环境质量评价标准 类别; 环境噪声标准值. 昼间; 夜间. 3类; 65; 55. |
| --- | --- |
| 污 染 物 排 放 标 准 | 1、废水 项目产生的废水主要为员工生活污水和锅炉废水，生活污水排入厂区防渗污水储池，定期清掏堆肥，不排入区域地表水体；锅炉排污水为清洁下水，用于浇渣及厂区洒水抑尘，剩余排入厂区雨排水沟，不外排。 2、废气 项目建设1台4t/h生物质锅炉，根据《吉林省人民政府关于印发吉林省落实打赢蓝天保卫战三年行动计划实施方案的通知》（吉政发[2018]15号）及白山市生态环境局要求，白山市地区生物质锅炉产生的污染物排放执行《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）中燃煤锅炉的特别排放浓度限值要求（表3），详见表： 表20 新建锅炉大气污染物排放浓度限值 单位：mg/m3 污染物; 排放标准mg/m3; 标准级别; 标准来源. 颗粒物; 30; 大气污染物特别排放限值; GB13271-2014 《锅炉大气污染物排放标准》. SO2; 200. NOx; 200. 4t/h生物质锅炉参照执行燃煤锅炉控制要求，新建锅炉房的烟囱周围半径200m距离内有建筑物时，其烟囱应高出最高建筑物3m以上. 3、噪声 施工期噪声执行GB12523-2011《建筑施工场界环境噪声排放标准》，根据白山市声环境质量标准适用区域划分图，项目所在区域为3类区（附图四），运营期噪声执行GB12348－2008《工业企业厂界环境噪声排放标准》3类区标准要求，详见下表。 表21 噪声排放执行标准 单位：dB(A) 时段; 标准值dB（A）; 执行标准. 昼间; 夜间. 施工期; 70; 55; 《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）. 运行期; 65; 55; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》 （GB12348－2008）3类区标准. 4、固废 一般工业固体废物贮存执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》(GB18599-2001)及其2013年修改单中相关要求；危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2001)及其修改单中相关要求。 |
| 总 量 控 制 指 标 | 1、污染物排放总量控制原则 “十三五”期间，国家环保部确定污染物总量控制的计划共有四项指标，其中：大气污染物总量控制指标为 NOX、SO2；水污染物总量控制指标为中有COD Cr和氨氮。 2、污染物总量排放值 本项目产生的废水主要为员工生活污水和锅炉排污水，生活污水排入厂区防渗污水储池，定期清掏堆肥，不排入区域地表水体；锅炉排污水为清洁下水，用于浇渣及厂区洒水抑尘，剩余排入厂区雨排水沟，不外排。因此本项目不需要申请水污染物总量控制指标。 本项目废气主为生物质锅炉产生的锅炉废气，排放的大气污染物为烟尘、 NOX、SO2，根据项目特点，本环评建议企业申请大气污染物总量指标如下： 烟尘：0.0188t/a； SO2 ：0.17t/a； NOX ：0.51t/a。 |

建设项目工程分析

施工期工艺流程及排污节点 项目施工期主要为锅炉房建设和设备安装工程，其中锅炉房建设包括基础工程、主体工程、设备安装和工程验收。施工过程中将产生噪声、扬尘、固体废弃物、少量污水和废气等污染物，施工期工艺流程及产污环节见图2。 图2 施工期工艺流程图及产污环节 运营期工艺流程简述 项目运营工艺流程及产污环节图详见下图。 图3 本项目生产工艺流程及产排污示意图 营运期工艺流程说明： （1）给料 项目生物质燃料存放在燃料仓库，通过皮带输送机送入料仓，然后由给料机送入锅炉内。 （2）燃烧系统 项目生物质锅炉采用床下点火，由风机送风，燃料在燃烧过程中大部分热量释放出来，未燃尽的碳粒和烟气进入副燃室，在副燃室底部进入炉膛回灰装置采用惯性机械分离法进行气固分离，分离下来的固体颗粒通过回灰装置进入主燃室再次燃烧，高温烟气经旋风分离器分离后进入省料器和空预器，部分热量被燃料和空气吸收，烟气温度降至145℃左右进入布袋除尘器，烟气经布袋除尘器处理后通过35m高排气筒达标排放。 （3）供水及供热系统 项目锅炉房设有1套软水制备系统，锅炉用水取自地下水井，井水经软水制备系统软化（离子交换树脂吸附水中的钙、镁离子，释放钠离子）后进入软化水箱，由补水泵供给锅炉，锅炉产生的热水通过管道通往供热区域，循环后回流至锅炉，循环使用。 主要污染工序 1、施工期主要污染环节 本项目施工期主要工程为锅炉房建设及设备安装。施工期工人为当地居民，项目不设施工营地。施工过程中土建工程量较小，施工期污染源主要为施工扬尘、施工车辆尾气、施工噪声、建筑废料及施工人员少量生活污水和生活垃圾。 （1）废气 ①扬尘 锅炉房基础施工过程中，开挖装卸土方会产生少量扬尘、运输车辆会造成道路扬尘等。项目建筑面积为140m2，施工期土方开挖量较小，施工期较短，在采取洒水和覆盖等措施情况下，施工期扬尘产生量较小。 ②燃油废气 施工期运输车辆、吊装机械等运行过程会产生燃油废气，其中污染物主要有CO、NOx、HC、烟尘等。由于项目工程量较小，在加强施工车辆运行管理与维护保养情况下，可有效减少尾气排放对环境的污染，对环境影响小。 （2）废水 项目不设施工营地，项目施工期废水主要为施工人员生活污水和车辆冲洗废水。施工人员少量生活污水排入厂区内防渗污水储池。项目施工场地设临时沉淀池一座，车辆冲洗废水经沉淀池沉淀后用于场地洒水抑尘，不外排，对外环境影响较小。 （3）噪声 项目施工期噪声源主要是施工机械和运输车辆噪声。主要机械设备噪声源强见表22。 表22 施工期主要机械设备噪声源强表 设备名称; 挖掘机; 运输车辆; 吊车; 振捣棒. 声级dB(A); 80; 85; 83; 80. 距声源距离（m）; 5. （4）固体废弃物 项目施工期少量挖方运至垃圾填埋场，施工期固体废物主要为施工人员生活垃圾和建筑废料。 项目施工期产生的废料按 0.2t/l00m2计，项目总建筑面积为140m2，则建筑废料产生量为0.28t；项目施工期较短，与少量生活垃圾经收集后交由环卫部门处置。 （5）生态 本项目建设区域无自然风景点，工程的施工不会对自然风景区等环境保护目标造成影响。工程临时占地主要为空地，在施工开挖过程中，会造成地面裸露，加深土壤侵蚀和水土流失。在采取合理布置施工范围、分段施工、及时回填挖方、及时清运弃土后，可有效减少本项目施工活动对生态环境的影响。随着施工的完成，生态环境的影响也随之恢复。 （6）水土流失 本工程在施工过程中，地表裸露后被雨水冲刷将造成水土流失。产生水土流失主要表现在以下几个方面： ①工程弃土处置不当产生水土流失； ②工程水土流失主要发生在施工期。 因此，施工期的水土流失原因主要是施工期填土、挖土和堆土场地的表土较为疏松，降雨期间很容易使松散的表土随雨水径流流失，在一定程度上加剧了当地的水土流失。施工期挖方一部分用作回填土，无法回填的弃土作为建筑垃圾运至建筑垃圾堆放点处理，施工结束后水土流失量将大大减少。 综上，施工期的固体废弃物影响是暂时性的，在施工过程中应采取有效的防护措施，使施工期对环境的影响降低到最小程度。 2、运营期主要污染源分析 （1）废气 ①生物质锅炉烟气 项目锅炉燃料使用主要成分为木屑的生物质燃料。根据企业提供资料，生物质燃料消耗量为500t/a，锅炉年运行天数 150 天，年最大工作时间按3600h。锅炉生物质燃烧废气产物主要是烟尘、SO2和NOX。根据《第一次全国污染普查工业污染源产排污系数手册（2010 年修订）》中工业锅炉（热力生产和供应行业）产排污系数表，如下表23 表23 工业锅炉（热力生产和供应行业）产排污系数表 原料名称; 规模等级; 污染物指标; 单位; 产污系数; 末端治理技术. 成型 生物质; 所有 规模; 工业废气量; 标立方米/吨-原料; 6240.28; 有末端治理. 烟尘; 千克/吨-原料; 37.6; 除尘. SO2; 千克/吨-原料; 17S; 直排. NOX; 千克/吨-原料; 1.02; 直排. 注：SO2的产污系数以含硫量（S%）表示，含硫量（S%）是指生物质收到基硫分含量，以质量百分数的形式表示。本项目生物质燃料的含硫量按0.01%计算，则 S=0.02。. 本项目生物质燃料年用量为500t/a，经过布袋除尘器+35m排气筒相结合，除尘效率为 99%，产生的废气经过不低于35m 的排气筒达标排放。 依据上述计算各污染物的产生情况如下： 表24 生物质锅炉大气污染物产生情况表 污染源; 燃料用量 （t/a）; 污染物; 去除 效率; 排放情况. 排放量; 排放速率; 排放浓度. 生物质锅炉; 500; 废气量; ---; 312.014万Nm3/a; ---; ---. SO2; ---; 0.17t/a; 0.0472kg/h; 54.485. NOX; ---; 0.51t/a; 0.1417kg/h; 163.4542. 颗粒物; 99%; 0.0188t/a; 0.0052kg/h; 6.0254. 由上表可知，生物质锅炉燃烧烟气经布袋除尘器+35m高排气筒排放，颗粒物排放浓度为6.0254mg/m3，SO2排放浓度为54.485mg/m3，NOx排放浓度为163.4542mg/m3，满足《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）中表3大气污染物特别排放限值要求。 （2）废水 本项目产生的废水主要为职工生活污水和锅炉废水。 本项目员工2人，生活用水量按照30L/人·d计算，则本项目职工生活用水量为0.6 m3/d（90 m3/a）。生活污水产生量按照用水量的80%计算，产生量为0.48t/d（72t/a），生活污水排入厂区防渗污水储池，定期清掏堆肥，不排入区域地表水体。 锅炉废水按根据《第一次全国污染普查工业污染源产排污系数手册（2010 年修订）》中工业锅炉（热力生产和供应行业）产排污系数表-工业废水量和化学需氧量表计算，详见下表25 表25 工业锅炉（热力生产和供应行业）产排污系数表 产品 名称; 原料 名称; 工艺 名称; 规模 等级; 污染物 指标; 单位; 产污系数. 蒸汽/热水/其它; 燃生 物质 燃料; 全部 类型 锅炉 （锅外水 处理）; 所有 规模; 工业废水量; 吨/吨-原料; 0.356 （锅炉排污水＋软化处理废水）. 化学需氧量; 克/吨-原料; 30. 本项目生物质燃料年用量为500t/a，经计算锅炉废水（锅炉排污水+软化处理废水）产生量为178t/a，COD产生量为0.015t/a；锅炉废水为清洁下水，用于浇渣及厂区洒水抑尘，剩余排入厂区雨排水沟，不外排。 表26 本项目污水污染物产生及排放情况一览表 污水 排放源; 产生量 （t/a）; 污染物; 污染物产生浓度 （mg/L）; 污染物产生量 （t/a）. 生活污水; 72; COD BOD5 SS 氨氮; 250 180 200 25; 0.018 0.01296 0.0144 0.0018. 锅炉废水; 178; COD; 84.27; 0.015. （3）噪声 本项目运营期噪声主要为风机、泵类、皮带输送机和给料机等机械设备运行时产生的噪声。设备噪声源强见表27。 表27 项目设备噪声源强表单位： dB(A) 序号; 噪声源; 数量; 源强; 位置. 1; 引风机; 1; 85; 锅炉房. 2; 补水泵; 1; 70. 3; 鼓风机; 1; 85. 4; 循环泵; 1; 70. 5; 皮带输送机; 1; 75. 6; 上料机; 1; 70. （4）固体废物 本项目固体废物主要是生活垃圾以及布袋除尘器收集的除尘灰和锅炉炉灰、炉渣和软水制备过程中产生的废离子交换树脂。 ①生活垃圾 现有职工2人，生活垃圾产生量按 0.5kg/d计算，则生活垃圾产生量为 0.15t/a。 ②除尘灰 由以上工程分析可知，锅炉烟气中烟尘的产生量为1.88t/a，布袋除尘器的除尘效率为 99%，则布袋除尘器收集烟尘的量为1.8612t/a。 ③ 燃料燃烧产生的炉灰、炉渣 本项目生物质锅炉燃烧产生炉灰和炉渣，经收集后暂存于储渣箱（2m×2m×1.5m），定期外售综合利用，通过查阅文献可知，以木屑为主的生物质燃料的收到基灰分含量约为 1.1%。其产生量依据《第一次全国污染普查工业污染源产排污系数手册（2010 年修订》中的系数计算： 表28 生物质锅炉固体废物产排污系数 污染物; 单位; 产污系数; 排污系数. 工业固体废物（炉灰）; 千克（干基）/吨-原料; 1.01A①; ---. 工业固体废物（炉渣）; 千克（干基）/吨-原料; 9.24A; ---. 注 A=1.1 经计算炉灰的产生系数为1.111kg/t-原料，炉渣的产生系数为 10.164kg/t-原料。通过计算可得炉灰的产生量为 0.556t/a，炉渣的产生量为 5.082t/a，炉灰、炉渣共5.638t/a。 ④废离子交换树脂 本项目软水制备过程中会产生少量的废离子交换树脂。 根据《国家危险废物名录》（2016年8月1日起实施），废离子交换树脂属HW13有机树脂危险废物，废物代码900-015-13，属废弃的离子交换树脂，危险特性为T。 根据建设单位提供资料，为保证软化水质量，软水制备系统离子交换树脂每2年更换一次，每次产生废离子交换树脂0.8t,折算废离子交换树脂产生量为0.4t/a，由厂家定期更换回收，不在厂区存储。 表29 固废产生及排放情况汇总表 序号; 名称; 产生量（t/a）; 处置措施; 类别; 排放量（t/a）. 1; 生活垃圾; 0.15; 收集至垃圾箱，环卫部门清运处理; 一般固体废物; 0.15. 2; 除尘灰; 1.8612; 集中收集后暂存储渣箱，定期外售综合利用。; 0. 3; 锅炉炉灰、炉渣; 5.638; 0. 4; 废离子交换树脂; 0.4; 由厂家定期更换回收，不在厂区存储; 危险废物; 0. 合计; 8.0492; 0.15.

项目主要污染物产生及预计排放情况

| 内容 类型 | 排放源 （编号） | 污染物名称 | 处理前产生浓度 及产生量 | 排放浓度及排放量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气污染物 | 锅炉 排气筒 | 粉尘 | 1.88t/a，602.54mg/m3 | 0.0188t/a，6.0254mg/m3 |
|  |  | SO2 | 0.17/a，54.485mg/m3 | 0.17/a，54.485mg/m3 |
|  |  | NOX | 0.51t/a，163.4542mg/m3 | 0.51t/a，163.4542mg/m3 |
| 水污 染物 | 生活 污水 | 废水量 | 72t/a | 0 |
|  |  | COD | 250mg/L、0.018t/a |  |
|  |  | BOD5 | 180mg/L、0.01296t/a |  |
|  |  | SS | 200mg/L、0.0144t/a |  |
|  |  | NH3-N | 25mg/L、0.0018t/a |  |
|  | 锅炉 废水 | 废水量 | 178t/a | 0 |
|  |  | COD | 84.27mg/L、0.015t/a |  |
| 固体 废物 | 生活 | 生活垃圾 | 0.15 t/a | 0.15t/a |
|  | 锅炉 | 除尘灰 | 1.8612 t/a | 0 |
|  |  | 锅炉炉灰、炉渣 | 5.638 t/a | 0 |
|  |  | 废离子交换树脂 | 0.4 t/a | 0 |
| 噪声 | 本项目噪声主要为各种设备运行产生的噪声，根据类比分析，噪声级在70-85dB(A)之间。通过选用低噪环保设备，并采取降噪减震措施，加强对噪声设备的维护和保养，厂界噪声能够达到GB12348—2008《工业企业厂界环境噪声排放标准》中3类区标准要求。 |  |  |  |
| 其他 |  |  |  |  |
| 主要生态影响（不够时可附另页） 本项目位于吉林省天誉镁林新型材料有限公司厂区内西南角，不新增占地。项目对生态环境的影响主要表现在基础施工过程中会造成景观破坏和局部地表裸露，有可能产生轻微水土流失，项目施工期土方开挖量较小，施工期较短，其影响范围和程度有限，随着施工期的结束影响随之消失。 |  |  |  |  |

环境影响分析及拟采取的治理措施

施工期环境影响分析 1、废水环境影响分析 施工期生活污水中主要污染物为COD、BOD5、SS、NH3-N等，其浓度分别为COD：300mg/L、BOD5：150mg/L、SS：200mg/L、NH3-N：30mg/L。鉴于施工废水中污染物较简单且污染物浓度较低，可排入可移动式防渗旱厕，采取上述措施后，不会对环境造成大的影响。 施工期运输车辆清洗过程中将产生含有泥浆的工程废水，该部分废水中的主要污染物为SS，若未经处理直接排放，则对地表水环境产生一定影响，项目施工设置临时沉淀池，车辆清洗废水经临时沉淀池处理后用于施工场地洒水抑尘，不外排。 - 废气环境影响分析 （1）大气环境影响分析 本项目施工期大气污染物主要来自施工现场的扬尘、 运输车辆和施工设备产生的尾气等大气污染物。 ①施工扬尘 本项目施工期废气主要为厂房基础施工和运输车辆道路扬尘， 项目施工过程中应实施全封闭施工，对施工场地加以遮挡，同时对开挖作业面进行覆盖，定期洒水降尘，清扫路面，对运输车辆轮胎进行清洗，降低场地和道路表面的粉尘量，可以大大减少施工扬尘对环境空气的影响。 措施： a）打围施工。建筑工地周边设置高度不低于1.8m的围挡：所有土堆、料堆全部覆盖；采取袋装、密闭、洒水等防尘措施；同时严禁在车行道上堆放施工弃土； b）设置冲洗设备专用设施。对运输车辆进出场地进行清洗，避免对道路交通道路造成扬尘污染； c）湿法作业，施工场地干燥时适当喷水加湿，随洒水随清运垃圾，渣土要在3天内清运完毕； d）配齐保洁人员。项目施工场地配备专职的保洁人员负责施工现场卫生管理工作，配备洒水设备。 ②施工机械设备及运输车辆尾气 本项目施工阶段挖掘机、运输车辆和吊车等燃油机械和运输车辆将产生一定量燃油尾气，由于施工场地较空旷，空气流动性较好，施工车辆及施工机械数量相对较少，产生的燃油尾气量不大，故对周边环境空气质量影响范围及程度较小。 防治措施： 对于施工机械产生的废气，环评要求施工方加强对施工机械、车辆的维修保养，禁止以柴油为燃料的施工机械超负荷工作，以减少尾气污染物的排放。 采取上述措施后，施工期对大气环境的影响得到有效控制。 - 噪声环境影响分析 施工期噪声主要是施工机械噪声和运输车辆噪声。 1、施工噪声预测计算 施工机械中除各种运输车辆外，一般可视作固定声源。因此，将施工机械噪声作为点源处理，在不考虑其他因素情况下，施工机械噪声预测模式如下： ΔL=L1 -L2 =20lg r2 /r1 （dB） 式中：ΔL—距离增加产生的噪声衰减值（dB）； r 1 、r 2 —点声源至受声点的距离（m）； L1 —距点声源 r1 处的噪声值（dB）； L2 —距点声源 r2 处的噪声值（dB）。 本项目施工期设备噪声在采取围挡隔声措施条件下，预测结果见表 30。 表30 施工区主要固定点源噪声源衰减预测表 机械类型; 噪声预测值. 5m; 10m; 20m; 40m; 100m; 150m; 200m; 300m; 400m. 挖掘机; 80; 74; 68; 62; 54; 50.5; 48; 44.4; 41.9. 运输车辆; 85; 79; 73; 67; 59; 555; 53; 49.4; 46.9. 吊车; 83; 77; 71; 65; 57; 533.5; 51; 47.4; 44.9. 振捣棒; 80; 74; 68; 62; 54; 50.5; 48; 44.4; 41.9. 由上表可知，施工机械噪声由于噪声级较高，在空旷地带声传播距离较远，昼间影响范围在 40m 左右，夜间影响范围在 200m 左右。本项目周围 200m 范围内无噪声敏感点，施工期在采取加强管理、合理安排作业时间、选用低噪声施工设备及控制车辆鸣笛等措施的情况下对外环境影响较小。 4、固体废物环境影响分析 施工过程产生的固废物主要是一些建筑垃圾及施工人员产生的生活垃圾。 （1）建筑垃圾 项目施工期间会产生大量的建筑垃圾，钢、木材料边角余料外卖给废品收购公司，土石方建筑垃圾应及时清运，送往指定的建筑垃圾堆放场。在采取上述有效管理措施后，施工期间产生的固体废物对环境的影响可以降至最低。 （2）生活垃圾 工程施工期平均人数为15人，施工过程垃圾产生量约为1.5t，为保护环境，应修建垃圾堆放点，对施工人员产生的生活垃圾集中收集，由环卫部门定期收集，不会对周围环境产生二次污染。 5、生态环境影响分析 本项目建设区域无自然风景点，工程的施工不会对自然风景区等环境保护目标造成影响。工程临时占地主要为空地，在施工开挖过程中，会造成地面裸露，加深土壤侵蚀和水土流失。在采取合理布置施工范围、分段施工、及时回填挖方、及时清运弃土后，可有效减少本项目施工活动对生态环境的影响。随着施工的完成，生态环境的影响也随之恢复。

运营期环境影响分析 - 水环境 本项目产生的废水主要为职工生活污水和锅炉废水，生活污水排入厂区防渗污水储池，定期清掏堆肥，不排入区域地表水体；锅炉废水为清洁下水，用于浇渣及厂区洒水抑尘，剩余排入厂区雨排水沟，不外排。 - 大气环境 废气影响预测分析采用《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ2.2-2018）中附录A推荐模型中的AERSCREEN模式计算项目污染源的最大环境影响，然后按评价工作分级判据进行分级。 （1）大气环境影响评价工作等级的确定 依据《环境影响评价技术导则-大气环境》（HJ2.2-2018）中5.3节工作等级的确定方法，结合项目工程分析结果，选择正常排放的主要污染物及排放参数，采用附录A推荐模型中的AERSCREEN模式计算项目污染源的最大环境影响，然后按评价工作分级判据进行分级。 ①Pmax及D10%的确定 依据《环境影响评价技术导则大气环境》(HJ2.2-2018)中最大地面浓度占标率Pi定义如下： Pi=CiC0i×100% Pi ——第i个污染物的最大地面空气质量浓度占标率，%； Ci——采用估算模型计算出的第i个污染物的最大1h地面空气质量浓度，μg/m3； C0i——第i个污染物的环境空气质量浓度标准，μg/m3。 评价等级按下表的分级判据进行划分： 表31 评价等级判别表 评价工作等级; 评价工作分级判据. 一级评价; Pmax≥10%. 二级评价; 1%≤Pmax<10%. 三级评价; Pmax<1%. ②污染物评价标准： 污染物评价标准和来源见下表。 表32 污染物评价标准 污染物名称; 功能区; 取值时间; 标准值(μg/m3); 标准来源. SO2; 二类限区; 一小时; 500.0; 环境空气质量标准(GB 3095-2012). PM10; 二类限区; 日均; 150.0; 环境空气质量标准(GB 3095-2012). NOx; 二类限区; 一小时; 250.0; 环境空气质量标准(GB 3095-2012). 表33 估算模型参数表 参数; 取值. 城市农村/选项; 城市/农村; 农村. 人口数(城市人口数); /. 最高环境温度; 35.0℃. 最低环境温度; -30.0℃. 最小风速; 0.5m/s. 风速计高度; 10m. 土地利用类型; 农村. 区域湿度条件; 中等湿度. 是否考虑地形; 考虑地形; 否. 地形分辨率; /. 是否考虑 海岸线熏烟; 考虑海岸线熏烟; 否. 海岸线距离; /. 海岸线方向; /. ③污染源正常工况下预测参数选择见表34，预测结果见表35。 表34 主要废气污染源参数一览表（点源） 污染源名称; 排气筒底部中心坐标(°); 排气筒底部海拔高度(m); 排气筒参数; 污染物排放速率(kg/h). 经度; 纬度; 高度(m); 内径(m); 温度(℃); 流速(m/s); NOx; SO2; PM10. 点源; 126.461793; 41.967214; 492.00; 35.00; 0.50; 145.00; 11.00; 0.1417; 0.0472; 0.0052. 表35 Pmax和D10%预测和计算结果一览表 污染源名称; 评价因子; 评价标准(μg/m³); Cmax(μg/m³); Pmax(%); D10%(m). 点源; SO2; 500.0; 0.4321; 0.0864; /. 点源; NOx; 250.0; 1.2972; 0.5189; /. 点源; PM10; 450.0; 0.0476; 0.0106; /. 本项目Pmax最大值出现为点源排放的NOxPmax值为0.519%,Cmax为1.2974μg/m³,根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）分级判据，确定本项目大气环境影响评价工作等级为三级。故本项目不需设置大气环境影响评价范围。 ④正常工况下污染源结果见表36： 表36 污染源结果表 下风向距离; 点源. SO2浓度(μg/m³); SO2占标率(%); NOx浓度(μg/m³); NOx占标率(%); PM10浓度(μg/m³); PM10占标率(%). 50.0; 0.4237; 0.0847; 1.2719; 0.5088; 0.0467; 0.0104. 100.0; 0.3092; 0.0618; 0.9282; 0.3713; 0.0341; 0.0076. 200.0; 0.2348; 0.0470; 0.7049; 0.2820; 0.0259; 0.0057. 300.0; 0.1675; 0.0335; 0.5027; 0.2011; 0.0184; 0.0041. 400.0; 0.2260; 0.0452; 0.6786; 0.2714; 0.0249; 0.0055. 500.0; 0.2455; 0.0491; 0.7372; 0.2949; 0.0271; 0.0060. 下风向最大浓度; 0.4321; 0.0864; 1.2972; 0.5189; 0.0476; 0.0106. 下风向最大浓度出现距离; 45.0; 45.0; 45.0; 45.0; 45.0; 45.0. D10%最远距离; /; /; /; /; /; /. ⑤污染源正常工况下预测参数选择见表37，预测结果见表38。 表37 主要废气污染源参数一览表（点源） 污染源名称; 排气筒底部中心坐标(°); 排气筒底部海拔高度(m); 排气筒参数; 污染物排放速率(kg/h). 经度; 纬度; 高度(m); 内径(m); 温度(℃); 流速(m/s); NOx; SO2; PM10. 点源; 126.461793; 41.967214; 492.00; 35.00; 0.50; 145.00; 11.00; 0.1417; 0.0472; 0.52. 表38 Pmax和D10%预测和计算结果一览表 污染源名称; 评价因子; 评价标准(μg/m³); Cmax(μg/m³); Pmax(%); D10%(m). 点源; SO2; 500.0; 0.4321; 0.0864; /. 点源; NOx; 250.0; 1.2972; 0.5189; /. 点源; PM10; 450.0; 4.7604; 1.0579; /. 非正常工况下污染源结果见表39： 表39 污染源结果表 下风向距离; 点源. SO2浓度(μg/m³); SO2占标率(%); NOx浓度(μg/m³); NOx占标率(%); PM10浓度(μg/m³); PM10占标率(%). 50.0; 0.4237; 0.0847; 1.2719; 0.5088; 4.6677; 1.0373. 100.0; 0.3092; 0.0618; 0.9282; 0.3713; 3.4061; 0.7569. 200.0; 0.2348; 0.0470; 0.7049; 0.2820; 2.5868; 0.5748. 300.0; 0.1675; 0.0335; 0.5027; 0.2011; 1.8449; 0.4100. 400.0; 0.2260; 0.0452; 0.6786; 0.2714; 2.4903; 0.5534. 500.0; 0.2455; 0.0491; 0.7372; 0.2949; 2.7052; 0.6012. 下风向最大浓度; 0.4321; 0.0864; 1.2972; 0.5189; 4.7604; 1.0579. 下风向最大浓度出现距离; 45.0; 45.0; 45.0; 45.0; 45.0; 45.0. D10%最远距离; /; /; /; /; /; /. 根据上述计算，非正常工况下SO2、NOX、PM10最大地面叠加浓度发生点距离离中心距离45m处，SO2、NOX、PM10浓度值均符合《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级浓度限值的要求。 （2）大气环境防护距离计算 根据《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ2.2-2018）及预测结果，项目主污染物NOX最大落地浓度为1.2974μg/m3，厂界浓度满足《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表3中大气污染物特别排放限值要求，因此本项目无需计算大气环境防护距离。 - 噪声影响分析 （1）噪声源强 本项目运营期主要噪声为风机、泵类、皮带输送机和给料机等机械设备运行时产生的噪声，噪声源强在 70～85dB(A)之间。在采取基础减振、厂房隔声和软连接措施后，噪声源强约降低 20dB(A)。项目设备噪声采取治理措施后噪声声级情况见表37 表40 设备噪声源强及治理后噪声声级 单位：dB(A) 序号; 噪声源; 源强; 噪声源位置; 防治措施; 治理后噪声源强. 1; 引风机; 85; 锅炉房; 减振、消声、隔声; 65. 2; 补水泵; 70; 50. 3; 鼓风机; 85; 65. 4; 循环泵; 70; 50. 5; 皮带输送机; 75; 55. 6; 上料机; 70; 50. （2）噪声预测 预测选用噪声叠加模式和点声源随距离衰减模式，首先采用噪声叠加模式计算多个噪声源在某一点的合成噪声值，然后利用点声源随距离衰减模式计算距离rm处的噪声值，再与背景进行叠加生成预测值。 ①叠加计算 多声源在某一点的影响叠加模式： Lpj=101g（i=1n100.1Li） 式中：Lpj—j点处的总声压级，dB（A）； n—噪声源个数。 ②衰减计算： 点源传播衰减模式： Lp=Lpo-20Lg（r/r0）-ΔL 式中：Lp—距声源r米处声压级，dB（A）； Lpo—距声源r0米处的声压级，dB（A）； r—距声源的距离，m； r0—距声源1m； ΔL—各种衰减量，dB（A）。 ③根据上述预测模式，本项目噪声预测结果见下表38。 表41 厂界噪声预测结果统计表 单位：dB（A） 预测点; 项目 贡献值; 背景值; 预测值; 标准值; 是否 达标. 昼间; 夜间; 昼间; 夜间; 昼间; 夜间. 锅炉房东厂界; 50; 52; 43; 54.1; 50.8; 65; 55; 达标. 锅炉房南厂界; 53; 51; 42; 55.1; 53.3; 65; 55; 达标. 锅炉房西厂界; 51; 53; 41; 55.1; 51.4; 65; 55; 达标. 锅炉房北厂界; 52; 50; 40; 54.1; 52.3; 65; 55; 达标. 本项目产噪设备安装在封闭锅炉房内，采取以下措施： ①选购低噪声的先进设备，基础做减震，从源头上控制高噪声的产生。 ②加强对高噪声设备的管理和维护。随着使用年限的增加，有些设备噪声可能有所增加，故应在有关环保人员的统一管理下，定期检查、监测，发现噪声超标要及时治理并增加相关操作岗位工人的个体防护。玻璃窗等如发现破碎应及时修补，减少噪声透射。 ③墙壁采用吸声材料，设置隔声门窗。 本项目通过采取以上隔声降噪措施处理后，通过预测，厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准，对周边村屯影响较小。 4、固体废弃物 本项目产生的生活垃圾收集至垃圾箱内，由环卫部门清运处理；锅炉炉灰、灰渣及布袋除尘器收集的除尘灰收集后暂存在储渣箱内，定期外售综合利用；软水制备过程中会产生少量离子交换树脂，由厂家定期更换回收，不在厂区内存储。 5、“三本账”分析 项目建设后主要污染物排放量变化情况见表42。 表42 污染物排放“三本账”分析 单位：t/a 种类; 污染物; 原有项目排放量; 本项目; 以新带老削减量; 排放总量; 排放增减量. 产生量; 削减量; 排放量. 废气; 粉尘; 2.18545t/a; 1.88t/a; 0; 0.0188t/a; 0; +0.0188t/a. 非甲烷总烃; 1.026t/a; 0; 0; 0; 0; 1.026t/a; 0. 食堂废气; 4.14kg/a; 0; 0; 0; 0; 4.14kg/a; 0. SO2; 0; 0.17t/a; 0; 0.17t/a; 0; 0.17t/a; +0.17t/a. NOX; 0; 0.51t/a; 0; 0.51t/a; 0; 0.51t/a; +0.51t/a. 废水; COD; 0; 0.033t/a; 0; 0; 0; 0; 0. BOD5; 0; 0.01296t/a; 0; 0; 0; 0; 0. SS; 0; 0.0144t/a; 0; 0; 0; 0; 0. NH3-N; 0; 0.0018t/a; 0; 0; 0; 0; 0. 固体 废物; 生活垃圾; 6.9t/a; 0.15t/a; 0; 0.15t/a; 0; 7.05t/a; +0.15t/a. 废包装袋; 0.01t/a; 0; 0; 0; 0; 0; 0. 收集粉尘; 0; 1.8612t/a; 0; 0; 0; 0; 0. 边角料; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0. 废活性炭; 17.496t/a; 0; 0; 0; 0; 0; 0. 炉灰、炉渣; 0; 5.638t/a; 0; 0; 0; 0; 0. 废离子交换树脂; 0; 0.4t/a; 0; 0; 0; 0; 0. 建设4t/h生物质锅炉后，锅炉烟气颗粒物、SO2、NOx排放量、炉灰、炉渣、 除尘灰、生活垃圾和废离子交换树脂有所增加，项目食堂和生活设施均依托原有工程，食堂油烟、生活污水等排放量不变。

风险简析

环境风险分析 环境风险评价应以突发性事故导致的危险物质环境急性损害防控为目标，对建设项目的环境风险进行分析、预测和评估，提出环境风险预防、控制、减缓措施，明确环境风险监控及应急建议要求，为建设项目环境风险防控提供科学依据。 1、风险调查 本项目为生物质锅炉改扩建项目，燃料为生物质，不涉及的危险物质。 2、风险潜势初判 （1）环境风险潜势划分 建设项目环境风险潜势划分为Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ/Ⅳ+级。 根据建设项目涉及的物质和工艺系统的危险性及其所在地的环境敏感程度，结合事故情形下环境影响途径，对建设项目潜在环境危害程度进行概化分析，按照下表确定环境风险潜势。 表43 建设项目环境风险潜势划分 环境敏感程度（E）; 危险物质及工艺系统危险性（P）. 极高危害（P1）; 高度危害（P2）; 中度危害（P3）; 轻度危害（P4）. 环境高度敏感区（E1）; Ⅳ+; Ⅳ; Ⅲ; Ⅲ. 环境中度敏感区（E2）; Ⅳ; Ⅲ; Ⅲ; Ⅱ. 环境低度敏感区（E3）; Ⅲ; Ⅲ; Ⅱ; I. 注：Ⅳ+为极高环境风险。. （2）危险物质数量与临界量的比值（Q） 本项目生产、使用、储存过程中不涉及的有毒有害物质，根据附录B中危险物质临界量，确定建设项目Q值。 当只涉及一种危险物质时，计算该物质的总量与其临界量比值,即为Q； 当存在多种危险物质时，则按式（C.1）计算物质总量与其临界量比值（Q）： 式中：q1，q2，...，qn——每种危险物质的最大存在总量，t； Q1，Q2，...，Qn——每种危险物质的临界量，t。 当 Q＜1时，该项目环境风险潜势为Ⅰ。 当 Q≥1时，将Q值划分为：（1）1≤Q＜10；（2）10≤Q＜100；（3）Q≥100。 本项目生产、使用、储存过程中不涉及的有毒有害物质，Q=0。 （3）评价等级确定 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018），环境风险评价工作等级划分为 一级、二级、三级。根据建设项目涉及的物质及工艺系统危险性和所在地的环境敏感性确定环境风险潜势，按照下表确定评价工作等级。 表 44 评价工作等级划分 环境风险潜势; Ⅳ、Ⅳ+; Ⅲ; Ⅱ; Ⅰ. 评级工作等级; 一; 二; 三; 简单分析. 本项目 Q＜1，环境风险潜势为Ⅰ，属于简单分析。 3、风险识别 本项目为生物质锅炉改扩建项目，根据《建设项目环境风险评价技术导则》 （HJ169-2018），本项目不涉及危险物质。 4、事故分析 事故原因分析：由于操作不当、锅炉火焰不稳或者锅炉设备不完善等原因，会造成锅炉炉体、炉膛发生爆炸。 事故对环境的影响：锅炉发生爆炸会对大气环境造成影响。爆炸后锅炉内的废水以及事故抢险时产生的消防废水如不能完全收集，将会对周围地表水和地下水环境产生影响。 5、环境风险防范措施 本项目风险具体防范措施如下： （1）企业应当在厂房和仓库内配备相应数量的灭火器，并定期对灭火器的质量进行检查，以备火灾发生时能够正常使用。采用的电气设备、电缆线路均为防爆型产品；各类储存容器及 管线的材质选择、加工质量必须符合要求，强化日常维护检查。 （2）加强员工的整体消防安全意识，除了让企业管理人员参加社会消防安全知识培训外，还要对员工进行安全教育，使其掌握防火、灭火、逃生的基础知识，提高其处理突发事件的能力。 （3）生产过程中严格按照生产操作规范进行，杜绝人为安全隐患。环保设施一旦出现事故，生产工序必须立即停产检修，确保不发生污染事件。 （4）各种危险废物分类收集、分类储存和处置。应当使用符合标准的容器盛装危险物质和危险废物，装载危险物质和危险废物的容器及材质要满足相应的强度要求。 （5）厂家应按照“危险废物转移联单制度”的要求填写转移联单，实现本项目危废产生、转移、处置等各环节的跟踪管理。 （6）设立厂内应急指挥小组，并和当地事故应急救援部门建立正常联系，一旦出现事故 能立刻采取有效救援措施。 （7）事故发生情况下，立即疏散附近员工和群众，切断电力等供应设施，并及时组织人 员控制事故规模，采取应急措施；事故规模较大时及时通知当地专业消防队伍进行救援。 综上所述，在落实好本次环评提出的风险防范措施的前提下，项目风险处于可接受范围之内，不会对项目区环境产生较大影响。 6、应急预案 （1）一般着火事故的处理措施：发生一般着火事故，应采取报警、切断火灾源以及喷水降温冷却等措施控制火势蔓延。 （2）加强职工的安全教育，提高安全防范风险的意识，规范职工操作。对易发生泄漏的部位实行定期的巡检制度，及时发现问题，尽快解决。 （3）建设单位应定期检查风险防范措施和应急预案的有效性，定期进行风险救援训练，确保责任到人、措施到位。 项目建设单位要严格按照国家有关规范标准的要求进行监控和管理，认真落实本次环评提出的对策措施，在采取以上风险防范措施以及制定应急预案之后，环境风险事故对周围环境的 影响可以接受。 7、分析结论 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）中规定进行的物质危险性识别，本项目原辅材料及产品不涉及危险物质。项目制定了风险防范措施，在加强职工的安全管理和 完善消防设施的情况下，本项目环境风险在可接受范围内。 表45 建设项目环境风险简单分析内容表 建设项目名称; 吉林省天誉镁林新型材料有限公司4t生物质锅炉建设项目. 建设地点; （吉林）省; （白山）市; （浑江）区; （ ）县; （ ）园区. 地理位置; 经度; 126.461809; 纬度; 41.967215. 主要危险物质及分布; 本项目不涉及风险物质. 环境影响途径及危害后果（大气、地表水、地下水等）; 本项目锅炉废水为清洁下水用于浇渣及厂区洒水抑尘，剩余排入厂区雨排水沟，不外排；排放的大气污染物为锅炉燃烧废气烟尘、二氧化硫和氮氧化物本项目污染物达标排放，对环境影响较小。. 风险防范措施要求; （1）强化安全、消防和环保管理，建立管理机构，制订各项管理制度，加强日 常监督检查，避免发生事故影响环境。 （2）存在火灾隐患区域按要求配备相应消防器材，并定期检查，确保消防器材 能随时使用。 （3）设立厂内应急指挥小组，并和当地事故应急救援部门建立正常联系，一旦出现事故能立刻采取有效救援措施。 （4）环保设施一旦出现事故，生产工序必须立即停产检修，确保不发生污染事件。. 填表说明（列出项目相关信息及评价说明）：本项目为生物质锅炉技术改造项目，不涉及危险物质。本项目 Q＜1，环境风险潜势为Ⅰ，属于简单分析。.

建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果

| 内容 类型 | 排放源 （编号） | 污染物名称 | 防治措施 | 预期治理 效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气污染物 | 锅炉房 排气筒 | 颗粒物 | 布袋除尘器+35m高排气筒 | 达标排放 |
|  |  | SO2 | 35m高排气筒 |  |
|  |  | NOX | 35m高排气筒 |  |
| 水污染物 | 生活污水 | COD | 生活污水排入厂区防渗污水储池，定期清掏堆肥，不排入区域地表水体。 | 不外排 |
|  |  | BOD5 |  |  |
|  |  | SS |  |  |
|  |  | NH3-N |  |  |
|  | 锅炉废水 | COD | 锅炉废水为清洁下水，用于浇渣及厂区洒水抑尘，剩余排入厂区雨排水沟。 |  |
| 固体废物 | 生活 | 生活垃圾 | 收集至垃圾箱，环卫部门清运处理 | 不产生 二次污染 |
|  | 锅炉房 | 除尘灰 | 集中收集后，外售综合利用。 |  |
|  |  | 锅炉炉灰、炉渣 |  |  |
|  |  | 废离子交换树脂 | 由厂家定期更换回收，不在厂区内存储 |  |
| 噪声 | 本项目噪声主要为各种设备运行产生的噪声，根据类比分析，噪声级在70-85dB(A)之间。通过选用低噪环保设备，并采取降噪减震措施，加强对噪声设备的维护和保养，厂界噪声能够达到GB12348—2008《工业企业厂界环境噪声排放标准》中3类区标准要求。 |  |  |  |
| 其他 |  |  |  |  |
| 生态保护措施及预期效果 在项目周围进行植树等绿化工程，不仅可以美化环境，而且还有净化空气、减弱噪声的功能，同时对现有生态环境也起到积极改善作用。 |  |  |  |  |

环境管理与环境监测

为贯彻执行国家环境保护的有关规定，确保企业实施可持续发展的长远战略，协调好项目投产后的生产管理和环境管理，本环评报告对环境管理与环境监测制度提出建议。为确实做好建设项目投产后全厂环境管理、环境监测等工作，建议成立安全环保部门，并设专职环境管理员。 1、环境管理 本项目设置环保工作小组，配备专职人员负责企业日常环境管理工作，主要职责由以下几项内容组成： ①协助领导贯彻执行环保法规和标准； ②完成公司交付的相关环保任务； ③制定企业环境保护规划和年度计划，并组织实施； ④负责企业环境管理、环保知识的宣传教育和新技术推广； ⑤定期检查环保设施运转情况，发现问题及时解决； ⑥掌握企业污染状况，建立污染源档案和环保统计； ⑦按照上级环保主管部门的要求，制定环保监测计划，并组织、协调完成监测任务； ⑧制定环境管理制度和操作规程，保证环保处理设施和环境监测工作的正常运行。 2、环境管理计划 （1）排污口管理要求 在工程“三废”及噪声排放点，设置明显标志，标志的设置应执行《环境保护图形标志排放口》(15562.1-1995)、《环境保护图形标志固体废物贮存(处置)场》(15562.2-1995)中有关规定。 图4环境保护图形标志排放口 （2）污染物排放管理要求 ①污染物排放清单 根据该项目特点，本报告对工程实施过程中所存在的环境问题提出相应的环境保护措施，污染物排放管理要求详见下表。 表46 本项目污染物排放清单 污染类别; 排放源; 污染物名称; 排放量 及排放浓度; 治理措施; 执行标准. 废水; 生活 污水; COD; 0; 生活污水排入厂区防渗污水储池，定期清掏堆肥，不排入区域地表水体。; 不外排. BOD5. SS. 氨氮. 锅炉 废水; COD; 0; 锅炉废水为清洁下水，用于浇渣及厂区洒水抑尘，剩余排入厂区雨排水沟; 不外排. 废气; 锅炉; 颗粒物; 0.0188t/a，6.0254mg/m3; 布袋除尘器+35m高排气筒; 满足《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）中表3大气污染物特别排放限值. SO2; 0.17/a，54.485mg/m3; 35m高排气筒. NOX; 0.51t/a，163.4542mg/m3; 35m高排气筒. 固体 废物; 员工 生活; 生活垃圾; 0.15/a; 收集至垃圾箱，环卫部门清运处理; 不产生二次污染. 锅炉房; 除尘灰; 1.8612t/a; 集中收集后暂存储渣箱，定期外售综合利用。. 锅炉炉尘、炉渣; 5.638t/a. 废离子交换树脂; 0.4t/a; 由厂家定期更换回收，不在厂区内存储. 85; 本项目噪声主要为各种设备运行产生的噪声，根据类比分析，噪声级在70-90dB(A)之间。通过选用低噪环保设备，并采取降噪减震措施，加强对噪声设备的维护和保养，厂界噪声能够达到GB12348—2008《工业企业厂界环境噪声排放标准》中3类区标准要求。. 3、环境监测工作职责及主要任务 环境监测是环境保护的基础和耳目，是掌握环境质量和了解其变化动态的重要手段。关于监测任务企业可委托给专业的监测机构代为进行。 结合本项目排污特征，本次评价给出的日常环境监测计划如下： 污染源监测： （1）废气监测 监测点位：排气筒出口 监测项目：颗粒物、SO2、NOX及格林曼黑度 监测频次：运营时每年监测一次（NOX运行时每月监测一次）。 （2）噪声监测 监测点位：锅炉房四周厂界外1m处 监测项目：等效连续A声级 监测频次：每年一次。 4、环保投资估算 本环评针对污染特征提出了相应的防治措施，以合理的济投入最大限度地降低对环境的污染，使本项目创造良好的环境效益。本项目总投资 50 万元，其中环保投资 5.5万元，环保投资占总投资 11%，具体明细表详见表 47。 表47 环保投资估算表 序号; 环保措施; 环保投资（万元）. 1; 废水; 生活污水排入厂区防渗污水储池，定期清掏堆肥，不排入区域地表水体。锅炉废水为清洁下水，部分用于浇渣及厂区洒水抑尘，剩余排入厂区雨排水沟; 0.5. 2; 锅炉 烟气; 布袋除尘器+35m高排气筒; 4.5. 3; 噪声; 选用低噪环保设备，并采取降噪减震措施，加强对噪声设备的维护和保养; 0.5. 5、“三同时”验收 本项目“三同时”验收一览表见表48。 表48 环境保护“三同时”验收一览表 项目; 治理对象; 治理措施; 处理效果. 水污 染物; 生活废水; 生活污水排入厂区防渗污水储池，定期清掏堆肥，不排入区域地表水体。; 不外排. 锅炉废水; 锅炉废水为清洁下水，部分用于浇渣及厂区洒水抑尘，剩余排入厂区雨排水沟; 不外排. 大气污染物; 颗粒物; 布袋除尘器+35m高排气筒; 满足《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）中表3大气污染物特别排放限值. SO2; 35m高排气筒. NOX; 35m高排气筒. 噪声; 设备噪声; 选用低噪环保设备，并采取降噪减震措施，加强对噪声设备的维护和保养; 满足GB12348-2008《工业企业厂界环境噪声排放标准》3类区要求. 固体 废物; 生活垃圾; 收集至垃圾箱，环卫部门清运处理; 不产生二次污染. 除尘灰; 集中收集后暂存储渣箱，定期外售综合利用。. 锅炉炉灰、炉渣. 废离子交换树脂; 由厂家定期更换回收，不在厂区内存储.

项目可行性及选址合理性分析

1、产业政策相符性分析 本项目为生物质锅炉建设项目，符合国家有关法律、法规和政策规定。不属于《产业结构调整指导目录（2019年本）》中的鼓励类、限制类和淘汰类范围，为允许类项目，符合国家产业政策。 2、用地规划相符性分析 本项目位于吉林省白山市浑江区河口街道，项目所在周边内无风景名胜保护区、国家重点保护文物等特殊环境敏感区，本项目所占用的土地的土地性质为农村集体建设用地，详见附件，因此占地合理。 3、项目选址敏感性分析 本项目位于吉林省白山市浑江区河口街道，本项目东侧、北侧为吉林省天誉镁林新型材料有限公司厂区内侧，南侧为华林经贸有限公司铸球厂，西北侧为板石矿业团厂，距离本项目最近的环境敏感点为厂区西北侧543m处的康家沟居民，厂址周围没有社会关注的自然保护区、风景游览区、名胜古迹、生活饮用水源地、生态脆弱敏感区。 4、平面布局合理性分析 本项目工程地质情况可满足本项目建设要求，交通便利，能源、水资源、原材料来源可以得到保证，劳动力资源充足，综合效益显著，根据预测结果，本项目所采取的各项污染治理措施及事故防范措施可以做到废气、废水、噪声等污染物达标排放。因此，在此选址合理。 5、项目环境影响可接受性分析 ⑴废水 本项目产生的职工生活污水排入厂区防渗污水储池，定期清掏堆肥，不排入区域地表水体；锅炉废水为清洁下水，用于浇渣及厂区洒水抑尘，剩余排入厂区雨排水沟，不外排，因此，对地表水环境无影响。 ⑵废气 本项目生物质燃料燃烧产生的锅炉废气经布袋除尘器处理后，通过35m高排气筒达标排放，能够满足《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）中表3大气污染物特别排放限值要求；对周围环境空气影响较小。 ⑶噪声 本项目噪声主要为锅炉房内相在设备运行产生的噪声，根据类比分析，噪声级在70-85dB(A)之间。通过首选低噪声设备，并对其采取基础减震等措施，并加强设备的运行维护管理，厂界噪声贡献值能达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准要求，不会对声环境造成较大影响。 ⑷固体废物 本项目产生的生活垃圾收集至垃圾箱内，由环卫部门清运处理；布袋除尘器收集的除尘灰、锅炉炉灰及炉渣经统一收集后暂存储渣箱，定期外售综合利用。软水制备过程中产生的废离子交换树脂由厂家定期更换回收，不在厂区内存储。由此，本项目产生的固体废弃物严格按照上述措施处理、处置和利用后，对周围环境不会产生影响，不会产生二次污染。 7、污染防治措施可达性分析 从总体上看，本项目产生的污染物均能够找有成熟的处理技术进行处理，污染治理措施可操作性好，因此，建设单位通过认真落实污染治理措施，可使各污染物实现达标排放，最大限度降低其对周围环境的影响。 综上所述，本项目符合国家及地方产业政策，符合区域规划要求，位于环境非敏感区，项目所采取的各项污染治理措施可以做到废水、废气、噪声等污染物达标排放，并有效避免固体废弃物带来的二次污染。 因此，本项目建设可行。

结论与建议

| 1、建设项目概况 吉林省天誉镁林新型材料有限公司4t生物质锅炉建设项目位于吉林省白山市浑江区河口街道，项目总投资50万元，占地面积140m2，本项目建成后，为吉林省天誉镁林新型材料有限公司冬季生产、办公提供供热。 2、环境质量现状评价结论 （1）环境空气 根据白山市生态环境局发布的白山市2019年环境质量状况可知，本项目所在区域属于达标区。 （2）声环境 从监测结果可知，厂界噪声可以满足GB3096-2008《声环境质量标准》中3类区标准要求，因此区域声环境质量良好。 3、项目环境影响评价结论 （1）废水 本项目产生的职工生活污水排入厂区防渗污水储池，定期清掏堆肥，不排入区域地表水体。锅炉废水为清洁下水，用于浇渣及厂区洒水抑尘，剩余排入厂区雨排水沟，对地表水环境无影响。 （2）废气 本项目锅炉废气主要为生物质燃料燃烧产生颗粒物、SO2、NOX，项目采用布袋除尘器处理后，通过35m高排气筒达标排放，能够满足《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）中表3大气污染物特别排放限值要求，对周围环境空气影响较小。 （3）噪声 本项目噪声主要为锅炉房内各相关设备运行产生的噪声，根据类比分析，噪声级在70-85dB(A)之间。通过首选低噪声设备，并对其采取基础减震等措施，并加强设备的运行维护管理，厂界噪声贡献值能达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准要求，不会对声环境造成较大影响。 （4）固体废物 本项目产生的生活垃圾收集至垃圾箱内，由环卫部门清运处理；布袋除尘器收集的除尘灰、锅炉炉灰、炉渣经集中收集后暂存于储渣箱，定期外售综合利用；软水制备过程中产生的废离子交换树脂由厂家定期更换回收，不在厂区内存储。本项目产生的固体废弃物严格按照上述措施处理、处置和利用后，对周围环境不会产生影响，不会产生二次污染。 4、总量控制分析结论 本项目产生的生活污水排入厂区防渗污水储池，定期清掏堆肥，不排入区域地表水体，锅炉废水为清洁下水，用于浇渣及厂区洒水抑尘，剩余排入厂区雨排水沟，不外排。故本项目无需申请水污染物总量控制指标； 本项目冬季供暖采用4t/h生物质锅炉提供，产生的废气主要为生物质锅炉产生的锅炉废气，根据项目特点，本环评建议企业申请大气污染物总量指标如下： 烟尘：0.0188t/a； SO2 ：0.17t/a； NOX ：0.51t/a。 5、厂址选址合理性分析结论 项目选址于吉林省白山市浑江区河口街道，土地性质为农村集体建设用地，土地件详见附件，项目选址合理，本项目所采取的各项污染治理措施及事故防范措施可以做到废气、废水、噪声等污染物达标排放。因此，本项目建设在各项污染物达标排放的前提下选址较为合理。 6、综合结论 综上所述，本项目建设符合国家产业政策，符合区域规划要求，企业在落实报告表中提到的各项环保措施，保证各项污染物达标排放前提下，从环保角度来看，本项目选址合理，建设可行。 |  |
| --- | --- |
| 审批意见： 公 章 经办人： 年 月 日 |