
    白山浑分环审字（表）［2020］01号
  关于向江路（南平街-通煤大街）、

通煤大街（向阳南路-喜丰路）道路工程
环境影响报告表的批复

白山市城市建设投资开发有限公司： 

你公司《关于向江路（南平街-通煤大街）、通煤大街（向阳南路-喜丰路）道路工程环境影响报告表的审批申请》和委托吉林省金润环境技术服务有限公司编制的环境影响报告表（报批版）收悉。根据环境影响报告表的评价结论及专家审查意见，经研究，现批复如下：              
一、建设项目基本情况和审批意见

项目建设地点位于白山市城区老工业区，白山市城市建设投资开发有限公司拟投资5647.47万元建设向江路（南平街-通煤大街）、通煤大街（向阳南路-喜丰路）道路工程。项目建设道路总长度为1057.18m，并配套雨水工程、绿化工程、照明工程和给水工程。向江路（南平街—通煤大街）长261.647m，道路设计等级为支路，双向两车道；通煤大街（向阳南路—喜丰路）长795.533m，道路设计等级为次干路，双向两车道。

项目在全面落实环境影响报告表（报批版）结论及专家评审意见提出的各项环保措施后，项目建设对环境的不利影响能够得到缓解和控制。因此，从环境保护角度分析，我局原则同意环境影响报告表中所列建设项目的性质、规模、工艺、地点和拟采取的环境保护措施。
二、项目应重点做好以下环保工作。

(一) 严格落实水污染防治措施。生活污水排入移动防渗旱厕，定期清掏外运，杜绝随意散排；生产废水、试压废水沉淀后全部回用。雨天应对机械设备进行遮盖，建筑废料及时清运，避免在施工区域内存放。

严格落实大气污染防治措施。砂石在运输过程中禁止超载，并采取篷布覆盖，避免散落;禁止大风天气施工，对施工场地进行围挡，定期洒水降尘;控制沥青温度，减少沥青烟的产生量;采取以上大气污染防治措施后，确保施工现场扬尘满足《大气污染物综合排放标准GB》(GB16297-1996)中无组织排放标准要求。

严格落实噪声污染防治措施。加强施工期环境管理，尽量缩短工期，合理安排施工时间，尽量避免夜间施工，靠近居民住宅处禁止夜间施工，施工车辆尽量少鸣笛，确保施工场地噪声满足《建筑施工场界环境噪声排放标》(GB12523- 2011)中标准要求。

严格落实固体废物分类处理措施。严格控制固体废物的产生量，集中存放，及时清运，在运输过程中加强污染防范措施；生活垃圾及排泥井管道维护过程中产生污泥定期清运至环卫部门统一收集处置；加强临时占地管理，规划施工范围，加强区域生态环境保护。

加强运营期对排水设施的管理，确保雨、污管线畅通。严禁各种泄露、散装、超载的车辆上路;加强道路两侧绿化，采取禁止鸣笛等措施减轻营运期噪声对周围环境的影响;雨水泵站应选用低噪声设备并将泵站设置于地下，采取隔声、消声、减振等措施，确保区域噪声满足声环境质量标准要求。

严格落实环境管理措施及监测计划。你公司需按照环境影响评价文件中环境监测计划开展施工期环境监测，严格控制施工期各种污染物的排放浓度。

三、项目建设必须严格执行环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的环境保护“三同时”制度。项目竣工后，你公司须按照规定程序完成环境保护竣工验收。

四、环境影响报告表经批准后，项目的性质、规模、地点或者防止生态破坏、防治污染的措施发生重大变动的，应当重新报批该项目的环境影响报告表。自环境影响报告表批复文件批准之日起,如超过5年方决定工程开工建设的，环境影响报告表应当报我局重新审核。

五、我局监察大队负责该项目“三同时”监督检查和管理工作。

六、你公司应按规定接受各级生态环境行政主管部门的日常监督检查。

2020年 7月24日

抄送：白山市生态环境局浑江区分局监察大队

