附件：

白山市饮用水水源地环境问题排查情况统计表

| 序号 | 所在地 | 水源地名称 | 保护区类型 （一级/二级） | 问题类型 | 问题具体情况 | 具体整治措施 | 计划整治时间 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 白山市 | 白山市曲家营水库水源地 | 二级 | 生活面源污染 | 红土崖镇城区及7个自然村1万人左右人口。红土崖镇政府所在地有生活垃圾集中收集设施，镇政府综合楼污水进入化粪池，平房居民生活污水散排。 | 垃圾清理采取村收集，镇转运，市处理；区政府制定计划建设污水处理管网；加快厕所改造。 | 2018年 |  |
| 2 | 白山市 | 白山市曲家营水库水源地 | 二级 | 水产养殖问题 | 有两处私自建设的养鱼池，向河道内设置放水口，没有办理手续。 | 关停取缔 | 2018年 |  |
| 3 | 长白县 | 长白县双山生活饮用水水源地 | 一级 | 工业企业 | 乐天长白饮料有限公司位于双山饮用水源一级保护区建设4处矿泉水源房，未投入使用，厂区不在饮用水源范围之内（饮用水源下游200处） | 乐天长白饮料有限公司位于双山饮用水源一级保护区建设4处矿泉水源房，预计在2019年年底前使用。目前，正在建设新水源地。 | 2019年10月 |  |
| 4 | 长白县 | 长白县双山生活饮用水水源地 | 一级 | 工业企业 | 双山五级水电站共计5台发电机组，电站有两人值班，产生的生活垃圾定期清运，维修产生的废油经过过滤再利用，生活污水进入防渗旱厕，不外排。水源来源于水电站发电尾水 | 双山五级水电站是历史遗留的水电站，研究制定退出计划。目前，正在建设新水源地。 | 2019年10月 |  |
| 5 | 临江市 | 青山水库 | 二级 | 生活面源污染问题 | 青山水库二级保护区现有居民5户，共有人口15人，生活污水排入室外旱厕，生活垃圾就近填埋；其中2户养猪400头，集中养殖，有尿液及粪便贮池，养殖尿液及粪便直接回用耕地。 | 花山镇政府已列入整改计划，计划于2018年末将该5户全部搬迁。 | 2018年 |  |
| 6 | 江源区 | 大阳岔河饮用水水源地 | 一级 | 生活面源污染问题 | 白山市江源区孙家堡子街道协力村住户45户，135人，生活垃圾集中收集，存在生活面污染源。 | 一是对孙家堡子街道完善协力村五社垃圾收集、转运设施，制定日常管理办法，及时对该区域产生的生活垃圾进行收集、清运。二是通过农村厕所改造，对农村粪污通过简易收集、处理，达到不污染的目的。目前该区域农村厕所改造已经开始实施。 | 2019年11月 |  |
| 7 | 江源区 | 大阳岔河饮用水水源地 | 二级 | 交通穿越 | 国家二级公路一条：鹤大公路白山市江源区至江源区大阳岔镇段穿越长度7公里。 | 在桥梁两侧建立事故应急池，防止发生紧急事故时，有毒、有害物质流入河中。 | 2019年11月 |  |
| 8 | 江源区 | 大阳岔河饮用水水源地 | 二级 | 畜牧养殖污染问题 | 养鸡场一户：白山市江源区李兴相种鸡养殖有限公司，年存栏量为1.5万，有储粪池，污水没有外排。 | 该养殖厂目前正在选址建设中，待建设完成后整体搬迁。 | 2019年11月 |  |
| 9 | 江源区 | 大阳岔河饮用水水源地 | 二级 | 生活面源污染问题 | 白山市江源区大阳岔镇棒槌砬子村住户72户，261人，生活垃圾集中收集，存在生活面污染源。 | 一是对大阳岔镇完善棒槌砬子村垃圾收集、转运设施，制定日常管理办法，及时对该区域产生的生活垃圾进行收集、清运。二是通过农村厕所改造，对农村粪污通过简易收集、处理，达到不污染的目的，目前该区域农村厕所改造已经开始实施。 | 2019年11月 |  |